- 31 Baza Lotnictwa Taktycznego

- z up. Dowódcy

- płk Radosław Śniegóła

31BLT-SZPUBL.2612.2024

Poznań, …….. września 2024r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO

TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania  na „REMONT OGRODZENIA W KOMPLEKSIE 2966 W M. LESZNO ORAZ REMONT-WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKACH W KOMPLEKSIE 2972
 W M. LESZNO”; ZP 43/IX24

Do Zamawiającego wpłynęło pytanie o wyjaśnienie treści SWZ w następującym brzmieniu:

PYTANIE:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie panelu ogrodzeniowego wys. 2,0m dł. 2,5m wykonanego z pręta gr. 5 mm ocynkowanego, powlekanego farbą proszkową w kolorze RAL 9005 zgodnym ze specyfikacją ?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie panelu ogrodzeniowego wys. 2,0m dł. 2,5m wykonanego z pręta gr. 5 mm ocynkowanego, malowanego proszkowo w kolorze czarnym  RAL 9005.

Zamawiający zmienia odpowiednio opis przedmiotu zamówienia w kosztorysie ślepym 
w poz. 17 WKNR W202-18-02-02-00 (zał. nr 4a do SWZ), w Przedmiarze (zał. 
nr 6a do SWZ) oraz w Opisie robót (zał. nr 7a do SWZ).

Zmienione ww załączniki do SWZ stanowią załączniki do niniejszego pisma
 i są integralną częścią SWZ.

Zamawiający utrzymuje w mocy  termin składania i otwarcia ofert.

Z wyrazami szacunku

(-)   płk Radosław Śniegóła

Wyk. Bożena Gałecka

Dnia 17.05.2024r.

Tel. 261 547 069