OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CPV  09134100-8   olej napędowy (ON)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego (ON) w ilości 14 000 litrów w terminie do                      15 marca 2022 r. do Zakładu Karnego w Iławie do dwóch zbiorników tj.

- zbiornik naziemny o poj. 9 000 litrów

- zbiornik naziemny o poj. 5 000 litrów

Rozładunek dostarczonego paliwa odbędzie się poprzez jego przepompowanie.

Zamawiający dopuszcza zrealizowanie dwóch dostaw w terminie wskazanym w postępowaniu.

Dostawa paliwa musi zostać zrealizowana samochodem–cysterną dopuszczoną do przewozu paliw płynnych 
z zaplombowanymi zaworami spustowymi lub pokrywami wylotowymi komór paliwowych, wyposażonym 
w urządzenia do przyjmowania oparów w czasie rozładunku, spełniające obowiązujące normy techniczne. Przy każdej dostawie wymagany jest aktualny atest producenta paliwa –„Świadectwo jakości paliwa” lub atest jakościowy wystawiony przez jednostkę upoważnioną do wykonywania badań.

Dodatkowo wymagany:

- dokument zawierający informację o ciężarze właściwym i temperaturze dostarczonego oleju napędowego,

- potwierdzenie ilości dostarczanego paliwa na podstawie wskazania przepływomierza zamontowanego na cysternie.

- odbiór paliwa nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez zamawiającego i dostawcę

Olej napędowy musi odpowiadać parametrom określonym w Polskiej Normie PN-EN 590 oraz spełniać wszystkie wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa a w szczególności określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (t.j. Dz. U. 2015 poz. 1680), z uwzględnieniem:

- Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz.U. 2021 poz. 133)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu kontroli rodzaju używanego paliwa (Dz. U. 2010 poz. 1735)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych (tj.: Dz.U. 2017 poz. 247),

- Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących (Dz. U.z 2019r., poz. 2332) oleje napędowe o kodach CN 2710 19 43, 2710 20 11,

- PN-EN-590 odpowiedniej dla danej pory roku.

Wykonawca musi posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi objętymi zamówieniem - aktualna koncesja w zakresie obrotu paliwami ciekłymi wydana przez Prezesa URE stosownie do ustawy Prawo energetyczne  (Dz.U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.)