Dzień dobry

2. Stan obecny

2.1 W pomieszczeniu rozdzielni głównej w budynku NSA przy ul. Gabriela Piotra

Boduena 3/5 w Warszawie znajduje się następujący UPS:

- 1 szt. - typ Astrid Infinity 3300 15 kVA, z bateriami (60 szt.). Dane akumulatora SBL

9-12L x12V 9Ah). UPS z bateriami umiejscowiony jest w pomieszczeniu rozdzielni

głównej w budynku NSA przy ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5, 00-011 Warszawa,

włączony jest w instalację by passa zewnętrznego. Stary UPS z bateriami należy

wyłączyć i włączyć w jego miejsce dostarczony nowy UPS i baterie.

Korekta do punktu

2 Stan obecny

2.1 W pomieszczeniu rozdzielni głównej w budynku NSA przy ul. Gabriela Piotra

Boduena 3/5 w Warszawie znajduje się następujący UPS:

- 1 szt. - typ Astrid Infinity 3300 15 kVA, z bateriami (60 szt.). Dane akumulatora SBL

9-12L x12V 9Ah). UPS z bateriami umiejscowiony jest w pomieszczeniu rozdzielni

głównej w budynku NSA przy ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5, 00-011 Warszawa,

nie jest włączony w instalację by passa zewnętrznego. Stary UPS z bateriami należy

wyłączyć i włączyć w jego miejsce dostarczony nowy UPS i baterie.