## ZADANIE NR 2
Załącznik nr 1
FORMULARZ CENOWY ZADANIE NR 2
l.p. | Asortyment | SOI 1 Magazyn Sekcji Obsługi Infrastruktury nr 1, ul. Hallera 36-38, 53-324 Wrocław | SOI 3 Magazyn Sekcji Obsługi Infrastruktury nr 3, ul. Trzmielowicka 28, 54-008 Wrocław | SOI OLEŚNICA Magazyn Sekcji Obsługi Infrastruktury Oleśnica, ul. Wileńska 14, 56-400 Oleśnica | SOI KŁODZKO Magazyn Sekcji Obsługi Infrastruktury Kłodzko, ul. Walecznych 59, 57-300 Kłodzko | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Przepływowy podgrzewacz wody 3700W, 230V, napiecie znamionowe 1/N/PE - 230 V 50, bateria chrom |  |  |  | 3 | szt | 3
2 | Pompa GRUNDFOS MAGNA1 32-120 F220 230V (działa w układzie węzła kompaktowego na bazie firmy Grundfos ) |  |  | 1 |  | szt | 1
3 | Pompa GRUNDFOS Alpha 25-60 180 230V (działa w układzie węzła kompaktowego na bazie firmy Grundfos ) |  |  | 1 |  | szt | 1
4 | Pompa GRUNDFOS Alpha 25-60 130 230V (działa w układzie węzła kompaktowego na bazie firmy Grundfos ) |  |  | 1 |  | szt | 1
5 | Przepływowy podgrzewacz wody poj. 80L 1800W, 230V, zbiornik wykonany jest z blachy stalowej pokrytej wewnątrz warstwą emalii ceramicznej, chroni przed korozją, dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne stanowi anoda magnezowa |  |  | 1 |  | szt | 1
6 | Elektryczny pojemnościowy ogrzewacz wody 80L, 230 V, do 2 kW |  |  |  | 2 | szt | 2
7 | Pompa cyrkulacyjna do cwu PCOw 25/60 Qmax 3,6 m3/h, H max 5,5 m Tem. cieczy od -10 st. c do 110 st. c , IP 44 , podłączenie 1", długość montażowa 180 mm | 1 |  |  |  | szt | 1
8 | Przepływowy podgrzewacz wody nad umywalkowy z baterią bezciśnieniową (armatura trójdrożna) 1500W, 230V, pojemność 11,1 litra, temperatura znamionowa 80 st. C, zakres regulacji temperatury 30-80 st. C. Biawar 0W 10B+ z baterią trójdrożną w komplecie) | 2 |  |  |  | kpl | 2
9 | Elektryczny podgrzewacz wody podumywalkowy o mocy 5,5 kW, zasilanie 230V, klasa A efektywności energetycznej, elektroniczne sterowanie temperaturą wody-do umywalki, moc grzewcza: 5,5 kW. Regulacja temperatury wody za pośrednictwem panelu dotykowego w zakresie 30°C – 55°C z regulacją co 1°C, montaż nad lub pod umywalką – króćcami do góry lub do dołu, aluminiowa obudowa, stopień ochrony IP 25. Zabezpieczenie przed brakiem wody, zabezpieczenie przed przegrzaniem 95°C, wbudowany ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa, średnica króćców przyłączeniowych: G 1/2” . W skład zestawu wchodzi: przepływowy podgrzewacz wody, uchwyt montażowy, przewód zasilający, instrukcja obsługi i karta gwarancyjna | 1 |  |  |  | szt | 1
10 | Pojemnościowy podgrzewacz wody 80 l Napięcie zasilania: ~230V Pojemność magazynowa 80 litrów Orientacja pionowa Zakres temperatury pracy 30°C – 75°C Podwójne zabezpieczenie przed korozją (emalia ceramiczna i anoda magnezowa), ocieplenie pianką polistyrenową. Grzałka elektryczna o mocy 2,0 kW. Sterowanie manualne , w tym płynna regulacja temperatury. Wysokość 790 mm, średnica 440 mm, rozstaw100 mm | 1 |  |  |  | szt | 1
11 | Elektryczny ogrzewacz wody bezciśnieniowy w komplecie z baterią trójdrożną montaż: naścienny pionowy nad umywalką lub zlewem Parametr: Pojemność nominalna: 10 litrów, napięcie znamionowe: ~ 230 V, klasa energetyczna: A moc znamionowa: 1,5 kW, zakres regulacji temperatury: 30°C – 80°C czas nagrzewania przy T= 25°C: 0,2 h, zabezpieczenie antykorozyjne: zbiornik z polipropylenu, masa: 6 kg, stopień ochrony: IP 24 gwarancja na zbiornik: 24 miesiące szerokość: 252 mm, wysokość: 532 mm głębokość: 264 mm | 2 |  |  |  | kpl | 2
12 | Przepływowy podgrzewacz wody nadumywalkowy 5,5 kW z baterią kranową (bateria chrom w komplecie, dwa kurki – do ciepłej i zimnej wody, długość wylewki 180 mm zakończona perlatorem Easy Clean), pobór mocy 5500W, 230V, klasa A efektywności energetycznej, stopień wodoodporności IPX5 | 2 |  |  |  | kpl | 2
13 | Pompa cyrkulacyjna CWU pompa do cyrkulacji ciepłej wody użytkowej, pompa bezdławnicowa o stałej prędkości obrotowej do montażu na rurociagu. Silnik odporny na prąd przy zablokowaniu. Korpus pompy z brązu, wirnik z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym, wał ceramiczny z węglowymi łożyskami ślizgowymi impregnowanymi żywicą. Maks. ciśnienie robocze 10 bar, moc znamionowa P2: 30W, Zasilanie 230V, średnica fi 50 |  | 8 |  |  | szt | 8
14 | Pompa zanurzeniowa do wody brudnej, silnik elektryczny, napięcie 230 V, długość przewodu zasilającego min. 7 m, moc 0,75 kW, żeliwna turbina rozdrabniająca 6 łopatkowa, posiada uchwyt do powieszenia, max wydajność 1800L/H, max zanurzenie 10 m, średnica odpływu wody 2 cale, |  | 3 |  |  | szt | 3
15 | Przepływowy podgrzewacz wody 100 L 2000W, 230V, zbiornik wykonany jest z blachy stalowej pokrytej wewnątrz warstwą emalii ceramicznej, chroni przed korozją, dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne stanowi anoda magnezowa. |  | 5 |  |  | szt | 5
16 | Podgrzewacz przepływowy: -moc 3,5kW; -sposób montażu: nadumywalkowy; -klasa efektywności energetycznej A; -w komplecie z baterią i wylewką; -rodzaj bezciśnieniowy; -jednofazowy |  | 3 |  |  | szt | 3
RAZEM PODSUMOWANIE TABELI: