**ZAŁĄCZNIK Nr 8.1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia – Zestawienie parametrów wymaganych**

**Część 1 – Parawan lekarski 1 – częściowy – 25 szt.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | **Parametr** | **Parametr graniczny** | **Parametry oferowane** **/podać zakres lub opisać/**  |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1. 1.
 | Oferowany model / producent / kraj pochodzenia  | Podać |  |
|  | Parawan fabrycznie nowy | Rok produkcji: 2023 |  |
|  | Jednoczęściowy parawan metalowy | TAK |  |
|  | Stelaż parawanu wykonany z metalowych rurek malowanych proszkowo | TAK |  |
|  | Parawan umieszczony na trzech podwójnych kółkach | TAK |  |
|  | Minimum jedno koło z hamulcem | TAK, podać |  |
|  | Rama parawanu wypełniona płytą z tworzywa PCV zmywalnego za pomocą ogólnie dostępnych środków do dezynfekcji | TAK |  |
|  | Szerokość parawanu: 95 cm +/- 5 cm | TAK, podać |  |
| 9. | Wysokość: 165 cm +/- 5 cm | TAK, podać |  |
| 10. | Głębokość parawanu : 60 cm +- 5 cm | TAK, podać |  |
| 11. | Grubość płyty PCV minimum 5 mm | TAK, podać |  |
| 12. | Kolor wypełnienia PCV jasno-szary, do uzgodnienia z Zamawiającym  | TAK |  |
| 13. | Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego przedmiotu umowy do i po naprawie w okresie trwania gwarancji obciążają Wykonawcę | TAK |  |

\*wypełnia Wykonawca

Oferta niespełniająca parametrów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

Oświadczamy, że:

• oferowany przez nas przedmiot umowy jest nowy, nie był przedmiotem ekspozycji, wystaw itp.;

• zobowiązujemy się do dostarczenia i montażu przedmiotu umowy w miejscu jego przeznaczenia

• inne (jeśli dotyczy): ........................................................................................................................

podpis kwalifikowany/ zaufany/ elektroniczny podpis osobisty

**ZAŁĄCZNIK Nr 8.2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia – Zestawienie parametrów wymaganych**

**Część 2 – Parawan lekarski 3- częściowy – 8 szt.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | **Parametr** | **Parametr graniczny** | **Parametry oferowane** **/podać zakres lub opisać/**  |
| 1 | 2 | 3 |  |
|  | Oferowany model / producent / kraj pochodzenia  | Podać |  |
|  | Parawan fabrycznie nowy | Rok produkcji: 2023 |  |
|  | Parawan składany 3 częściowy.Cześć środkowa parawanu zamocowana na stałe na podstawie jezdnej na 4 kołach z hamulcami.Dwie boczne części parawanu w formie składanych skrzydeł na część stałą środkową.  | TAK |  |
|  | Wysokość od podłogi do szczytu parawanu 155 cm +/- 5 cm | TAK, podać |  |
|  | Parawan zamontowany na podstawie jezdnej  | TAK |  |
|  | Szerokość całkowita parawanu po jego rozłożeniu 150 cm +/- 5cm | TAK, podać |  |
|  | Szerokość całkowita parawanu po jego złożeniu 55 cm +/- 5cm | TAK, podać |  |
|  | Powierzchnia skrzydeł parawanu wykonana jest z płyt antystatycznych | TAK |  |
|  | Możliwość czyszczenia parawanu w całości na mokro ogólnie dostępnymi środkami do dezynfekcji | TAK |  |
|  | Podstawa jezdna wyposażona w cztery dwubieżniowe kółka jezdne z hamulcami | TAK |  |
|  | Maksymalna powierzchnia zajmowana przez wózek 60 x 40 cm | TAK, podać |  |
|  | Maksymalna wysokość podstawy jezdnej 15 cm  | TAK, podać |  |
|  | Szerokość parawanu po złożeniu maksymalnie 60 cm | TAK, podać |  |
|  | Ramy na całej długości połączone są ze sobą jednym zawiasem z wyglądu przypominającym listwę | TAK |  |
|  | Parawan w kolorze wypełnienia białym | TAK |  |
|  | Stały aluminiowy uchwyt umieszczony w centralnym segmencie parawanu ułatwiający jego przemieszczanie  | TAK |  |
|  | Aluminiowe uchwyty w formie rączki na zewnętrznych segmentach parawanu służące do składania, rozkładania i przemieszczania parawanu | TAK |  |
|  | Waga parawanu 30 kg +/- 5 kg | TAK, podać |  |
|  | Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego przedmiotu umowy do i po naprawie w okresie trwania gwarancji obciążają Wykonawcę | TAK |  |

\*wypełnia Wykonawca

Oferta niespełniająca parametrów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

Oświadczamy, że:

• oferowany przez nas przedmiot umowy jest nowy, nie był przedmiotem ekspozycji, wystaw itp.;

• zobowiązujemy się do dostarczenia i montażu przedmiotu umowy w miejscu jego przeznaczenia

• inne (jeśli dotyczy): ........................................................................................................................

podpis kwalifikowany/ zaufany/ elektroniczny podpis osobisty

**ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia – Zestawienie parametrów wymaganych**

**Część 3 – Stół okrągły wysoki – 5 szt.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | **Parametr** | **Parametr graniczny** | **Parametry oferowane** **/podać zakres lub opisać/**  |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1.  | Oferowany model / producent / kraj pochodzenia  | Podać |  |
| 2. | Stół fabrycznie nowy | Rok produkcji: 2023 |  |
| 3. | Średnica blatu 80 cm ± 2 cm | TAK, podać |  |
| 4. | Szerokość stołu 80 cm ± 2 cm | TAK, podać |  |
| 5. | Głębokość stołu 80 cm ± 2 cm | TAK, podać |  |
| 6. | Wysokość stołu 105 cm ± 5 cm | TAK, podać |  |
| 7. | Grubość blatu 1,1 cm ± 0,1 cm | TAK, podać |  |
| 8. | Kształt blatu: okrągły | TAK |  |
| 9. | Materiał blatu; ceramika | TAK |  |
| 10. | Kolor blatu: czarny | TAK |  |
| 11. | Wykończenie blatu: matowe | TAK |  |
| 12. | Materiał podstawy: metal | TAK |  |
| 13. | Kolor podstawy: czarny | TAK |  |
| 14. | Wykończenie podstawy: matowe | TAK |  |
| 15. | Obciążenie stołu: 15-20 kg | TAK, podać |  |
| 16. | Waga  do  31 kg | TAK, podać |  |
| 17. | Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego przedmiotu umowy do i po naprawie w okresie trwania gwarancji obciążają Wykonawcę | TAK |  |

\*wypełnia Wykonawca

Oferta niespełniająca parametrów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

Oświadczamy, że:

• oferowany przez nas przedmiot umowy jest nowy, nie był przedmiotem ekspozycji, wystaw itp.;

• zobowiązujemy się do dostarczenia i montażu przedmiotu umowy w miejscu jego przeznaczenia

• inne (jeśli dotyczy): ........................................................................................................................

podpis kwalifikowany/ zaufany/ elektroniczny podpis osobisty