|  |  |
| --- | --- |
| DZP/PN/43/2024 |  Zawiercie, 22.05.2024r |

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

dotyczy: Dostawa sprzęt jednorazowego: **czujniki SpO2 do pulsoksymetrow, opaski piankowe i maski krtaniowe oraz ostrza do strzygarek dla Oddziału Noworodków Szpitala Powiatowego w Zawierciu**

Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu odpowiadając na pytania (pisownia oryginalna) informuje:

**Pytanie nr 1:**

Czy zamawiający dopuści czujnik na włókninie samoprzylepnej?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

**Odpowiedź: Tak . Zamawiający dopuszcza powyższe.**