## Arkusz1
Pakiet 1 | wózki anestezjologiczne
L.p. | nazwa / charakterystyka | producent / numer katalogowy | jm | minimalna ilość do realizacji | ilość | prawo opcji | cena jednostkowa netto w zł | VAT % | cena jednostkowa brutto w zł | wartość ogółem netto w zł | wartość ogółem brutto w zł | wartość netto prawo opcji | wartość brutto prawo opcji
1 | Wózek anestezjologiczny: konstrukcja wózka z anodowanego aluminium (ściany wzmocnione trójwarstwowe); blat z ABS z podniesionymi brzegami z 3 stron stanowiącymi rączki do prowadzenia wózka; 4 szuflady (3 szt. o wys. 156 h cm, 1 szt. o wys. 236 h mm) z natryskowo formowanego tworzywa ABS (bez szczelin i łączeń) o wym. 417x470mm, z rączką na całej długości z miejscem na opis i oznaczeniem kolorem (11 kolorów nakładek do wyboru); szuflady z pełnym wysuwem, wyjmowane, samozamykające się, obciążenie szuflady do 45 kg; centralny zamek szuflad na kluczyk. Organizery do szuflad: do 1 szuflady o wys. 156 mm. organizery na poszczególne ampułki, do 2 szuflad o wys. 156 mm zestaw pojemników z podziałkami. Lewa strona: trzy uchylne kieszenie boczne; półka pomocnicza wysuwana. Prawa strona: dwie szyny na akcesoria (z regulacją wysokości); na szynach kosz na odpady otwierany kolanem o poj. 20 litórw Nadstawka z 2 szynami (szyny z regulacją wysokości) - na szynach zestawy uchylnych pojemników 6 szt., 5 szt. Odbój całej wokół podstawy wózka z ABS; 4 podwójne koła jezdne śr. 125 mm, w tym 2 z hamulcem; przybliżone wymiary (bez wyposażenia): 662x594x1045h mm, wys. z nadstawką 1690 mm; ściany boczne i tył wózka malowane proszkowo (6 kolorów do wyboru) |  | szt. | 3 | 13 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | suma całkowita z prawem opcji |  |  |  | 0 | 0
Pakiet 2 | wózki oddziałowe
L.p. | nazwa / charakterystyka | producent / numer katalogowy | jm | minimalna ilość do realizacji | ilość | prawo opcji | cena jednostkowa netto w zł | VAT % | cena jednostkowa brutto w zł | wartość ogółem netto w zł | wartość ogółem brutto w zł | wartość netto prawo opcji | wartość brutto prawo opcji
1 | Wielofunkcyjny wózek oddziałowy Wymiary: 965x425x905 mm Metalowy szkielet lakierowany proszkowo, wyjmowana nierdzewna taca, wyjmowane pojemniki tworzywowe, worek foliowy z przykryciem, druciany kosz, cztery antystatyczne kółka jezdne, w tym dwa z blokadą. |  | szt. | 1 | 5 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Wielofunkcyjny wózek oddziałowy Wymiary: 645x425x905 mm Metalowy szkielet lakierowany proszkowo, wyjmowane pojemniki tworzywowe, worek foliowy z przykryciem, druciany kosz, cztery antystatyczne kółka jezdne, w tym dwa z blokadą. |  | szt. | 1 | 4 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Zapinki do worków koszy kompatybilnych z wózkami w pozycjach 1 i 2. |  | szt. | 40 | 200 | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | suma całkowita z prawem opcji |  |  |  | 0 | 0
Pakiet 3 | wózki do przewożenia bielizny szpitalnej
L.p. | nazwa / charakterystyka | producent / numer katalogowy | jm | minimalna ilość do realizacji | ilość | prawo opcji | cena jednostkowa netto w zł | VAT % | cena jednostkowa brutto w zł | wartość ogółem netto w zł | wartość ogółem brutto w zł | wartość netto prawo opcji | wartość brutto prawo opcji
1 | Wózek do czystej i brudnej bielizny: 1x szafka z drzwiczkami i zamkiem, 2x półka, 2 xstelaż do worka na brudną bieliznę WYKONANIE: w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9; regulowana wysokość półki; obręcz wyposażona w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka; pokrywa podnoszona ręcznie, wyposażony w wysoce mobilne koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 100 mm, w tym dwa z blokadą, odboje na narożach podstawy - uchwyt do prowadzenia Wymiary: 1050x580x1080 mm wymiary półki: 500x480 mm wymiary szafki: 540x520x910 mm wymiary użytkowe szafki: 480x515x735 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość] |  | szt. | 1 | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | suma całkowita z prawem opcji |  |  |  | 0 | 0
Pakiet 4 | wózki inwalidzkie
L.p. | nazwa / charakterystyka | producent / numer katalogowy | jm | minimalna ilość do realizacji | ilość | prawo opcji | cena jednostkowa netto w zł | VAT % | cena jednostkowa brutto w zł | wartość ogółem netto w zł | wartość ogółem brutto w zł | wartość netto prawo opcji | wartość brutto prawo opcji
1 | Wózek inwalidzki siedzący poszerzony, Wózek inwalidzki ręczny na podwójnym krzyżaku wzmocniony szer.55 cm z podłokietnikami, uchylne i demontowalne podnóżki, oparcie i siedzisko wykonane są z oddychającej tkaniny nadającej się do dezynfekcji, konstrukcja wózka charakteryzująca się lekkością i odpornością na korozję |  | szt. | 1 | 4 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | suma całkowita z prawem opcji |  |  |  | 0 | 0
Pakiet 5 | wózki leżące do transportu pacjentów z podstawowym wyposażeniem
L.p. | nazwa / charakterystyka | producent / numer katalogowy | jm | minimalna ilość do realizacji | ilość | prawo opcji | cena jednostkowa netto w zł | VAT % | cena jednostkowa brutto w zł | wartość ogółem netto w zł | wartość ogółem brutto w zł | wartość netto prawo opcji | wartość brutto prawo opcji
1 | Podstawowy wózek transportowy Wózek przeznaczony do transportu pacjentów wewnątrz szpitala. Konstrukcja wózka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na promieniowanie UV, uszkodzenia mechaniczne, dezynfekcje i środki czyszczące. Konstrukcja lekka, co ułatwia manewrowanie wózkiem. Leże dwusegmentowe, wypełnione płytą HPL, prześwietlalne dla promieni RTG. Regulacja wysokości leża realizowana za pomoca pompy hydraulicznej. Segment oparcia pleców posiada w standardzie regulacje realizowaną przy pomocy mechanizmu zapadkowego. Układ jezdny wózka składa sie z czterech kół z indywidualną blokadą każdego koła. Wyposażenie standardowe: 1. Cztery odboje dla ochrony przed uderzeniami, 2. Zdejmowany materac wykonany z pianki poliuretanowej pokryty skajem. Leże wykonane z płyty HPL 3. Składane poręcze boczne ze stali nierdzewnej, które nie przekraczają szerokości leża z odbojami 4. Uchwyty do pchania ze stali nierdzewnej 5. Cztery koła jezdne z indywidualną blokadą 6. Dzwignia do regulacji wysokości 7. Wieszak kroplówki (lakierowany, górna część wieszaka chromowana lub ze stali nierdzewnej) całkowita długość: 2040 mm całkowita szerokość: 750 mm długość leża: 1900 mm szerokość leża: 600 mm maksymalne obciążenie: 180 kg |  | szt. | 1 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Materac kompatybilny z wózkiem z pozycji 1 w pokrowcu nadającym się do dezynfekcji |  | szt. | 1 | 4 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | suma całkowita z prawem opcji |  |  |  | 0 | 0
Pakiet 6 | wózki leżące do transportu pacjentów z dodatkowym wyposażeniem
L.p. | nazwa / charakterystyka | producent / numer katalogowy | jm | minimalna ilość do realizacji | ilość | prawo opcji | cena jednostkowa netto w zł | VAT % | cena jednostkowa brutto w zł | wartość ogółem netto w zł | wartość ogółem brutto w zł | wartość netto prawo opcji | wartość brutto prawo opcji
1 | Wózek do przewożenia chorych z leżem dwusegmentowym Wysokość leża można regulować hydraulicznie za pomocą dźwigni nożnej. - 2 segmenty wyposażony w: * poręcze boczne - 2 szt. * prowadnice na kasetę RTG * wieszak kroplówki - 1 szt. * krążki odbojowe dwuosiowe - 6 szt. * materac - 1 szt. Wymiary zewnętrzne ok. 87 × 218,5 cm Wymiary leża (wymiary materaca) ok. 70 × 200 cm Wysokość materaca ok. 10 cm Bezpieczne obciążenie robocze ok. 200 kg Maksymalny udźwig ok. 250 kg Prześwit do podłogi przy najniższej pozycji leża ok. 9 cm Waga całkowita ok. 130 kg Podział sekcji leża: 2-segmentowe ok. 74 cm – 117,5 cm Wysokość zabezpieczenia barierek bocznych ok. 35 cm Kąt przechyłu Trendelenburga ok. 0 – 12° Kąt przechyłu anty- Trendelenburga ok. 0 – 12° Zakres regulacji wysokości leża ok. 47 – 79 cm Kąt odchylenia oparcia pleców ok. 0 – 70° |  | szt. | 1 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Materac kompatybilny z wózkiem z pozycji 1 w pokrowcu nadającym się do dezynfekcji |  | szt. | 1 | 4 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | suma całkowita z prawem opcji |  |  |  | 0 | 0
Pakiet 7 | materace do łóżek szpitalnych
L.p. | nazwa / charakterystyka | producent / numer katalogowy | jm | minimalna ilość do realizacji | ilość | prawo opcji | cena jednostkowa netto w zł | VAT % | cena jednostkowa brutto w zł | wartość ogółem netto w zł | wartość ogółem brutto w zł | wartość netto prawo opcji | wartość brutto prawo opcji
1 | Materac w pokrowcu zmywalnym, paroprzepuszczalnym, wymiary: 200x88x10cm, kolory pokrowców do wyboru m.in.: beżowy, granatowy. Materac z pianki poliuretanowej dopasowany do ramy leża o wysokości 10 cm. Pokrowiec na materac zdejmowany, wyposażony w zamek błyskawiczny (zapięcie z 2 stron w kształcie litery L). Pokrowiec z włókna tekstylnego pokrytego poliuretanem, odporny na przemakanie i zanieczyszczenia, paro-przepuszczalny, odporny na ścieranie. Łatwy do dezynfekcji i prania, nie zmieniający swych parametrów pod wpływem środków chemicznych i wysokiej temperatury. |  | szt. | 4 | 16 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | suma całkowita z prawem opcji |  |  |  | 0 | 0
Pakiet 8 | pokrowce na materace do łóżek szpitalnych
L.p. | nazwa / charakterystyka | producent / numer katalogowy | jm | minimalna ilość do realizacji | ilość | prawo opcji | cena jednostkowa netto w zł | VAT % | cena jednostkowa brutto w zł | wartość ogółem netto w zł | wartość ogółem brutto w zł | wartość netto prawo opcji | wartość brutto prawo opcji
1 | Pokrowiec paroprzepuszczalny (oddychający), nieprzemakalny,zmywalny, wymiary: 200x90x12cm kolory pokrowców do wyboru m.in.: beżowy, granatowy Posiada zamek błyskawiczny zabezpieczony listwą - łatwe zdejmowanie do prania. Pokrowiec można prać w temp. do 95 stopni Celsjusza. Pokrowiec można dezynfekować, można czyścić szmatką, gąbką itp, w szybki i higieniczny sposób można usunąć zanieczyszczenia z powierzchni materaca. Paroprzepuszczalność. Można myć pacjenta na materacu. Posiada atest niepalności. Nieprzemakalny i oddychający. Para nie jest kumulowana na powierzchni pokrowca (oraz materaca), ale bezpiecznie odprowadzana, co zmniejsza ryzyko odparzeń i odleżyn. Hypoalergiczna powłoka z poliuretanu (właściwości antybakteryjne i antygrzybiczne). Antypoślizgowy - zapewnia stabilizację prześcieradła na materacu, nie roluje się pod ciałem pacjenta. |  | szt. | 2 | 10 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | suma całkowita z prawem opcji |  |  |  | 0 | 0
Pakiet 9 | ciśnieniomierze i mankiety
L.p. | nazwa / charakterystyka | producent / numer katalogowy | jm | minimalna ilość do realizacji | ilość | prawo opcji | cena jednostkowa netto w zł | VAT % | cena jednostkowa brutto w zł | wartość ogółem netto w zł | wartość ogółem brutto w zł | wartość netto prawo opcji | wartość brutto prawo opcji
1 | CIŚNIENIOMIERZ elektroniczny naramienny z mankietem, automatyczny pomiar bez użycia słuchawek Opis produktu: Pomiar ciśnienia krwi i pulsu System wykrywania arytmii PAD Pamięć 30 pomiarów Optymalny dobór ciśnienia w mankiecie Klasyfikacja ryzyka wg WHO Mankiet rozm. M (22 - 32 cm) Testowany klinicznie Dane techniczne: Typ ciśnieniomierza: automatyczny naramienny Metoda pomiaru: oscylometryczna odpowiadająca metodzie Korotkoff'a Rozdzielczość pomiaru: 1 mmHg Zakres pomiaru ciśnienia: od 20 do 280(mmHg) Zakres pomiaru tętna: od 40 do 200 (uderzeń/min) Dokładność pomiaru ciśnienia: +/- 3 mmHg Dokładność pomiaru tętna: +/- 5% odczytu Pamięć: co najmniej 30 pomiarów Mankiet: rozm. M 22 - 32 cm Waga: 375 g (z bateriami) Wymiary: 12,0 x 8,7 x 5,9 cm Zasilanie: 4 baterie alkaliczne AA lub zasilacz sieciowy 6V / 600mA Wyłączanie automatyczne: tak Wskaźnik niskiego poziomu baterii: tak Minimalne wyposażenie: Mankiet M (22-32 cm) Komplet baterii Zasilacz Instrukcja obsługi po polsku |  | szt. | 20 | 100 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Mankiet uniwersalny do ciśnieniomierza na ramię 22-32cm pasujący do wszystkich ciśnieniomierzy automatycznych i półautomatycznych i jednowężykowych. |  | szt. | 6 | 30 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Mankiet do ciśnieniomierza na ramię M-L 22-42cm pasujący do wszystkich ciśnieniomierzy automatycznych i półautomatycznych i jednowężykowych. |  | szt. | 10 | 50 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Mankiet do ciśnieniomierza na ramię L-XL 32-52cm pasujący do wszystkich ciśnieniomierzy automatycznych i półautomatycznychi i jednowężykowych. |  | szt. | 10 | 50 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | suma całkowita z prawem opcji |  |  |  | 0 | 0
Pakiet 10 | termometry bezdotykowe
L.p. | nazwa / charakterystyka | producent / numer katalogowy | jm | minimalna ilość do realizacji | ilość | prawo opcji | cena jednostkowa netto w zł | VAT % | cena jednostkowa brutto w zł | wartość ogółem netto w zł | wartość ogółem brutto w zł | wartość netto prawo opcji | wartość brutto prawo opcji
1 | TERMOMETR bezdotykowy medyczny lekarski elektroniczny, do czoła do wielokrotnego pomiaru w krótkich odstępach czasowych Opis produktu: Łatwy w czyszczeniu czujnik Umożliwia szybki i precyzyjny odczyt temperatury ciała, otoczenia oraz obiektów Wygodny w użyciu Zapisuje w pamięci 30 ostatnich wyników W zestawie praktyczne etui do przechowywania urządzenia Podświetlany kolorowy wyświetlacz Podświetlenie miejsca pomiaru Alarm gorączki Posiada zamykane etui, które zabezpiecza go w transporcie. Dane techniczne: Dźwiękowy alarm gorączki (przy temp. większej lub równej 37,5 st. C) Zakres pomiaru: temperatura ciała: 34-42,2 st. C; temperatura przedmiotów: 0-100 st. C Dokładność: 0,2 st. C w zakresie 36-39 st. C Pamięć: 30 pomiarów Rozdzielność wyświetlacza: 0,1st.C/F Baterie: 2 x AAA 1,5 V (w komplecie) Waga: 81 g Wymiary: 150x40x39 mm Automatyczne wyłączanie: 1 min. Wyświetlacz LCD, czterocyfrowy Podświetlenie ekranu Trwałość baterii: 3000 pomiarów Normy: EN12470-5:2003; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 Wskaźnik zużycia baterii Podstawowe wyposażenie: Etui 2 baterie AAA Instrukcja w języku polskim |  | szt. | 20 | 100 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | suma całkowita z prawem opcji |  |  |  | 0 | 0
Pakiet 11 | termometry lodówkowe
L.p. | nazwa / charakterystyka | producent / numer katalogowy | jm | minimalna ilość do realizacji | ilość | prawo opcji | cena jednostkowa netto w zł | VAT % | cena jednostkowa brutto w zł | wartość ogółem netto w zł | wartość ogółem brutto w zł | wartość netto prawo opcji | wartość brutto prawo opcji
1 | Termometr elektroniczny z sondą przeznaczony do pomiaru temperatury w chłodniach, lodówkach. Czujnik umieszczony jest na przewodzie ok. 3m. Termometr wyposażony w świadectwo wzorcowania wystawione przez Akredytowane Laboratorium Pomiarowe PCA sprawdzenie w temperaturach -20°C oraz +5°C (dwa punkty pomiarowe np.: wartość temp.1-ego punktu -20ºC, wartość temp.2-ego punktu +5ºC). zakres pomiarowy temperatury: -40°C do +70°C; rozdzielczość wskazań: 0,1°C dokładność pomiaru: +/-0,5°C w zakresie -20/+20°C +/- 1°C w pozostałym zakresie wymiary obudowy: 86x57x30 mm łatwe mocowanie do stalowych części lodówki za pomocą magnesu pamięć wskazań minimalnych i maksymalnych (min-max) długość przewodu sondy 3 m zasilanie 3V CR2032 termometr wodoodporny - obudowa o stopniu ochrony IP65 odpowiedni do artykułów spożywczych zgodnie z HACCP |  | szt. | 4 | 20 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Termometr elektroniczny z sondą przeznaczony do pomiaru temperatury w chłodniach, lodówkach, zamrażarkach - wykonanie specjalne z sondą do -100°C Świadectwo wzorcowania PCA - sprawdzenie w dwóch wybranych temperaturach z zakresu -30/+200°C Wykonany jest w obudowie przemysłowej z tworzywa ABS o dużej wytrzymałości mechanicznej. Dzięki zastosowanym uszczelnieniom termometr odporny jest na kurz, brud i wodę. Sonda wykonana ze stali kwasoodpornej przystosowana jest do szybkiego pomiaru temperatury cieczy oraz otoczenia. - zmiany na wyświetlaczu co 15 sekund - przycisk HOLD umożliwia zapamiętanie aktualnego pomiaru temperatury - MAX pokazuje maksymalną temperaturę - MIN pokazuje minimalna temperaturę . Przewód silikonowy (standard) ma wytrzymałość termiczną do +180°C. Dane Techniczne: • zakres mierzonych temperatur -100°C do 180°C • zakres temperatur pracy -30°C do 40°C • rozdzielczość wskazań 0,01°C • dokładność pomiaru -/+0,1°C • wyświetlacz LCD 3 1/2 cyfry • wymiary obudowy 45x100x19 mm • stopień ochrony obudowy IP66 • wymiary sondy ST01 4x50mm • długość przewodu sondy Lp=1 m • materiał osłony czujnika stal kwasoodporna 1H18N9T • zasilanie 1/2xAA (bateria litowa) |  | szt. | 2 | 10 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | suma całkowita z prawem opcji |  |  |  | 0 | 0
Pakiet 12 | ramki na karty gorączkowe
L.p. | nazwa / charakterystyka | producent / numer katalogowy | jm | minimalna ilość do realizacji | ilość | prawo opcji | cena jednostkowa netto w zł | VAT % | cena jednostkowa brutto w zł | wartość ogółem netto w zł | wartość ogółem brutto w zł | wartość netto prawo opcji | wartość brutto prawo opcji
1 | Ramka do kart gorączkowych z ochroną danych osobowych wymiar: 320x200 mm materiał: twarde PCV, wzmocnione nitami grubość: 2 mm kolor: biały szczelina na kartę: 8 mm zaczep do szczytu łóżka: 35 mm |  | szt. | 6 | 30 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | suma całkowita z prawem opcji |  |  |  | 0 | 0
Pakiet 13 | piłki rehabilitacyjne
L.p. | nazwa / charakterystyka | producent / numer katalogowy | jm | minimalna ilość do realizacji | ilość | prawo opcji | cena jednostkowa netto w zł | VAT % | cena jednostkowa brutto w zł | wartość ogółem netto w zł | wartość ogółem brutto w zł | wartość netto prawo opcji | wartość brutto prawo opcji
1 | Piłka antystresowa rehabilitacyjna, gładka kula Różne kolory Materiał: Poliuretan Wymiary: Ø6 CM |  | szt. | 10 | 50 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | suma całkowita z prawem opcji |  |  |  | 0 | 0
Pakiet 14 | wałki przeciwodleżynowe
L.p. | nazwa / charakterystyka | producent / numer katalogowy | jm | minimalna ilość do realizacji | ilość | prawo opcji | cena jednostkowa netto w zł | VAT % | cena jednostkowa brutto w zł | wartość ogółem netto w zł | wartość ogółem brutto w zł | wartość netto prawo opcji | wartość brutto prawo opcji
1 | Półwałek ortopedyczny do rehabilitacji i ćwiczeń: pianka zmywalna odporna na odkształcenia, tapicerka z wysokiej jakości materiału skóropodobnego, optymalny rozmiar pozwalający na wszechstronne zastosowanie, pokrowiec odporny na działanie olejków, alkoholu i płynów do dezynfekcji, łatwy w czyszczeniu, produkt atestowany. Materiał półwałka: pianka poliuretanowa Materiał tapicerki: skóropodobny materiał powlekany PCW Standardowy rozmiar: 60x30x15 |  | szt. | 2 | 10 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Wałek ortopedyczny rehabilitacyjny z pianki: pianka zmywalna odporna na odkształcenia, tapicerka z wysokiej jakości materiału skóropodobnego, optymalny rozmiar pozwalający na wszechstronne zastosowanie, pokrowiec odporny na działanie olejków, alkoholu i płynów do dezynfekcji, łatwy w czyszczeniu, produkt atestowany. Materiał półwałka: pianka poliuretanowa Materiał tapicerki: skóropodobny materiał powlekany PCW Standardowy rozmiar: 20x60 |  | szt. | 2 | 10 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | suma całkowita z prawem opcji |  |  |  | 0 | 0
Pakiet 15 | krążki przeciwodleżynowe
L.p. | nazwa / charakterystyka | producent / numer katalogowy | jm | minimalna ilość do realizacji | ilość | prawo opcji | cena jednostkowa netto w zł | VAT % | cena jednostkowa brutto w zł | wartość ogółem netto w zł | wartość ogółem brutto w zł | wartość netto prawo opcji | wartość brutto prawo opcji
1 | Krążek przeciwodleżynowy stosowany w profilaktyce oraz leczeniu już powstałych odleżyn. Rozmiar Ø 15 x 5 cm, z otworem 7 cm Właściwości produktu: Wykonany z pianki w pokrowcu z bawełnianej tkaniny frotté zapinanej na zamek błyskawiczny, pokrowiec krążka można zdejmować i prać. |  | szt. | 2 | 6 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | suma całkowita z prawem opcji |  |  |  | 0 | 0
Pakiet 16 | pozycjonery pacjenta
L.p. | nazwa / charakterystyka | producent / numer katalogowy | jm | minimalna ilość do realizacji | ilość | prawo opcji | cena jednostkowa netto w zł | VAT % | cena jednostkowa brutto w zł | wartość ogółem netto w zł | wartość ogółem brutto w zł | wartość netto prawo opcji | wartość brutto prawo opcji
1 | Krążek pod głowę dla dzieci (90 x 20 mm) Szczegółowy opis minimalnych parametrów: pozycjonery wykonane z medycznego żelu silikonowego, rozkładające ciężar ciała i obniżające nacisk powierzchniowy do bezpiecznego poziomu, chroniące przed ryzykiem podrażnienia nerwów, wielokrotnego użytku, o właściwościach nie powodujących podrażnień dla skóry - potwierdzone badaniami wg. normy ISO 10993-10 (Biologiczna ocena wyrobów medycznych – test na podrażnianie uczulanie skóry) i ISO 10993-1 (Biologiczna ocena wyrobów medycznych – ocena biokompatybilności), do dezynfekcji ogólnie dostępnymi środkami, w przypadku uszkodzenia mechanicznego zewnętrznej powłoki żel nie wycieka, przezierne dla promieni RTG, do użytku w środowisku MRI, nieprzewodzące ładunków elektrycznych, wolne od lateksu, możliwość ochłodzenia pozycjonera do temperatury – 12 ˚C, możliwość ogrzania pozycjonera do temperatury maksimum 40˚C, możliwość użycia pozycjonerów z materacami grzewczymi, oznaczenie CE |  | szt. | 2 | 6 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Krążek pod głowę dla młodzieży (140 x 35 mm) Szczegółowy opis minimalnych parametrów: pozycjonery wykonane z medycznego żelu silikonowego, rozkładające ciężar ciała i obniżające nacisk powierzchniowy do bezpiecznego poziomu, chroniące przed ryzykiem podrażnienia nerwów, wielokrotnego użytku, o właściwościach nie powodujących podrażnień dla skóry - potwierdzone badaniami wg. normy ISO 10993-10 (Biologiczna ocena wyrobów medycznych – test na podrażnianie uczulanie skóry) i ISO 10993-1 (Biologiczna ocena wyrobów medycznych – ocena biokompatybilności), do dezynfekcji ogólnie dostępnymi środkami, w przypadku uszkodzenia mechanicznego zewnętrznej powłoki żel nie wycieka, przezierne dla promieni RTG, do użytku w środowisku MRI, nieprzewodzące ładunków elektrycznych, wolne od lateksu, możliwość ochłodzenia pozycjonera do temperatury – 12 ˚C, możliwość ogrzania pozycjonera do temperatury maksimum 40˚C, możliwość użycia pozycjonerów z materacami grzewczymi, oznaczenie CE |  | szt. | 2 | 10 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Krążek pod głowę dla dorosłych (200 x 45 mm) Szczegółowy opis minimalnych parametrów: pozycjonery wykonane z medycznego żelu silikonowego, rozkładające ciężar ciała i obniżające nacisk powierzchniowy do bezpiecznego poziomu, chroniące przed ryzykiem podrażnienia nerwów, wielokrotnego użytku, o właściwościach nie powodujących podrażnień dla skóry - potwierdzone badaniami wg. normy ISO 10993-10 (Biologiczna ocena wyrobów medycznych – test na podrażnianie uczulanie skóry) i ISO 10993-1 (Biologiczna ocena wyrobów medycznych – ocena biokompatybilności), do dezynfekcji ogólnie dostępnymi środkami, w przypadku uszkodzenia mechanicznego zewnętrznej powłoki żel nie wycieka, przezierne dla promieni RTG, do użytku w środowisku MRI, nieprzewodzące ładunków elektrycznych, wolne od lateksu, możliwość ochłodzenia pozycjonera do temperatury – 12 ˚C, możliwość ogrzania pozycjonera do temperatury maksimum 40˚C, możliwość użycia pozycjonerów z materacami grzewczymi, oznaczenie CE |  | szt. | 5 | 22 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Profilowany pozycjoner głowy i szyi 264x220x64 mm (±10mm) Szczegółowy opis minimalnych paramterów: pozycjonery wykonane z medycznego siloksanowego elastomeru, antypoślizgowego, zapewniającego pełną stabilizacją na stole operacyjnym, rozkładające ciężar ciała i obniżające nacisk powierzchniowy do bezpiecznego poziomu, zapewniający cyrkulację powietrza, chroniące przed ryzykiem podrażnienia nerwów, wielokrotnego użytku, o właściwościach nie powodujących podrażnień dla skóry - potwierdzone badaniami wg. normy ISO 10993-10 (Biologiczna ocena wyrobów medycznych – test na podrażnianie uczulanie skóry) i ISO 10993-1 (Biologiczna ocena wyrobów medycznych – ocena biokompatybilności), do dezynfekcji ogólnie dostępnymi środkami, możliwość sterylizacji w autoklawie w temp. 134oC, nieprzewodzące ładunków elektrycznych, wolne od lateksu, możliwość ochłodzenia pozycjonera do temperatury – 12˚C, możliwość ogrzania pozycjonera do temperatury maksimum 40˚C, możliwość użycia pozycjonerów z materacami grzewczymi, oznaczenie CE |  | szt. | 2 | 6 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | suma całkowita z prawem opcji |  |  |  | 0 | 0
Pakiet 17 | stojaki na kroplówki 2 haczyki
L.p. | nazwa / charakterystyka | producent / numer katalogowy | jm | minimalna ilość do realizacji | ilość | prawo opcji | cena jednostkowa netto w zł | VAT % | cena jednostkowa brutto w zł | wartość ogółem netto w zł | wartość ogółem brutto w zł | wartość netto prawo opcji | wartość brutto prawo opcji
1 | Stojak na kroplówki Podstawa 5-ramienna, lakierowana proszkowo, wysuwany wieszak chromowany z możliwością regulacji wysokości, głowica z 2 haczykami, wersja na kółkach – 5 anstystatycznych kółek jezdnych, w tym 2 z hamulcem. |  | szt. | 2 | 10 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | suma całkowita z prawem opcji |  |  |  | 0 | 0
Pakiet 18 | Pakiet 15 - stojaki na kroplówki 4 haczyki
L.p. | nazwa / charakterystyka | producent / numer katalogowy | jm | minimalna ilość do realizacji | ilość | prawo opcji | cena jednostkowa netto w zł | VAT % | cena jednostkowa brutto w zł | wartość ogółem netto w zł | wartość ogółem brutto w zł | wartość netto prawo opcji | wartość brutto prawo opcji
1 | Stojak kroplówki z regulacją wysokości w zakresie: 1320-2150 mm, przystosowany do instalacji pompy infuzyjnej WYKONANIE: - podstawa z tworzywa sztucznego, pięcioramienna na kółkach w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 50 mm (czarne), w tym trzy z blokadą; średnica podstawy: 575 mm - kolumna zewnętrzna z rury ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 o średnicy 25 mm - kolumna wewnętrzna z rury ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 o średnicy 16 mm - głowica na 4 haczyki ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9. |  | szt. | 4 | 20 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | suma całkowita z prawem opcji |  |  |  | 0 | 0
Pakiet 19 | stojaki na kroplówki z listwą zasilającą
L.p. | nazwa / charakterystyka | producent / numer katalogowy | jm | minimalna ilość do realizacji | ilość | prawo opcji | cena jednostkowa netto w zł | VAT % | cena jednostkowa brutto w zł | wartość ogółem netto w zł | wartość ogółem brutto w zł | wartość netto prawo opcji | wartość brutto prawo opcji
1 | Stojak kroplówki z regulacją wysokości w zakresie: 1320-2150 mm, przystosowany do instalacji pompy infuzyjnej; stojak z wyposażeniem WYKONANIE: - podstawa z tworzywa sztucznego, pięcioramienna na kółkach w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 50 mm (czarne), w tym trzy z blokadą; średnica podstawy: 575 mm - kolumna zewnętrzna z rury ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 o średnicy 25 mm - kolumna wewnętrzna z rury ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 o średnicy 16 mm - głowica na 4 haczyki ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 Wyposażenie dodatkowe: - listwa zasilająca na 5 gniazd z adapterem |  | szt. | 3 | 15 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | suma całkowita z prawem opcji |  |  |  | 0 | 0
Pakiet 20 | stoliki do rozwożenia leków i do pakietowania
L.p. | nazwa / charakterystyka | producent / numer katalogowy | jm | minimalna ilość do realizacji | ilość | prawo opcji | cena jednostkowa netto w zł | VAT % | cena jednostkowa brutto w zł | wartość ogółem netto w zł | wartość ogółem brutto w zł | wartość netto prawo opcji | wartość brutto prawo opcji
1 | Stolik do rozwożenia leków: 2x blat (4 tace) z przegródkami, 2x uchylne miski każda o średnicy 220 mm poj. 2,5l WYKONANIE: w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą, blat w formie 2 wyjmowanych tac, przegródki do leków z tworzywa sztucznego, miski uchylne ze stali nierdzewnej Wymiary całkowite: 680x430x890 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość] |  | szt. | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Stół do pakietowania o dł. 1000mm; 2xblat WYKONANIE: w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, 2xblat prosty, 2xszyna instrumentalna 25x10 mm, stanowiąca stały element konstrukcji, stół, wyposażony w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 125mm (szare), wszystkie koła z blokadą Wymiary: 1000x700x850 mm Wymiary blatu górnego: 1000x700 mm Wymiary blatu dolnego: 954x654 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość] |  | szt. | 1 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | suma całkowita z prawem opcji |  |  |  | 0 | 0
Pakiet 21 | fotele do transpotu pacjentów
L.p. | nazwa / charakterystyka | producent / numer katalogowy | jm | minimalna ilość do realizacji | ilość | prawo opcji | cena jednostkowa netto w zł | VAT % | cena jednostkowa brutto w zł | wartość ogółem netto w zł | wartość ogółem brutto w zł | wartość netto prawo opcji | wartość brutto prawo opcji
1 | Fotel transportowy siedzący dla pacjentów Minimalne wyposażenie: • Podłokietniki wspomagające wstawanie • Odchylany podnóżek z funkcją składania • Hamulec centralny uruchamiany jednym dotknięciem • Koła przeciwwywrotne • Uchwyt na kartę pacjenta • Wytłaczany plastik, projekt bezszwowy • Możliwość czyszczenia myjkami ciśnieniowymi • Sztywna, stalowa rama pokryta ochronną farbą antykorozyjną nanoszoną proszkowo • Konstrukcja umożliwiająca łatwe składowanie • Żółte dźwignie aktywacyjne • Części zamocowane na stałe Długość całkowita 102,1 cm Szerokość całkowita 71,8 cm Szerokość siedziska 54,6 cm |  | szt. | 1 | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | suma całkowita z prawem opcji |  |  |  | 0 | 0
Pakiet 22 | mobilne parawany teleskopowe z zasłoną
L.p. | nazwa / charakterystyka | producent / numer katalogowy | jm | minimalna ilość do realizacji | ilość | prawo opcji | cena jednostkowa netto w zł | VAT % | cena jednostkowa brutto w zł | wartość ogółem netto w zł | wartość ogółem brutto w zł | wartość netto prawo opcji | wartość brutto prawo opcji
1 | Parawan teleskopowy mobilny z zasłonką WYKONANIE: - podstawa i maszt ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9; podstawa wyposażona w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 75 mm, wszystkie z blokadą - wysięgnik wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9; składa się z dopasowanych do siebie, nierozłącznych i wysuwanych teleskopowo czterech elementów rurowych, wyposażony w uchwyty zasłonki Wymiary: - szerokość w stanie złożonym: 700 mm - szerokość w stanie rozłożonym: 2000 mm Wymiary podstawy: 730 x 430 mm [szerokośćxgłębokość] Wysokość całkowita: 1700 mm Zasłonka (do wyboru): - z materiału - poliester z wodoodporną powłoką - w kolorze miętowym, żółtym, niebieskim, białym, beżowym, zielonym, szarym - zmywalna PCV - niebieska, biała, beżowa |  | szt. | 3 | 15 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | suma całkowita z prawem opcji |  |  |  | 0 | 0
Pakiet 23 | Pakiet 20 - wózki reanimacyjne
L.p. | nazwa / charakterystyka | producent / numer katalogowy | jm | minimalna ilość do realizacji | ilość | prawo opcji | cena jednostkowa netto w zł | VAT % | cena jednostkowa brutto w zł | wartość ogółem netto w zł | wartość ogółem brutto w zł | wartość netto prawo opcji | wartość brutto prawo opcji
1 | Wózek reanimacyjny: Konstrukcja wózka z anodowanego aluminium (narożniki). Ściany z wytrzymałego tworzywa sztucznego. Blat z ABS z podniesionymi brzegami z 3 stron stanowiącymi rączki do prowadzenia wózka.Wyposażony 5 szuflad z natryskowo formowanego tworzywa ABS o wym. 417x470 mm, z rączką na całej długości z miejscem na opis i oznaczeniem kolorem (2 szt. o wys. 76 h mm, 2 szt. o wys. 156 h mm, 1 szt. o wys. 236 h mm na płyny infuzyjne). Szuflady z pełnym wysuwem, wyjmowane, samodomykające się, obciążenie do 45 kg/ szufladę. Organizery do szuflad: do 2 szuflad o wys. 76 mm. organizery na poszczególne ampułki, do 2 szuflad o wys. 156 mm zestaw pojemników z podziałkami. Szuflady zamykane na zamek centralny (blokada), dodatkowo zabezpieczenie plombą (100 szt. plomb na wyposażeniu). Półka pod defibrylator o regulowanych wymiarach obrotowa o 360º. Wysięgnik na kroplówkę z regulacją wysokości z 2 haczykami. Lewa strona: 2 uchylne transparentne kieszenie boczne, półka pod ssak (z regulacją głębokości), półka pomocnicza wysuwana spod blatu. Prawa strona: zintegrowany kosz na odpady, otwarty, z wyjmowanym wkładem. Tył wózka: przestrzeń na cewniki oraz przestrzeń na butlę z tlenem. Podstawy wózka z ABS ze zintegrowanym odbojem. 4 koła jezdne śr. 150 mm, w tym 2 z hamulcem, 2 antystatyczne. Wymiary: 780x594x1050 h mm |  | szt. | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | suma całkowita z prawem opcji |  |  |  | 0 | 0
Pakiet 24 | stelaże na worki na blok operacyjny
L.p. | nazwa / charakterystyka | producent / numer katalogowy | jm | minimalna ilość do realizacji | ilość | prawo opcji | cena jednostkowa netto w zł | VAT % | cena jednostkowa brutto w zł | wartość ogółem netto w zł | wartość ogółem brutto w zł | wartość netto prawo opcji | wartość brutto prawo opcji
1 | Stelaż z uchwytem na worki na odpady, wykonany ze stali nierdzewnej - konstrukcja z rurki Ø 20 mm. Otwieranie za pomocą pedału, pełniącego jednocześnie funkcję centralnego hamulca. Samozamykający się uchwyt na worki wykonany z polipropylenu (kolor bambusowo-zielony), łatwo wyjmowany w celu dezynfekcji. Podstawa z tworzywa sztucznego w kolorze bambusowo-zielonym. Przeznaczony do worków o pojemności 70-120 litrów. Wyposażony w 4 kółka Ø 80 mm. Wymiary 590x500x980 h mm. |  | szt. | 4 | 18 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | suma całkowita z prawem opcji |  |  |  | 0 | 0
Pakiet 25 | stoliki na narzędzia
L.p. | nazwa / charakterystyka | producent / numer katalogowy | jm | minimalna ilość do realizacji | ilość | prawo opcji | cena jednostkowa netto w zł | VAT % | cena jednostkowa brutto w zł | wartość ogółem netto w zł | wartość ogółem brutto w zł | wartość netto prawo opcji | wartość brutto prawo opcji
1 | Stolik na narzędzia chirurgiczne typu Mayo ze stali nierdzewnej. Podstawa jezdna na czterech antystatycznych podwójnych kołach o średnicy 75 mm w tym dwa koła z hamulcami. Blat obrotowy o 360º z blokadą śrubową. Blat o zmiennej wysokości ustawienia regulowanej hydraulicznie (za pomocą pedału) w zakresie 830-1170 mm. Blat stolika o wymiarach 700x500mm zdejmowany z podstawy, z podwyższonym zewnętrznym rantem. Maksymalne obciążenie 30 kg. Wymiary: 700x500x830(wys.) mm |  | szt. | 1 | 3 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | suma całkowita z prawem opcji |  |  |  | 0 | 0
Pakiet 26 | wanny dezynfekcyjne
L.p. | nazwa / charakterystyka | producent / numer katalogowy | jm | minimalna ilość do realizacji | ilość | prawo opcji | cena jednostkowa netto w zł | VAT % | cena jednostkowa brutto w zł | wartość ogółem netto w zł | wartość ogółem brutto w zł | wartość netto prawo opcji | wartość brutto prawo opcji
1 | Wanienka do dezynfekcji (pojemność 5L) narzędzi kompatybilna ze wszystkimi środkami myjąco-dezynfekującymi. Wanienka nie przebarwia się po użyciu stosowanych preparatów. Duża odporność mechaniczna oraz estetyczna budowa. Szybki demontaż części ruchomych. Przedziałka na ściance działowej. W zestawie pokrywa oraz wewnętrzne sito. |  | szt. | 2 | 10 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Wanienka do dezynfekcji (pojemność 10L) narzędzi kompatybilna ze wszystkimi środkami myjąco-dezynfekującymi. Wanienka nie przebarwia się po użyciu stosowanych preparatów. Duża odporność mechaniczna oraz estetyczna budowa. Szybki demontaż części ruchomych. Przedziałka na ściance działowej. W zestawie pokrywa oraz wewnętrzne sito. |  | szt. | 2 | 10 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Wanna dezynfekcyjna 30 L z kranikiem wanna z polipropylenu, wkładka-sito, przycisk do narzędzi korek odpływowy, pokrywa, barwa: biała, pojemność użytkowa: 30 L. podziałka na ściance wewnętrznej Wymiary: zewnętrzne: A x B x H = 620 x 405 x 240 mm. wewnętrzne: A x B x H = 560 x 370 x 223 mm. wewnętrzne sita: A x B x H = 550 x 359 x 200 mm. łatwy demontaż części składowych - łatwe utrzymanie w czystości, prosta i estetyczna budowa, odporność mechaniczna, nie przebarwiają się w czasie stosowania różnych preparatów, sito umożliwiające wyjęcie dezynfekowanych narzędzi z roztworu w celu płukania ich pod wodą. |  | szt. | 1 | 5 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | suma całkowita z prawem opcji |  |  |  | 0 | 0
Pakiet 27 | podesty i osłony
L.p. | nazwa / charakterystyka | producent / numer katalogowy | jm | minimalna ilość do realizacji | ilość | prawo opcji | cena jednostkowa netto w zł | VAT % | cena jednostkowa brutto w zł | wartość ogółem netto w zł | wartość ogółem brutto w zł | wartość netto prawo opcji | wartość brutto prawo opcji
1 | Podest pomarańczowy - bezpieczne, lekkie (3,6 kg) podesty, które można ustawiać na sobie w pionie lub łączyć ze sobą w poziomie. Udźwig to 227 kg. Powierzchnia antypoślizgowa oraz zabezpieczone przed rysowaniem podłogi na bloku. Można myć w myjkach i stosować środki dezynfekujące. Podesty górne oraz dolne (po 2 w opakowaniu). |  | szt. | 8 | 36 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Taśma - osłona przewodów znajdujących się na podłodze, zaprojektowana w celu zmniejszenia ryzyka potknięć i upadków. Dzięki pomarańczowemu, jaskrawemu kolorowi służy jako „latarnia” i oznacza miejsca, w których należy zachować ostrożność i zwrócić baczniejszą uwagę podczas przechodzenia aby się nie potknąć i nie przewrócić. Zastosowany w osłonie pasek przylepny utrzymuje przewody w jednym miejscu i zapobega ich przesuwaniu się. Osłona jest bardzo łatwa w aplikacji i nie pozostawia śladów kleju na podłodze po jej usunięciu. Stanowi równiez doskonałe zabezpieczenie przewodów przed uszkodzeniem. Osłona jest produktem niesterylnym. (3x 25 taśm w opakowaniu) |  | szt. | 25 | 125 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | suma całkowita z prawem opcji |  |  |  | 0 | 0
Pakiet 28 | maty
L.p. | nazwa / charakterystyka | producent / numer katalogowy | jm | minimalna ilość do realizacji | ilość | prawo opcji | cena jednostkowa netto w zł | VAT % | cena jednostkowa brutto w zł | wartość ogółem netto w zł | wartość ogółem brutto w zł | wartość netto prawo opcji | wartość brutto prawo opcji
1 | Mata zapobiegająca zmęczeniu zmniejszająca obciążenie stóp, nóg i pleców podczas długich procedur. Wykonana z pianki poliuretanowej absorbuje nacisk wywołany poprzez stanie. Pamięć materiału przywraca energię oraz zmniejszając nacisk na stopy, nogi i plecy redukuje ucisk na rdzeń kręgowy. Fazowane krawędzie maty zapobiegają potknięciom. Rozmiar: 33cmx43cm. Kolor jasnopomarańczowy. Produkt niesterylny wielorazowego użytku. Można myć i dezynfekować. |  | szt. | 2 | 10 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Mata transferowa - produkt przeznaczony do bocznego przenoszenia i przesuwania pacjenta, stosowany w celu zapobiegania powstawaniu urazów kręgosłupa u pracowników opieki medycznej podczas przemieszczania pacjentów. Produkt jednorazowego użytku, przeznaczony do użytku wyłącznie w odniesieniu do jednego pacjenta (produkt można używać wielokrotnie w odniesieniu do tego samego pacjenta). Rozmiar 84cmx99cm na rolce w dyspenserze (opakowanie 30 szt.) |  | szt. | 12 | 60 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | suma całkowita z prawem opcji |  |  |  | 0 | 0
Pakiet 29 | wózki zabiegowe
L.p. | nazwa / charakterystyka | producent / numer katalogowy | jm | minimalna ilość do realizacji | ilość | prawo opcji | cena jednostkowa netto w zł | VAT % | cena jednostkowa brutto w zł | wartość ogółem netto w zł | wartość ogółem brutto w zł | wartość netto prawo opcji | wartość brutto prawo opcji
1 | Wózek: szafka z 4 szufladami (wysokość frontów 3x156mm, 1x234mm), 1xblat boczny wysuwany ze stali kwasoodpornej, 1xnadstawka 11 poj. (6+5), 2xpoj. na rękawiczki obudowany z 3 stron, 2xodcinki szyny instrumentalnej z narożnikami zabezpieczonymi i zintegrowanymi z korpusem, 1xodcinek szyny na nadstawce, 2xpojemnik na cewniki 120x60x540mm, 1xkosz kolanowy o poj. 8l, WYKONANIE: - blat ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 50 mm - szafka ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, prowadnice szuflad z samodociągiem, korpus szafki wyposażony w materiał wygłuszający, niechłonący wilgoci, minimalizujący wibracje, wyposażona w uchwyt do prowadzenia - stelaż nadstawki lakierowany proszkowo na szaro, z kanałami montażowymi po wewnętrznej stronie, umożliwiającymi regulację wysokości położenia szyn instrumentalnych oraz rozbudowę wózka o wyposażenie dodatkowe wyłącznie za pomocą elementów złącznych, bez konieczności wykonywania otworów - podstawa ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, z odbojami, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 125 mm, w tym dwa z blokadą - uchwyt do pojemnika na zużyte igły, pojemnik na rękawiczki ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 Przybliżone wymiary: Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego: 650x550x1000 mm wysokość wózka z nadstawką: 1700 mm Wymiary szafki: 600x500x805 mmwymiary powierzchni użytkowej szuflady (przy wysokości frontów 3x156mm): 525x440x140 mm (przy wysokości frontu 1x234mm): 525x440x209 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość] FRONTY SZUFLAD RAL 5012 niebieski |  | szt. | 1 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | suma całkowita z prawem opcji |  |  |  | 0 | 0
INFORMACJE DOT. WSZYSTKICH PAKIETÓW:
W przypadku zaoferowania towarów, które są wyrobami medycznymi wymagane jest przesłanie Deklaracji Zgodności UE producenta oraz pozostałych wymaganych dokumentów (jeśli dotyczą) zgodnie ze stosownymi przepisami i dyrektywami UE.
PODANE WYMIARY SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA PODANO W PRZYBLIŻENIU. DOPUSZCZALNE JEST ZAOFEROWANIE TOWARU O WYMIARACH RÓŻNIĄCYCH SIĘ O +/- 1%.