## Część 1
ZAŁĄCZNIK 2A DO WSZSL/FZ-02/24
CZĘŚĆ 1 -TABELA A – odczynniki do badań hematologicznych i barwienia preparatów
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | jm | Maksymalna ilość | Minimalna ilość | Nazwa handlowa/ nr katalogowy (jeśli dotyczy) | Wytwórca/Producent | Cena jednostkowa netto opakowania handlowego | liczba opakowań handlowych gwarantująca wykonanie nie mniej niż 100% ilości badań określonych w kolumnie "D" w okresie 48 miesięcy | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=HxI | K | L=[(Jx1,xx)xx-w zależności od stawki VAT]
1. | Odczynniki do wykonywania morfologii krwi w technice CBC | badanie | 250000 | 200000
2. | Morfologia z rozdziałem leukocytów | badanie | 250000 | 200000
3. | Retikulocyty | badanie | 2200 | 1800
4. | Płytki krwi /metoda fluorescencyjna | badanie | 12000 | 9000
5. | Odczynniki do oznaczeń płynów z jam ciała (elementów morfotycznych w płynach ustrojowych PMR, płyn maziowy, wysięk | badanie | 1200 | 800
6. | Odczynniki do barwienia preparatów w celu mikroskopowej oceny leukocytów w krwi obwodowej i szpiku | badanie | 18000 | 12000
łącznie
Lp. | TABELA B - Informacje uzupełniające
1 | Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty przedstawiającej szczegółową specyfikację odczynników i innych materiałów niezbędnych do wykonywania badań w ilościach określonych w poz. 1-6 w kolumnie „E” ,,D'' w Tabeli A - typu bufory, dilulenty, materiały kontrolne (w tym krew kontrolną) do codziennej weryfikacji jakości pracy analizatorów, kuwety (próbówki), kalibratory, kontrole, środki myjące, etc. Krew kontrolna winna posiadać minimalnie 3 2 miesięczny termin przydatności do użycia liczony od dnia wykonania dostawy, być dostarczana na trzech poziomach wartości metrykalnych (L, N, H)
2 | Zamawiający wymaga, aby ilość zaoferowanych opakowań handlowych obejmowała nie mniej niż 100% zamówienia określonego w poz. 1-6 Tabeli A Załącznika 2A do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zaoferować opakowanie handlowe, którego wielkość i/lub wielokrotność spowoduje zwiększenie ilości przedmiotu zamówienia wskazanego w kolumnie „E” ,,D" powinien w tejże kolumnie wskazać faktyczną ilość asortymentu jaką oferuje do realizacji zamówienia tzn. równoważną z odpowiednią ilością pełnych oferowanych opakowań handlowych i ją wycenić.
3 | Wszystkie analizatory muszą być wyposażone w: podajniki próbek, wewnętrzne czytniki kodów kreskowych i w UPS-y. Do pracy analizatorów muszą być stosowane te same odczynniki systemowe i materiały zużywalne wg. katalogu producenta/wykonawcy (patrz pkt. 1 niniejszej tabeli)
4 | Wykonawca winien zapewnić Zamawiającemu (w ramach ceny oferty): 1) uczestnictwo w porównawczej kontroli zewnętrznej - poprzez dostarczanie materiałów kontrolnych (od niezależnego producenta) przeznaczonych do tego celu; kontrola będzie prowadzona 1 raz w miesiącu na trzech poziomach – L, N, H oraz materiał kontrolny dla płynów z jam ciała - minimum dwa poziomy.Termin przydatności do użycia materiału kontrolnego min. 3 miesiące od chwili dostawy do ZML. "min. 2 miesiące od chwili dostawy do ZML w przypadku, gdy materiał kontrolny będzie rozdysponowany wg harmonogramu dostaw materiału kontrolnego dostępnego na stronie internetowej Wykonawcy”. Wartości parametrów kontrolnych krwi wykonawca dostarczy na nośniku elektronicznym – umożliwiającym implementację tych wartości do pamięci analizator; 2) odczynniki dla prowadzenia wewnętrznej kontroli jakości przezZzamawiającego dla parametrów hematologicznych: 1x dziennie na trzech poziomach, dla płynów z jam ciała 2x tygodniowo na dwóch poziomach ( po zawarciu umowy, w terminie 3 dni roboczych od jej zawarcia należy przesłać Zamawiającemu na adres poczty elektronicznej wskazany w umowie wyspecyfikowne materiały do przedmiotowej kontroli wewnętrznej na okres trwania całej umowy).
5 | Zestawy komputerowe muszą posiadać system operacyjny MS Windows 10 PRO (ze względu na pracę w sieci z domenami), który jest wymagany w parametrach Laboratoryjnego Systemu Informatycznego (dalej: LIS) użytkowanego przez Zamawiającego. Wykonawca zobligowany jest do podłączenia analizatorów do sieci LIS.
TABELA C - (Wzór tabeli) - Specyfikacja materiałów, o których mowa w Tabeli B
L.p. | Nazwa handlowa | Zawartość opakowania handlowego | Ilość opakowań handlowych niezbędna do prawidłowego wykonania badań w ilości wskazanej w kolumnie D/ kolumnie I w Tabeli A | Cena jednostkowa netto za opakowanie handlowe | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa / Producent | Numer katalogowy (jeśli dotyczy)
A | B | C | D | E | G | H=(Fx1,xx) w zależności od stawki VAT | J | K
1
2
3
*
*
łącznie
*- należy utworzyć tyle pozycji ile będzie konieczne; należy wyspecyfikować zgodnie z dyspozycją pkt. 1 Tabeli B
TABELA D – Informacje o najmie
L.p. | Opis | jedn. m. | ilość | okres najmu wyrażony w liczbie miesięcy | cena jedn. netto | wartość netto | stawka VAT% | wartość brutto | nazwa handlowa/typ/model | nr katalogowy (o ile dotyczy) | Producent
A | B |  | C | D | E | F=DxE | G | H=Fxx1,xx) w zależności od stawki VAT | I | J | K
1. | Najem dwóch analizatora dwumodułowego do wykonywania badań morfologii krwi opisanego w Tabeli E oraz dwóch zestawów komputerowych jednego zestawu komputerowego o min. parametrach: HD -200 GB, każdy z oprogramowaniem systemowym, dwoma zewnętrznymi czytnikami kodów kreskowych i UPS-ami oraz jednym monitorem LCD min. 22 cale z ekranem dotykowym sterującym pracą analizatorów podstawowych oraz jedną drukarką laserową. |  | miesiąc | 48
2. | Najem analizatora pomocniczego (backup) oraz jednego zestawu komputerowego (opisanego w poz. 1) o parametrach technicznych i możliwościach analitycznych takich samych jak analizator opisany w Tabeli E; rok produkcji nie wcześniej niż 2016. |  | miesiąc | 48
3. | Najem w pełni automatycznego aparatu do przygotowywania rozmazów krwi i szpiku oraz barwienia opisanego w Tabeli F. |  | miesiąc | 48
4. | Najem automatycznego urządzenia do weryfikacji rozmazów krwi i szpiku opisanego w Tabeli G. |  | miesiąc | 48
5. | Najem oprogramowania, o którym mowa w Tabeli H do zarządzania obszarem roboczym |  | miesiąc | 48
łącznie
Tabela E – Opis dotyczący dwóch analizatorów (podstawowych) wraz z osprzętem
L.p | Minimalne wymagania Zamawiającego dotyczące analizatorów - parametry funkcjonalno-użytkowe |  |  | Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście opisu w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
A | B |  |  | C
1 | Wydajność każdego z modułów w trybie CBC-5DIFF minimum 100 ozn/godz
2. | Podajnik próbek na minimum 50 próbek oczekujących na analizę, z możliwością ciągłego dostawiania próbek bez przerywania cyklu pomiarowego,ani zatrzymywania pracy podajnika.Statywy podajnika dostosowane do różnego rodzaju zamkniętego systemu pobierania krwi
3. | Automatyczne moduły hematologiczne pozwalające na wydawanie w formie wyniku badania minimum 26 parametrów morfologii krwi tj.RBC,HGB,HCT, MCV,MCH,MCHC,RDW-SD,RDW-CV,NRBC#,NRBC%,MicroR,MacroR, WBC, NEUT#,NEUT%,LYMPH#,LYMPH%,MONO#,MONO%,EO#,EO%, BASO#,BASO%,IG#,IG%,PLT,PDW,MPV,P-LCR,PCT,
4. | Jeden z modułów w oprogramowaniu powinien zawierać tryb przeznaczony do pomiaru i weryfikacji próbek patologicznych: 1 ) w układzie białokrwinkowym-umożliwiający różnicowanie zmian o charakterze reaktywnym i złośliwym oraz ocenę stanu układu odpornościowego. Możliwość ilościowego pomiaru progenitorowych komórek hematopoetycznych we krwi obwodowej metodą korelującą z oznaczaniem CD34 jako parametr diagnostyczny. 2)w układzie czerwonokrwinkowym-możliwość ilościowego oznaczania retikulocytów z różnicowaniem stopnia ich dojrzałości,pomiaru hemoglobiny w komórce oraz raportowania indeksu retikulocytarnego. 3) w układzie płytkotwórczym-określanie diagnostyczne frakcji płytek niedojrzałych metodą fluorescencyjną -korelującą z oznaczaniem CD41/61; raportowanie tego parametru niezależnie od całkowitej liczby oznaczonych płytek krwi, 4) w płynach z jam ciała oraz PMR oznaczanie krwinkowych elementów jądrzastych wraz z ich różnicowaniem bez dodatkowych odczynników.
5. | Automatyczna korekta ilościowego oznaczenia krwinek białych w przypadku wykrycia w badanej próbce jądrzastych krwinek czerwonych
6 | Ilościowy pomiar niedojrzałych krwinek białych/granulocytów/ jako odrębnej populacji w stosunku do całkowitej liczby granulocytów
7 | Możliwość określenia ilościowego stanu aktywacji krwinek białych za pomocą techniki fluorescencyjnej cytometrii przepływowej w rutynowym badaniu morfologii krwi
8 | Pomiar oraz różnicowanie populacji WBC za pomocą technologii fluorescencyjnej cytometrii przepływowej z wykorzystaniem lasera
9 | Moduły analizatora wyposażone w tryb pracy dla próbek leukopenicznych. Decyzja o trybie pracy do uznania operatora.
10 | Wymagane zakresy liniowości oznaczeń dla próbek pierwotnych,dla krwi obwodowej: dla leukocytów min.400x103 ul dla płytek krwi min. 4000x103 ul
11 | objętość aspirowanej próbki w trybie CBC-5DIFF nie może być większa niż 100 ul.W przypadku płynów z jam ciała oraz PMR nie wyższa niż 200 ul
12 | Zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS-czas podtrzymania napięcia nie krótszy niż 30 minut
13 | Aparat fabrycznie nowy rok prod. nie wcześniej niż w 2023 r.
Tabela F- APARAT DO WYKONYWANIA I BARWIENIA ROZMAZÓW KRWI
L.p | Minimalne wymagania Zamawiającego dotyczące analizatora - parametry funkcjonalno-użytkowe |  |  | Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście opisu w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
A | B |  |  | C
1 | aparat do barwienia rozmazów połączony podajnikiem automatycznym i zintegrowany z modułami hematologicznymi oraz urządzeniem do cyfrowej weryfikacji rozmazów
2 | identyfikacja próbek za pomocą kodów kreskowych
3 | możliwość barwienia preparatów szpiku,krwi,płynów z jam ciała wykonanych manualnie
4 | możliwość edytowania protokółu barwienia oraz zastosowanych odczynników
5 | standaryzacja wykonywania rozmazów i barwienia za pomocą odczynników zwalidowaanych przez oferenta.
6 | możliwość wykonywania rozmazów w mikropróbkach/noworodki/
7 | maksymalna objętość aspiracji do wykonania rozmazu w trybie automatycznym może wynieść 100 ul
8 | Wydajność min. 30 rozmazów/godz..
9 | Wyposażony w UPS - zasilanie awaryjne minimum 30 minut.
10 | Aparat fabrycznie nowy rok prod. nie wcześniej niż w 2022 r. pierwsza instalacja u Zamawiającego
Tabela G - Urządzenie do cyfrowej weryfikacji i analizy rozmazów szpiku
L.p | Minimalne wymagania Zamawiającego dotyczące urządzenia- parametry funkcjonalno-użytkowe |  |  | Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście opisu w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
A | B |  |  | C
1 | możliwość automatycznego,optycznego skanowania obrazu rozmazu krwi,szpiku lub płynu z jam ciała i cyfrowego przetwarzania w celu wstępnej kwalifikacji komórek
2 | automatyczna weryfikacja powinna obejmować analizę obrazu odsetkowego krwinek białych,erytrocytów,charakterystykę płytek krwi oraz ocenę morfologii komórek
3 | wyniki powinny być prezentowane w postaci zdjęć,wartości liczbowych zliczonych komórek w układzie czerwonokrwinkowym, białokrwinkowym, płytkotwórczym
4 | możliwość wstępnej klasyfikacji komórek patologicznych nie mieszczących się w ocenie szeregu rozwojowego
5 | własna referencyjna baza obrazów komórek wraz z możliwością wzbogacania objętości biblioteki w miarę rozwoju systemu
6 | możliwość edycji obrazu do systemu LIS laboratorium (wraz z archiwizacją)
7 | możliwość retrospektywnej analizy liczbowej wyników wraz z możliwością analizy obrazu
8 | urządzenie fabrycznie nowe rok produkcji nie wcześniejszej niż w 2022 r. pierwsza instalacja u Zamawiającego.
9 | urządzenie wyposażone w UPS-zasilanie awaryjne minimum 30 min
Tabela H - Najem Oprogramowanie do zarządzania obszarem roboczym
L.p | Minimialne wymagania Zamaeiającego dotyczące oprogramowania |  |  | Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście opisu w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
A | B |  |  | C
1 | Oprogramowanie do zarządzania analizatorami połączone z LIS pozwalające na zarządzanie zleceniami oraz konfigurację parametrów
2 | Walidacja wyników
3 | Zarządzanie zleceniami ,danymi pacjenta,próbkami w fazie przedanalitycznej
4 | Zarządzanie wynikami i weryfikacja wyników w fazie analitycznejpoprzez automatyczne wykonywanie reflex-testów,powtórek i zlecanie dodatkowych profili zgodnie z potrzebami analitycznymi
5 | Archiwizacja i raportowanie w fazie poanalitycznej
6 | Możliwość wpisania własnych reguł walidacyjnych
7 | Zarządzanie użytkownikami, tworzenie statystyk, monitorowanie obiegu próbki w fazie administracyjnej
TABELA H – Cena
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wartość netto |  |  |  | Wartość brutto
A | B | C | D |  | F=(DxE) | D
1 | Przedmiot umowy opisany w Tabeli A
2. | Przedmiot umowy opisany w Tabeli C
3. | Przedmiot umowy opisany w Tabeli D
łącznie
| Oferujemy termin wykonywania dostaw zwykłych | ……….dni roboczych
| Oferujemy termin usuwania wad i usterek przedmiotu najmu | …………………..godzin
Oferta winna zostać opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Część 2
ZAŁĄCZNIK 2A DO WSZSL/FZ-02/24
ODCZYNNIKI DO BADAŃ IMMUNOCHEMILUMINESCENCYJNYCH DO OZNACZANIA INFEKCJI
Tabeli A
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | jm | ilość | Ilość opakowań handlowych gwarantująca realizację zamówienia nie mniejszą niż 100% - określoną w kolumnie D | Nazwa handlowa/ nr katalogowy (jeśli dotyczy) | Wytwórca/Producent | Cena jednostkowa netto opakowania handlowego | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto
A | B | C | D | F | G | H | I | J=FxI | K | L=[(Jx1,xx)xx-w zależności od stawki VAT]
1 | Mycoplasma pneum. IgM | badanie | 550
2 | Mycoplasma pneum. IgG | badanie | 350
3 | Chlamydia trach. IgG | badanie | 100
4 | Chlamydia trach. IgA | badanie | 120
5 | Chlamydia trach. IgM | badanie | 50
6 | Chlamydia pneum. IgG | badanie | 350
7 | Chlamydia pneum. IgM | badanie | 500
8 | Chlamydia pneum. IgA | badanie | 40
9 | Borelia IgG | badanie | 2000
10 | Borelia IgM | badanie | 2000
11 | Helicobacter pyroli IgM | badanie | 50
12 | Helicobacter pyroli IgG | badanie | 300
13 | Rubella IgG | badanie | 100
14 | Rubella IgM | badanie | 100
15 | Anty-Hbe IgM | badanie | 50
16 | Anty-Hbe IgG | badanie | 50
17 | Kardiolipiny IgM | badanie | 600
18 | Kardiolipiny IgG | badanie | 600
19 | Mononukleoza przeciwciała heterofilne IgM | badanie | 100
łącznie
Lp. | Tabela B - Informacje uzupełniające
1. | Ilość opakowań odczynników i materiałów zużywalnych musi być bezwzględnie dostosowana do ilości wykonywanych oznaczeń określonych w kolumnie „ D” Tabeli A oraz trwałości odczynników. Podane ilości testów uwzględniają kalibrację i kontrolę jakości. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty uwzględniającej szczegółową specyfikację odczynników i innych materiałów niezbędnych do wykonywania badań przez Zamawiającego (bufory, diluenty, kuwety, materiały kontrolne, kalibratory, środki myjące, etc.) uwzględnieniem informacji podanej w punkcie 2 niniejszej Tabeli. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty przedstawiającej szczegółową specyfikację odczynników i innych materiałów niezbędnych do wykonywania badań podając nazwy handlowe i producenta, ceny jednostkowe netto i za opakowania handlowe, łączną wartość netto i brutto, stawki VAT i ilości opakowań handlowych niezbędne do prawidłowego wykonania badań
2 | Wskazane w Tabeli A ilości badań nie zawierają kalibracji i kontroli jakości.
3 | W cenie oferty Wykonawca winien zapewnić Zamawiającemu uczestnictwo w niezależnej (innej niż producenta testów) porównawczej kontroli zewnątrzlaboratoryjnej, kończącej się certyfikatami jakości. Zamawiający przewiduje kontrolę dla wszystkich parametrów biochemicznych nie rzadziej niż raz w miesiącu na dwóch poziomach oraz kontrolę parametrów immunochemicznych (wg wyboru Zamawiającego), nie rzadziej niż raz na kwartał
4 | Zestaw komputerowy musi posiadać system operacyjny MS Windows 10 PRO (ze względu na pracę w sieci z domenami), który jest wymagany w parametrach Laboratoryjnego Systemu Informatycznego (dalej: LIS) użytkowanego przez Zamawiającego. Wykonawca na koszt własny zobligowany jest do podłączenia analizatora do sieci LIS. Analizator musi posiadać dwukierunkową komunikację systemu z LIS. Zamawiający informuje, iż pracuje w systemie e-LAB. Wykonawca zobowiązany jest podłączyć analizator umożliwiając dwukierunkową transmisję danych
Tabela C - Specyfikacja materiałów dodatkowych, niezbędnych do wykonywania badań w ilościach określonych w kolumnie „D” Tabeli A
L.p.* | Nazwa handlowa | Zawartość opakowania handlowego | Ilość opakowań handlowych niezbędna do prawidłowego wykonania badań w ilości wskazanej w kolumnie D w T abeli A | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa / Producent | Numer katalogowy (jeśli dotyczy)
A | B | C | D | F | G | H=(Fx1,xx) w zależności od stawki VAT | J | K
1
2
3
..
…
*- należy utworzyć tyle kolejnych pozycji ile będzie konieczne, mając na względzie, iż należy wyspecyfikować materiały zużywalne dla każdego rodzaju z badań wymienionych w Tabeli A .
Tabela D – Najem analizatora oraz sprzętu dodatkowego
L.p. | Opis zestawu | jedn. m. | okres najmu wyrażony w liczbie miesięcy (makymalny czas | okres najmu wyrażony w liczbie miesięcy minimalny czas | cena jedn. netto | wartość netto | stawka VAT% | wartość brutto | nazwa | nr katalogowy (jeśli dotyczy) Nazwa handlowa / Producent
A | B | C | D | E | F | G=DxF | H | I=(Gx1,xx) w zależności od stawki VAT | J | K
1. | Najem analizatora opisanego w Tabeli E poniżej oraz zestawu komputerowego (umożliwiającego rejestrację badań, przygotowanie listy roboczej, etc.), posiadającego min.: HD -200 GB, monitor LCD min. 22 cali oraz oprogramowanie systemowe MS Windows 10 PRO, 64 bitowy, min. RAM 8GB ), czytnik kodów kreskowych (skaner) i UPS, drukarkę | miesiąc | 30 | 24
*- w przypadku zaoferowania wyższego parametru wpisać właściwy
Tabela E - Informacje dotyczące oferowanego analizatora
L.p | Minimalne wymagania Zamawiającego |  | Oferta Wykonawcy w kontekście opisu z kolumny B
A | B |  | C
1. | analizator immunochemiluminescencyjny, fabrycznie nowy
2 | analizator z funkcją Random Access
3 | analizator wykonujący oznaczenia z odczynnikami w formie monotestów w technice CLIA
4 | identyfikacja próbek badanych za pomocą kodów kreskowych
5 | pobieranie i rozcieńczanie próbek na pokładzie analizatora/automatycznie/
6 | możliwość uzupełniania pokładu próbkowego w trakcie pracy analizatora
7 | funkcja STAT
8 | minimalna wydajność analizatora to 30 ozn/h
9 | analizator musi być wyposażony w UPS podtrzymujący pracę min 30 minut lub do zakończenia cyklu analitycznego
10 | analizator nastołowy ( wraz z dostosowanym do niego stołem do posadowienia urządzenia) lub do postawienia na podłoodze
TABELA F ( CENA)
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wartość netto |  |  |  | Wartość brutto
A | B | C | D |  | F=(DxE) | D
1 | Przedmiot umowy opisany w Tabeli A
2. | Przedmiot umowy opisany w Tabeli C
3. | Przedmiot umowy opisany w Tabeli D
łącznie
| Oferujemy termin wykonywania dostaw zwykłych | ……….dni roboczych
| Oferujemy termin usuwania wad i usterek przedmiotu najmu | …………………..godzin
Oferta winna zostać opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Część 3
CZĘŚĆ 3 -TABELA A – odczynniki mikrobiologiczne kompatybine z aparatemi Phoenix M50 i Bactec 200
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | jm | Maksymalna ilość w okresie trwania umowy | Minimalna ilość w okresie trwania umowy | Ilość opakowań handlowych gwarantująca realizację zamówienia nie mniejszą niż 100% - określoną w kolumnie D | Nazwa handlowa/ nr katalogowy (jeśli dotyczy) | Wytwórca/Producent | Cena jednostkowa netto opakowania handlowego | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=FxI | K | L=[(Jx1,xx)xx-w zależności od stawki VAT]
1. | Podłoża do hodowli bakterii z krwi dla dzieci (pediatryczne) i płynów ustrojowych | szt. | 600 | 300
2. | Podłoża do posiewów krwi i płynów ustrojowych dla bakterii tlenowych z inhibitorem antybiotyków | szt. | 2400 | 1200
3. | Podłoża do posiewów litycznych krwi (z czynnikami lizującymi krwinki) | szt. | 1200 | 600
4. | Podłoża do posiewów krwi i płynów ustrojowych dla bakterii betlenowych z inhibitorem antybiotyków | szt. | 1200 | 600
5. | Nasadki na butelki do bezpiecznego wysiewu próbek dodatnich | szt. | 900 | 450
6. | Testy do identyfikacji i lekowrażliwości paciorkowców do aparatu Phoenix | szt. | 100 | 50
7. | Testy do lekowrażliwości pałeczek gramujemnych do aparatu Phoenix | szt. | 900 | 450
8. | BD Phoenix ID Broth | op | 17 | 8
9. | BD Phoenix AST Broth | op | 16 | 8
10. | BD Phoenix AST-S Broth | op | 1 | 1
łącznie
| Oferujemy termin rozpatrzenia reklamacji | ……….dni roboczych
Oferta winna zostać opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym