## Część 1
Część 1 - Tabela A - Odczynniki do identyfikacji bakterii i grzybów do wykonywania badań przy użyciu aparatu Maldi Biotyper Sirius IVD System stanowiącego własność Zamawiajacego
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilośc minimalna | Ilośc maksymalna | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT (w %) | Wartość brutto | Nazwa handlowa / Producent | cena netto op. handlowego / zawartość op. Handlowego (ilość testów) | Ilość opakowań handlowych gwarantująca realizację zamówienia nie mniejszą niż 100% - określoną w kolumnie D.1.
A | B | C | D | D.1. | E | F=(D.1xE) | G | H=(Fx1,xx) w zależności od stawki VAT | I | J | K
1. | IVD Matrix HCCA do MaldiTof MS op./10 amp. | op | 8 | 12
2. | IVD Bacterial Test Standard do MaldiTof MS op./5 amp. | op | 4 | 5
3 | Płytki jednorazowe IVD CE MBT Biotarget op./20 sztuk | op | 10 | 14
4 | Mieszanina standardowa ( Acetonitryle 50%,Water 47,5% i Trifluoroacetic acid 2,5% do spektrofotometrii mas ) op./1 L | op | 1 | 2
5 | Odczynnik do bezpośredniej identyfikacji z próbek krwi do Maldi Tof op./ 50 ozn. MTB Sepsityper IVD | op | 12 | 24
6 | Kwas mrówkowy >=96% (op. 100 ml) | op | 1 | 1
7 | Woda do chromografi (op.1 litr ) | op | 1 | 1
łącznie
Tabela B - Wymagania dotyczące odczynników
1 | Termin wazności min 12 miesięy od daty dostarczenia
2 | Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty przedstawiającej szczegółową specyfikację materiałów niezbędnych do wykonywania stosownej ilości badań przy pomocy odczynków określonych w poz. 1-5 w kolumnie „D.1” w Tabeli A - typu: końcówki do pipet - tipsy, wykałaczki, probówki, itp.)
TABELA C - Specyfikacja materiałów, o których mowa w Tabeli B
L.p. | Nazwa handlowa | Zawartość opakowania handlowego | Ilość opakowań handlowych niezbędna do prawidłowego wykonania badań w ilości wskazanej w kolumnie D.1./ kolumnie I w Tabeli A | Cena jednostkowa netto za opakowanie handlowe | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa / Producent | Numer katalogowy (jeśli dotyczy)
A | B | C | D | E | G | H | I=(Gx1,xx) w zależności od stawki VAT | J | K
1
2
3
*
*
łącznie
*- należy utworzyć tyle pozycji ile będzie konieczne; należy wyspecyfikować zgodnie z dyspozycją pkt. 2 Tabeli B
| Oferujemy termin wykonywania dostaw zwykłych | …………................

## Część 2
Część - 2 Tabela A - Testy do szybkiej diagnostyki molekularnej i wykrywania mechanizmów oporności typu multiplex PCR przy użyciu analizatora Filmarray model TORCH 2 stanowiącego własność Zamawiającego
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilośc minimalna | Ilośc maksymalna | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT (w %) | Wartość brutto | Nazwa handlowa / Producent | cena netto op. handlowego / zawartość op. Handlowego (ilość testów) | Ilość opakowań handlowych gwarantująca realizację zamówienia nie mniejszą niż 100% - określoną w kolumnie D.1.
A | B | C | D | D.1. | E | F=(D.1xE) | G | H=(Fx1,xx) w zależności od stawki VAT | I | J | K
1. | Saszetka odczynnikowa - multipleksowy test kwasu nukleinowego przeznaczony do stosowania w aparacie stanowiącym własnośc Zamawiającego: do jednoczesnego wykrywania i identyfikacji kwasów nukleinowych wielu drożdżaków i bakterii, jak również genetycznych czynników warunkujących antybiotykooporność w próbkach posiewu krwi, które zidentyfikowano jako dodatnie przy użyciu urządzenia do ciągłego monitorowania próbek posiewu krwi. Analiza bazpośrednio z dodatniej próbki krwi. | test | 90 | 180
Tabela B – Wymagania Zamawiającego dotyczące testów
1. | Oferowane testy winny posiadać certyfikat CE-IVD
2. | Termin wazności - min 8 miesiecy od daty dostarczenia
| Oferujemy termin wykonywania dostaw zwykłych | …………................

## Część 3
Część 3- Tabela A - Testy do lekowrażliwości wraz z najmem analizatora
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilośc minimalna | Ilośc maksymalna | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT (w %) | Wartość brutto | Nazwa handlowa / Producent | cena netto op. handlowego / zawartość op. Handlowego (ilość testów) | Ilość opakowań handlowych gwarantująca realizację zamówienia nie mniejszą niż 100% - określoną w kolumnie D.1.
A | B | C | D | D.1. | E | F=(D.1xE) | G | H=(Fx1,xx) w zależności od stawki VAT | I | J | K
1. | Testy do lekowrazliwości bakterii gram ujemnych i gram dodatnich | test | 6000 | 10800
2. | Testy do lekowrazliwości bakterii wielolekoopornych * | test | 400 | 800
3 | Testy do lekowrazliwości grzybów drożdżopodobnych | test | 100 | 400
łącznie
Tabela B – Wymagania Zamawiającego dotyczące testów
1 | Po napełnieniu testy szczelnie zamkniete, bez mozliwości kontaktu z materiałem zakaźnym
2 | Średni czas oznaczenia lekowrazliwości większości drobnoustrojów 6-8 godzin
3 | Wynik wrazliwości podawany w wartościach MIC
4 | Możliwość identyfikacji mechanizmów oporności drobnoustrojów takich jak : MRSA, MRSE, ESBL, VRE, GISA, MLSb, AmpC oraz informacja o podejrzeniu produkcji karbapenemaz
5 | Waga jednego testu poniżej 20 gramów
6 | Testy niewymagające dodawania dodatkowych odczynników do wykonania badania (ani przed włożeniem testów do aparatu, ani w trakcie odczytu testu)
7 | Minimum 6 miesiący terminu przydatności do użytku od daty dostarczenia
8 | *Testy do lekowrazliwości bakterii wielolekoopornych – wymagane zestawienie antybiotyków w teście, minimum: Ceftazydym/Avibactam, Ceftolozane/ Tazobactam, Imipenem/Relebactam, Meropenem/Vaborbactam, Fosfomycyna
9 | Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty przedstawiającej szczegółową specyfikację materiałów niezbędnych do wykonywania badań w ilościach określonych w poz. 1-3 w kolumnie „D.1” w Tabeli A - typu: końcówki do pipet - tipsy, probówki, odczynników, itp.)
Tabela C - Wymagania dotyczące analizatora
Lp. | Opis parametrów wymaganych |  |  |  |  | Parametry oferowane przezWykonawcę (wypełnia Wykonawca w - w kontekście kolumny B)
A |  | B | [5 empty] | C
1 | Pełna automatyzacja wykonywanych badań ( napełniane testów, inkubacja, odczyt wyników i usuwanie testów po zakończonym odczycie ) w obrębie aparatu
2 | Liczba miejsc inkubacyjnych w analizatorze: min 30
3 | Analizator z modułem inkubacyjno-pomiarowym i urządzeniem do pomiaru gęstości zawiesiny bakteryjnej ( densytometr) z automatycznym przesyłem informacji pomiędzy ninmi
4 | Ciężar części inkubacyjo-pomiarowej: maksymalnie do 85 kg; wymiary 80cmx80cm80 cm(+/- 7 cm każdy wymiar)
5 | Analizator z: 1) graficzną wersja oprogramowania w języku polskim, pracujacą w systemie Windows; 2) zaawansowanym System Eksperckim (AES) przygotowanym w oparciu o bazę wiedzy zawierającą dane ze światowych publikacji naukowych, (inny niż system oparty o proste reguły oporności) z interpretacją wyników wraz z podaniem wskazówek terapeutycznych; 3) oprogramowaniem do kontroli jakości stanowiącym integralną część analizatora
TABELA D - Specyfikacja materiałów, o których mowa w Tabeli B
L.p. | Nazwa handlowa | Zawartość opakowania handlowego | Ilość opakowań handlowych niezbędna do prawidłowego wykonania badań w ilości wskazanej w kolumnie D.1./ kolumnie I w Tabeli A | Cena jednostkowa netto za opakowanie handlowe | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa / Producent | Numer katalogowy (jeśli dotyczy)
A | B | C | D | E | G | H | I=(Gx1,xx) w zależności od stawki VAT | J | K
1
2
3
*
*
łącznie
*- należy utworzyć tyle pozycji ile będzie konieczne; należy wyspecyfikować zgodnie z dyspozycją pkt. 9 Tabeli B
TABELA E – Informacje o najmie
L.p. | Opis | jedn. m. | ilość | okres najmu wyrażony w liczbie miesięcy | cena jedn. netto | wartość netto | stawka VAT% | wartość brutto | nazwa handlowa/typ/model | nr katalogowy (o ile dotyczy) | Producent
A | B |  | C | D | E | F=DxE | G | H=Fxx1,xx) w zależności od stawki VAT | I | J | K
1. | Najem analizatora opisanego w Tabeli C oraz zestawu komputerowego o min. parametrach: HD -200 GB, z oprogramowaniem systemowym, zewnętrznym czytnikiem kodów kreskowych i UPS-ami oraz jednym monitorem LCD min. 22 cale oraz drukarką. (Komputer wraz z analizatorem winny umożliwiać rejestrację i przechowywanie danych o pacjentach, kontrole jakości badań, odczyt i automatyczną transmisje wyników oraz ich interpretację.) |  | miesiąc | 48
TABELA H – Cena
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wartość netto |  |  |  | Wartość brutto
A | B | C | D |  | F=(DxE) | D
1 | Przedmiot umowy opisany w Tabeli A
2. | Przedmiot umowy opisany w Tabeli D
3. | Przedmiot umowy opisany w Tabeli E
łącznie
| Oferujemy termin wykonywania dostaw zwykłych | …………................
| Oferujemy termin usuwania wad i usterek przedmiotu najmu | …………………..
Oferta winna zostać opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Częsć 4
Część 4 - Tabela A - Testy do diagnostyki zakażeń metodą RT- PCR wraz z najmem analizatora
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilośc minimalna | Ilośc maksymalna | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT (w %) | Wartość brutto | Nazwa handlowa / Producent | cena netto op. handlowego / zawartość op. Handlowego (ilość testów) | Ilość opakowań handlowych gwarantująca realizację zamówienia nie mniejszą niż 100% - określoną w kolumnie D.1.
A | B | C | D | D.1. | E | F=(D.1xE) | G | H=(Fx1,xx) w zależności od stawki VAT | I | J | K
1. | Test do wykrywania DNA wirusa Cytomegalii zwalidowany z moczu i śliny ( Cytomegalia wrodzona ) | test( szt) | 144 | 288
2. | Test do wykrywania i róznicowania DNA Bordetella pertussis i Bordetella parapertussis | test( szt) | 24 | 48
3 | Test do wykrywania DNA wirusa HSV1/HSV/2 | test( szt) | 24 | 72
4 | Test do wykrywania DNA toksynotwórczych szczepów C.difficile | test( szt) | 48 | 72
5 | Test do wykrywania i róznicowania DNA grypyA/B oraz wirusa RSV z wymazu z nosogardzieli | test( szt) | 48 | 96
6 | Test do wykrywania RNA koronawirusa SARS CoV2 | test( szt) | 24 | 48
7 | Test do wykrywania i róznicowania DNA grypyA/B oraz wirusa SARS CoV2 z wymazu z nosogardzieli | test( szt) | 24 | 48
8 | Test do wykrywania DNA wirusa VZV z wymazu skórnego i sluzowo-skórnego | test( szt) | 24 | 48
łacznie
Tabela B - Wymagania dotyczące testów
1 | Wszystkie oferowane testy winny posiadać certyfikat CE-IVD
2 | Wbudowane w każdy test kontrole endogenne wewnetrzne sprawdzające porawność przebiegu każdego testu
3 | Test CMVc zwalidowany do oznaczania cytomegalii wrodzonej w moczu i w ślinie
4 | Mozliwośc równoległego ( w jednym cyklu badania ) przeprowadzenia testów diagnostycznych w kierunku grypy oraz RSV
5 | Odczynniki porcjowane w pojedynczych fiolkach, dostarczone z minimum 3 -miesięcznym terminem ważności
6 | Dwugenowe testy do wykrywania RNA wirusa SARS-CoV-2 z wymazu z gardła, nosogardzieli oraz śliny ( potwierdzone wpisem w instrukcji wykonania testu - CE-IVD ).
7 | Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty przedstawiającej szczegółową specyfikację materiałów niezbędnych do wykonywania badań w ilościach określonych w poz. 1-8 w kolumnie „D.1” w Tabeli A - typu: dyski do przeprowadzania reakcji, kontrole dodatnie do poszczególnych testów, bufory preparacyjne, itp.
TABELA C – Informacje o najmie
L.p. | Opis | jedn. m. | ilość | okres najmu wyrażony w liczbie miesięcy | cena jedn. netto | wartość netto | stawka VAT% | wartość brutto | nazwa handlowa/typ/model | nr katalogowy (o ile dotyczy) | Producent
A | B |  | C | D | E | F=DxE | G | H=Fxx1,xx) w zależności od stawki VAT | I | J | K
1. | Najem analizatora d opisanego w Tabeli E oraz typu laptopa z oprogramowaniem systemowym , drukarką do wydruku wyników badań oraz czytnikiem kodów kreskowych |  | miesiąc | 12
TABELA D - (Wzór tabeli) - Specyfikacja materiałów, o których mowa w Tabeli B
L.p. | Nazwa handlowa | Zawartość opakowania handlowego | Ilość opakowań handlowych niezbędna do prawidłowego wykonania badań w ilości wskazanej w kolumnie D.1./ kolumnie I w Tabeli A | Cena jednostkowa netto za opakowanie handlowe | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa / Producent | Numer katalogowy (jeśli dotyczy)
A | B | C | D | E | G | H=(Fx1,xx) w zależności od stawki VAT | J | K
1
2
3
*
*
łącznie
*- należy utworzyć tyle pozycji ile będzie konieczne; należy wyspecyfikować zgodnie z dyspozycją pkt. 7 Tabeli B
Tabela E - Wymagania dotyczące analizatora
| Opis parametrów wymaganych |  |  |  |  | Parametry oferowane przezWykonawcę (wypełnia Wykonawca w - w kontekście kolumny A)
|  | A | [5 empty] | B
1 | Kompaktowy analizator RT-PCR o wadze max . 10 kg.
2 | Analizator umozliwiający wykonanie badań: 1) od 1 do 8 testów jednoczasowo - bez strat odczynnikowych; 2) bezpośrednio z materiału klinicznego, bez etapu izolacji kwasów nukleinowych ( gotowe zestawy producenta )
3 | Analizator z możliwością podglądu krzywych amplifikacyjnych i określenie wartości Ct
4 | Maksymalny czas uzyskania wyniku badania dla każdego z testów nie dłuższy niż 80 min.
TABELA H – Cena
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wartość netto |  |  |  | Wartość brutto
A | B | C | D |  | F=(DxE) | D
1 | Przedmiot umowy opisany w Tabeli A
2. | Przedmiot umowy opisany w Tabeli C
3. | Przedmiot umowy opisany w Tabeli D
łącznie
| Oferujemy termin wykonywania dostaw zwykłych | …………................
| Oferujemy termin usuwania wad i usterek przedmiotu najmu | …………………..
Oferta winna zostać opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Część 5_6_i_7
Pakiet do realizacji w poszczególnych pozycjach. Okres umowy 12 miesięcy
testy diagnostyczne, podłoża mikrobiologiczne
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilośc minimalna | Ilośc maksymalna | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT (w %) | Wartość brutto | Nazwa handlowa / Producent | cena netto op. handlowego / zawartość op. Handlowego (ilość testów) | Ilość opakowań handlowych gwarantująca realizację zamówienia nie mniejszą niż 100% - określoną w kolumnie D.1.
A | B | C | D | D.1. | E | F=(D.1xE) | G | H=(Fx1,xx) w zależności od stawki VAT | I | J | K
Część 5 | Podłoża kontaktowe z inhibitorem antybiotyków do badania czystości powierzchni do ogólnej liczby bakterii- z inhib. środków dezynf. | szt | 300 | 600 | [7 empty] | Oferujemy termin wykonywania dostaw zwykłych | …………................
Część 6 | Testy do identyfikacji Streptococcus pyogenes w wymazach z gardła, o relatywnej czułości nie mniejszej niż 97,6% (91,7% -99,7% ) , relatywnej swoistości nie mniejszej niż 97,5% ( 93,7% - 99,3% ) oraz ogólnej zgodności nie mniejszej niż 97,5% (94,7% -99,1%) | szt. | 100 | 200 | [7 empty] | Oferujemy termin wykonywania dostaw zwykłych | …………................
Część 7 | Identyfikacja E.coli enteropatogennej LATEKS EPEC- pełny zestaw diagnostyczny | op | 1 | 1 | [7 empty] | Oferujemy termin wykonywania dostaw zwykłych | …………................
Tabela B - Wymagania dla odczynników i testów
1 | Termin przydatności do użytku minimum 8 miesięcy daty dostarczenia (dotyczy Części 6 i 7)
Dotyczy Częsci 5:
1. | Gotowe podłoża na płytkach muszą być posiadać na denku płytki: czytelną datę ważności, numer serii produkcji, nazwę podłoża i nazwę producenta.
2. | Płytki muszą być pakowane szczelnie po 10 lub 20 szt. w folię, a następnie w pudełka kartonowe dla zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi.
3. | Wszystkie podłoża muszą mieć gładką powierzchnię pozbawioną jakichkolwiek nierówności.
4. | Minimalny termin przydatności płytek powinien wynosić nie mniej niż 6 tygodni