UWAGA!

Wykonawca wypełnia oraz podpisuje i załącza do oferty tylko te formularze, które dotyczą części, na które wykonawca składa ofertę.

Część nr 1 – Opaski do drukarki Zebra HC 100 dla dorosłych i noworodków

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość szt. w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Opaska dla dorosłych 25x279 mm. 1 kasetka = 200 sztuk 1 opakowanie = 6 kasetek INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-O018 | op. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Opaska dla noworodków 19x195 mm. 1 kasetka = 260 sztuk 1 opakowanie = 6 kasetek INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-O019 | Op. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suma: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 2 – Wyroby laboratoryjne plastikowe

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość szt. w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Probówki typu Eppendorf o poj. 1,5 ml. 1 opakowanie = 1000 sztuk INDEKS MAGAZYNOWY: PROBÓ-SMED-P040 | op. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Probówki plastikowe 7 ml, z polistyrenu (PS), stożkowe z przezroczystą podziałką o wymiarach 16 x 100 mm. 1 opakowanie = 200 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: PROBÓ-SMED-P041 | op. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Pipety Pasteura 3 ml, 145 -150 mm z podziałką miarową, niesterylne. 1 opakowanie = 500 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: PIPET-SMED-P050 | op. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Końcówki niebieskie typu Omnitip, 1000 μl. 1 opakowanie = 250 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: KONCW-SMED-K038 | op. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Końcówki żółte typu Omnitip 200ul. 1 opakowanie = 1000 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: KONCW-SMED-K039 | op. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Końcówki białe, 100-5000 ul. 1 opakowanie = 250 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: KONCW-SMED-K052 | op. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Probówki z polistyrenu, przejrzyste, okrągłodenne 3 ml - 12 - 15mm x 55- 60 mm. 1 opakowanie = 1000 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: PROBÓ-SMED-P042 | op. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Pojemniki do transportu moczu, zamykane, o poj. 120 ml. Nakrętki umieszczone na pojemnikach lub oddzielnie poza pojemnikiem. 1 opakowanie = 100 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: POJEM-SMED-P057 | op. | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Probówki polistyrenowe, okrągłodenne, jałowe, z etykietą i korkiem, przeźroczyste o poj. 10 ml, śr. zewn.16 mm, wys. 100 mm. 1 opakowanie = 250 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: PROBÓ-SMED-P024 | szt. | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Probówki polistyrenowe, okrągłodenne, jałowe, z etykietą i korkiem, przeźroczyste o poj. 5 ml. 1 opakowanie = 400 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: PROBÓ-SMED-P023 | szt. | 3600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Probówka PS 4 ml 12x75 mm, bez znacznika. 1 opakowanie = 1000 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: PROBÓ-SMED-P063 | op. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Korek uniwersalny wciskany do probówki 12x75 mm. 1 opakowanie = 1000 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: PROBÓ-SMED-K003 | op. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Tryskawka z tworzywa LDPE o pojemności 250 ml. INDEKS MAGAZYNOWY: POJEM-SMED-T003 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Kamery z PMMA do analizy osadu moczu, 10-komorowe. 1 opakowanie = 100 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-K032 | op. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Probówki PS okrągłodenne, niestrylne, bez korka, o poj. 11ml, 16 x 100 mm. 1 opakowanie = 200 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: PROBÓ-SMED-P059 | op. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Probówka wirnikowa 7 ml stożkowa z korkiem. 1 opakowanie = 200 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: PROBÓ-SMED-P001 | op. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Probówka PS 10 ml, zakręcana, sterylna, pakowane pojedynczo. 1 opak.=750 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: PROBÓ-SMED-P034 | szt. | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suma: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 3 – Pozostałe wyroby laboratoryjne plastikowe

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość szt. w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Naczynie reakcyjne 1,5 ml, bez nakrętki, dno stożkowe, adapter do analizatora IH-1000. 1 opakowanie = 500 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: PROBÓ-SMED-N001 | op. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Korki do naczyń reakcyjnych 1,5 ml, zakręcane. 1 opakowanie = 500 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: PROBÓ-SMED-N004 | op. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Probówki PP Falcone, stożkowe, z podziałką, o poj. 15 ml, zamykane nakrętką na gwint. 1 opakowanie = 50 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: PROBÓ-SMED-P065 | op. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Końcówki bez filtra, typu Eppendorf, 100-1000 ul. 1 opakowanie = 500 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: KONCW-SMED-K092 | op. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Probówki PS okrągłodenne o poj. 8 ml, przejrzyste, z polistyrenu, 13x100 mm, do badań serologicznych. 1 opakowanie = 500 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: PROBÓ-SMED-P085 | op. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Korki wciskane do probówek PS z okrągłym dnem 13x100 mm. 1 opakowanie = 1000 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: PROBÓ-SMED-K006 | op. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Probówki 13 ml, PS, sterylne, z korkiem, zakręcane. 1 opakowanie = 100 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: PROBÓ-SMED-P066 | op. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Pojemnik do higienicznego pozyskiwania moczu dobowego o poj. 2500-3000 ml, z podziałką, z ergonomicznym uchwytem, dużym otworem ułatwiającym pozyskiwanie moczu oraz wziernikiem na probówkę do moczu (pojemnik kompatybilny z probówką z poz. 9), system bezigłowy. INDEKS MAGAZYNOWY: POJEM-SMED-P058 | szt. | 4020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Probówka do moczu o poj. 10 ml, kompatybilna z pojemnikiem do dobowej zbiórki moczu poz 8, umożliwia higieniczne pobieranie moczu z pojemnika do dobowej zbiórki moczu, system bezigłowy. 1 opak.=64 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: PROBÓ-SMED-L018 | op. | 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Probówki okragłodenne, 5 ml PS/75x13 mm, adapter do analizatora IH-1000. 1 opakowanie = 500 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: PROBÓ-SMED-P070 | op. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Probówka PP sterylna, zakręcana, z uszczelką O-ring, poj. 13 ml, 101x16,6 mm. 1 opakowanie = 500 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: PROBÓ-SMED-P044 | op. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suma: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 4 – Zestaw do zbiórki pokarmu

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość szt. w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Zestaw do zbiórki pokarmu do laktatorów typu Symphony Medela. Do użycia przez jedną dobę lub do 8 odciągnięć. Gotowy do użycia. Mikrobiologicznie czysty lub sterylny. W skład zestawu wchodzi konektor ze zdejmowalnym lejkiem, dren o średnicy 4 mm połączony z konektorem i nakładką na tłok; zdejmowalna membrana okalająca krawędzie nakładki dla pełnej szczelności po nałożeniu na tłok; możliwość stosowania lejków 24, 27 i 30 mm. Opakowanie typu papier-folia, zawierająca informacje o dacie produkcji, dacie ważności, numer LOT i numerze referencyjnym. INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-Z021 | zestaw | 24000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 5 – Papier do videoprintera

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość szt. w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Papier (oryginalny lub kompatybilny) do videoprintera Sony UPP110 HD i KP-65 HM Mitsubishi, rozmiar 110 mm x 20 m. INDEKS MAGAZYNOWY: PAKTG-RTG-P006 | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Papier (oryginalny lub kompatybilny) do videoprintera KP-61 B Mitsubishi, rozmiar 110 m x 20 m. INDEKS MAGAZYNOWY: PAKTG-RTG-P026 | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suma: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 6 – Pończochy przeciwzakrzepowe

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość szt. w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Pończochy przeciwzakrzepowe, okołooperacyjne, rozmiar S. INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-P069 | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Pończochy przeciwzakrzepowe, okołooperacyjne, rozmiar M. INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-P070 | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Pończochy przeciwzakrzepowe, okołooperacyjne, rozmiar L. INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-P037 | szt. | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Pończochy przeciwzakrzepowe, okołooperacyjne, rozmiar XL. INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-P071 | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suma: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 7 – Szafa archiwizacyjna, pokrywa i podstawa modułu

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość szt. w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Szafa archiwizacyjna - moduł na szkiełka, 14 szuflad. INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-TECH-S053 | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Pokrywa modułu szafy archiwizacyjnej na szkiełka. INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-TECH-P152 | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Podstawa modułu szafy archiwizacyjnej na szkiełka. INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-TECH-P153 | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 8 – Żyletki mikrotomowe

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Żyletki mikromotowe N35 niskoprofilowe. 1 opak.=50 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: OSTRZ-SMED-Ż001 | op. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Żyletki mikromotowe N35 wysokoprofilowe. 1 opak.=50 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: OSTRZ-SMED-Ż003 | op. | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ostrza 130 mm. 1 opak.=50 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: OSTRZ-SMED-O008 | op. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suma: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 9 – Stampler i przyrząd do usuwania zszywek chirurgicznych

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość szt. w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Stampler skórny do zakładania jednorazowych zszywek chirurgicznych, 35 zszywek. INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-S079 | szt. | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Przyrząd do usuwania jednorazowych zszywek chirurgicznych. 1 opak.=20 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-P097 | op. | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suma: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 10 – Kompres rozgrzewająco - chłodzący

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość szt. w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Kompres żelowy do terapii ciepłem i zimnem, wielokrotnego użytku. Wykonany z nietoksycznej folii i żelu. Rozmiar 11x11 cm (+/- 1 cm). INDEKS MAGAZYNOWY: ŻELEO-RTG-K003 | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 11 – Kasetki histopatologiczne

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość szt. w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Kasetki histopatologiczne standardowe z plastikową przykrywką bez zawiasów ze sprężystym zamknięciem (żółte), 62 kwadratowe otwory o wym. 2x2 mm w obu częściach kasetki, skośna powierzchnia przedniej części kasetki musi posiadać fakturę pozwalającą na naniesienie kolejnego numeru badania każdą techniką. Wymiary kasetek: wym. zew. 28x40x6 mm, wym. wewn. 25x30x5 mm. INDEKS MAGAZYNOWY: POJEM-SMED-K004 | szt. | 26000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kasetki histopatologiczne do bardzo drobnych wycinków bez zawiasów ze sprężystym zamknięciem, otwory o wym. 0,35 mm, jedna komora wewnętrzna wyraźnie oddzielona od pozostałej części kasetki, konieczne dodatkowe otwory zapewniające swobodny przepływ używanych odczynników, skośna powierzchnia przedniej części kasetki musi posiadać fakturę pozwalającą na naniesienie kolejnego numeru badania każdą techniką. INDEKS MAGAZYNOWY: POJEM-SMED-K006 | szt. | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kasetki histopatologiczne biopsyjne, wymiary otworów 1x1 mm, bez zawiasów z zamontowanym łamanym wieczkiem, powierzchnia do opisu skośna, dostosowana do opisu wszystkimi technikami. INDEKS MAGAZYNOWY: POJEM-SMED-K007 | szt. | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suma: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 12 – Podkład medyczny

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość szt. w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Podkład medyczny podfoliowany, szerokość 38 cm, długość rolki 40-50 m, perforacja co 50 cm, gramatura 36 g/m2 (23 g bibuła + 13 folia, +/-3 dla każdego). INDEKS MAGAZYNOWY: CZHIG-CZYS-015 | szt. | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 13 – Nożyki jednorazowe do golenia

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Nożyki/golarki medyczne, jednorazowe do usuwania owłosienia pacjentom przed zabiegiem, dwuostrzowe z ergonomicznym uchwytem, ostrza ze stali nierdzewnej. 1 opakowanie = 100 sztuk INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-N001 | szt. | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 14 – Staza jednorazowa

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Opaska uciskowa jednorazowa, bezlateksowa, wykonana z szerokiego rozciągliwego paska TPE (termoplastyczny elastometr). Posiada dyspenser umożliwiający wygodne dzielenia perforowanych opasek. Wyrób klasy I, niesterylny. Dostępny w kolorze niebieskim i różowym. Jedna opaska o długości od min 45 cm do max 48 cm, szerokość paska 2-2,5 cm. 1 rolka = 25 szt. opasek INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-S038 | rolka | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 15 – Papier do videoprintera

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Papier do videoprintera Sony UPP110 HG do zdjęć USG. Oryginalny, rozmiar 110 mm x 18 m. INDEKS MAGAZYNOWY: PAKTG-RTG-P025 | szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 16 – Końcówki z filtrem

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Końcówki z filtrem 10ul, uniwersalne, wolne od DNAZy/RNAZy i pirogenów, z podziałką 2ul i 10 ul, sterylne, niska retencja. 1 opak.=10x96 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: KONCW-SMED-M001 | op. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Końcówki z filtrem 100ul, uniwersalne, wolne od DNAZy/RNAZy i pirogenów, z podziałką, sterylne, niska retencja. 1 opak.=10x96 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: KONCW-SMED-K086 | op. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Końcówki z filtrem 1000ul, extra long, uniwersalne, wolne od DNAZy/RNAZy i pirogenów, z podziałką, sterylne, niska retencja. 1 opak.=10x96 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: KONCW-SMED-K082 | op. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Końcówki z filtrem 200ul, uniwersalne, wolne od DNAZy/RNAZy i pirogenów, z podziałką, sterylne. 1 opak.=1000 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: KONCW-SMED-K001 | szt. | 25000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suma: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 17 – Osłony na matę do lampy do fototerapii

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Osłona na matę do lampy do fototerapii, jednoczęściowa, rozmiar L (25x30 cm). INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-O043 | szt. | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Osłona na matę do lampy do fototerapii, dwuczęściowa. INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-O044 | szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suma: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 18 – Roztwór do szkieł endoskopowych

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Roztwór do szkieł endoskopowych przeciw zaparowaniu, w buteleczce 5 ml, sterylny. 1 opak.=20 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: ŚRDEZ-CZYS-R004 | op. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 19 – Papier do EKG

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość szt. w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Papier do EKG, pasujący do Aspel Ascard A4/B56, 112 mm x 25 m. INDEKS MAGAZYNOWY: PAKTG-RTG-P027 | rolka | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 20 – Gotowe do użycia pojemniki na wycinki histopatologiczne

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość szt. w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Gotowe do użycia pojemniki na wycinki histopatologiczne. Suche, zakręcane, wykonane z polipropylenu, przeźroczyste, średnica otworu minimum 2 cm, o pojemności 10-15 ml, z możliwością przechowywania preparatów w formalinie. 1 opakowanie=100 sztuk INDEKS MAGAZYNOWY: POJEM-SMED-P007 | szt. | 14000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |