Załącznik nr 1do umowy nr  ………………

Specyfikacja zakresu zamówienia i opracowań stanowiących przedmiot umowy oraz wymagań dotyczących opracowywanej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Nazwa dokumentacji:

,,Zmiana sposobu użytkowania dwóch mieszkań na pomieszczenia biurowe w Komendzie Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich ul. Piłsudskiego 3’’, na którą składają się:

- Etap I – remont mieszkań na II i III piętrze:

- Remont mieszkania na II piętrze – mieszkanie nr 1 wraz z całym pionem sanitarnym

- Remont mieszkania na III piętrze -mieszkanie nr 2  po lewej stronie

- Etap II – remont mieszkania na III piętrze (mieszkanie po prawej stronie) i IV piętrze:

- Opracowanie nr 1 – remont mieszkania na III piętrze

- Opracowanie nr 2 – remont mieszkania na IV piętrze,

Zakres opracowania Etapu I:

- Mieszkanie nr 1:

- Inwentaryzacja budowlana.

- Opinia kominiarska istniejących przewodów

- Ocena techniczna wykonana przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności.

- PW- Branża budowalna:

- Wymiana posadzek na wykładzinę PVC,

- Wymiana stolarki drzwiowej, wymiana parapetów,

- Malowanie ścian i sufitów z położeniem gładzi gipsowych,

- Nowa aranżacja pomieszczeń  sanitarnych ( dotyczy całego pionu: parter- III piętro)

- Sufity podwieszane na korytarzach

- PW- Branża sanitarna:

- Sanitariat (dotyczy całego pionu: od piwnic do IV piętra)

- Wymiana pionów kanalizacyjnych,

- Wymiana instalacji wody,

- Wymiana przyborów sanitarnych.

- Wymiana grzejników,

- Wentylacja pomieszczeń.

- PW- Branża elektryczna:

- Wymiana rozdzielnic elektrycznych,

- Wymian instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych,

- Projekt instalacji LAN,

- Instalacja sygnalizacji pożaru (połączenie z instalacją budynku)

Jeśli taka będzie potrzeba.

- Instalacja SKD (system kontroli dostępu) oparta o elektro zworę ?

- Instalacja domofonowa.

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

- Kosztorys inwestorski

- Mieszkanie nr 2:

- Inwentaryzacja budowlana.

- Opinia kominiarska istniejących przewodów

- Ocena techniczna wykonana przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności.

- PW - Branża budowalna:

- Wymiana posadzek na wykładzinę PVC,

- Wymiana stolarki drzwiowej, wymiana parapetów,

- Malowanie ścian i sufitów z położeniem gładzi gipsowych,

- Nowa aranżacja pomieszczenia  sanitarnego (tylko III piętro),

- Sufity podwieszane na korytarzach

- Malowanie klatki schodowej

- Remont drzwi wejściowych głównych do klatki (od strony ulicy)

- PW- Branża sanitarna:

- Sanitariat - zmiana instalacji wod-kan do nowej aranżacji,

- Wymiana grzejników

- Wentylacja pomieszczeń

- PW- Branża elektryczna:

- Wymiana rozdzielnic elektrycznych,

- Wymian instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych,

- Projekt instalacji LAN,

- Instalacja sygnalizacji pożaru (połączenie z instalacją budynku). Jeśli taka będzie potrzeba.

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

- Kosztorys inwestorski

Zakres opracowania Etapu II:

- Opracowanie nr 1:

- Inwentaryzacja budowlana.

- Opinia kominiarska istniejących przewodów

- Ocena techniczna wykonana przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności.

- PW- Branża budowalna:

- Wymiana posadzek na wykładzinę PVC,

- Wymiana stolarki drzwiowej, wymiana parapetów,

- Malowanie ścian i sufitów z położeniem gładzi gipsowych,

- Sufity podwieszane na korytarzach

- PW- Branża sanitarna:

- Wymiana grzejników (bez instalacji) ,

- Wentylacja pomieszczeń.

- PW- Branża elektryczna:

- Wymiana rozdzielnic elektrycznych,

- Wymian instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych,

- Projekt instalacji LAN,

- Instalacja sygnalizacji pożaru (połączenie z instalacją budynku)

Jeśli taka będzie potrzeba.

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

- Kosztorys inwestorski

- Opracowania nr 2:

- Inwentaryzacja budowlana.

- Opinia kominiarska istniejących przewodów

- Ocena techniczna wykonana przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności.

- PW - Branża budowalna:

- Wymiana posadzek na wykładzinę PVC,

- Wymiana stolarki drzwiowej, wymiana parapetów,

- Malowanie ścian i sufitów z położeniem gładzi gipsowych,

- Nowa aranżacja pomieszczenia  sanitarnego (tylko IV piętro),

- Sufity podwieszane na korytarzach

- PW- Branża sanitarna:

- Sanitariat - zmiana instalacji wod-kan do nowej aranżacji,

- Wymiana grzejników (bez instalacji),

- Wentylacja pomieszczeń

- PW- Branża elektryczna:

- Wymiana rozdzielnic elektrycznych,

- Wymian instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych,

- Projekt instalacji LAN,

- Instalacja sygnalizacji pożaru (połączenie z instalacją budynku). Jeśli taka będzie potrzeba.

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

- Kosztorys inwestorski

- Przepisy resortowe.

- Załącznik do Wytycznych Nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 lipca 2013 r. pn. „Standardy techniczne, funkcjonalne i użytkowe obowiązujące w obiektach służbowych Policji” .

- Specyfikacja ogólnych  wymagań dotyczących zamówionej dokumentacji projektowo-kosztorysowej

- Projekt  wykonawczy powinien :

- Być wykonany w taki sposób, aby wykonawca na jego podstawie mógł dokonać wyceny wartości wszystkich robót, bez konieczności posiłkowania się przedmiarem robót.

- Przedstawiać szczegółowe usytuowanie wszystkich urządzeń i aparatów, ich parametry wymiarowe i techniczne, szczegółową specyfikację (ilościową i jakościową) urządzeń i materiałów.

- Zawierać parametry równoważności dla proj. wyrobów, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

- W opracowaniach projektant powinien wskazywać konkretny  standard projektowy przez jednoznacznie wskazanie konkretnej obowiązującej normy lub aprobaty technicznej. Nie dopuszcza się  sytuacji, w których projektant zamiast podać standard projektowy wpisuje ogólny zwrot „obowiązujące normy”, itp..

- Wymaga się aby opis techniczny nie był  przyjmowany jako zasadnicza część opracowania. Opis powinien zawierać tylko istotne zapisy. Opis nie powinien zawierać powtórzeń opisów z rysunków ( np. typy i sposoby montażu przewodów, wysokości montażowe, które zawsze powinny być na rysunkach). Zasadnicze  informacje określające rodzaj i planowany zakres robót, uwarunkowania i lokalizacje ich wykonywania powinny określać rysunki.

- Rysunki powinny być opracowane przy zastosowaniu zasad, wyjaśnień słownych oraz oznaczeń graficznych i literowych, określonych w polskich normach lub objaśnionych w legendach na rysunkach.

- Na rysunkach należy jednoznacznie wyróżniać graficznie stan istniejący względem stanu projektowanego.

- Wszystkie elementy tekstowe i graficzne projektu, które będą  załączone do projektu mają być podpisane przez projektanta  na każdym etapie projektowania.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót i projekt wykonawczy  powinny spełniać wymagania Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072).

- Przedmiar robót dla wykonawcy robót budowlanych (oddzielnie dla każdej branży) powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych oraz zestawienie montowanych maszyn, urządzeń i wyposażenia pokoju przejściowego.

- Kosztorys inwestorski powinien spełniać wymagania Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,. (Dz. U. Nr 130 z 2004 r. poz. 1389 z poź. zmianami).

- Specyfikacja wymagań dotyczących sposobu przekazania opracowań (określonych w §2 umowy):

- Wszystkie egzemplarze dokumentacji mają być wierną kopią egzemplarza nr 1, w którym zostaną zamieszczone oryginały dokumentów.

- Projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie powinny być wykonane zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej odrębnie dla każdej branży i każdego opracowania nr 1 i 2.

- Dodatkowo dokumentację wymienioną w §2 ust. 1 umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu w wersji elektronicznej w 1 egz. na płycie CD-R lub DVD opisanej numerem umowy.

- Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej w wersji elektronicznej przekazywane na wszystkich etapach projektowania powinny spełniać następujące wymagania :

- Część tekstową i obliczeniową (np. opis  techniczny  do  projektu,  specyfikacje techniczne, obliczenia) należy wykonać z zastosowaniem następujących formatów elektronicznych: *.docx  (MS Office Word 2003, *. xls (MS Office Excel 2003) lub kompatybilnym oraz w formacie *.pdf (prog. Adobe Reader ).

- Tablice i zestawienia, tabele elementów scalonych, zbiorcze zestawienia nakładów i kosztów należy wykonać w formacie *. xls (MS Office Excel 2003) lub kompatybilnym oraz w formacie *.pdf.

- Przedmiar robót i kosztorys inwestorski powinny być w formacie *.ath kompatybilnym z posiadanym przez Zamawiającego programem Norma Pro  i dodatkowo w formacie *.pdf.

- Część graficzna – rysunki powinny  być wykonane w formacie *dwg  (w wersji AutoCad 2017 ) lub kompatybilnym oraz dodatkowo  w formacie *.pdf .

- Wszystkie dokumenty związane i pomocnicze (uzgadniające,  decyzje, opinie, aprobaty,  itp., ) mają być zeskanowane i załączone do dokumentacji na nośniku CD-R / DVD w formacie *.pdf

- Opracowania w formacie arkuszy kalkulacyjnych * xls muszą posiadać aktywne formuły.

- Każdy element opracowania projektowego stanowiący  odrębny opis techniczny, obliczenia, rysunek, zestawienie, itp., przedmiar robót,  specyfikacja   techniczna   oraz   kosztorys inwestorski mają stanowić jeden oddzielny plik w formacie  edytowalnym oraz formacie PDF.

- Załączane do dokumentacji projektowej skany dokumentów, karty katalogowe , itp.   maja   być  wykonane  w  kolorze,  w rozdzielczości  min. 300x300 DPI w formacie *.pdf  lub formacie *.tif  ( pliki o rozdzielczości:  300 DPI dla kolorowych lub 600 DPI dla czarno-białych) lub formacie *.jpg .

- Żaden plik nie może być w żaden sposób zabezpieczony.

- Układ dokumentacji w wersji elektronicznej w formacie PDF ma być jak w wersji papierowej.

- Opracowania  w wersji elektronicznej przedłożone w formacie PDF mają  być zgodne z wersją papierową egz. nr 1 i  powinny umożliwiać wydruk treści w formie graficznej w formatach A4 i A3.

- Wymagania  dodatkowe ogólne.

- Wymagania ogólne dot. opisu wyrobów i rozwiązań w dokumentacji

- Przedmiotowa dokumentacja będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu na roboty budowlane z wynagrodzeniem ryczałtowym w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych oraz na jej podstawie realizowany będzie pełen zakres robót budowlanych, niezbędnych do użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

- Materiały i rozwiązania projektowe przyjęte w dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i wykonawca nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy ,,lub równoważny” i są wskazane parametry indywidualizujące dany wyrób oraz warunki równoważności wraz z zakresem równoważności , które powinny być brane pod uwagę przy ocenie ,,równoważności”.

- Warunki równoważności wyrobów należy określić przez jednoznaczne opisanie  min. parametrów równoważności (cech technicznych i jakościowych), które są wymagane dla oferowanych wyrobów i rozwiązań równoważnych i które będą podstawą oceny równoważności. Opisanie zakresów równoważności składanych ofert tj. poziomów parametrów technicznych i jakościowych (wskazanie zakresu „równoważności”)  powinno określać jaki parametr lub zespół parametrów  i o jakim zakresie wartości, będzie decydował o możliwości zastosowania innego produktu jako równoważnego.

- Dokumentacja wykonawcza w każdej z branż musi posiadać na rzutach opisane i zaznaczone wymagane przepisami przepusty przeciwpożarowe.

- Przyjęte rozwiązania projektowe powinny zapewniać prostą, niezawodną eksploatację w długim okresie przy najniższych kosztach eksploatacji, jak również możliwość szybkiego reagowania w sytuacji kolizji lub awarii.

- Wykonawca będzie ponosił wszelkie opłaty administracyjne związane z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji (Wykonawca winien wliczyć je do ceny opracowania dokumentacji).

- Dokumentacja wymaga uzgodnień pod względem higieniczno-sanitarnym i bhp oraz pod względem p.poż.

- Wycenę prac projektowych Zamawiający umożliwi Wykonawcy przez dokonanie wizji lokalnej pomieszczeń przeznaczonych do remontu po wcześniejszym uzgodnieniu jej termin z minimum jedno dniowym wyprzedzeniem.

W sprawie wizji lokalnej mieszkań dla potrzeb opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. ,,Zmiana sposobu użytkowania dwóch mieszkań na pomieszczenia biurowe w Komendzie Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich ul. Piłsudskiego 3’’ proszę bezpośrednio się umawiać z Panem Dariuszem Dobrowolskim, tel. 604 605 896.

Uwagi:

- Dołączona do zapytania dokumentacja p.poż. jest już zrealizowana i  ma na celu ustalenie przez projektanta potrzeby, lub nie, doprojektowania do zmiany sposobu użytkowania mieszkań na pom. biurowe, instalacji p.poż.

- Punkt PEL to 4xRJ45 i 4x230V. Okablowanie prowadzić z serwerowni i wykonywać w standardzie kategorii min. 6 channel.

Zamawiający							Wykonawca