## Arkusz1
Załącznik nr 3 do SWZ
Oznaczenie zamówienia: 63/2024/TL/KP
FORMULARZ CENOWY
LP. | NAZWA | JEDN. | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | ILOŚĆ | CENA JEDN. NETTO /ZŁ/ | WARTOŚĆ NETTO /ZŁ/ | STAWKA VAT /%/ | WARTOŚĆ BRUTTO /ZŁ/
1 | 4-aminoantypiryna, cz.d.a. | g | 10 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
2 | aceton cz.d.a. (producent*) | l | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
3 | alkohol etylowy cz.d.a. (producent*) | l | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
4 | alkaliczny odczynnik cyjankowy do oznaczania manganu metodą HACH 8149 (producent*) | ml | 500 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
5 | alkohol poliwinylowy do oznaczania azotu amonowego metodą HACH 8038 (producent*) | ml | 500 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
6 | azotan(V) srebra, cz.d.a. | g | 100 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
7 | borowodorek sodu cz.d.a. do AAS (producent*) | g | 100 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
8 | certyfikowany roztwór buforowy pH ok. 4 zgodny z ISO 17034 (producent*) | l | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
9 | certyfikowany roztwór buforowy pH ok. 7, zgodny z ISO 17034 (producent*) | l | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
10 | certyfikowany roztwór buforowy pH ok. 10, zgodny z ISO 17034 (producent*) | l | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
11 | certyfikowany roztwór wzorcowy arsenu(V) 1000 µg/ml, zgodny z ISO 17034 (producent*) | ml | 500 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
12 | certyfikowany roztwór wzorcowy azotu Kjeldahla 1000 µg/ml, zgodny z ISO 17034 (producent*) | ml | 500 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
13 | certyfikowany roztwór wzorcowy chlorków 1000 µg/ml, zgodny z ISO 17034 (producent*) | ml | 500 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
14 | certyfikowany roztwór wzorcowy cynku 1000 µg/ml, zgodny z ISO 17034 (producent*) | ml | 500 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
15 | certyfikowany roztwór wzorcowy do ChZT, SPC Science, AccuSPEC - COD Standard 5000 mg/l, zgodny z ISO 17034 | ml | 500 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
16 | certyfikowany roztwór wzorcowy fosforanów(V) 1000 µg/ml, zgodny z ISO 17034 (producent*) | ml | 500 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
17 | certyfikowany roztwór wzorcowy glinu 1000 µg/ml, zgodny z ISO 17034 (producent*) | ml | 500 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
18 | certyfikowany roztwór wzorcowy kadmu 1000 µg/ml, zgodny z ISO 17034 (producent*) | ml | 500 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
19 | certyfikowany roztwór wzorcowy magnezu 1000 µg/ml, zgodny z ISO 17034 (producent*) | ml | 500 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
20 | certyfikowany roztwór wzorcowy manganu 1000 µg/ml, zgodny z ISO 17034 (producent*) | ml | 500 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
21 | certyfikowany roztwór wzorcowy miedzi 1000 µg/ml, zgodny z ISO 17034 (producent*) | ml | 500 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
22 | certyfikowany roztwór wzorcowy niklu 1000 µg/ml, zgodny z ISO 17034 (producent*) | ml | 500 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
23 | certyfikowany roztwór wzorcowy ołowiu 1000 µg/ml, zgodny z ISO 17034 (producent*) | ml | 500 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
24 | certyfikowany roztwór wzorcowy potasu 1000 µg/ml zgodny z ISO 17034 (producent*) | ml | 500 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
25 | certyfikowany roztwór wzorcowy rtęci 1000 µg/ml, zgodny z ISO 17034 (producent*) | ml | 500 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
26 | certyfikowany roztwór wzorcowy siarczanów(VI) 1000 µg/ml, zgodny z ISO 17034 (producent*) | ml | 500 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
27 | certyfikowany roztwór wzorcowy sodu 1000 µg/ml, zgodny z ISO 17034 (producent*) | ml | 500 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
28 | certyfikowany roztwór wzorcowy srebra 1000 µg/ml, zgodny z ISO 17034 (producent*) | ml | 500 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
29 | certyfikowany roztwór wzorcowy wanadu 1000 µg/ml, zgodny z ISO 17034 (producent*) | ml | 500 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
30 | certyfikowany roztwór wzorcowy wapnia 1000 µg/ml, zgodny z ISO 17034 (producent*) | ml | 500 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
31 | certyfikowany roztwór wzorcowy żelaza 1000 µg/ml, zgodny z ISO 17034 (producent*) | ml | 500 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
32 | certyfikowany roztwór wzorcowy azotynów 1000 µg/ml, zgodny z ISO 17034 (producent*) | ml | 500 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
33 | certyfikowany roztwór wzorcowy azotanów 1000 µg/ml, zgodny z ISO 17034 (producent*) | ml | 500 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
34 | certyfikowany roztwór wzorcowy jonów amonowych 1000 µg/ml, zgodny z ISO 17034 (producent*) | ml | 500 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
35 | certyfikowany roztwór wzorcowy cyjanków 1000 µg/ml, zgodny z ISO 17034 (producent*) | ml | 500 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
36 | certyfikowany roztwór wzorcowy chromu 1000 µg/ml, zgodny z ISO 17034 (producent*) | ml | 500 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
37 | certyfikowany roztwór wzorcowy fenoli AccuStandard WC-PHEN-10x-1 1000 µg/ml, zgodny z ISO 17034 | mL | 100 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
38 | certyfikowany roztwór wzorcowy fosforu ogólnego 1000 µg/ml, zgodny z ISO 17034 (producent*) | mL | 500 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
39 | certyfikowany roztwór wzorcowy 13.03.a azot amonowy (N-NH4+) 1 g/dm3, GUM, zgodny z ISO 17034 (producent*) | ml | 100 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
40 | certyfikowany roztwór wzorcowy 13.03.b azot azotynowy 1 g/dm3, GUM, zgodny z ISO 17034 (producent*) | ml | 50 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
41 | certyfikowany roztwór wzorcowy 13.03.c azot azotanowy 1 g/dm3, GUM, zgodny z ISO 17034 | ml | 50 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
42 | certyfikowany roztwór wzorcowy olejów roślinnych i mineralnych, Accustandard WC-OILG-10X-1 1000 mg/L, zgodny z ISO 17034 (producent*)+B48 | ml | 50 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
43 | certyfikowany roztwór wzorcowy 13.26 siarczany 1 g/dm3, GUM, zgodny z ISO 17034 | ml | 50 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
44 | certyfikowany roztwór wzorcowy do oznaczania BZT5 1000 mg/L, z minimum 1 rocznym terminem przydatności od daty dostawy, zgodny z ISO 17034 (producent*) | mL | 500 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
45 | certyfikowany roztwór wzorcowy olejów roślinnych i mineralnych, AccuStandard WC-OILG-10X-1 1000 mg/L, zgodny z ISO 17034 | mL | 100 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
46 | certyfikowany roztwór wzorcowy zawiesiny 1000 mg/L, zgodny z ISO 17034 (producent*) | ml | 500 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
47 | CRM metale w ścieku, SCP, Matrix Reference Material EnviroMAT Waste water, high (EU-H) | ml | 250 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
48 | CRM osadu ściekowego, Supelco, nr kat. CRM029, zgodny z ISO 17034, z minimum 1 rocznym terminem przydatności od daty dostawy | g | 50 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
49 | CRM osadu ściekowego, Metals in Sewage Sludge, Supelco SQC001S, zgodny z ISO 17034, z minimum 1 rocznym terminem przydatności od daty dostawy | g | 30 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
50 | certyfikowany roztwór wzorcowy fenoli 1000 µg/ml, zgodny z ISO 17034 (producent*) | ml | 100 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
51 | chlorek amonu, cz.d.a. (producent*) | kg | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
52 | chlorek baru, 2-wodny, cz.d.a. (producent*) | g | 500 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
53 | chlorek cyny(II), bezwodny, cz.d.a. (producent*) | g | 250 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
54 | chlorek magnezu 6-wodny, cz.d.a. (producent*) | g | 250 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
55 | chlorek potasu, cz.d.a. (producent*) | g | 500 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
56 | chlorek sodu, cz.d.a. (producent*) | kg | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
57 | chlorek wapnia bezwodny cz.d.a. (producent*) | g | 250 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
58 | chloroform cz.d.a. (producent*) | l | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
59 | chlorowodorek 1,10-fenantroliny, cz.d.a. (producent*) | g | 100 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
60 | chlorowodorek hydroksylaminy, cz.d.a. (producent*) | g | 250 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
61 | chromian(VI) potasu, cz.d.a. | g | 100 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
62 | cyjanek alkaliczny do ozn. manganu 0,06-0,700 mg/l, (HACH metoda 8149) | ml | 500 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
63 | cytrynian trisodu 2-wodny, cz.d.a. (producent*) | kg | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
64 | D-glukoza bezwodny cz.d.a. | g | 250 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
65 | dichloroizocyjanuran sodu 2-hydrat min. 98 % | g | 250 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
66 | dichlorowodorek N-(1-naftylo)etylenodiaminy, cz.d.a. min. 99,0% | g | 10 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
67 | dichromian(VI) amonu, cz. | g | 500 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
68 | dichromian(VI) potasu cz.d.a. (producent*) | g | 250 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
69 | dipotasu wodorofosforan(V), cz.d.a. | kg | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
70 | disodu wodorofosforan(V), 12-wodny, cz.d.a. | g | 250 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
71 | disodu wodorofosforan(V) 7-wodny, cz.d.a. | g | 100 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
72 | diwodorofosforan(V) sodu, 1-wodny, NaH2PO4·H2O, cz.d.a. | g | 500 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
73 | diwodorofosforan(V) potasu bezwodny cz.d.a. (producent*) | g | 100 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
74 | ekstran MA 05 (producent*) | l | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
75 | etanoloamina cz.d.a. min. 99,5% | l | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
76 | eter naftowy t.w. 40-60°C, cz.d.a. | l | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
77 | fenol r-r (30 g) do oznaczania siarczków metodą HACH 8131 (producent*) | ml | 29 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
78 | fosforan(V) potasu, I zasadowy, bezwodny, cz.d.a., KH2PO4 | g | 100 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
79 | fosforan(V) potasu, II zasadowy, bezwodny, cz.d.a., K2HPO4 | g | 100 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
80 | fosforan(V) sodu, II zasadowy, 7-wodny, cz.d.a., Na2HPO4·7H2O | g | 100 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
81 | gliceryna bezwodna, cz.d.a. | l | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
82 | izopropanol, cz.d.a. | l | 5 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
83 | jod krystaliczny, cz.d.a. | g | 50 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
84 | jodek potasu, cz.d.a. | g | 100 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
85 | kwas azotowy; 69,0 - 70,0 %; do analizy śladowej metali metodą AAS (producent*) | l | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
86 | kwas borowy cz.d.a. | kg | 1 | 5 | 0 | 0 | 23 | 0
87 | kwas fosforowy(V) cz.d.a., 85% | l | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
88 | kwas L(+) askorbinowy, cz.d.a. | kg | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
89 | kwas L-glutaminowy cz.d.a. min. 99% | g | 100 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
90 | kwas octowy 80 %, cz.d.a. | l | 5 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
91 | kwas octowy lodowaty, cz.d.a. min. 99% | l | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
92 | kwas siarkowy min. 95 %, cz.d.a. (producent*) | l | 2.5 | 10 | 0 | 0 | 23 | 0
93 | kwas solny 35-38 %, cz.d.a. (producent*) | l | 2.5 | 10 | 0 | 0 | 23 | 0
94 | kwas solny, r-r mianowany 1,0 mol/l | l | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
95 | molibdenian amonu, 4-wodny, (NH4)6Mo7O24·4H2O, cz.d.a. (producent*) | g | 250 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
96 | nadsiarczan potasu, cz.d.a. min. 99% | g | 100 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
97 | N-allilotiomocznik, cz. d a. | g | 50 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
98 | nitroprusydek sodu cz.d.a. dihydrat (producent*) | g | 100 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
99 | octan amonu, bezwodny, cz.d.a. min 99,0% | kg | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
100 | octan etylu, cz.d.a. min 99,5% | l | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
101 | octan sodu bezwodny, cz.d.a. | g | 250 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
102 | odczynnik Nesslera (producent*) | l | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
103 | salicylan sodu, cz.d.a. min. 99,5% | g | 250 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
104 | selen, proszek, minimum 99% | g | 50 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
105 | siarczan(VI) ferroiny r-r, cz.d.a. (producent*) | ml | 500 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
106 | siarczan(VI) magnezu 7-wodny, cz.d.a. (producent*) | kg | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
107 | siarczan(VI) potasu, cz.d.a. | kg | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
108 | siarczan(VI) rtęci(II) cz.d.a. min. 99,0% | g | 250 | 5 | 0 | 0 | 23 | 0
109 | siarczan(VI) sodu, bezwodny, cz.d.a. (producent*) | kg | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
110 | siarczan(VI) srebra cz.d.a. | g | 500 | 2 | 0 | 0 | 23 | 0
111 | smar silikonowy do celów laboratoryjnych | g | 50 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
112 | stabilizator mineralny do oznaczania azotu amonowego metodą HACH 8038 | ml | 500 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
113 | Sulfa Ver 4 saszetki do oznaczania siarczanów metodą HACH 8051 | op | 100 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
114 | sulfanilamid, C6H8N2O2S, cz.d.a. | g | 250 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
115 | sulfide 1 reagent do ozn. siarczków 5-800ug/l (HACH metoda 8131) | ml | 100 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
116 | sulfide 2 reagent do ozn. siarczków 5-800ug/l (HACH metoda 8131) | ml | 100 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
117 | tetrafenyloboran sodu, cz.d.a. (producent*) | g | 25 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
118 | tiosiarczan sodu, 5-wodny, cz.d.a. | g | 250 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
119 | tlenek magnezu, cz. | g | 500 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
120 | tlenek lantanu(III) do AAS 99,99% | g | 250 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
121 | tlenochlorek miedzi, czysty lub techniczny, CAS 1332-65-6 | g | 250 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
122 | wersenian di-sodu 2-wodny, cz.d.a. (producent*) | kg | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
123 | węglan sodu bezwodny, cz.d.a. (producent*) | kg | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
124 | węgiel aktywny w proszku, cz.d.a. | g | 250 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
125 | winian sodu i potasu 4-wodny, cz.d.a. min. 99,5% (producent*) | kg | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
126 | winian antymonylu i potasu 3-wodny, cz.d.a (producent*) | g | 100 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
127 | woda amoniakalna 25 %, cz.d.a. | l | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
128 | woda bromowa (30 g/l) do oznaczania siarczków metodą HACH 8131 (producent*) | ml | 29 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
129 | wodorotlenek sodu, czysty lub techniczny | kg | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
130 | wodorotlenek sodu, cz.d.a. mikrogranulki | kg | 5 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
131 | wodorowęglan sodu, cz.d.a. | g | 250 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
132 | wskaźnik błękit bromotymolowy | g | 10 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
133 | wskaźnik błękit metylenowy | g | 25 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
134 | wskaźnik czerń erichromowa T | g | 10 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
135 | wskaźnik czerwień metylowa r-r 0,1% w etanolu | ml | 250 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
136 | wskaźnik PAN (0,1%) do oznaczania manganu metodą HACH 8149 (producent*) | ml | 500 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
137 | żel krzemionkowy z indykatorem wilgoci, 2,5-6 mm ± 1mm | kg | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
138 | żelazicyjanek potasu cz.d.a. (producent*) | g | 100 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
139 | aceton, do GC, ≥99.9 %, 650501 (producent*) | l | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
140 | florisil - adsorbent do chromatografii, 60-100 mesh (producent*) | kg | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
141 | n-heksan ≥99% do GC (producent*) | l | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
142 | metanol ≥99% do GC (producent*) | l | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
143 | stearynian stearylu ≥98.0 % do GC (producent*) | mg | 100 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
144 | wzorzec BTEX Mix, High Concentration, Supelco, CRM47993, 2000 µg/mL w metanolu | mL | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
145 | wzorzec olejów, 99.9 %, CPAchem F109631 | mL | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
146 | zestaw olej napedowy i olej mineralny, op. 2 x (3 x 1 ml), LGC DRE-CA03009020 | op. | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
147 | wzorzec n-alkanów, 50 mg/L, Supelco 94234-2mL | mL | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
148 | wzorzec n-dekanu, ≥99.0 %, Supelco 30540-5ML | mL | 5 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
149 | wzorzec n-tetrakontanu, ≥98.0 %, Supelco 87086-250MG | mg | 250 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
150 | wzorzec toluenu-D8, 2000 µg/mL, Supelco CRM48593 | mL | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
151 | Tetramethylsilan (TMS), >99,0% (GC), Sigma-Aldrich, 87921-100ML | ml | 100 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
152 | Trimethylsilanol (TMSOH), ≥97.5% (GC), Sigma-Aldrich, 725986-10ML | ml | 10 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
153 | Hexamethyldisiloxan (L2), ≥98.5% (GC), Sigma-Aldrich 52630-100ML | ml | 100 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
154 | Hexamethylcyclotrisiloxan (D3), 98%, Sigma-Aldrich 235687-25G | g | 25 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
155 | Octamethyltrisiloxan (L3), 98%, Sigma-Aldrich 235709-5ML | ml | 5 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
156 | Octamethylcyclotetrasiloxan (D4), 98%, Sigma-Aldrich 235695-25G | g | 25 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
157 | Decamethyltetrasiloxan (L4), 97%, Sigma-Aldrich 235679-25G | g | 25 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
158 | Decamethylcyclopentasiloxan (D5), 97%, Sigma-Aldrich, 444278-50ML | ml | 50 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
159 | Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6), 95%, Sigma-Aldrich, 796859-250MG | mg | 250 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0
[6 empty] | 0 | 23 | 0
*producent – akceptowalni producenci: Sigma-Aldrich, Fluka, Supelco, Merck, Honeywell, Roth, Chemsolve, Chemlab, Chemsolute, Avantor, Baker Instra-Analyzed, HACH, Spectrapure Standards, GUM, AccuStandard. CPAchem Ltd., RCT corporation, Thermo Fisher Scientific, AnalytiChem
______________________________________________________________________ (data: kwalifikowany podpis elektroniczny / podpis zaufany / podpis osobisty)