**ZAMAWIAJĄCY**

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI

W ŁODZI

NIP: 726-000-44-58 Regon: 470754976

**OGŁOSZENIE**

**postępowania z wyłączenia stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości do 130 000 zł**

**Sukcesywne świadczenie pogwarancyjnych usług przeglądów, napraw, konserwacji, kalibracji (adiustacji) urządzeń do badania obecności alkoholu w wydychanym powietrzu typu**

**CERTEN, PROMILER RAPTOR, AL. 4000, IBLOW**

**Nr postępowania: Kz-2380/135/2022/ZW-JW.**

Wykonawca powinien zapoznać się z całością niniejszego ogłoszenia oraz ponieść wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

1. **Nazwa i adres Zamawiającego**

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

ul. Lutomierska 108/112

91-048 Łódź

1. **Tryb udzielenia zamówienia**

Postępowanie prowadzone jest z wyłączenia stosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz zgodnie z wewnętrznymi regulacjami Zamawiającego.

1. **Opis przedmiotu zamówienia**

**Sukcesywne świadczenie pogwarancyjnych usług przeglądów, napraw, konserwacji, kalibracji (adiustacji) urządzeń do badania obecności alkoholu w wydychanym powietrzu**

**ZADANIE NR 1 - URZĄDZEŃ TYPU CERTEN, PROMILER RAPTOR**

**ZADANIE NR 2 - URZĄDZEŃ TYPU IBLOW**

**ZADANIE NR 3 – URZĄDZEŃ TYPU PROMILER AL. 4000**

*Kod CPV:*

[*50433000-9*](https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-kalibracyjne-7531) *- usługi kalibracyjne*

[*50411000-9*](https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-w-zakresie-napraw-i-konserwacji-aparatury-pomiarowej-7513) *- usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury pomiarowej*

*50000000-5 - usługi naprawcze i konserwacyjne*

1. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawarto we wzorze umowy.

2. Ilości i rodzaj asortymentu określono w Formularzu asortymentowo-cenowym – dla poszczególnych zadań - załącznik nr 2.1-2.3.

3**.** Wykonawca lub podwykonawca zobowiązuje się, iż w okresie realizacji umowy będzie zatrudniał wszystkie osoby wykonujące wszelkie czynności związane z realizacją zamówienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.). Powyższy wymóg nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście usługi na rzecz Zamawiającego.

**4**. W celu weryfikacji realizacji zatrudnienia Wykonawca/podwykonawca będzie zobowiązany **w ciągu 5 dni od zawarcia umowy oraz na każdorazowe żądanie Zamawiającego nie później niż w terminie 5 dni roboczych,** do przedłożenia wykazu osób wykonujących usługi objęte przedmiotem zamówienia, łącznie ze wskazaniem podstawy zatrudnienia celem wykazania okoliczności z ust 1. Wraz z wykazem należy złożyć oświadczenie potwierdzające fakt zatrudnienia wykazanych osób na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie w formie pisemnej powinno zawierać w szczególności:

1. dane podmiotu składającego oświadczenie,
2. datę złożenia,
3. wskazanie liczby i danych osobowych osób zatrudnionych,
4. rodzaj i datę zawarcia umowy o pracę,
5. zakres obowiązków pracownika,
6. podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy/ podwykonawcy,

5. Uszczegółowienie wymogu oraz sankcje z tytułu jego niespełnienia zostały określone we wzorze umowy.

6. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania odpowiedniego zaplecza technicznego, wiedzy i praktyki w dokonywaniu przeglądów technicznych, konserwacji, napraw, kalibracji urządzeń

a. przeprowadzania przeglądów technicznych (adiustacji), konserwacji, napraw, kalibracji   
w sposób rzetelny, terminowy, zgodny z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i wymaganiami techniczno – eksploatacyjnymi producenta oraz instrukcjami obsługi urządzeń;

b. wykonywania przeglądów i kontroli stanu technicznego oraz dokonywania kalibracji   
 i wzorcowania zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta urządzeń.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości urządzeń oraz ilości wykonywanych usług wskazanych w załącznikach 2.1. – 2.3.

9. Adres odbioru urządzenia każdorazowo wskazany będzie w zleceniu (wykaz miejsc – załącznik nr 3 do umowy).

10. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi w terminie do max. 10 dni roboczych od daty odbioru urządzenia przez Wykonawcę. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem soboty i niedzieli.

11. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania napraw z wykorzystaniem wyłącznie fabrycznie nowych części zamiennych.

12. Wykonanie przeglądu technicznego zostanie potwierdzone stosownym wpisem do „książki przyrządu” oraz doręczonym Zamawiającemu protokołem serwisowym.

13. Utylizacja wszelkich zużytych części i materiałów eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa leży po stronie Wykonawcy. Koszt tej usługi został wliczony w ceny określone w formularzu asortymentowo-cenowym.

14.GWARANCJA:

- na okres minimum 6 miesięcy - na części zamienne

- na okres minimum 30 dni - na wykonane naprawy

1. **Termin wykonania:**

Umowa zostanie zawarta **na okres 12 miesięcy**.

**5. Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:**

**5.1 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa:**

wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony w odniesieniu do Wykonawcy, który wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie **minimum jedną usługę trwającą nieprzerwanie przez okres min. 12 miesięcy, polegającą na świadczeniu gwarancyjnych lub pogwarancyjnych usług przeglądów, napraw, konserwacji, kalibracji (adiustacji) i wzorcowania urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, o wartości nie mniejszej niż:**

**- dla zadania nr 1 - 15 000,00 zł brutto**

**- dla zadania nr 2 - 10 000,00 zł brutto**

**- dla zadania nr 3 - 5 000,00 zł brutto**

**6. Opis sposobu przygotowania ofert.**

Wykonawca składa ofertę drogą elektroniczną poprzez platformę zakupową Open Nexus wraz wymaganymi załącznikami podpisanymi przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu.

**7. Oferta musi zawierać:**

* Formularz ofertowy załącznik nr 1 podpisany przez osobę do tego upoważnioną
* Formularz asortymentowo – cenowy dla wybranego zadania
* Dokumenty określone w pkt 5 niniejszego ogłoszenia podpisane przez osobę do tego upoważnioną
* Oświadczenie RODO podpisane przez osobę do tego upoważnioną
* Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

7.1. W przypadku braku któregoś z wymaganych dokumentów /**nie dotyczy formularza ofertowego i formularzy asortymentowo - cenowych**/ bądź niejasności treści przedstawionych dokumentów, Zamawiający zwróci się do Wykonawców z prośbą o uzupełnienie bądź wyjaśnienie. W sytuacji nie uzupełnienia dokumentów bądź nie złożenia stosownych wyjaśnień w wymaganym terminie, oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu.

7.2. Dołączone do ogłoszenia formularze i druki załączników mogą stanowić wzór dla Wykonawcy przy opracowywaniu tych dokumentów. Dopuszcza się sporządzenie formularza ofertowego i załączników na drukach opracowanych przez Wykonawcę pod warunkiem zawarcia wszystkich informacji określonych we wzorze.

7.3. Oferta i załączniki oferty muszą być sporządzone czytelnie, w języku polskim.

7.4. Oferta i załączniki oferty muszą być podpisaneprzez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione   
do reprezentowania podmiotu. Podpis musi pozwalać na identyfikację osoby podpisującej dokument.

7.5. Jeżeli ofertę i załączniki podpisuje osoba inna niż wynika to ze złożonych dokumentów wówczas musi być wraz z ofertą złożony oryginał pełnomocnictwa lub jego kserokopia potwierdzona za zgodność przez notariusza.

7.6. Każdy Wykonawca przedstawi tylko jedną ofertę.

7.7. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osobę/osoby odpisującą/podpisujące ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę).

7.8. Zamawiający ***nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji,*** wyjaśnień czy odpowiedzi na pytania Wykonawców, w sprawach wymagających zachowania pisemności.

7.9. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniemywa, iż pismo wysłane na adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

**8. Miejsce oraz termin składania ofert**

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej, **w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.11.2022 r. do godz. 12:00.**

**9. Termin związania ofertą.**

Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

**10. Kryteria wyboru oferty – dla każdego zadania odrębnie**

* 1. **cena oferty brutto /C/ – 60%,**
  2. **termin realizacji usługi (T) – 40%**

Opis kryterium:

1. **cena oferty - /C/ -** punkty za kryterium będą przyznawane na podstawie ceny podanejw Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1.

Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia otrzyma 60 pkt., pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej wg wzoru:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **C =** | ***najniższa cena oferty (wartość brutto) [PLN]*** | **x 60** |
| ***cena oferty badanej (wartość brutto) [PLN]*** |

1. **termin realizacji usługi /T/ -** punkty za kryterium będą przyznawane na podstawie informacji podanejw Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1.

Termin realizacji usługi wynosi maksymalnie 10 dni roboczych od daty odbioru urządzenia przez wykonawcę. **Podanie dłuższego terminu niż 10 dni roboczych spowoduje odrzucenie oferty.** W przypadku braku podania w ofercie terminu realizacji usługi Zamawiający przyjmie do oceny w kryterium termin maksymalny 10 dni roboczych i wykonawca otrzyma 0 pkt.

Punkty za kryterium przyznawane będą wg zasady:

* termin realizacji usługi 2 dni roboczych - 40 pkt
* termin realizacji usługi 4 dni roboczych - 30 pkt
* termin realizacji usługi 6 dni roboczych - 20 pkt
* termin realizacji usługi 8 dni roboczych - 10 pkt
* termin realizacji usługi 10 dni roboczych - 0 pkt

Suma uzyskanych przez Wykonawcę punktów zostanie wyliczona wg wzoru:

**S= C + T**

Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans ceny i terminu realizacji wyliczony wg powyższego wzoru dla poszczególnych zadań (uzyska największą ilość punktów).

**11. Istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej treści -** Projekt umowy w załączniku nr 3

**12. O udzielenie zamówieni mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r., o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).**

***ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA:***

*Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy*

*Załacznik nr 2 – Formularz asortymentowo – cenowy dla zadań nr 1, nr 2 i nr 3.*

*Załącznik nr 3 - Projekt umowy*

*Załącznik nr 4 - Oświadczenie RODO*

*Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia dot. zatrudnienia*

*Załącznik nr 6 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu*