Zakrzew 19.06.2024r.

**Zamawiający:**

**Gmina Zakrzew**

**Zakrzew 51**

**26-652 Zakrzew**

**z**nak sprawy**: ZP.271.12.2024**

**Wykonawcy**

Nazwa postępowania: **Budowa kanalizacji na terenie Gminy Zakrzew XII etap.**

**Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z odpowiedziami.**

**Pytanie 1:**

Proszę o wyjaśnienie pozycji przedmiaru dotyczącego przyłącza Bielicha dz. nr 594/2

pozycja 1 - obmiar 0,025 km - przyłącze ma 5,5 m długości?

pozycja 2 - obmiar 49,104 m3 - w pozycji 20 obmiar 11 m3?

pozycja 3 - pozycja 10 - czy potrzebne ?

pozycja 11 - obmiar 39,432 jeśli wykop według pozycji 20 - 11 m3?

pozycja 14 - czy potrzebna ?

pozycja 19 - roboty pomiarowe w pozycji 1?

pozycja 20 - roboty ziemne w pozycji 2?

pozycja 21 - montaż trójnika uwzględniony w pozycji 12?

pozycja 22 - czy przyłącze ma być tylko zaślepione, czy zakończone montażem studni wraz z zaworem zgodnie z pozycjami 16 - 18?

Czy na przyłączu ma być zamontowana zasuwa dn 80?

**Odpowiedź:** Przedmiar został poprawiony i ponownie zamieszczony na stronie postępowania.

Jednocześnie Zamawiający zamieszcza zmieniony projekt dot. odcinka w m. Cerekiew dz. 331/2.

**Zatwierdził:**

**Leszek Margas**

**Wójt Gminy Zakrzew**