*Załącznik nr ……. do umowy*

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Usługa polegająca na:

**„Zakup i dostawa kolanek i rur dymnych fi 100 do piecyków polowych, Brzeg ul. Sikorskiego 6””**

Zamawiający: 2 Wojskowy Oddział Gospodarczy we Wrocławiu ul. Obornicka 100-102.

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dotyczy dostawy kolanek i rur dymnych fi 100 do piecyków polowych, Brzeg ul. Sikorskiego 6”**

**Przedmiotem zamówienia jest:**

1. Dostawa kolanek i rur dymnych fi 100-

* Rura dymna, prosta fi 100 o dł. 1 mb wykonana ze stali przeznaczona do odprowadzenia spalin z piecyka polowego – **38 szt.**
* Kolanko dymne łukowe 90 stopni o średnicy fi 100 wykonane ze stali do łączenia kierunkowego rury dymnej prostej z piecykiem polowym – **231 szt.**

Termin realizacji: do 30 dni od dnia podpisania zamówienia

**Administrator:**

Jednostką administracyjną bezpośrednio odpowiedzialną za eksploatację obiektu jest Sekcja Obsługi Infrastruktury w Brzegu. Wejście na teren jednostki należy uzgodnić z kierownikiem SOI Brzeg 261 637 831