## Arkusz1
SPECYFIKACJA MATERIAŁÓW
na 1 komplet dla: |  | Izolacja i opancerzenie wymiennika ciepła
L.p. | Nazwa materiału, wyrobu | Norma wymiarowa, Nr katalogu, Nr rysunku | Gatunek, symbol | Norma jakościowa | Ciężar kg | Ilość |  | Uwagi
[6 empty] | szt. | m
1 | Płyty izolacyjne półtwarde g=100 mm |  | γ=120kg/m3 |  | 2760 |  | 230 | m2
2 | Płyty izolacyjne półtwarde g=50 mm |  | γ=120kg/m3 |  | 600 |  | 100 | m2
3 | Maty izolacyjne na siatce g=80 mm |  | γ=120kg/m3 |  | 96 |  | 10 | m2
4 | Maty izolacyjne na siatce g=50 mm |  | γ=120kg/m3 |  | 180 |  | 30 | m2
5 | Blacha ocynk. g=0,7 mm |  | S235JR | PN-EN 10025-2 | 967.75 |  | 175 | m2
6 | Pręt okr. 5 |  | S235JR | PN-EN 10025-2 | 44 |  | 220
7 | Płaskownik 30x4 |  | S235JR | PN-EN 10025-2 | 320.28 |  | 340
8 | Ceownik zimnogięty 40x20x3 |  | S235JR | PN-EN 10025-2 | 354.2 |  | 220
9 | Wkręt samogwintujący 4,2x16 | PN-EN ISO 15480 |  |  | 7.3 | 1000