Załącznik nr 4 do regulaminu

a2-36-PFU-2023						                                       udzielania zamówień do 130 000 zł

ZAPYTANIE  CENOWE

Postępowanie o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w art.2 ust.1 pkt.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, jest prowadzone w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych  o wartości  poniżej kwoty 130 000 zł

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na  usługę opracowania programu  funkcjonalno-użytkowego dla n/w przedmiotu zamówienia:

„Budowa instalacji fotowoltaicznej w systemie balastowym o mocy do 50 kW na dachach budynków A i B zlokalizowanych w Krakowie przy ul. św. Łazarza 14. dz. nr 12/6 obr. 52 Kraków Śródmieście wraz z likwidacją skutków naruszenia substancji  budynku”

Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji fotowoltaicznej w systemie balastowym o mocy do 50 kW na dachach budynków KPR w Krakowie, tj.: - ok. 108szt. monokrystalicznych paneli fotowoltaicznych o mocy co najmniej 460 W, - inwerter 50 kW – 1 szt. - konstrukcje systemowe wsporcze i nośne dla 108 szt. paneli. instalacja fotowoltaiczna posadowiona na dachach budynków KPR zlokalizowanych przy ulicy św. Łazarza 14 w Krakowie. Zadaniem instalacji fotowoltaicznej jest wytworzenie energii elektrycznej o parametrach sieci elektroenergetycznej.

Wskazane powyżej ilości paneli fotowoltaicznych są ilością zakładaną na podstawie wiedzy własnej przez Zamawiającego. Wykonawca w trakcie prac projektowych przy opracowaniu programu funkcjonalno – użytkowego będzie  kierować się również informacjami, które może uzyskać od Zamawiającego podczas wizji lokalnej.

- Zamawiający:

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe

ul. św.  Łazarza 14

31-530 Kraków

NIP 675-11-98-968, tel. 12/42-44-272, fax 12/42-44-200, e-mail: sekretariat@kpr.med.pl

- Przedmiot zamówienia

CPV: 71242000-6 – Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu oraz oszacowanie kosztów

Dane techniczne obiektu  oraz założenia  zamawiającego zostały określone w załączniku nr 1.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla przedmiotu zamówienia,  wykonanego zgodnie z  Dz.U.2021 poz. 2454 z dnia 20.12.2021 r. - Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

oraz

Uzyskanie z Firmą Tauron uzgodnień, jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty Wykonawcy były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnione przez odpowiednie inne jednostki lub organy administracji samorządowej i państwowej.

- Oszacowanie wartości tj. obliczenie planowanych kosztów  prac projektowych  oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym  zgodnie Dz.U. 2021 poz. 2458 z dnia 20.12.2021 r. -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym

- Przeniesienia na rzecz KPR całości autorskich praw majątkowych związanych z opracowanym programem.

Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia oraz płatności określone zostały w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 4.

Dokumentacja winna być wykonana:

- program funkcjonalno-użytkowy w formie elektronicznej oraz 1 egzemplarz w formie papierowej

- szacowanie wartości zamówienia w formie elektronicznej oraz 1 egzemplarz w formie papierowej

- uzgodnienia w wersji pisemnej w oryginale w 1 egzemplarzu

- Termin realizacji: do 30 dni od daty podpisania umowy

4.   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, wykażą że:

a) dysponują osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych przynależącą do Izby reprezentującej samorząd zawodowy osób  pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,

2) posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz dysponują potencjałem ekonomicznym, technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia a w szczególności wykażą że:

a) wykonali w okresie ostatnich trzech lat (minimum jeden) program funkcjonalno-użytkowy lub projekt budowlany  dla zadania: „ montaż instalacji fotowoltaicznej  w budynkach wielokondygnacyjnych”

- Miejsce i termin złożenia oferty (w formie pisemnej)  : pok. 218 II piętro ul. Łazarza 14, 31-530 Kraków,

Elektronicznie  za pomocą platformy zakupowej : : www.platformazakupowa.pl/pn/kpr_med

( skan dokumentów ) lub na adres e-mail : joanna.czerwińska @kpr.med.pl

do dnia 15.05.2023r. godz. 11:00

- Ofertę należy przygotować w języku polskim.

- Kryterium oceny ofert :

- Xc-  Cena 80%.

- Xt - Termin wykonania 20% maksymalny termin wykonania 30 dni od daty podpisania umowy. ( dni kalendarzowe)

| Termin wykonania, liczony od dnia podpisania umowy | Ilość pkt. |
| --- | --- |
| Do 14 dni włącznie | 20 pkt. |
| Od 15 dni do 20 włącznie | 10 pkt. |
| Od 21 dni do 30 dni włącznie | 0 pkt. |

Zamawiający uzna ofertę, która uzyska największą ilość punktów   za najkorzystniejszą.

- Oferta winna zawierać:

a)  Formularz ofertowy

b)  KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem)

c)  Oświadczenie Wykonawcy ( załącznik nr 3)

d)  Wykaz wykonanych  w okresie ostatnich trzech lat (minimum jednego) programów funkcjonalno-użytkowych  lub projektów budowlanych  dla zadania montaż instalacji fotowoltaicznej w budynkach wielokondygnacyjnych wraz z poświadczeniem należytego ich wykonania.

Wymagane  w pkt. 4.1.a) i b) uprawnienia wybrany Wykonawca dostarczy przed podpisaniem umowy, a dokumenty staną się załącznikami do umowy.

Załączniki do zapytania:

1. Dane techniczne obiektu oraz założenia Zamawiającego

2.  Formularz ofertowy

3.  Oświadczenie wykonawcy

4.  Projekt umowy

………………………………………..

Podpis Zamawiającego

Załącznik nr 3 do Zapytania

Oświadczenie  Wykonawcy

Ja niżej podpisany oświadczam, że:

- Zapoznałem się z warunkami niniejszego zapytania, akceptuję jego treść bez zastrzeżeń.

- Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

- Dysponują osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych , przynależącą do Izby reprezentującej samorząd zawodowy osób  pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,

- Dysponują osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, przynależącą do Izby reprezentującej samorząd zawodowy osób  pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

- Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Nie jestem objęty postępowaniem upadłościowym i likwidacyjnym.

- Akceptuję projekt umowy.

- Oświadczam, że uznaję się za związanego treścią złożonej oferty przez okres 30 dni od daty złożenia oferty.

- W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego.

……………………….					   		    ………………………………

Data									Podpis Wykonawcy