Olsztyn, dnia 16.03.2021 r.

ZP.272.1.15.2021

Do wszystkich wykonawców

uczestniczących w postępowaniu

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Dostawa zasilaczy awaryjnych UPS.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie UPS o poziomie hałasu < 46 dB?( TYP 1)

Wyjaśnienie:

Zamawiający, w części 1 nie dopuści zasilaczy awaryjnych UPS o poziomie hałasu ≥43 dB. Zapisy SWZ Zamawiający pozostawia bez zmian.

Pytanie nr 2:

czy w zadaniu nr 2 dla zasilacza UPS o mocy 600VA do szafy RACK dopuszczą Państwo zasilacz:
- o wymiarach 440 x 88 x 310 (2U) (szer x wys x gł.)

- wyposażony w 3 gniazda wyjściowe IEC C13 i jedno Schucko zamiast 4 x IEC C13

Wyjaśnienie:

Zamawiający, nie dopuści zasilaczy awaryjnych UPS o mocy 600VA do szafy RACK: 
- o wymiarach 440 x 88 x 310 (2U) (szer. x wys. x gł.), – wyposażonych w 3 gniazda wejściowe IEC C13 i jedno Schucko. Zapisy SWZ Zamawiający pozostawia bez zmian.