TOM 2/

| Nazwa elementu projektu budowlanego | PROJEKT TECHNICZNY |
| --- | --- |
| Nazwa zamierzenia budowlanego | ROZBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU REMIZY OSP W GAWORZYCACH WRAZ Z PREBUDOWĄ ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ I ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI DESZCZOWEJ |
| Adres obiektu budowlanego | 59- 180 Gaworzyce ul. Główna 27 |
| Kategoria obiektu budowlanego | XVII |
| Nazwa jednostki ewidencyjnej, Nazwa i nr obrębu ewidencyjnego, Numery działek ewidencyjnych, na których obiekt jest usytuowany | Działka 283/1; obręb: 0002 Gaworzyce jedn. ewidencyjna: 021602_2 Gaworzyce |
| Imię i nazwisko (nazwa) inwestora, Adres inwestora | Gmina Gaworzyce 59-180 Gaworzyce ul. Dworcowa 95 |

| ZAKRES OPRACOWANIA | Pełniona funkcja projektowa | Imię i nazwisko, specjalność Nr uprawnień budowlanych | Data opracowania | podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Konstrukcja | Opracował: | inż. Wiesław Bilik | 29.09.2021 |  |
|  | Spec. uprawnień Numer uprawnień | Konstrukcyjno-bud.bez ograniczeń 76/DOŚ/09, DOŚ/BO/1198/01 |  |  |
| Konstrukcja | Sprawdzający: | mgr inż. Walerian Przybylski | 29.09.2021 |  |
|  | Spec. uprawnień Numer uprawnień | Konstrukcyjno-bud.bez ograniczeń 646/01/DUW, DOŚ/BO/1252/01 |  |  |
| Instalacje i urządzenia techniczne sanitarne | Opracował: | mgr inż.bud. Paweł Olszański | 29.09.2021 |  |
|  | Spec. uprawnień Numer uprawnień | Instalacyjno-inżynieryjne, OPL/0913/PWOS/13; OPL/BO/0056/13 |  |  |
| Instalacje i urządzenia techniczne sanitarne | Sprawdzający: | mgr inż. Adam Domański | 29.09.2021 |  |
|  | Spec. uprawnień Numer uprawnień | Instalacyjno-inżynieryjne, 197/92/Lw; DOŚ/IS/0548/04 |  |  |
| Instalacje i urządzenia elektryczne | Opracował: | tech. energetyk Marek Cichoński | 29.09.2021 |  |
|  | Spec. uprawnień Numer uprawnień | Instalacyjno-inżynieryjne 111/91/Lw; DOŚ/IE/0184/02 |  |  |
| Instalacje i urządzenia elektryczne | Sprawdzający: | inż. Paweł Krynicki | 29.09.2021 |  |
|  | Spec. uprawnień Numer uprawnień | Instalacyjno-inżynieryjne 272/94/Lw;DOŚ/IE/1049/01 |  |  |

Spis zawartości projektu technicznego

| Lp | PROJEKT TECHNICZNY | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Strona tytułowa | 1 |  |
| 2 | Spis zawartości | 2 |  |
| 5 | Charakterystyka energetyczna budynku | 3÷6 |  |
| 6 | Opis część konstrukcyjna | 7 |  |
| 7 | Projekt zagospodarowania | 8 |  |
| 8 | Profil przebudowy instalacji kanalizacji sanitarnej | 9 |  |
| 9 | Rzut fundamentu | 10 | 1:100 |
| 10 | Schody wewnętrzne | 11 | 1:100 |
| 11 | Rzut stropu nad parterem | 12 | 1:100 |
| 12 | Rzut konstrukcji dachu nad rozbudową | 13 | 1:100 |
| 13 | Przekrój poprzeczny i wykaz stolarki otworowej | 13 | 1:100 |
| 14 | Elewacje podłużne z ociepleniem z wełny mineralnej | 14 | 1:100 |
| 15 | Elewacje poprzeczne z ociepleniem z wełny mineralnej | 15 | 1:100 |
| 16 | Opis instalacja sanitarne | 16÷20 |  |
| 17 | Instalacja kanalizacji parter | 21 | 1:100 |
| 18 | Instalacja kanalizacji piętro | 22 | 1:100 |
| 19 | Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej | 23 | 1:100/100 |
| 20 | Instalacja ciepłej i zimnej wody parter | 24 | 1:100 |
| 21 | Instalacja ciepłej i zimnej wody piętro | 25 | 1:100 |
| 22 | Rozwinięcie instalacji ciepłej i zimnej wody | 26 | 1:100/100 |
| 23 | Instalacja centralnego ogrzewania parter | 27 | 1:100 |
| 24 | Instalacja centralnego ogrzewania piętro | 28 | 1:100 |
| 25 | Rozwinięcie instalacji centralnego ogrzewania | 29 | 1:100/100 |
| 26 | Schemat kotłowni gazowej | 30 | schemat |
| 27 | Instalacje elektryczne opis | 31÷35 |  |
| 28 | Schemat zasilania | 36 | schemat |
| 29 | Schemat wyłącznika głównego | 37 |  |
| 30 | Instalacja elektryczna parter | 38 | 1:100 |
| 31 | Instalacja eklektyczna piętro | 39 | 1:100 |
| 32 | Schemat rozdzielnicy RB-2 | 40 |  |
| 33 | Schemat rozdzielnicy RB-R | 41 |  |
| 34 | Rzut instalacji odgromowej | 42 | 1:100 |

Opis techniczny do części konstrukcyjnej budynku.

Zastosowane materiały.

Beton C16/20.

Stal żebrowana gatunku B500SP.

Ściany konstrukcyjne kondygnacji nadziemnych bloczek gazo betonowy z betonu komórkowego H+H PP4-0,6.

Kominy ceramiczne murowane z cegły ceramicznej jako przedłużenie istniejących przewodów spalinowych i wentylacyjnych.

Dla stropu nad parterem przyjęto system Teriva I z pustakami wypełniającymi  o module 60 cm.

Konstrukcja drewniana dachowa wiązarów dachowych  drewno sosna/ świerk w klasie minimum C24.

Obliczenia sprawdzające wykonano dla I strefy obciążenia wiatrem ( do 365 m npm)

II strefa obciążenia śniegiem oraz I strefa przemarzania gruntu 0,8 m poniżej terenu.

Fundamenty.

Fundamentem budynku będzie płyta prostokątna o wymiarach 6,09 x 22,85 /m/ o grubości 40 cm zbrojona stalą żebrowaną gatunku B500SP. Układ zbrojenia przedstawiono na dołączonym rysunku K1.

Należy zachować minimalną otulinę dla prętów dolnego zbrojenia wynoszącą 7 cm i dla górnej siatki – 5 cm.

Przed przystąpieniem do montażu zbrojenia płyty należy przygotować teren działki poprzez ułożenie warstwy pospółki grubości 15 cm z dokładnym jej zagęszczeniem i następnie ułożyć izolację z foli budowlanej 0,3 mm z wywinięciem na deskowanie na grubość płyty tj 40 cm. Dolne zbrojenie układać na podstawkach z kostki brukowej grubości 6 cm.

Ściany i słupy.

Ściany zewnętrzne parteru i piętra zaprojektowano jako warstwowe . Konstrukcja ścian zewnętrznych – bloczki gazobetonowe – beton komórkowy 0,6. Izolację termiczną ścian stanowi styropian grubości 20 cm Termo Organika Fasada oraz wełna mineralna we wskazanym polach – wybranego producenta.

Elementem wykończenia elewacji są tynki pocienione układane na powierzchni ocieplenia po uprzednim ułożeniu siatki zbrojącej.

Tynki wewnętrzne na ścianach, ściankach działowych – tynki cementowo – wapienne klasy III. Dokładny opis przegród budowlanych przedstawiono na planszach rysunkowych dołączonych do opracowania.

Słupy i wieńce

Słupy i wieńce zaprojektowano jako żelbetowe zbrojone konstrukcyjnie stalą żebrowaną B500SP 4 pręty 14  ze strzemionami 6  co 25 cm.

Belki i nadproża – prefabrykowane tylu L19/odpowiedniej długości do stosowane do otworów budowlanych z oparciem co najmniej 15 cm na ścianie poza otworem.

Strop nad parterem

Zaprojektowano strop typu Teriva I o rozstawie belek 60 cm z ułożeniem na ścianach poprzecznych.

Dach drewniany.

Nad budynkiem istniejącym pozostawiono istniejący stropodach . Projektuje się wymianę ocieplenia i pokrycia.  Nad częścią dobudową konstrukcja rusztowa z belek 12x12 cm podłużnie z krokwiami 8x16 /cm/