Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest uzyskanie pozwolenia zamiennego do uzyskanej Decyzji o pozwoleniu na budowę budynku wielorodzinnego ze względu na konieczność pozyskania dofinansowania na realizację inwestycji. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa musi spełniać wymagania przedstawione w Załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 4 marca 2019 r. (poz. 457) STANDARDY DOTYCZĄCE PRZESTRZENNEGO KSZTAŁTOWANIA BUDYNKU I JEGO OTOCZENIA, TECHNOLOGII WYKONANIA I WYPOSAŻENIA TECHNICZNEGO BUDYNKU ORAZ LOKALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM FINANSOWEGO WSPARCIA Z FUNDUSZU DOPŁAT.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany, polegający na budowie budynku wielorodzinnego, budowie dwóch miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych, budowie tymczasowego parkingu, drogi wewnętrznej tymczasowej oraz tymczasowego placu zabaw wraz z niezbędną infrastrukturą zewnętrzną. Inwestycja zlokalizowana jest w Płocku, ul. Słoneczna, na działkach nr ewid. 1489/12, 1489/13, 1489/14, obr. 0009 Wyszogrodzka. W budynku wielorodzinnym będą zlokalizowane mieszkania komunalne.
Zakres opracowania:
Projektowana inwestycja obejmuje budowę budynku wielorodzinnego. Na terenie zlokalizowane są dwa budynki gospodarcze przeznaczone do wyburzenia (wg odrębnego opracowania). Projektowany budynek wielorodzinny zlokalizowany jest w północno-wschodniej części terenu objętego opracowaniem na działkach nr ewid. 1489/13 i 1489/14.
Projektowane miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych zlokalizowane są przy projektowanym budynku wielorodzinnym od jego strony zachodniej wzdłuż istniejącej drogi wewnętrznej na działkach nr ewid. 1489/13 i 1489/14. Projektowany tymczasowy plac zabaw zlokalizowany jest we wschodniej części terenu na działce nr ewid. 1489/13. Tymczasowy parking zlokalizowany jest w zachodniej części terenu na działkach nr ewid. 1489/12 oraz 1489/13. Istniejące budynki gospodarcze przeznaczone do wyburzenia (wg odrębnego opracowania) zlokalizowane są w centralnej części terenu objętego opracowaniem. Zakresem opracowania objęte są części działek nr ewid. 1489/12, 1489/13, 1489/14, obr. 0009 Wyszogrodzka.
Na przedmiotowym terenie planuje się lokalizację tymczasowego parkingu obejmującego budowę 22 miejsc postojowych dla samochodów osobowych wraz z dojazdem – drogą tymczasową będącą przedłużeniem istniejącej drogi wewnętrznej. Planuje się również budowę dwóch miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych, przebudowę istniejących powierzchni utwardzonych oraz budowę nowych. Planowana jest budowa stojaków rowerowych do parkowania 4 rowerow. Wjazd oraz wejście na teren pozostają bez zmian. Planowana jest budowa wewnętrznej instalacji elektrycznej, instalacji teletechnicznej oraz budowa wewnętrznej instalacji wody i kanalizacji sanitarnej niezbędna dla realizacji przedmiotowej inwestycji.
Planowana jest budowa przyłączy wody, kanalizacji sanitarnej oraz energii elektrycznej, instalacji teletechnicznej (wg odrębnego opracowania). Ogrzewanie budynku z indywidualnych pieców gazowych, zlokalizowanych w każdym lokalu mieszkalnym, grzejnikami tradycyjnymi.
Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
  Dane powierzchniowe i kubaturowe:
- powierzchnia zabudowy budynku 529,93 m2
- powierzchnia użytkowa budynku 1295,80 m2
- wysokość budynku w kalenicy 11,49 m
- ilość kondygnacji:
  3 kondygnacje nadziemne
- kubatura 5712,65 m3
- wymiary:
       - szerokość budynku 14,43 m
       - długość budynku 36,71 m