

Znak: ZOZ.V.010/DZP/06/24 Sucha Beskidzka dnia 04.03.2024r.

Dotyczy: **Dostawa odczynników do oznaczeń laboratoryjnych wraz z dzierżawą sprzętu**

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:

1. Dotyczy Pakiet nr 15 Poz.11 Zwracamy się z prośbą o weryfikację, czy nie zaszła pomyłka w opisie konfekcjonowania odczynnika z pozycji 11: Trifluoroacentc acid Regent Plus 99% op. 500ml? Dostępne konfekcjonowanie tego produktu wynosi 25 ml lub 50 ml. W związku z powyższym zwracamy się z prosimy o zmianę konfekcjonowania w tej pozycji lub wyrażenie zgody, na zaoferowania odczynnika o objętości 50 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości wg zapotrzebowania.

**Odp. Winno być – 2 opakowania a 50 ml .**

2. Dotyczy Pakietu nr 15 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogów zawartych pod pakietem 15 opisanych w poniższy sposób "Zamawiający wymaga zaoferowania wraz z odczynnikami wsparcia aplikacyjnego dla aparatu Maldi Biotyper Sirius i oprogramowania Epicenter będącego na wyposażeniu systemu Maldi Biotyper Sirius, otrzymanego z WOŚP, przez cały okres trwania kontraktu odczynnikowego" oraz "Zamawiający wymaga aby dostawca odczynników w przypadku wystąpienia awarii, konieczności wymiany częsci oraz wykonania usługi serwisowej wynikających z wad jakościowych dostarczonych odczynników ponosił odpowiedzialność za zaistniałą sytuację i ponosił wszelkie koszty serwisowe związane z naprawą systemu." Zacytowane powyżej wymogi, stanowią przedmiot odrębnej umowy, zawartej pomiędzy dostawcą systemu Maldi Biotyper Sirius, tj firmą Becton Dickinson Polska Sp. z o.o. a Fundacją „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”. Wybrany w ramach przedmiotowego postępowania dostawca odczynników nie może zapewniać pełnego wsparcia serwisowego i ponosić wszystkich kosztów związanych z przeglądami, wymianą części lub awarią systemu , gdyż system Maldi Biotyper Sirius został zakupiony w ramach kontraktu z Fundacją WOŚP, jest własnością klienta, a wszystkie elementy gwarancji były przedmiotem negocjacji w ramach 66 Konkursu Ofert i zostały umieszczone w Umowie zawieranej z Fundacją WOŚP, jaką zawarł dostawca systemu do szpitali tzn. firma Becton Dickinson Polska Sp. z o.o.. W treści wspomnianej powyżej Umowy zostały zawarte wszelkie informacje, jakie musi spełnić dostawca systemu (nie odczynników do systemu ) w zakresie gwarancji, wsparcia serwisowego, przeglądów, wymiany części w systemie itd. Wykonawca wygrywający przetarg na dostawę odczynników do systemu nie może, a wręcz nie ma takiego prawnego uzasadnienia aby podpisywał kolejną Umowę w zakresie jaki został już wynegocjowany i opłacony przez Fundację WOŚP przy zakupie systemu Maldi Biotyper Sirius. Wsparcie aplikacyjne, o którym mowa powyżej, również zostało uregulowane i opłacone przez Fundację WOŚP w ramach wynegocjowanych warunków kontraktu, zawartego w konsekwencji 66 Konkursu Ofert. Dalsze przekładanie tych zobowiązań na kolejnego potencjalnego Wykonawcę nie ma żadnego uzasadnienia ekonomicznego jak i prawnego a ma wyłącznie na celu zwiększenie różnicy finansowej pomiędzy ofertą firmy Diag – Med Grażyna Konecka, a ofertą firmy Becton Dickinson Polska Sp. z o.o., która nie musi wyceniać tego rozwiązania po raz kolejny, gdyż – jak już wspomniano na wstępie, wspomniane usługi (gwarancja – zdalne wsparcie serwisowe i aplikacyjne, szkolenia użytkowników, przeglądy, wymiany części, naprawy gwarancyjne, szkolenia dla personelu oddziałów) zostały już wycenione i opłacone w ramach Umowy z Fundacją WOŚP. W ramach dostawy odczynników do systemu Maldi Biotyper Sirius, który był przedmiotem negocjacji z Fundacją WOŚP Zamawiający ma możliwość zakupienia odczynników kompatybilnych z tym systemem.

Na polskim rynku jest obecnie dwóch dostawców odczynników do systemu Maldi Biotyper Sirius, firma Diag-Med (autoryzowany dystrybutor firmy Bruker, producenta systemu Maldi Biotyper SIrius ) oraz firma Becton Dickinson Polska Sp. z o.o., która dostarczyła system w ramach 66 Konkursu Ofert, przeprowadzonego przez Fundację WOŚP.

Pragniemy również zwrócić uwagę, iż podobne wymogi w innym postępowaniu doprowadziły do unieważnienia postępowania obarczonego niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy: „ w zakresie pakietu nr 9 - Odczynniki do aparatu MALDI-TOF firmy Bruker, który jest w posiadaniu Laboratorium Mikrobiologicznego, na podstawie art. 255 pkt. 6) ustawy PZP ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia w warunkach granicznych wymagał, aby wraz z dostawą odczynników zapewnił coroczne szkoleń personelu z obsługi systemu i dodatkowych modułów, przeprowadzenia szkoleń dla personelu oddziałów - w zakresie nowoczesnych rozwiązań diagnostycznych w zakresie szybkiej diagnostyki sepsy oraz zapewnia pełne wsparcie serwisowe i ponosi wszystkie koszty związane z przeglądami, wymianą części lub awarią systemu w celu utrzymania gwarancji. Ww. wymogi są zawarte w kontrakcie zawartym pomiędzy Fundacją Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy a Dostawcą aparatu, który został przekazany dla Zamawiającego w formie darowizny. Biorąc nawet pod uwagę to, że wszyscy wykonawcy, którzy złożyli oferty byli świadomi tej okoliczności (a tym samym konieczności wykonania obowiązku nie kalkulowali w cenie) i tak pozostaje sfera wszystkich innych potencjalnych wykonawców, którzy ofert nie złożyli, a mogli się zapoznać z treścią ogłoszenia i SWZ i w wyniku czego mogli zrezygnować z udziału w postępowaniu ze względu na ww. obowiązek. To powoduje wadę, która mogła mieć wpływ na wynik postępowania i nie może być już usuniętą. Wobec powyższego Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie pakietu nr 9 - Odczynniki do aparatu MALDI-TOF firmy Bruker, który jest w posiadaniu Laboratorium Mikrobiologicznego, na podstawie art. 255 pkt. 6) ustawy PZP ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.”

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wykreślnie powyższych wymagań. W załączeniu zmodyfikowany druk pakietu nr 15.**