**Pakiet nr: – Balkoniki rehabilitacyjne 4 kołowe *-***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **WYMAGANIA OGÓLNE** | | | | |
| **Producent / Firma** | | **Podać** | |  |
| **Nazwa / typ urządzenia** | | **Podać** | |  |
| **Kraj pochodzenia** | | **Podać** | |  |
| **Rok produkcji** | | **Podać** | |  |
| **Urządzenia fabrycznie nowe** | | **Podać** | |  |
| **lp.** | **Parametr wymagany** | **Ilość** | **Warunek graniczny TAK** | **Parametr oferowany** |
|  | **Balkoniki rehabilitacyjne 4 kołowe** | **2 szt.** |  |  |
|  | Aluminiowa konstrukcja | 1 szt. | Tak |  |
|  | Składana konstrukcja | Tak |  |
|  | Miękkie, łatwe w czyszczeniu siedzisko | Tak |  |
|  | Regulowana wysokość uchwytów | Tak |  |
|  | Ergonomiczne uchwyty | Tak |  |
|  | Blokada tylnych kół | Tak |  |
|  | Przednie koła skrętne | Tak |  |
|  | Uchwyt na min. 1 kulę | Tak |  |
|  | Hamulec postojowy | Tak |  |
|  | Szerokość max. 60cm | Tak |  |
|  | Wysokość max. 95cm | Tak |  |
|  | Obciążenie max. 120kg | Tak |  |
|  | Waga max. 8kg | Tak |  |