Przodkowo, dnia 24 maja 2024 r.

**Gmina Przodkowo**

**ul. Kartuska 21**

**83-304 Przodkowo**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 4

Zamawiający – Gmina Przodkowo na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), udziela poniżej wyjaśnień w związku ze złożonymi pytaniami dotyczącymi Specyfikacji Warunków Zamówienia pn „**Modernizacja oczyszczalni ścieków w Przodkowie”** ZP.271.10.2024

***Pytanie nr 1***

Czy Zamawiający wymaga przetworników ( ile sztuk ) do odczytu danych z sond na zbiornikach?

***Odpowiedź na pytanie nr 1***

Każda z sond powinna być wyposażona w przetwornik do odczytu danych.

Sporządziła: Monika Warkusz