## Pakiet 1
| FORMULARZ CENOWY | ZUŻYWALNY SPRZĘT MEDYCZNY W OKRESIE 2023-2024 | [7 empty] | Załącznik nr 1 do FO
Pakiet nr 1
Lp. | Nazwa artykułu | Rozmiar | j.m. | ilość na 12 miesięcy | cena netto | wartość netto | Vat % | Cena brutto | wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/
1 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych wykonany z medycznego, termoplastycznego PCV o twardości ok. 76º ShA, powierzchnia cewnika zmrożona, posiada jeden otwór centralny i dwa otwory boczne naprzeciwległe, jednorazowego użytku, sterylne(EO), nietoksyczne, posiada kolorowy półprzezroczysty konektor oznaczający rozmiar cewnika, pakowne pojedynczo. | 600/10 | szt. | 20
2 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych wykonany z medycznego, termoplastycznego PCV o twardości ok. 76º ShA, powierzchnia cewnika zmrożona, posiada jeden otwór centralny i dwa otwory boczne naprzeciwległe, jednorazowego użytku, sterylne(EO), nietoksyczne, posiada kolorowy półprzezroczysty konektor oznaczający rozmiar cewnika, pakowne pojedynczo. | 600/12 | szt. | 160
3 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych wykonany z medycznego, termoplastycznego PCV o twardości ok. 76º ShA, powierzchnia cewnika zmrożona, posiada jeden otwór centralny i dwa otwory boczne naprzeciwległe, jednorazowego użytku, sterylne(EO), nietoksyczne, posiada kolorowy półprzezroczysty konektor oznaczający rozmiar cewnika, pakowne pojedynczo, | 600/14 | szt. | 160
4 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych wykonany z medycznego, termoplastycznego PCV o twardości ok. 76º ShA, powierzchnia cewnika zmrożona, posiada jeden otwór centralny i dwa otwory boczne naprzeciwległe, jednorazowego użytku, sterylne(EO), nietoksyczne, posiada kolorowy półprzezroczysty konektor oznaczający rozmiar cewnika, pakowne pojedynczo, | 600/16 | szt. | 180
5 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych wykonany z medycznego, termoplastycznego PCV o twardości ok. 76º ShA, powierzchnia cewnika zmrożona, posiada jeden otwór centralny i dwa otwory boczne naprzeciwległe, jednorazowego użytku, sterylne(EO), nietoksyczne, posiada kolorowy półprzezroczysty konektor oznaczający rozmiar cewnika, pakowne pojedynczo. | 600/18 | szt. | 300
6 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych wykonany z medycznego, termoplastycznego PCV o twardości ok. 76º ShA, powierzchnia cewnika zmrożona, posiada jeden otwór centralny i dwa otwory boczne naprzeciwległe, jednorazowego użytku, sterylne(EO), nietoksyczne, posiada kolorowy półprzezroczysty konektor oznaczający rozmiar cewnika, pakowne pojedynczo. | 600/20 | szt. | 60
7 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych wykonany z medycznego, termoplastycznego PCV o twardości ok. 76º ShA, powierzchnia cewnika zmrożona, posiada jeden otwór centralny i dwa otwory boczne naprzeciwległe, jednorazowego użytku, sterylne(EO), nietoksyczne, posiada kolorowy półprzezroczysty konektor oznaczający rozmiar cewnika, pakowne pojedynczo. | 600/22 | szt. | 20
|  |  |  | Razem wartość netto |  |  | Razem wartość brutto

## powtórka (hidden)
Pakiet 1
Lp. | Nazwa artykułu | Rozmiar | j.m. | ilość na 12 miesięcy | cena netto | wartość netto | Vat % | Cena brutto | wartość brutto
1 | paski fluresceinowe | x100 | op. | 4 | 117.2448 | 468.9792 | 8 | 127.44 | 509.76
2 | paski do badania suchego oka (test Schirmera-) |  | op. | 2 | 110.4 | 220.8 | 8 | 120 | 240
|  |  |  | Razem wartość netto |  | 689.7792 | Razem wartość brutto |  | 749.76
Pakiet 2
Lp. | Nazwa artykułu | Rozmiar | j.m. | ilość na 12 miesięcy | cena netto | wartość netto | Vat % | Cena brutto | wartość brutto
1 | papier do USG typu Mitsubischi | 110mmx20m | rol. | 50 | 20.4884 | 1024.42 | 8 | 22.27 | 1113.5
2. | papier do KTG | 143x150x300 | rol. | 15 | 7.4704 | 112.056 | 8 | 8.12 | 121.8
3. | papier do KTG | 150x100x150 | rol. | 50 | 2.6864 | 134.32 | 8 | 2.92 | 146
4 |  | 112 x 25 | rol. | 350 | 1.8124 | 634.34 | 8 | 1.97 | 689.5
[6 empty] | 1905.136 |  |  | 2070.8
Pakiet 3
Lp. | Nazwa artykułu | Rozmiar | j.m. | ilość na 12 miesięcy | cena netto | wartość netto | Vat % | Cena brutto | wartość brutto
1. | papier do spirometru Spirolabu III | 112 x20 x12 termiczne | op. | 40 | 6.8816 | 275.264 | 8 | 7.48 | 299.2
2. | ustniki do spirolabu III jednorazowy | x100szt | op. | 18 | 41.308 | 743.544 | 8 | 44.9 | 808.2
[6 empty] | 1018.808 |  |  | 1107.4
Pakiet 4
Lp. | Nazwa artykułu | Rozmiar | j.m. | ilość na 12 miesięcy | cena netto | wartość netto | Vat % | Cena brutto | wartość brutto
1 | Filtry Bact Trapid p/bakteryjny,p/wirusowy7011S sterylizowany ,tlenkiem etylenu |  | szt | 400 | 5.8604 | 2344.16 | 8 | 6.37 | 2548
2. | Filtry noworodkowe -neo port p/bakteryjnez wymiennikiem ciepłai wilgoci | 6220S | szt | 20 | 5.9616 | 119.232 | 8 | 6.48 | 129.6
[6 empty] | 2463.392 |  |  | 2677.6
Pakiet 5
Lp. | Nazwa artykułu | Rozmiar | j.m. | ilość na 12 miesięcy | cena netto | wartość netto | Vat % | Cena brutto | wartość brutto
1. | zestaw noworodkowy / podkład chłonny 60x60 , serweta -kocyk 160x75 , czapeczka,serwetki włókninowe 25x20 | MA-135-ZOMI-001 | op | 500 | 14.5728 | 7286.4 | 8 | 15.84 | 7920
|  |  |  | Razem wartość netto |  | 7286.4 | Razem wartość brutto |  | 7920
Pakiet 6
L.p. | Nazwa artykułu | Rozmiar | j.m. | ilość na 12 miesięcy | cena netto | wartość netto | Vat % | Cena brutto | wartość brutto
1 | Aparat do infuzji grawitacyjnych z odpowietrznikiem, filtrem p/bakteryjnym i klapką, automatycznie zatrzymujący infuzję po opróżnieniu "jeziorka", z zabezpieczeniem przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania oraz miejscem na kolec komory koplowej dla zapewnienia bezpieczeństwa po użyciu. |  | szt | 500 | 2.1344 | 1067.2 | 8 | 2.32 | 1160
2 | Kaniula dożylna typu bezpiecznego wykona z PU, samo domykalny port boczny, wtopione min.4paski RTG, filtr hydrofobowy w komorze wypływu, komora zabezpieczona dodatkowo koreczkiem luer-lock z trzpieniem znajdującym się poniżej brzegu koreczka, igła po wyjęciu z kaniuli automatycznie zabezpieczona metalowym zatrzaskiem, logo lub nazwa producenta na samym wyrobie w opakowaniu typu folia /papier przepływ 65 | G20/1,1x25 | szt. | 100 | 1.84 | 184 | 8 | 2 | 200
3 | Automatyczna dwudrożna zastawka do dostępu bezigłowego, do łączenia z różnymi elementami linii infuzyjnej (dopuszczalna ilość dostępów-200), możliwość podawania tłuszczy, prędkosć przepływu: 21-45l/h w zależności od ciśnienia płynu, połączenia Luer-Slip i luer Lock |  | szt | 150 | 3.128 | 469.2 | 8 | 3.4 | 510
4 | Pojedynczy dren z automatyczną dwudrożną zastawką do dostępu bezigłowego, do łączenia z różnymi elementami linii infuzyjnej (dopuszczalna ilość dostępów 200); możliwość podawania tłuszczy: prędkość przepływu:21-45l/h w zależności od ciśnienia płynu, połączenia Luer Slip i Luer Lock |  | szt | 20 | 4.4712 | 89.424 | 8 | 4.86 | 97.2
5 | strzykawka 3-częsciowa do pompy inf. | 20 ml | szt | 300 | 4.4712 | 1341.36 | 8 | 4.86 | 1458
6 | Przyrząd do aspiracji płynów z butelek z filtrem p/bakteryjnym, z zatrzaskową zatyczką z wbudowanym filtrem i z zastawką zabezpieczającą lek przed wyciekaniem po odłączeniu strzykawki posiadający nieruchomą osłonkę otaczającą nasadkę łączącą ze strzykawką |  | szt | 400 | 2.1344 | 853.76 | 8 | 2.32 | 928
4353.2
Pakiet 7 | [8 empty] | 0
Lp. | Nazwa artykułu | Rozmiar | j.m. | ilość na 12 miesięcy | cena netto | wartość netto | Vat % | Cena brutto | wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/
1. | Cewnik Pezzera | 28 | szt | 8 | 9.9176 | 79.3408 | 8 | 10.78 | 86.24
2. | Cewnik Pezzera | 26 | szt | 4 | 9.9176 | 39.6704 | 8 | 10.78 | 43.12
|  |  |  | Razem wartość netto |  | 119.0112 | Razem wartość brutto |  | 129.36
Pakiet 8
Lp. | Nazwa artykułu | Rozmiar | j.m. | ilość na 12 miesięcy | cena netto | wartość netto | Vat % | Cena brutto | wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/
1. | Kaniule BD Neoflon, ze zdejmowanym elementem ułatwiającym wkłucie do żył obwodowych wymagane badanie na biokompatybilnośc(należy załączyć do oferty) | 0,6x19mm | szt. | 450 | 3.2752 | 1473.84 | 8 | 3.56 | 1602
|  |  |  | Razem wartość netto |  | 1473.84 | Razem wartość brutto |  | 1602
Pakiet 9
Lp. | Nazwa artykułu | Rozmiar | j.m. | ilość na 12 miesięcy | cena netto | wartość netto | Vat % | Cena brutto | wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/
1. | igła do nakłuć pęcherza moczowego typu Cystofix | ch 10 | szt. | 2 | 70.2972 | 140.5944 | 8 | 76.41 | 152.82
2. | zestaw do płukania oka z solą |  | szt | 5 | 8.4456 | 42.228 | 8 | 9.18 | 45.9
[6 empty] | 182.8224 |  |  | 198.72
Pakiet 10
Lp. | Nazwa artykułu | Rozmiar | j.m. | ilość na 12 miesięcy | cena netto | wartość netto | Vat % | Cena brutto | wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/
1. | zestaw do drenażu 2 butelkowego |  | szt. | 3 | 79.49 | 238.47 | 8 | 86.4 | 259.2
2. | system bezpiecznej punkcji klatki piersiowej | nr 8 | szt. | 7 | 45 | 315 | 8 | 59.4 | 415.8
3. | igła do nakłuć opłucnej typu Peurofix |  | szt. | 20 | 46 | 920 | 8 | 17.28 | 345.6
|  |  |  | Razem wartość netto |  | 1473.47 | Razem wartość brutto |  | 1020.6
szacunek
1. | 749.76
2. | 2070.8
3. | 1107.4
4 | 2677.6
5. | 7920
6. | 4353.2
7 | 129.36
8 | 1602
9 | 198.72
10 | 1020.6
21829.44

## Pakiet 2
| FORMULARZ CENOWY | ZUŻYWALNY SPRZĘT MEDYCZNY W OKRESIE 2023-2024 | [7 empty] | Załącznik nr 1 do FO
Pakiet nr 2
L.p. | Nazwa artykułu | Rozmiar | j.m. | ilość na 12 miesięcy | cena netto | wartość netto | Vat % | Cena brutto | wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/
1 | Cewnik do podawania tlenu przez nos, wykonany z wysokiej jakości PCV, mocowany z tyłu głowy, część donosowa z miękkiego materiału, końcówki do nosowe atraumatyczne. Uniwersalna końcówka pasująca do każdego źródła tlenu, opakowanie folia-papier lub folia-folia sterylny. |  | szt. | 700
2 | maska do podawania tlenu dla dorosłych z drenem | L- XL | szt. | 600
3 | maska tlenowa z nebulizatorem | L- XL | szt | 500
4 | maska tlenowa z nebulizatorem dla dzieci | S | szt | 40
5 | maska do wysokiej koncentracji tlenu z workien i drenem | L -XL | szt | 200
6 | dren do tlenu (wężyk łączący do tlenu) | 210cm (+/-10%) | szt. | 200
7 | dren do tlenu (wężyk łączący do tlenu) | 426 cm | szt | 40
8 | Cewnik Foley'a silikonowany dwudrożny, wzmocniony płaszcz cewnika, okrągły kanał minimalizujący inkrustację i blokowanie cewnika, opakowanie folia-folia lub folia-papier, sterylizowany. | 12 | szt. | 20
9 | Cewnik Foley'a silikonowany dwudrożny, wzmocniony płaszcz cewnika, okrągły kanał minimalizujący inkrustację i blokowanie cenwika, opakowanie folia-folia lub folia-papier, sterylizowany. | 14 | szt. | 60
10 | Cewnik Foley'a silikonowany dwudrożny, wzmocniony płaszcz cewnika, okrągły kanał minimalizujący inkrustację i blokowanie cewnika, opakowanie folia-folia lub folia-papier, sterylizowany. | 16 | szt. | 300
11 | Cewnik Foley'a silikonowany dwudrożny, wzmocniony płaszcz cewnika, okrągły kanał minimalizujący inkrustację i blokowanie cewnika, opakowanie folia-folia lub folia-papier, sterylizowany. | 18 | szt. | 500
12 | Cewnik Foley'a silikonowany dwudrożny, wzmocniony płaszcz cewnika, okrągły kanał minimalizujący inkrustację i blokowanie cenwika, opakowanie folia-folia lub folia-papier, sterylizowany. | 20 | szt. | 120
13 | Cewnik Foley'a silikonowany dwudrożny, wzmocniony płaszcz cewnika, okrągły kanał minimalizujący inkrustację i blokowanie cewnika, opakowanie folia-folia lub folia-papier, sterylizowany. | 22 | szt. | 50
14 | Cewnik Foley'a silikonowany dwudrożny, wzmocniony płaszcz cewnika, okrągły kanał minimalizujący inkrustację i blokowanie cewnika, opakowanie folia-folia lub folia-papier, sterylizowany. | 24 | szt. | 10
15 | Cewnik Tiemana wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości ok 76;ShA, nie powodujący reakcji alergicznych, powierzchnia zmrożona, jałowy, sterylizowany tlenkiem etylenu, półprzeźroczysty konektor, kolor konektora oznaczający kod średnicy. | 12 | szt. | 10
16 | Cewnik Tiemana wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości ok 76;ShA, nie powodujący reakcji alergicznych, powierzchnia zmrożona, jałowy, sterylizowany tlenkiem etylenu, półprzeźroczysty konektor, kolor konektora oznaczający kod średnicy. | 14 | szt. | 10
17 | Cewnik Tiemana wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości ok 76;ShA, nie powodujący reakcji alergicznych, powierzchnia zmrożona, jałowy, sterylizowany tlenkiem etylenu, półprzeźroczysty konektor, kolor konektora oznaczający kod średnicy. | 16 | szt. | 10
18 | Cewnik Tiemana wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości ok 76;ShA, nie powodujący reakcji alergicznych, powierzchnia zmrożona, jałowy, sterylizowany tlenkiem etylenu, półprzeźroczysty konektor, kolor konektora oznaczający kod średnicy. | 18 | szt. | 10
19 | zatyczka do cewników jałowa |  | szt | 100
20 | Cewnik Pezzera | 28 | szt | 10
21 | Cewnik Pezzera | 26 | szt | 10
22 | cewnik do drenażu klatki piersowej z trokarem typu Thorax | 28 | szt | 4
23 | cewnik do drenażu klatki piersowej z trokarem typu Thorax | 30 | szt | 4
|  |  |  | Razem wartość netto |  |  | Razem wartość brutto

## Pakiet 3
| FORMULARZ CENOWY | ZUŻYWALNY SPRZĘT MEDYCZNY W OKRESIE 2023-2024 | [7 empty] | Załącznik nr 1 do FO
Pakiet nr 3
L.p. | Nazwa artykułu | Rozmiar | j.m. | ilość na 12 miesięcy | cena netto | wartość netto | Vat % | Cena brutto | wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/
1 | Kaniula dożylna wykonana z PTFE z paskami kontrastującymi w RTG i USG, wyposażona w:zawór niskociśnieniowy, samodomykajacy się zawór portu bocznego, koreczek luer lock z trzpieniem poniżejego krawędzi, igła silikonowana typu back-cut, filtr hytrofobowy, nasadka na igłę, elastyczne skrzydełka, sterylizowana tlenkiem etylenu, wolna od PVC i lateksu. | 0,8x25 mm | szt. | 4000
2 | Kaniula dożylna wykonana z PTFE z paskami kontrastującymi w RTG i USG, wyposażona w:zawór niskociśnieniowy, samodomykajacy się zawór portu bocznego, koreczek luer lock z trzpieniem poniżej jego krawędzi, igła silikonowana typu back-cut, filtr hytrofobowy, nasadka na igłę, elastyczne skrzydełka, sterylizowana tlenkiem etylenu, wolna od PVC i lateksu. | 1,1x33mm | szt. | 5000
3 | Kaniula dożylna wykonana z PTFE z paskami kontrastującymi w RTG i USG, wyposazona w zawór niskociśnieniowy, samodomykajacy się zawór portu bocznego, koreczek luer lock z trzpieniem poniżejego krawędzi, igła silikonowana typu back-cut, filtr hytrofobowy, nasadka na igłę, elastyczne skrzydełka, sterylizowana tlenkiem etylenu, wolna od PVC i lateksu. | 1,3x45mm | szt. | 600
4 | Kaniula dożylna wykonana z PTFE z paskani kontrastującymi w RTG i USG, wyposazona w zawór niskociśnieniowy, samodomykajacy się zawór portu bocznego, koreczek luer lock z trzpieniem poniżej jego krawędzi, igła silikonowana typu back-cut, filtr hytrofobowy, nasadka na igłę, elastyczne skrzydełka, sterylizowana tlenkiem etylenu, wolna od PVC i lateksu. | 1,5x45mm | szt | 50
5 | Kaniula dożylna wykonana z PTFE z paskani kontrastującymi w RTG i USG, wyposazona w zawór niskociśnieniowy, samodomykajacy się zawór portu bocznego, koreczek luer lock z trzpieniem poniżej jego krawędzi ,igła silikonowana typu back-cut , filtr hytrofobowy, nasadka na igłę, elastyczne skrzydełka, sterylizowana tlenkiem etylenu, wolna od PVC i lateksu. | 1,7x 45mm | szt. | 100
6 | Kaniula dożylna wykonana z PTFE z paskani kontrastującymi w RTG i USG, wyposażona w:zawór niskociśnieniowy , samodomykajacy się zawór portu bocznego ,koreczek luer lock z trzpieniem poniżejego krawędzi ,igła silikonowana typu back-cut , filtr hytrofobowy .nasadka na igłę ,elastyczne skrzydełka, sterylizowana tlenkiem etylenu , wolna od PVCi lateksu | 0,7x19mm | szt | 100
7 | Kaniula dożylna wykonane z PTFE z paskani kontrastującymi w RTG i USG, wyposazona w:zawór niskociśnieniowy , samodomykajacy się zawór portu bocznego ,koreczek luer lock z trzpieniem poniżejego krawędzi ,igła silikonowana typu back-cut , filtr hytrofobowy .nasadka na igłę ,elastyczne skrzydełka, sterylizowana tlenkiem etylenu , wolna od PVCi lateksu | 0,6x19mm | szt. | 50
8 | koreczki do wenflonów z trzpieniem poniżej krawędzi korka | X 100 szt | op | 100
9 | koreczki do wenflonów i strzykawek z trzpieniem poniżej krawędzi | X 100 szt | op | 90
10 | Korek do dezynfekcji z gąbką nasaczoną 70 % alkoholem izopropylowym | x 10szt |  | 50
11 | kranik trójdrożny ujscia zabezpieczone koreczkami luer-lockz trzpieniem wewnętrznym ponizej własnej krawedzi , z przedłużaczem 7cm niezwierającym ftalanów | x 25szt. | op | 5
12 | kranik trójdrożny, ujscia zabezpieczone koreczkami luer-lockz trzpieniem wewnętrznym ponizej własnej krawedzi | x 50 szt. | op | 20
13 | Zawór bezigłowy z portem i dwoma drenami, z końcówkami luer lock |  | szt | 50
14 | Zawór bezigłowy z portem i trzema drenami, z końcówkami luer lock |  | szt | 50
15 | Arteria kaniula z zaworem przesuwanym | 20Gx 45 mm | szt | 20
|  |  |  | Razem wartość netto |  |  | Razem wartość brutto

## Pakiet 4
| FORMULARZ CENOWY | ZUŻYWALNY SPRZĘT MEDYCZNY W OKRESIE 2023-2024 | [7 empty] | Załącznik nr 1 do FO
Pakiet nr 4
L.p. | Nazwa artykułu | Rozmiar | j.m. | ilość na 12 miesięcy | cena netto | wartość netto | Vat % | Cena brutto | wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/
1 | Aparat do infuzji grawitacyjnych z odpowietrznikiem, filtrem p/bakteryjnym i klapką, automatycznie zatrzymujący infuzję po opróżnieniu "jeziorka", z zabezpieczeniem przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania oraz miejscem na kolec komory koplowej dla zapewnienia bezpieczeństwa po użyciu. |  | szt | 6000
2 | Automatyczna dwudrożna zastawka do dostępu bezigłowego, do łączenia z różnymi elementami linii infuzyjnej (dopuszczalna ilość dostępów-200), możliwość podawania tłuszczy, prędkosć przepływu: 21-45 l/h w zależności od ciśnienia płynu, połączenia Luer-Slip i luer Lock. |  | szt | 100
3 | Podwójny dren z automatyczną dwudrożną zastawką do dostępu bezigłowego, do łączenia z różnymi elementami linii infuzyjnej (dopuszczalna ilość dostępów 200); możliwość podawania tłuszczy: prędkość przepływu:21-45 l/h w zależności od ciśnienia płynu, połączenia Luer Slip i Luer Lock. |  | szt | 100
4 | Przyrząd do aspiracji płynów z butelek z filtrem p/bakteryjnym, z zatrzaskową zatyczką z wbudowanym filtrem i z zastawką zabezpieczającą lek przed wyciekaniem po odłączeniu strzykawki posiadający nieruchomą osłonkę otaczającą nasadkę łączącą ze strzykawką. |  | szt | 1200
5 | Strzykawka do metody spadku oporu LOR z końcówką wkręcaną 10 ml | 10 ml | szt | 50
6 | Nasadka do transferu leku w systemie zamkniety łaczaca fiolkę z pojemnikiem ecoflac | M | szt | 200
7 | Nasadka do transferu leku w systemie zamkniety łaczaca fiolkę z pojemnikiem ecoflac | L | szt | 300
8 | Koreczek do dezynfekcji dostępów bezigłowych. | x 100 szt | op | 2
9 | Adapter z końcówką żenska/żeńska | x 100 szt | op | 2
10 | Pełny zestaw do drenażu opłucnej. Skałd: cienkościenna igła do przebijania z krótkim ostrzem 3,35 x 78 mm zabezpieczona nasadką ochronną,cewnik Certon® 2,7 x 450 mm wykonany z poliuretanu, worek na wydzieliny 2,0l z rurką i adapterem stopniowym,Omnifx® strzykawka typu Luer 50ml,Zatyczka trójdrożna Discofix® z rurką łączącą. |  | szt | 3
11 | Klipsy tytanowe rozmiar ML (średnio-duże) zamykane „oczkowo” tj. zamykane poprzez zetknięcie końców ramion klipsa a następnie zwarcie ramion na całej długości (co prowadzi do uchwycenia struktury anatomicznej bez możliwości jej wymknięcia w momencie zamykania klipsa). Wymiary: długość 7,9 mm, rozwartość ramion: 8,1 mm, długość zamkniętego klipsa 9mm. Kompatybilne z pojedyńczą klipsownicą. | M-L | opx120 szt | 6
|  |  |  | Razem wartość netto |  |  | Razem wartość brutto

## Pakiet 5
| FORMULARZ CENOWY | ZUŻYWALNY SPRZĘT MEDYCZNY W OKRESIE 2023-2024 | [7 empty] | Załącznik nr 1 do FO
Pakiet nr 5
Lp. | Nazwa artykułu | Rozmiar | j.m. | ilość na 12 miesięcy | cena netto | wartość netto | Vat % | Cena brutto | wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/
1 | Przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych wolny od ftalanów, elastyczna komora min 45 mm wykonana z PVC, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym, nazwa producenta na jednostkowym opakowaniu ,opakowanie kolorystycznie fola papier, sterylny. Odpowiadający polskim normom, wskazane europejskim. |  | szt. | 20000
2 | Przyrządy do przetaczania krwi,transfuzji,wolny od ftalanów, komora kroplowa o długości min 80 mm wykonana z PCV w części przezroczystej, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren, nazwa producenta na jednostkowym opakowaniu, opakowanie kolorystycznie fola papier, sterylny. Odpowiadający polskim normom, wskazane europejskim. |  | szt. | 1300
3 | Przyrzad do szybkiego przetaczania krwi. Odpowiadający polskim normom |  | szt. | 20
4 | Przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych do leków światłoczułych (bursztynowy), komora kroplowa o długości min 45 mm w części przezroczystej, całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren, nazwa producenta na jednostkowym opakowaniu, opakowanie kolorystycznie fola papier, sterylny. Odpowiadający polskim normom, wskazane europejskim. |  | szt. | 250
5 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych z zakończeniem luer-lock, bez ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), bezbarwny, | 1,5m | szt. | 800
6 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych do leków światłoczułych (bursztynowy), bez ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym). | 1,5 m | szt. | 1500
|  |  |  | Razem wartość netto |  |  | Razem wartość brutto

## Pakiet 6
| FORMULARZ CENOWY | ZUŻYWALNY SPRZĘT MEDYCZNY W OKRESIE 2023-2024 | [7 empty] | Załącznik nr 1 do FO
Pakiet nr 6
Lp. | Nazwa artykułu | Rozmiar | j.m. | ilość na 12 miesięcy | cena netto | wartóść netto | Vat % | Cena brutto | wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/
1 | Strzykawka dwuczęściowa, końcówka Luer, posiadająca tłok w kontrastującym kolorze oraz czarną rozszerzoną skalę pomiarową, musi posiadać zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, nazwa producenta i typ strzykawki nadrukowane na cylindrze, sterylna. 2ml skala rozszerzona do 3ml. | 2ml | op x100 | 150
2 | Strzykawka dwuczęściowa, końcówka Luer, posiadająca tłok w kontrastującym kolorze oraz czarną rozszerzoną skalę pomiarową, musi posiadać zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, nazwa producenta i typ strzykawki nadrukowane na cylindrze, sterylna. informacja o braku ftalanów. 5ml | 5ml | op x100 | 300
3 | Strzykawka dwuczęściowa, końcówka Luer, posiadająca tłok w kontrastującym kolorze oraz czarną rozszerzoną skalę pomiarową, musi posiadać zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, nazwa producenta i typ strzykawki nadrukowane na cylindrze,sterylna. Kolorystyczne oznakowanie rozmiaru strzykawki na pojedynczym opakowaniu każdej sztuki oraz informacja o braku ftalanów. | 10ml | op x100 | 300
4 | Strzykawka dwuczęściowa, końcówka Luer, posiadająca tłok w kontrastującym kolorze oraz czarną podwójną rozszerzoną skalę pomiarową, musi posiadać zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, nazwa producenta i typ strzykawki nadrukowane na cylindrze, sterylna. Kolorystyczne oznakowanie rozmiaru strzykawki na pojedynczym opakowaniu każdej sztuki oraz informacja o braku ftalanów. | 20ml | op x100 | 700
5 | strzykawka jednorazowa insul. z igłą | 1ml | op x100 | 5
6 | strzykawka jednorazowa tuberkul., z igłą-trzyczęsciowa z końcówką luer do tuberkuliny U-100 z igłą 27Gx13mm, przezroczysty cylinder wykonany z polipropirenu, uszczelnienia w postaci podwójnego pierścienia na korku położonym na końcu tłoka, kryza ograniczająca, zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka, szczelne, bezskokowe przesuwnie w cylindrze, czarna czytelna i trwała skala co 0,01ml, nazwa producenta na cylindrze strzykawki, niepirogenna, nietoksyczna, sterylna. | 1ml | op x100 | 5
7 | strzykawka do pompy infuzyjnej do leków światłoczułych (bursztynowa), trzyczęsciowa 50 ml (dopuszcza się poj. 60 ml) do pomp inuzyjnych do podawania leków światłoczułych z końcowką Luer-Loc, posiadająca dwustronną czarną, niezmywalną skalę pomiarową czterostronne podcięcie tłoczyska, dwa pierścienie uszczelniające tłok, kryza ograniczająca,zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka, bezskokowe przesuwanie w cylindrze, skala co 1ml, nazwa producenta na clindrze strzykawki, sterylizowana EO, op. papier-folia, niepirogenna, sterylna. | 50ml | szt | 400
8 | strzykawka trzyczęsciowa, 50 ml (dopuszcza się pojemność 60 ml) do pomp inuzyjnych, z końcowką Luer-Loc, posiadająca dwustronną czarną, niezmywalną skalę pomiarową, czterostronne podcięcie tłoczyska, dwa pierscienie uszczelniające tłok, kryza ograniczająca, zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka, bezskokowe przesuwanie w cylindrze, skala co 1 ml, nazwa producenta na cylindrze strzykawki, sterylizowana EO, op. papier-folia, niepirogenna, sterylna. | 50 ml | szt. | 400
9 | strzykawka Janeta, trzyczęściowa jednorazowa, sterylna, niepirogenna, skalowana co 2 ml, pakowana pojedynczo, szczelna, płynność w przesuwaniu tłoka, kryza ograniczająca zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka, z dołączonym łącznikiem luer lub stożkiem cewnikowyn, nazwa prorucenta na cylindrze strzykawki, sterylizowana EO, op. papier-folia. | 100ml | szt. | 400
|  |  |  | Razem wartość netto |  |  | Razem wartość brutto

## Pakiet 7
| FORMULARZ CENOWY | ZUŻYWALNY SPRZĘT MEDYCZNY W OKRESIE 2023-2024 | [7 empty] | Załącznik nr 1 do FO
Pakiet nr 7
Lp. | Nazwa artykułu | Rozmiar | j.m. | ilość na 12 miesięcy | cena netto | wartość netto | Vat % | Cena brutto | wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/
1 | igły iniekcyjne jednorazowego użytku, nietoksyczne, niepirogenne, sterylne | 0,5 x16 | op x100 | 10
2 | igły iniekcyjne jednorazowego użytku, nietoksyczne, niepirogenne, sterylne | 0,5 x 25 | op x100 | 50
3 | igły iniekcyjne jednorazowego użytku, nietoksyczne, niepirogenne, sterylne | 0,5x40 | op x100 | 5
4 | igły iniekcyjne jednorazowego użytku, nietoksyczne, niepirogenne, sterylne | 0,6 x 30 | op x100 | 5
5 | igły iniekcyjne jednorazowego użytku, nietoksyczne, niepirogenne, sterylne | 0,6x25 | op x101 | 5
6 | igły iniekcyjne jednorazowego użytku, nietoksyczne, niepirogenne, sterylne | 0,7 x 30 | op x100 | 50
7 | igły iniekcyjne jednorazowego użytku, nietoksyczne, niepirogenne, sterylne | 07 x 40 | op x100 | 50
8 | igły iniekcyjne jednorazowego użytku, nietoksyczne, niepirogenne, sterylne | 0.8 | op x100 | 170
9 | igły iniekcyjne jednorazowego użytku, nietoksyczne, niepirogenne, sterylne | 0.9 | op x100 | 80
10 | igły iniekcyjne jednorazowego użytku, nietoksyczne, niepirogenne, sterylne | 1.1 | op x100 | 30
11 | igły iniekcyjne jednorazowego użytku, nietoksyczne, niepirogenne, sterylne | 1.2 | op x100 | 250
12 | igły iniekcyjne jednorazowego użytku,nietoksyczne,niepirogenne, sterylne | 1.8 | op x100 | 15
13 | igła do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków z szlifem ołówkowym, otworem bocznym SAFE | 1.2 | op x100 | 200
14 | igły iniekcyjne jednorazoweego użytku, nietoksyczne, niepirogenne, sterylne | 0,3x 13mm | op x100 | 3
15 | igła do podawania insuliny, jednorazowego uzytku | 0,3mmx8mm | op x100 | 60
16 | igła motylek | 0.8 | szt. | 100
17 | igła motylek | 0.6 | szt. | 100
|  |  |  | Razem wartość netto |  |  | Razem wartość brutto

## Pakiet 8
| FORMULARZ CENOWY | ZUŻYWALNY SPRZĘT MEDYCZNY W OKRESIE 2023-2024 | [7 empty] | Załącznik nr 1 do FO
Pakiet nr 8
Lp. | Nazwa artykułu | Rozmiar | j.m. | ilość na 12 miesięcy | cena netto | wartość netto | Vat % | Cena brutto | wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/
1 | Rurka ustno gardłowa typu Gudelel jednoraz. | 2 | szt. | 200
2 | Rurka ustno gardłowa typu Gudelel jednoraz. | 1 | szt | 30
3 | Rurka ustno gardłowa typu Gudelel jednoraz. | 3 | szt. | 50
4 | Rurka ustno gardłowa silikonowa typu I-gel | 2 | szt | 5
5 | Rurka ustno gardłowa silikonowa typu I-gel | 1 | szt | 5
6 | rurka intubacyjna z balonikiem zbrojona | od7do 8 | szt. | 20
7 | rurka intubacyjna z mankietem | od5,5-do 9 | szt. | 500
8 | rurka intubacyjna z mankietem | 7.5
9 | rurka intubacyjna z mankietem | 8.5
10 | rurka intubacyjna z mankietem | 8.5
11 | rurka intubacyjna bezz mankietem | od2,5-do 5,5 | szt | 10
12 | rurka tracheostomijna z mankietem | od 6 do 9 | szt. | 5
|  |  |  | Razem wartość netto |  |  | Razem wartość brutto

## Pakiet 9
| FORMULARZ CENOWY | ZUŻYWALNY SPRZĘT MEDYCZNY W OKRESIE 2023-2024 | [7 empty] | Załącznik nr 1 do FO
Pakiet nr 9
Lp. | Nazwa artykułu | Rozmiar | j.m. | ilość na 12 miesięcy | cena netto | wartość netto | Vat % | Cena brutto | wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/
1 | Igła do znieczul.podpajęczego z prowadnicą dł 90 mm | 25G | szt. | 10
2 | Igła do znieczul.podpajęczego z prowadnicą dł 90 mm | 26G | szt. | 10
3 | Igła do znieczul.podpajęczego z prowadnicą dł 90 mm | 27G | szt. | 40
4 | Igła do znieczulenia podpajęczego z ostrzem typu PENICIL-POINT 120mm | 25G | szt | 30
5 | Igła do znieczulenia podpajęczego z ostrzem typu PENICIL-POINT 90mm | 27G | szt | 500
6 | Igła do znieczulenia podpajęczego z ostrzem typu PENICIL-POINT 90mm | 26G | szt | 40
7 | zestaw do kaniulacji dużych naczyń trójkanałowy | 7F | szt | 60
8 | zestaw do kaniulacji dużych naczyń dwukanałowy | 6G | szt | 10
9 | zestaw do kaniulacji dużych naczyń dwukanałowy | 7G | szt | 20
10 | zestaw rozszrzony do znieczulenia zewnątrzoponowego | G18 | szt. | 10
11 | zestaw do leczenia żylaków mechaniczno-chemicznie - zawierający min. kateter flebogrif, prowadnij typu J0,035, igłę 18G, rozszerzacz 6F | 6F/60 cm | szt | 60
12 | zestaw do leczenia żylaków mechaniczno- chemicznie - zawierający min. kateter flebogrif, prowadnij typu J0,035, igłę 18G, rozszerzacz 6F | 6F/90 cm | szt | 20
13 | Kateter do embolektomi jednokanałowej z miękką zaokrąglona końcówką, z wyjmowanym stalowym trzpieniem. Nasadki z kolorem barwnym umożliwiajace identyfikację rozmiaru | 2F-5F/80 cm | szt | 5
|  |  |  | Razem wartość netto |  |  | Razem wartość brutto

## Pakiet 10
| FORMULARZ CENOWY | ZUŻYWALNY SPRZĘT MEDYCZNY W OKRESIE 2023-2024 | [7 empty] | Załącznik nr 1 do FO
Pakiet nr 10
Lp. | Nazwa artykułu | Rozmiar | j.m. | ilość na 12 miesięcy | cena netto | wartość netto | Vat % | Cena brutto | wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/
1 | dren brzuszny | od 18-do 36 | szt | 120
2 | dren Kehra | 450/180/12-16 | szt. | 15
3 | dren Redon | 1970-12-01 | szt. | 70
4 | dren Redon | 14/70 | szt. | 240
5 | dren Redon | 16/70 |  | 100
6 | dren Redon | 18/70 | szt. | 80
7 | zgłębnik żołądkowy | 14-20 /1000 | szt. | 100
8 | zgłębnik żołądkowy | 22-28 /1500 | szt. | 30
|  |  |  | Razem wartość netto |  |  | Razem wartość brutto

## Pakiet 11
| FORMULARZ CENOWY | ZUŻYWALNY SPRZĘT MEDYCZNY W OKRESIE 2023-2024 | [7 empty] | Załącznik nr 1 do FO
Pakiet nr 11
L.p. | nazwa artykułu | Rozmiar | j.m. | ilość na 12 miesięcy | cena netto | wartośc netto | Vat | cena brutto | wartosc brutto | Producent/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/
1 | ostrze wymienne ze stali węglowej, na każdej sztuce nazwa producenta, nr identyfikacyjny, seria i data ważności | 10 | op x100 | 5
2 | ostrze wymienne ze stali węglowej, na każdej sztuce nazwa producenta, nr identyfikacyjny, seria i data ważności | 11 | op x 100 | 30
3 | ostrze wymienne ze stali węglowej, na każdej sztuce nazwa producenta, nr identyfikacyjny, seria i data ważności | 12 | op x 100 | 3
4 | ostrze wymienne ze stali węglowej, na każdej sztuce nazwa producenta, nr identyfikacyjny, seria i data ważności | 15 | op x 100 | 3
5 | ostrze wymienne ze stali węglowej, na każdej sztuce nazwa producenta, nr identyfikacyjny, seria i data ważności | 18 | op x 100 | 3
6 | ostrze wymienne ze stali węglowej, na każdej sztuce nazwa producenta, nr identyfikacyjny, seria i data ważności | 20 | op x 100 | 10
7 | ostrze wymienne ze stali węglowej, na każdej sztuce nazwa producenta, nr identyfikacyjny, seria i data ważności | 24 | op x 100 | 20
|  |  |  | Razem wartość netto |  |  | Razem wartość brutto

## Pakiet 12
| FORMULARZ CENOWY | ZUŻYWALNY SPRZĘT MEDYCZNY W OKRESIE 2023-2024 | [7 empty] | Załącznik nr 1 do FO
Pakiet nr 12
Lp. | Nazwa artykułu | Rozmiar | j.m. | ilość na 12 miesięcy | cena netto | wartość netto | Vat % | Cena brutto | wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/
1 | żel do USG | 0,5l | op. | 100
2 | żel do EKG | 0,5l | op. | 20
|  |  |  | Razem wartość netto |  |  | Razem wartość brutto

## Pakiet 13
| FORMULARZ CENOWY | ZUŻYWALNY SPRZĘT MEDYCZNY W OKRESIE 2023-2024 | [7 empty] | Załącznik nr 1 do FO
Pakiet nr 13
Lp. | Nazwa artykułu | Rozmiar | j.m. | ilość na 12 miesięcy | cena netto | wartość netto | Vat % | Cena brutto | wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/
1 | Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze minimum 35 g/m2. Wytrzymałość na wypychanie na mokro wynosi 170 kPa. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach. Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne; z tyłu, w okolicach szyi zapięcie na rzep min. 3 cm x 6 cm i 3 cm x 13 cm, mankiety o długości 8 cm ( + 2 cm ), wykonane z poliestru. Na zewnętrznym opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji, zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Fartuch zgodny z normą PN EN 13795-1,2 PN-EN ISO22612,22610 . Fartuch zapakowany pojedynczo i sterylizowany tlenkiem etylenu. | 3XL | szt | 1500
2 | Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze minimum 35 g/m2. Wytrzymałość na wypychanie na mokro wynosi 170 kPa. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach. Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne; z tyłu, w okolicach szyi zapięcie na rzep min. 3 cm x 6 cm i 3 cm x 13 cm, mankiety o długości 8 cm ( + 2 cm ), wykonane z poliestru. Na zewnętrznym opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji, zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Fartuch zgodny z normą PN EN 13795-1,2 PN-EN ISO22612,22610. Fartuch zapakowany pojedynczo i sterylizowany tlenkiem etylenu. | XL | szt | 1500
|  |  |  | Razem wartość netto |  |  | Razem wartość brutto

## Pakiet 14
| FORMULARZ CENOWY | ZUŻYWALNY SPRZĘT MEDYCZNY W OKRESIE 2023-2024 | [7 empty] | Załącznik nr 1 do FO
Pakiet nr 14
Lp. | Nazwa artykułu | Rozmiar | j.m. | ilość na 12 miesięcy | cena netto | wartość netto | Vat % | Cena brutto | wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/
1 | papier do USG typu Mitsubischi o czułości K61B | 110mmx20m | rol. | 25
2 | papier do EKG typu Ascard 4 (kratka) | 112mm x 25m | rol. | 160
3 | Papier do EKG Ascard B5 z nadrukiem | 58mmx25m | rol. | 80
4 | Papier KTG | 152mm x 150m | rol. | 5
|  |  |  | Razem wartość netto |  |  | Razem wartość brutto

## Pakiet 15
| FORMULARZ CENOWY | ZUŻYWALNY SPRZĘT MEDYCZNY W OKRESIE 2023-2024 | [7 empty] | Załącznik nr 1 do FO
Pakiet nr 15
Lp. | Nazwa artykułu | Rozmiar | j.m. | ilość na 12 miesięcy | cena netto | wartość netto | Vat % | Cena brutto | wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/
1 | prześcieradła z fizeliny x 10 | 140/210 | op | 100
2 | pościel jednorazowa komplet 3- częściowy 25-30g/m2 | komplet | op | 460
3 | pokrowiec foliowy na materac z gumką | X 10 szt | op | 20
4 | ochraniacze na buty fizelinowe | op x100 | op | 10
5 | czepek z fizeliny damski | op x100 | op | 30
6 | osłona przewódów na kamerę | 14 x250 | szt. | 550
7 | pokrowiec na uchwyty do lamp operacyjnych |  | szt | 1200
8 | Spódnica ginekologiczna 40 g | X 10 szt | op | 30
9 | majtki włókninowe jednorazowe 40 g granatowe | X 10 szt | op | 120
10 | spodenki do kolonoskopii 40 g | x10 | op | 30
11 | Koszula pacjenta z włókniny, trzywarstwowa SMS gramatura min.35g/m² całkowicie nieprzezroczysta nie pyląca, rękaw krótki, zakładana przez głowę, rozcięcie z przodu kształcie litery Y, 2 pary troków: jedne przy dekolcie, drugie w pasie, . | X10 | OP | 160
|  |  |  | Razem wartość netto |  |  | Razem wartość brutto

## Pakiet 16
| FORMULARZ CENOWY | ZUŻYWALNY SPRZĘT MEDYCZNY W OKRESIE 2023-2024 | [7 empty] | Załącznik nr 1 do FO
Pakiet nr 16
Lp. | Nazwa artykułu | Rozmiar | j.m. | ilość na 12 miesięce | cena netto | wartość netto | Vat % | Cena brutto | wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/
1 | Pojemnik na odpady medyczne: plastyk, sztywny, nieprzemakalny, mechanicznie odporny na przekłucie i chemikalia ,jednorazowy, otwór wrzutowy z wycięciami ułatwiającymi zdejmowanie igieł. Pokrywa mocowana bez możliwosci ponownego otwarcia. Każdy pojemnik musi posiadać widoczne oznakowanie o rodzaju odpadów z miejscem na wpisanie potrzebnych danych, kolor czrwony. | 0,2-0,3 l | szt. | 30
2 | Pojemnik na odpady medyczne: plastyk, sztywny, nieprzemakalny, mechanicznie odporny na przekłucie i chemikalia ,jednorazowy, otwór wrzutowy z wycięciami ułatwiającymi zdejmowanie igieł. Pokrywa mocowana bez możliwosci ponownego otwarcia. Każdy pojemnik musi posiadać widoczne oznakowanie o rodzaju odpadów z miejscem na wpisanie potrzebnych danych, kolor czrwony. | 0,6-0,7 l | szt. | 700
3 | Pojemnik na odpady medyczne: plastyk, sztywny, nieprzemakalny, mechanicznie odporny na przekłucie i chemikalia ,jednorazowy, otwór wrzutowy z wycięciami ułatwiającymi zdejmowanie igieł. Pokrywa mocowana bez możliwosci ponownego otwarcia. Każdy pojemnik musi posiadać widoczne oznakowanie o rodzaju odpadów z miejscem na wpisanie potrzebnych danych, kolor czrwony. | 1 l | szt. | 900
4 | Pojemnik na odpady medyczne: plastyk, sztywny, nieprzemakalny, mechanicznie odporny na przekłucie i chemikalia ,jednorazowy, otwór wrzutowy z wycięciami ułatwiającymi zdejmowanie igieł. Pokrywa mocowana bez możliwosci ponownego otwarcia. Każdy pojemnik musi posiadać widoczne oznakowanie o rodzaju odpadów z miejscem na wpisanie potrzebnych danych, kolor czrwony. | 2 l | szt. | 700
5 | Pojemnik na odpady medyczne: plastyk, sztywny, nieprzemakalny, mechanicznie odporny na przekłucie i chemikalia ,jednorazowy, otwór wrzutowy z wycięciami ułatwiającymi zdejmowanie igieł. Pokrywa mocowana bez możliwosci ponownego otwarcia. Każdy pojemnik musi posiadać widoczne oznakowanie o rodzaju odpadów z miejscem na wpisanie potrzebnych danych, kolor czrwony. | 5 l | szt. | 220
6 | Pojemnik na odpady medyczne: plastyk, sztywny, nieprzemakalny, mechanicznie odporny na przekłucie i chemikalia ,jednorazowy, otwór wrzutowy z wycięciami ułatwiającymi zdejmowanie igieł. Pokrywa mocowana bez możliwosci ponownego otwarcia. Każdy pojemnik musi posiadać widoczne oznakowanie o rodzaju odpadów z miejscem na wpisanie potrzebnych danych, kolor czrwony. | 10 l | szt. | 100
7 | Pojemnik na odpady medyczne: plastyk, sztywny, nieprzemakalny, mechanicznie odporny na przekłucie i chemikalia ,jednorazowy, otwór wrzutowy z wycięciami ułatwiającymi zdejmowanie igieł. Pokrywa mocowana bez możliwosci ponownego otwarcia. Każdy pojemnik musi posiadać widoczne oznakowanie o rodzaju odpadów z miejscem na wpisanie potrzebnych danych, kolor czrwony. | 20 l | szt. | 300
|  |  |  | Razem wartość netto |  |  | Razem wartość brutto

## Pakiet 17
| FORMULARZ CENOWY | ZUŻYWALNY SPRZĘT MEDYCZNY W OKRESIE 2023-2024 | [7 empty] | Załącznik nr 1 do FO
Pakiet nr 17
Lp. | Nazwa artykułu | Rozmiar | j.m. | ilość na 12 miesięce | cena netto | wartość netto | Vat % | Cena brutto | wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/
1 | Aplikator gąbkowy, niesterylny | X 50 szt | op | 6
2 | fartuchy z folii jednorazowe | x100 | op | 50
3 | kanka do odbytnicy | 30 x 300 | szt. | 10
4 | kanka do odbytnicy | 16 x200 | szt | 20
5 | kieliszk do leków | x 90 szt | op | 1000
6 | szpatułka laryngologiczna drewniana | op x100 | op | 150
7 | opaska do idetyfi. dzieci i dorosłych | op x100 | op | 20
8 | penseta jednorazowa |  | szt. | 800
9 | staza automatyczna -opaska uciskowa |  | szt. | 90
10 | szkiełka do cytologii z białym polem | opx50 | op | 20
11 | termometr elektroniczny |  | szt | 5
12 | Przyrząd do aspiracji płynów z butelek z filtrem p/bakteryjnym, z zatrzaskową zatyczką z wbudowanym filtrem i z zastawką zabezpieczającą lek przed wyciekaniem po odłączeniu strzykawki posiadający nieruchomą osłonkę otaczającą nasadkę łączącą ze strzykawką. |  | szt. | 500
13 | wieszak do pojemnikow na mocz niesterylnych |  | szt | 500
14 | szyna aluminiowa podpalcowa | 20 cm x2cm | szt | 140
15 | szyna aluminiowa podpalcowa | 460x20 cm | szt | 20
16 | prześcieradło papierowe na rolce | 60cm x80m | rol | 250
17 | prześcieradło papierowe na rolce | 50cmx 80m | rol | 400
18 | prześcieradło papierowe podfoliowane na rolce | 50cm x50m | rol | 20
19 | osłonka do aparatu USG (prezerwatywy) | x144szt | op | 20
20 | koc izotermiczny -ratunkowy srebro/złoto. |  | szt | 40
21 | golarka medyczna jednorazowa typu Galant | x50 | op | 30
22 | elektrody Holltera LL-510 dla dorosłych | x50 | op | 120
23 | rękawiczki foliowe | X 10 szt | op | 100
24 | urządzenie do usuwania zszywek |  | szt | 200
25 | łacznik do drenów z kontrolą siły ssania typu KAPKON |  | op | 270
26 | Wziernik do otoskopu j.u.2,5mm | x100 szt | op | 30
27 | Wziernik do otoskopu j.u.4,25mm | x100 szt | op | 20
28 | worki na wymiociny |  | szt | 30
29 | worek do zbiórki moczu, dren z łącznikiem schodkowym do podłączenia cewnika, zawór spustowy z zastawką anty zwrotną, zawór cross valve (poprzeczny) wykonany z PP ,malejąca skala ,wzmocnione otwory do wieszaków, sterylizowany tlenkiem etylenu, dren min 120 cm. | 2Lx 10szt | op | 200
30 | pjemnik 400 ml typu Redon jałowy | 400 ml | szt. | 50
31 | pojemnik 200 ml typu Redon jałowy | 200 ml | szt. | 800
32 | Skalpel jednorazowy sterylny x 10 szt | nr od 11- 20 | op | 5
|  |  |  | Razem wartość netto |  |  | Razem wartość brutto

## Pakiet 18
| FORMULARZ CENOWY | ZUŻYWALNY SPRZĘT MEDYCZNY W OKRESIE 2023-2024 | [7 empty] | Załącznik nr 1 do FO
Pakiet nr 18
Lp. | Nazwa artykułu | Rozmiar | j.m. | ilość na 12 miesięc | cena netto | wartość netto | Vat % | Cena brutto | wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/
1 | siatki lekkie niewchłanialne, monofilamentowe, polipropylenowe, z niebieskimi paskami dla określenia pozycji siatki, garmatura 45g/m2, średnica oczka 1,2 - 2,0 mm LMA | 8 x 12 | szt | 40
2 | siatki lekkie niewchłanialne, monofilamentowe, polipropylenowe, z niebieskimi paskami dla określenia pozycji siatki, garmatura 45g/m2, średnica oczka 1,2 - 2,0 mm LMA | 10 x 15 | szt | 20
3 | siatki lekkie niewchłanialne, monofilamentowe, polipropylenowe, z niebieskimi paskami dla określenia pozycji siatki, garmatura 45g/m2, średnica oczka 1,2 - 2,0 mm LMA | 15 x15 | szt | 10
4 | siatki lekkie niewchłanialne, monofilamentowe, polipropylenowe, z niebieskimi paskami dla określenia pozycji siatki, garmatura 45g/m2, średnica oczka 1,2 - 2,0 mm LMA | 30x30 | szt | 10
5 | siatka niewchłanialna, monofilamentowa, polopropylenowa garmatura 80g/m2, średnica oczka 0,3 - 0,5 mm PMM | 8 x 12 | szt | 150
6 | siatka niewchłanialna, monofilamentowa, polopropylenowa garmatura 80g/m2, średnica oczka 0,3 - 0,5 mm PMM | 8x15 cm | szt | 50
7 | siatka niewchłanialna, monofilamentowa, polopropylenowa garmatura 80g/m2, średnica oczka 0,3 - 0,5 mm PMM | 10 x15 | szt | 40
8 | siatka niewchłanialna, monofilamentowa, polopropylenowa garmatura 80g/m2, średnica oczka 0,3 - 0,5 mm PMM | 15 x15 | szt | 20
9 | siatka niewchłanialna, monofilamentowa, polopropylenowa garmatura 80g/m2, średnica oczka 0,3 - 0,5 mm PMM | 30 x30 | szt | 30
|  |  |  | Razem wartość netto |  |  | Razem wartość brutto

## Pakiet 19
| FORMULARZ CENOWY | ZUŻYWALNY SPRZĘT MEDYCZNY W OKRESIE 2023-2024 | [7 empty] | Załącznik nr 1 do FO
Pakiet nr 19
Lp. | Nazwa artykułu | Rozmiar | j.m. | ilość na 12 miesięce | cena netto | wartość netto | Vat % | Cena brutto | wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/
1 | Dren sterylny do systemu Thopaz z pojedynczym łacznikiem |  | szt | 20
2 | Kanister sterylny do systemu Thopaz z środkiem żelujacym | 0,8 L | szt | 20
|  |  |  | Razem wartość netto |  |  | Razem wartość brutto

## Pakiet 20
| FORMULARZ CENOWY | ZUŻYWALNY SPRZĘT MEDYCZNY W OKRESIE 2023-2024 | [7 empty] | Załącznik nr 1 do FO
Pakiet nr 20
Lp. | Nazwa artykułu | Rozmiar | j.m. | ilość na 12 miesięce | cena netto | wartość netto | Vat % | Cena brutto | wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/
1 | klipsy laparoskopowe, klipsy tytanowe średnio-duże M/L, pakowane w zasobniki po 6 szt., posiadajęce rzeźbę wewnętrzną i zewnętrzną dla stabilizacji klipsa na tkance oraz w szczękach klipsownicy, kompatybilne z klipsownicą typu Ethicon.1opakowanie zbiorcze = 20 zasobników. | x120 | op | 10
2 | Klips naczyniowy Clicka V XL (polimetowe) | x 80szt |  | 5
3 | stapler skórny REC PMW 35 | x 6 szt | op | 20
4 | stapler jednorazowy okrężny 21 mm | 21 mm | op | 2
5 | stapler jednorazowy okrężny 28 mm | 28 mm | op | 3
6 | stapler jednorazowy okrężny 33 mm | 33 mm | op | 3
7 | jednorazowy stapler linjowy z nożem 60 H | 60 H | szt | 20
8 | jednorazowy stapler linjowy z nożem 80 H | 80 H | szt | 20
9 | ładunek do stapleralin.z nożem 80 H |  | szt | 3
10 | ładunek do staplera linowego z nożem 80 H | 80 H | szt | 20
11 | ładunek do staplera linowego z nożem 60 H | 60 H | szt | 20
12 | wkład do ssaka - wkłady workowe jednorazowego użytku na wydzielinę, z trwale dołaczoną pokrywą, kompatybilne z pojemnikami typu Serres, (lub równoważny) uszczelniane automatycznie po wyłaczeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, z zastawką zapobiegajacą wypływowi wydzieliny do źródła póżni i portem do pobierania próbek, posiadające w pokrywie tylko jeden króciec łączący (króciec obrotowy typu schodkowego). | 2l | szt. | 350
13 | wkład do ssaka - wkłady workowe jednorazowego użytku na wydzielinę, z trwale dołaczoną pokrywą, kompatybilne z pojemnikami typu Serres, (lub równoważny) uszczelniane automatycznie po wyłaczeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, z zastawką zapobiegajacą wypływowi wydzieliny do źródła póżni i portem do pobierania próbek, posiadające w pokrywie tylko jeden króciec łączący (króciec obrotowy typu schodkowego) | 1 L | szt | 180
14 | proszek żelujacy do ssaka | 2 kg | op | 5
|  |  |  | Razem wartość netto |  |  | Razem wartość brutto

## Pakiet 21
| FORMULARZ CENOWY | ZUŻYWALNY SPRZĘT MEDYCZNY W OKRESIE 2023-2024 | [7 empty] | Załącznik nr 1 do FO
Pakiet nr 21
Lp. | Nazwa artykułu | Rozmiar | j.m. | ilość na 12 miesięcy | cena netto | wartość netto | Vat % | Cena brutto | wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/
1. | wziernik jałowy ginek.GPS | M | szt | 2500
2. | wziernik jałowy ginek.GPS | L | szt | 300
3. | wziernik jałowy ginek.GPS | S | szt | 100
4. | szczoteczka cytologiczna jałowa, umożliwiająca pobranie w rozmazie jednocześnie komórek z szyjki macicy, kanału szyjki i strefy transformacji, posiadająca certyfikat CE oraz deklarację zgodności. |  | szt. | 1500
|  |  |  | Razem wartość netto |  |  | Razem wartość brutto

## Pakiet 22
| FORMULARZ CENOWY | ZUŻYWALNY SPRZĘT MEDYCZNY W OKRESIE 2023-2024 | [7 empty] | Załącznik nr 1 do FO
Pakiet nr 22
Lp. | Nazwa artykułu | Rozmiar | j.m. | ilość na 12 miesięcy | cena netto | wartość netto | Vat % | Cena brutto | wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/
1 | strzykawka do pompy infuzyjnej do leków światłoczułych (bursztynowa), trzyczęsciowa 20 ml do pomp inuzyjnych do podawania leków światłoczułych z końcowką Luer-Loc, posiadająca dwustronną czarną, niezmywalną skalę pomiarową czterostronne podcięcie tłoczyska, dwa pierścienie uszczelniające tłok, kryza ograniczająca,zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka, bezskokowe przesuwanie w cylindrze, skala co 1ml, nazwa producenta na clindrze strzykawki, sterylizowana EO, op. papier-folia, niepirogenna, sterylna. | 20ml | opx 100 szt. | 30
2 | strzykawka trzyczęsciowa, 20ml do pomp inuzyjnych, z końcowką Luer-Loc, posiadająca dwustronną czarną, niezmywalną skalę pomiarową, czterostronne podcięcie tłoczyska, dwa pierscienie uszczelniające tłok, kryza ograniczająca, zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka, bezskokowe przesuwanie w cylindrze, skala co 1 ml, nazwa producenta na cylindrze strzykawki, sterylizowana EO, op. papier-folia, niepirogenna, sterylna. | 20 ml | opx 100 szt. | 20
3 | strzykawka trzyczęsciowa, 5ml do pomp inuzyjnych, z końcowką Luer-Loc, posiadająca dwustronną czarną, niezmywalną skalę pomiarową, czterostronne podcięcie tłoczyska, dwa pierscienie uszczelniające tłok, kryza ograniczająca, zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka, bezskokowe przesuwanie w cylindrze, skala co 1 ml, nazwa producenta na cylindrze strzykawki, sterylizowana EO, op. papier-folia, niepirogenna, sterylna. | 5 ml | opx 100 szt. | 2
4 | strzykawka trzyczęsciowa, 10 ml do pomp inuzyjnych, z końcowką Luer-Loc, posiadająca dwustronną czarną, niezmywalną skalę pomiarową, czterostronne podcięcie tłoczyska, dwa pierscienie uszczelniające tłok, kryza ograniczająca, zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka, bezskokowe przesuwanie w cylindrze, skala co 1 ml, nazwa producenta na cylindrze strzykawki, sterylizowana EO, op. papier-folia, niepirogenna, sterylna. | 10 ml | opx 100 szt. | 2
|  |  |  | Razem wartość netto |  |  | Razem wartość brutto

## Pakiet 23
| FORMULARZ CENOWY | ZUŻYWALNY SPRZĘT MEDYCZNY W OKRESIE 2023-2024 | [7 empty] | Załącznik nr 1 do FO
Pakiet nr 23
Lp. | Nazwa artykułu | Rozmiar | j.m. | ilość na 12 miesięcy | cena netto | wartość netto | Vat % | Cena brutto | wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/
1. | Kaniula dożylna typu bezpiecznego wykona z PU, samodomykalny port boczny, wtopione min. 4 paski RTG, filtr hydrofobowy w komorze wypływu, komora zabezpieczona dodatkowo koreczkiem luer-lock z trzpieniem znajdującym się poniżej brzegu koreczka, igła po wyjęciu z kaniuli automatycznie zabezpieczona metalowym zatrzaskiem, logo lub nazwa producenta na samym wyrobie w opakowaniu typu folia /papier. | G22/0,9x25 | szt | 200
2 | Kaniula dożylna typu bezpiecznego wykona z PU, samodomykalny port boczny, wtopione min. 4 paski RTG, filtr hydrofobowy w komorze wypływu, komora zabezpieczona dodatkowo koreczkiem luer-lock z trzpieniem znajdującym się poniżej brzegu koreczka, igła po wyjęciu z kaniuli automatycznie zabezpieczona metalowym zatrzaskiem, logo lub nazwa producenta na samym wyrobie w opakowaniu typu folia /papier. | G20/1,1x32 | szt | 200
3 | Kaniula dożylna typu bezpiecznego wykona z PU, samodomykalny port boczny, wtopione min. 4 paski RTG, filtr hydrofobowy w komorze wypływu, komora zabezpieczona dodatkowo koreczkiem luer-lock z trzpieniem znajdującym się poniżej brzegu koreczka, igła po wyjęciu z kaniuli automatycznie zabezpieczona metalowym zatrzaskiem, logo lub nazwa producenta na samym wyrobie w opakowaniu typu folia /papier. | G18/1,3x32 | szt | 50
|  |  |  | Razem wartość netto |  |  | Razem wartość brutto

## Pakiet 24
| FORMULARZ CENOWY | ZUŻYWALNY SPRZĘT MEDYCZNY W OKRESIE 2023-2024 | [7 empty] | Załącznik nr 1 do FO
Pakiet nr 24
Lp. | Nazwa artykułu | Rozmiar | j.m. | ilość na 12 miesięcy | cena netto | wartość netto | Vat % | Cena brutto | wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/
1. | rękawica myjaca włókninowa nasączona preparatem myjącym o ph neutralnym z wł.poliestrowych w rozmiarze ok.. 15 cm x 22 cm gramatyra 60 gr | x20 szt | op | 3200
|  |  |  | Razem wartość netto |  |  | Razem wartość brutto

## Pakiet 25
| FORMULARZ CENOWY | ZUŻYWALNY SPRZĘT MEDYCZNY W OKRESIE 2023-2024 | [7 empty] | Załącznik nr 1 do FO
Pakiet nr 25
Lp. | Nazwa artykułu | Rozmiar | j.m. | ilość na 12 miesięcy | cena netto | wartość netto | Vat % | Cena brutto | wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/
1. | nakłuwacze automatyczne typu medlance -igła wykonana ze stali nierdzewnej . Aktywacja igły po naciśnięciu przycisku w górnej części roz 1,8 | opx200 | op | 120
|  |  |  | Razem wartość netto |  |  | Razem wartość brutto

## Pakiet 26
| FORMULARZ CENOWY | ZUŻYWALNY SPRZĘT MEDYCZNY W OKRESIE 2023-2024 | [7 empty] | Załącznik nr 1 do FO
Pakiet nr 26
Lp. | Nazwa artykułu | Rozmiar | j.m. | ilość na 12 miesięcy | cena netto | wartość netto | Vat % | Cena brutto | wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/
1 | Filtry p/bakteryjny, p/wirusowy z portem, z wymiennikiem ciepła i wilgoci, sterylizowany tlenkiem etylenu |  | szt | 900
|  |  |  | Razem wartość netto |  |  | Razem wartość brutto

## Pakiet 27
| FORMULARZ CENOWY | ZUŻYWALNY SPRZĘT MEDYCZNY W OKRESIE 2023-2024 | [7 empty] | Załącznik nr 1 do FO
Pakiet nr 27
Lp. | Nazwa artykułu | Rozmiar | j.m. | ilość na 12 miesięcy | cena netto | wartość netto | Vat % | Cena brutto | wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/
1 | Dren medyczny łaczacy sterylny o śr. 6-7mm z doklejanymi końcówkami żenskimi lejek - lejek, pakowany podwójnie: op. wewnętrzne foliowe, zewnętzne folia papier. | 150-200 cm | szt. | 400
2 | Dren medyczny sterylny o śr 6-7 mm, dł 3 m, z doklejanymi końcówkami żeńskimi lejek-lejek i kanką do odsysania typu Yankaurer, podwójnie pakowany: op. wewnętzne foliowane, zewnętrzne folia -papier | 300 cm | szt. | 30
3 | Dren medyczny sterylny o śr 6-7 mm, dł 3 m, z doklejanymi końcówkami żeńskimi lejek-lejek i kanką do odsysania typu Yankaurer, zakończony kulką, podwójnie pakowany: op. wewnętzne foliowane, zewnętrzne folia -papier | 350 mm 300 mm | szt. | 300
4 | zestaw do drenażu 2 butelkowego |  | szt. | 2
5 | system bezpiecznej punkcji klatki piersiowej | nr 8 | szt. | 5
6 | igła do nakłuć opłucnej typu Peurofix |  | szt. | 10
|  |  |  | Razem wartość netto |  |  | Razem wartość brutto

## Pakiet 28
| FORMULARZ CENOWY | ZUŻYWALNY SPRZĘT MEDYCZNY W OKRESIE 2023-2024 | [7 empty] | Załącznik nr 1 do FO
Pakiet nr 28
Lp. | Nazwa artykułu | Rozmiar | j.m. | ilość na 12 miesięcy | cena netto | wartość netto | Vat % | Cena brutto | wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/
1 | Zestaw do wkłucia centralnego o min. składzie: 1. serweta na stół narzędziowy 120 x 95 cm. 2. serweta o wym. 150 x 100 cm, otwór przylepny 10 cm położony decentralnie, 3. ostrze do obcinania szwów 9 cm, 4. stalowe imadło chirurgiczne MAYO-HEGAR 12 cm, 5. strzykawka Luer 10 ml 2-częściowa, biała, 6. 5 x kompres z włókniny 10 x 10 cm, czterowarstwowy 40 gr/m2 7. 3 x tupfer z gazy 24 x 24 cm, 20 nitek, 8. fartuch chirurgiczny rozmiar L, o gram. 40 g/m2, materiał SMS 9. pojemnik plastikowy 120 ml z podziałką, 9,2cm x 3cm 10. kleszczyki plastikowe proste do mycia pola operacyjnego 19 cm (± 2 cm). Zgodne z normą PN EN 13795 : 2019. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Opakowanie papierowo foliowe, sterylizowany tlenkiem etylenu. | 80x145 cm | szt. | 36
|  |  |  | Razem wartość netto |  |  | Razem wartość brutto

## Pakiet 29
| FORMULARZ CENOWY | ZUŻYWALNY SPRZĘT MEDYCZNY W OKRESIE 2023-2024 | [7 empty] | Załącznik nr 1 do FO
Pakiet nr 29
Lp. | Nazwa artykułu | Rozmiar | j.m. | ilość na 12 miesięcy | cena netto | wartość netto | Vat % | Cena brutto | wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/
1. | Papier do defibrylatora Mediana D500 |  | szt | 20
|  |  |  | Razem wartość netto |  |  | Razem wartość brutto

## Pakiet 30
| FORMULARZ CENOWY | ZUŻYWALNY SPRZĘT MEDYCZNY W OKRESIE 2023-2024 | [7 empty] | Załącznik nr 1 do FO
Pakiet nr 30
Lp. | Nazwa artykułu | Rozmiar | j.m. | ilość na 12 miesięcy | cena netto | wartość netto | Vat % | Cena brutto | wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/
1 | pojemnik do próbek histopatologicznych, zakręcany | 15-30 ml | szt | 600
2 | pojemnik do próbek histopatologicznych, zakręcany | 50-60 ml | szt. | 100
3 | pojemnik do próbek histopatologicznych, zakręcany | 100-150 ml | szt | 250
4 | pojemnik do próbek histopatologicznych, zakręcany | 200-250 ml | szt. | 200
5 | pojemnik do próbek histopatologicznych, zakręcany | 500 ml | szt. | 60
6 | pojemnik do próbek histopatologicznych, zakręcany | 2,5 l | szt. | 20
7 | pojemnik do próbek histopatologicznych, zakręcany | 5 L | szt | 5
|  |  |  | Razem wartość netto |  |  | Razem wartość brutto

## Pakiet 31
| FORMULARZ CENOWY | ZUŻYWALNY SPRZĘT MEDYCZNY W OKRESIE 2023-2024 | [7 empty] | Załącznik nr 1 do FO
Pakiet nr 31
Lp. | Nazwa artykułu | Rozmiar | j.m. | ilość na 12 miesięcy | cena netto | wartość netto | Vat % | Cena brutto | wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/
1 | Przestrzeń martwa elastyczna z łącznikiem | 22F-22M/15F170mm | szt | 20
2 | Przestrzeń martwa elastyczna z obrotowym łącznikiem katowym z kapturkiem uszczelniajacym | 22F-22M/15F170mm | szt | 10
3 | Przestrzeń martwa elastyczna z nieruchomym łącznikiem kątowym | 22F-22M/15F170mm |  | 10
4 | Martwa przestrzeń rozciagalna, z łącznikiem | 22F-22M/15F 70-150mm | szt | 100
5 | Łacznik martwa przestrzeń rozciagalna, z nieruchomym łącznikiem kątowym | 22F-22M/15F 70-150mm | szt | 20
6 | Łacznika martwa przestrzeń rozciagalna, z obrotowym łącznikiem kątowym + port luer-lock | 22F-22M/15F 70-150mm | szt. | 20
7 | Łacznika martwa przestrzeń rozciagalna, z obrotowym łącznikiem kątowym port luer -lock + kapturek podwójnie zatrzaskowy z uszczelnieniem | 22F-22M/15F 70-150mm | szt | 20
8 | Rozciągliwy anestetyczny układ oddechowy z kolankiem luer dł >1,5m | 22F-22M/15F | szt | 20
9 | Rozciągliwy anestetyczny układ oddechowy z workiem 2L i gałęzią dł > 2m | 22F-22M/15F | szt | 50
10 | Rozciągliwa anestetyczny rura dł >2m | 22F/22F | szt | 120
11 | Łącznik kolankowy nieruchomy | 15F-22M/15F | szt | 50
12 | Kolanko nieruchome z portem | 15F-22M/15F | szt | 10
13 | Linia próbkujaca do pomiaru CO2 z końcówką luer lock | 1,2mm/2 m | szt | 30
|  |  |  | Razem wartość netto |  |  | Razem wartość brutto

## Pakiet 32
| FORMULARZ CENOWY | ZUŻYWALNY SPRZĘT MEDYCZNY W OKRESIE 2023-2024 | [7 empty] | Załącznik nr 1 do FO
Pakiet nr 32
Lp. | Nazwa artykułu | Rozmiar | j.m. | ilość na 12 miesięcy | cena netto | wartość netto | Vat % | Cena brutto | wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/
1. | Miska nerkowa jednorazowa z pulpy celulozowej o pojemności nie mniejżej niż 0,7 l., przesiąkalność min. 4 godziny, odporność na temperaturę 35°C (±3°C) | 0,7 l. | szt. | 900
2. | Miska do mycia jednorazowa z pulpy celulozowej o pojemności nie mniejszej niż 4,0 l., przesiąkalność min. 4 godziny, odporność na temperaturę 40°C (±3°C) | 4 l. | szt | 18000
3. | Kaczka męska jednorazowa z pulpy celulozowej o pojemności nie mniejszej niż 0,8 l., przesiąkalność min. 4 godziny, odporność na temperaturę 35°C (±3°C) | 0,8 l. | szt | 1200
4. | Basen - nocnik jednorazowy z pulpy celulozowej o pojemności nie mniejszej niż 1,0 l., przesiąkalność min. 4 godziny, odporność na temperaturę 35°C (±3°C) | 1 l. | szt | 400
|  |  |  | Razem wartość netto |  |  | Razem wartość brutto

## Pakiet 33
| FORMULARZ CENOWY | ZUŻYWALNY SPRZĘT MEDYCZNY W OKRESIE 2023-2024 | [7 empty] | Załącznik nr 1 do FO
Pakiet nr 33
Lp. | Nazwa artykułu | Rozmiar | j.m. | ilość na 12 miesięcy | cena netto | wartość netto | Vat % | Cena brutto | wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/
1 | Maska krtaniowa silikonowa | roz od 1-5 | szt | 60
2 | Maska anestetyczna z nadmuchiwanym kołnierzem | roz od 1-5 | szt | 20
|  |  |  | Razem wartość netto |  |  | Razem wartość brutto

## Pakiet 34
| FORMULARZ CENOWY | ZUŻYWALNY SPRZĘT MEDYCZNY W OKRESIE 2023-2024 | [7 empty] | Załącznik nr 1 do FO
Pakiet nr 34
Lp. | Nazwa artykułu | Rozmiar | j.m. | ilość na 12 miesięcy | cena netto | wartość netto | Vat % | Cena brutto | wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/
1 | Elektroda neutralna jednorazowa EMED SAFE 812-80H |  | x 50szt. | 10
|  |  |  | Razem wartość netto |  |  | Razem wartość brutto

## Pakiet 35
| FORMULARZ CENOWY | ZUŻYWALNY SPRZĘT MEDYCZNY W OKRESIE 2023-2024 | [7 empty] | Załącznik nr 1 do FO
Pakiet nr 35
Lp. | Nazwa artykułu | Rozmiar | j.m. | ilość na 12 miesięcy | cena netto | wartość netto | Vat % | Cena brutto | wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/
1 | Jednorazowe kleszczyki biopsyjne gastroskopowe, z igłą, w otulinie, śr. osłonki 2,3 mm, rozwarcie łopatek 6,7 mm, dł. robocza 160cm |  | szt. | 300
2 | Jednorazowe kleszczyki biopsyjne kolonoskopowe typu Jumbo, z igłą, w otulinie, śr. osłonki 3,0 mm, rozwarcie łopatek 8,4 mm, dł. robocza 230 cm |  | szt. | 50
3 | Jednorazowa pętla do polipektomii, drut pleciony, owalna, śr. 10, 15, 25, 35 mm, śr. 2,30 mm, dł. 230 cm, funkcja płynnej rotacji, rączka z podziałką |  | szt. | 30
4 | Jednorazowa pętla do polipektomii, drut pleciony, owalna, śr. 10, 15, 25, 35 mm, śr. 2,35 mm, dł. 230 cm, funkcja płynnej rotacji, rączka z podziałką |  | szt. | 50
5 | Jednorazowa pętla do polipektomii, drut monofilament, owalna, śr. 6, 10, 15, 25, 35 mm, śr. 2,35 mm, dł. 230 cm, funkcja płynnej rotacji, rączka z podziałką |  | szt. | 60
6 | Jednorazowa igła do ostrzykiwania uniwersalna, dł. 230 cm, śr. 0,7 mm (22G) - dł. 5 mm, przezroczysty cewnik w ceiu łatwej identyfikacji wkłucia w naczynie, w razie potrzeby dostępne również w rozmiarach: | 0,7mm/5mm,0,7/4mm, 0,7/6mm | szt. | 50
7 | Jednorazowa igła do ostrzykiwania uniwersalna, dł. 230 cm, śr. 0,5 mm (25G) - dł. 4 mm, przezroczysty cewnik w ceiu łatwej identyfikacji wkłucia w naczynie, w razie potrzeby dostępne również w rozmiarach: | 0,5/4mm,07mm/4mm,0,7mm/5mm | szt. | 5
8 | Jednorazowa igła do ostrzykiwania uniwersalna, dł. 230 cm, śr. 1mm (19G) - dł. 6 mm, przezroczysty cewnik w ceiu łatwej identyfikacji wkłucia w naczynie, w razie potrzeby dostępne również w rozmiarach: | 1/6mm | szt. | 2
9 | Jednorazowa klipsownica hemostatyczna, śr. 2,5 mm, długość 230 cm, możliwość wielokrotnego otwarcia i zamknięcia klipsa, funkcja płynnej rotacji, rozwarcie ramion klipsa 16 mm, kąt zagięcia końcówek ramion 135 stopni, konstrukcja zestawu wprowadzającego, po wysunięciu z kanału roboczego w części dystalnej, pozwala na natychmiastowe otwieranie i zamykanie klipsa - bez potrzeby usuwania dystanserów, zsuwania osłonki itp. Możliwość wykonania rezonansu magnetycznego. |  | szt. | 30
10 | Jednorazowy chwytak do usuwania ciał obcych, śr. 2,3 mm , długość 230 cm, 4-palczasty, zakończony tępymi oczkami |  | op | 5
11 | Jednorazowa pułapka na polipy usunięte podczas polipektomii, 4-komorowa, plastikowa, posiadająca sitka oraz możliwość przepuszczania zasysanej zawartości do pojemnika ssaka z pominięciem sitek |  | szt. | 10
12 | Jednorazowy ustnik z gumką, dla dorosłych, średnica zewnętrzna otworu 30 mm, każda sztuka pakowana pojedynczo w torebkę strunową |  | szt. | 600
13 | Zestaw jednorazowych szczoteczek do czyszczenia endoskopów zakończonych kulkami chroniącymi endoskop przed zarysowaniem: 1.szczotka krótka do portów z dwoma średnicami włosia 5mm i 12mm; długość części z włosiem odpowiednio 40mm i 60mm oraz 2. szczotka do kanału długa, 230 cm o średnicy osłonki 1,8 mm i włosia 7mm, długość cząści z włosiem 20mm |  | szt. | 70
|  |  |  | Razem wartość netto |  |  | Razem wartość brutto

## Pakiet 36
| FORMULARZ CENOWY | ZUŻYWALNY SPRZĘT MEDYCZNY W OKRESIE 2023-2024 | [7 empty] | Załącznik nr 1 do FO
Pakiet nr 36
Lp. | Nazwa artykułu | Rozmiar | j.m. | ilość na 12 miesięcy | cena netto | wartość netto | Vat % | Cena brutto | wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/
1 | Szczotka sterylna, jednorazowa, z tworzywa sztucznego z pilniczkiem, do chirurgicznego mycia rąk, z gąbką nasączoną 4% roztworem - Chlorhexidine |  | szt | 4000
|  |  |  | Razem wartość netto |  |  | Razem wartość brutto