Kraków, dn. 03.12.2020 r.

**SZP-271/26-2/2020**

**DO WSZYSTKICH, KOGO DOTYCZY**

***dot. sprawy: SZP/25/2020 – odpowiedzi na pytania***

**DO WSZYSTKICH, KOGO DOTYCZY**

dot. sprawy: SZP/25/2020 – odpowiedzi na pytania

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie przetargu na **„Dostawę rękawiczek diagnostycznych, niejałowych lateksowych, winylowych, nitrylowych na okres 12 miesięcy”,** znak sprawy: **SZP/25/2020** wpłynęły pytania dotyczące zapisów SIWZ**.** Treść pytań wraz z odpowiedziami na nie zgodnie z art. 38, ust. 2 przedstawiam poniżej:

**Pytanie 1**

Dotyczy SIWZ pkt 4.1.

W związku z trudną sytuacją zakupową i ograniczoną dostępnością rękawic prosimy o skrócenie okresu umowy do maksymalnie 3 miesięcy oraz proporcjonalne zmniejszenie ilości zakupowych.

Państwa zgoda pozwoli na zwiększenie ilości złożonych ofert w tych trudnych czasach.

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie czasu umowy oraz zmniejszenie ilości zakupowych.**

**Pytanie 2 – dotyczy wzoru umowy**

W związku z trudną sytuacją zakupową i ograniczoną dostępnością rękawic prosimy o wykreślenie z Umowy §10 ust. 1 pkt 6): „6) zmian ilościowych pomiędzy poszczególnymi pozycjami asortymentu wyszczególnionego w załączniku do umowy, przy zachowaniu zaoferowanych przez dostawcę cen jednostkowych i sumarycznej ceny brutto umowy”

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 3 – dotyczy pakietu 1**

Zamawiający postawił wymóg spełniania przez rękawice normy PN EN 455-4 powołując się na polską wersję normy z 2010 r. będącą odpowiednikiem normy europejskiej z 2009 r. Prosimy o dopuszczenie zgodności z normą europejską (tj. EN455-4:2009), którą kierują się producenci przy wprowadzaniu produktów na rynek europejski i wystawianiu deklaracji zgodności.

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza zgodność rękawic z pakietu 1, 2 i 3 z normą EN455-4:2009.**

**Pytanie 4 – dotyczy pakietu 1, 2, 3**

Norma PN-ISO 21420:2020-09 została opublikowana 08.09.2020r. i zastąpiła normę EN 420.

Norma EN 420 jest nadal aktualna dla rękawic, które posiadają ważny certyfikat jednostki notyfikowanej potwierdzający zgodność z ww. normą.

W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie rękawic zgodnych z normą EN 420:2003+A1:2009.

**ODPOWIEDŹ: Tak, zamawiający dopuszcza rękawice z pakietu 1, 2 i 3, zgodne z normą EN 420:2003+A1:2009.**

**Pytanie 5 – dotyczy pakietu 2, 3**

Prosimy o dopuszczenie potwierdzenia zgodności rękawic z normą EN 455-4 bez informacji o wersji normy. Pragniemy nadmienić, że producent wystawiając deklaracje zgodności powołuje się na normę europejską, która może różnić się od norm krajowych datą publikacji.

**ODPOWIEDŹ: Tak, zamawiający wyraża zgodę.**

Starszy Specjalista

ds. Zamówień Publicznych

mgr Marlena Czyżycka-Poździoch