## Arkusz1
Załącznik nr 1a do SWZ
INSTALACJE SANITARNE
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1 |  | Instalacja c.o.
1 | KNR 0-31 0207-02 | Podłączenie z podłogi do instalacji c.o. grzejników o średnicy nominalnej podłączenia 15mm | szt | 10 | 0 | 0
2 | KNR-W 2-15 0418-07 | Grzejniki stalowe dwupłytowe 22INT/600/1200 | szt. | 6 | 0 | 0
3 | KNR-W 2-15 0418-07 | Grzejniki stalowe dwupłytowe 22INT/600/1000 | szt. | 1 | 0 | 0
4 | KNR-W 2-15 0418-07 | Grzejniki stalowe dwupłytowe 22INT/600/600 | szt. | 1 | 0 | 0
5 | KNR-W 2-15 0418-11 | Grzejniki stalowe dwupłytowe 33INT/600/1200 | szt. | 2 | 0 | 0
6 | KNR 0-31 0208-01 | Głowice termostatyczne | kpl | 10 | 0 | 0
7 | KNR-W 2-15 0436-01 | Próby instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji | próba | 10 | 0 | 0
8 | KNR-W 2-15 0404-01 | Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 17 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach | m | 64.6 | 0 | 0
9 | KNR-W 2-15 0404-01 | Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 21 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach | m | 17.2 | 0 | 0
10 | KNR-W 2-15 0404-03 | Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach | m | 29.4 | 0 | 0
11 | KNR-W 2-15 0128-01 | Płukanie instalacji | m | 111.2 | 0 | 0
12 | KNR-W 2-15 0406-02 | Próby szczelności instalacji | m | 111.2 | 0 | 0
13 | KNR 0-34 0101-10 | Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 17mm otulinami z pianki PE | m | 64.6 | 0 | 0
14 | KNR 0-34 0101-10 | Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 21mm otulinami z pianki PE | m | 17.2 | 0 | 0
15 | KNR 0-34 0101-19 | Izolacja jednowarstwowa grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 32mm otulinami z pianki PE | m | 29.4 | 0 | 0
16 | KNR 4-01 0333-10 | Przebicie otworów w stropach | szt. | 16 | 0 | 0
17 | KNR 0-19 1023-12 analogia | Montaż drzwi do kotłowni z obróbką obsadzenia | m2 | 1.62 | 0 | 0
Razem dział: Instalacja c.o. | [5 empty] | 0
2 |  | Kotłownia
18 | KNR 2-15 0503-01 | Kocioł na paliwo stałe o mocy 24 kW firmy ATMOS | szt. | 1 | 0 | 0
19 | KNNR 4 0144-02 analogia | Zbiornik buforowy | kpl. | 1 | 0 | 0
20 | KNR 2-15 0121-01 | Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 120 dm3 | kpl. | 1 | 0 | 0
21 | kalk. własna | Regulator pracy kotła i obiegów grzewczych z czujnikami temperatury | kpl | 1 | 0 | 0
22 | KNR-W 2-15 0513-03 | Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. | m | 2 | 0 | 0
23 | KNR-W 2-15 0530-02 | Montaż manometrów w gotowej tulei | szt | 11 | 0 | 0
24 | KNR-W 2-15 0530-01 | Montaż termometrów w gotowej tulei | szt | 6 | 0 | 0
25 | KNR-W 2-15 0145-05 | Laddomat 21 | szt | 1 | 0 | 0
26 | KNR-W 2-15 0145-05 | Pompa obiegowów grzewczych | szt | 2 | 0 | 0
27 | KNR-W 2-15 0411-01 | Zawory spustowe o średnicy nominalnej 15mm | szt | 5 | 0 | 0
28 | KNR-W 2-15 0411-02 | Zawory 3-drogowe mieszające i rozdzielające z siłownikiem o średnicy nominalnej 20mm | szt. | 1 | 0 | 0
29 | KNR-W 2-15 0411-02 | Zawory zwrotne o średnicy nominalnej 20mm | szt. | 2 | 0 | 0
30 | KNR-W 2-15 0411-03 | Zawory zwrotne o średnicy nominalnej 25mm | szt. | 2 | 0 | 0
31 | KNR INSTAL 0111-02 | Filtr siatkowy o średnicy nominalnej 20mm | szt. | 2 | 0 | 0
32 | KNR INSTAL 0111-03 | Filtr siatkowy o średnicy nominalnej 25mm | szt. | 4 | 0 | 0
33 | KNR-W 2-15 0411-01 | Zawory odcinające o średnicy nominalnej 15mm | szt. | 4 | 0 | 0
34 | KNR-W 2-15 0411-02 | Zawory odcinające o średnicy nominalnej 20mm | szt. | 11 | 0 | 0
35 | KNR-W 2-15 0411-03 | Zawory odcinające o średnicy nominalnej 25mm | szt. | 7 | 0 | 0
36 | KNR-W 2-15 0411-04 | Zawory odcinające o średnicy nominalnej 32mm | szt. | 5 | 0 | 0
37 | KNR-W 2-15 0510-01 | Naczynia wzbiorcze przeponowe | szt. | 2 | 0 | 0
38 | KNR-W 2-15 0412-07 | Zawory odpowietrzające automatyczne o średnicy nominalnej 15mm | szt | 8 | 0 | 0
39 | KNR-W 2-15 0132-01 | Zawory bezpieczeństwa SYR 1915 | szt | 1 | 0 | 0
40 | KNR-W 2-15 0132-01 | Zawory bezpieczeństwa SYR 2115 | szt | 1 | 0 | 0
41 | KNR-W 2-15 0411-01 | Zawory antyskażeniowy EA | szt. | 1 | 0 | 0
42 | KNR-W 2-15 0411-01 | Zawory antyskażeniowy CA | szt. | 1 | 0 | 0
43 | KNR-W 2-15 0411-01 | Magnetyzer MI Infracorr | szt. | 1 | 0 | 0
44 | KNR-W 2-15 0411-01 | Filtr Epurion A25-2 | szt. | 1 | 0 | 0
45 | KNR-W 2-15 0411-01 | Zmiękczacz wody SF15CF/VF | szt. | 1 | 0 | 0
46 | KNR-W 2-15 0411-01 | Zawory napełniający z manometrem VF06 | szt. | 1 | 0 | 0
47 | Uproszczona | Oznakowanie rurociągów | kpl | 1 | 0 | 0
48 | Uproszczona | Schemat ideowy kotłowni | kpl | 1 | 0 | 0
49 | KNR-W 2-17 0101-04 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 35 % | m2 | 2.4 | 0 | 0
50 | KNR-W 2-17 0137-01 | Kratki wentylacyjne | szt. | 2 | 0 | 0
51 | KNR 4-01 0333-10 | Przebicie otworów w ścianie | szt. | 1 | 0 | 0
Razem dział: Kotłownia | [5 empty] | 0
3 |  | Instalacja wodno-kanalizacyjna
52 | kalk. własna | Demontaż części instalacji wod-kan | kpl. | 1 | 0 | 0
53 | KNR-W 2-15 0112-01 | Rurociągi wielowarstwowe PEX-c/Al./PEX o średnicy zewnętrznej 16x2,2mm | m | 26.8 | 0 | 0
54 | KNR-W 2-15 0404-01 | Rurociągi wielowarstwowe PEX-c/Al./PEX o śr. zewnętrznej 21 mm | m | 4 | 0 | 0
55 | KNR-W 2-15 0404-03 | Rurociągi wielowarstwowe PEX-c/Al./PEX o śr. zewnętrznej 32 mm | m | 5 | 0 | 0
56 | KNR-W 2-15 0126-01 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) | m | 35.8 | 0 | 0
57 | KNR-W 2-15 0128-01 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych | m | 35.8 | 0 | 0
58 | KNR 0-34 0101-10 | Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 16mm otulinami z pianki PE | m | 26.8 | 0 | 0
59 | KNR 0-34 0101-10 | Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 21mm otulinami z pianki PE | m | 4 | 0 | 0
60 | KNR 0-34 0101-19 | Izolacja jednowarstwowa grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 32mm otulinami z pianki PE | m | 5 | 0 | 0
61 | KNR 0-31 0107-04 | Wykonanie podejść dopływowych o śr. 15 mm do wody zimnej lub ciepłej do płuczek ustępowych | szt. | 1 | 0 | 0
62 | KNR 0-31 0106-02 | Wykonanie podejścia dopływowego o średnicy nominalnej 15mm do wody zimnej lub ciepłej zmywarek do naczyń | szt | 1 | 0 | 0
63 | KNR 0-31 0106-01 | Wykonanie podejścia dopływowego o średnicy nominalnej 15mm do wody zimnej lub ciepłej pralek automatycznych | szt | 1 | 0 | 0
64 | KNR 0-31 0107-01 | Wykonanie podejść dopływowych o średnicy nominalnej 15mm do baterii wody zimnej lub ciepłej | szt | 6 | 0 | 0
65 | KNR-W 2-15 0135-01 | Zawory spustowe do płuczki o średnicy nominalnej 15mm | szt | 1 | 0 | 0
66 | KNR-W 2-15 0135-01 | Zawory spustowe do zmywarki o średnicy nominalnej 15mm | szt | 1 | 0 | 0
67 | KNR-W 2-15 0135-01 | Zawory spustowe do pralki o średnicy nominalnej 15mm | szt | 1 | 0 | 0
68 | KNR-W 2-15 0135-01 | Zawory spustowe do zlewu o średnicy nominalnej 15mm | szt | 2 | 0 | 0
69 | KNR-W 2-15 0135-01 | Zawory spustowe do umywalki o średnicy nominalnej 15mm | szt | 2 | 0 | 0
70 | KNR-W 2-15 0137-02 | Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 1 | 0 | 0
71 | KNR-W 2-15 0137-02 | Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 1 | 0 | 0
72 | KNR-W 2-15 0137-09 | Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 1 | 0 | 0
73 | KNR-W 2-15 0207-03 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 110mm | m | 4.2 | 0 | 0
74 | KNR-W 2-15 0207-01 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 50mm | m | 13.9 | 0 | 0
75 | KNR-W 2-15 0211-03 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych | podejść | 1 | 0 | 0
76 | KNR-W 2-15 0211-01 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych | podejść | 5 | 0 | 0
77 | KNR-W 2-15 0216-01 | Wpusty podłogowe o śr. 50 mm do brodzika | szt. | 1 | 0 | 0
78 | KNR-W 2-15 0229-05 | Zlewozmywaki z blachy na szafce | szt. | 1 | 0 | 0
79 | KNR-W 2-15 0230-01 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem | kpl. | 1 | 0 | 0
80 | KNR 2-15/GEBERIT 0101-01 | Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie | kpl. | 1 | 0 | 0
81 | KNR 2-15/GEBERIT 0104-01 | Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp | kpl. | 1 | 0 | 0
82 | KNR 2-15/GEBERIT 0105-01 | Przyciski do spłuczek podtynkowych | kpl. | 1 | 0 | 0
83 | kalk. własna | Montaż kabiny prysznicowej | kpl. | 1 | 0 | 0
84 | KNR 2-15/GEBERIT 0303-01 | Rurociągi polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o śr. zewn. 40 mm o poł. zgrzewanych na ścianach budynków | m | 4 | 0 | 0
85 | KNR-W 2-18 0517-02 analogia | Przepompowinia KESSEL MINILIFT S | szt | 1 | 0 | 0
Razem dział: Instalacja wodno-kanalizacyjna | [5 empty] | 0
|  | Razem netto |  |  |  | 0
|  | Podatek VAT 8% |  |  |  | 0
|  | Razem brutto |  |  |  | 0