## Arkusz1
Studio ADS spólka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
ul. Mostowa 11/11, 61-854 Poznań
PRZEBUDOWA ELEWACJI BUDYNKU POZNAŃ CONGRESS CENTER (PAWILON NR 15) NA TERENIE MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH
Adres inwestycji: ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań
Inwestor: Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań
UWAGI OGÓLNE:
Podane ilości należy traktować orientacyjnie. Oferent powinien sprawdzić i policzyć ilości przy sporądzaniu oferty.
Przedmiar należy czytać łacznie z Projektem Budowlanym "Przebudowa Elewacji Budynku Poznań Congress Center (Pawilon nr 15) na terenie Miedzynarodowych Targów Poznańskich"
Specyfikacje techniczne wszystkich elementów zestawionych w przedmiarze zostały zawarte w Projekcie Budowlanym.
T A B E L A P R Z E D M I A R O W A
L.p. | Opis konstrukcji | J.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
0 | PRACE PROJEKTOWE
0.1 | Projekt wykonawczy wielobranżowy | kpl. | 1
1 | KONSTRUKCJA STALOWA
1.1. | KONSTRUKCJA STALOWA POD ELEWACJE - Stal S355, zabezpieczona antykorozyjnie przez cynkowanie, klasa wykonania konstr. - EXC2, przygotowanie powierzchni elem. do klasy S2.5
a | Elementy pionowe - słupy Poz.1 RP 120x60x4 10,80 kG/m | Mg | 23.6
b | Elementy pionowe - słupy Poz.3 RP 120x120x5 18,06 kG/m | Mg | 8.48
c | Elementy poziome mocujące do wieńcy Poz.1 RP 120x60x4 | Mg | 7.468
d | Elementy poziome podłuzne Poz.2 RK 60x60x3 5,37 kG/m | Mg | 5.878
1.2. | KONSTRUKCJA STALOWA POD FASADY KINETYCZNE - Stal S355, zabezpieczona antykorozyjnie przez cynkowanie, klasa wykonania konstrukcji - EXC2, przygotowanie powierzchni elementów do klasy S2.5
a | Słupy pionowe - Poz.5 C50x30x3 2,31 kG/m | Mg | 2.719
b | Słupy pionowe - Poz.7 RK80x80x3 7,25 kG/m | Mg | 0.917
c | Elementy poziome mocujące ramę do wieńcy | Mg | 1.781
d | Elementy poziome podłuzne Poz.6 C 50x20x2 1,28 kG/m | Mg | 7.874
1.3. | KONSTRUKCJA STALOWA WYKUSZY - STRONA WSCHODNIA - Stal S355, zabezpieczona antykorozyjnie przez cynkowanie, klasa wykonania konstr. - EXC2, przygotowanie powierzchni elementów do klasy S2.5
a | Elementy pionowe Poz.1 RK 100x100x5 14,41 kG/m | Mg | 10.56
b | Elementy poziome Poz.1 RK 100x100x5 14,41 kG/m | Mg | 9.28
c | Elementy ukośne Poz.1 14,41 kG/m Poz.2 RK 60x60x3 5,37 kG/m | Mg | 3.092
d | Stężenie pionowe z prętów fi16 mm 1,58 kG/m | Mg | 0.958
1.4. | KONSTRUKCJA ZADASZENIA NAD RAMPĄ PRZY OSI 0 - Stal S355, zabezpieczona antykorozyjnie przez cynkowanie, klasa wykonania konstrukcji - EXC2, przygotowanie powierzchni elementów do klasy S2.5
a | Słupy pionowe Poz.1 RK 100x100x6 17,71 kG/m | Mg | 0.891
b | Słupy pionowe Poz.2 RP 100x60x8 18,09 kG/m | Mg | 0.466
c | Elementy stalowe poziome górne prostopadłe Poz.3 RK 100x100x4 12,06 kG/m | Mg | 0.684
d | Elementy stalowe poziome górne prostopadłe Poz.4 RK 60x60x3 5,37 kG/m | Mg | 0.203
e | Elementy stalowe poziome podłużne Poz.4 RK 60x60x3 | Mg | 0.929
f | Elementy pionowe zewnętrzne Poz.3 RK 100x100x4 | Mg | 0.342
g | Elementy pionowe zewnętrzne Poz.4 RK 60x60x3 | Mg | 0.073
h | Elementy ukośne podłużne Poz.4 RK 60x60x3 | Mg | 0.125
i | Elementy ukośne prostopadłe Poz.4 RK 60x60x3 | Mg | 0.44
1.5. | Pozostałe pozycje wynikające z Projektu Budowlanego | kpl. | 1
1.6. | Inne prace konieczne do wykonania zdanem oferenta, podać konkretne | kpl. | 1
2 | ARCHITEKTURA
2.1. | ŚLUSARKA OKIENNO - DRZWIOWA I FASADOWA ORAZ BRAMY ZEWNĘTRZNE
2.1.1. | Fasady zewnętrzne - System fasadowy słupowo - ryglowy alum. - szklany o szer. profili około 50mm, np. ALUPROF INVISIBLE lub inny równoważny. Profile samonośne, głębokość profili wg obliczeń statycznych wykonawcy. Wszystkie profile malowane elektrostatycznie proszkowo. Szklenie wyłącznie szkłem bezp. Grub. szklenia powinna być oparta na wyliczeniach statycznych wykonawcy. Kolor należy dopasować do istn. ślusarki fasadowej. Kolor RAL 9004
a | Fasada zewnętrzna FS1.1 (zewnętrzny parapet) | m2 | 160.79
b | Fasada zewnętrzna FS1.2 (zewnętrzny parapet) | m2 | 166.05
c | Fasada zewnętrzna FS1.3 (zewnętrzny parapet) | m2 | 123.39
d | Fasada zewnętrzna FS1.4 (zewnętrzny parapet) | m2 | 68.44
e | Fasada zewnętrzna FS2 | m2 | 26.09
f | Fasada zewnętrzna FS3 | m2 | 13.11
g | Fasada zewnętrzna FS4 | m2 | 13.11
h | Fasada zewnętrzna FS5 (zewnętrzny parapet) | m2 | 33.75
i | Fasada zewnętrzna FS6 (zewnętrzny parapet) | m2 | 50.83
j | Fasada zewnętrzna FS7 (zewnętrzny parapet) | m2 | 54.85
k | Fasada zewnętrzna FS8.1 (zewnętrzny parapet) | m2 | 63.68
l | Fasada zewnętrzna FS8.2 (zewnętrzny parapet) | m2 | 41.8
m | Fasada zewnętrzna FS9 (zewnętrzny parapet) | m2 | 16.59
n | Fasada zewnętrzna FS10 (zewnętrzny parapet) | m2 | 33.09
o | Fasada zewnętrzna FS11 (zewnętrzny parapet) | m2 | 44.02
p | Fasada zewnętrzna FS12 (zewnętrzny parapet) | m2 | 102.08
r | Fasada zewnętrzna FS13 (zewnętrzny parapet) | m2 | 17.23
s | Fasada zewnętrzna FS14 (zewnętrzny parapet) | m2 | 9.86
2.1.2. | Drzwi dwuskrzydłowe rozwieralne w fasadach - Projektowane dwuskrzydłowe drzwi rozwieralne z funkcją ewakuacyjną i / lub napowietrzającą (z możliwością blokady elektromechanicznej.
a | Drzwi dwuskrzydłowe rozwieralne w fasadzie FS1.1 | m2 | 23.15
b | Drzwi dwuskrzydłowe rozwieralne w fasadzie FS1.2 | m2 | 4.09
c | Drzwi dwuskrzydłowe rozwieralne w fasadzie FS1.3 | m2 | 11.46
d | Drzwi dwuskrzydłowe rozwieralne w fasadzie FS8.2 | m2 | 11.12
e | Drzwi dwuskrzydłowe rozwieralne w fasadzie FS9 | m2 | 4.6
f | Drzwi dwuskrzydłowe rozwieralne w fasadzie FS10 | m2 | 11.7
g | Drzwi dwuskrzydłowe rozwieralne w fasadzie FS11 | m2 | 4.43
h | Drzwi dwuskrzydłowe rozwieralne w fasadzie FS12 | m2 | 23.82
i | Drzwi dwuskrzydłowe rozwieralne w fasadzie FS13 | m2 | 8.59
2.1.3. | Okna zewnętrzne aluminiowo-szklane. Ślusarka okienna w systemie aluminiowo - szklanym, w systemie z niewidocznym skrzydłem, potrójne szklenie o termoizolacyjności i parametrach zgodnych z Polską Normą, o współczynniku przewodzenia ciepła Umax.=1,1 W/mK. Profile aluminiowe lakierowane proszkowo w kolorze czarnym - RAL 9004.
a | Okna O1 R/U/S 355x175 cm, z parapetem zewnętrznym | m2 | 24.85
b | Okna O2 R/U/S 3097,5x175 cm, z parapetem zewnętrznym | m2 | 216.83
c | Okna O3 R/U 120x175 cm, system alumin.- szklany, RAL 9004 z parapetem zewnętrznym (wg projektu budowlanego) | m2 | 8.4
d | Okna O4 R/U/S 1657,5x175 cm, z parapetem zewnętrznym | m2 | 58.01
e | Okna O5 R/U/S 1155x175 cm, z parapetem zewnętrznym | m2 | 40.43
f | Okna O6 R/U/S 991x175 cm, z parapetem zewnętrznym | m2 | 34.69
g | Okna O7 R/U/S 761,5x175 cm, z parapetem zewnętrznym | m2 | 26.65
h | Okna O8 R/U/S 817,5x175 cm, z parapetem zewnętrznym | m2 | 28.61
i | Okna O9 R/U/S 1080x175 cm, z parapetem zewnętrznym | m2 | 37.8
j | Okna O10 R/U/S 1320x175 cm, z parapetem zewnętrznym | m2 | 46.2
k | Okna O11 R/U/S 457,5x175 cm, z parapetem zewnętrznym | m2 | 16.01
l | Okna O12 R/U/S 937,5x175 cm, z parapetem zewnętrznym | m2 | 32.81
m | Okna O13 S 797,5x195 cm, z parapetem zewnętrznym | m2 | 15.55
m | Okna O14 S 170x128 cm, z parapetem zewnętrznym | m2 | 2.18
o | Okna O15 R/U/S 4057,5x175 cm | m2 | 71.01
p | Okna O16 R/U/S 1057,5x175 cm | m2 | 18.51
r | Okna O17 R/U 337,5x175 cm z parapetem zewnętrznym | m2 | 5.91
s | Okna O18 R/U/S 337,5x175 cm, z parapetem zewnętrznym | m2 | 5.91
t | Okna O19 R/U/S 876,5x175 cm, z parapetem zewnętrznym | m2 | 15.34
u | Okna O20 R/U/S 764x110 cm, z parapetem zewnętrznym | m2 | 8.4
2.1.4. | Ślusarka drzwiowa zewnętrzna dwuskrzydłowa - projektowane dwuskrzydłowe drzwi rozwieralne z funkcją ewakuacyjną i / lub napowietrzającą (z możliwością blokady elektromechanicznej.
a | Drzwi zewnętrzne DA1 228x225 cm (218x220 cm w świetle ościeżnicy) | m2 | 5.13
b | Drzwi zewnętrzne DA2 190x225 cm (180x220 cm w świetle ościeżnicy) | m2 | 4.28
c | Drzwi zewnętrzne DA3 168x225 cm (158x220 cm w świetle ościeżnicy) | m2 | 3.78
d | Drzwi zewnętrzne DA4 183x225 cm (173x220 cm w świetle ościeżnicy) | m2 | 4.12
e | Drzwi zewnętrzne DA5 136x225 cm (126x220 cm w świetle ościeżnicy) | m2 | 3.06
2.2. | PRACE ELEWACYJNE
2.2.1. | Prace demontażowe łącznie z wywozem i utylizacją
a | Demontaż istn. fasady aluminiowo-szklanej z wywozem i utylizacją | kpl. | 1
b | Rozbiórka istn. okładziny elewacyjnej typu Hunter Douglas wraz z podkonstrukcją i wszystkimi obróbkami blacharskimi z wywozem i utylizacją | kpl. | 1
c | Usunięcie warstw istniejącego docieplenia zewnętrznych ścian budynku z wywozem i utylizacją | kpl. | 1
d | Usunięcie fragmentu ściany zewnętrznej z cegły klinkierowej w rejonie narożnika południowo - wschodniego (w rejonie skrzyżowania osi 1 i A), zlokalizowany na poziomie -1(A) i pełniący funkcje cokołu dla istniejących (również demontowanych) paneli aluminiowych typu Hunter Douglas | kpl. | 1
e | Demontaż stalowej ramy do montażu reklam wraz z jej podkon-strukcją stalową mocowaną do elewacji południowo - wschodniej, zlokalizowana na poziomie -1(A), pomiędzy osiami 4 i 4’ | kpl. | 1
f | Demontaż stalowej ramy na elewacjach do reklam wielkopowierzchniowych | kpl. | 3
g | Demontaż koryta odwadniającego dach nad „halą główną” w rejonie elewacji południowo - wschodniej, pomiędzy osiami 7a i 3, a także stalową zewn. rurę spustową fi200 zlokalizowana w osi 3 | kpl. | 1
h | Demontaż części ślusarki okienno - drzwiowej oraz fasadowej (w tym bramy wpięte w fasady) | kpl. | 1
i | Demontaż elementów systemów teletechnicznych przymocowanych na elewacji z utylizacją | kpl. | 1
2.2.2. | Izolacja termiczna ścian zewnętrznych płytami z wełny mineralnej | kpl. | 1
a | Izolacja z płyt z wełny mineralnej z wyprawą tynkarską w systemie ETICS | kpl. | 1
b | Izolacja z płyt z wełny mineralnej w fasadach wentylowanych | kpl. | 1
2.2.3. | Fasady kinetyczne | kpl. | 1
2.2.4. | Obudowy z siatki PVC-U | kpl. | 1
2.2.5. | Obudowy z płyt włókno - cementowych | kpl. | 1
2.2.6. | Remont istniejącej okładziny klinkierowej | kpl. | 1
2.2.7. | Zamurowania i uzupełnienia ścian zewnętrznych | kpl. | 1
2.2.8. | Wymiana bram zewnętrznych | kpl. | 1
2.2.9. | Remont balustrad | kpl. | 1
2.2.10. | Dach - opierzenia z blachy aluminiowej | kpl. | 1
2.2.11. | Zewnętrzne parapety okienne i obróbki blacharskie z blachy aluminiowej | kpl. | 1
2.2.12. | Parapety wewnętrzne z konglomeratu kamiennego | kpl. | 1
2.2.13. | Remont / wymiana rur spustowych | kpl. | 1
2.2.14. | Pozostałe pozycje wynikające z Projektu Budowlanego | kpl. | 1
2.2.15. | Inne prace konieczne do wykonania zdanem oferenta, podać konkretne | kpl. | 1
3. | INSTALACJE ELEKTRYCZNE ELEWACJI BUDYNKU
2020-01-03 | Zasilanie i sterowanie oświetleniem | kpl. | 1
3.2. | Wewnętrzne linie zasilające | kpl. | 1
3.3. | Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne | kpl. | 1
3.4. | Rozdzielnica centralnej baterii R-CB | kpl. | 1
3.5. | Źródła światła | kpl. | 1
3.6. | Ochrona przepięciowa | kpl. | 1
3.7. | Połączenia wyrównawcze | kpl. | 1
3.8. | Rozdzielnice
a | Rozdzielnica oświetlenia elewacji RO-Ex | kpl. | 1
b | Rozdzielnica oświetlenia elewacji RO-ED | kpl. | 1
3.9. | Pozostałe pozycje wynikające z Projektu Budowlanego | kpl. | 1
3.10. | Inne prace konieczne do wykonania zdanem oferenta, podać konkretne | kpl. | 1
Poznań, dnia 30.07.2020r.
wykonał: Jan karowski