Miechów, dnia 4 lipca 2019 r.

SZP/DN/ZP/…………../VII/2019

/wszyscy uczestnicy postępowania/

**Nr sprawy 37/2019** *–**Dostawa materiałów do sterylizacji dla potrzeb Centralnej Sterylizatorni Szpitala św. Anny w Miechowie*

Zostały zadane następujące pytania do ww. postępowania:

**Pytanie nr 1**

Dotyczy zapisów SIWZ:  
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

**Ad.1** Wyrażamy zgodę.

**Pytanie nr 2**

Dotyczy zapisów SIWZ:  
2. Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca materiałów do sterylizacji posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą materiałów sterylizacyjnych? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.  
**Ad. 2** Dopuszczamy, nie wymagamy.

**Pytanie nr 3**

Dotyczy Parametry Techniczne:  
Zadanie 1 poz. 1  
Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie papieru pakowanego po 125 arkuszy.  
**Ad.3** Dopuszczamy, nie wymagamy.

**Pytanie nr 4**

Zadanie 1 poz. 2  
Zwracamy się do Zamawiającego o wyłączenie pozycji do osobnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty a Zamawiającemu lepszy bilans ekonomiczny.  
**Ad. 4** Nie wyrażamy zgody na wydzielenie pozycji, pozostaje jak w opisie przedmiotu zamówienia.

**Pytanie nr 5**

Zadanie 1 poz. 4  
Zwracamy się do Zamawiającego o wyłączenie pozycji do osobnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty a Zamawiającemu lepszy bilans ekonomiczny.  
**Ad. 5** Nie wyrażamy zgody na wydzielenie pozycji, pozostaje jak w opisie przedmiotu zamówienia.

**Pytanie nr 6**

Zadanie 1 poz. 6  
Zwracamy się do Zamawiającego o wyłączenie pozycji do osobnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty a Zamawiającemu lepszy bilans ekonomiczny.  
**Ad. 6** Nie wyrażamy zgody na wydzielenie pozycji, pozostaje jak w opisie przedmiotu zamówienia.

**Pytanie nr 7**

Zadanie 1 poz. 8  
Zwracamy się do Zamawiającego o wyłączenie pozycji do osobnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty a Zamawiającemu lepszy bilans ekonomiczny.  
**Ad. 7** Nie wyrażamy zgody na wydzielenie pozycji, pozostaje jak w opisie przedmiotu zamówienia.

**Pytanie nr 8**

Zadanie 1 poz. 9-10  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na włókninę typu sms zgodną z normą ISO 11607-1 o gramaturze wynoszącej 55  
**Ad. 8** Tak jak w opisie przedmiotu zamówienia.

**Pytanie nr 9**

Zadanie 1 poz. 10  
Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie włókniny pakowanej po 200szt.  
**Ad. 9** Dopuszczamy.

**Pytanie nr 10**

Zadanie 1 poz. 11-12  
Zwracamy się do Zamawiającego o wyłączenie pozycji do osobnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty a Zamawiającemu lepszy bilans ekonomiczny.  
**Ad. 10** Nie wyrażamy zgody na wydzielenie pozycji, pozostaje jak w opisie przedmiotu zamówienia.

**Pytanie nr 11**

Zad 1 poz. 13-23  
1/Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie rękawów charakteryzujących się rozciąganiem na sucho w kierunku poprzecznym 3,9KN/m  
2/ Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie rękawów charakteryzujących się wytrzymałością na przedarcie 750/720 ( CD/MD )  
3/ Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie rękawów charakteryzujących się wytrzymałością na przepuklenie 359 kPa  
4/ Czy Zamawiający wymaga, aby na rękawach znajdowała się informacja o kolorze wskaźników przed i po sterylizacji w języku polskim? Takie rozwiązanie minimalizuje pomyłkę interpretacyjną podczas odczytywania wyników testu.  
5/ Czy Zamawiający wymaga, aby ze względów higienicznych rękawy zabezpieczone były przeźroczystą, termokurczliwą folią?  
**Ad. 11** Pkt. 1,2,3 Nie dopuszczamy.

Pkt. 4,5 Dopuszczamy nie wymagamy.

**Pytanie nr 12**

Zadanie 1 poz. 16  
Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie rękawa o rozmiarze 120 x 200.  
**Ad. 12** Dopuszczamy.

**Pytanie nr 13**

Zadanie 1 poz. 20  
Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie rękawa o rozmiarze 100 x 40 x 100mb.  
**Ad. 13** Dopuszczamy.

**Pytanie nr 14**

Zadanie 1 poz. 22  
Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie rękawa o rozmiarze 200 x 50 x 100mb.  
**Ad. 14** Dopuszczamy.

**Pytanie nr 15**

Zadanie 1 poz. 23  
Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie rękawa o rozmiarze 300 x 60 x 100mb.  
**Ad. 15** Dopuszczamy.

**Pytanie nr 16**

Zadanie 1 poz. 24  
Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie rękawa z polyolefinu Ultra o rozmiarze 420 x 70.   
W razie braku zgody na dopuszczenie zwracamy się do Zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.  
**Ad. 16** Tak jak w opisie przedmiotu zamówienia. Nie wyrażamy zgody na wydzielenie pozycji, pozostaje jak w opisie przedmiotu zamówienia.

**Pytanie nr 17**

Zadanie 2 poz. 1  
Czy Zamawiający wymaga, aby taśma ze wskaźnikiem ze względów bezpieczeństwa dla ochrony wyrobu medycznego nie posiadała lateksu oraz ołowiu, co jest potwierdzone oświadczeniem producenta?  
**Ad. 17** Dopuszczamy, nie wymagamy.

**Pytanie nr 18**

Zadanie 2 poz. 3  
Zwracamy się do Zamawiającego o możliwość zaoferowania przyrządu ze stali nierdzewnej. Reszta parametrów zgodnie z SIWZ.   
**Ad. 18** Tak jak w opisie przedmiotu zamówienia.

**Pytanie nr 19**

Zadanie 2 poz. 4  
Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu PCD wykonanego ze stali nierdzewnej pokrytej specjalną powłoką polimeru w celu zachowania równej temperatury w całym zestawie kontrolnym.  
**Ad. 19** Tak jak w opisie przedmiotu zamówienia.

**Pytanie nr 20**

Zadanie 2 poz. 5  
Zwracamy się do Zamawiającego o możliwość zaoferowania przyrządu teflonowego. Reszta parametrów zgodnie z SIWZ.   
**Ad. 20** Tak jak w opisie przedmiotu zamówienia.

**Pytanie nr 21**

Zadanie 2 poz. 6  
Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu PCD wykonanego ze stali nierdzewnej pokrytej specjalną powłoką polimeru w celu zachowania równej temperatury w całym zestawie kontrolnym.

**Ad. 21** Tak jak w opisie przedmiotu zamówienia.

**Pytanie nr 22**

Zadanie 2 poz. 7  
1/Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie testów pakowanych po 250 szt.   
2/Czy zgodnie z obowiązującą normą Zamawiający wymaga, aby na testach chemicznych znajdowało się oznaczenie norm potwierdzających klasę testów?  
3/ Czy Zamawiający wymaga, aby test klasy VI był samoklejący, co znacznie ułatwi i usprawni jego archiwizację (możliwość wklejenia bezpośrednio do dokumentacji)?  
4/ Czy w celu ułatwienia interpretacji wyniku Zamawiający wymaga, aby na teście umieszczone były informacje w języku polskim?

**Ad. 22**  Pkt. 1 Dopuszczamy.

Pkt. 2,3,4 Dopuszczamy nie wymagamy.

**Pytanie nr 23**

Zadanie 2 poz. 8  
1/Zwracamy się do Zamawiającego o doprecyzowanie jakiego przyrządu do testów oczekuje celem użyczenia.  
2/Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie testu ze zintegrowanym wskaźnikiem typu 5 nie pokrytego polimerem.

**Ad. 23** Pkt. 1 Zamawiający oczekuje przyrządku testowego procesu PCD zintegrowanego z fiolkowymi wskaźnikami biologicznymi w procesie sterylizacji parą wodną składający się z rurki i kapsuły ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego.

Pkt. 2 Tak jak w opisie przedmiotu zamówienia.

**Pytanie nr 24**

Zadanie 2 poz. 14  
1/Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego czy oczekuje osłonek plastikowych ?  
2/Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie osłonek w rozmiarze 15mm.

**Ad. 24** Pkt.1 Tak.

Pkt. 2 Nie dopuszczamy.