**SPROSTOWANIE DO ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA**

Znak sprawy: SOZ.383.14.2022

Data: 17.05.2022 r.

**Dotyczy:** **postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „dostawy koncentratorów tlenu dla Warmińsko – Mazurskiego Centrum Chorób Płuc w Olsztynie.”**

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 roku, poz. 1129), Zamawiający zmienia odpowiedzi zamieszczone w dniu 16.05.2022 r. na pytania zadane przez Wykonawcę 1 pytanie nr 1 Punkt 2d) oraz Wykonawcę 3 pytanie nr 2. Prawidłowe odpowiedzi zamieszczamy poniżej:

**Wykonawca 2:**

**Pyt. 1:**

Punkt 2d)

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny koncentrator tlenu pracujący na poziomie 90-96% koncentracji tlenu alarmujący spadek poziomu stężenia tlenu za pomocą diod oraz sygnałów dźwiękowych?

**Odp.:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Wykonawca 3:**

**Pyt.2:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania koncentrator o stężeniu tlenu regulowanym w zakresie 90-96%?

**Odp.:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Dyrektor

Irena Petryna

(podpis w oryginale)