## Zadanie Nr 1
Załącznik Nr 2/1 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-73/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa, wymagane parametry techniczno-użytkowe oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających sie na przedmiot zamówienia Zadanie Nr 1 – na dostawę szybkich testów do diagnostyki mikrobiologicznej i oznaczania lekowrażliwości.
Lp. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczo-użytkowe wyrobu | Nazwa producenta/ Nr katalogowy producenta (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość testów w skali 24 m-cy | Wielkość opakowania (podać) | Ilość opakowań (podać) | Cena jedn. netto za op. | Stawka podatku VAT | Cena jedn. brutto za op. | Wartość netto pozycji | Wartość VAT | Wartość brutto pozycji*
1 | Test kasetkowy do wykrywania jednoczasowo antygenu wirusa SARS-CoV-2, wirusa Grypy A i B i RSV z wymazów z górnych dróg oddechowych. |  | 5000
2 | Test kasetkowy do wykrywania antygenu Streptococcus pyogenes z wymazów z górnych dróg oddechowych. |  | 1000
3 | Test kasetkowy do wykrywania antygenu Cryptococcus neoformans w płynie mózgowo – rdzeniowym |  | 80
4 | Test kasetkowy umożliwiający szybkie wykrycie mechanizmów oporności (OXA-23, OXA-40/58, NDM u pałeczek Acinetobacter baumanii z hodowli bakteryjnej. |  | 400
5 | Ochronny, izotoniczny rozcieńczalnik do maksymalnego odzysku drobnoustrojów w probówce. |  | 1000
6 | Ochronny, izotoniczny rozcieńczalnik do maksymalnego odzysku drobnoustrojów w butelce. |  | 200
7 | Błękit metylenowy w laktofenolu – barwnik do preparatów (amp po 0,75 ml) |  | 200
8 | Testy do oznaczania wankomycyny metodą mikrorozcieńczeń w bulionie. |  | 80
9 | Testy do oznaczania penicyliny metodą mikrorozcieńczeń w bulionie. |  | 120
10 | Testy do oznaczania synergizmu Aztreonamu z Ceftazydymem/Avibaktamem metodą mikrorozcieńczeń w bulionie. |  | 400
11 | Fluconazol (e-test) |  | 40
12 | Itraconazol (e-test) |  | 40
13 | Voriconazol (e-test) |  | 40
14 | Posaconazol (e-test) |  | 40
15 | Isavuconazol (e-test) |  | 40
16 | Amfoterycyna B (e-test) |  | 40
17 | Flucytozyna (e-test) |  | 40
18 | Micafungina (e-test) |  | 40
19 | Anidulafungina (e-test) |  | 40
20 | Caspofungina (e-test) |  | 40
21 | Pipeta automatyczna, nastawna do pobierania bardzo lepkich próbek po homogenizacji o objętości 0,1/0,9/1 ml, autoklawowalna. |  | 2
22 | Końcówki do pipety z pozycji 21, wymiar 19 cm |  | 1000
23 | Końcówki do pipety z pozycji 21, wymiar 24 cm |  | 1000
24 | Worki do homogenizatora automatycznego do objętości próbki do 100 ml, sterylne bez filtra |  | 1000
25 | Roztwór w sprayu przeznaczony do usuwania z powierzchni laboratoryjnych materiału genetycznego w postaci DNA i RNA. |  | 5000 ml
26 | 24-studzienkowy test biochemiczny do oznaczania lekowrażliwości grzybów drożdżopodobnych zawierających następujące antymykotyki: flukonazol, worikonazol, itrakonazol, mikonazol, klotrimazol, ketokonazol, ekonazol. amfoterycyna B, flucytozyna, nystatyna). |  | 400
Wartość zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia i nie są rakotwórcze.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ..............................................................................................................................................
podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 2
Załącznik Nr 2/2 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-73/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa, wymagane parametry techniczno-użytkowe oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających sie na przedmiot zamówienia Zadanie Nr 2 – na dostawę odczynników do diagnostyki serologicznej boreliozy, zakażeń Candida i Aspergillus.
Lp. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczo-użytkowe wyrobu | Nazwa producenta/ Nr katalogowy producenta (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość testów w skali 24 m-cy | Wielkość opakowania (podać) | Ilość opakowań (podać) | Cena jedn. netto za op. | Stawka podatku VAT | Cena jedn. brutto za op. | Wartość netto pozycji | Wartość VAT | Wartość brutto pozycji*
1 | Zestaw ELISA do oznaczania przeciwciał przeciwko Borrelia. Antygen dla klasy IgG – pełen ekstrakt Borrelia afzelii, Borrelia burgdorferi, Borrelia garinii wraz z rekombinantem VlsE. Zestaw do klasy Ig G. Mikropłytka typu break-off (dzielone studzienki reakcyjne). Kontrola pozytywna i negatywna – gotowa do użycia. Bufor płuczący – koncentrat 1:10. Substrat i roztwór stopujący gotowe do użycia. Materiał do badań: surowica. |  | 576
2 | Zestaw ELISA do oznaczania przeciwciał przeciwko Borrelia. Antygen dla klasy IgM – pełen ekstrakt Borrelia afzelii, Borrelia burgdorferi, Borrelia garinii. Mikropłytka typu break-off (dzielone studzienki reakcyjne). Odczynnik (bufor) do rozcieńczania surowicy dla zestawów do badania przeciwciał klsy IgM zawierający absorbent czynnika reumatoidalnego i IgG. Zestaw do klasy IgM. Materiał do badań: surowica |  | 576
3 | Zestaw ELISA do oznaczania przeciwciał przeciwko Borrelia. Antygen dla klasy IgG – pełen ekstrakt Borrelia afzelii, Borrelia burgdorferi, Borrelia garinii wraz z rekombinantem VlsE. Zestaw do klasy Ig G. Mikropłytka typu break-off (dzielone studzienki reakcyjne). Kontrola pozytywna i negatywna – gotowa do użycia. Bufor płuczący – koncentrat 1:10. Substrat i roztwór stopujący gotowe do użycia. Materiał do badań: płyn mózgowo-rdzeniowy. |  | 576
4 | Zestaw ELISA do oznaczania przeciwciał przeciwko Borrelia. Antygen dla klasy IgM – pełen ekstrakt Borrelia afzelii, Borrelia burgdorferi, Borrelia garinii. Mikropłytka typu break-off (dzielone studzienki reakcyjne). Odczynnik (bufor) do rozcieńczania surowicy dla zestawów do badania przeciwciał klsy IgM zawierający absorbent czynnika reumatoidalnego i IgG. Zestaw do klasy IgM. Materiał do badań: płyn mózgowo-rdzeniowy. |  | 576
5 | Test potwierdzający zakażenie boreliozą (test paskowy) w surowicy i PMR. Na paskach antygeny rekombinowane VlsE Borrelia burgdorferi sensu stricto, B.afzeli, B.garinii, lipidy charakterystyczne dla fazy późnej: lipid B.afzeli,lipid Borrelia burgdorferi, rekombinowane p83, p41, p39, wysoko specyficzne dimeryczne antygeny OspC, rekombinowane p58, p21, p20, p19, p18. Każdy pasek zawierający dwie linie kontrolne:dla koniugatu IgGi IgM oraz linię kontrolną dla mieszanki klasy IgG i IgM. Zestawy zawierające wszystkie potrzebne do inkubacji odczynniki. Zestaw do klasy IgG. |  | 960
6 | Test potwierdzający zakażenie boreliozą (test paskowy) w surowicy. Na paskach antygeny rekombinowane VisE Borrelia burgdorferi, wysoko oczyszczona rekombinowana flagelina (p41), i BmpA(p39) oraz wysokooczyszczone rekombinowane, wysoko specyficzne dimeryczne antygeny OspC(p25) z B.afzeli, B.burgdorferi,B.garini, B.spielmanii. Każdy pasek zawierający dwie linie kontrolne:dla koniugatu IgG i IgM oraz linię kontrolną dla mieszanki klas IgG i IgM. Zestawy zawierające wszystkie potrzebne do inkubacji odczynniki. |  | 960
7 | Candida antygen – ELISA Mikropłytka typu break-off (dzielone studzienki reakcyjne). Czułość min. 99,9%, swoistość: min. 97,8% Kontrola pozytywna i negatywna – gotowa do użycia. Bufor płuczący – koncentrat 1:30. Substrat i roztwór stopujący gotowe do użycia. |  | 384
8 | Candida albicas IgA – ELISA Mikropłytka typu break-off (dzielone studzienki reakcyjne). Czułość min. 83,3%, swoistość: min. 98,5% Odczynniki gotowe do użycia. |  | 384
9 | Candida albicas IgG – ELISA Mikropłytka typu break-off (dzielone studzienki reakcyjne). Czułość min. 93,3%, swoistość: min. 99%. Odczynniki gotowe do użycia. |  | 384
10 | Candida albicas IgM – ELISA Mikropłytka typu break-off (dzielone studzienki reakcyjne). Czułość min. 99%, swoistość: min. 99%. Odczynniki gotowe do użycia. |  | 384
11 | Aspergillus antygen – ELISA Mikropłytka typu break-off (dzielone studzienki reakcyjne). Czułość min. 56%, swoistość: min. 97% Kontrola pozytywna i negatywna – gotowa do użycia. Bufor płuczący – koncentrat 1:10. Substrat i roztwór stopujący gotowe do użycia. |  | 384
12 | Aspergillus fumigatus IgA – ELISA Mikropłytka typu break-off (dzielone studzienki reakcyjne). Czułość min. 99%, swoistość: min. 99,4% Odczynniki gotowe do użycia. |  | 384
13 | Aspergillus fumigatus IgG – ELISA Mikropłytka typu break-off (dzielone studzienki reakcyjne). Czułość min. 99%, swoistość: min. 99%. Odczynniki gotowe do użycia. |  | 384
14 | Aspergillus fumigatus IgM – ELISA Mikropłytka typu break-off (dzielone studzienki reakcyjne). Czułość min. 99%, swoistość: min. 90,4%. Odczynniki gotowe do użycia. |  | 384
Wartość zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia i nie są rakotwórcze.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ..............................................................................................................................................
podpis Wykonawcy