## Kosztorys
KOSZTORYS OFERTOWY
Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie SSP6 przy ul. Batorego we Wrześni
Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego na terenie SSP6, dz. nr 3807, 3808/15
Lp | KNR, KNNR | Opis pozycji | Ilość | J.m. | c.j. netto | Wartość netto
a | ELEMENT | Linia kablowa nn 0,4kV - zasilanie SO |  |  |  | 0
1 | 231-0815-01-00 | Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, z płyt: betonowych 35x35x5 cm, na podsypce piaskowej | 15 | m2 |  | 0
2 | 005-0701-02-00 | Ręczne kopanie rowów dla kabli, w gruncie : kat. III | 21.76 | m3 |  | 0
3 | 005-0702-02-00 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, w gruncie : kat. III | 16.32 | m3 |  | 0
4 | 005-0706-01-00 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0,4 m | 136 | m |  | 0
5 | 001-0408-02-00 | Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi, w gruncie: spoistym kat. III | 16.32 | m3 |  | 0
6 | 005-0705-01-00 | Ułożenie rur osłonowych RHDPEk 75 | 4 | m |  | 0
7 | 005-0723-02-00 | Przewierty mechaniczne pod obiektami, RHDPE75 | 21 | m |  | 0
8 | 005-0707-02-00 | Ręczne układanie kabli w rowach kablowych, o masie pon. 0,5 do 1,0 kg/m, z przykryciem kabli: folią z PCW uplast.gr.pow.0,4-0,6 mm gat.I/II - kabel YAKY 4x25mm2 | 64 | m |  | 0
9 | 005-0715-02-00 | Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach, z mocowaniem, o masie: ponad 0,5 do 1,0 kg/m - kabel YAKY 4x25mm2 | 4 | m |  | 0
10 | 005-0713-02-00 | Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, o masie: ponad 0,5 do 1,0 kg/m - kabel YAKY 4x25mm2 | 25 | m |  | 0
11 | 005-0726-10-00 | Obróbka na sucho kabli na nap.do 1 kV, o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego, o przekroju żył: 25 mm2 | 2 | szt |  | 0
12 | 005-0401-04-00 | Montaż szafki oświetleniowej | 1 | kpl |  | 0
13 | 005-0602-04-00 | Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych wykonanych z bednarki ocynkowanej o przekroju do 120 mm2: ułożonych luzem | 20 | m |  | 0
14 | 005-0606-05-00 | Montaż metodą udarową uziomu ze stali profilowanej miedziowanej, w gruncie: kat.III - długość uziomu 4,5 m | 1 | uziom |  | 0
15 | 005-0606-06-00 | Montaż metodą udarową uziomu ze stali profilowanej miedziowanej, w gruncie: kat.III - za każde następne 1,5 m dług.uziomu | 1 | uziom |  | 0
16 | 005-1304-01-00 | Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - pierwszy pomiar | 1 | szt |  | 0
17 | 005-1302-03-00 | Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 4-żyłowy | 1 | odc |  | 0
18 | 514-0604-01-00 | Mocowanie tabliczek opisowych: przykręcanych | 1 | szt |  | 0
19 | 231-0502-01-00 | Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin piaskiem | 15 | m2 |  | 0
b | ELEMENT | Linia kablowa nn 0,4kV - zasilanie słupów oświetleniowych |  |  |  | 0
20 | 005-0701-02-00 | Ręczne kopanie rowów dla kabli, w gruncie : kat. III | 26.88 | m3 |  | 0
21 | 005-0702-02-00 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, w gruncie : kat. III | 20.16 | m3 |  | 0
22 | 005-0706-01-00 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0,4 m | 168 | m |  | 0
23 | 001-0408-02-00 | Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi, w gruncie: spoistym kat. III | 20.16 | m3 |  | 0
24 | 401-0108-06-00 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyładowaniem gruntu kategorii: III | 6.72 | m3 |  | 0
25 | 005-0705-01-00 | Ułożenie rur osłonowych RHDPEk 75 | 8 | m |  | 0
26 | 005-0707-02-00 | Ręczne układanie kabli w rowach kablowych, o masie pon. 0,5 do 1,0 kg/m, z przykryciem kabli: folią z PCW uplast.gr.pow.0,4-0,6 mm gat.I/II - kabel YAKY 4x25mm2 | 76 | m |  | 0
27 | 005-0713-02-00 | Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, o masie: ponad 0,5 do 1,0 kg/m - kabel YAKY 4x25mm2 | 8 | m |  | 0
28 | 005-0715-02-00 | Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach, z mocowaniem, o masie: ponad 0,5 do 1,0 kg/m - kabel YAKY 4x25mm2 | 16 | m |  | 0
29 | 005-0726-10-00 | Obróbka na sucho kabli na nap.do 1 kV, o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego, o przekroju żył: 25 mm2 | 8 | szt |  | 0
30 | 005-1001-01-00 | Montaż i stawianie słup ośmiokątny 10m, ocynkowany ogniowo, grubość ścianki 4mm | 4 | szt |  | 0
31 | 005-1002-01-00 | Montaż belki B2 | 4 | szt |  | 0
32 | 005-1004-02-00 | Montaż opraw oświetlenia zewnetrznego oprawa oświetleniowa LED 96 LEDs 55mA NW 740 125W | 8 | szt |  | 0
33 | 005-1003-02-00 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, przez wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, przy wysokości latarń: 10 m | 8 | kpl |  | 0
34 | 514-0604-01-00 | Mocowanie tabliczek opisowych: przykręcanych | 4 | szt |  | 0
35 | 005-1006-01-00 | Montaż: złącze bezpiecznikowe IZK | 8 | szt |  | 0
36 | 005-0602-04-00 | Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych wykonanych z bednarki ocynkowanej o przekroju do 120 mm2: ułożonych luzem | 84 | m |  | 0
37 | 005-0606-05-00 | Montaż metodą udarową uziomu ze stali profilowanej, w gruncie: kat.III - długość uziomu 4,5 m | 4 | uziom |  | 0
38 | 005-1304-01-00 | Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - pierwszy pomiar | 4 | szt |  | 0
39 | 005-1304-02-00 | Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - każdy następny pomiar | 4 | szt |  | 0
40 | 005-1302-03-00 | Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 4-żyłowy | 4 | odc |  | 0
c | ELEMENT | Wytyczenie i geodezja powykonawcza |  |  |  | 0
41 |  | Wytyczenie i geodezja powykonawcza | 1 | kpl. |  | 0
d | ELEMENT | Naprawa nawierzchni |  |  |  | 0
42 |  | Naprawa nawierzchni | 1 | kpl. |  | 0
e | ELEMENT | Rury osłonowe dla systemu monitoringu oraz systemu otwierania furtki |  |  |  | 0
43 | 005-0705-01-00 | Ułożenie rur osłonowych RHDPEk 32 | 76 | m |  | 0
44 | 005-0705-01-00 | Ułożenie rur osłonowych RHDPEk 32 (odcinki do latarni oraz do furtki) | 5 | m |  | 0
45 | 005-0723-02-00 | Przewierty mechaniczne pod obiektami, RHDPE75 | 14 | m |  | 0
46 | 005-0113-02-00 | Rury ochronne z PP o średnicy 250mm (jako studzienki rewizyjne) | 3 | m |  | 0
|  |  | Łącznie wartość netto: |  |  | 0