## ZZK
Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 2400P Napachanie – Złotkowo na odcinku Napachanie – Rokietnica
KOSZTORYS OFERTOWY ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW
Lp. | Wyszczególnienie | Wartość (PLN)
1 | Branża drogowa | 0
2 | Branża drogowa - Przepust w km 1+096,59 | 0
3 | Branża drogowa - Remont mostu nad rzeką Samicą Kierską | 0
4 | Kanalizacja deszczowa | 0
5 | Branża elektryczna | 0
6 | Branża telekomunikacyjna | 0
| ŁĄCZNY KOSZT ROBÓT (NETTO) | 0
| PODATEK VAT (23%) | 0
| ŁĄCZNY KOSZT ROBÓT (BRUTTO) | 0

## Drogi
KOSZTORYS OFERTOWY
Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 2400P Napachanie - Złotkowo na odcinku Napachanie-Rokietnica
Branża drogowa
Lp | Nr specyfikacji technicznej | Opis pozycji | Ilość | Jednostka | Cena jednostkowa | Wartość
|  | Roboty przygotowawcze |  |  |  |  | 28
| D-01.01.01 | Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych |  |  |  |  | 32
1 |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | 2.641 | km |  | 0 | 450
| D-01.02.01 | Usunięcie drzew i krzewów, zabezpieczenie drzew na czas robót |  |  |  |  | 27
2 |  | Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: 10-15 cm wraz z wywozem gałęzi gałęzi na składowisko Wykonawcy oraz dłużyc na składowisko Zamawiającego do obwodu Zamysłowo (gm. Stęszew) - odl. ok. 34 km | 188 | szt |  | 0 | 29
3 |  | Mechaniczne karczowanie/frezowanie pni o średnicy: 10-15 cm wraz z wywozem karpiny na składowisko Wykonawcy | 188 | szt |  | 0 | 342
4 |  | Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: 16-25 cm wraz z wywozem gałęzi gałęzi na składowisko Wykonawcy oraz dłużyc na składowisko Zamawiającego do obwodu Zamysłowo (gm. Stęszew) - odl. ok. 34 km | 109 | szt |  | 0 | 11
5 |  | Mechaniczne karczowanie/frezowanie pni o średnicy: 16-25 cm wraz z wywozem karpiny na składowisko Wykonawcy | 109 | szt |  | 0 | 14
6 |  | Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: 26-35 cm wraz z wywozem gałęzi gałęzi na składowisko Wykonawcy oraz dłużyc na składowisko Zamawiającego do obwodu Zamysłowo (gm. Stęszew) - odl. ok. 34 km | 17 | szt |  | 0 | 15
7 |  | Mechaniczne karczowanie/frezowanie pni o średnicy: 26-35 cm wraz z wywozem karpiny na składowisko Wykonawcy | 17 | szt |  | 0 | 16
8 |  | Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: 36-45 cm wraz z wywozem gałęzi gałęzi na składowisko Wykonawcy oraz dłużyc na składowisko Zamawiającego do obwodu Zamysłowo (gm. Stęszew) - odl. ok. 34 km | 19 | szt |  | 0 | 17
9 |  | Mechaniczne karczowanie/frezowanie pni o średnicy: 36-45 cm wraz z wywozem karpiny na składowisko Wykonawcy | 19 | szt |  | 0 | 18
10 |  | Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: 46-55 cm wraz z wywozem gałęzi gałęzi na składowisko Wykonawcy oraz dłużyc na składowisko Zamawiającego do obwodu Zamysłowo (gm. Stęszew) - odl. ok. 34 km | 20 | szt |  | 0 | 19
11 |  | Mechaniczne karczowanie/frezowanie pni o średnicy: 46-55 cm wraz z wywozem karpiny na składowisko Wykonawcy | 20 | szt |  | 0 | 20
12 |  | Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: 56-65 cm wraz z wywozem gałęzi gałęzi na składowisko Wykonawcy oraz dłużyc na składowisko Zamawiającego do obwodu Zamysłowo (gm. Stęszew) - odl. ok. 34 km | 37 | szt |  | 0 | 21
13 |  | Mechaniczne karczowanie/frezowanie pni o średnicy: 56-65 cm wraz z wywozem karpiny na składowisko Wykonawcy | 37 | szt |  | 0 | 22
14 |  | Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: 66-75 cm wraz z wywozem gałęzi gałęzi na składowisko Wykonawcy oraz dłużyc na składowisko Zamawiającego do obwodu Zamysłowo (gm. Stęszew) - odl. ok. 34 km | 25 | szt |  | 0 | 23
15 |  | Mechaniczne karczowanie/frezowanie pni o średnicy: 66-75 cm wraz z wywozem karpiny na składowisko Wykonawcy | 25 | szt |  | 0 | 24
16 |  | Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy powyżej 75 cm wraz z wywozem gałęzi gałęzi na składowisko Wykonawcy oraz dłużyc na składowisko Zamawiającego do obwodu Zamysłowo (gm. Stęszew) - odl. ok. 34 km | 28 | szt |  | 0 | 25
17 |  | Mechaniczne karczowanie/frezowanie pni o średnicy powyżej 75cm wraz z wywozem karpiny na składowisko Wykonawcy | 28 | szt |  | 0 | 26
18 |  | Mechaniczne karczowanie krzewów i samosiewu liściastego poniżej 10cm wraz z rozdrobnieniem i wywiezieniem na składowisko Wykonawcy | 0.109 | ha |  | 0 | 33
19 |  | Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z gałęzi, korzeni, kory itp. w tym rozdrobnienie pozostałości | 1571.5 | m2 |  | 0 | 48
20 |  | zabezpieczenie istniejąych drzew na czas robót | 172 | szt |  | 0 | 344
| D-01.02.02 | Zdjęcie warstwy humusu |  |  |  |  | 49
21 |  | Usunięcie warstwy humusu grubości śr. 30cm | 5617 | m3 |  | 0 | 456
22 |  | Wywóz nadmiaru humusu na składowisko Wykonawcy | 4809 | m3 |  | 0 | 407
| D-01.02.04 | Rozbiórka elementów dróg i innych |  |  |  |  | 61
23 |  | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych | 92 | m |  | 0 | 343
24 |  | Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek smołowych gr. ok. 5 cm wraz z wywiezieniem i utylizacją | 399 | m2 |  | 0 | 424
25 |  | Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek smołowych gr. ok. 10 cm wraz z wywiezieniem i utylizacją | 450 | m2 |  | 0 | 425
26 |  | Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o średniej gr. ~14cm wraz z wywiezieniem na składowisko Wykonawcy | 1285 | m2 |  | 0 | 457
27 |  | Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o średniej gr. ~8cm wraz z wywiezieniem na składowisko Wykonawcy | 1070 | m2 |  | 0 | 458
28 |  | Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa łamanego o grubości warstwy od 5 do 20cm wraz z wywiezieniem na składowisko Wykonawcy | 995 | m2 |  | 0 | 62
29 |  | Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa naturalnego, o grubości: ~20 cm wraz z wywiezieniem na składowisko Wykonawcy | 275 | m2 |  | 0 | 410
30 |  | Rozebranie mechaniczne podbudowy z bruku kamiennego, o grubości: ~17 cm wraz z wywiezieniem na składowisko Wykonawcy | 1725 | m2 |  | 0 | 83
31 |  | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej przy wys.kostki 8 cm (chodniki i zjazdy) wraz z wywiezieniem na składowisko Wykonawcy | 2411 | m2 |  | 0 | 91
32 |  | Rozbiórka nawierzchni z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej (zjazdy) wraz z wywiezieniem na składowisko Wykonawcy | 29 | m2 |  | 0 | 396
33 |  | Rozbiórka nawierzchni z tłucznia (zjazdy) wraz z wywiezieniem na składowisko Wykonawcy | 145 | m2 |  | 0 | 397
34 |  | Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wywiezieniem na składowisko Wykonawcy | 256 | m |  | 0 | 100
35 |  | Rozebranie obrzeży betonowych na podsypce piaskowej, o wymiarach: 8x30 cm wraz z wywiezieniem na składowisko Wykonawcy | 1762 | m |  | 0 | 99
36 |  | Rozebranie ścieków z elementów betonowych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wywiezieniem na składowisko Wykonawcy | 295 | m |  | 0 | 103
37 |  | Rozebranie elementów betonowych wraz z wywiezieniem na składowisko Wykonawcy | 29 | m3 |  | 0 | 104
38 |  | Rozebranie ław betonowych pod ścieki, krawężniki i oporniki itp. wraz z wywiezieniem na składowisko Wykonawcy | 159.994 | m3 |  | 0 | 392
39 |  | Rozebranie przepustów rurowych: - rur betonowych wraz z wywiezieniem na składowisko Wykonawcy | 65 | m |  | 0 | 98
40 |  | Rozebranie odwodnienia liniowego, ułożonego na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wywiezieniem na składowisko Wykonawcy | 7 | m |  | 0 | 393
41 |  | Rozebranie barier i balustrad stalowych wraz z wywiezieniem na składowisko Zamawiającego do obwodu Zamysłowo (gm. Stęszew) - odl. ok. 34 km | 490 | m |  | 0 | 310
42 |  | Rozebranie ogrodzeń wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy | 136 | m |  | 0 | 435
43 |  | Rozebranie słupków do tablic znaków drogowych wraz z wywiezieniem na składowisko Zamawiającego do obwodu Zamysłowo (gm. Stęszew) - odl. ok. 34 km | 23 | szt |  | 0 | 108
44 |  | Zdjęcie niepodświetlonych tablic znaków drogowych (zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych) wraz z wywiezieniem na składowisko Zamawiającego do obwodu Zamysłowo (gm. Stęszew) - odl. ok. 34 km | 23 | szt |  | 0 | 110
45 |  | Demontaż istniejących wiat przystankowych wraz z przechowaniem do ponownego zamontowania | 1 | szt |  | 0 | 116
|  | Roboty ziemne |  |  |  |  | 117
| D-02.01.01 | Wykonanie wykopów |  |  |  |  | 118
46 |  | Roboty ziemne wykonywane mechanicznie z transportem urobku samochodami samowyładowczymi w miejsce wbudowania w nasyp | 1121 | m3 |  | 0 | 119
47 |  | Roboty ziemne wykonywane mechanicznie z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odkład (składowisko Wykonawcy) | 1040 | m3 |  | 0 | 413
| D-02.03.01 | Wykonanie nasypów |  |  |  |  | 123
48 |  | Mechaniczne wykonanie nasypów z materiału z wykopu | 1040 | m3 |  | 0 | 414
49 |  | Mechaniczne wykonanie nasypów z pozyskaniem i transportem materiału z dokopu | 7130 | m3 |  | 0 | 415
|  | Odwodnienie korpusu drogowego |  |  |  |  | 137
| D-03.01.03 | Przepusty pod koroną drogi (betonowe, żelbetowe, prefabrykowane, ścianki czołowe, stalowe) |  |  |  |  | 138
50 |  | wykonanie przepustu z rur HDPE o średnicy 400 mm na fundamencie grubości 30 cm z kruszywa naturalnego dogęszczoengo do Is>0,98 | 9 | m |  | 0 | 173
51 |  | wykonanie przepustu z rur HDPE o średnicy 500 mm na fundamencie grubości 30 cm z kruszywa naturalnego dogęszczoengo do Is>0,98 | 24 | m |  | 0 | 174
52 |  | wykonanie przepustu z rur HDPE o średnicy 600 mm na fundamencie grubości 30 cm z kruszywa naturalnego dogęszczoengo do Is>0,98 | 16 | m |  | 0 | 175
53 |  | Umocnienie wlotów i wylotów przepustów brukowcem na betonie cementowym | 40 | m2 |  | 0 | 285
| D-03.02.01 | Kanalizacja deszczowa |  |  |  |  | 139
54 |  | wykonanie odwodnienia liniowego o wymiarach 240x309 z rusztem żeliwnym kl. D400 | 7 | m |  | 0 | 187
| D-03.03.01 | Sączki podłużne - drenaż |  |  |  |  | 140
55 |  | Drenaż korytkowy (francuski) z rurą PCV o średnicy 150mm oraz owinięciem kruszywa geowłókniną | 1640 | m |  | 0 | 465
|  | Podbudowy |  |  |  |  | 141
| D-04.01.01 | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża |  |  |  |  | 142
56 |  | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | 17010 | m2 |  | 0 | 189
| D-04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych |  |  |  |  | 143
57 |  | Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: warstwy niebitumiczne (podbudowa KŁSM jezdni, podbudowa drogi rowerowej i ciągu pieszo-rowerowego) | 11034 | m2 |  | 0 | 190
58 |  | Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej | 37293 | m2 |  | 0 | 191
59 |  | Skropienie nawierzchni drogowych emulsją: warstwy niebitumiczne (podbudowa KŁSM jezdni, podbudowa drogi rowerowej i ciągu pieszo-rowerowego) | 11034 | m2 |  | 0 | 192
60 |  | Skropienie bitumicznych nawierzchni drogowych emulsją | 37293 | m2 |  | 0 | 468
| D-04.04.02 | Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie |  |  |  |  | 144
61 |  | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm | 3698 | m2 |  | 0 | 469
61A |  | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grubości 10 cm (drogi rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe) | 7336 | m2 |  | 0
| D-04.05.01 | Podbudowy i ulepszone podłoża z mieszanki związanej cementem |  |  |  |  | 145
62 |  | wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki związanej cementem klasy C 1,5/2,0 (Rm = 2,5MPa) gr. w-wy 10cm (chodniki) | 4451 | m2 |  | 0 | 367
63 |  | wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki związanej cementem klasy C 1,5/2,0 (Rm = 2,5MPa) gr. w-wy 10cm (drogi rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe) | 7336 | m2 |  | 0 | 368
64 |  | wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki związanej cementem klasy C 3/4 gr. w-wy 15m (zjazdy) | 1159 | m2 |  | 0 | 369
65 |  | wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem klasy C 3/4 gr. w-wy 10m (grunt G1) | 1622 | m2 |  | 0 | 370
66 |  | wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem klasy C 3/4 gr. w-wy 15m (grunt G2) | 966 | m2 |  | 0 | 371
67 |  | wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem klasy C 3/4 gr. w-wy 25m (grunt G4) | 1555 | m2 |  | 0 | 372
68 |  | Pielęgnacja wykonanej warstwy z mieszanki związanej cementem | 17089 | m2 |  | 0 | 219
| D-04.06.01 | Podbudowa z betonu cementowego |  |  |  |  | 146
69 |  | Podbudowy betonowe klasy C16/20 z dylatacją, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 20 cm | 107 | m2 |  | 0 | 471
70 |  | Pielęgnacja wykonanej warstwy z mieszanki związanej cementem | 107 | m2 |  | 0 | 399
| D-04.07.01 | Podbudowa z betonu asfaltowego |  |  |  |  | 147
71 |  | Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC22P o grubosci 6 cm | 3738 | m2 |  | 0 | 473
| D-04.08.01 | Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego |  |  |  |  | 148
72 |  | wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 16 W o grubości od 0 do 6cm | 1176 | t |  | 0 | 475
|  | Nawierzchnie |  |  |  |  | 149
| D-05.03.05 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego |  |  |  |  | 150
73 |  | Ułożenie kompozytu na połaczeniu starej i nowej kostrukcji nawierzchni pod warstwą ścieralną (szer. geosiatki - 0,9-1,10) | 1435 | m2 |  | 0 | 377
74 |  | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W grubości 6 cm | 11965 | m2 |  | 0 | 427
75 |  | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W grubości 8 cm | 4507 | m2 |  | 0 | 436
76 |  | Wykonanie w-wy ścieralnej zbetonu asfaltowego AC5S gr. 4cm | 7336 | m2 |  | 0 | 429
| D-05-03.11 | Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno |  |  |  |  | 151
77 |  | Frezowanie nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej - profilowanie do projektowaych spadków wraz z wywozem materiału z frezowania na składowisko Zamawiającego do obwodu Zamysłowo (gm. Stęszew) - na odl. ok. 34km | 1430 | m2 |  | 0 | 420
78 |  | Frezowanie nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej gr. 6cm (pas szerokości 30 cm na połączeniu istniejącej nawierzchni z nowoprojekotwaną na poszerzeniu) wraz z wywozem materiału z frezowania na składowisko Zamawiającego do obwodu Zamysłowo (gm. Stęszew) - na odl. ok. 34km | 1565 | m2 |  | 0 | 422
| D-05.03.13 | Nawierzchnia z mieszanki SMA |  |  |  |  | 152
79 |  | Wykonanie w-wy ścieralnej z z mieszanki SMA 8 gr. 3cm | 16472 | m2 |  | 0 | 258
| D-05.03.23 | Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej |  |  |  |  | 153
80 |  | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - grafitowej, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm (zjazdy) | 1159 | m2 |  | 0 | 262
81 |  | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm (chodniki, perony, utwardzenie terenu) | 4122 | m2 |  | 0 | 481
82 |  | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - czerwonej, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm (wyspy) | 39 | m2 |  | 0 | 383
83 |  | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 10 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm (zatoki autobusowe) | 107 | m2 |  | 0 | 264
|  | Roboty wykończeniowe |  |  |  |  | 154
| D-06.06.01 | Umocnienie skarp, rowów i ścieków |  |  |  |  | 155
84 |  | Umocnienie powierzchni skarp nasypów i wykopów, poboczy warstwą humusu grubości 15cm wraz z obsianiem trawą | 5390 | m2 |  | 0 | 400
85 |  | Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypów | 3690 | m2 |  | 0 | 268
86 |  | Umocnienie skarp nasypów o pochyleniu większym niż 1:1,3, dna i skarp rowów w rejonie wylotów scieków skarpowych i przykanalików oraz przykrycie drenażu płytami betonowymi ażurowymi h=8cm | 983 | m2 |  | 0 | 271
| D-06.03.01 | Umocnienie poboczy |  |  |  |  | 156
87 |  | umocnienie poboczy mieszanką kruszywa o uziarnieniu 0/31,5mm klinowaną grysem 0/2mm - warstwa grubości 15 cm - jasna barwa | 4236 | m2 |  | 0 | 361
|  | Oznakowania i urządzenia bezpieczeństwa ruchu |  |  |  |  | 157
| D-07.01.01 | Oznakowanie poziome |  |  |  |  | 158
88 |  | Wykonanie oznakowania poziomego jezdni - grubowarstwowe | 764 | m2 |  | 0 | 292
| D-07.02.01 | Oznakowanie pionowe |  |  |  |  | 159
89 |  | Słupki do znaków drogowych: z rur stalowych o średnicy 70 mm | 62 | szt |  | 0 | 293
90 |  | Przymocowanie nowych tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków (znaki średnie) - typu 1 | 72 | szt |  | 0 | 294
91 |  | Przymocowanie zdemontowanych tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków (znaki średnie) - typu 1 | 24 | szt |  | 0 | 348
92 |  | Przymocowanie nowych tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków (znaki średnie) - typu 2 | 9 | szt |  | 0 | 295
93 |  | aktywne znaki drogowe C-9 diodowe z folią odblaskową typu 2 (na wyspach dzielących) ustawione na słupkach U-5c | 8 | szt |  | 0 | 296
94 |  | Ustawienie tablic E1 (przestawienie znaków zdemontowanych) | 1 | szt |  | 0 | 297
95 |  | Wykonanie konstrukcji wsporczej dla znaku E-1 | 1 | kpl |  | 0 | 349
96 |  | Wykonanie punktowych elementów odblaskowych prowadzących U-1c | 60 | szt |  | 0 | 351
97 |  | Wykonanie punktowych elementów odblaskowych trapezowych barwy białej | 26 | szt |  | 0 | 358
98 |  | Wykonanie punktowych elementów odblaskowych aktywnych,solarnych barwy białej | 71 | szt |  | 0 | 357
| D-07.05.01 | Bariery ochronne stalowe |  |  |  |  | 160
99 |  | Bariera ochronna stalowa skrajna N2-W2-B | 760 | m |  | 0 | 442
| D-07.06.02 | Ogrodzenia dróg, zabezpieczenia ruchu pieszego |  |  |  |  | 161
100 |  | bariera chodnikowa rurowa U-12 długość przęsła 2,0m, wysokość 1,10m | 985 | m |  | 0 | 440
101 |  | Odtworzenie ogrodzenia z elementów murowanych, metalowych i drewnianych na podmurówce betonowej | 140 | m |  | 0 | 359
102 |  | Podniesienie bramy wjazdowej - elementy z rozbiórki do przestawienia | 3 | szt |  | 0 | 360
|  | Elementy ulic |  |  |  |  | 162
| D-08.01.01 | Krawężniki i oporniki betonowe |  |  |  |  | 165
103 |  | Krawężniki betonowe wyniesione 12cm, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej | 1751 | m |  | 0 | 443
104 |  | Krawężniki betonowe wyniesione 18cm, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej (perony) | 112 | m |  | 0 | 444
105 |  | Krawężniki betonowe wyniesione 2cm, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej (przejścia dla pieszych) | 70 | m |  | 0 | 445
106 |  | Krawężniki betonowe koloru czerwonego o wymiarach: 15/21x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej (wyspy) | 58 | m |  | 0 | 384
107 |  | Krawężniki betonowe wyniesione 4cm, o wymiarach: 15x22 cm - na podsypce cementowo-piaskowej (zjazdy) | 195 | m |  | 0 | 316
108 |  | Oporniki betonowe o wymiarach: 12x25 cm - na podsypce cementowo-piaskowej | 4104 | m |  | 0 | 318
109 |  | Ławy pod krawężniki i oporniki: z betonu C12/15 z oporem | 668.138 | m3 |  | 0 | 446
| D-08.03.01 | Betonowe obrzeża chodnikowe |  |  |  |  | 166
110 |  | Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej | 7792 | m |  | 0 | 321
111 |  | Ławy pod obrzeża: z betonu C12/15 z oporem | 296.096 | m3 |  | 0 | 447
| D-08.05.01 | Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych |  |  |  |  | 167
112 |  | Ułożenie ściek skarpowy z prefabrykowanych płyt ściekowych wg KPED karta 01.24 | 62 | m |  | 0 | 362
113 |  | Umocnienie rowu prefabrykowanymi korytkami kolejowymi ściętymi 70/44x 59/29x 50 na podsypce cementowo-piaskowej | 305 | m |  | 0 | 327
| D-08.05.02 | Ścieki uliczne z kostki betonowej |  |  |  |  | 168
114 |  | ściek przykrawężnikowy z kostki brukowej betonowej 8cm na pods. cem-piask. gr. 5 cm (szerokość 2 rzędów na płask) | 1885 | m |  | 0 | 328
115 |  | Ławy pod ściek: z betonu C12/15 | 137.61 | m3 |  | 0 | 449
|  | Zieleń drogowa |  |  |  |  | 163
| D-09.01.01 | Zieleń drogowa wraz z utrzymaniem |  |  |  |  | 169
116 |  | Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.I-II, z zaprawieniem całkowitym dołów o średnicy i głębokości : 1,0/0,7 m | 131 | szt |  | 0 | 330
|  | Inne roboty |  |  |  |  | 164
| D-10.01.01 | Mury oporowe |  |  |  |  | 170
117 |  | Wykonanie ściany oporowej z modułowych żelbetowych elementów prefabrykowanych w kształcie litery L (wysokość elementów max 180cm, grubość ściany 15cm) na zaprawie cementowej gr. 5cm i podbudowie z betonu C16/20 gr.10cm z uszczelnieniem spoin pionowych papą bitumiczną o szer. 25cm | 220 | m |  | 0 | 339
118 |  | Wykonanie palisady z betonowych elementów prefabrykowanych o prekroju okrągłym średnicy 20cm, z jednostronnym wyżłobieniem zapewniającym połączenie typu "wpust-wypust" (wysokość elementów 30-120cm) | 90 | m |  | 0 | 340
| D-10.02.01 | Schody |  |  |  |  | 171
119 |  | Schody betonowe prefabrykowane o szerokości 1,5 m na skarpach nasypów i przekopów wraz z poręczami | 3 | m |  | 0 | 341
| D-10.03.01 | Regulacja istniejącej infrastruktury |  |  |  |  | 172
120 |  | Wykonanie regulacji infrastruktury (studni, skrzynek zaworów itp..) do projektowanych rzędych na sieci kanalizacyjnej | 16 | szt |  | 0 | 337
121 |  | Wykonanie regulacji infrastruktury (studni, skrzynek zaworów itp..) do projektowanych rzędych na sieci telekomunikacyjnej | 28 | szt |  | 0 | 394
122 |  | Wykonanie regulacji infrastruktury (studni, skrzynek zaworów itp..) do projektowanych rzędych na sieci wodociągowej | 15 | szt |  | 0 | 395
123 |  | Wykonanie regulacji infrastruktury (studni, skrzynek zaworów itp..) do projektowanych rzędych na sieci gazowej | 5 | szt |  | 0 | 338
[5 empty] | SUMA | 0

## Przepust
KOSZTORYS OFERTOWY
Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 2400P Napachanie - Złotkowo na odcinku Napachanie-Rokietnica
Branża drogowa - Przepust w km 1+096,59
Lp | Nr specyfikacji technicznej | Opis pozycji | Ilość | Jednostka | Cena jednostkowa | Wartość
| D-M.00.00.00 | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  | 1
1 |  | Rozbiórka lub przełożenie istniejącej stalowej rury osłonowej na wlocie przepustu | 1 | ryczałt |  | 0 | 2
2 |  | Zlokalizowanie i ewewntualne zabezpieczenie mediów podziemnych na wlocie przepustu: - przewód podziemny wodociągowy ogólny (DN150mm), - przewód telekomunikacyjny - podziemny tranzytowy | 1 | ryczałt |  | 0 | 3
3 |  | Skanalizowanie rowu na czas budowy przepustu - rura PEHD długości 15,0 m wraz z zabezpieczeniem wykopu przed napływem wody | 1 | ryczałt |  | 0 | 4
|  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  | 5
| D-01.01.01 | Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych |  |  |  |  | 6
4 |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | 0.01 | km |  | 0 | 7
|  | ELEMENTY ULIC |  |  |  |  | 8
| D-08.05.01 | Ściek uliczny |  |  |  |  | 9
5 |  | Ułożenie ścieku korytkowego 30x8 cm wzdłuż podstawy istniejącej skarpy | 8.5 | m |  | 0 | 10
|  | FUNDAMENTOWANIE |  |  |  |  | 11
| M-11.01.01 | Wykopy pod ławy w gruncie niespoistym wraz z umocnieniem |  |  |  |  | 12
6 |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku na odkład samochodami samowyładowczymi, na odległość do 1 km: grunt kat. III (wykop pod fundament projektowanego przepustu i ścian oporowych wraz z odkryciem ściany czołowej istniejącego przepustu oraz lokalna przebudowa rowu na wlocie przepustu) | 95 | m3 |  | 0 | 13
| M-11.01.04 | Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem |  |  |  |  | 14
7 |  | Ręczne formowanie nasypów z piasku dowożonego samochodami samowyładowczymi: grunt kat. I-II - z dokopu (zasypki przepustu i ścian oporowych) | 50 | m3 |  | 0 | 15
8 |  | Zagęszczenie do Is>0,98 uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w gruncie spoistym, kategorii : III-IV | 50 | m3 |  | 0 | 16
9 |  | Ręczne formowanie drenażu żwirowego lub z pospółki o szerokości 30cm wzdłuż odziemnej powierzchni przepustu i scian oporowych | 6 | m3 |  | 0 | 17
10 |  | Zagęszczenie do Is>1,00 uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w gruncie spoistym, kategorii : III-IV | 6 | m3 |  | 0 | 18
|  | ZBROJENIE |  |  |  |  | 19
| M-12.01.02 | Zbrojenie betonu stalą klasy A-II i A-III |  |  |  |  | 20
11 |  | Przygotowanie na budowie zbrojenia przepustu i ścian oporowych, o granicy plast.powyżej 2500 kg/cm2 | 3.1 | t |  | 0 | 21
12 |  | Montaż zbrojenia przepustu i ścian oporowych, o granicy plast.powyżej 2500 kg/cm2 | 3.1 | t |  | 0 | 22
13 |  | Wiercenie w żelbecie, otworów o średnicy 28 mm i L = 25 cm i wklejenie prętów za pomocą żywicy epoksydowej | 26 | szt |  | 0 | 23
|  | BETON |  |  |  |  | 24
| M-13.01.01 | Beton fundamentów w deskowaniu |  |  |  |  | 25
14 |  | Betonowanie ław fundamentowych mostowych, przy użyciu pompy na samochodzie, w deskowaniu /dowóz betonu transportem zewnętrznym/ - przepustu z betonu klasy C30/37 | 6 | m3 |  | 0 | 26
15 |  | Podpory mostowe i ściany oporowe betonowe i żelbetowe - deskowanie przepustu ze ścianą czołową | 40 | m2 |  | 0 | 27
| M-13.01.01 | Beton fundamentów w deskowaniu |  |  |  |  | 28
16 |  | Betonowanie ław fundamentowych mostowych, przy użyciu pompy na samochodzie, w deskowaniu /dowóz betonu transportem zewnętrznym/ - ściana oporowa z betonu klasy C30/37 | 10 | m3 |  | 0 | 29
17 |  | Podpory mostowe i ściany oporowe betonowe i żelbetowe - deskowanie ściany oporowej | 45 | m2 |  | 0 | 30
| M-13.01.11 | Zaprawa cementowa z dodatkiem żywic syntetycznych |  |  |  |  | 31
18 |  | Reprofilacja powierzchni zaprawą niskoskurczową PCC gr. śr.10 mm - wyrównanie górnej powierzchni płyty stropowej istniejącego przepustu na szerokości min. 50 cm wzdłuż krawędzi płyty | 1 | m2 |  | 0 | 32
| M-13.02.02 | Beton klasy poniżej B25 bez deskowania |  |  |  |  | 33
19 |  | Betonowanie fundamentu przepustu z betonu klasy C12/15, przy użyciu pompy na samochodzie, /dowóz betonu transportem zewnętrznym/ | 3 | m3 |  | 0 | 34
20 |  | Betonowanie warstwy podbetonu pod ścianami oporowymi klasy C12/15, przy użyciu pompy na samochodzie, /dowóz betonu transportem zewnętrznym/ | 2 | m3 |  | 0 | 35
21 |  | Betonowanie betonu ochronnego na górnej powierzchni przepustu klasy C12/15, przy użyciu pompy na samochodzie, /dowóz betonu transportem zewnętrznym/ | 1 | m3 |  | 0 | 36
|  | IZOLACJA |  |  |  |  | 37
| M-15.01.02 | Izolacja bitumiczna wykonana na zimno |  |  |  |  | 38
22 |  | Wykonanie na obiektach mostowych izolacji przeciwwilgociowych pionowych i poziomych powłokowych bitumicznych na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa izolacji, | 65 | m2 |  | 0 | 39
23 |  | Wykonanie na obiektach mostowych izolacji przeciwwilgociowych pionowych i poziomych powłokowych bitumicznych na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa izolacji, | 65 | m2 |  | 0 | 40
| M-15.02.03 | Izolacja płyty pomostu obiektu mostowego z papy termozgrzewalnej |  |  |  |  | 41
24 |  | Ułożenie izolacji poziomej i pionowej z papy zgrzewalnej na górnej powierchni przepustu i krawędzi płyty stropowiej isniejącego przepustu | 8 | m2 |  | 0 | 42
|  | URZĄDZENIA DYLATACYJNE |  |  |  |  | 43
| M-18.02.01 | Dylatacja pionowa |  |  |  |  | 44
25 |  | Ułożenie taśmy dylatacyjnej zewnętrznej | 6 | m |  | 0 | 45
26 |  | Wypełnienie szczeliny masą trwale plastyczną na głębokości 2 cm od strony zewnętrznej skrzydła | 10 | m |  | 0 | 46
|  | ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE |  |  |  |  | 47
| M-19.01.04 | Balustrady na obiektach mostowych |  |  |  |  | 48
27 |  | Montaż balustrad mostowych z profili zamkniętych (z kotwami) wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym | 0.55 | t |  | 0 | 49
|  | INNE ROBOTY MOSTOWE |  |  |  |  | 50
| M-20.01.02 | Warstwa filtracyjna za przyczółkami wraz z zabezpieczeniem |  |  |  |  | 51
28 |  | Montaż geosiatki dwukierunkowej polipropylenowej o sztywnych węzłach (wytrzymałość na rozciąganie 20 kN/m) | 55 | m2 |  | 0 | 52
| M-20.01.05 | Umocnienie stożków przyczółków |  |  |  |  | 53
29 |  | Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp stożków, w gruncie kat.I-III | 28 | m2 |  | 0 | 54
30 |  | Umocnienie stożków nasypu i skarp koryta kamieniem otoczakowym gr. 15 cm na podbudowie z betonu C12/15 gr. 15 cm | 28 | m2 |  | 0 | 55
31 |  | Krawężniki betonowe, na ławie betonowej o wymiarach: 20x30 cm | 6 | m |  | 0 | 56
32 |  | Umocnienie skarp i dna rowów płytami chodnikowymi na podsypce piaskowej, płyty o wymiarach 50x50x7 cm | 4.25 | m2 |  | 0 | 57
33 |  | Obrzeża betonowe 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | 23 | m |  | 0 | 58
| M-20.01.08 | Powierzchniowe zabezpieczenie betonu |  |  |  |  | 59
34 |  | Czyszczenie ręczne szczotkami stalowymi, powierzchni cześci odkrytych przepustu i scian oporowych | 25 | m2 |  | 0 | 60
35 |  | Odtłuszczanie betonowych powierzchni cześci odkrytych przepustu i scian oporowych | 25 | m2 |  | 0 | 61
36 |  | Malowanie farba akrylową betonowych powierzchni cześci odkrytych przepustu i scian oporowych o zwiększonej zdolności krycia zarysowań do 0,30mm | 25 | m2 |  | 0 | 62
| M-20.02.06 | Umocnienie koryta rzeki |  |  |  |  | 63
37 |  | Wykonanie palsady z kołków drewnianych średnicy 140mm wbitych na gł. 1,50 m wzdłuż podstawy skarpy i na zakończeniu umocnienia dna cieku | 17 | m |  | 0 | 64
38 |  | Umocnienie dna cieku przed wlotem do przepustu - narzut kamienny grubosci min. 30 cm z kamieni polnych o śrenicy 15-50 cm | 4.5 | m3 |  | 0 | 65
[5 empty] | SUMA | 0

## Most
KOSZTORYS OFERTOWY
Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 2400P Napachanie - Złotkowo na odcinku Napachanie-Rokietnica
Remont mostu nad rzeką Samicą Kierską
Lp | Nr specyfikacji technicznej | Opis pozycji | Ilość | Jednostka | Cena jednostkowa | Wartość
| D-00.00.00 | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  | 1
1 |  | Opracowanie harmonogramu robót | 1 | ryczałt |  | 0 | 2
2 |  | Opracowanie technologi wykonywania rozbiórki istniejących elementów mostu | 1 | ryczałt |  | 0 | 3
3 |  | Opracowanie projektu rusztowań roboczych i pomocniczych | 1 | ryczałt |  | 0 | 4
4 |  | Opracowanie projektu deskowania wraz z betonowaniem | 1 | ryczałt |  | 0 | 5
5 |  | Zabezpieczenie wykopu na czas budowy | 1 | ryczałt |  | 0 | 6
6 |  | Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji technicznej D-M.00.00.00 | 1 | ryczałt |  | 0 | 7
|  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  | 8
| D-01.01.01 | Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych |  |  |  |  | 9
7 |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | 0.01 | km |  | 0 | 10
| D-01.02.03 | Wyburzenia obiektów budowlanych i inżynierskich |  |  |  |  | 11
8 |  | Burzenie przy użyciu młotów pneumatycznych - istniejących skrzydeł ściany czołowej | 1.675 | m3 |  | 0 | 12
9 |  | Załadowanie gruzu koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych przy załadunku i wyładunku mechanicznym | 2.178 | m3 |  | 0 | 13
10 |  | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość 1 km, z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym (Docelowo 5 km) | 2.178 | m3 |  | 0 | 14
11 |  | Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km . /przy załadunku i rozładunku mechanicznym/ (Krotność=4) | 2.178 | m3 |  | 0 | 15
|  | FUNDAMENTOWANIE |  |  |  |  | 16
| M-11.01.01 | Wykopy pod ławy w gruncie niespoistym wraz z umocnieniem |  |  |  |  | 17
12 |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, na odległość do 1 km: grunt kat. III (Docelowo 5 km) | 285 | m3 |  | 0 | 18
13 |  | Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu kat.III-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi (Krotność=8) | 285 | m3 |  | 0 | 19
| M-11.01.04 | Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem |  |  |  |  | 20
14 |  | Ręczne formowanie nasypów z piasku dowożonego samochodami samowyładowczymi: grunt kat. I-II - z dokopu (zasypka mostu) | 209 | m3 |  | 0 | 21
15 |  | Zagęszczenie do Is>1,00 uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w gruncie spoistym, kategorii : III-IV | 209 | m3 |  | 0 | 22
16 |  | Ręczne formowanie nasypów z piasku dowożonego samochodami samowyładowczymi: grunt kat. I-II - z dokopu (odtworzenie istniejącej skarpy) | 10 | m3 |  | 0 | 23
17 |  | Zagęszczenie do Is>1,00 uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w gruncie spoistym, kategorii : III-IV | 10 | m3 |  | 0 | 24
|  | ZBROJENIE |  |  |  |  | 25
| M-12.01.02 | Zbrojenie betonu stalą klasy A-II i A-III |  |  |  |  | 26
18 |  | Przygotowanie na budowie zbrojenia płyty odciążającej, o granicy plast.powyżej 2500 kg/cm2 | 3.126 | t |  | 0 | 27
19 |  | Montaż zbrojenia płyty odciążającej, o granicy plast.powyżej 2500 kg/cm2 | 3.126 | t |  | 0 | 28
| M-12.01.02 | Zbrojenie betonu stalą klasy A-II i A-III |  |  |  |  | 29
20 |  | Przygotowanie na budowie zbrojenia podpór - skrzydła wraz z gzymsami, o granicy plast.powyżej 2500 kg/cm2 | 0.96 | t |  | 0 | 30
21 |  | Montaż zbrojenia podpór - skrzydeła wraz z gzymsami, za pomocą spawarki o granicy plast.powyżej 2500 kg/cm2 | 0.96 | t |  | 0 | 31
22 |  | Wiercenie w żelbecie, otworów o średnicy 11 mm i L = 10 cm i wklejenie prętów za pomocą żywicy epoksydowej | 260 | szt |  | 0 | 32
23 |  | Wiercenie w żelbecie, otworów o średnicy 18 mm i L = 20 cm i wklejenie prętów za pomocą żywicy epoksydowej | 36 | szt |  | 0 | 33
|  | BETON |  |  |  |  | 34
| M-13.01.01 | Beton fundamentów w deskowaniu |  |  |  |  | 35
24 |  | Betonowanie ław fundamentowych mostowych, przy użyciu pompy na samochodzie, w deskowaniu /dowóz betonu transportem zewnętrznym/ - płyta odciążająca z betonu klasy C25/30 | 23 | m3 |  | 0 | 36
25 |  | Podpory mostowe i ściany oporowe betonowe i żelbetowe - deskowanie płyty odciążającej | 11 | m2 |  | 0 | 37
| M-13.01.03 | Beton podpór w elementach o grubości < 60 cm |  |  |  |  | 38
26 |  | Betonowanie skrzydeł wraz z gzymsami, przy użyciu pompy na samochodzie, w deskowaniu, /dowóz betonu transportem zewnętrznym/ - C30/37 | 7 | m3 |  | 0 | 39
27 |  | Podpory mostowe i ściany oporowe betonowe i żelbetowe - deskowanie skrzydeł z gzymsami | 37 | m2 |  | 0 | 40
| M-13.01.10 | Beton natryskowy - torkret |  |  |  |  | 41
28 |  | Czyszczenie strumieniowo-ścierne pionowych powierzchni istniejących oroaz sklepienia łuku | 83 | m2 |  | 0 | 42
29 |  | Torkretowanie, z transportem materiałów warstwami o grubości łącznej 50 mm z betonu klasy C30/37 wraz z siatką z prętów o średnicy 8 mm, oczka siatki 10x10cm, pręty wklejane w istniejącą konstrukcję na klej epoksydowy w rozstawie 20x20cm (otwory średnicy 10mm, głębokość 10cm) | 83 | m2 |  | 0 | 43
| M-13.01.11 | Zaprawa cementowa z dodatkiem żywic syntetycznych |  |  |  |  | 44
30 |  | Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni podniebienia ceglanego łuku i ścian bocznych istniejacej konstrukcji wraz z wykonaniem uzupełnienia ubytków w zaprawie i w cegłach oraz zaprawą typu PCC III | 1 | ryczałt |  | 0 | 45
| M-13.02.02 | Beton klasy poniżej B25 (C25/30) bez deskowania |  |  |  |  | 46
31 |  | Betonowanie warstwy ochronnej izolacji betonem klasy C12/15, przy użyciu pompy na samochodzie, /dowóz betonu transportem zewnętrznym/ | 5 | m3 |  | 0 | 47
32 |  | Betonowanie podbetonu pod płytę odciążającą klasy C12/15, przy użyciu pompy na samochodzie, /dowóz betonu transportem zewnętrznym/ | 5 | m3 |  | 0 | 48
33 |  | Betonowanie podbetonu wyrównawczego pod skrzydła klasy C12/15, przy użyciu pompy na samochodzie, /dowóz betonu transportem zewnętrznym/ | 0.5 | m3 |  | 0 | 49
|  | IZOLACJA |  |  |  |  | 50
| M-15.01.02 | Izolacja bitumiczna wykonana na zimno |  |  |  |  | 51
34 |  | Wykonanie na obiektach mostowych izolacji przeciwwilgociowych pionowych i poziomych powłokowych bitumicznych na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa izolacji, | 196.6 | m2 |  | 0 | 52
35 |  | Wykonanie na obiektach mostowych izolacji przeciwwilgociowych pionowych i poziomych powłokowych bitumicznych na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa izolacji, | 196.6 | m2 |  | 0 | 53
| M-15.02.03 | Izolacja płyty pomostu obiektu mostowego z papy termozgrzewalnej |  |  |  |  | 54
36 |  | Ułożenie izolacji poziomej i pionowej z papy zgrzewalnej na warstwie wyrównawczej na powierzchni łuku | 87.72 | m2 |  | 0 | 55
|  | INNE ROBOTY MOSTOWE |  |  |  |  | 56
| M-20.01.04 | Instalacja urządzeń obcych |  |  |  |  | 57
37 |  | Montaż rury osłonowej z PP o średnicy 150 mm w skrzydłach wraz z uszczelnieniem materiałem trwale plastycznym przestrzeni pomiędzy rurą osłonową a rurą stalową | 0.8 | m |  | 0 | 58
38 |  | Zabezpieczenie izolacji na ścianie czołowej płytkami betonowymi gr. 3-5 cm | 2.75 | m2 |  | 0 | 59
| M-20.01.05 | Umocnienie stożków przyczółków |  |  |  |  | 60
39 |  | Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp stożków, w gruncie kat.I-III | 28.15 | m2 |  | 0 | 61
40 |  | Umocnienie skarp okładziną kamienną gr. 20 cm na podbudowie z betonu C12/15 wraz z uformowaniem na budowie ściek betonowy na długości ściany czołowej obiektu | 28.15 | m2 |  | 0 | 62
41 |  | Obrzeża betonowe 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | 10.6 | m |  | 0 | 63
| M-20.01.08 | Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych |  |  |  |  | 64
42 |  | Czyszczenie ręczne szczotkami stalowymi, powierzchni podpór | 24 | m2 |  | 0 | 65
43 |  | Odtłuszczanie betonowych powierzchni podpór | 24 | m2 |  | 0 | 66
44 |  | Malowanie farba akrylową betonowych powierzchni podpór | 24 | m2 |  | 0 | 67
[5 empty] | SUMA | 0

## Kanalizacja
KOSZTORYS OFERTOWY
Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 2400P Napachanie - Złotkowo na odcinku Napachanie-Rokietnica
Kanalizacja deszczowa
Lp | Nr specyfikacji technicznej | Opis pozycji | Ilość | Jednostka | Cena jednostkowa | Wartość
| 03.02.01 | Kanalizacja deszczowa |  |  |  |  | 1
|  | Roboty ziemne |  |  |  |  | 2
1 |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | 0.61 | km |  | 0 | 3
2 |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi - wykopy pod kolektory | 724.49 | m3 |  | 0 | 4
3 |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi - wykopy pod studnie i wpusty | 360.06 | m3 |  | 0 | 5
4 |  | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II z ręcznym wydobyciem urobku | 181.9 | m3 |  | 0 | 6
5 |  | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat. I-II wraz z rozbiórką | 775 | m2 |  | 0 | 7
6 |  | Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio z obsypką do głębokości 4 m. | 50 | szt. |  | 0 | 8
7 |  | Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające z otworów o śr. 150-500 mm | 30 | godz. |  | 0 | 9
8 |  | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm | 846.13 | m2 |  | 0 | 10
9 |  | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, szer. wykopu 0,8-1,5 m -obsypka rurociągu 20 cm ponad wierzch rury | 213.87 | m3 |  | 0 | 11
10 |  | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, szer. wykopu 0,8-1,5 m -obsypka studni i wpustów | 321.39 | m3 |  | 0 | 12
11 |  | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III | 117.57 | m3 |  | 0 | 13
12 |  | Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - wymiana gruntu | 470.27 | m3 |  | 0 | 14
13 |  | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.98 | 587.84 | m3 |  | 0 | 15
14 |  | Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km | 1080.64 | m3 |  | 0 | 16
|  | Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 17
15 |  | Montaż rurociągów z rur PP-B o śr.zewnętrznej 200 mm - wykopy umocnione | 325 | m |  | 0 | 18
16 |  | Kanały z rur PP-B o śr. nominalnej 300 mm - wykopy umocniony | 200.5 | m |  | 0 | 19
17 |  | Kanały z rur PP-B o śr. nominalnej 400 mm - wykopy umocnione | 86.1 | m |  | 0 | 20
18 |  | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie | 11 | stud. |  | 0 | 21
19 |  | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie - wpadowe | 4 | stud. |  | 0 | 22
20 |  | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu | 44 | szt. |  | 0 | 23
21 |  | Wylot kanału DN200 wg KPED z umocnieniem | 28 | kpl |  | 0 | 24
22 |  | Wylot kanału DN315 wg KPED z umocnieniem | 2 | kpl |  | 0 | 25
23 |  | Wylot kanału DN400 wg KPED z umocnieniem | 3 | kpl |  | 0 | 26
24 |  | Wpięcie do istniejącej studni kanalizacyjnej | 1 | szt |  | 0 | 27
25 |  | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | 1 | kpl. |  | 0 | 28
26 |  | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | 1 | kpl. |  | 0 | 29
27 |  | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | 1 | kpl. |  | 0 | 30
28 |  | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | 1 | kpl. |  | 0 | 31
29 |  | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. 200 mm | 1.63 | 200m -1 |  | 0 | 32
30 |  | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. 300 mm | 1.01 | 200m -1 |  | 0 | 33
31 |  | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. 400 mm | 0.43 | 200m -1 |  | 0 | 34
[5 empty] | SUMA | 0

## Elektryka
KOSZTORYS OFERTOWY
Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 2400P Napachanie - Złotkowo na odcinku Napachanie-Rokietnica
Branża elektryczna
Lp | Nr specyfikacji technicznej | Opis pozycji | Ilość | Jednostka | Cena jednostkowa | Wartość
| D-07.07.01 | Montaż oświetlenia drogowego |  |  |  |  | 1
1 |  | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szerokości dna do 0.4 w gruncie kat. III | 220 | m |  | 0 | 2
2 |  | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szerokości dna do 0.4 m w gruncie kat. III | 220 | m |  | 0 | 3
3 |  | Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szerokości dna do 0.4 m w gruncie kat. III | 2404 | m |  | 0 | 4
4 |  | Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szerokości dna do 0.4 m w gruncie kat. III | 2404 | m |  | 0 | 5
5 |  | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m | 5248 | m |  | 0 | 6
6 |  | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - rura śr. 110mm | 492 | m |  | 0 | 7
7 |  | Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 125 mm pod obiektami | 38 | m |  | 0 | 8
8 |  | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie- YAKY 5*25 | 2330 | m |  | 0 | 9
9 |  | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie- YAKY 4*35 | 16 | m |  | 0 | 10
10 |  | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie- YKY 3*4 | 747 | m |  | 0 | 11
11 |  | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych i szafkach -YAKY 5*25 | 530 | m |  | 0 | 12
12 |  | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych i szafkach -YKY 3*4 | 148 | m |  | 0 | 13
13 |  | Układanie uziomów w rowach kablowych | 120 | m |  | 0 | 14
14 |  | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III | 324 | m |  | 0 | 15
15 |  | Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Al 5-żyłowego o przekroju do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | 148 | szt. |  | 0 | 16
16 |  | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg- słupy stalowe ocynkowane zbieżne h=8 m | 55 | szt. |  | 0 | 17
17 |  | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg- słupy stalowe ocynkowane zbieżne h=8 m z podwójnym wysięgnikiem | 4 | szt. |  | 0 | 18
18 |  | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg- słupy stalowe ocynkowane zbieżne h=5 m | 14 | szt. |  | 0 | 19
19 |  | Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie | 59 | szt. |  | 0 | 20
20 |  | Zabezpieczenie podziemnej części słupów | 91.69 | m2 |  | 0 | 21
21 |  | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m | 77 | kpl.prze |  | 0 | 22
22 |  | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie LED 37W | 59 | szt. |  | 0 | 23
23 |  | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie LED 21W | 18 | szt. |  | 0 | 24
24 |  | Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie prefabrykowanym - szafa SO.1 oraz SO.2 | 2 | szt. |  | 0 | 25
|  | Przestawienie oświetlenia (majątek Gminy Rokietnica) |  |  |  |  | 26
25 |  | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szerokości dna do 0.4 w gruncie kat. III | 452 | m |  | 0 | 27
26 |  | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szerokości dna do 0.4 m w gruncie kat. III | 452 | m |  | 0 | 28
27 |  | Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szerokości dna do 0.4 m w gruncie kat. III | 452 | m |  | 0 | 29
28 |  | Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szerokości dna do 0.4 m w gruncie kat. III | 452 | m |  | 0 | 30
29 |  | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m | 904 | m |  | 0 | 31
30 |  | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - rura śr. 110mm | 40 | m |  | 0 | 32
31 |  | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - rura śr. 110mm dwudzielna | 40 | m |  | 0 | 33
32 |  | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie- YAKY 4*25 | 180 | m |  | 0 | 34
33 |  | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie- YAKY 4*25 - kabel z demontażu | 180 | m |  | 0 | 35
34 |  | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych i szafkach -YAKY 4*25 | 40 | m |  | 0 | 36
35 |  | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych i szafkach -YAKY 4*25 z demontażu | 40 | m |  | 0 | 37
36 |  | Układanie uziomów w rowach kablowych | 428 | m |  | 0 | 38
37 |  | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III | 54 | m |  | 0 | 39
38 |  | Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Al 4-żyłowego o przekroju do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | 12 | szt. |  | 0 | 40
39 |  | Wymiana słupów oświetleniowych o masie 720-890 kg | 11 | szt. |  | 0 | 41
40 |  | Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie | 11 | szt. |  | 0 | 43
41 |  | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m | 11 | kpl.prze |  | 0 | 44
42 |  | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie LED 37W | 11 | szt. |  | 0 | 45
|  | Badania pomontażowe |  |  |  |  | 46
43 |  | Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 20 pól | 2 | szt |  | 0 | 47
44 |  | Pomiar stycznika NN na prąd do 25A | 2 | szt |  | 0 | 48
45 |  | Pomiar wyłacznika NN do 100A typu WIS,AP lub podobnego | 2 | szt |  | 0 | 49
46 |  | Pomiar zegara sterującego | 2 | szt |  | 0 | 50
47 |  | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-żyłowy | 8 | odc. |  | 0 | 51
48 |  | Badanie linii kablowej nn - kabel 5-żyłowy | 86 | odc. |  | 0 | 52
49 |  | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | 20 | szt. |  | 0 | 53
50 |  | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) | 94 | szt. |  | 0 | 54
|  | Demontaż (majątek ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.) |  |  |  |  | 55
51 |  | Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku | 19 | kpl. |  | 0 | 56
52 |  | Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie lub ścianie | 19 | szt. |  | 0 | 57
53 |  | Demontaż słupów oświetleniowych o masie 480-720 kg - ŻN10 | 9 | szt. |  | 0 | 58
54 |  | Demontaż słupów oświetleniowych o masie 720-890 kg - wirowany E | 1 | szt. |  | 0 | 59
55 |  | Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z przeznaczeniem na złom | 0.64 | km/1 prz |  | 0 | 60
56 |  | Demontaż przewodów izolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z przeznaczeniem na złom | 0.36 | km/1 prz |  | 0 | 61
| D-01.03.01 D.01.03.02 | Przebudowa kolizjii energetycznych (majątek ENEA Operator Sp. z o.o.) |  |  |  |  | 62
57 |  | Demontaż słupów żelbetowych linii NN rozkracznych | 1 | szt. |  | 0 | 63
58 |  | Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - poprzecznik narożny lub krańcowy na słupie leżącym | 1 | szt. |  | 0 | 64
59 |  | Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z przeznaczeniem do ponownego montażu | 0.46 | km/1 prz |  | 0 | 65
60 |  | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szerokości dna do 0.4 w gruncie kat. III | 70 | m |  | 0 | 66
61 |  | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szerokości dna do 0.4 m w gruncie kat. III | 70 | m |  | 0 | 67
62 |  | Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szerokości dna do 0.4 m w gruncie kat. III | 30 | m |  | 0 | 68
63 |  | Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szerokości dna do 0.4 m w gruncie kat. III | 30 | m |  | 0 | 69
64 |  | Demontaż kabli wielożyłowych o masie 3.0-5.5 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV | 27 | m |  | 0 | 70
65 |  | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m | 206 | m |  | 0 | 71
66 |  | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - rura śr. 110mm | 8 | m |  | 0 | 72
67 |  | Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o śr. do 110 mm | 40 | m |  | 0 | 73
68 |  | Wymiana kabli wielożyłowych o masie 3.0-5.5 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV | 60 | m |  | 0 | 74
69 |  | Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - NAY2Y-J 4x150 | 35 | m |  | 0 | 75
70 |  | Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wielożyłowych o przekroju żył 120-240 mm2 o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych | 2 | szt. |  | 0 | 76
71 |  | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami | 2 | słup |  | 0 | 77
72 |  | Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - poprzecznik narożny lub krańcowy | 2 | szt. |  | 0 | 78
73 |  | Układanie uziomów w rowach kablowych | 70 | m |  | 0 | 79
74 |  | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III | 18 | m |  | 0 | 80
75 |  | Badanie linii kablowej nn - kabel 5-żyłowy | 5 | odc. |  | 0 | 81
76 |  | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | 1 | szt. |  | 0 | 82
[5 empty] | SUMA | 0

## Teletechnika
KOSZTORYS OFERTOWY
Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 2400P Napachanie - Złotkowo na odcinku Napachanie-Rokietnica
Branża telekomunikacyjna
Lp | Nr specyfikacji technicznej | Opis pozycji | Ilość | Jednostka | Cena jednostkowa | Wartość
| 01.03.04 | Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych własności Orange Polska S.A. |  |  |  |  | 1
|  | Kolizje - cała trasa |  |  |  |  | 2
1 |  | Sprawdzenie trasy istniejącego kabla, wykonanie przekopów próbnych - analogia | 100 | szt |  | 0 | 3
2 |  | Regulacja wysokości studni kablowych | 6 | szt. |  | 0 | 4
3 |  | Budowa obiektów podziemnych - montaż rur osłonowych dwudzielnych 110mm na istniejących ciągach kablowych | 25 | m |  | 0 | 5
4 |  | Mechaniczna rozbiórka studni kablowych SKR-1 | 1 | stud. |  | 0 | 6
5 |  | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt kategorii III | 1 | szt |  | 0 | 7
6 |  | Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z listwami, rama ciężka lub podwójna lekka | 1 | szt |  | 0 | 8
7 |  | Korekta trasy kabla.w gr.kat.III | 8 | m |  | 0 | 9
|  | Kolizja km 0+920 do 1+350 |  |  |  |  | 10
8 |  | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt kategorii III | 2 | szt |  | 0 | 11
9 |  | Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z listwami, rama ciężka lub podwójna lekka | 2 | szt |  | 0 | 12
10 |  | Budowa obiektów podziemnych z rur RHDPEp110/6,3 pod drogami i ulicami w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu, 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciągu | 12 | m |  | 0 | 13
11 |  | Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, HDPE Fi 40 mm w zwojach, 1 rura w rurociągu | 0.45 | km |  | 0 | 14
12 |  | Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, HDPE Fi 40 mm w zwojach, dodatek za każdą następną rurę w rurociągu (+1 rura) | 0.45 | km |  | 0 | 15
13 |  | Montaż złączy rur polietylenowych w ziemi, rury HDPE Fi 40 mm, złączki skręcane | 4 | szt |  | 0 | 16
14 |  | Badanie szczelności zmontowanych odcinków, do 2 km, rurociągi kablowe w ziemi, sprężarka, rury Fi 40 mm | 2 | odcinek |  | 0 | 17
|  | Kolizja km 1+440 do 1+600 |  |  |  |  | 18
15 |  | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt kategorii III | 2 | szt |  | 0 | 19
16 |  | Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z listwami, rama ciężka lub podwójna lekka | 2 | szt |  | 0 | 20
17 |  | Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, HDPE Fi 40 mm w zwojach, 1 rura w rurociągu | 0.16 | km |  | 0 | 21
18 |  | Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, HDPE Fi 40 mm w zwojach, dodatek za każdą następną rurę w rurociągu (+1 rura) | 0.16 | km |  | 0 | 22
19 |  | Montaż złączy rur polietylenowych w ziemi, rury HDPE Fi 40 mm, złączki skręcane | 2 | szt |  | 0 | 23
20 |  | Badanie szczelności zmontowanych odcinków, do 2 km, rurociągi kablowe w ziemi, sprężarka, rury Fi 40 mm | 2 | odcinek |  | 0 | 24
|  | Kolizja km 1+670 do 1+710 |  |  |  |  | 25
21 |  | Odkopanie i pogłębienie kabla o 0,5m w gr.kat.III | 40 | m |  | 0 | 26
22 |  | Układanie kabla XzTMKXpw 2x2x0,5 w powłoce termoplast.w rowie kablow.w gr.kat.III - pierwszy | 7 | m |  | 0 | 27
23 |  | Układanie kabla XzTKMXpw 2x2x0,5 w powłoce termoplast.w rowie kablow.w gr.kat.III - każdy nast. | 21 | m |  | 0 | 28
24 |  | Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 2 parach | 8 | złącze |  | 0 | 29
25 |  | Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 2 parach | 4 | odc. |  | 0 | 30
|  | Kolizja km 1+740 do 2+080 |  |  |  |  | 31
26 |  | Budowa obiektów podziemnych z rur RHDPEp110/6,3 pod drogami i ulicami w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu, 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciągu | 36 | m |  | 0 | 32
27 |  | Układanie kabla XzTMKXpw 50x4x0,8 w powłoce termoplast.w rowie kablow.w gr.kat.III - pierwszy | 314 | m |  | 0 | 33
28 |  | Ręczne wciąganie kabla XzTKMXpw 50x4x0,8 w powłoce termoplast. do kanaliz.kablow. i rur osłonowych | 36 | m |  | 0 | 34
29 |  | Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego ułożonych w ziemi z zastosowaniem modułowych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 100 parach | 2 | złącze |  | 0 | 35
30 |  | Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 100 parach | 1 | odc. |  | 0 | 36
31 |  | Pomiary tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości kabla o 100 parach | 1 | odc. |  | 0 | 37
32 |  | Pomiary tłumienności zbliżno- i zdalnoprzenikowej przy jednej częstotliwości kabla o 100 parach | 1 | odc. |  | 0 | 38
33 |  | Układanie kabla XzTKMXpw 2x2x0,5 w powłoce termoplast.w rowie kablow.w gr.kat.III - każdy nast. | 438 | m |  | 0 | 39
34 |  | Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 2 parach | 8 | złącze |  | 0 | 40
35 |  | Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 2 parach | 4 | odc. |  | 0 | 41
|  | Kolizja km 2+200 do 2+300 |  |  |  |  | 42
36 |  | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt kategorii III | 5 | szt |  | 0 | 43
37 |  | Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z listwami, rama ciężka lub podwójna lekka | 5 | szt |  | 0 | 44
38 |  | Budowa obiektów podziemnych z rur RHDPEp110/6,3 pod drogami i ulicami w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu, 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciągu | 36 | m |  | 0 | 45
39 |  | Wykonanie wykopu gł. 2,0m i przebicie otworu w murze oporywym przy szafie kablowej 05D | 1 | szt. |  | 0 | 46
40 |  | Ręczne wciąganie kabla XzTKMXpw 50x4x0,8 w powłoce termoplast. do kanaliz.kablow. i rur osłonowych | 25 | m |  | 0 | 47
41 |  | Ręczne wciąganie kabla XzTKMXpw 50x4x0,5 w powłoce termoplast. do kanaliz.kablow. i rur osłonowych | 55 | m |  | 0 | 48
42 |  | Ręczne wciąganie kabla XzTKMXpw 35x4x0,5 w powłoce termoplast. do kanaliz.kablow. i rur osłonowych | 25 | m |  | 0 | 49
43 |  | Ręczne wciąganie kabla XzTKMXpw 5x4x0,5 w powłoce termoplast. do kanaliz.kablow. i rur osłonowych | 60 | m |  | 0 | 50
44 |  | Układanie kabla XzTMKXpw 50x4x0,8 w powłoce termoplast.w rowie kablow.w gr.kat.III - pierwszy | 78 | m |  | 0 | 51
45 |  | Układanie kabla XzTKMXpw 50x4x0,5 w powłoce termoplast.w rowie kablow.w gr.kat.III - każdy nast. | 20 | m |  | 0 | 52
46 |  | Układanie kabla XzTKMXpw 35x4x0,5 w powłoce termoplast.w rowie kablow.w gr.kat.III - każdy nast. | 58 | m |  | 0 | 53
47 |  | Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem modułów łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 100 parach | 4 | złącze |  | 0 | 54
48 |  | Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem modułów łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 70 parach | 2 | złącze |  | 0 | 55
49 |  | Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem modułów łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 10 parach | 2 | złącze |  | 0 | 56
50 |  | Montaż słupka rozdzielczego osadzonego w betonie | 1 | szt |  | 0 | 57
51 |  | Montaż zespołów łączówek szczelinowych LSA PLUS 2/10 Krone | 1 | szt |  | 0 | 58
52 |  | Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa, grunt kategorii III, głębokość 3 m | 1 | szt |  | 0 | 59
53 |  | Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa, grunt kategorii III, każde następne 1,5 m głębokości | 1 | szt |  | 0 | 60
54 |  | Mechaniczna rozbiórka studni kablowych przy przebudowie, studnia SKR-1, studnia prefabrykowana | 2 | szt |  | 0 | 61
55 |  | Rozbiórka kanalizacji jednootworowej | 33 | m |  | 0 | 62
56 |  | Wyciąganie kabla o śr. do 30 mm w powłoce termoplast.z kanal.kablow. | 84 | m |  | 0 | 63
57 |  | Demontaż słupka rozdzielczego osadzonego w betonie z osprzętem | 1 | szt |  | 0 | 64
58 |  | Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 100 parach | 2 | odc. |  | 0 | 65
59 |  | Pomiary tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości kabla o 100 parach | 2 | odc. |  | 0 | 66
60 |  | Pomiary tłumienności zbliżno- i zdalnoprzenikowej przy jednej częstotliwości kabla o 100 parach | 2 | odc. |  | 0 | 67
61 |  | Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 70 parach | 1 | odc. |  | 0 | 68
62 |  | Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 10 parach | 1 | odc. |  | 0 | 69
63 |  | Układanie kabla XzTMKXpw 2x2x0,5 w powłoce termoplast.w rowie kablow.w gr.kat.III - pierwszy | 10 | m |  | 0 | 70
64 |  | Układanie kabla XzTKMXpw 2x2x0,5 w powłoce termoplast.w rowie kablow.w gr.kat.III - każdy nast. | 374 | m |  | 0 | 71
65 |  | Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 2 parach | 6 | złącze |  | 0 | 72
66 |  | Rozszycie kabli o 2 parach na łączówkach | 6 | szt |  | 0 | 73
67 |  | Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 2 parach | 6 | odc. |  | 0 | 74
|  | Kolizja - dodatkowe nakłady na ewentualną przebudowę niezinwentaryzowanych kabli (50x4x0,8 i 2x2x0,5) |  |  |  |  | 75
68 |  | Budowa obiektów podziemnych z rur RHDPEp110/6,3 pod drogami i ulicami w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu, 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciągu | 50 | m |  | 0 | 76
69 |  | Układanie kabla XzTMKXpw 50x4x0,8 w powłoce termoplast.w rowie kablow.w gr.kat.III - pierwszy | 200 | m |  | 0 | 77
70 |  | Ręczne wciąganie kabla XzTKMXpw 50x4x0,8 w powłoce termoplast. do kanaliz.kablow. i rur osłonowych | 50 | m |  | 0 | 78
71 |  | Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego ułożonych w ziemi z zastosowaniem modułowych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 100 parach | 4 | złącze |  | 0 | 79
72 |  | Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 100 parach | 1 | odc. |  | 0 | 80
73 |  | Pomiary tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości kabla o 100 parach | 1 | odc. |  | 0 | 81
74 |  | Pomiary tłumienności zbliżno- i zdalnoprzenikowej przy jednej częstotliwości kabla o 100 parach | 1 | odc. |  | 0 | 82
75 |  | Układanie kabla XzTKMXpw 2x2x0,5 w powłoce termoplast.w rowie kablow.w gr.kat.III - każdy nast. | 200 | m |  | 0 | 83
76 |  | Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 2 parach | 8 | złącze |  | 0 | 84
77 |  | Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 2 parach | 4 | odc. |  | 0 | 85
| 01.03.04 | Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych własności WSS SA |  |  |  |  | 86
|  | Kolizje - cała trasa |  |  |  |  | 87
78 |  | Budowa obiektów podziemnych - montaż rur osłonowych dwudzielnych 120mm na istniejących ciągach kablowych | 127 | m |  | 0 | 88
79 |  | Budowa obiektów podziemnych - montaż rur osłonowych dwudzielnych 120mm i rur RPP110/5,0, zabezpieczenie kanalizacji, przedłużenie przepustów | 3 | m |  | 0 | 89
80 |  | Regulacja wysokości studni kablowych | 1 | szt. |  | 0 | 90
81 |  | Odkopanie istniejącego rurociągu kablowego 2x40mm | 0.35 | km |  | 0 | 91
82 |  | Wykonanie wykopu i przełożenie rurociągu 2x40mm z kablem lokalizacyjnym na nową trasę | 0.35 | km |  | 0 | 92
83 |  | Odkopanie istniejącego rurociągu kablowego i pogłębienie o 0,5m | 0.12 | km |  | 0 | 93
84 |  | Badanie szczelności zmontowanych odcinków, do 2 km, rurociągi kablowe w ziemi, sprężarka, rury Fi 40 mm | 2 | odcinek |  | 0 | 94
85 |  | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, mierzony 1 światłowód | 1 | odcinek |  | 0 | 95
86 |  | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód | 71 | odcinek |  | 0 | 96
| 01.03.04 | Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych własności INEA S.A. |  |  |  |  | 97
|  | Kolizje - cała trasa |  |  |  |  | 98
87 |  | Budowa obiektów podziemnych - montaż rur osłonowych dwudzielnych 120mm na istniejących ciągach kablowych | 32 | m |  | 0 | 99
88 |  | Przedłużenie przyłączy (rura 25mm) do nowych granic pasa drogowego | 7 | m |  | 0 | 100
89 |  | Korekta trasy rury 25mm | 5 | m |  | 0 | 101
90 |  | Mechaniczna rozbiórka studni kablowych SKR-1 | 1 | stud. |  | 0 | 102
91 |  | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-2 - pogłębiona z drabinką, grunt kategorii III | 1 | szt |  | 0 | 103
92 |  | Regulacja wysokości studni kablowych | 6 | szt. |  | 0 | 104
93 |  | Pomiary kontrolne reflektometryczne linii światłowodowych 2J, pomiary montażowe z przełącznicy, mierzony 1 światłowód | 4 | odcinek |  | 0 | 105
[5 empty] | SUMA | 0