Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

……………………, dnia ......................................

Nazwa Firmy: ……………………………………………

Dane: ……………………………………………………….

…………………………………………………………………

email:……………………………………………………….

**FORMULARZ OFERTY do zapytania ofertowego nr RDZP-2001-18/2024**

Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego na **dostawę monitorów aktywności fizycznej, zakładanych na nadgarstek w formie zegarka (90 szt.) wraz z opaskami do pomiaru HR (90 szt.) możliwymi do założenia na ramię badanej osoby** realizowane z wyłączeniem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 11 ust 5

Składamy ofertę o następującej treści:

1. Oferujemy wykonanie zamówienia, **za łączną cenę brutto ……………………………………zł**

Oferujemy okres rękojmi i gwarancji na okres: **……………………… miesięcy.[[1]](#footnote-1)**

Tabela 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagane parametry | Potwierdzenie parametrów (TAK/NIE) \*  *Należy wypełnić każdy wiersz* |
| **Monitor aktywności fizycznej z funkcją GNNS oraz pomiaru HR** | | |
| 1. | **Czas pracy: minimum 30 godz. w trybie treningowym.** |  |
| 2. | **Temperatura pracy: minimum -10 °C do +50 °C.** |  |
| 3. | **Kolorowy ekran - rozmiar min. 1,2”, rozdzielczość minimum 240 x 240.** |  |
| 4. | **Waga (bez paska): max 25 g.** |  |
| 5. | **Wykorzystanie bezprzewodowej technologii Bluetooth®.** |  |
| 6. | **Wbudowany akcelerometr.** |  |
| 7. | **Całodobowy pomiar aktywności fizycznej.** |  |
| 8. | **GNSS (Dokładność: Dystans ±2%, średnia dokładność trasy: 5 m, częstotliwość zapisu - 1 sekunda).** |  |
| 9. | Możliwość eksportu danych w formie pliku .csv w celu dalszej analizy statystycznej. |  |
| 10. | Możliwość analizy danych z różnych zegarków na wspólnym bezpłatnym koncie w dedykowanej aplikacji/portalu. |  |
| 11. | Automatyczny pomiar stanu regeneracji AUN podczas snu (na podstawie tętna, HRV oraz częstotliwość oddechu). |  |
| **Opaski z sensorami do pomiaru HR** | | |
| 1. | Masa sensora bez paska do 8 g. |  |
| 2. | Prędkość procesora: min. 75 MHz. |  |
| 3. | Pamięć RAM: min. 16 MB (możliwość równoczesnego wysyłania sygnału tętna i zapisu jego w pamięci co daje tzw. backup jednostek treningowych). |  |
| 4. | Minimum 25 godzin czasu pracy. |  |
| 5. | Zasięg transmisji Bluetooth: min. 100 – 150 m. |  |
| 6. | Temperatura pracy: min. -10 °C do +50 °C. |  |
| 7. | Zastosowana technologia Bluetooth®. |  |
| 8. | Możliwość wyświetlania danych z minimum 30 sensorów na dedykowanym urządzeniu (laptop lub iPad) z wykorzystaniem bezpłatnej aplikacji/programu. |  |

***\*W przypadku nie wypełnienia przez Wykonawcę kolumny potwierdzającej parametry wymagane przez Zamawiającego, oferta podlegać będzie odrzuceniu***

1. Zapoznaliśmy się i przyjmujemy postawione przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym warunki.
2. Oświadczam(y), że:
3. przedmiot zamówienia wykonam(y) zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wytycznymi przekazanymi przez Zamawiającego;
4. w przypadku wyboru mojej/naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych przez Zamawiającego;
5. wyrażam(y) zgodę na pobranie przez Zamawiającego dokumentów z ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych (np. KRS i CEIDG.);
6. wypełniłem/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/liśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym zapytaniu;\*
7. nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania, gdyż nie zachodzi wobec mnie/nas którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
8. nie jestem(śmy) powiązany(a)i kapitałowo i/lub osobowo z zamawiającym lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy w szczególności poprzez:

* uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub kapitałowej,
* posiadanie udziałów lub co najmniej 10 % akcji,
* pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
* pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

……………………………………………………

(podpis Wykonawcy)

.

\* W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

1. Min. termin rękojmi i gwarancji wynosi: 24 miesiące [↑](#footnote-ref-1)