## Część_nr_1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY (ILOŚCI SZACUNKOWE NA 24 MIESIĄCE)
| Nazwa Wykonawcy: ……………………………………….. | [5 empty] | D10.251.76.C.2024
| Część nr 1 | [5 empty] | Załącznik nr 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | liczba szt. w opakowaniu | liczba opakowań | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa, numer katalogowy | Producent | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu- uzasadnić)
|  |  | A | B | A x B
1 | System implantu ślimakowego do leczenia głębokich niedosłuchów wraz z komputerem przenośnym (laptopem) do programowania implantów | 1 | 15
PARAMETRY WYMAGANE
Lp. | Wymagania jakościowe |  |  | TAK/NIE | Opisać, jeśli wymagane
1 | Certyfikat CE dla urządzeń medycznych
2 | System implantu przystosowany do obu uszu
3 | Możliwość dostarczenia implantu z okołowrzecionkową pamiecią kształtu, gdzie apikalna średnica aktywnej części elektrody jest nie większa niż 0.4 mm, a maksymalna aktywnej części elektrody jest nie większa niż 0.6 mm |  |  |  | opisać
4 | Możliwość dostarczenia procesora dźwięku z wbudowanym aparatem słuchowym do jednoczasowej stymulacji elektro-akustycznej. W przypadku wykluczającym zastosowanie procesora dźwięku na małżowinie usznej, możliwość zastosowania procesora dźwięku umieszczonego poza uchem (bez kabla łączącego cewkę nadawczą z procesorem dźwięku).
5 | Możliwość dostarczenia implantu wyposażonego w mandryn/stylet ułatwiający wprowadzenie elektrody w trudnych chirurgicznie warunkach.
6 | Możliwość dostarczenia elektrody próbnej w przypadkach podejrzenia osywikacji ślimaka u pacjenta z niedosłuchem w ramach oferowanej ceny implantu
7 | Waga zausznego procesora dźwięku z akumulatorem <7g. |  |  |  | opisać
8 | Możliwość wyboru różnych rodzajów elektrod w zależności od warunków anatomicznych i niedosłuchu pacjenta.
9 | Liczba rzeczywistych kanałów stymulacji – niezależnych źródeł stymulacji w implancie ≥ 20 elektrod. Należy podać w opisie ilość niezależnych źródeł stymulacji. |  |  |  | opisać
10 | Możliwość zmiany parametrów (progi słuchowe mapy, głośność, czułość) ustawień procesora dźwięku za pośrednictwem aplikacji na urządzenia typu smartfone z systemen MFI i Android.
11 | Możliwość wykonania badań MRI do 3.0 Tesla u pacjenta zaimplantowanego bez konieczności usunięcia implantu.
12 | Maksymalna grubość odbiornika – części wszczepialnej nie większa niż 4.5 mm. |  |  |  | opisać
13 | Możliwość tymczasowego usunięcia magnesu z części odbiornika/stymulatora
14 | Możliwość dostarczenia zewnętrznego mikrofonu bezpośrednio komunikującego się z procesorem dźwięku w technologii 2.4 GHz bez dodatkowych urządzeń i kabli pośredniczących
15 | System implantu ślimakowego pozwalający na ścisłą elektroniczną identyfikację pomiedzy implantem a procesorem, uniemożliwiającą przypadkową zamianę procesorów dźwięku, pochodzących od różnych pacjentów lub z różnych stron.
16 | Różnorodność dostępnych strategii stymulacji
17 | Dioda sygnalizująca pracę procesora dźwięku
18 | Procesor dźwięku zasilany standardowymi bateriami dostępnymi na rynku lub akumulatorami.
19 | Stopień ochrony przed wnikaniem czynników zewnętrznych spełniający normę min. IP54 lub równoważną
20 | Wytrzymałość na uderzenia obudowy implantu (części wszczepialnej/wewnętrznej) min. 2.5 J |  |  |  | opisać
21 | Zapewnienie systematycznych aktualizacji oprogramowania do programowania procesora dźwięku i pomiarów implantu
22 | Zapewnienie szkolenia dla zespołu oddziału dotyczącego stosowanego systemu implantu ślimakowego (aktualizacje oprogramowania, nowe możliwości techniczne): Technika wszczepiania implantu ślimakowego: 4 lekarzy otorynolaryngologów, ustawienie implantu: 2 lekarzy audiologów
Lp. | Gwarancja i serwis |  |  | TAK/NIE | Opisać, jeśli wymagane
1 | Implant (część wszczepialna) – minimum 10 lat |  |  |  | opisać
2 | Procesor mowy (część zewnętrzna) – minimum 3 lata |  |  |  | opisać
3 | Serwis – nazwa, adres, telefon. Proszę o ich podanie. |  |  |  | podać
Lp. | Akcesoria |  |  | TAK/NIE | Opisać, jeśli wymagane
1 | Wypożyczenie na czas trwania umowy komputera przenośnego (laptop) do programowania implantów - 1 szt., o minimalnych wymaganiach: dysk SSD 1 TB, procesor Intel Core i7 lub równoważny (opis równoważności: 1. procesor klasy x86, 2. ilość rdzeni: min. 6 rdzeniowy), ekran 14" oraz niezbędny osprzęt i oprogramowanie do ustawień implantów ślimakowych |  |  |  | opisać
2 | Wypożyczenie na czas trwania umowy zestawu narzędzi chirurgicznych wielokrotnego użytku, niezbędnego do przeprowadzenia wszczepienia implantu (jeśli wymagane): przymiar do implantu, tester łoża kostnego, widełki do mocowania elektrody, pęsety/kleszczyki do elektrody |  |  |  | opisać
PARAMETRY OCENIANE
| OPIS | PUNKTACJA |  | OPISAĆ OFEROWANY PARAMETR
| Informacja akustyczna dla pacjenta o wyczerpującej się baterii | NIE - 0 pkt, TAK - 1 pkt
| Możliwość przeprowadzenia badania MRI z wszczepioną częścią wewnętrzną – możliwość usunięcia części magnetycznych na czas badania. | NIE - 0 pkt, TAK- 10 pkt.
| Gwarancja i serwis procesora mowy (część zewnętrzna) powyżej 3 lat | 3 lata - 0 pkt. 4 lata - 3 pkt. 5 lat i powyżej - 5 pkt.
| Elektroda okołowrzecionkowa/perimodiolarna w ofercie | TAK - 20 pkt, NIE - 0 pkt.
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ

## Część_nr_2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY (ILOŚCI SZACUNKOWE NA 24 MIESIĘCY)
| Nazwa Wykonawcy: ……………………………………….. | [5 empty] | D10.251.76.C.2024
| Część nr 2 | [5 empty] | Załącznik nr 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | liczba kompletów |  | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa,numer katalogowy | Producent | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu- uzasadnić)
|  | A |  | B | A x B
1 | System implantu ucha środkowego do leczenia operacyjnego niedosłuchu przewodzeniowego i mieszanego | 2
PARAMETRY WYMAGANE
Wymagania bezwzględne |  |  |  | TAK/NIE | Opisać, jeśli wymagane
Lp. | Wymagania jakościowe
1 | System częściowo wszczepialny – procesor dźwięku zawierający moduł/baterie zasilające umieszczony poza ciałem.
2 | Certyfikat CE dla urządzeń medycznych
3 | Wszczepialny aktywny przetwornik drgający (implant) wywołujący wymuszone drgania mechaniczne (wibracje) struktur ucha środkowego.
4 | Aktywny przetwornik drgajacy (implant) bez wewnętrznych żródeł zasilania, całkowicie umieszczony podskórnie.
5 | Cyfrowe przetwarzanie sygnału w procesorze zewnętrznym
6 | Przezskórna transmisja radiowa sygnału z procesora (części zewnętrznej) do aktywnego przetwornika/implantu drgającego. Część wewnętrzna (implant) niepodłączona mechanicznie z częścią zewnętrzną (procesorem).
7 | Możliwośc przeprowadzenia badania MRI do 1.5 Tesla bez konieczności usuwania całego implantu
8 | System implantu przystosowany do obu uszu
9 | Procesor dźwięku zasilany standardowymi bateriami dostępnymi na rynku
10 | Ochrona przed wnikaniem czynników zewnętrznych spełniająca normę min. IP54 lub równoważną
11 | Mocowany do struktury kości za pomocą dwóch śrub, mocowanie do struktur ucha środkowego za pomocą wybranego łącznika.
12 | Funkcje procesora: Wygładzanie dźwięku, redukcja szumu wiatru, adaptacyjne mikrofony kierunkowe, zarządzanie sygnałem mowy i szumem, inteligentny adapter dźwięku.
13 | Zapewnienie obecności przedstawiciela dostawcy lub producenta gwarantującego przeprowadzenie pierwszej aktywacji procesora u pacjenta.
14 | Zapewnienie szkolenia dla zespołu oddziału dotyczącego stosowanego systemu implantu ślimakowego (aktualizacje oprogramowania, nowe możliwości techniczne): technika wszczepiania implantu: 4 lekarzy otorynolaryngologów, ustawienie implantu: 2 lekarzy audiologów
Lp. | Gwarancja i serwis
1 | Implant (część wszczepialna) – minimum 5 lat |  |  |  | podać
2 | Procesor mowy (część zewnętrzna) – minimum 2 lata |  |  |  | podać
3 | Serwis – nazwa, adres, telefon. Proszę o ich podanie. |  |  |  | podać
Lp. | Akcesoria
1 | Zestaw chirurgiczny do przeprowadzenia implantacji zapewniony na czas zabiegu (przymiary, śruby i inne niezbędne elementy dla przeprowadzenia zabiegu wszczepienia implantu) – odbiór i zwrot potwierdzony obustronnie podpisanym protokołem.
2 | Wszystkie niezbędne podczas zabiegu chirurgicznego elementy jednorazowego użytku (komplet jednorazowy) dostarczone w ilości sztuk odpowiadającej wolumenowi zamówienia.
3 | Dostarczenie oprogramowania do przeprowadzenia pomiarów śródoperacyjnych (jeśli wymagane) oraz dopasowywania procesora dźwięku.
WYMAGANIA OCENIANE
| OPIS | PUNKTACJA |  | OPISAĆ OFEROWANY PARAMETR
| Badanie progów słuszenia dla przewodnictwa kostnego poprzez procesor z wykorzystaniem standardowego opragramowania producenta (tzw. audiometria in situ) | NIE - 0 pkt, TAK - 5 pkt
| Możliwość regulacji zmiany programu przy użyciu aplikacji w telefonie komórkowym | NIE - 0 pkt, TAK - 1 pkt
| Informacja akustyczna dla pacjenta o wyczerpującej się baterii | NIE - 0 pkt, TAK - 1 pkt
| Możliwość przeprowadzenia badania MRI z wszczepioną częścią wewnętrzną – możliwość usunięcia części magnetycznych na czas badania. | NIE - 0 pkt, TAK indukcja pola magnetycznego do wartości 1.5Tesli - 5 pkt, TAK indukcja pola magnetycznego do wartości 3 Tesli - 10 pkt.
| Gwarancja i serwis procesora mowy (część zewnętrzna) powyżej 2 lat | 2 lata - 0pkt, 3 lata- 3 pkt., 4 lat i powyżej - 5 pkt.
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ

## Część_nr_3
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY (ILOŚCI SZACUNKOWE NA 24 MIESIĘCY)
| Nazwa Wykonawcy: ……………………………………….. | [5 empty] | D10.251.76.C.2024
| Część nr 3 | [5 empty] | Załącznik nr 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | liczba sztuk |  | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa,numer katalogowy | Producent | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu- uzasadnić)
|  | A |  | B | A x B
1 | Urządzenia do leczenia operacyjnego niedosłuchu przewodzeniowego, mieszanego i jednostronnej głuchowy | 20
PARAMETRY WYMAGANE
Lp. | Wymagania jakościowe |  |  | TAK/NIE | Opisać, jeśli wymagane
1 | System częściowo wszczepialny – procesor dwięku zawierający moduł/baterie zasilające umieszczony poza ciałem.
2 | Certyfikat CE dla urządzeń medycznych
3 | Zakres dopasowania systemu pozwala kompensację ubytków słuchu typu mieszanego i przewodzeniowego, dla których wartości wzmocnienia progów słyszenia dla przewodnictwa kostnego zawierają się w przedziale co najmniej od 0 dB do 45 dB HL. |  |  |  | podać
4 | Zastosowanie w kompensacji niedosłuchów typu przewodzeniowego, mieszanego oraz jednostronnej głuchowy w opcji CROS (contralateral routing of signal)
5 | Wszczepialny aktywny przetwornik drgający (implant) wywołujący wymuszone drgania mechaniczne (wibracje) w obrębie kości czaszki.
6 | Możliwość usytuowania aktywnego przetwornika drgającego (implantu) w różnych pozycjach (miejscach) w kości czaszki w zalezności od uwarunkowań anatomicznych pacjenta
7 | Aktywny przetwornik drgajacy (implant) bez wewnętrznych żródeł zasilania, całkowicie umieszczony podskórnie.
8 | Cyfrowe przetwarzanie sygnału w procesorze zewnętrznym
9 | Przezskórna transmisja radiowa sygnału z procesora (części zewnętrznej) do aktywnego przetwornika/implantu drgającego. Część wewnętrzna (implant) niepodłączona mechanicznie z częścią zewnętrzną (procesorem).
10 | Możliwośc przeprowadzenia badania MRI do 1.5 Tesla bez konieczności usuwania całego implantu
11 | System implantu przystosowany do obu uszu
12 | Procesor dźwięku zasilany standardowymi bateriami dostępnymi na rynku
13 | Ochrona przed wnikaniem czynników zewnętrznych spełniająca normę min. IP54 lub równoważną
14 | Implant mocowany przynajmniej w 2 miejscach w obrębie kości skroniowej przy pomocy śrub
15 | Zapewnienie obecności przedstawiciela dostawcy lub producenta gwarantującego przeprowadzenie pierwszej aktywacji procesora u pacjenta.
16 | Zapewnienie szkolenia dla zespołu oddziału dotyczącego stosowanego systemu implantu ślimakowego (aktualizacje oprogramowania, nowe możliwości techniczne): Technika wszczepiania implantu ślimakowego: 4 lekarzy otorynolaryngologów, Ustawienie implantu: 2 lekarzy audiologów
Lp. | Gwarancja i serwis |  |  | TAK/NIE | Opisać, jeśli wymagane
1 | Implant (część wszczepialna) – minimum 5 lat |  |  |  | podać
2 | Procesor mowy (część zewnętrzna) – minimum 2 lata |  |  |  | podać
3 | Serwis – nazwa, adres, telefon. Proszę o ich podanie. |  |  |  | podać
Lp. | Akcesoria |  |  | TAK/NIE | Opisać, jeśli wymagane
1 | Zestaw chirurgiczny do przeprowadzenia implantacji zapewniony na czas zabiegu (przymiary, śruby i inne niezbędne elementy dla przeprowadzenia zabiegu wszczepienia implantu) – odbiór i zwrot potwierdzony obustronnie podpisanym protokołem.
2 | Wszystkie niezbędne podczas zabiegu chirurgicznego elementy jednorazowego użytku (komplet jednorazowy) dostarczone w ilości sztuk odpowiadającej wolumenowi zamówienia.
3 | Dostarczenie oprogramowania do przeprowadzenia pomiarów śródoperacyjnych (jeśli wymagane) oraz dopasowywania procesora dźwięku.
WYMAGANIA OCENIANE
| OPIS | PUNKTACJA |  | OPISAĆ OFEROWANY PARAMETR
| Badanie progów słuszenia dla przewodnictwa kostnego poprzez procesor z wykorzystaniem standardowego opragramowania producenta (tzw. audiometria in situ) | NIE - 0 pkt, TAK - 5 pkt
| Możliwość regulacji zmiany programu przy użyciu aplikacji w telefonie komórkowym | NIE - 0 pkt, TAK - 1 pkt
| Informacja akustyczna dla pacjenta o wyczerpującej się baterii | NIE - 0 pkt, TAK - 1 pkt
| Możliwość przeprowadzenia badania MRI z wszczepioną częścią wewnętrzną – możliwość usunięcia części magnetycznych na czas badania. | NIE - 0 pkt, TAK indukcja pola magnetycznego do wartości 1.5Tesli - 5 pkt, TAK indukcja pola magnetycznego do wartości 3 Tesli - 10 pkt.
| Gwarancja i serwis procesora mowy (część zewnętrzna) powyżej 2 lat | 2 lata - 0pkt, 3 lata- 3 pkt., 4 lat i powyżej - 5 pkt.
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ

## Część_nr_4
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY (ILOŚCI SZACUNKOWE NA 24 MIESIĘCY)
| Nazwa Wykonawcy: ……………………………………….. | [5 empty] | D10.251.76.C.2024
| Część nr 4 | [5 empty] | Załącznik nr 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | liczba sztuk |  | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa,numer katalogowy | Producent | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu- uzasadnić)
|  | A |  | B | A x B
1 | Procesor mowy w systemie implantu ślimakowego | 20
PARAMETRY WYMAGANE
Lp. | Wymagania jakościowe |  |  | TAK/NIE | Opisać, jeśli wymagane
1 | Możliwość współpracy z implantami ślimakowymi: CI24M, CI24R, CI24RE, CI422, CI512, CI522, CI532, CI612, CI622, CI632
2 | Możliwość wyboru procesora (wraz z komponentem akustycznym) realizującego łączoną stymulację elektryczno-akustyczną w jednym urządzeniu
3 | Możliwość dostarczenia procesora mowy w min 6 różnych opcjach kolorystycznych (do wyboru przez Zamawiającego)
4 | Dodatkowy przewod łączący procesor z transmiterem lub dodatkowy przewód zintegrowany z transmiterem
5 | Zmiana ustawień procesora dźwięku z wykorzystaniem aplikacji dostępnej na smartfonach z systemem Android lub iOS
6 | Odporność na wnikanie pyłu i zachlapanie wodą: stopień ochrony IP68 lub równoważny,określający minimalne głębokości zanurzenia oraz czas przebywania pod wodą
7 | Możliwość bezprzewodowego przesyłania dźwięku pomiędzy procesorem a kompatybilnymi urządzeniami wyposażonymi w system operacyjny iOS lub Android
8 | Możliwość wyboru jednomodułowego procesora dźwięku
9 | Na czas trwania umowy Zamawijący wymaga użyczenia komputera z oprogramowniem umożliwiającym dopasowanie i programowanie procesora mowy do wyżej zaproponowanych urządzeń
10 | Gwarancja co najmniej 3 lata na procesor dźwięku implantu ślimakowego |  |  |  | podać
11 | Zapewnienie systematycznych aktualizacji oprogramowania do programowania procesora dźwięku i pomiarów implantu
12 | Zapewnienie szkolenia dla zespołu oddziału dotyczących stosowanego procesora (aktualizacje oprogramowania, nowe możliwości techniczne)
WYMAGANIA OCENIANE
| OPIS | PUNKTACJA |  | OPISAĆ OFEROWANY PARAMETR
| Liczba programów możliwych do zapisania w procesorze mowy | 1 program – 0 pkt. 2-3 programy – 3 pkt. >3 programy – 5 pkt.
| Możliwość zastosowania różnych strategii kodowania dźwięku | 1 strategia – 0 pkt. 2-3 strategie – 3 pkt. >3 strategie – 5 pkt.
| Możliwość zastosowania cewki telefonicznej w procesorze mowy | Nie - 0 pkt. TAK - 2 pkt.
| Możliwość bezpośredniego podłączenia (bez dodatkowych łączników) systemów wspomagających rozumienie mowy (FM lub Roger) do procesora dźwięku | Nie - 0 pkt. TAK - 2 pkt.
| Procesor mowy z możliwością zasilania przez ogólnie dostępne baterie zasilające | Nie - 0 pkt. TAK - 2 pkt.
| Możliwość zasilania za pomocą systemu akumulatorowego | Nie - 0 pkt. TAK - 2 pkt.
| Możliwość dostarczenia procesora dźwięku z możliwością bezprzewodowego komunikowania się aparatem słuchowym znajdującym się na drugim uchu (niebędącym implantem słuchowym) pozwalającym na zintegrowane obustronne przetwarzanie dźwięku) | Nie - 0 pkt. TAK - 2 pkt.
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ

## Część_nr_5
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY (ILOŚCI SZACUNKOWE NA 24 MIESIĘCY)
| Nazwa Wykonawcy: ……………………………………….. | [5 empty] | D10.251.76.C.2024
| Część nr 5 | [5 empty] | Załącznik nr 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | liczba sztuk |  | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa,numer katalogowy | Producent | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu- uzasadnić)
|  | A |  | B | A x B
1 | Procesor mowy w systemie implantu ślimakowego | 20
PARAMETRY WYMAGANE
Lp. | Wymagania jakościowe |  |  | TAK/NIE | Opisać, jeśli wymagane
1 | Procesor mowy kompatybilny z implantami ślimakowymi: MedEL Combi 40+, MedEL Pulsar, Sonata, Concerto, Synchrony
2 | Możliwość wyboru procesora zausznego lub jednomodułowego
3 | Możliwość wyboru procesora zausznego realizującego łączoną stymulację elekryczno-akustyczną w jednym urządzeniu
4 | Zmiana ustawień procesora mowy z wykorzystaniem pilota zdalnego sterowania zawartego w zestawie
5 | Możliwość zasilania akumulatorowego procesora (wszelkie niezbędne akcesoria zawarte w zestawie)
6 | Odporność na wnikanie pyłu i zachlapanie wodą dla procesora min. IP54 z opcją uzyskania ochrony IP68 lub równoważną
7 | Możliwość bezprzewodowego przesyłania dźwięku pomiędzy procesorem a kompatybilnymi urządzeniami wyposażonymi w system operacyjny iOS lub Android
8 | Możliwość zmiany magnesu dedykowanego do danego typu implantu
9 | Rejestracja jako wyrób medyczny
10 | Gwarancja obejmująca część zewnętrzną systemu - procesor mowy- min 12 miesięcy
WYMAGANIA OCENIANE
| OPIS | PUNKTACJA |  | OPISAĆ OFEROWANY PARAMETR
| Gwarancja obejmująca część zewnętrzną systemu - procesor mowy | 0 pkt - 12msc; 5 pkt - 24msc; 10 pkt - 36msc
| Urządzenie oryginalne w stosunku do systemu implantu (a nie tylko kompatybilne) | 0 pkt - kompatybilne 5pkt- oryginalne
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ

## Część_nr_6
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY (ILOŚCI SZACUNKOWE NA 24 MIESIĘCY)
| Nazwa Wykonawcy: ……………………………………….. | [5 empty] | D10.251.76.C.2024
| Część nr 6 | [5 empty] | Załącznik nr 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | liczba sztuk |  | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa,numer katalogowy | Producent | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu- uzasadnić)
|  | A |  | B | A x B
1 | Procesor mowy w systemie implantu ślimakowego zakotwiczonego | 20
PARAMETRY WYMAGANE
Lp. | Wymagania jakościowe |  |  | TAK/NIE | Opisać, jeśli wymagane
1 | Procesor dźwięku do implantu zakotwiczonego z serii Ponto 5
2 | Zakres dopasowania do wyboru w zależności od potrzeba pacjenta: 45/55/65 dB HL BC
3 | Kompatybilne z zaczepami Oticon Medical
4 | Jednomodułowa budowa (bez kabli łączących części procesora)
5 | Możliwość wykonania audiometrii BC-in situ
6 | Wodoodporność, kategoria IP57 lub równoważna
7 | Możliwość bezprzewodowej łączności z telefonem komórkowym
8 | 6 kolorów do wyboru
9 | Rejestracja jako wyrób medyczny
10 | Gwarancja obejmująca część zewnętrzną systemu - procesor mowy- min 12 miesięcy
WYMAGANIA OCENIANE
| OPIS | PUNKTACJA |  | OPISAĆ OFEROWANY PARAMETR
| Gwarancja obejmująca część zewnętrzną systemu - procesor mowy | 0 pkt - 12msc; 5 pkt - 24msc; 10 pkt - 36msc
| Urządzenie oryginalne w stosunku do systemu implantu (a nie tylko kompatybilne) | 0 pkt - kompatybilne 5pkt- oryginalne
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ

## Część_nr_7
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY (ILOŚCI SZACUNKOWE NA 24 MIESIĘCY)
| Nazwa Wykonawcy: ……………………………………….. | [5 empty] | D10.251.76.C.2024
| Część nr 7 | [5 empty] | Załącznik nr 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | liczba sztuk |  | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa,numer katalogowy | Producent | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu- uzasadnić)
|  | A |  | B | A x B
1 | Procesor mowy w systemie implantu ślimakowego zakotwiczonego | 20
PARAMETRY WYMAGANE
Lp. | Wymagania jakościowe |  |  | TAK/NIE | Opisać, jeśli wymagane
1 | Procesor dźwięku do implantu zakotwiczonego z serii Cochlear BAHA
2 | Zaczepy oferowanych procesorów kompatybilne ze wspornikami Cochlear typu BA200, BA210, BA300, BA400
3 | Procesor dźwięku z możliwością kompensacji w zależności od poziomu niedosłuchu pacjenta – 45/55 /65 dB HL
4 | Zaczepy oferowanych procesorów kompatybilne z magnesem zewnętrznym w przypadku systemu magnetycznego
5 | Bezpośrednie połączenie procesora ze wspornikiem lub magnesem bez konieczności użycia dodatkowych elementów pośredniczących
6 | Możliwość uzyskania informacji dźwiękowej i wizualnej o stanie pracy urządzenia (włączanie, wyłączanie, zmiana programów, poziomu głośności) oraz stanie naładowania baterii/akumulatora procesora dźwięku
7 | Dostępność w min. 4 kolorach - oryginalna obudowa procesora
8 | Komunikacja procesora dźwięku z akcesoriami bezprzewodowymi możliwa poprzez łączność bezpośrednio z procesorem bez konieczności użycia pętli na szyi lub kabli
9 | Obecność inżyniera klinicznego przy pierwszych podłączeniach procesorów dźwięku - inżynier przeprowadzi szkolenie dla pacjentów z obsługi procesora
10 | Możliwość sterowania procesorem oraz sprawdzania statusu pracy za pomocą pilota lub telefonu komórkowego bez dodatkowych urządzeń pośredniczących
11 | Rejestracja jako wyrób medyczny
12 | Gwarancja procesora dźwięku min 12 miesięcy |  |  |  | opisać
WYMAGANIA OCENIANE
| OPIS | PUNKTACJA |  | OPISAĆ OFEROWANY PARAMETR
| Gwarancja procesora dźwięku | 0 pkt - 12msc; 5 pkt - 24msc; 10 pkt - 36msc
| Urządzenie oryginalne w stosunku do systemu implantu (a nie tylko kompatybilne) | 0 pkt - kompatybilne, 5pkt- oryginalne
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ