## Arkusz1
Załącznik nr 2 do SWZ - FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Sposób obliczenia ceny: Kol. „Wartość netto” = Kol. „Ilość razem na 12 m-cy” x Kol. „Cena jedn. netto” Kol. „Wartość brutto” = Kol. „Wartość netto” powiększona o podatek VAT Wiersz „RAZEM” – suma poszczególnych wierszy z kol. „Wartość netto” i „Wartość brutto”
Ceny winny być podane w walucie polskiej, zaokrąglone w razie potrzeby do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z ogólnymi zasadami matematyki tj.: - jeżeli kolejna cyfra przed cyfrą zaokrąglaną jest większa lub równa od 5 to cyfrę zaokrąglaną zaokrągla się w górę, - jeżeli kolejna cyfra przed cyfrą zaokrąglaną jest mniejsza niż 5, ostatniej cyfry zaokrąglanej nie zmienia się, a pozostałe cyfry odcina.
W celu umożliwienia weryfikacji przez Zamawiającego prawidłowości przeprowadzonych przeliczeń rachunkowych przez Wykonawcę, Zamawiający wymaga, aby w przypadku, jeśli oferowany asortyment składa się z elementów opodatkowanych różnymi stawkami podatku VAT, Wykonawca wyszczególnił w formularzu asortymentowo-cenowym poszczególne elementy lub akcesoria o różnych stawkach podatku VAT, dodając odpowiednią ilość wierszy, a następnie sumując podane wartości w wierszu „RAZEM”.
Zad. nr 1 Akcesoria do aparatów EKG CPV:33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne
Lp | Asortyment | jedn. miary | Ilość W-wo | Ilość Gdynia/Gdańsk | Ilość razem na 12 m-cy | Cena jedn. netto (zł) | Wartość netto (zł) | Vat % | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent
1 | Kabel EKG pacjenta przeznaczony do pracy z aparatami EKG. Kabel wyposażony w 10 odprowadzeń typu banan 4 mm. W pełni kompatybilny z modelami urządzeń: Mr Gold, AsCARD A4, Mr Green, Mr Grey, Mr Grey 7, B-5, Mr Red, Mr Blue, Mr Silver, B-56, AsCard E-300, Mr. Green 2, M-TRACE, BTL-08LT Producenta Aspel, M4Medical, BTL Polska będącymi w posiadaniu Zamawiającego | szt. | 10 | 16 | 26
2 | Kabel EKG pacjenta przeznaczony do pracy z aparatami EKG. Kabel wyposażony w 10 odprowadzeń typu banan 4 mm. W pełni kompatybilny z modelem SE-1201 producenta EDAN Instruments Inc będącym w posiadaniu Zamawiającego | szt. | 5 | 5 | 10
3 | Kabel EKG pacjenta przeznaczony do pracy z aparatami EKG. Kabel wyposażony w 10 odprowadzeń typu banan 4 mm. W pełni kompatybilny z modelami urządzeń Bene Heart R3, Bene Heart R12 producenta Mindray będącymi w posiadaniu Zamawiającego | szt. | 5 | 8 | 13
Razem zad. nr 1
Zad. nr 2 Akcesoria do kardiomonitorów - kable EKG CPV: 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne
Lp | Asortyment | jedn. miary | Ilość W-wo | Ilość Gdynia/Gdańsk | Ilość razem na 12 m-cy | Cena jedn. netto (zł) | Wartość netto (zł) | Vat % | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent
1 | Kabel główny EKG 3-odprowadzeniowy, złącze odprowadzeń typu EURO, stosowany w kardiomonitorach. Długość 2,5m. Wtyk 12 pin. W pełni kompatybilny z posiadanymi urządzeniami: BeneView T1, BeneView T5, BeneView T8, BeneVision N1, BeneVision N12, BeneVision N15, BeneVision N17, kMEC12, uMEC12, ePM15M, ePM15, iPM12, VS-900, producenta Mindray będącymi w posiadaniu Zamawiającego | szt. | 10 | 28 | 38
2 | Kabel główny EKG 3-odprowadzeniowy, złącze odprowadzeń typu EURO, stosowany w kardiomonitorach. Długość 2,5 m. Wtyk 6 pin. W pełni kompatybilny z posiadamymi urządzeniami: MEC 2000, M8A, STAR 8000, producenta Mindray i EDAN będącymi w posiadaniu Zamawiającego | szt. | 4 | 7 | 11
3 | Kabel główny EKG 5-odprowadzeniowy, złącze odprowadzeń typu EURO, stosowany w kardiomonitorach. Długość 2,5 m. Wtyk 12 pin. W pełni kompatybilny z posiadanymi urządzeniami: BeneView T1, BeneView T5, BeneView T8, BeneVision N1, BeneVision N12, BeneVision N15, BeneVision N17, kMEC12, uMEC12, ePM15M, ePM15, iPM12, VS-900, MEC 2000, STAR 8000, CMS8000, CMS7000, CMS9000, M8A, STAR 8000, PM-8000C, UT-4000F-Pro+IBP producenta Mindray, COMEN, Contec Medical, EDAN, Penlon, Walmed Warszawa będącymi w posiadaniu Zamawiającego | szt. | 12 | 28 | 40
4 | Kabel główny (przedłużacz/połączeniowy) EKG – w pełni kompatybilny z kardiomonitorami - wtyk 11 pin. Połączenie na 3 i 5 odprowadzeń. Typ połączenia Marquette. Oznakowanie IEC. Wielorazowy. Długość 2,5 metra, kompatybilny z urządzeniami: B20, B40, CCCM-B, B450, CCCM-A, CARESCAPE B125, B30, B650, producenta GE Healthcare Technologies będącymi w posiadaniu Zamawiającego | szt. | 8 | 15 | 23
5 | Kabel główny (przedłużacz/połączeniowy) EKG – w pełni kompatybilny z kardiomonitorami - wtyk 11 pin. Połączenie na 3 i 5 odprowadzeń. Typ połączenia Marquette. Oznakowanie IEC. Wielorazowy. Długość 2,5 metra, kompatybilny z urządzeniami: CAM, CCCM, FMS-00, FM Light, F-CMC-1-01, producenta Ohmeda-Datex będącymi w posiadaniu Zamawiającego | szt. | 3 | 6 | 9
6 | Kabel główny EKG 3/5-odprowadzeniowy, złącze odprowadzeń typu EURO, stosowany w kardiomonitorach. Długość 2,5 m. Wtyk 12 pin. W pełni kompatybilny urządzeniami: C80, producenta COMEN będącymi w posiadaniu Zamawiającego | szt. | 2 | 4 | 6
7 | Kabel główny EKG 5-odprowadzeniowy, złącze odprowadzeń typu DIN. Długość 2,5 m. W pełni kompatybilny z posiadanymi urządzeniami: FX 3000, FX200P producenta EMTEL będącymi w posiadaniu Zamawiającego | szt. | 2 |  | 2
8 | Kabel główny EKG 3-odprowadzeniowy, złącze odprowadzeń typu DIN. Długość 2,5 m. W pełni kompatybilny z posiadanymi urządzeniami: FX 3000, FX200P producenta EMTEL będącymi w posiadaniu Zamawiającego | szt. | 2 | 4 | 6
9 | Kabel główny EKG 3-odprowadzeniowy, złącze odprowadzeń typu HP, jednorzędowe. Długość 2,5 m. W pełni kompatybilny z posiadanymi urządzeniami: EfficiaCM150, X3, producenta Philips Polska Sp z o.o. będącymi w posiadaniu Zamawiającego | szt. | 2 | 4 | 6
10 | Wielorazowe odprowadzenia EKG, typu EURO. 5 odprowadzenia typu klamra lub zatrzask (Do wyboru przez Zamawiającego). Długość 0,9-1,0 m. Oznakowanie IEC. Kompatybilne z urządzeniami: BeneView T1, BeneView T5, BeneView T8, BeneVision N1, BeneVision N12, BeneVision N15, BeneVision N17, kMEC12, uMEC12, ePM15M, ePM15, iPM12, VS-900, MEC 2000, STAR 8000, CMS8000, CMS7000, CMS 9000, M8A, PM-8000C, UT-4000F-Pro+IBP producenta Mindray, COMEN, Contec Medical, EDAN Instruments Inc, Penlon, Walmed Warszawa będącymi w posiadaniu Zamawiającego | szt. | 14 | 28 | 42
11 | Wielorazowe odprowadzenia EKG, typu DIN. 5 odporwadzenia typu klamra lub zatrzask (do wyboru przez Zamawiającego). Długość 0,9-1,0 m. Oznakowanie IEC. Kompatybilne z urządzeniami: FX 3000, FX2000P producenta EMTEL będącymi w posiadaniu Zamawiającego | szt. | 3 | 4 | 7
12 | Wielorazowe odprowadzenia EKG, typu EURO. 3 odprowadzenia typu klamra lub zatrzask (do wyboru przez Zamawiającego). Długość 0,9-1,0 m. Oznakowanie IEC. Kompatybilne z urządzeniami: BeneView T1, BeneView T5, BeneView T8, BeneVision N1, BeneVision N12, BeneVision N15, BeneVision N17, kMEC12, uMEC12, ePM15M, ePM15, iPM12, VS-900, MEC 2000, STAR 8000, CMS8000, CMS7000, CMS 9000, M8A, UT-4000F-Pro+IBP, producenta Mindray, COMEN, Contec Medical, EDAN Instruments Inc, Walmed Warszawa będącymi w posiadaniu Zamawiającego | szt. | 12 | 28 | 40
13 | Wielorazowe odprowadzenia EKG, typu DIN. 3 odporwadzenia typu klamra lub zatrzask (do wyboru przez Zamawiającego). Długość 0,9-1,0 m. Oznakowanie IEC. Kompatybilne z urządzeniami: FX 3000, FX200P producenta EMTEL będącymi w posiadaniu Zamawiającego | szt. | 2 | 4 | 6
14 | Wielorazowe odprowadzenia EKG, typu HP. Jednorzędowe. 3 odrowadzenia typu klamra lub zatrzask (do wyboru przez Zamawiającego). Długość 0,9-1,0 m. Oznakowanie IEC. W pełni kompatybilny z posiadanymi urządzeniami: X3, producenta Philips Polska Sp. z o.o. będącymi w posiadaniu Zamawiającego | szt. | 1 |  | 1
15 | Wielorazowe odprowadzenia EKG, noworodkowe, typu DIN. Jednorzędowe. 3 odporwadzenia typu klamra lub zatrzask (do wyboru przez Zamawiającego). Długość 0,9-1,0 m. Oznakowanie IEC. W pełni kompatybilny z posiadanymi urządzeniami: EfficiaCM150, producenta Philips Polska Sp. z o.o. będącymi w posiadaniu Zamawiającego | szt. | 1 | 2 | 3
16 | Wielorazowe odprowadzenia EKG, typu Marqvette. 5 odporwadzeń typu klamra lub zatrzask (do wyboru przez Zamawiającego). Długość 0,9-1,0 m. Oznakowanie IEC. Kompatybilne z urządzeniami: B20,B40, CCCM-B, B450, CCCM-A, CARESCAPE B125, B30, B650, CAM, CCCM, FMS-00, FM Light, F-CMC-1-01, producenta: GE Healthcare Technologies i Ohmeda-Datex będącymi w posiadaniu Zamawiającego | szt. | 10 | 18 | 28
17 | Wielorazowe odprowadzenia EKG, typu Marqvette. 3 odporwadzenia typu klamra lub zatrzask (do wyboru przez Zamawiającego). Długość 0,9-1,0 m. Oznakowanie IEC. Kompatybilne z urządzeniami: B20,B40, CCCM-B, B450, CCCM-A, CARESCAPE B125, B30, B650, CAM, CCCM, FMS-00, FM Light, F-CMC-1-01, producenta: GE Healthcare Technologies i Ohmeda-Datex będącymi w posiadaniu Zamawiającego | szt. | 8 | 18 | 26
18 | Wielorazowe odprowadzenia EKG, typu AA. Jednorzędowe. 3 odporwadzenia typu klamra lub zatrzask (do wyboru przez Zamawiającego). Długość 0,9-1,0 m. Oznakowanie IEC. Do poz. 13, do urządzenia C80 producenta COMEN będącymi w posiadaniu Zamawiającego | szt. | 1 | 4 | 5
19 | Wielorazowe odprowadzenia EKG, typu AA. Jednorzędowe. 5 odporwadzeń typu klamra lub zatrzask (do wyboru przez Zamawiającego). Długość 0,9-1,0 m. Oznakowanie IEC. Do poz. 13, do urządzenia C80 producenta COMEN będącymi w posiadaniu Zamawiającego | szt. | 1 | 4 | 5
20 | Wielorazowe odprowadzenia EKG, typu Drager. 3 odprowadzenia typu klamra lub zatrzask (do wyboru przez Zamawiającego). Długość 2,0 m. Kompatybilne z urządzeniami będącymi w posiadaniu przez Zamawiającego | szt. | 1 |  | 1
Razem zad. nr 2
Zad. nr 3 Akcesoria do kardiomonitorów - adaptery i czujniki SPO2 CPV: 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne
Lp | Asortyment | jedn. miary | Ilość W-wo | Ilość Gdynia/Gdańsk | Ilość razem na 12 m-cy | Cena jedn. netto (zł) | Wartość netto (zł) | Vat % | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent
1 | Adapter (przedłużacz) saturacji (SPO2) do kardiomonitorów Mindray. Gniazdo 10 pin. Wielorazowy. Długość 2,2-2,5 m. Kompatybilny z urządzeniami: BeneView T1, BeneView T5, BeneView T8, BeneVision N1, BeneVision N12, BeneVision N15, BeneVision N17, kMEC12, uMEC12, ePM15M, ePM15, iPM12, VS-900, producenta Mindray będącymi w posiadaniu Zamawiającego | szt. | 10 | 28 | 38
2 | Czujnik saturacji (SPO2) podłączany do adaptera. Kompatybilny z kardiomonitorami firmy Mindray. Długość 1,1-1,2 m. Do wyboru przez Zamawiającego: Klips dla dorosłych, soft dla doroslych, klips dla dzieci, klips na ucho. Kompatybilny z urządzeniami: BeneView T1, BeneView T5, BeneView T8, BeneVision N1, BeneVision N12, BeneVision N15, BeneVision N17, kMEC12, uMEC12, ePM15M, ePM15, iPM12, VS-900, producenta Mindray będącymi w posiadaniu Zamawiającego | szt. | 47 | 93 | 140
3 | Adapter (przedłużacz) saturacji (SPO2) do kardiomonitorów Mindray MEC2000. Wielorazowy. Długość 2,2-2,5 m. Kompatybilny z urządzeniem MEC 2000, producenta Mindray będącym w posiadaniu Zamawiającego | szt. | 2 | 2 | 4
4 | Czujnik saturacji (SPO2) podłączany do adaptera. Kompatybilny z kardiomonitorami firmy Mindray. Długość 1,1-1,2 m. Dowyboru: Klips dla dorosłych, soft dla doroslych, klips dla dzieci, klips na ucho. Kompatybilny z urządzeniem MEC 2000, producenta Mindray będącym w posiadaniu Zamawiającego | szt. | 4 | 8 | 12
5 | Adapter (przedłużacz) saturacji (SPO2) do kardiomonitorów GE. Gniazdo 11 pin. Wielorazowy. Długość 2,2-3,0 m. Kompatybilny z urządzeniami: B20,B40, CCCM-B, B450, CCCM-A, CARESCAPE B125, B30, B650, CAM, CCCM, FMS-00, FM Light, F-CMC-1-01, producenta GE Healthcae Technologies, Ohmeda-Datex będącymi w posiadaniu Zamawiającego | szt. | 10 | 16 | 26
6 | Czujnik saturacji (SPO2) podłączany do adaptera. Kompatybilny z kardiomonitorami firmy GE. Długość 1,1-1,2m. Do wyboru przez Zamawiającego: klips dla dorosłych, soft dla dorosłych, klips dla dzieci, klips na ucho. Kompatybilny z urządzeniami: B20,B40, CCCM-B, B450, CCCM-A, CARESCAPE B125, B30, B650, CAM, CCCM, FMS-00, FM Light, F-CMC-1-01, producenta GE Healthcae Technologies, Ohmeda-Datex będącymi w posiadaniu Zamawiającego | szt. | 44 | 64 | 108
7 | Adapter (przedłużacz) saturacji (SPO2) do kardiomonitorów GE. Gniazdo 11 pin. Wielorazowy. Długość 2,2-3,0m. Kompatybilny z urządzeniami w tech. Masimo: CARESCAPE B105, producenta GE Healthcae Technologies będącymi w posiadaniu Zamawiającego | szt. | 2 | 2 | 4
8 | Czujnik saturacji (SPO2) podłączany do adaptera. Kompatybilny z kardiomonitorami firmy GE. W tech. Masimo. Długość 1,1-1,2 m. Typu Y dla noworodków. Kompatybilny z urządzeniem: CARESCAPE B105, producenta GE Healthcae Technologies będącym w posiadaniu Zamawiającego | szt. | 2 | 2 | 4
9 | Adapter (przedłużacz) saturacji (SPO2) do kardiomonitorów GE. Gniazdo 11 pin. Wielorazowy. Długość 3,0 m. W tech. OxiMax. Kompatybilny z urządzeniem: B450 producenta GE Healthcae Technologies będącym w posiadaniu Zamawiającego | szt. | 1 |  | 1
10 | Czujnik saturacji (SPO2) podłączany do adaptera. Kompatybilny z kardiomonitorami firmy GE. W tech. OxiMax. Długość 1,1-1,2 m. Do wyboru przez Zamawiającego: klips dla dorosłych, soft dla dorosłych. Kompatybilny z urządzeniem: B450 producenta GE Healthcae Technologies będącym w posiadaniu Zamawiającego | szt. | 6 |  | 6
11 | Adapter (przedłużacz) saturacji (SPO2) do kardiomonitorów COMEN. Okrągły wtyk. Jeden klucz. Wielorazowy. Długość 2,2-2,5 m. Kompatybilny z urządzeniem: C80, producenta COMEN będącym w posiadaniu Zamawiającego | szt. | 1 | 4 | 5
12 | Czujnik saturacji (SPO2) podłączany do adaptera. Kompatybilny z kardiomonitorami firmy Comen. Długość 1,1-1,2 m. Do wyboru przez Zamawiającego: klips dla dorosłych, soft dla dorosłych, klips dla dzieci. Kompatybilny z urządzeniem: C80, producenta COMEN będącym w posiadaniu Zamawiającego | szt. | 7 | 13 | 20
13 | Adapter (przedłużacz) saturacji (SPO2) do kardiomonitorów COMEN. Okrągły wtyk. Jeden klucz. Wielorazowy. Długość 2,2-2,5 m. Kompatybilny z urządzeniem: STAR 8000, producenta COMEN będącym w posiadaniu Zamawiającego | szt. | 1 | 2 | 3
14 | Czujnik saturacji (SPO2) podłączany do adaptera. Kompatybilny z kardiomonitorami firmy Comen. Długość 1,1-1,2 m. Do wyboru przez Zamawiającego: klips dla dorosłych, soft dla dorosłych, klips dla dzieci. Kompatybilny z urządzeniem: STAR 8000, producenta COMEN będącym w posiadaniu Zamawiającego | szt. | 3 | 6 | 9
15 | Czujnik saturacji (SPO2) podłączany do kardiomonitora. Kompatybilny z kardiomonitorami firmy Contec Medical. Długość 3,0 m. Do wyboru przez Zamawiającego: klips dla dzieci, klips dla dorosłych. Kompatybilny z urządzeniami: CMS8000, CMS7000, CMS 9000, producenta Contec Medical będącymi w posiadaniu Zamawiającego | szt. | 4 |  | 4
16 | Adapter (przedłużacz) saturacji (SPO2) do kardiomonitorów Edan. Okrągły wtyk. Dwa klucze. Wielorazowy. Długość 2,2-2,5 m. Kompatybilny z urządzeniem: M8A, producenta EDAN Instruments Inc. będącym w posiadaniu Zamawiającego | szt. | 1 | 3 | 4
17 | Czujnik saturacji (SPO2) podłączany do adaptera. Kompatybilny z kardiomonitorami firmy Edan. Długość 1,1-1,2 m. Do wyboru przez Zamawiającego: klips dla dorosłych, soft dla dorosłych, klips dla dzieci. Kompatybilny z urządzeniem: M8A, producenta EDAN Instruments Inc. będącym w posiadaniu Zamawiającego | szt. | 4 | 9 | 13
18 | Adapter (przedłużacz) saturacji (SPO2) do kardiomonitorów EMTEL. Gniazdo okrągłe. Wielorazowy. Długość 3,0 m. Kompatybilny z urządzeniami: FX 3000, FX200P, producenta EMTEL będącymi w posiadaniu Zamawiającego | szt. | 2 | 3 | 5
19 | Czujnik saturacji (SPO2) podłączany do adaptera. Kompatybilny z kardiomonitorami firmy EMTEL. W tech. OxiMax. Długość 1,1-1,2 m. Do wyboru przez Zamawiającego: klips dla dorosłych, soft dla dorosłych, klips dla dzieci, klips na ucho. Kompatybilny z urządzeniem: FX 3000, producenta EMTEL będącym w posiadaniu Zamawiającego | szt. | 7 | 12 | 19
20 | Adapter (przedłużacz) saturacji (SPO2) do kardiomonitorów EMTEL. Gniazdo prostokątne. Wielorazowy. W tech. OxiMax. Długość 3,0 m. Kompatybilny z urządzeniem: FX 3000, producenta EMTEL będącym w posiadaniu Zamawiającego | szt. | 1 |  | 1
21 | Czujnik saturacji (SPO2) podłączany do adaptera. Kompatybilny z kardiomonitorami firmy EMTEL. W tech. OxiMax. Długość 1,1-1,2 m. Do wyboru przez Zamawiającego: klips dla dorosłych, soft dla dorosłych, klips dla dzieci, klips na ucho. Kompatybilny z urządzeniem: FX 3000, producenta EMTEL będącym w posiadaniu Zamawiającego | szt. | 4 |  | 4
22 | Czujnik saturacji (SPO2) podłączany do kardiomonitora. Kompatybilny z kardiomonitorami firmy Penlon. Długość 3,0 m. Do wyboru przez Zamawiającego: klips dla dorosłych, klips dla dzieci. Kompatybilny z urządzeniem: PM-8000C producenta Penlon będącym w posiadaniu Zamawiającego | szt. | 2 | 4 | 6
23 | Czujnik saturacji (SPO2) podłączany do kardiomonitora. Kompatybilny z kardiomonitorami firmy Philips. Długość 3,0 m. Do wyboru przez Zamawiającego: soft dla dorosłych, klips dla dzieci. Kompatybilny z urządzeniem: X3 producenta Philips Polska Sp. z o.o. będącym w posiadaniu Zamawiającego | szt. | 2 | 6 | 8
24 | Adapter (przedłużacz) saturacji (SPO2) do kardiomonitorów Philips. Gniazdo okrągłe. Wielorazowy. Długość 2,2-3,0 m. Kompatybilny z urządzeniem: EfficiaCM150 producenta Philips Polska Sp z o.o. będącym w posiadaniu Zamawiającego | szt. | 1 | 3 | 4
25 | Czujnik saturacji (SPO2) podłączany do adaptera. Kompatybilny z kardiomonitorami firmy Philips. Długość 1,1-1,2 m. Typu Y dla noworodków. Kompatybilny z urządzeniem EfficiaCM150 producenta Philips Polska Sp. z o.o. będącym w posiadaniu Zamawiającego | szt. | 3 | 2 | 5
26 | Czujnik saturacji (SPO2) podłączany do kardiomonitora. Kompatybilny z kardiomonitorami firmy Goldway. Długość 3,0 m. Typu klips dla dorosłych. Kompatybilny z urządzeniem: UT-4000F-Pro+IBP producenta Walmed Warszawa będącym w posiadaniu Zamawiającego | szt. | 1 | 2 | 3
27 | Adapter Spo2 do kardiomonitorów Draeger M540 będących w posiadaniu Zamawiającego | szt. | 2 | 3 | 5
28 | Czujnik saturacji (SPO2) podłączany do adaptera. Kompatybilny z kardiomonitorami Draeger będącymi w posiadaniu Zamawiającego. Długość 1,1-1,2m. Do wyboru przez Zamawiającego: klips dla dorosłych, klips dla dzieci | szt. | 4 | 6 | 10
29 | Adapter Spo2 do kardiomonitorów Draeger IACS z C500 (w tech. Masimo) będących w posiadaniu Zamawiającego | szt. | 2 | 4 | 6
30 | Czujnik saturacji (SPO2) podłączany do adaptera kompatybilnego z kardiomonitorami Draeger będącymi w posiadaniu Zamawiającego. Współpraca z tech. RD Masimo. Długość 1,1-1,2 m. Do wyboru przez Zamawiającego: klips dla dorosłych, klips dla dzieci | szt. | 2 | 8 | 10
Razem zad. nr 3
Zad. nr 4 Akcesoria do kardiomonitorów - mankiety i rurki przedłużające do NIBP CPV: 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne
Lp | Asortyment | jedn. miary | Ilość W-wo | Ilość Gdynia/Gdańsk | Ilość razem na 12 m-cy | Cena jedn. netto (zł) | Wartość netto (zł) | Vat % | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent
1 | Rurka przedłużająca do pomiaru ciśnienia tętniczego, do mankietu jednożyłowego dla dorosłych i dla dzieci. Do kardiomonitorów firmy COMEN będących w posiadaniu Zamawiającego. Połączenie z mankietem metalową szybkozłączką. Długość 3,0 m. | szt. | 1 | 2 | 3
2 | Rurka przedłużająca do pomiaru ciśnienia tętniczego, do mankietu jednożyłowego dla dorosłych i dla dzieci. Do kardiomonitora firmy COMEN Star 8000. Połączenie z mankietem metalową szybkozłączką. Długość 3,0m. | szt. | 1 | 2 | 3
3 | Rurka przedłużająca do pomiaru ciśnienia tętniczego, do mankietu jednożyłowego dla dorosłych i dla dzieci. Do kardiomonitorów firmy Contec Medical będących w posiadaniu Zamawiającego. Połączenie z mankietem metalową szybkozłączką. Długość 3,0 m. | szt. | 1 |  | 1
4 | Rurka przedłużająca do pomiaru ciśnienia tętniczego, do mankietu jednożyłowego dla dorosłych i dla dzieci. Do kardiomonitora firmy Draeger będącego w posiadaniu Zamawiającego. Połączenie z mankietem - złącze tzw. łamane. Długość 3,7 m. | szt. | 2 | 4 | 6
5 | Rurka przedłużająca do pomiaru ciśnienia tętniczego, do mankietu jednożyłowego dla dorosłych i dla dzieci. Do kardiomonitorów EDAN będących w posiadaniu Zamawiającego. Połączenie z mankietem metalową szybkozłączką. Długość 3,0 m. | szt. | 1 | 3 | 4
6 | Rurka przedłużająca do pomiaru ciśnienia tętniczego, do mankietu jednożyłowego dla dorosłyuch i dla dzieci. Do kardiomonitorów EMTEL będących w posiadaniu Zamawiającego. Połączenie z mankietem metalową szybkozłączką. Długość 3,0 m. | szt. | 1 | 3 | 4
7 | Rurka przedłużająca do pomiaru ciśnienia tętniczego, do mankietu dwużyłowego dla dorosłych i dla dzieci. Do kardiomonitorów firmy GE będących w posiadaniu Zamawiającego. Połączenie z mankietem na Dinaclick. Długość 3,6 m. | szt. | 3 | 15 | 18
8 | Rurka przedłużająca do pomiaru ciśnienia tętniczego, do mankietu jednożyłowego dla dorosłych i dla dzieci. Do kardiomonitorów firmy Mindray będących w posiadaniu Zamawiającego. Połączenie z mankietem metalową szybkozłączką. Długość 3,0 m. | szt. | 10 | 30 | 40
9 | Rurka przedłużająca do pomiaru ciśnienia tętniczego, do mankietu jednożyłowego dla dorosłych i dla dzieci. Do kardiomonitorów firmy Mindray będącymi w posiadaniu Zamawiającego. Połączenie z mankietem metalową szybkozłączką. Długość 3,0 m. | szt. | 1 | 2 | 3
10 | Rurka przedłużająca do pomiaru ciśnienia tętniczego, do mankietu jednożyłowego dla dorosłych i dla dzieci. Do kardiomonitorów firmy Philips będących w posiadaniu Zamawiającego. Połączenie z mankietem metalową szybkozłączką. Długość 3,0 m. | szt. | 1 | 4 | 5
11 | Rurka przedłużająca do pomiaru ciśnienia tętniczego, do mankietu jednożyłowego dla dorosłych i dla dzieci. Do kardiomonitorów firmy Mindray będących w posiadaniu Zamawiającego. Połączenie z mankietem metalową szybkozłączką. Długość 3,0 m. | szt. | 1 | 2 | 3
12 | Jednodrenowy mankiet NIBP do automatycznego pomiaru ciśnienia krwi. Mankiet dwuczęściowy składający się z balona i poszewki, niezawierający lateksu ani PCV. Łatwy w myciu i dezynfekcji. Przewód połączeniowy o długości 50 cm (+/- 5%). Mankiety z metalowym złączem BP12, bez klamry, na rzepy. Mankiety na obwód ramienia o wymiarach: 6-11 cm, 10-19 cm, 18-26 cm, 25-35 cm, 25-35 cm (długi) całkowita długość 64 cm, szerokość 14 cm, 33-47 cm, 33-47 cm (długi) całkowita długość 79 cm, szerokość 18 cm, 46-66 cm (± 2 cm) do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 6 |  | 6
13 | Dwudrenowy mankiet NIBP do automatycznego pomiaru ciśnienia krwi. Mankiet dwuczęściowy składający się z balona i poszewki, niezawierający lateksu ani PCV. Łatwy w myciu i dezynfekcji. Przewody połączeniowe o długości około 50 cm (+/- 5%). Mankiety z Dinaclick. Mankiety bez klamry, na rzepy. Mankiety na obwód ramienia o wymiarach: 6-11 cm, 10-19 cm, 18-26 cm, 25-35 cm, 25-35 cm (długi) całkowita długość 64 cm, szerokość 14 cm, 33-47 cm, 33-47 cm (długi) całkowita długość 79 cm, szerokość 18 cm, 46-66 cm (± 2 cm) do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 6 |  | 6
14 | Jednodrenowy mankiet NIBP do automatycznego pomiaru ciśnienia krwi. Mankiet dwuczęściowy składający się z balona i poszewki, niezawierający lateksu ani PCV. Łatwy w myciu i dezynfekcji. Przewód połączeniowy o długośc 50 cm (+/- 5%). Mankiety z połączeniem do rurki, do kardiomonitorów Draeger będącymi w posiadaniu Zamawiającego. Mankiety bez klamry, na rzepy. Mankiety na obwód ramienia o wymiarach: 6-11 cm, 10-19 cm, 18-26 cm, 25-35 cm, 25-35 cm (długi) całkowita długość 64 cm, szerokość 14 cm, 33-47 cm, 33-47 cm (długi) całkowita długość 79 cm, szerokość 18 cm, 46-66 cm (± 2 cm) do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 6 |  | 6
15 | Jednodrenowy mankiet NIBP do automatycznego pomiaru ciśnienia krwi. Mankiet dwuczęściowy składający się z balona i poszewki, niezawierający lateksu ani PCV. Łatwy w myciu i dezynfekcji. Przewód połączeniowy o długości 50 cm (+/- 5%). Mankiety z połączeniem do kardiomonitorów. Z połączeniem na metalową szybkozłączkę. Mankiety bez klamry, na rzepy. Mankiety o wymiarach: 6-11cm, 10-19cm, 18-26cm, 25-35cm, 25-35cm (długi) całkowita długość 64cm, szerokość 14cm, 33-47cm, 33-47cm (długi) całkowita długość 79cm, szrokość 18cm, 46-66 cm (± 2cm) do wyboru przez Zamawiającego | szt. | 6 |  | 6
16 | Rurka przedłużająca do pomiaru ciśnienia tętniczego, do mankietu jednożyłowego dla dorosłych i dla dzieci. Do kardiomonitora firmy Mindray będącego w posiadaniu Zamawiającego. Połączenie z mankietem metalową szybkozłączką. Długość 3,0 m. | szt. | 2 | 2 | 4
Razem zad. nr 4
Zad. nr 5 Akcesoria do kardiomonitorów - czujniki temperatury CPV: 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne
Lp | Asortyment | jedn. miary | Ilość W-wo | Ilość Gdynia/Gdańsk | Ilość razem na 12 m-cy | Cena jedn. netto (zł) | Wartość netto (zł) | Vat % | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent
1 | Czujnik temperatury wielorazowy, do kardiomonitorów Draeger będących w posiadaniu Zamawiającego. Do wyboru przez Zamawiającego: Skórny dla dorosłych, rektalno-przełykowy dla dorosłych. Dł. 3,0 m | szt. | 2 |  | 2
2 | Czujnik temperatury wielorazowy, do kardiomonitorów Mindray będących w posiadaniu Zamawiającego. Do wyboru przez Zamawiającego: skórny dla dorosłych, rektalno-przełykowy dla dorosłych. Dł. 3,0 m | szt. | 2 |  | 2
3 | Czujnik temperatury wielorazowy, do kardiomonitorów GE będących w posiadaniu Zamawiającego. Do wyboru przez Zamawiającego: skórny dla dorosłych, rektalno-przełykowy dla dorosłych. Dł. 3,0 m | szt. | 2 |  | 2
Razem zad. nr 5
Zad. nr 6 Akcesoria do kardiomonitorów - adaptery do przetworników IBP CPV:33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne
Lp | Asortyment | jedn. miary | Ilość W-wo | Ilość Gdynia/Gdańsk | Ilość razem na 12 m-cy | Cena jedn. netto (zł) | Wartość netto (zł) | Vat % | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent
1 | Kabel - adapter do przetworników IBP - do krwawego pomiaru ciśnienia tętniczego do kardiomonitorów Draeger będących w posiadaniu Zamawiającego. Kompatybilny z przetwornikami Medex Abbott | szt. | 1 | 2 | 3
2 | Kabel - adapter do przetworników IBP - do krwawego pomiaru ciśnienia tętniczego do kardiomonitorów GE będących w posiadaniu Zamawiającego. Kompatybilny z przetwornikami Medex Abbott | szt. | 1 |  | 1
3 | Kabel - adapter do przetworników IBP - do krwawego pomiaru ciśnienia tętniczego do kardiomonitorów Mindray będących w posiadaniu Zamawiającego. Kompatybilny z przetwornikami Medex Abbott | szt. | 1 |  | 1
Razem zad. nr 6
Zad. nr 7 Akcesoria do pulsoksymetrów CPV: 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne
Lp | Asortyment | jedn. miary | Ilość W-wo | Ilość Gdynia/Gdańsk | Ilość razem na 12 m-cy | Cena jedn. netto (zł) | Wartość netto (zł) | Vat % | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent
1 | Adapter (przedłużacz) do pulsoksymetrów firmy Masimo będących w posiadaniu Zamawiającego. Połączenie z czujnikiem - wtyk DB9 | szt. | 1 |  | 1
2 | Adapter (przedłużacz) saturacji (SPO2) do pulsoksymetrów Masimo Rad 5 będących w posiadaniu Zamawiającego. Wielorazowy. Długość 2,2-3,0 m. | szt. | 1 | 4 | 5
3 | Czujnik saturacji (SPO2) podłączany do adaptera. Kompatybilny z urządzeniami Masimo będącymi w posiadaniu Zamawiającego. LNCS Długość 1,1-1,2 m. Do wyboru przez Zamawiającego: klips dla dorosłych, soft dla dorosłych, klips dla dzieci, klips na ucho | szt. | 8 | 32 | 40
4 | Czujnik saturacji (SPO2) podłączany do adaptera. Kompatybilny z urządzeniami Nonin będącymi w posiadaniu Zamawiającego. LNCS Długość 1,1-1,2 m. Do wyboru przez Zamawiającego: klips dla dorosłych, soft dla dorosłych, klips dla dzieci, klips na ucho | szt. | 7 | 12 | 19
5 | Adapter (przedłużacz) saturacji (SPO2) do pulsoksymetrów Novametrix będących w posiadaniu Zamawiającego. Wielorazowy. Długość 2,2-3,0 m. Kompatybilny z urządzeniami będącymi w posiadniu Zamawiającego | szt. | 1 | 2 | 3
6 | Czujnik saturacji (SPO2) podłączany do adaptera. Kompatybilny z urządzeniami Novametrix Długość 1,1-1,2 m. Do wyboru przez Zamawiającego: klips dla dorosłych, soft dla dorosłych, klips dla dzieci, klips na ucho, opaska dla noworodków | szt. | 5 | 20 | 25
7 | Adapter (przedłużacz) saturacji (SPO2) do pulsoksymetrów MySign S będących w posiadaniu Zamawiającego. Wielorazowy. Długość 2,2-3,0 m. Kompatybilny z urządzeniami będącymi w posiadniu Zamawiającego | szt. | 3 | 2 | 5
8 | Czujnik saturacji (SPO2) podłączany do adaptera do pulsoksymetrów MySign S będących w posiadaniu Zamawiającego. Długość 1,1-1,2 m. Do wyboru przez Zamawiającego: Klips dla dorosłych, soft dla dorosłych, klips dla dzieci, klips na ucho, opaska dla noworodków | szt. | 10 | 10 | 20
Razem zad. nr 7
Zad. nr 8 Akcesoria do pulsoksymetrów - elektroda dyspersyjna CPV: 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne
Lp | Asortyment | jedn. miary | Ilość W-wo | Ilość Gdynia/Gdańsk | Ilość razem na 12 m-cy | Cena jedn. netto (zł) | Wartość netto (zł) | Vat % | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent
1 | Elektroda dyspersyjna do generatora Qubic RF firmy Biotronik będącego w posiadaniu Zamawiającego. | szt. |  | 160 | 160
Zad. nr 9 Kuwety Co2 CPV 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne CPV: 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne
Lp | Asortyment | jedn. miary | Ilość W-wo | Ilość Gdynia/Gdańsk | Ilość razem na 12 m-cy | Cena jedn. netto (zł) | Wartość netto (zł) | Vat % | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent
1 | Kuweta do monitorowania stężenia CO2 podczas wentylacji pacjenta, jednorazowego użytku, dla dorosłych, przestrzeń martwa poniżej 7 ml, bezbarwna, opakowanie zbiorcze 10 sztuk. Kompatybilna z respiratorem Drager Oxylog 3000+ będącym w posiadaniu Zamawiającego. | op | 15 |  | 15