**[](http://uglipno.pl/) GMINA LIPNO**

ul. Mickiewicza 29, 87-600 Lipno

tel. (54) 288 62 00; fax (54) 287 20 48;

e-mail: [lipno@uglipno.pl](mailto:lipno@uglipno.pl); [www.uglipno.pl](http://www.uglipno.pl)

Lipno, dnia 03.01.2023 r.

RGK.271.35.2022

**WYJAŚNIENIA**

**Dotyczy postępowania pn.:** „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Karnkowskie Rumunki oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Radomice”, Część I zamówienia: „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Karnkowskie”. Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) udziela wyjaśnień na zadane pytania w następującym zakresie:

**Pytania:**

**1.** Zamawiający wymaga aby Wykonawca w przypadku oferowania materiałów i urządzeń równoważnych uzyskał akceptację autora dokumentacji projektowej na temat oferowanych materiałów lub urządzeń, a opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności.  
Zwracamy uwagę, że uzyskanie pozytywnej opinii autora dokumentacji projektowej na zastosowanie materiałów i urządzeń, bezpodstawnie uzależnia złożenie prawidłowej oferty (nie podlegającej odrzuceniu) od subiektywnej opinii projektanta i może eliminować z postępowania Wykonawców, których oferta nie uzyska stosownej akceptacji zmian w dokumentacji.  
Ponadto zwracamy uwagę , że zastosowanie nazw własnych w opisie przedmiotu zamówienia jest możliwe tylko w przypadku uzasadnionej specyfiki przedmiotu zamówienia i gdy projektant nie może opisywać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Wykonawca nie widzi takiej armatury i urządzeń w dokumentacji, której nie można opisać za pomocą tylko i wyłącznie parametrów równoważnych związanych z ich funkcjonalnością. Dodatkowo nadmieniamy, że zarówno jednostka wykonująca projekt oraz producent zestawów Prestige Poznań jako wykonawca może brać udział w postępowaniach przetargowych - taka sytuacja narusza zasady uczciwej konkurencji, ponieważ zmusza potencjalnego wykonawcę/oferenta, który chciałby wziąć udział w przedmiotowym postępowaniu, do uzyskania oferty na urządzenia od swojego potencjalnego konkurenta w przetargu, który opiniować będzie równoważność przez jego własne biuro projektowe.  
W związku z powyższym prosimy o umożliwienie złożenia dokumentów udowadniających równoważność zastosowanych urządzeń i materiałów na etapie realizacji zamówienia, we wnioskach materiałowych i akceptowanych przez niezależnego Inspektora Nadzoru.  
2. Prosimy o przedłużenie terminu składania ofert o tydzień ze względu na okres urlopowy i problemy ze ściągnięciem ofert od producentów.

**Odpowiedzi:**

**Odp. 1.** Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych na które nie wymaga uzyskania pozytywnej opinii autora dokumentacji projektowej.

Zamawiający podtrzymuje wymóg załączenia dokumentów zgodnych z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz STWIOR na etapie składania dokumentacji projektowej.

**Odp. 2.** Na obecnym etapie nie widzimy potrzeby wydłużenia terminu składania ofert. Podtrzymujemy aktualny termin składania ofert – 11 stycznia 2023.

**Z-up. Wójta Gminy Lipno**

**mgr Grzegorz Andrzej Koszczka**