**Załącznik Nr 4**

do Ogłoszenia o wszczęciu postępowania prowadzonego w trybie przetargu w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi
i roboty budowlane służące działalności sektorowej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie” **na dostawę materiałów elektrycznych (PN/21/2023/D) – formularz podstawowy.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Opis asortymentu równoważnego** | **j.m.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto/PLN** | **Cena netto PLN (E\*F)** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** |
| 1. | Obudowa naścienna z drzwiami pełnymi typ Spacial 3D **700x500x250** (NSYS3D7525P) z płytą montażową pełną Schneider Electric |  | kpl. | 6 |  |  |
| 2. | Przekaźnik RelPol **R2M-2012-23-5230** Przekaźnik R2M, do gniazd wtykowych, dwa zestyki przełączne, materiał styków AgNi, napięcie cewki 230 V AC 50/60 Hz, w obudowie IP 40 + **gniazdo przekaźnika GZ2** do R2M |  | kpl. | 90 |  |  |
| 3. | Końcówka tulejkowa izolowana 1/8 (opakowanie 100 szt.), **TE 1-8**, prod. Erko |  | op. | 86 |  |  |
| 4. | Końcówka tulejkowa izolowana 1,5/8 (opakowanie 100 szt.), **TE 1,5-8 V**, prod. Erko |  | op. | 12 |  |  |
| 5. | Przewód **OWY** 300x500V **2x1mm** (odcinki po 100m), **linka** |  | mb. | 1800 |  |  |
| 6. | Przewód **OWY** 300x500V **3x1mm** (odcinki po 100m), **linka** |  | mb. | 1000 |  |  |
| 7. | Przewód **OWY** 300x500V **4x1mm** (odcinki po 100m), **linka** |  | mb. | 400 |  |  |
| 8. | Oznaczniki do złączki **Z5, typ DK/Z-5**, biały, cyfry (41-50) nr kat. 51-72 D4, prod. Spółdzielnia „Pokój“ (1op = 25 pasków 41-50) |  | op. | 3 |  |  |
| 9. | Korytko kablowe, typ **KPR50H42/2 + POKRYWA PKR50/2**, (nr kat. 140105, 100305), prod. BAKS |  | kpl. | 200 |  |  |
| 10. | Wyłącznik nadprądowy **MCN106E** HAGER |  | szt. | 25 |  |  |
| 11. | Wyłącznik nadprądowy **MCN110E** HAGER |  | szt. | 12 |  |  |
| 12. | Styk pomocniczy **MZ201N** HAGER |  | szt. | 37 |  |  |
| 13. | Opornik (rezystor) **1000 Ohm** |  | szt. | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | **RAZEM:** |  |

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Ogłoszenia i przyjmujemy wszystkie warunki bez zastrzeżeń.
2. Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą przez czas wskazany w Ogłoszeniu.
3. Oświadczamy, że jesteśmy w stanie spełnić wymóg pkt. 7 Ogłoszenia.
4. Zobowiązujemy się, do podpisania umowy w terminie do 10 dni od dnia powiadomienia Wykonawcy o rozstrzygnięciu postępowania, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
5. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności tj. 30 dniowy termin od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
6. Oświadczamy, że oferowany przez nas asortyment jest nowy i posiada stosowne atesty, znaki, deklaracje zgodności oraz aktualne świadectwa certyfikacji wymagane na terytorium UE.
7. Oświadczamy, że na oferowany asortyment udzielam(y)rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym oraz udzielam(y) gwarancji na okres **24 miesięcy**.
8. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.
9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią wzoru umowy i akceptujemy w całości zawarte w niej zapisy.

 **……………………………………………………………...**

 *podpis kwalifikowany lub zaufany lub osobisty*