## ND3
Załącznik nr B. Ramowy harmonogram rzeczowy konserwacji dźwigu osobowego elektrycznego/hydraulicznego z maszynownią
Zakres Przeglądu |  | CO 30 DNI | CO 6 MIESIĘCY | CO 1 ROK | UWAGI
A | SZYB
1 | Sprawdzić stan prowadnic i ich zamocowanie |  | TAK
2 | Sprawdzić jakość złączy prowadznic (brak uskoków, stuków) |  | TAK
3 | Sprawdzić jakość smarowania prowadnic | TAK
4 | Sprawdzić stan połączeń konstrukcji nośnej |  | TAK
5 | Sprawdzić zamocowanie aparatów krańcowych | TAK
6 | Sprawdzić położenie magnesów strefy drzwiowej |  | TAK
7 | Czyszczenie prowadnic kabinowych i przeciwwagowych |  |  | TAK
8 | Czyszczenie ścian oraz wszystkich elementów szybu |  |  | TAK
B | PODSZYBIE
1 | Sprawdzić czy podszybie jest czyste i suche | TAK
2 | Sprawdzić czy nie spływa nadmiar oleju z prowadnic | TAK
3 | Sprawdzić zadziałanie wyłącznika STOP | TAK
4 | Sprawdzić zamocowanie zderzaków |  | TAK
5 | Sprawdzić działanie oświetlenia szybu | TAK
6 | Sprawdzić działanie kontaktu obciążki |  | TAK
7 | Sprawdzić łączność interkomową | TAK
8 | Sprawdzić ALARM | TAK
C | NADSZYBIE
1 | Sprawdzić wentylacje X |  | TAK
2 | Sprawdzić mocowanie krzywek do prowadnicy |  | TAK
3 | Sprawdzić natężenie oświetlenia (jeżeli występuje) |  | TAK
D | LINY NOŚNE
1 | Sprawdzić zużycie, wydłużenie i napięcie lin |  | TAK
2 | Sprawdzić współpracę z kołem ciernym |  | TAK
3 | Sprawdzić smarowanie i brak korozji |  | TAK
4 | Sprawdzić jakość zamocowania lin |  | TAK
5 | Sprawdzić jakość zawiesi |  | TAK
6 | Sprawdzić jakość elementów współpracujących |  | TAK
E | KABINA DŹWIGU
1 | Sprawdzić zamocowanie ścian kabiny |  |  | TAK
2 | Oczyścić kabinę na zewnątrz i wewnątrz |  |  | TAK
3 | Sprawdzić zamocowanie i zużycie suwaków |  | TAK
4 | Sprawdzić oświetlenie normalne i awaryjne | TAK
5 | Sprawdzić działanie wszystkich przycisków sterowych i funkcyjnych oraz łączników kluczykowych | TAK
6 | Sprawdzić działanie wentylatora | TAK
7 | Sprawdzić łączność interkomową | TAK
8 | Sprawdzić łączność ze służbami ratowniczymi | TAK
9 | Sprawdzenie mocowania kabla zwisowego |  | TAK
10 | Sprawdzenie zamocowania lin nośnych i linki ogranicznika prędkosci |  | TAK
11 | Sprawdzić wyłącznik STOP na kabinie | TAK
12 | Sprawdzić jazdę inspekcyjna na kabinie | TAK
13 | Sprawdzić łączność interkomową na kabinie | TAK
14 | Sprawdzić mocowanie aparatów obwodu bezpieczeństwa na kabinie |  | TAK
15 | Sprawdzić działanie kurtyn świetlnych | TAK
16 | Sprawdzić ALARM | TAK
F | PRZECIWWAGA (jeżeli występuje)
1 | Sprawdzenie mocowania lin nośnych i regulacja zawieszenia |  | TAK
2 | Sprawdzenie zamocowania i zużycie suwaków |  | TAK
3 | Oczyszczenie przeciwwagi |  |  | TAK
4 | Sprawdzenie blokady wkładu w przeciwwadze |  |  | TAK
5 | Sprawdzić łożyska w kole zdawczym, czy nie występują nadmierne: luzy, drgania i hałaśliwość |  | TAK
G | DRZWI SZYBOWE
1 | Sprawdzić swobodę ruchu drzwi | TAK
2 | Sprawdzić odstępy w drzwiach |  | TAK
3 | Sprawdzić prowadnice progów |  | TAK
4 | Sprawdzić działanie i skuteczność ryglowania | TAK
5 | Sprawdzić brak uszkodzeń : rolek, linki itp. | TAK
6 | Sprawdzić urządzenie do awaryjnego otwierania | TAK
H | DRZWI KABINOWE
1 | Sprawdzić pracę napędu drzwi automatycznych | TAK
2 | Sprawdzić łącznik nadzorujący zamknięcie drzwi kabinowych | TAK
3 | Sprawdzić system nawrotny napędu drzwi kabinowych | TAK
4 | Sprawdzić swobodę ruchu drzwi | TAK
5 | Sprawdzić szczeliny między panelami napędu kabinowego |  | TAK
I | ZESPÓŁ NAPĘDOWY
1 | Sprawdzić zużycie łożysk( drgania i hałas) |  | TAK
2 | Sprawdzić zamocowanie zespołu napędowego |  | TAK
3 | Sprawdzić działanie wentylatora |  | TAK
4 | Wykonać jazdę przez całą długość szybu sprawdzając drgania zespołu napędowego | TAK
5 | Sprawdzić działanie czujników termistorowych |  | TAK
6 | Sprawdzić poprawność działania hamulca | TAK
7 | Sprawdzić zużycie elementów hamulca |  | TAK
8 | Sprawdzić jakość i dokładność hamowania | TAK
9 | Sprawdzić awaryjne zadziałanie hamulca przerywając obw.bezp. podczas jazdy pustej kabiny do góry |  | TAK
10 | Sprawdzić ręczne przemieszczanie kabiny w szybie X |  | TAK
11 | Sprawdzić zużycie przekładni (wżery, oraz nadmierne luzy, drgania i głośność |  | TAK
12 | Sprawdzić smarowanie poziom oleju |  | TAK
13 | Sprawdzić łożyska (luzy, drgania i głośność) |  | TAK
14 | Sprawdzić czy nie występuje nadmierne grzanie |  | TAK
J | HYDRAULIKA (jeżeli dotyczy)
1 | Sprawdzić szczelność uszczelek siłownika | TAK
2 | Sprawdzić poziom oleju | TAK
3 | Sprawdzić stan oleju |  |  | TAK
4 | Sprawdzić funkcjonowanie i szczelność bloku zaworów - wyregulować |  | TAK
5 | Sprawdzić ciśnienie oleju - szczelność układu |  | TAK
6 | Sprawdzić główny zawór odcinający |  | TAK
7 | Sprawdzić bezpiecznik pęknięcia węża |  | TAK
8 | Wykonać próbę przy podwójnym ciśnieniu statycznym |  |  | TAK
9 | Sprawdzić funkcjonowanie awaryjnego ręcznego opuszczania oraz awaryjnego podnoszenia | TAK
10 | Sprawdzić połączenie hydrauliczne: agregat, węże, siłowniki |  |  | TAK
K | NOŻYCE NAPĘDOWE, SIŁOWNIK JEDNOKOLUMNOWY (jeżeli dotyczy)
1 | Sprawdzić wszystkie połączenia śrubowe |  | TAK
2 | Wykonać dwie jazdy do góry i w dół | TAK
3 | Sprawdzić łożyska w rolkach przy nożycach (wibracja, hałas) | TAK
4 | Sprawdzić zakotwienie podstawy podnośnika |  | TAK
5 | Sprawdzić dokładność zatrzymywania na przystankach | TAK
6 | Sprawdzić smarowanie i brak korozji |  | TAK
L | KOŁO CIERNE (jeżeli dotyczy)
1 | Sprawdzić stan i zużycie rowków |  | TAK
2 | Sprawdzić równomierność zagłębienia lin |  | TAK
3 | Sprawdzić pionowość koła i brak odchyleń od pionu |  | TAK
4 | Sprawdzić łożyska, czy nie występują nadmierne: luzy, drgania i hałaśliwość |  | TAK
5 | Sprawdzić stan cierności :kabina na zderzaku X |  | TAK
6 | Sprawdzić stan cierności :przeciwwaga na zderzaku X |  | TAK
7 | Sprawdzić poślizg lin na kole: kierunek góra- pusta kabina X |  | TAK
8 | Sprawdzić stan i zużycie rowków kół zdawczych X |  | TAK
9 | Sprawdzić stan łożysk kół zdawczych (luzy, drgania i hałas) |  | TAK
Ł | APARATURA STEROWA
1 | Sprawdzić wartości napięcia fazowego i przewodowego |  | TAK
2 | Sprawdzić wartość napięcia sterowego |  | TAK
3 | Sprawdzić stan czystości obudowy i urządzeń sterowych | TAK
4 | Sprawdzić system kontroli przed niezamierzonym ruchem kabiny dodatek A3: NCUM-TEST(jeżeli występuje) |  | TAK
5 | Sprawdzić system autopoziomowania kabiny na przystanku(jeżeli występuje) |  | TAK
6 | Sprawdzić działanie wyłącznika głównego | TAK
7 | Sprawdzenie przyciskiem TEST wyłączników różnicowoprądowych | TAK
8 | Sprawdzić zjazd awaryjny po zaniku napięcia | TAK
9 | Sprawdzić czy nie występuje nadmierne grzanie | TAK
10 | Sprawdzić działanie wszystkich przycisków sterowych i wskaźników na przystankach | TAK
11 | Sprawdzić stan styków styczników głównych |  | TAK
12 | Sprawdzić elektryczny łańcuch bezpieczeństwa | TAK
13 | Sprawdzić działanie obwodów kontaktów drzwiowych | TAK
14 | Sprawdzić system ograniczenia czasu jazdy |  | TAK
15 | Sprawdzić dokładność zatrzymywania na przystankach | TAK
16 | Sprawdzić działanie aparatów krańcowych |  | TAK
17 | Sprawdzić tabliczki znamionowe , instrukcje ,piktogramy |  | TAK
18 | Sprawdzić prawidłowość pracy dyspozycji w kabinie i wezwań w kasetach(realizowanie dyspozycji, zbiorczość) |  |  | TAK
19 | Potwierdzenie przez konserwatora wykonania przeglądu - wpis w dzienniku konserwacji | TAK
20 | Sprawdzić działanie połączenia ze służbami ratowniczymi | TAK
21 | Sprawdzić system zjazdu pożarowego przy zasilaniu docelowym |  | TAK
22 | Sprawdzić połączenia przewodów w tablicy sterowej |  | TAK
M | MASZYNOWNIA
1 | Sprawdzić wentylację |  | TAK
2 | Sprawdzić natężenie oświetlenia |  |  | TAK
3 | Sprawdzić system ręcznego zluzowania hamulców |  | TAK
4 | Sprawdzić blokadę wyłączenia wyłącznika głównego |  | TAK
5 | Sprawdzić czy jest czysto i sucho w maszynowni | TAK
6 | Sprawdzić stan naładowania akumulatorów i UPS-a | TAK
N | OGRANICZNIK PRĘDKOŚCI
1 | Sprawdzić zamocowanie ogranicznika do podstawy |  | TAK
2 | Sprawdzić swobodę ruchu i zużycie elementów ruchomych |  | TAK
3 | Sprawdzić poprawność działania ogranicznika |  |  | TAK
4 | Sprawdzić kontakt i mechanizm zapadkowy |  |  | TAK
5 | Sprawdzić stan linki i zamocowań |  |  | TAK
6 | Sprawdzić zamocowanie i pracę enkodera |  | TAK
O | CHWYTACZE
1 | Sprawdzić swobodę ruchu mechanizmu uruchamiającego |  | TAK
2 | Sprawdzić na prędkości inspekcyjnej działanie chwytaczy do dołu i do góry |  |  | TAK
3 | Sprawdzić równomierność pracy chwytaczy |  |  | TAK
4 | Sprawdzić kontakt i mechanizmu zapadkowego |  |  | TAK
P | POMIARY ELEKTRYCZNE
1 | Sprawdzić ciągłość przewodów ochronnych |  |  | TAK
2 | Wykonać pomiary ochrony przeciwporażeniowej |  |  | TAK
3 | Wykonać pomiary rezystancji izolacji |  |  | TAK
Uwaga: Czasokres przeglądów wskazany w nagłówku tabeli należy odnieść do ostatniego terminu i zakresu czynności zapisanego w książce serwisowej danego dźwigu