Załącznik nr 4.4

|  |  |
| --- | --- |
| **Cześć 4. Odbojnice. Parametry techniczne** | |
|  | |
| **I. Odbojnik słupowy** | 1. Wysokość 600-700mm 2. Średnica 70-80mm 3. Podstawa z 4 otworami montażowymi 4. Podstawa o grubości nie mniejszej niż 5mm 5. Malowana proszkowo 6. Kolory ostrzegawcze żółto-czarny albo biało czerwony. |