Załącznik nr 4.2

|  |  |
| --- | --- |
| **Część 2. Wygrodzenia magazynowe. Parametry techniczne.** | |
|  | |
| **I. Wygrodzenia magazynowe** | 1. Wygrodzenie magazynowe składające się z 5 boksów każdy o wymiarach 3,0 x 3,0 m (+/-1%) wysokość nie mniejsza niż 2.7m 2. Rząd 5 boksów ulokowanych w magazynie dostaw.   Załącznik nr 4.2a Rzut- magazyn dostaw  Załącznik nr 4.2b Widok ogólny- magazyn dostaw   1. 5 Drzwi po jednej parzę na boks, zamykane na zamek. 2. Wymiary drzwi: wysokość od 2000 do 2300 mm, szerokość od 800 do 1000mm 3. Do każdego zamka min. 2 komplety kluczy 4. Zabezpieczenie antykorozyjne 5. Ściany i sufit wykonane z siatki zgrzewanej o oczkach nie większych niż 50mmx50mm |