***Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia***

***Przedmiot zamówienia***

***na zlecenie usługi wykonania*** ***pomiarów*** ***poziomu hałasu w środowisku*** ***w odniesieniu do jednej doby pochodzącego od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych na terenie powiatu nowotarskiego***

1. **Przedmiotem zamówienia** jest usługa wykonania pomiarów poziomu hałasu w środowisku w odniesieniu do jednej doby pochodzącego od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych na terenie powiatu nowotarskiego, które zgodnie z art. 112a pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 z p. zm.) będą podstawą ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska.
2. **Zakres wykonania** **pomiarów poziomu hałasu poza zakładem powinien obejmować w szczególności:**
* ustalenie faktycznego zagospodarowania terenu w odniesieniu do zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu, a w przypadku gdy teren jest zaliczony do kilku rodzajów terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1 POŚ, ustalenie przeważającego rodzaju.
* przeprowadzenie pomiarów zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska z uwzględnieniem aktów wykonawczych, w tym: Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t. j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 112), Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz. U. 2021 r., poz. 1710 z p. zm.)
* przedstawienie szczegółowego Sprawozdania w wykonanych pomiarów zawierającego m.in.:
1. opis podmiotu objętego pomiarami;
2. ustalenia MPZP w zakresie ochrony przed hałasem wraz ze wskazaniem rodzajów terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1 POŚ;
3. szczegółowy opis i charakterystykę źródeł hałasu;
4. opis otoczenia instalacji/ zakładu i punktów pomiarowych wraz ze szkicem sytuacyjnym;
5. opis metodyki badań;
6. opis aparatury pomiarowej wraz z podaniem nr i daty homologacji;
7. przedstawienie wyników badań wraz z opisem i objaśnieniami;
8. tabelaryczne zestawienie uzyskanych wyników;
9. dane podmiotu wykonującego badanie wraz z danymi osoby przeprowadzającej pomiary;
10. załączniki w tym: Protokół z pomiarów, zdjęcia, itp.
11. Wykonawca powinien dokonać pomiarów zgodnie z obowiązującymi we wskazanym zakresie przepisami prawa i normami, a także przy użyciu urządzeń posiadających aktualną homologację (w protokole należy określić rodzaj mierników wraz z informacją w zakresie spełnienia przez wskazane urządzenia odpowiednich norm i przepisów).
12. Do niniejszego zapytania ofertowego mogą przystąpić jedynie Wykonawcy posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
13. Osoby wyznaczone przez Wykonawcę do realizacji niniejszej umowy muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa
(w szczególności przepisami BHP).
14. Osoby przeprowadzające pomiar są odpowiedzialne za zgodność i prawidłowość przeprowadzonego pomiaru z zapisami i wymaganiami ustawy i rozporządzeniami obowiązującymi w tym zakresie.
15. Z przeprowadzonego pomiarów Wykonawca musi sporządzić protokół i dostarczyć do siedziby Zamawiającego znajdującej się w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14 – pok. 2.23 w terminie 30 dni od wykonania przeglądu. Protokół musi posiadać podpis uprawnionej osoby przeprowadzającej pomiar. Dokumentację z przeprowadzonego pomiaru należy wykonać i dostarczyć:

- w postaci papierowej – 2 komplety dokumentacji,

- w wersji elektronicznej w formie edytowalnych plików (dopuszczalny format pliku: \*.doc, \*.docx, \*.xls, \*.xlsx, \*.dwg) oraz nieedytowalnych plików (format pliku: \*.pdf) na płycie CD
lub DVD w układzie jak w wersji papierowej - 2 komplet dokumentacji.

**Pomiar poziomu hałasu poza zakładem powinien być zakończony pisemnym protokołem, który powinien m.in. zawierać:**

* datę wykonania pomiaru;
* znaczenie obiektu objętego pomiarem (adres);
* wykonawcę;
* opis wykonanych prac.
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy przy użyciu własnych materiałów, narzędzi
i sprzętu.
2. Zamawiający zastrzega, że ilość podanych punktów do pomiarów może ulec zmianie na skutek napływu nowych informacji lub zgłaszanych zastrzeżeń w trakcie prowadzonego postępowania, co trzeba uwzględnić i wprowadzić do protokołów.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nadzoru i kontroli poprawności wykonywanych prac.
4. Podstawą do dokonania płatności jest dostarczenie kompletnej dokumentacji.
5. W terminie 7 dni od wyboru oferty wykonawca przedstawi proponowany projekt umowy na wykonanie usługi.

**Termin wykonania pomiarów: sukcesywnie przez cały rok 2023 w zależności od napływających zgłoszeń/skarg dot. przekroczenia poziomu hałasu w środowisku.**