Kobylnica, dnia 29.04.2021 r.

Znak sprawy: CUW–DOR.271.4.2021.OZ

# Wykonawcy

Przedmiot zamówienia: **„Budowa drogi gminnej Nr 114057G - ulicy Sezamkowej w Bolesławicach wraz z budową infrastruktury towarzyszącej oraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i dokumentacji odbiorowej”.**

Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy, działające jako Zamawiający w imieniu i na rzecz Gminy Kobylnica, informuje, że w prowadzonym postępowaniu złożono następujące pytanie dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz.2019 ze zm.) udziela odpowiedzi:

1. Materiał z rozbiórki do utylizacji?

**Odpowiedź:**

Tak.

1. W ramach zadania występuję wykonanie oznakowania poziomego i pionowego? Proszę o uzupełnienie dokumentacji i przedmiarów dotyczących tych zadań.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ ust. 2 pkt. 5 Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia przedmiot zamówienia obejmuje wymianę oznakowania pionowego. W przedmiarze robót ujęta jest wymiana znaku A-7 w ilości szt. 1.

1. Brak pozycji przedmiarowej dotyczącej wykonanie ścieku z kostki betonowej gr. 6 cm szara

**Odpowiedź:**

Powierzchnia ścieku ujęta jest w całkowitej powierzchni wykonania drogi. Dla uściślenia należy wycenić 49 m2 nawierzchni ścieku z kostki betonowej 6 cm -szarej, zmniejszyć powierzchnię drogi o 49 m2 – wycenić 1098 m2.

1. Oświetlenie ulicy zostało wykonane we wcześniejszym terminie?

**Odpowiedź:**

Nie. Oświetlenie ulicy zostanie wykonane w ramach odrębnego postępowania.

1. Proszę o udostępnienie uzgodnień z gestorami sieci.

**Odpowiedź:**

Zamawiający przekazuje uzgodnienia z gestorami sieci, które stanowią Załącznik Nr 1a, Załącznik Nr 1b oraz Załącznik Nr 1c do niniejszego pisma. Powyższe załączniki stanowią integralną część Dokumentacji projektowej pn. „Budowa drogi gminnej – ul. Sezamkowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Bolesławice”.

**Zamawiający dokonuje uszczegółowienia dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 9 do SWZ poprzez wyodrębnienie z uprzednio załączonej do postępowania dokumentacji tj:**

1. **uzgodnienia z Energa Operator S.A. z dnia 27.07.2018 r., które stanowi integralny Załącznik Nr 1a do SWZ,**
2. **uzgodnienia z WODOCIĄGI SŁUPSK sp. z o.o. z dnia 25.07.2018 r., które stanowi integralny Załącznik Nr 1b do SWZ,**
3. **uzgodnienia z Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z dnia 21.08.2018 r., które stanowi integralny Załącznik Nr 1c do SWZ.**
4. Proszę o wyjaśnienie terminu realizacji. Jaki zakres robót należy wykonać do 5 miesięcy. Z zapisu w SIWZ można wywnioskować iż najpierw należy wykonać nawierzchnie. Czy zamawiającemu chodziło o zapis ''w Rozdziale III ust. 2 pkt 2 lit.   
   a-c''?

**Odpowiedź:**

Należy prowadzić równolegle cały zakres przedmiotu zamówienia (zgodnie ze sztuką budowlaną), przy czym do 5 miesięcy od daty zawarcia umowy należy zakończyć wykonanie części robót określoną w SWZ ust. 2 pkt. 1 lit. a-c Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia (nawierzchnia).

Powyższe odpowiedzi i wyjaśnienia wprowadzone niniejszym pismem stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne.

Dyrektor Centrum

Usług Wspólnych w Kobylnicy