|  | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu NIP 7491790304, REGON 000314661, ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, tel. +48 774 062 566, faks +48 774 062 567, e-mail: EKoziol@e-szpital.eu, www.e-szpital.eu |
| --- | --- |
|  | PROCEDURA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO |
| Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych |  |
| SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) |  |
| Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu AZ-P.2019.18. |
| Wykonała: Elżbieta Kozioł – specjalista ds. zamówień publicznych Zatwierdził: 19.06.2019r. – Dyrektor SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu – Jarosław Kończyło |  |

...................................................................................

kierownik zamawiającego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest materiałem do wiadomości i wykorzystania wyłącznie w ramach niniejszego postępowania opublikowanego na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na jego stronie internetowej - platformie zakupowej www.platformazakupowa.pl .

Uwaga:

1. Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszej SIWZ.

2. Wszelkie formularze załączone do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część.

3. Wykonawca winien śledzić na bieżąco stronę internetową Zamawiającego.

I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu, ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle,

Strona internetowa: www.e-szpital.eu,   e-mail: EKoziol@e-szpital.eu

Platforma Zakupowa: https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_kedzierzynkozle.

Godziny urzędowania: 7:00 - 14:35.

II. Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2018r. poz. 1986 z p. zm., dalej Pzp).

2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 Pzp.

3. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

a) Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z 29.01.2004r. (Dz. U. 2018r. poz. 1986 z p. zm.),

b) Rozporządzenie Ministra Rozwoju  z 26.07.2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016r.,  poz. 1126 z p. zm.),

c) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 28.12.2017r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2477),

d) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 22.12.2017r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U.  2017r. poz. 2479),

e) Ustawa z 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2016r. poz. 1030 i 1579),

f) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 27.06.2017r. ws użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. 2017r. poz. 1370),

g) Ustawa z 09.11.2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2018r. poz. 2191),

h) Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016r. poz. 380 z p. zm.), jeżeli przepisy Pzp nie stanowią inaczej.

4. Postępowanie prowadzone jest z wykorzystaniem platformy zakupowej umieszczonej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_kedzierzynkozle

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku – AZ-P.2019.18.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią formularze cenowe - załączniki nr 2/1 - 2/31 do SIWZ.

2. Wspólny słownik zamówień (CPV): 33141000-0 jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne, 33141200-2 cewniki, 33141220-8 kaniula, 33141310-6 strzykawki, 33141320-9 igły medyczne, 33141420-0 rękawice chirurgiczne, 33141640-8 dreny, 33141642-2 akcesoria do drenażu.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę pakietów. Zamówienie zostało podzielone na następujące części/pakiety:

pakiet nr 1 – Dostawa podstawowego sprzętu medycznego jednorazowego użytku - wg załącznika nr 2/1 do SIWZ,

pakiet nr 2 – Dostawa przyrządów do przetoczeń, kraników, filtrów – wg załącznika nr 2/2 do SIWZ,

pakiet nr 3 – Dostawa rękawic chirurgicznych - wg załącznika nr 2/3 do SIWZ,

pakiet nr 4 – Dostawa rękawic diagnostycznych – wg załącznika nr 2/4 do SIWZ,

pakiet nr 5 – Dostawa rękawic wyciąganych za mankiet – wg załącznika nr 2/5 do SIWZ,

pakiet nr 6 – Dostawa zestawów i sprzętu ortopedycznego - wg załącznika nr 2/6 do SIWZ,

pakiet nr 7 – Dostawa końcówek do noża harmonicznego  – wg załącznika nr 2/7 do SIWZ,

pakiet nr 8 – Dostawa systemów mocowania i regulatorów prędkości infuzji  – wg załącznika nr 2/8 do SIWZ,

pakiet nr 9 – Dostawa sprzętu do urostomii – wg załącznika nr 2/9 do SIWZ,

pakiet nr 10 – Dostawa sprzętu urologicznego – wg załącznika nr 2/10 do SIWZ,

pakiet nr 11 – Dostawa tubek do drenażu jamy bębenkowej ucha - wg załącznika nr 2/11 do SIWZ,

pakiet nr 12 – Dostawa elektrod do EKG dla noworodków – wg załącznika nr 2/12 do SIWZ,

pakiet nr 13 – Dostawa strzykawek i igieł – wg załącznika nr 2/13 do SIWZ,

pakiet nr 14 – Dostawa strzykawek i igieł – wg załącznika nr 2/14 do SIWZ,

pakiet nr 15 - Dostawa układów oddechowych noworodkowych – wg załącznika nr 2/15 do SIWZ,

pakiet nr 16 – Dostawa akcesoriów do ssaków - wg załącznika nr 2/16 do SIWZ,

pakiet nr 17 – Dostawa elektrod mono- i bipolarnych – wg załącznika nr 2/17 do SIWZ,

pakiet nr 18 – Dostawa elektrod bipolarnych – wg załącznika nr 2/18 do SIWZ,

pakiet nr 19 – Dostawa jednorazowego sprzętu bezpiecznego – wg załącznika nr 2/19 do SIWZ,

pakiet nr 20 – Dostawa sprzętu jednorazowego - wg załącznika nr 2/20 do SIWZ,

pakiet nr 21 – Dostawa jednorazowego sterylnego sprzętu do dializy – wg załącznika nr 2/21 do SIWZ,

pakiet nr 22 – Dostawa sprzętu do odsysania i drenażu – wg załącznika nr 2/22 do SIWZ,

pakiet nr 23 – Dostawa sprzętu jednorazowego anestezjologicznego – wg załącznika nr 2/23 do SIWZ,

pakiet nr 24 – Dostawa sprzętu jednorazowego do żywienia - wg załącznika nr 2/24 do SIWZ,

pakiet nr 25 – Dostawa sprzętu do oznaczania poziomu glukozy i pobierania krwi kapilarnej – wg załącznika nr 2/25 do SIWZ,

pakiet nr 26 – Dostawa narzędzi laparoskopowych jednorazowych – wg załącznika nr 2/26 do SIWZ,

pakiet nr 27 – Dostawa osłon i blokad – wg załącznika nr 2/27 do SIWZ,

pakiet nr 28 – Dostawa masek i czepków - wg załącznika nr 2/28 do SIWZ,

pakiet nr 29 – Dostawa strzygarek i ostrzy – wg załącznika nr 2/29 do SIWZ,

pakiet nr 30 – Dostawa pokrowców j. uż. – wg załącznika nr 2/30 do SIWZ,

pakiet nr 31 – Dostawa jednorazowych wkładów do ssaka – wg załącznika nr 2/31 do SIWZ.

4. Oferowany przedmiot zamówienia musi  być dopuszczony do obrotu na terenie RP i posiadać Deklaracje Zgodności oraz spełniać wymagania odpowiednich norm  i  przepisów, a w szczególności określonych w: 
- Ustawie z 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 175), 
- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 05.11.2010r. w sprawie sposobu kwalifikacji wyrobów medycznych  (Dz. U. z 2010r. Nr 215, poz. 1416),
- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 17.02.2016r. w sprawie wymagań zasadniczych  oraz procedur zgodności  wyrobów medycznych  (Dz. U. z 2016r. poz. 211),
- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 22.09.2010r. w sprawie wzoru znaku CE (Dz. U. z 2010r. nr 186, poz. 1252 z późn. zm.),
- Dyrektywie 2007/47/EC z 21.09.2007r. zmieniającej Dyrektywę 93/42/EWG z 14.04.1993r. - dotyczącej  wyrobów medycznych.

5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych z zastrzeżeniem art. 30 ust. 5 Pzp: „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego”.

Za równoważną zostanie uznana oferta, w której wykazane zostaną materiały o parametrach technicznych nie gorszych niż podane przez zamawiającego i spełniające wymagania określone w przedmiocie zamówienia tzn. oferta równoważna to oferta, w której Wykonawca proponuje wykonanie przedmiotu zamówienia z zastosowaniem maszyn, urządzeń lub surowców innych niż wskazane przez zamawiającego w formie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, ale mających takie same walory techniczne, technologiczne, funkcjonalne lub użytkowe. Istotne jest to, aby oferowany wyrób lub materiał posiadał minimum te same parametry użytkowe, i techniczne, co wyrób materiał określony przez zamawiającego, może dodatkowo posiadać inne „lepsze” cechy. Oferta równoważna musi spełnić wszystkie minimalne wymagania określone w opisie przedmiot zamówienia.

Wykonawca musi na etapie składania ofert udowodnić równoważność swojej oferty np. poprzez dołączenie ulotek, specyfikacji kart, raportów itp. na potwierdzenie zastosowania równoważnych rozwiązań i parametrów. W sytuacji, gdy wykonawca nie złoży takich dokumentów, to tym samym oświadcza, że wykona przedmiot zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Ich ewentualne  uzupełnienie jest niedopuszczalne, ponieważ byłaby to nieuprawniona zmiana złożonej oferty.

6. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia w odpowiednich opakowaniach posiadających informację w języku polskim, wraz ze wskazaniem producenta co do właściwości przedmiotu zamówienia, zasad bezpieczeństwa użytkowania i terminów ważności, posiadające oznaczenie CE (o ile jest wymagane) i oznaczenia dotyczące sterylności bądź jałowości  (jeżeli wymagają tego przepisy prawa).

7. W przypadku pozycji aktualnie niedostępnych na rynku (np. brak / wstrzymanie / zakończenie produkcji / wycofanie z obrotu) należy je wycenić po ostatniej cenie sprzedaży i zaznaczyć te produkty jako niedostępne na dzień składania oferty tj. zaznaczyć w czytelny sposób w odpowiednim załączniku nr 2/1 do 2/31 do SIWZ. Zamawiający będzie zamawiał te pozycje z chwilą ponownego wprowadzenia produktu do sprzedaży, po zaoferowanej cenie.

8. Zamawiający nie zastrzega kluczowych części zamówienia, które muszą być wykonane osobiście przez Wykonawcę.

Zamawiający wymaga wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, 
i podania firm podwykonawców w pkt 7.5 załącznika nr 1 do SIWZ. Jeżeli wykonawca nie wskaże w ofercie, która część zamówienia zostanie powierzona podwykonawcy/-om Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie powierzył wykonania części zamówienia podwykonawcom.
9. Miejsce realizacji (lokalizacja): Apteka Szpitalna przy SP ZOZ w Kędzierzynie – Koźlu, ul. Roosevelta 2.

10. Wymagania stawiane Wykonawcy:

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia,

b) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,

c) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy,

d) Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia,

e) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania usługi.

8. Wymagania stawiane Wykonawcy dotyczące realizacji dostaw:

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia,

b) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,

c) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy,

d) Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów faks oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia,

e) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

IV. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia: okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

# V. Warunki  udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
a) nie podlegają wykluczeniu;

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
   Zamawiający nie określił warunku;
- sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że samodzielnie lub jeden z konsorcjantów, jest    ubezpieczony od odpowiedzialności  cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wskazaną sumę gwarancyjną;

- zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający nie określił warunku.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a Pzp.

VI. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 Pzp
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, o którym mowa w art. 24 ust. 1 Pzp.

2. Ponadto Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy / wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia / podmiotu trzeciego (art. 24 ust 5 Pzp) na podstawie:
a) art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp - w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).
b) art. 24 ust. 5 pkt 5 Pzp - będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych; 
c) art. 24 ust. 5 pkt 6 Pzp -  jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt b; 
d) art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp - który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
3. Procedura samooczyszczenia:
a) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 i ust. 5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
b)Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione dowody.

- VII. Wykaz  oświadczeń lub dokumentów,  potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

- Oświadczenia/dokumenty składane przez Wykonawcę wraz z ofertą:

1. W celu wstępnego  potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania Wykonawca składa wypełniony aktualny na dzień składania ofert formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej JEDZ) w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ.
a) JEDZ sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
b) Wykonawca, który bierze udział samodzielnie w postępowaniu i nie polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedkłada JEDZ tylko w swoim zakresie.

c) Wykonawca, który bierze udział samodzielnie w postępowaniu, lecz polega na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu na zasadach określonych w art. 22a Pzp, musi złożyć swój własny JEDZ zawierający stosowne informacje wskazane w części II sekcji C JEDZ wraz z odrębnym JEDZ odnoszącym się do każdego z podmiotów, na którego zdolnościach Wykonawca polega i w zakresie, w którym podmiot ten udostępnia swoje zdolności Wykonawcy. 
d) W przypadku gdy Wykonawcy składają ofertę wspólną, w rozumieniu art. 23 Pzp, należy przedstawić odrębny JEDZ zawierający informacje wymagane w częściach II–IV dla każdego z biorących udział Wykonawców. 
e) W przypadku wskazania w ofercie oraz JEDZ podwykonawców, którzy swoimi zdolnościami lub sytuacją nie wspierają* Wykonawcy w celu wykazania spełniania warunków, Zamawiający nie wymaga złożenia odrębnego JEDZ dla tych podwykonawców (Wykonawca wypełnia jedynie JEDZ w części II sekcję D). 
  *UWAGA: Pod pojęciem „nie wspierania Wykonawcy” należy rozumieć podwykonawcę, który nie udostępnia Wykonawcy swoich  
   zasobów w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu.

2. Instrukcja wypełnienia JEDZ:

a) Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z serwisu udostępnionego przez Urząd Zamówień Publicznych pod adresem https://espd.uzp.gov.pl/ lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego w szczególności w jednym z następujących formatów: .pdf, .doc, .docx albo w innym formacie wskazanym w Załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z 12.04.2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247). 
b) Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, wykonawca podpisuje dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z 05.09.2016r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579). 
c) Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać złożony razem z ofertą w sposób określony w Rozdziale X SIWZ. 
d) Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 
e) Wykonawca w części IV JEDZ może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α (alfa) i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV.

3. Ponadto Wykonawca dołączy do oferty:

a) Wypełniony i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ),

b) Wypełnione i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym odpowiednie Formularze cenowe (załącznik nr 2/1 – 2/31 do SIWZ),

c) Wypełniony i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym JEDZ (załącznik nr 3 do SIWZ),
d) Dokumenty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających  ofertę, o ile fakt ten nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych,

e) Pełnomocnictwo, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, dla podmiotu reprezentującego w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w toku postępowania w tym do złożenia oferty albo do złożenia oferty i podpisania umowy (jeżeli dotyczy),

- f) Zobowiązanie podmiotu trzeciego podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów 
na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy).

- g) Kopię dowodu wpłaty wadium lub oryginał gwarancji (jeżeli wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna) podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Oświadczenia/dokumenty składane przez Wykonawcę po czynności otwarcia ofert / na wezwanie Zamawiającego:

1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże zamawiającemu, w sposób określony w pkt X, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. W przypadku ofert wspólnych  niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
2. Zamawiający po dokonaniu oceny ofert i przed udzieleniem zamówienia, może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia:

a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp,

b) dokumentów potwierdzających,  że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż: 
pakiet 1 – 380.000,00 zł,   pakiet 2 – 78.000,00 zł,   pakiet 3 – 37.000,00 zł,  pakiet 4 – 115.000,00 zł,  pakiet 5 – 3.800,00 zł,

pakiet 6 – 31.000,00 zł,  pakiet 7 – 22.000,00 zł,   pakiet 8 – 3.200,00 zł,  pakiet 9 – 10.800,00 zł,  pakiet 10 – 220.000,00 zł,

pakiet 11 – 11.000,00 zł,  pakiet 12 – 5.000,00 zł,  pakiet 13 – 74.000,00 zł,  pakiet 14 – 45.000,00 zł,  pakiet 15 – 28.000,00 zł,

pakiet 16 – 17.500,00y zł,   pakiet 17 – 48.000,00 zł,   pakiet 18 – 5.000,00 zł,  pakiet 19 – 122.000,00 zł,  pakiet 20 – 28.000,00 zł,

pakiet 21 – 335.000,00 zł,  pakiet 22 – 75.000,00 zł,  pakiet 23 – 265.000,00 zł,  pakiet 24 - 57.000,00 zł,  pakiet 25 – 15.000,00 zł,
pakiet 26 – 23.000,00 zł,  pakiet 27 – 4.100,00 zł,  pakiet 28 – 20.000,00 zł,  pakiet 29 – 20.000,00 zł, pakiet 30 – 17.000,00 zł,

pakiet 31 – 13.000,00 zł.

W przypadku Wykonawców składających ofertę na więcej niż jeden pakiet, należy zsumować wartości z pakietów, w których chcą uczestniczyć, np. Wykonawca składający ofertę na pakiet 1 i 2 winien wykazać się posiadaniem ubezpieczenia w wysokości min. 458.000,00 zł sumy gwarancyjnej.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

c) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

d) oświadczenia wykonawcy:

d.1) o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie 
  określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp,

d.2) o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem 
  podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – 
  dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie 
  wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 
  d.3) o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

d.4) o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z 12.01.1991r. o podatkach i opłatach 
    lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z p. zm.);
e) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

f) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

W przypadku, gdy wykonawca (inny podmiot lub podwykonawca – jeżeli dotyczy) prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, ww. zaświadczenia i dokumenty z pkt. 2 c-f, winny dotyczyć każdego z jej wspólników.

3. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
   3. 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których
   mowa w § 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju  z 26.07.2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
   wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (dalej Rozporządzenie):

1) pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez
  właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 
  osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp;

2) pkt 2–4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
  potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym 
    organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem  
    zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

3.2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. B Rozporządzenia, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. A Rozporządzenia, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

3.3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 stosuje się.

3.4. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 Rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 zdanie pierwsze Rozporządzenia stosuje się.

3.5. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

4.Wszelkie inne dokumenty nie wymagane przez Zamawiającego, a załączone przez Wykonawcę do oferty, nie będą brane pod uwagę przez Zamawiającego.

5. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu. Jeżeli wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

6. Jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 2, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

VIII. Poleganie na zasobach podmiotu trzeciego (opcjonalnie):

1.	Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

2.	Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3.	Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów wraz z ofertą przedłoży w szczególności przedstawiając w tym celu np. zobowiązanie/oświadczenie innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, lub inny dokument, z którego takie zobowiązanie wynika. Zobowiązanie to musi być podpisane przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania podmiotu użyczającego zasoby. Zamawiający informuje, że będzie weryfikował zasady reprezentacji podmiotu trzeciego. Zamawiający zaleca, aby do oferty załączyć dokument, z którego takie upoważnienie będzie wynikało (np. dokument rejestrowy).

4.	Zamawiający w celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda aby z przedłożonego zobowiązania lub innych dokumentów wynikał:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.

5.	Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust 5 pkt 1 oraz pkt 8 Pzp.

6.	Na wezwanie zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a  Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt VII.B.2 SIWZ.

IX. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne).

1.	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia Umowy. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą.

2.	Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania, musi też wyliczać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie. Każdy z tych Wykonawców musi podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

3.	Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

4.	Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu,  składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument  ten potwierdza spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

5.	Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia musi wykazać, że nie podlega wykluczeniu z postępowania, dlatego dokumenty i oświadczenia składane na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia składają samodzielnie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

6.	Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowania o których mowa o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 Pzp Wykonawcy składają tak, aby wykazać, że wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu.

7.	Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej powinno zostać przedstawione przez każdego członka konsorcjum/spółki cywilnej.

8.	W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani do zawarcia umowy regulującej współpracę, o której mowa w pkt XVII.3.

X. informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, jeżeli zamawiając oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

- Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formach i na warunkach opisanych poniżej.

- Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_kedzierzynkozle tj. oferta oraz wszelkie dokumenty elektroniczne, oświadczenia, wnioski lub elektroniczne kopie dokumentów, oświadczeń lub wniosków, o których mowa w niniejszej SIWZ, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_kedzierzynkozle.

- Zamawiający dopuszcza przesyłanie wniosków w trybie art. 38 ust. 1 Pzp poprzez pocztę elektroniczną na adres: EKoziol@e-szpital.eu.

- W sytuacjach awaryjnych, w szczególności w przypadku braku działania platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_kedzierzynkozle, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: EKoziol@e-szpital.eu (z zastrzeżeniem składania oferty, dla której jedynym dopuszczalnym sposobem złożenia jest przesłanie jej za pośrednictwem platformy zakupowej).

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje składane przez obydwie strony drogą elektroniczną powinny być przesłane w formie zeskanowanego podpisanego dokumentu, przy czym dokumenty stanowiące oświadczenie woli przesłane przez Wykonawcę muszą być podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez osobę upoważnioną z wyjątkiem wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ w trybie art. 38 ust. 1 Pzp, gdzie wskazanym jest załączenie przez Wykonawcę dodatkowo ww dokumentu w formacie umożliwiającym edytowanie tekstu przez Zamawiającego.

- Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 27.06.2017r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 26.07.2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Ofertę należy przesłać pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_kedzierzynkozle opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Wszelkie oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 Pzp.

- Złożenie przez Wykonawcę oferty lub innych dokumentów nieopatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, traktowane będzie jako złożenie tych dokumentów zawierających błędy.

- We wszelkich kontaktach z Zamawiającym Wykonawcy powinni powoływać się na numer procedury przetargowej: AZ-P.2019.18.

- Zamawiający wyznacza do kontaktu z Wykonawcami: Elżbieta Kozioł – specjalista ds. zamówień publicznych, w godzinach pracy Zamawiającego tj. 7:00 - 14:35, e-mail: EKoziol@e-szpital.eu.

- Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej, tj.:

      - stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

      - komputer klasy PC lub MAC, o konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje.

      - zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja  10.0.,

      - włączona obsługa JavaScript,

      - zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików .pdf.

- Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty do 1GB. Jednorazowo można załączyć maksymalnie 20 plików lub spakowanych folderów. Operację załączania plików można powtarzać.

- W przypadku większych plików zalecany jest ich podział na mniejsze paczki po np. 75 MB. Instrukcja pakowania plików dzielące je na mniejsze pliki znajduje się na stronie www.platformazakupowa.pl.

- Zalecany format kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

- dokumenty w formacie .pdf zaleca się podpisywać formatem PAdES;

- dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż .pdf, wtedy zaleca się użyć  formatu XAdES.

- Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z platformy zakupowej, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem

https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący.

- Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformy zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformy zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje .

- Jeżeli oryginały ww. dokumentów lub oświadczeń lub inne dokumenty lub oświadczenia składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie zostały sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub oświadczenia. W tym celu należy wykonać skan postaci papierowej oświadczenia/dokumentu podpisanego własnoręcznie przez Wykonawcę/podwykonawcę/podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Pzp i opatrzyć go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. („… w praktyce będzie to elektroniczne odwzorowanie oryginalnego oświadczenia lub dokumentu sporządzonego pierwotnie w postaci papierowej, czyli skan oświadczenia lub dokumentu papierowego, a następnie potwierdzenie za zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego“).

- W przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Pzp, albo przez podwykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert tj. do      .07.2019r.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie platformy zakupowej, na której udostępniono SIWZ.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wyjaśnień treści SIWZ.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający udostępni na stronie platformy zakupowej.

- Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia, zmiany, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert. Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert (jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji) zostanie udostępniona na stronie platformy zakupowej.

- Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

- Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji ani wyjaśnień w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

XI. Wymagania dotyczące wadium
1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w wysokości :
pakiet nr 1 – 23.200,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące dwieście zł 00/100 gr),

pakiet nr 2 – 4.600,00 zł (słownie: cztery tysiące sześćset zł 00/100 gr),

pakiet nr 3 – 2.200,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście zł 00/100 gr),

pakiet nr 4 – 6.900,00 zł (słownie: sześć tysięcy dziewięćset zł 00/100 gr),

pakiet nr 5 – 230,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści zł 00/100 gr),

pakiet nr 6 –  1.800,00zł (słownie: jeden tysiąc osiemset zł 00/100 gr),

pakiet nr 7 – 1.300,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta zł 00/100 gr),

pakiet nr 8 – 190,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt zł 00/100 gr),

pakiet nr 9 – 650,00 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt zł 00/100 gr),

pakiet nr 10 – 13.200,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy dwieście zł 00/100 gr),

pakiet nr 11 – 650,00 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt zł 00/100 gr),

pakiet nr 12 – 300,00 zł (słownie: trzysta zł 00/100 gr),

pakiet nr 13 –  4.400,00 zł (słownie: cztery tysiące czterysta zł 00/100 gr),

pakiet nr 14 – 2.700,00zł (słownie: dwa tysiące siedemset zł 00/100 gr),

pakiet nr 15 – 1.650,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset pięćdziesiąt zł 00/100 gr),

pakiet nr 16 – 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł 00/100 gr),

pakiet nr 17 – 2.800,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset zł 00/100 gr),

pakiet nr 18 – 300,00 zł (słownie: trzysta zł 00/100 gr),

pakiet nr 19 – 7.300,00 zł (słownie: siedem tysięcy trzysta zł 00/100 gr),

pakiet nr 20 – 1.650,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset pięćdziesiąt zł 00/100 gr),

pakiet nr 21 – 20.200,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy dwieście zł 00/100 gr),

pakiet nr 22 – 4.500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset zł 00/100 gr),

pakiet nr 23 –  16.000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy zł 00/100 gr),

pakiet nr 24 – 3.400,00zł (słownie: trzy tysiące czterysta zł 00/100 gr),

pakiet nr 25 – 900,00 zł (słownie: dziewięćset zł 00/100 gr),

pakiet nr 26 – 1.300,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta zł 00/100 gr),

pakiet nr 27 – 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt zł 00/100 gr),

pakiet nr 28 – 1.200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście zł 00/100 gr),

pakiet nr 29 – 1.200,00zł (słownie: jeden tysiąc dwieście zł 00/100 gr),

pakiet nr 30 – 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł 00/100 gr),

pakiet nr 31 – 770,00zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt zł 00/100 gr).

2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu przewidzianego na złożenie ofert, określonego w  rozdziale XIV SIWZ.
3. Forma wniesienia  wadium (art. 45 ust 6 Pzp): Zamawiający dopuszcza wniesienie  wadium w  następujących formach:

a) pieniądzu (tj. przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego);

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze  poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju  Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r. poz. 1804 i z 2015r. poz.978 i 1240).

4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu (przelewem) zaleca się, aby Wykonawca dołączył do oferty dowód wpłaty wadium - potwierdzający dokonanie przelewu. Na poleceniu przelewu zaleca się wpisać numer postępowania przetargowego: AZ-P.2019.18  oraz nr pakietu / pakietów, na które Wykonawca składa ofertę. Wadium  w pieniądzu należy wnosić na konto: BGŻ BNP Paribas, numer konta 40 1600 1055 1842 3925 6000 0010. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany powyżej. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. W przypadku wniesienia wadium  w pieniądzu, w ofercie (formularz ofertowy– załącznik nr 1 do SIWZ) należy podać numer konta, na jakie Zamawiający dokona jego zwrotu.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń / gwarancji:
Z treści gwarancji / poręczenia winno wynikać:

- nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium,

- odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Pzp,

- udzielenie poręczenia/gwarancji do końca terminu związania z ofertą.

UWAGA!!!
Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądze Wykonawca wnosi w formie elektronicznej poprzez zamieszczenie na Platformie w zakładce „Załączniki” oryginału dokumentu wadialnego tj. opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia tj. wystawcę dokumentu.

6. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego zatrzymania, ponownego wniesienia określa art. 46 Pzp.

7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca:

a) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;

b) którego oferta została wybrana: 
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert. (art. 85 ust. 1 pkt 3 Pzp). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium lub jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

XIII. Opis sposobu przygotowania oferty

A. Opis sposobu przygotowania oferty:

- Wymagania podstawowe:

a) Wykonawca może złożyć jedną ofertę wg formularza ofertowego - załącznik nr 1 do SIWZ.

b) Oferta musi zawierać oświadczenia i dokumenty określone w pkt VII.A SIWZ.

c) Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_kedzierzynkozle;
d) Korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne; 
e) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę;
f) Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ;
g) Oferta winna być złożona przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy;
h) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, w tym koszty poniesione z tytułu nabycia
kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

- Zawartość oferty:

a) Wykonawca, za pośrednictwem platformy zakupowej, może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje;
b) Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę;
c) Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem oferowanych części zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.;
d) Oferta winna być sporządzona w języku polskim. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski;
e) Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformy zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformy zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

- Instrukcja złożenia oferty:

a) Wykonawca, składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_kedzierzynkozle w konkretnym postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

b) Integralną część platformy zakupowej stanowi m.in. Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy https://www.platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje;

c) Oferta lub wniosek powinny być sporządzone w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej, a do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne stosuje się: txt; .rft; .pdf; .xps; .odt; .ods; .odp; .doc; .xls; .ppt; .docx; .xlsx; .csv; 
d) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym polu w kroku 1 składania oferty przeznaczonym na zamieszczenie tajemnicy przedsiębiorstwa;

e) Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem oraz podstawą prawną utajnienia;
f) Do oferty lub wniosku należy dołączyć wszystkie niezbędne dokumenty, o których mowa w pkt VII SIWZ, a następnie wraz z innymi plikami, stanowiącymi ofertę podpisać całość w drugim kroku składania oferty poprzez pobranie pliku formacie XML zawierającego sumę kontrolną SHA-256 każdego z załączonego przez Wykonawcę plików;
g) Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis Wykonawca składa w kroku 2 formularza (po kliknięciu w przycisk „Przejdź do podsumowania") z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę, które to dokumenty muszą zostać podpisane indywidualnie; 
h) Oferta musi być podpisana przez osoby upełnomocnione do reprezentowania Wykonawcy  i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych, w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby;
i) W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie tj. należy złożyć wraz z ofertą w postaci elektronicznego dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do wystawienia dokumentu;
j) Po wypełnieniu formularza składania oferty i załadowaniu wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk "Przejdź do podsumowania";
k) Następnie w drugim kroku składania oferty należy:
    a) sprawdzić wprowadzoną ofertę oraz wszystkie dołączone załączniki, 
    b) następnie pobrać paczkę w XML, 
    c) po wgraniu podpisu pliku XML w formacie XADES4 (XAdES)5, 
    d) po wgraniu pliku z podpisem system dokona wstępnej analizy i wyświetli informację o błędzie jeśli plik nie zawiera podpisu oraz 
        jeśli dokonano modyfikacji pobranego pliku XML, 
    e) informację o tym, czy plik XML został podpisany prawidłowo lub nie należy traktować jako weryfikację pomocniczą, gdyż to 
        Zamawiający przeprowadzi proces badania ofert w postępowaniu.

l) Przyczyny błędnej walidacji podpisu mogę być następujące:
   a) zmodyfikowano plik XML przed podpisaniem, co jest podstawą do odrzucenia oferty; 
   b) podpis kwalifikowany utracił ważność;
   c) niewłaściwy format podpisu; 
   d) użycie podpisu niekwalifikowanego; 
   e) załączenie przez wykonawcę niewłaściwego pliku - niezależnie od wyświetlonego komunikatu należy kliknąć przycisk "Złóż ofertę", 
      aby zakończyć etap składania oferty.
m) System zaszyfruje ofertę Wykonawcy, tak by ta była niedostępna dla Zamawiającego do terminu otwarcia ofert,
n) UWAGA!!! Złożenie oferty na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017r. poz. 1219 ze zm.).
o) W przypadku pytań dotyczących funkcjonowania i obsługi technicznej platformy, należy skorzystać z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich informacji, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępnego od poniedziałku do piątku  w godzinach od 8:00 do 17:00 pod nr tel. (22) 101-02-02.

Uwaga: W przypadku przekazywania przez wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.

- Inne wymagania:

a) Oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 
b) Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji,  o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp, tj.: nazwy i adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Nie wykazanie przez Wykonawcę, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa spowoduje odtajnienie zastrzeżonych informacji. Za wykazanie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa uważa się udowodnienie spełnienia łącznie następujących warunków:  informacja ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub inny posiadający wartość gospodarczą, informacja nie została ujawniona do wiadomości publicznej, podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności poprzez wskazanie konkretnych okoliczności, czynności, które zostały podjęte przez Wykonawcę jak np. wykazanie się wewnętrznymi regulaminami, pozwalającymi przypuszczać, iż informacja nie może zostać upubliczniona. Jeżeli zastrzeżone przez Wykonawcę informacje nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy (np. art. 86 ust. 4 Pzp) lub odrębnych przepisów, Zamawiający zobowiązany jest do ujawnienia tych informacji w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku, gdy w jednym dokumencie Wykonawca zawrze informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa oraz informacje, do ujawnienia których Zamawiający będzie zobowiązany, Zamawiający ujawni cały dokument, zaś Wykonawca ponosił będzie odpowiedzialność  za niewłaściwe zabezpieczenie informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa. 
c) Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wezwanie do wyjaśnienia zaoferowanej przez niego ceny w trybie art. 90 ust. 1 Pzp, a złożone przez Wykonawcę wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa pod warunkiem, że Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
d) Z uwagi na to, że oferta Wykonawcy jest zaszyfrowana nie można jej edytować, ale można ją zmienić. Przez zmianę oferty rozumie się złożenie nowej oferty i wycofanie poprzedniej, jednak należy to zrobić przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu. 
e) Złożenie nowej oferty w postępowaniu, w którym Zamawiający dopuszcza złożenie tylko jednej, przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu powoduje wycofanie oferty poprzedniej. Jeśli Wykonawca składający ofertę jest zautoryzowany (zalogowany), to wycofanie oferty następuje od razu po złożeniu nowej oferty. Jeżeli oferta składana jest przez niezautoryzowanego Wykonawcę (niezalogowany lub nieposiadający konta) to wycofanie oferty musi być przez niego potwierdzone:  
   - przez kliknięcie w link wysłany w wiadomości email lub
  -  zalogowanie i kliknięcie w przycisk "Potwierdź ofertę".
f) Wycofanie złożonej oferty powoduje, że Zamawiający nie będzie miał możliwości zapoznania się z nią po upływie terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu. Uwaga: Wycofać ofertę może tylko zautoryzowany użytkownik. Czynności wycofania oferty nie można cofnąć. Wycofana oferta nie będzie widoczna dla zamawiającego po odszyfrowaniu ofert w postępowaniu. 
g) Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty. 
h) Wykonawca może złożyć ofertę po terminie składania ofert poprzez kliknięcie przycisku "Odblokuj formularz", jednak oferta ta zostanie automatycznie zwrócona Wykonawcy, a Zamawiający nie będzie mógł się z nią zapoznać. 
i) Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2  Pzp). Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące treści zapisów SIWZ należy wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale X SIWZ i art. 38 Pzp. 
j) Niespełnienie warunków formalnych oferty w zał. 2/1-2/31 do SIWZ spowoduje jej odrzucenie zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 2 Pzp tj.: 
- nie wypełnienie kolumny: „Producent  lub nazwa; kod lub numer katalogowy”,
- nie wpisanie informacji dot. producenta lub nazwy lub kodu/numeru katalogowego. 
W przypadku nie stosowania: nazwy lub kodu/numeru katalogowego należy to zaznaczyć odpowiednim zapisem np.: "Nie stosuje się" lub innym.

# XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_kedzierzynkozle w terminie do dnia 24.07.2019 r. do godz. 09.00.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.07.2019r. o godzinie 10:00  w Samodzielnym Publicznym Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu,  ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, Budynek Dyrekcji, Dział Zaopatrzenia i zamówień publicznych, pok. nr 19, za pomocą platformy zakupowej.

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – każdego zadania częściowego / pakietu oddzielnie.

4. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Podczas otwarcia zostaną podane  informacje  zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tj.: nazwa i siedziba Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, a także termin wykonania zamówienia, warunki płatności, gwarancja itp.

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_kedzierzynkozle informacje dotyczące:

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

- firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,

- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

# XV. Opis sposobu obliczenia ceny

1.Zgodnie z art. 2 pkt 1 Pzp przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z 09.05.2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915).

2. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT(jeżeli występuje). 
3. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę towaru, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

4. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem oferowanych części zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

5. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

6. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia / poszczególnych części przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu

ofertowym” (wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ).

7. W formularzu zgodnym, co do treści z „Formularzem ofertowym”, należy podać cenę. Ceny w ofercie podaje się wyłącznie w PLN. Cenę oblicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wykonawca oblicza cenę oferty dokonując odpowiednich działań na liczbach.

Zamawiający wyraża zgodę na podanie cen jednostkowych z dokładnością do trzech/czterech miejsc po przecinku wyłącznie w celach kalkulacyjnych.  Natomiast cenę ostateczną oferty (cenę brutto) należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

8. Cena ofertowa będzie stanowić podstawę do obliczenie wartości punktowej oferty.

9. Przy obliczaniu wartości brutto (cena oferty) należy stosować zasadę obliczania wartości sprzedaży brutto zgodnie ze wzorem: cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto. Jeżeli występuje więcej niż jedna pozycja asortymentowa należy zsumować odpowiednio wartości w kolumnach.

10. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe (z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek) oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, w sposób zgodny z art. 87 Pzp. Jednocześnie niezwłocznie zawiadomi o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Zgodnie z wyrokiem KIO/UZP 1841/10 z 08.09.2010r. Wykonawca, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o poprawieniu omyłki w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp nie wniósł sprzeciwu, w sposób dorozumiany wyraża zgodę na poprawienie omyłek wskazanych przez Zamawiającego.

11. Zamawiający w przypadku, gdy nie będzie mógł skorzystać z ww. zasad poprawy omyłek rachunkowych będzie kierował się następującym sposobem poprawienia „oczywistej omyłki rachunkowej” zgodnie, z którym błąd popełniony przez Wykonawcę w obliczeniu ceny, który polega na uzyskaniu nieprawidłowego wyniku działania arytmetycznego zostanie poprawiony, przy założeniu jednak, że składniki (elementy) działania są prawidłowe, i który można jednoznacznie poprawić (obliczyć wynik działania), zostanie poprawiony z zastosowaniem powszechnie znanych reguł arytmetycznych.
12. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca winien dołożyć wszelkiej staranności, aby wyjaśnienia w zakresie rażąco niskiej ceny były konkretne, rzetelne, zwięzłe i zawierające odpowiednie kalkulacje. Wyjaśnienia ogólne, nie uzasadniające wysokości zaoferowanej ceny, nie rozwiewające wątpliwości co do rzetelności dokonanej przez wykonawcę kalkulacji, skutkować będą odrzuceniem oferty.

13. Podmioty zagraniczne biorące udział w postępowaniu winny wpisać w formularzu ofertowo-cenowym wartość netto wyrażoną w PLN. Wyłącznie do oceny i porównania ofert Zamawiający doliczy kwotę należnego podatku VAT. Wyliczona w ten sposób kwota stanowić będzie cenę brutto oferty podmiotu zagranicznego braną do oceny i porównania ofert. Umowa zostanie podpisana na kwotę netto, podatek VAT Zamawiający odprowadzi we własnym zakresie.

# XVI. Kryteria oceny oferty

1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o kryteria przedstawione w tabeli:

| Nazwa kryterium | Ranga |
| --- | --- |
| Cena (C) | 60 % |
| Kara umowna (K) | 40% |

2. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie proporcjonalnie mniejsza liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

3. Oferty Wykonawców będą oceniane w skali 100-punktowej wg wzoru:

S = C + K gdzie:

S – suma uzyskanych punktów

C – ilość uzyskanych punktów w kryterium „Cena”

K – ilość uzyskanych punktów w kryterium „Kara umowna”

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

► Kryterium „Cena (C)”: 
Kryterium obliczane wg wzoru:  Najniższa oferowana cena brutto

--------------------------------------------   x 100 x 60%

Cena brutto badanej oferty

W kryterium tym oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt.

►Kryterium - Kara umowna (K)*:
Wg kryterium Zamawiający ma prawo naliczyć  karę umowną za zwłokę w dostawie towaru powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 1%, 2%  lub 3%  wartości brutto wynagrodzenia, za każdy rozpoczęty dzień  zwłoki (§ 6 ust. 1a umowy).

Kryterium obliczane wg punktacji:  3% – 40 pkt;  2% – 20 pkt; 1% – 1 pkt, na podstawie informacji wpisanej przez Wykonawcę w pkt 3 załącznika nr 1 do SIWZ.

* W przypadku pozostawienia pustego miejsca Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje minimalną karę umowną w wysokości 1% 
i dokona poprawy zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp.
W przypadku wpisania innej wartości niż 1%, 2%  lub 3%  oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 Pzp.

W kryterium tym oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt.

4. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

XVII. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej SIWZ.

3. W przypadku, gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

4. Zgodnie z art. 230 Kodeksu Spółek Handlowych należy złożyć zgodę zgromadzenia wspólników spółki na zaciąganie zobowiązań przekraczających dwukrotność kapitału akcyjnego lub zakładowego (dotyczy sp. z o.o.).

5. Umowa zostanie zawarta po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.

# XVIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga.

XIX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego
Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

# XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej

1. Środki ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

4. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę,

2) określenia warunków udziału w postępowaniu,

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

4) odrzucenia oferty odwołującego,

5) opisu przedmiotu zamówienia,

6) wyboru najkorzystniejszej oferty.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 Pzp.

9. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

10. Na czynności, o których mowa w ust. 9, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 Pzp.

11. Terminy na wniesienie odwołań określono w art. 182  Pzp.

12. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Pzp „Środki ochrony prawnej”.

XXI. Umowa ramowa

Zamawiający nie przewiduje.

XXII. Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Pzp

Zamawiający nie przewiduje.

XXIII. Adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej niezbędny do porozumiewania się drogą elektroniczną

Adres poczty elektronicznej: EKoziol@e-szpital.eu, adres strony internetowej: platforma zakupowa: www.platformazakupowa.pl

XXIV. Informacje dotyczące walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z zamawiającym

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

XXV. Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje.

XXVI. Koszty udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XXVII. Ogłoszenie wyniku postępowania

1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: 
  1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest 
      miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo 
      miejsca zamieszkania i adresy,  jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także 
      punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 
  2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 
  3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4
      i 5 Pzp, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 
  4) unieważnieniu postępowania,

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

2. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 Pzp, informacja, o której mowa w ust. 1 pkt 2, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające.

3. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4, na stronie internetowej platformy zakupowej www.platformazakupowa.pl. Niezależnie od publikacji ww. informacji uczestniczący w postępowaniu wykonawcy zostaną powiadomieni  faxem lub e-mailem.

4. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

XXVIII. Zasady udostępniania dokumentów
1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

2. Udostępnienie odbywać się będzie wg poniższych zasad:

- zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

- zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,

- zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie - cena za 1 stronę 0,30 zł brutto,

- udostępnienie ma miejsce w siedzibie zamawiającego w czasie godzin jego urzędowania.

3. Przekazanie protokołu lub załączników następuje również przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4. W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli z przyczyn technicznych utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do udostępnienia dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione.

5. Bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert.

XXIX. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu, ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, spzoz@e-szpital.eu , tel. 77 / 40 62 500,

b) inspektorem ochrony danych osobowych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu jest Pani Adriana Nurzyńska, anurzynska@e-szpital.eu , tel. 77 / 40 62 559,

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Pzp,

e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,

f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp,

g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,

h) posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

i) nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

XXX. Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF)
Adres PEF: https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl,

Adres PEF Zamawiającego: NIP 7491790304,

Adres zawierający informacje dot. PEF: https://efaktura.gov.pl/faq/platforma-pef/.

XXXI. Załączniki składające się na integralną cześć SIWZ:

- Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ;

- Formularze cenowe – załączniki nr 2/1 – 2/31 do SIWZ;

3)   Formularz JEDZ –  załącznik nr 3 do SIWZ;

4)   Wzór umowy – załącznik nr 4 do SIWZ.

Komisja przetargowa w składzie: 
przewodnicząca – Danuta Szeliga        
członkini –  Małgorzata Trzcińska 
sekretarz – Elżbieta Kozioł

załącznik nr 1 do SIWZ

#### FORMULARZ OFERTOWY

1. DANE WYKONAWCY

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej¹: ..........................................................................................

KRS ………………………………   NIP ………………..……………. Regon ……………………….………

Siedziba: ………….............................................. Województwo: ………........…………………………...…

Adres poczty elektronicznej: .............................. Strona internetowa: .....................................................

Numer telefonu: ................................................. Numer faksu: ...............................................................

2. PRZEDMIOT OFERTY

| Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego - sygnatura akt: | AZ-P.2019.18 |
| --- | --- |
| Ogłoszonego przez: | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle |
| Pod nazwą | Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu |

3. OFEROWANA WARTOŚĆ ZA CAŁOŚĆ ZAMÓWIENIA

| Części zamówienia* | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- |
| pakiet nr … | ......... zł | ......... zł |
| pakiet nr … | ......... zł | ......... zł |

*na podstawie formularzy cenowych - zał. nr 2/1-2/31  do SIWZ

Zamawiający wyraża zgodę na podanie cen jednostkowych z dokładnością do trzech/czterech miejsc po przecinku wyłącznie w celach kalkulacyjnych. Natomiast cenę oferty (wartość brutto) należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Oświadczamy, iż wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego: TAK / NIE ¹
Jeśli TAK należy wypełnić:
1.  nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania:………………………..

2. wartość bez kwoty podatku:……………………………………………………………………………………………………………

Oświadczamy, że oferujemy karę umowną za zwłokę w dostawie towaru, w terminie określonym w umowie, w wysokości …% (1%, 2%  lub 3% - wg opisu kryterium określonego w pkt XVI.3 SIWZ) wartości brutto wynagrodzenia, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki (§ 6 ust. 1a umowy).

4. TERMINY 
1. Termin płatności od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury: 60 dni.

2. Termin dostaw przedmiotu umowy do Zamawiającego następować będzie sukcesywnie wedle potrzeb Zamawiającego w terminie do 
3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

Jeżeli termin wypada w dniu wolnym od pracy lub sobotę, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.

3. Gwarancja / okres przydatności przedmiotu zamówienia nie krótsza/-y niż gwarancja producenta.

4. Wykonawca rozpatrzy reklamacje Zamawiającego oraz usunie zaistniałe wady lub nieprawidłowości (wymieni wadliwy asortyment) w terminie do 3 dni roboczych od daty jej otrzymania.

Sposób zgłaszania problemów w przypadku uzasadnionych reklamacji: ........................................................................................................................................................................................................................

5. OSOBY DO KONTAKTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM

Osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:

1. Imię / nazwisko: ................................. tel. kontaktowy ............................., faks: ................................, 
zakres odpowiedzialności .………………………...............

2. Imię / nazwisko: ................................. tel. kontaktowy ............................., faks: ................................, 
zakres odpowiedzialności .………………………...............

6. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej:

Nazwisko, imię .................................... Stanowisko ......................................., Telefon .......................... Fax ....................................

Zakres¹: do reprezentowania w postępowaniu / do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy / do zawarcia umowy.

7. Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1.  Oświadczamy, że wykonamy zamówienie publiczne w terminie określonym w SIWZ.

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, wraz z wyjaśnieniami i modyfikacjami, uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń.

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

4. Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki/konsorcjum¹ dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:……………………………………………………………………………………..

5. Oświadczamy, iż zamierzamy / nie zamierzamy¹ powierzyć podwykonawstwo w zakresie (opisać zakres, jeżeli dotyczy): 
- nazwa (firma) podwykonawcy: ......................................................................

- część / zakres zamówienia: ..........................................................................
- wartość / procentowa część zamówienia: …………………………………….. 
 (w przypadku niewypełnienia Zamawiający uzna, że Wykonawca będzie wykonywał osobiście całość zamówienia publicznego)

6. Oświadczamy, że należymy / nie należymy¹ do sektora małych i średnich przedsiębiorstw².

7. Wadium w kwocie …………….. na pakiet/y nr … zostało wniesione w dniu ……………….. w formie / formach:  ………………………..……………………………………………………..........................................................................

Bank i numer konta, na które ma zostać zwrócone wadium: ….............................................................................................................

8.  Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1):
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Uwaga: W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, wykonawca nie składa powyższego oświadczenia poprzez jego wykreślenie.

9. Zastrzeżenie Wykonawcy³:

Niżej wymienione informacje / dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

¹ niepotrzebne skreślić 
     ² informacja wymagana wyłącznie w celach statystycznych
     ³ Zgodnie z art. 8 ust. 3 Pzp Wykonawca jest obowiązany wykazać, że zastrzeżone  informacje  stanowią  tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca  nie może zastrzec informacji 
      określonych w art. 86 ust. 4 Pzp

Załącznik 2/1 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY – Pakiet nr 1 – Dostawa podstawowego sprzętu medycznego jednorazowego użytku

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Producent lub nazwa | Kod lub numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3x5 | 7 | 8=6+VAT | 9 | 10 |
| 1 | Cewnik do karmienia z zatyczką lub bez zatyczki, pakowany prosto, opakowanie folia/papier, rozmiar 5, 6, 8, z lub bez łącznika redukcyjnego | 100 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych sterylny, otwór centralny i 2 otwory boczne naprzeciwległe zapobiegające zassaniu śluzówki, końcówka atraumatyczna, zewnętrzna powierzchnia zmrożona, o stopniu twardości Shore A 78, wyposażony w kod barwny i numeryczny umieszczony na konektorze oraz fabrycznie nadrukowany na opako8waniu, lub konektor półprzeźroczysty, opakowanie folia/papier, CH 12 - 18 | 8.000 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych sterylny, otwór centralny i 2 otwory boczne naprzeciwległe zapobiegające zassaniu śluzówki, końcówka atraumatyczna, zewnętrzna powierzchnia zmrożona, o stopniu twardości Shore A 78, wyposażony w kod barwny i numeryczny umieszczony na konektorze oraz fabrycznie nadrukowany na opakowaniu, lub konektor półprzeźroczysty, opakowanie folia/papier, CH 20 | 600 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych sterylny, otwór centralny i 2 otwory boczne naprzeciwległe zapobiegające zassaniu śluzówki, końcówka atraumatyczna, zewnętrzna powierzchnia zmrożona, o stopniu twardości Shore A 78, wyposażony w kod barwny i numeryczny umieszczony na konektorze oraz fabrycznie nadrukowany na opakowaniu, lub konektor półprzeźroczysty, opakowanie folia/papier, CH 6-10 | 2.000 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych sterylny, otwór centralny i 2 otwory boczne naprzeciwległe zapobiegające zasysaniu śluzówki, końcówka atraumatyczna, powierzchnia zmrożona, półprzeźroczysty konektor, opakowanie folia/papier, CH4 lub CH5 | 500 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Cewnik do podawania tlenu przez nos dla dzieci, wykonany z wysokiej jakości PCV, mocowany z tyłu głowy, część donosowa z miękkiego materiału, końcówki donosowe atraumatyczne. Uniwersalna końcówka pasująca do każdego źródła tlenu, opakowanie folia/papier, sterylny | 2.000 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Cewnik do podawania tlenu przez nos, wykonany z wysokiej jakości PCV, mocowany z tyłu głowy, część donosowa z miękkiego materiału, końcówki donosowe atraumatyczne. Uniwersalna końcówka pasująca do każdego źródła tlenu, opakowanie folia/papier, sterylny | 8.000 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, dwuświatłowy, zawierający cewnik dł. 30 cm lub 20cm lub 15 cm i średnicy 7F (średnica kanałów 16/16G), igłę typu V /możliwość wprowadzania prowadnicy bez odłączania strzykawki, odporną na zaginanie prowadnicę wykonaną z rdzenia niklowo-tytanowego, możliwość kontroli cewnika w trakcie zakładania pod kontrolą EKG | 500 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, trzyświatłowy, zawierający cewnik dł. 20 cm lub 15 cm i średnicy 12F (średnica kanałów 16/12/12G), igłę typu V, możliwość wprowadzania prowadnicy bez odłączania strzykawki , odporną na zaginanie prowadnicę wykonaną z rdzenia niklowo tytanowego, możliwość kontroli cewnika w trakcie zakładania pod kontrolą EKG | 80 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, trzyświatłowy, zawierający cewnik dł. 30 cm lub 20cm lub 15 cm i średnicy 7F (średnica kanałów 16/18/18G), igłę typu V, możliwość wprowadzania prowadnicy bez odłączania strzykawki , odporną na zaginanie prowadnicę wykonaną z rdzenia niklowo tytanowego, możliwość kontroli cewnika w trakcie zakładania pod kontrolą EKG | 300 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Filtr infuzyjny neonatologiczny, maksymalny czas stosowania 96 godz., eliminujący pęcherzyki powietrza, cząstki stałe, bakterie, endotoksyny, grzyby, wyposażony w zacisk szczelinowy i dreny o długości 5 cm przed filtrem i za filtrem oraz samoodpowietrzacz. Bardzo mały, płaski, łatwy do umocowania, membrana 0,2 μm, przepływ 100 ml/h, objętość wypełnienia 0,4 ml, powierzchnia filtrowania 1,65 cm², nie zawierający lateksu, sterylizowany radiacyjnie z dołączoną instrukcją do każdego filtra o czasie stosowania 96h | 200 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Filtr do żywienia pozajelitowego neonatologiczny, maksymalny czas stosowania 24 godz., eliminujący cząstki stałe, grzyby i drożdże, cząstki powietrza, przepuszczający lipidy, wyposażony w zacisk szczelinowy i dreny o długości 5 cm przed filtrem i 23 cm za filtrem oraz samoodpowietrzacz. Bardzo mały, płaski, łatwy do umocowania, membrana 1,2 μm, przepływ 10 ml/h, objętość wypełnienia 0,5 ml, powierzchnia filtrowania 1,65 cm², nie zawierający lateksu, sterylizowany radiacyjnie z dołączoną instrukcją do każdego filtra o czasie stosowania 24h | 100 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Elektroda do monitorowania głębokości znieczulenia BIS (indeks bispektralny pozwalający ocenić głębokość znieczulenia ogólnego) | 40 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Igła iniekcyjna rozm. 1,1 - 1,2, j. uż., nasadka Luer, kodowana kolorystycznie, op. 100 szt. | 400 | op. |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Kanka doodbytnicza niemowlęca CH 16 / 200mm | 400 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Kanka doodbytnicza CH 24 / 20cm | 540 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Kanka doodbytnicza CH 30 / 40cm | 800 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Kanka doodbytnicza Ch16 / 40cm | 200 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Kanka doodbytnicza CH24 / 40cm | 200 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Ostrza chirurgiczne, stal węglowa, wygrawerowany numer ostrza i nazwa producenta, różne rozmiary, opak. 100 szt. | 600 | Op. |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Dwukanałowa rurka intubacyjna z drenem do podawania surfaktantu, skalowana co 0,5 cm. Rozmiar od nr 2,0 – 4,0 mm, jednorazowego użycia, sterylna | 60 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Rurka tracheostomijna z o odsysaniem przestrzeni podgłośniowej, miękkim cienkościennym mankietem niskociśnieniowym wykonanym z materiału potwierdzonej klinicznie obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu, zapewniający dobre uszczelnienie, balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym na wypełnienie mankietu (płaski przed wypełnieniem) posiadający oznaczenia rozmiaru, rodzaju rurki i średnicy mankietu. Wykonana z termoplastycznego PCV posiadająca elastyczny przeźroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki oraz samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę SELDINGERA, rozmiary CH 6-10 co 1mm, oraz 7,5 cm i 8,5 cm, łącznik15mm, tasiemka do mocowania, sterylna; nie dopuszcza się mankietu w kształcie walca, | 90 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Długoterminowe sondy Ryle'a (żołądkowe z zatyczką), rozmiary CH14-20 z miękkiego materiału z obciążnikami, z zatyczką, sterylna, z linią RTG, dł.1050mm | 200 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Szczoteczka do pobierania wymazów typu Cervex Brush | 3.000 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Wziernik ginekologiczny j.uż., rozm. S, M | 7.400 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Zaciskacz do pępowiny jednorazowego użytku, mikrobiologicznie czysty | 500 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Zestaw do lewatywy poj. 1750, z miękkim atraumatycznym drenem (bez kanki) i min. 2 otworami bocznymi | 3.200 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Zestaw do odbarczania odmy typ Pleuracan (zestaw pełny) | 20 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Kaniula bezpieczna - system pasywny (wyposażona w metalowy lub plastikowo-metalowy element zabezpieczający przed przypadkowym zakłuciem), dożylna, wykonana z biokompatybilnego poliuretanu lub teflonu (do wyboru przez Zamawiającego), min.4 paski kontrastujące RTG, z filtrem hydrofobowym lub zastawką antyzwrotną, nazwa lub logo producenta bezpośrednio na kaniuli, wymagane badania kliniczne lub laboratoryjne na potwierdzenie biokompatybilności, rozmiary 24G-14G (rozmiary 20G oraz 18G dostępne w dwóch długościach) | 10.000 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Rurki tracheotomijne jednorazowe bez balonika z podwójnym wkładem, rozmiary 7,8,9, różna długość wkładu (standard oraz przedłużona) | 200 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Maska krtaniowa wykonana z silikonu, wielorazowego użytku do sterylizacji w autoklawie (możliwość 40-krotnej sterylizacji) , o rozmiarach:1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6, posiadająca specjalnie wzmocniony koniuszek zapobiegający zagięciom mankietu podczas jej zakładania. Maska wyprofilowana pod katem ok. 90 st. Mankiet oraz rurka odlane w całości. Maska i opakowanie nie zawiera: PCW, DEHP i lateksu, pakowana pojedynczo w torebkę (membrana Tyvek /PET/PE) i kartonowe pudełko | 50 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Trzykomorowy, sterylny zestaw do drenażu klatki piersiowej posiadający wydzieloną komorę zastawki podwodnej z barwnikiem, komorę na wydzielinę o pojemności 2100 ml, wydzieloną wodną komorę regulacji siły ssania z barwnikiem, samouszczelniającym portem igłowym, posiadający automatyczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim dodatnim ciśnieniem oraz mechaniczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim ciśnieniem ujemnym z filtrem. Zestaw z samouszczelniającym portem igłowym do pobierania próbek drenowanego płynu. Możliwość wyciszenia bez ingerencji w system centralnej próżni oraz autoregulacja intensywności „bąblowania”. Zestaw o budowie kompaktowej, o stabilnej podstawie i wysokości maks. 25cm, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie / powieszenie. Dren odłączalny przy samym drenażu | 120 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Igły do penów insulinowych w rozmiarach: 31G (0,25x8), opak. 100 sztuk | 340 | Op. |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Igły do pobierania leków (tępe) z bocznym otworem rozm. 1,2 x 30mm oraz 1,2 x 40mm, opak. 100 sztuk | 400 | op. |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Dostęp długoterminowy pierwotny – zestawy do jejunostomii w rozmiarze 8 FR i składzie: cewnik poliuretanowy 1 szt., 2szt. × igła prowadząca z kaniulami rozdzielanymi Ch 10, strzykawki 2szt. × 3 ml, jałowe | 10 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Worki do zbiórki moczu o pojemnościach 500ml, 750 ml z komfortową tylną ścianką z miękkiego, nietkanego materiału, poprzeczny zawór odpływowy , z drenem o dł. 10 cm, opak. 10 sztuk. zawierające 2 paski mocujące | 10 | Op. |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Igła do znieczulenia podpjęczynówkowego ostrze Quincke, Rozmiary 18-22G dł. 90 mm. Pakowane bez prowadnicy oraz rozmiary 25-27G dł. 90mm pakowane fabrycznie wraz z prowadnicą. Przezroczysty rowkowany uchwyt umożliwiający wizualizację płynu mózgowo-rdzeniowego | 4.000 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Sonda Sengstakena z prowadnicą w rozmiarze CH18 i CH21 | 12 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Jednorazowy sterylny pisak z podziałką do znakowania skóry. Nietoksyczny, nie rozmazujący się, nie podrażniający tusz fioletowy na bazie gencjany, końcówki pisaków zwykłe | 200 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Nieinwazyjny system do mocowania kaniuli dotętniczej posiadający część adhezyjną w kształcie skrzydełek kaniuli oraz zamknięcie rzepów typu Velcore | 400 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Przyrząd do długotrwałego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych (ogólnego zastosowania), ostry kolec (osłonięty nasadką z tworzywa sztucznego zabezpieczającą kolec przed skażeniem podczas otwierania opakowania); filtr o dużej powierzchni przeciwbakteryjny 0,45 µm; port posiadający końcówkę luer-lock; samozamykający się korek portu (zielony); posiadający zastawkę zabezpieczającą lek przed wyciekaniem po rozłączeniu strzykawki | 240 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Bezigłowa zastawka dostępu żylnego zbudowana z polikarbonatu i silikonu przeznaczona do 200 aktywacji. Membrana dla lepszej aktywacji oznaczona kolorem - niebieskim dla naczyń obwodowych oraz czerwonym dla tętnic. Zastawka kompatybilna z połączeniami typu Luer-Lock i Luer-Slip, o przestrzeni martwej wynoszącej maksymalnie 0,09 ml, wymagany minimalny przepływ 360ml/min. | 4.000 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Przyrząd do pomiaru ciśnienia metodą krwawą typu Gabarith | 180 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Jednorazowy uchwyt z elektrodą czynną do elektrochirurgii do cięcia i koagulacji, przewód 3m, wtyczka: 3 piny o dł. 4 mm | 6.000 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Jednorazowy uchwyt z elektrodą czynną do elektrochirurgii do cięcia i koagulacji, przewód 3m, wtyczka: 3 piny o dł. 4 mm. Posiadający sztywną plastikową osłonę | 2.000 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Zestaw do punkcji i drenażu jamy opłucnej metodą Seldingera – z drenem 12 F/30 cm z dwoma otworami bocznymi i końcowym, rozszerzadłem, igłą wprowadzającą typu Tuohy 16G/8 cm, prowadnicą Seldingera oraz kranikiem i łącznikiem typu luer lock męski/schodkowy, opakowanie w formie tacki, sterylny | 15 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Zestaw z cewnikiem do ciągłych znieczuleń zewnątrzoponowych w składzie:Igła Touhy 18G x 80mm, cewnik o rozmiarze 20G 0,45 x 0,85 z zamkniętym końcem i trzema otworami bocznymi, strzykawka typu L.O.R.z końcówką Luer, niskooporowa o pojemności 10 ml, filtr zewnątrzoponowy 0,2µm. Zestaw wyposażony w systemem mocowania filtra do ciała pacjenta w formie piankowej podkładki ze stałym żelem | 100 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego typ Penci-Point, rozmiary 25-27G dł. 90 mm. Pakowane fabrycznie wraz z prowadnicą. Przezroczysty rowkowany uchwyt umożliwiający wizualizację płynu mózgowo-rdzeniowego | 1.000 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Igły podpajęczynówkowe z końcówką Standard (ostrze Quincke) w rozmiarze 25 G x130 mm. Pakowane fabrycznie wraz z prowadnicą. Przezroczysty rowkowany uchwyt umożliwiający wizualizację płynu mózgowo-rdzeniowego | 100 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Zestaw do pomiaru rzutu serca – zestawy Picco, zawierający: cewnik Picco+ przetwornik do pomiaru ciśnienia, obudowę czujnika temperatury; zestaw kompatybilny z posiadanym monitorem firmy Edwards | 200 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Igła do znieczulenia podpjęczynówkowego typ Penci-Point, rozmiary 25-27G dł. 120 mm. Pakowane fabrycznie wraz z prowadnicą. Przezroczysty rowkowany uchwyt umożliwiający wizualizację płynu mózgowo-rdzeniowego | 80 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Kateter do embolektomii i trombektomii jednokanałowy, wykonany z PCV termoplastycznego, znakowany co 10 cm, balon wykonany z lateksu. Mandryn z nierdzewnej stali umieszczony w każdym cewniku. Miękkie zakończenie, nasadka Luer-lock. Zabezpieczony przed działaniem promieniowania UV. Rozmiary 2 do 4Fi dł. 80 cm | 20 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Trójzębny chwytak/szczypce do usuwania złogów CH 2,8, dł. 115 cm | 40 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Szybki test urazowy do wykrywania Helicobacter pylori w biopatach żołądka i dwunastnicy pobranych endoskopowo z wykorzystaniem niewielkiej ilości wody destylowanej. Opakowanie testu z ruchomym elementem służącym do szybkiego otwarcia i zamknięcia studzienki testowej | 2.200 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 55 | System do kontrolowanej zbiórki stolca wykorzystujący technologię super-absorbentu, składający się z cewnika z pierścieniem uszczelniającym o pojemności min. 45 ml (kolor biały) oraz portu irygacyjnego (kolor niebieski) do łatwej identyfikacji, cewnik przezierny dla promieni RTG o długości 160 cm ±5 cm, min. 1 znacznik głębokości w postaci grubej czarnej kreski. W zestawie: min. 3 worki o poj. 1500 ml z wkładką z super-absorbentu, wykonanego z poliakrylanu sodu oraz filtra/wentylu dezodoryzującego. Podstawa do montowania do łóżka z nadającym się do czyszczenia plastikowym paskiem oraz centralną rurką obrotową - wszystkie elementy trwale ze sobą połączone. W opakowaniu zbiorczym strzykawka 3-częściowa z gumowym tłokiem o poj. 45 ml, zielony zacisk irygacyjny, instrukcja obsługi w jęz. polskim, urządzenie nie zawiera lateksu. System do kontrolowanej zbiórki stolca z możliwością użytkowania przez 29 dni | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Worki do zbiórki stolca o poj. 1500 ml kompatybilne z systemem z poz. 55 | 140 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Podkłady Wrasfer, rozmiar 220x100 cm, udźwig 180 kg | 2.400 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Jednorazowy obwód do wentylatora Pneupac paraPACplus Ref100/905/340 | 1.600 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Emma airway adapter adult/pediatric Ref 100620 | 400 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| Razem poz. 1-59: |  |  |  |  | …..… | x | ……… | x | x |
| Razem słownie wartość netto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem słownie wartość brutto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

###### Zamawiający nie dopuszcza:

poz. 26 – zaciskacza sterylnego,

poz. 27 - zestawu o poj.  1000ml

poz. 31 - masek silikonowanych

poz. 36 - worków do zbiórki moczu z drenem o długości 90 cm, pojemności 2l, z zaworem typu T pakowanym pojedynczo (opakowanie zbiorcze 10 szt.)

poz. 42 - produktu Citra-Valve™

Zamawiający dopuszcza:

poz. 50 - czujnik do pomiaru rzutu serca typu Flo Trac Sensor kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego monitorem firmy Edwards

poz. 53 - trójzębny chwytak/szczypce do usuwania złogów zakończony haczykami w rozmiarze: CH 2,4 i długości roboczej 120 mm

Zamawiający wymaga w poz. 37, 48, 49, 51 igieł pochodzących od jednego producenta (z uwagi na jednorodne wykonanie ostrza każdej z igieł, co zapewnia komfort i jednakową 
technikę wkłucia każdej igły przez operatora).

###### Załącznik 2/2 do SIWZ

###### FORMULARZ CENOWY – Pakiet nr 2 – Dostawa przyrządów do przetoczeń, kraników i filtrów

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Producent lub nazwa | Kod lub numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3 x 5 | 7 | 8=6+VAT | 9 | 10 |
| 1 | Przyrząd do przetaczania płynów, komora kroplowa wykonana z PP, długość min. 65 mm w części przezroczystej, całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo, wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, zaciskach rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta umieszczona trwale na przyrządzie (np. wygrawerowana na zaciskaczu), sterylny | 162.000 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Przyrząd do przetaczania krwi, transfuzji, komora kroplowa wolna od PVC, całość bez zawartości ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta na przyrządzie (wygrawerowana na zaciskaczu)\, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny | 8.400 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych grawitacyjny, dwuczęściowa komora kroplowa o dług. min. 120mm (razem z kolcem), część dolna elastyczna, górna sztywna, zacisk rolkowy z dodatkowym miejscem na kolec po użyciu, sterylizowany promieniami gamma, długość drenu 180 cm, wyposażony w filtr hydrofobowy na końcu drenu oraz filtr hydrofilny w komorze kroplowej, nazwa producenta umieszczona bezpośrednio na przyrządzie | 10.000 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowy z workiem, pakowany w jednym opakowaniu razem z workiem do osłony podawanego płynu przed światłem, worek o wym. 210mm (±10mm) x 310mm (±10mm), komora kroplowa wykonana z PP o dług. min. 60mm (w części przezroczystej), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, opakowanie folia/papier, sterylny | 1.000 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Przyrząd do przetaczania z możliwością pomiaru OCŻ | 100 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Aparat do przetoczeń krwi zaopatrzony w antybakteryjny filtr powietrza, dren dł. 150 cm, zakończony końcówką luer-lock, regulator z możliwością dokładnego ustawienia prędkości przepływu, skala w postaci koła od 0 do 250, komora kroplowa dwuczęściowa, górna twarda, dolna miękka, oddzielone między sobą opaską ułatwiającą wprowadzenie kolca do pojemnika, nazwa producenta umieszczona trwale na przyrządzie, sterylny | 600 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Przedłużacz do pomp infuz. dł. 150cm, nie zawierający ftalanów | 8.800 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Przedłużacz do pomp infuz. bursztynowy dł. 150 cm, nie zawierający ftalanów | 800 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Rampa kranikowa 5-drożna, pokrętła w różnych kolorach, wykonana z poliamidu, jedno z ramion zakończone łącznikiem rotacyjnym, drugie zakończone koreczkiem z wyraźnym indykatorem pozycji (otwarte/zamknięte) | 400 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Filtr do lipidów dla noworodków filtr 1,2um, powierzchnia filtrująca 1,6cm, objętość wypełnienia0,55ml, wielkość przepływu powyżej 30ml/min, bez DEHP i lateksu, zamknięcie luer-lock | 400 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Filtr do płynów infuzyjnych dla dzieci, filtr 0,2 um, powierzchnia filtrująca 1,6cm, objętość wypełnienia 0,55ml, wielkość przepływu powyżej 2ml/min, bez DEHP i lateksu, zamknięcie luer-lock | 400 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Przyrząd do precyzyjnego przetaczania płynów infuzyjnych, światłoodporny | 300 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| Razem poz. 1-12: |  |  |  |  | …… | x | ………. | x | X |
| Razem słownie wartość netto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem słownie wartość brutto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający nie dopuszcza:

poz. 1, 4 - przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych nie zawierający ftalanów; dł. 55mm

poz. 1 - przyrządu z komorą kroplową wykonaną z PCV o dł. min. 44 mm w części przezroczystej, z igłą ściętą dwupłaszczyznowo bez wzmocnień z włókna szklanego, zacisk rolkowy bez uchwytu na dren, z zabezpieczeniem igły biorczej

Zamawiający dopuszcza:

poz. 7 -  przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych

poz. 12 – kraniki wykonane z poliamidu, materiału odpornego na działanie agresywnych leków i tłuszczy.

Załącznik 2/3 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY – Pakiet nr 3 – Dostawa rękawic chirurgicznych

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Producent lub nazwa | Kod lub numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3 x 5 | 7 | 8=6+VAT | 9 | 10 |
| 1 | Rękawice chirurgiczne lateksowe, jałowe, z wewnętrzną warstwą polimerową, bezpudrowe, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, rolowany mankiet, kształt anatomiczny, długość minimalna rękawicy 285mm, grubość ścianki na palcu min.0,21mm, dłoni min. 0,20mm, mankiet min.0,15mm, AQL ≤ 1,0, poziom protein lateksu <30ug/g, zgodne z Dyrektywą Medyczną 93/42/EEC w klasie IIa i normą EN 455 część 1-4, posiadające Deklarację CE. Rozmiar 6-9 | 44.000 | para |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Rękawice chirurgiczne, jałowe, bezpudrowe, lateksowe, mankiet rolowany, kształt anatomiczny. Powierzchnia: zewnętrzna teksturowana, chlorowana i silikonowana, wewnętrzna pokryta warstwą poliuretanową, silikonowana. Średnia grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,230mm, na dłoni 0,205 mm, na mankiecie 0,170 mm. Długość min. 295 mm, AQL 1,0, Poziom protein <30 µg/g, klasyfikacja CE II a, zgodność z wymaganiami normy EN 455 część 1, 2, 3. Środek ochrony indywidualnej kat. III. Zgodne z normą ASTM 6978 na przenikanie cytostatyków. Rozmiar 6-9 | 4.000 | para |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, jałowe do zabiegów mikrochirurgicznych, w kolorze brązowym w celu eliminacji odblasku świetlnego; kształt anatomiczny. Długość rękawicy min. 295 mm, mankiet rolowany. Powierzchnia: zewnętrzna chlorowana i silikonowana, wewnętrzna pokryta warstwą poliuretanową, silikonowana. Średnia grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,18 mm, na części dłoniowej 0,15 mm, na mankiecie 0,12 mm. AQL 1,0. zawartość protein lateksu <30 µg/g, klasyfikacja CE IIa, zgodne z wymaganiami normy EN 455 części 1-3. Przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3; rozmiar od 6-9 | 2.000 | para |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Rękawice chirurgiczne bezpudrowe ortopedyczne, lateksowe, jałowe; kolor brązowy; kształt anatomiczny, rolowany mankiet. Powierzchnia: zewnetrzna teksturowana, chlorowana, silikonowana; wewnętrzna pokryta warstwą poliuretanową i silikonowana; średnia grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,33mm, na części dłoniowej 0,3mm, na mankiecie 0,260 mm; Długość rękawicy min. 295mm; AQL 1.0. Poziom protein lateksu <30ug/g; zgodne z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC i 2007/47/EC w klasie II a, zgodność z normą EN 455-części 1-4. Rozmiar 6-9 | 1.400 | para |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Rękawice chirurgiczne neoprenowe kolor kremowy, jałowe,. Długość rękawicy min.300 mm, mankiet rolowany. Powierzchnia: zewnętrzna teksturowana, chlorowana i silikonowana; wewnętrzna pokryta warstwą poliuretanową i silikonowana. Średnia grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,16 mm, na części dłoniowej 0,15 mm, na mankiecie 0,15 mm AQL 0,65. Zgodne z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC i 2007/47/EC w klasie II a, zgodne z wymaganiami normy EN 455 część 1-4. Rozmiar 6-9 | 400 | para |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Rękawice chirurgiczne jałowe, lateksowe pudrowane, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, powierzchnia wewnętrzna pudrowana (skrobia kukurydziana), długość rękawicy minimum 286 mm (potwierdzone badaniami wytwórcy), grubość na palcu 0.23 – 0.24 mm, na dłoni 0.20 - 0.21 mm oraz na mankiecie 0.19 – 0.20 mm poziom protein lateksu poniżej 40 µg/g ; AQL 0.65.Środek ochrony indywidualnej w kat III rozm 6-9 | 600 | para |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe do procedur wysokiego ryzyka, kolor pomarańczowy lub zielony, mankiet rolowany, AQL 1,5, teksturowane na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana, długość min. 270 mm, grubość na palcach min. 0,20 cm, na dłoni min. 0,13 mm na mankiecie min. 0,09 mm. Rękawice w kategorii III środków ochrony indywidualnej, zgodne z normą EN 455 1-4, przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 , opak. 100 szt., rozmiar S-XL | 500 | op. |  |  |  |  |  |  |
| Razem poz. 1-7: |  |  |  |  | …….. | x | ……… | x | x |
| Razem słownie wartość netto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem słownie wartość brutto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik 2/4 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY – Pakiet nr 4 – Dostawa rękawic diagnostycznych

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Producent lub nazwa | Kod lub numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3 x 5 | 7 | 8=6+VAT | 9 | 10 |
| 1 | Rękawice diagnostyczne , lateksowe z wewnętrzną warstwą polimerową bezpudrowe niejałowe, kolor kremowy, mankiet rolowany. Długość rękawicy min. 240mm, grubość na palcu min. 0,14 mm, na dłoni min. 0,11 mm, na mankiecie min. 0,08 mm; powierzchnia zewnętrzna teksturowana. Zawartość protein<20 ug/g, AQL 1,0. Rękawice zgodne z Dyrektywa o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie I oraz Rozporządzeniem (UE) 2016/425, które zastąpiło Dyrektywę Rady 89/686/EWG w kategorii III,, oraz z wymaganiami normy EN 455-(1- 4) i EN 374-3, rozm S-XL | 1.350 | op. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, kształt uniwersalny, powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców, mankiet rolowany, obustronnie polimeryzowane, wewnętrznie chlorowane, długość min.240 mm, grubość na palcu 0,120 mm, na części dłoniowej 0,08mm±0,01mm, na mankiecie 0,06mm±0,01mm. AQL:1,0. Zgodność z wymaganiami normy EN 455(1-4), Rękawice zgodne z Dyrektywa o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie I oraz Rozporządzeniem (UE) 2016/425, które zastąpiło Dyrektywę Rady 89/686/EWG w kategorii III, zgodne z normą EN 374 - 3. Przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671. Rozmiar od XS do XL; opak. 200 szt. | 5.300 | op. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Rękawice diagnostyczne, nitrylowe bezpudrowe, kolor różowy/lawenda, mankiet rolowany, powierzchnia: zewnętrzna teksturowana na końcach palców, polimeryzowana, wewnętrzna chlorowana oraz pokryta kolagenem i alantoiną, długość rękawicy min. 240 mm, grubość na palcu min. 0.11mm±0,01mm, na dłoni min. 0.08 mm±0,01mm oraz na mankiecie min. 0.06 mm±0,01mm. AQL 1,0. Rękawice zgodne z Dyrektywa o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie I oraz Rozporządzeniem (UE) 2016/425, które zastąpiło Dyrektywę Rady 89/686/EWG w kategorii III, Zgodne z normą EN 455 1-4 , EN 374-3, posiadające Certyfikat Badania Typu WE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej, zgodnie z ASTM F1671. Opak. 100 szt., rozmiar XS-XL | 600 | opak. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Rękawice diagnostyczne, bezpudrowe, nitrylowe, kształt uniwersalny, mankiet rolowany; długość min. 300 mm, grubość na palcu min. 0,14 mm, na części dłoniowej min.0,09mm, na mankiecie min.0,06mm. AQL1,0. Zgodność z wymaganiami normy EN 455-1-2-3-4, Rękawice zgodne z Dyrektywa o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie I oraz Rozporządzeniem (UE) 2016/425, które zastąpiło Dyrektywę Rady 89/686/EWG w kategorii III,, posiadające Certyfikat Badania Typu WE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej, przebadane na przenikanie cytostatyków normą ASTM D6978. Rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671. Opak. 100 sztuk, rozmiar S –XL | 80 | opak. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Rękawice lateksowe, sekcyjne bezpudrowe zawartość protein<50 µg/g. Kształt anatomiczny, zróżnicowany na prawą i lewą dłoń pakowane parami. Powierzchnia: zewnętrzna chlorowana o teksturze rybiej łuski na powierzchni chwytnej dłoni, wewnętrzna – chlorowana. Długość 305 mm, grubość na palcu 0,43 mm, AQL 0,65. Na opakowaniu i rękawicy piktogramy informujące o ochronie przed czynnikami chemicznymi i mikroorganizmami wg normy EN 374 oraz zagrożeniami mechanicznymi wg normy EN 388. Zgodne z Dyrektywą 89/686/EEC ŚOI kategorii III i normami EN 420, EN 421 i EN 388; rozmiar S –XL | 2.000 | par |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, kształt uniwersalny, powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców, obustronnie polimeryzowane, wewnętrznie chlorowane, mankiet rolowany, długość min.240 mm, grubość na palcu 0,120 mm, na części dłoniowej 0,08mm, na mankiecie 0,06mm. AQL 1,0. Zgodność z normą EN 455-1-2-3-4, Rękawice zgodne z Dyrektywa o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie I oraz Rozporządzeniem (UE) 2016/425, które zastąpiło Dyrektywę Rady 89/686/EWG w kategorii III, posiadające Certyfikat Badania Typu WE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej, zgodne z normą EN 374 - 3. Przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671; rozmiar S –XL, Opak. 100 szt. Rozmiar XS-XL; opak. 100 szt. | 11.000 | Opak. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Rękawice diagnostyczne, nitrylowe bezpudrowe, kształt uniwersalny, kolor biały, mankiet rolowany, obustronnie polimeryzowane, wewnętrznie chlorowane, tekstura na końcach palców, długość rękawicy min. 240 mm, grubość min. na palcu 0,11 mm, na dłoni min 0.08 mm, na mankiecie min .0.06 mm; AQL 1.0. Rękawice zgodne z Dyrektywa o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie I oraz Rozporządzeniem (UE) 2016/425, które zastąpiło Dyrektywę Rady 89/686/EWG w kategorii III,, zgodne z EN 455(1-4), posiadające Certyfikat Badania Typu WE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej, zgodność z normą EN 455 (1-3), przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671, przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3. Opak. 50 szt, rozmiar S-XL | 800 | Opak. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Rękawice foliowe niesterylne opak. a 100 szt. | 1.600 | opak. |  |  |  |  |  |  |
| Razem poz. 1-8: |  |  |  |  | ………. | x | ……… | x | x |
| Razem słownie wartość netto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem słownie wartość brutto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik 2/5 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY – Pakiet nr  5  – Dostawa rękawic wyciąganych za mankiet

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | j.m. | Cena jedn. netto |  | Wartość netto |  | Stawka podatku VAT |  |  | Wartość brutto |  | Producent lub nazwa | Kod lub numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6=3 x 5 |  | 7 |  |  | 8=6+VAT |  | 9 | 10 |
| 1 | Rękawice diagnostyczne, nitrylowe bezpudrowe, kształt uniwersalny, mankiet rolowany. Pakowane w karton o wymiarach. 12cmx12cmx16cm (±5%) w systemie eliminującym kontakt dłoni użytkownika z powierzchnią roboczą rękawicy przed użyciem produktu tj. z możliwością pojedynczego pobierania rękawic za mankiet od spodu opakowania - pasujące do uchwytów naściennych typu koszyk z możliwością pojedynczego wyjmowania rękawic od spodu opakowania-mankiet zawsze wyjmowany pierwszy. Zewnętrzna powierzchnia pokrywana polimerem, teksturowane na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana, długość rękawicy min. 240 mm, grubość na palcu min. 0,08mm, na dłoni min. 0,07mm i na mankiecie min. 0,06mm; AQL 1,0. Zgodność z EN 455 1-3, EN 374-3, zaklasyfikowane jako środek ochrony indywidualnej w kat . III. Przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671. Opak. 200szt., rozmiar XS-XL | 300 | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Słownie wartość netto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Słownie wartość brutto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga na czas trwania umowy zapewnienia 30 szt. dozowników

Załącznik 2/6 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY – Pakiet 6 – Dostawa zestawów i sprzętu ortopedycznego

| Lp. | Przedmiot zamówienia |  | Ilość | j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Producent lub nazwa | Kod lub numer katalogowy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6=3 x 5 | 7 | 8=6+VAT | 9 | 10 |  |
| 1 | Zestaw ortopedyczny: końcówka do odsysania z filtrem przeciw zapychaniu się (filtr zapasowy w zestawie), 3 końcówki wymienne w zestawie (2 zagięte, 1 prosta) sterylna, j.uż. Długość końcówek: 150mm, 230mm, 280mm, średnica wewn. 5,7, zewn. 8,1mm. Dren o dł. 270cm |  | 600 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wielorazowe złączki kompatybilne z jednorazową wodą z poz. 3 |  | 30 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Sterylna woda do nawilżania tlenu w jednorazowym, dwukomorowym pojemniku 500 ml, z adapterem do dozownika tlenu, z możliwością użycia do wyczerpania pojemności opakowania przez okres minimum 30 dni. Dźwiękowy alarm bezpieczeństwa uruchamiany przez ciśnieniową zastawkę upustową o czułości minimum 282 cm H2O (4 psi). |  | 1.680 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Układ oddechowy jednorurowy, dwuświatłowy, z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną, o śr. 22 mm i dług. 1,9 m, do aparatów do znieczulenia z dodatkową rozciągliwą rurą od 0,6 m do 1,8 m, z 2l workiem bezlateksowym, wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni C przy przepływie 4 l/min., opór wdechowy maks. 0,14 cm H2O i wydechowy maks. 0,16 cm H2O przy przepływie 10 l/min, waga układu 170 g bez akcesoriów, mikrobiologicznie czysty, opakowanie foliowe |  | 100 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pojemniki na materiał do badania histopatologicznego wykonane z tworzywa odpornego na działanie formaliny, ze szczelnym dobrze dopasowanym zamknięciem uniemożliwiającym przeciekanie | 200ml | 1.600 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 500ml | 1.600 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.000ml | 3.000 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.000ml | 400 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.000ml | 120 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Cewnik do embolektomii, rozm. 2 do 4 (do wyboru przez Zamawiającego), dł. 80 cm |  | 20 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Zestaw do retransfuzji pełnowartościowej krwi po zamknięciu pola operacyjnego bez niszczenia elementów morfotycznych z początkowym aktywnym drenażem 70 mmHg. Zestaw umożliwiający automatyczne przejście aktywnego drenażu na pasywny 25mm Hg bez rozłączania systemu. Zestaw składający się z dwóch drenów z perforacją o zmiennej średnicy z trokarami w rozmiarze: 16CH (do wyboru przez zamawiającego); łącznik Y do połączenia drenów (system pozwalający na drenaż krwi z 1 lub 2 drenów); mieszka o poj. 200 ml bez elementów mechanicznych, z zastawką przeciwzwrotną, worka na krew z filtrem maks. 200µ o pojemności min. 700 ml z zastawką przeciwzwrotną, dodatkowy worek na drenaż o poj. 700ml z zastawką przeciwzwrotną oraz aparat do przetoczeń dostosowany do zestawu do retransfuzji z filtrem 175/40/10u. |  | 500 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem poz. 1-7: |  |  |  |  |  | ….. | x | …… | x | x |  |
| Razem słownie wartość netto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem słownie wartość brutto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik 2/7 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY – Pakiet nr 7 – Dostawa końcówek do noża harmonicznego

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Producent lub nazwa | Kod lub numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3 x 5 | 7 | 8=6+VAT | 9 | 10 |
| 1 | Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego, długość ramienia 36cm, średnica 5mm, możliwość cięcia i koagulacji, kształt pistoletowy, kompatybilna z generatorem GN J&J | 30 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| Słownie wartość netto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Słownie wartość brutto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik 2/8 do SIWZ

###### FORMULARZ CENOWY – Pakiet nr 8 – Dostawa systemów mocowania i regulatorów prędkości infuzji

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Producent lub nazwa | Kod lub numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3 x 5 | 7 | 8=6+VAT | 9 | 10 |
| 1 | Nieinwazyjny system mocowania cewników zewnątrzoponowych posiadający wyprofilowaną piankową poduszkę z adhezyjną warstwą stabilizującą oraz dwuwarstwowy fiksator rzepowy. Produkt hypoalergiczny, bezlateksowy, sterylny, pakowany pojedynczo | 100 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Regulator prędkości infuzji – 0 do 250 ml/h , dren dł. 45-50 cm wyposażony w dodatkowy zawór do podawania leków | 800 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| Razem poz. 1-2: |  |  |  |  | …… | x | …… | x | X |
| Razem słownie wartość netto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem słownie wartość brutto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

###### Zamawiający nie dopuszcza: poz. 2: regulatora prędkości infuzji z  drenem  o  dł. 210 cm; 5-250 ml/h     
Zamawiający dopuszcza: poz. 1 - produkt pakowany „papier/folia”.

Załącznik 2/9 do SIWZ

# FORMULARZ CENOWY – Pakiet nr 9 – Dostawa sprzętu do urostomii

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Producent lub nazwa | Kod lub numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3 x 5 | 7 | 8=6+VAT | 9 | 10 |
| 1 | Worek urostomijny jednoczęściowy, przezroczysty, z zaworem odprowadzającym, oraz z systemem zapobiegającym cofaniu się moczu, o pojemności 330ml, z płytką 100x100mm hydrokoloidową o wypukłości 3mm, z możliwością docięcia do 46mm | 400 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Worek do nocnej zbiórki moczu o pojemności 2000ml, przezroczysty, zaopatrzony dodatkowo w kranik uniemożliwiający ponowne dostanie się moczu do worka urostomijnego, oraz wytrzymały przewód łączący, który umożliwia swobodny przepływ | 300 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Worek urostomijny do systemu dwuczęściowego, przezroczysty, z zaworem odprowadzającym, oraz z systemem zapobiegającym cofaniu się moczu, o pojemności 330ml, z pierścieniem łączącym o średnicy 55mm | 160 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Worek urostomijny do systemu dwuczęściowego, przezroczysty, z zaworem odprowadzającym, oraz z systemem zapobiegającym cofaniu się moczu, o pojemności 330ml, z pierścieniem łączącym o średnicy 43mm | 300 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Płytka do systemu urostomijnego dwuczęściowego typu convex o wypukłości 6mm o wymiarach 115 x 115, z pierścieniem łączącym o średnicy 55mm, z możliwością docięcia otworu do 42mm | 80 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Płytka do systemu urostomijnego dwuczęściowego płaska, o wymiarach 100 x 100, z pierścieniem łączącym o średnicy 55mm, z możliwością docięcia otworu do 47mm | 60 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Płytka do systemu urostomijnego dwuczęściowego płaska, o wymiarach 100 x 100, z pierścieniem łączącym o średnicy 43mm, z możliwością docięcia otworu do35mm | 160 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Płytka do systemu urostomijnego dwuczęściowego typu convex o wypukłości 6mm o wymiarach 100x 100, z pierścieniem łączącym o średnicy 43mm, z możliwością docięcia otworu do 30mm | 60 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| Razem poz. 1-8: |  |  |  |  | ……. | x | …… | x | x |
| Razem słownie wartość netto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem słownie wartość brutto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik 2/10 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY – Pakiet nr 10 – Dostawa sprzętu urologicznego

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Producent lub nazwa | Kod lub numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3 x 5 | 7 | 8=6+VAT | 9 | 10 |
| 1 | Zestaw do szynowania moczowodów zawierający: cewnik typ Pigtail zamknięty/zamknięty, skalowany co 1 cm, z linią pozycjonującą ułatwiającą zakładanie cewnika, prowadnik pokryty PTFE, długość 100cm, rozmiary 4,8; 6,7,8 F | 80 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do szynowania moczowodów do URS zawierający: cewnik typ Pigtail 4,7-4,8F, skalowany co 1 cm lub co 5 z linią pozycjonującą ułatwiającą zakładanie cewnika; cewnik połączony z popychaczem nawet po usunięciu prowadnicy, prowadnik pokryty PTFE długość 145-150cm, popychacz dł. 70-90cm, długość cewnika 26cm oraz 28 cm | 200 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Induktor Amplatz nerkowy z koszulką Fr30 | 40 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Prowadnik Lunderquista z miękkim do-nerkowym końcem prostym lub typu J dł. całkowita 85cm | 200 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Cewniki moczowodowe wykonane z Neoplexu dł 70cm z mandrynem nylonowym lub metalowym (do wyboru przez Zamawiającego). Rozmiary 3-8F | 200 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Zestaw stentu moczowodowego śródoperacyjnego do zespoleń moczowodowo-krętniczych wykonany z materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan; dł. 75- 90cm, rozm. 6 i 7 F, w zestawie prowadnica 0,035" | 40 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Cewnik Foleya 100% silikon, przeźroczysty z dołączoną strzykawką z roztworem 10% gliceryny, balon 10ml, końcówka nelaton lub tieman (do wyboru przez Zamawiającego), rozmiary 12-24CH | 20 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Cewnik Foley lateksowy, rozmiary 28-30CH | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Zestaw do szynowania moczowodów zawierający: cewnik typ Pigtail, skalowany co 1 cm lub co 5cm z linią pozycjonującą ułatwiającą zakładanie cewnika, prowadnik pokryty PTFE dł. 100-150cm, cewnik połączony z popychaczem zamkiem umożliwiającym manewrowanie cewnikiem nawet po wysunięciu prowadnicy Rozmiary 6, 7, 8F. | 100 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Cewnik 2-dr. pooperacyjny końcówka Dufour, 100% silikon, balon 50, 18-24CH, sterylny | 40 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Cewnik 3-dr. pooperacyjny końcówka Dufour, 100% silikon, balon 50 lub 80 ml, 18-24CH, sterylny | 1.040 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Cewnik 3-dr. pooperacyjny z półtwardego lateksu z balonem 80ml, z prostym zakończeniem, 20-24CH, sterylny | 120 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Cewniki do PCNL silikon z balonem 3-5ml, rozmiar 10-20F | 20 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Zestaw do nefrostomii 3 stopniowej, cewnik typ Pigtail wykonany z materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan, zestaw rozszerzadeł, dwie igły typu Chiba widoczne w USG, prowadnica, łącznik do worka na mocz z mechanizmem obrotowym, rozmiar 10-14F | 20 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Zestaw przezskórnego cewnika Malekot, cewnik wykonany z materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan w rozmiarach 10,12,14F, z rozszerzadłami – ostatnie rozrywalne, sterylny, igła dwuczęściowa typ Chiba widoczna w USG, cewnik 25-30cm, kranik trójdrożny, łącznik do worka na mocz | 20 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Koszulka dostępu do moczowodów do giętkiego URS. Pokryta powłoką hydrofilną na zewnątrz i wewnątrz, posiadająca możliwość zakładania przy użyciu jednej prowadnicy, pozostawiając kanał roboczy, a jednocześcnie posiadając stały dostęp do nerki - prowadnica bezpieczeństwa. Rozmiar od 9,5 lub 10 - 12F oraz 12-14F, długość 35cm oraz 45cm | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Zamknięty system jednorazowego użytku do irygacji pęcherza oraz do usuwania resekowanych fragmentów tkanek po zabiegach TUPR/TURB, wykonany z tworzywa, pasujący do endoskopów Zamawiającego Wolf, Storz; pojemnik zestawu umożliwiający ważenie, badanie, przechowywanie tkanek resekowanych, sterylny (gruszka Elika) | 200 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Koszyk do usuwania złogów wykonany ze stopu niklu i tytanu lub nitinolowy z rozbieralną rączką, dł. 90cm. rozm. 2,5ch - rozmiar koszyka 12,5mm, rozm. 3ch - rozmiar koszyka 15mm, rozm. 4ch - rozmiar koszyka 15mm | 100 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Zestaw pęcherzowy (do cystostomii) j.uż.: w składzie worek na mocz 2l, igła punkcyjna z rowkiem, cewnik nieprzepuszczalny dla promieniowania, zacisk cewnika, silikonowa tulejka do mocowania, rozm. 8/11/14 F | 100 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Cewnik moczowodowy Chevassu sterylny z Neoplexu, dł 69cm-70cm , rozmiary w części prostej 3-7 (do wyboru przez Zamawiającego), skalowane co 1 cm | 20 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Zestaw do drenażu przezskórnego 8-10F, sterylny, igła 2-częściowa widoczna w USG cewnik typu J, kranik, łącznik do worka na mocz. | 200 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Zestaw cewnika DJ do endopielotomii, końcówki typu "otwarta-otwarta" CH 8-12, jednorazowy sterylny | 20 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Jednorazowy, sterylny prostokątny, zamykany pojemnik na igły z systemem do zdejmowania ostrzy z magnesem | 1.000 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Zestaw wymienny do nefrostomii cewnik CH 10-12 | 40 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Cewnik urologiczny pooperacyjny, trójdrożny typ Couvelaire, wykonany z półtwardego lateksu silikonowanego, balon 50 i 80ml (do wyboru przez Zamawiającego), rozm. 18-24CH | 40 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Zestaw cewnik Foley 100% silikon ØCH 6 (balon 1,5 ml), 8 (balon 3 ml), 10 (balon 5 ml) Dł. ok. 30 cm. Należy dołaczyć strzykawkę z 10% gliceryną. Cewniki z nylonowym mandrynem-prowadnicą w świetle. Końcówka cewnika i linią cieniodajną w RTG na całej długości. Pakowany podwójnie folia/folia-papier | 90 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Cewnik dwudrożny, wykonany ze 100% silikonu przeznaczony do długoterminowego stosowania do 90 dni, z informacją o czasie stosowania potwierdzoną w katalogu producenta i oryginalnie nadrukowaną na opakowaniu jednostkowym produktu. Sterylny pakowany podwójnie, wewnętrznie w folie, zewnętrznie folia/papier. Pakowany w zestawie w jednym opakowaniu ze strzykawką napełnioną 10% wodnym roztworem gliceryny do napełnienia balonu oraz pustą strzykawką do opróżniania. Pojemność balonu 10ml. Kodowane kolorystycznie, ciągła linia znacznika RTG, z dwoma otworami ułożonymi naprzeciwlegle, sterylny, jednorazowy, bez lateksu, długość 41cm, Rozmiar: 12-24Ch/Fr | 90 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Cewnik Foleya z prowadnicą, lateksowy, silikonowany zewnętrznie, dwudrożny, w rozm. 6-10CH, z plastikową zastawką antyzwrotną. Pakowany podwójnie folia- papier/folia. Sterylizowany tlenkiem etyleniu lub radiacyjnie | 600 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Cewnik typu Foley jałowy , lateksowy, silikonowany zewnętrznie, dwudrożny, z balonem, w rozmiarze 12-22 CH , z plastikową zastawką antyzwrotną. Pakowany podwójnie folia- papier/folia. Sterylizowany tlenkiem etylenu lub radiacyjnie | 8.800 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Cewnik typu Foley jałowy, lateksowy, silikonowany zewnętrznie, dwudrożny, dł. min. 40 cm, wyposażony w balon uszczelniający z możliwością wypełnienia cieczą w zakresie 30 ml. Średnice CH: 12-26 co 2 kodowane barwnie na porcie Luer Slip ze sztywną zastawką antyzwrotną. Rozmiar cewnika, zakres pojemności balonu i logo producenta podane na łączniku cewnikowym. Pakowany podwójnie folia- papier/folia. M. Sterylizowany radiacyjnie lub tlenkiem etylenu | 60 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Cewnik Foley’a 100% silikonowy, dwudrożny w zakresie rozmiarów 12-24CH, balon pojemności 5-10ml. Znakowany RTG. Możliwość stosowania do 29 dni potwierdzona oświadczeniem producenta | 400 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Cewnik urologiczny Nelaton, sterylny z PCV, barwne i numeryczne oznaczenie rozmiaru na konektorze cewnika, rozmiar CH6-24CH | 180 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Cewnik z lateksu, min. 3 otwory, Ch 18-36 LUB cewnik z końcówką prostą i czterema skrzydełkami | 90 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Cewnik pępowinowy FR 3,5; 4; 5; 6 | 40 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Cewnik urologiczny Tiemana, sterylny, wykonany z PCV, barwne i numeryczne oznaczenie rozmiaru na konektorze cewnika, rozmiar 8-24 CH | 1.200 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Cewnik urologiczny Couvelaire CH 6-26, sterylny, wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości ok 76'ShA (±2ShA), nie powodujący reakcji alergicznych, powierzchnia zmrożona, jałowy, sterylizowany tlenkiem etylenu lub radiacyjnie, półprzeźroczysty lub kolorowy konektor, kolor konektora oznaczający kod średnicy | 70 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Worek do dobowej zbiórki moczu, podwójnie zgrzewany, wyposażony w port do pobierania próbek w schodkowym łączniku cewnikowym. Dren dł. maks. 120 cm. Zastawka antyzwrotna na wlocie drenu do worka. Kranik spustowy typu T podwieszany w wentylowanej zakładce, kompatybilny min. z dwoma typami wieszaków jednorazowych lub łóżkowych. Jałowy. Skalowany. Pakowany pojedynczo w opakowanie folia papier. Czas stosowania 5-7 dni potwierdzony przez producenta na opakowaniu | 700 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Worek do dobowej zbiórki moczu 2000ml z zaworem spustowym, z zastawką antyzwrotną, dobowy, sterylny, dren długości 90 cm | 13.600 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Worek do pobierania próbek moczu dla niemowląt (chłopcy) min. 100ml, opakowanie folia-papier lub folia-folia (nie dopuszcza się uniwersalnych woreczków na mocz oraz poj. 100m) | 1.200 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Worek do pobierania próbek moczu dla niemowląt (dziewczynki) min. 100ml, opakowanie folia-papier lub folia-folia (nie dopuszcza się uniwersalnych woreczków na mocz oraz poj. 100m) | 1.540 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Zatyczka do cewników sterylna schodkowa | 1.760 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Cewnik DUFOUR trzydrożny od 18-24F, pojemność balona 50-80ml, wykonany z półtwardego lateksu pokryty warstwą silikonu | 160 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Zestaw do pomiaru diurezy godzinowej, sterylny. Dren łączący 150 cm, łącznik do cewnika Foley wyposażony w płaski, łatwy do zdezynfekowania bezigłowy port do pobierania próbek, oraz w uchylną zastawkę antyzwrotną, na wejściu do komory dren zabezpieczony spiralą antyzagięciową na odcinku min. 5 cm, komora pomiarowa 500 ml, wyposażona w zabudowany, niemożliwy do przekłucia filtr hydrofobowy, cylindryczna komora precyzyjnego pomiaru wyskalowana linearnie od 1 do 40 ml co 1 ml, z cyfrowym oznaczeniem co 5 ml, komory pomiarowej od 40 do 90 ml co 5 ml i od 90 do 500 ml co 10 ml. Opróżnianie komory poprzez przekręcenie zaworu o 90 st. bez manewrowania komorą, niewymienny worek na mocz 2000 ml połączony fabrycznie posiadający filtr hydrofobowy, zastawkę antyzwrotną oraz kranik typu T podwieszany ku górze w otwartej zakładce. Worek skalowany co 100 ml od 25 ml. Możliwość podwieszania zestawu na minimum 3 niezależne sposoby | 20 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Zestaw składający się z: cewnika Foley'a wykonany z lateksu pokryty wewnętrznie i zewnętrznie warstwą biokompatybilnego silikonu, balon pojemności 3ml dla rozmiaru 6-10CH, długość 28cm oraz balon 10ml dla rozmiarów 12-24CH długość 40cm, oraz 30ml w zakresie rozmiarów 14-22CH długość 40cm, cewnik z plastikową zastawką, kodowany kolorystycznie. Cewnik pakowany podwójnie wewnętrznie rękaw foliowy, zewnętrznie folia/papier, sterylizowany tlenkiem etylenu. Możliwość do stosowania 14 dni. Sterylny worek do długoterminowej zbiórki moczu, 2L, szeroki dren antyzałamaniowy 110cm, 2-częściowa komora kroplowa (Pasteura), filtr hydrofobowy, zastawka antyzwrotna, ze zintegrowanym wieszakiem, szczegółowa skala co 25ml do 100ml, biała tylna ściana worka do łatwej wizualizacji moczu, poprzeczny kranik spustowy, zakładka na kranik spustowy, port bezigłowy do pobierania próbek, klamra zaciskowa, użycie do 2-3 tygodni | 200 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Worek do opróżniania worka na mocz z substancją wiążącą płyny w żel (SAP), 2L, zastawka antyzwrotna, uniwersalny łącznik do kranika poprzecznego worka, regulowane podwieszenie, wzmocnione zgrzewy, szczegółowa skala co 25ml do 100ml, biała tylna ściana worka, zatyczka, do jednorazowego użytku | 50 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Worek do opróżniania worka na mocz, 2L, zastawka antyzwrotna, uniwersalny łącznik do kranika poprzecznego worka, regulowane podwieszenie, wzmocnione zgrzewy, szczegółowa skala co 25ml do 100ml, biała tylna ściana worka, zatyczka, do jednorazowego użytku | 50 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Jałowy, rozpuszczalny w wodzie, bezbarwny i przezroczysty żel, przeznaczony do podawania docewkowego, o działaniu znieczulającym i bakteriobójczym (Lidocaine hydrochloride 2%, Chlorhexidine didydrochloride 0,05%), z możliwością zastosowania podczas cewnikowania pęcherza moczowego, wymiany cewników, endoskopii pęcherza moczowego, rektoskopii, kolonoskopii, w aplikatorze harmonijkowym o pojemności 8,5g, pozbawiony parabenów (m.in. substancji alergennych Methyl Hydroxybenzoate i Propyl Hydroxybenzoate), sterylizowany parą wodną. Z datą ważności i składem chemicznym na indywidualnym opakowaniu papier-folia, w opakowaniach zbiorczych po 25 aplikatorów | 1.000 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| Razem poz. 1-47: |  |  |  |  | …….. | x | ………. | x | x |
| Razem słownie wartość netto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem słownie wartość brutto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik 2/11 do SIWZ

# FORMULARZ CENOWY  Pakiet nr 11 – Dostawa tubek do drenażu jamy bębenkowej ucha

| Lp. | Przedmiot zamówienia |  | Ilość | j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Producent lub nazwa | Kod lub numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6=3 x 5 | 7 | 8=6+VAT | 9 | 10 |
| 1 | Tubka do drenażu jamy bębenkowej ucha, wykonana z fluoroplastiku, wyposażona w cienką nić stalową, pakowane pojedynczo, sterylne | 1.1.długość 2,4 mm, średnica wewnętrzna 1,15 mm, średnica kołnierza 2,4mm, dystans pomiędzy kołnierzami 1,50 mm, | 400 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2. długość 2,1 mm, średnica wewnętrzna 1,25 mm, średnica kołnierza 2,95 mm, dystans pomiędzy kołnierzami 1,30 mm, | 100 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| Razem poz. 1.1-1.2: |  |  |  |  |  | ……. | x | ……. | x | x |
| Razem słownie wartość netto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem słownie wartość brutto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający nie dopuszcza:
poz. 1.1: produktu z nicią o średnicy wewn. 1,14 mm i średnicy kołnierza 2,50 mm

# poz. 1.2: produktu z nicią o średnicy wewn. 1,27 mm i średnicy kołnierza 3,00 mm, z dystansem pomiędzy kołnierzami 1,55 mm;

silikonowego, o wym. 1,27 mm x 2,6 mm x 2,1 mm.

Załącznik 2/12 do SIWZ

###### FORMULARZ CENOWY – Pakiet nr 12 – Dostawa elektrod do EKG dla noworodków

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Producent lub nazwa | Kod lub numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3 x 5 | 7 | 8=6+VAT | 9 | 10 |
| 1 | Elektrody do EKG dla noworodków z kabelkiem, przezierne w promieniach RTG, 22x22mm (23x23mm; 25x25mm) z kabelkiem 50-60cm lub 23x30mm z kabelkiem 50cm; opak. 3 szt. | 1.600 | opak. |  |  |  |  |  |  |
| Słownie wartość netto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Słownie wartość brutto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający nie dopuszcza EKG dla noworodków z kabelkiem o średnicy Ø30mm.

Załącznik 2/13 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY – Pakiet nr 13 – Dostawa strzykawek i igieł

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Producent lub nazwa | Kod lub numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3 x 5 | 7 | 8=6+VAT | 9 | 10 |
| 1 | Strzykawka 1ml do tuberkuliny z igłą 0,45x10, opak. 120 szt. | 56 | op. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowa dwuczęściowa 2ml, jałowa, nietoksyczna, wykonana z polipropylen-polietylen, sterylizowana tlenkiem etylenu, końcówka luer, skalowana co 0,1 ml. Strzykawka posiada oring zabezpieczający przed wypadnięciem tłoka, nie zawiera lateksu, PCV, logo producenta na strzykawce, strzykawka posiada czarna, czytelna i niezmywalną skalę, długość skali na cylindrze odpowiada pojemności nominalnej strzykawki. Opak. 100szt. | 680 | op. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowa sterylna, dwuczęściowa 5ml, jałowa, nietoksyczna, wykonana z polipropylen-polietylen, sterylizowana tlenkiem etylenu, kocówka luer, skalowana co 0,2 ml. Strzykawka posiada oring zabezpieczający przed wypadnięciem tłoka, nie zawiera lateksu, PCV, logo producenta na strzykawce, strzykawka posiada czarną, czytelna i niezmywalną skalę, długość skali na cylindrze odpowiada pojemności nominalnej strzykawki. Opak. 100szt. | 680 | op. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Strzykawka sterylna, dwuczęściowa 10ml, jałowa, nietoksyczna, wykonana z polipropylen-polietylen, sterylizowana tlenkiem etylenu, kocówka luer, skalowana co 0,5 ml. Strzykawka posiada oring zabezpieczający przed wypadnięciem tłoka, nie zawiera lateksu, PCV, logo producenta na strzykawce, strzykawka posiada czarną, czytelną i niezmywalną skalę, długość skali na cylindrze odpowiada pojemności nominalnej strzykawki. Opak. 100szt. | 600 | op. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Strzykawka sterylna, dwuczęściowa 20ml jałowa, nietoksyczna, wykonana z polipropylen-polietylen, sterylizowana tlenkiem etylenu, końcówka luer, skalowana co 1 ml. Strzykawka posiada oring zabezpieczający przed wypadnięciem tłoka, nie zawiera lateksu, PCV, logo producenta na strzykawce, strzykawka posiada czarną, czytelną i niezmywalną skalę, długość skali na cylindrze odpowiada pojemności nominalnej strzykawki. Opak. 80szt. | 500 | op. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Strzykawka sterylna ,trzyczęściowa, koncentryczna, Luer, o pojemności 2 ml skala 0,1 ml. Nietoksyczna, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, wykonana tłok i cylinder: polipropylen, cylinder nawilżony olejem silikonowym, uszczelka gumowa zielona dla lepszej wizualizacji poziomu płynu. Sterylizowana EO. Pakowana pojedynczo (opakowanie typu blister). Tłok niekontrastujący, biały. Oring zabezpieczający przed wypadaniem tłoka, bezwzględna szczelność strzykawki. Czytelna skala, trwała niezmywalna skala w kolorze czarnym bez rozszerzenia, długość skali na cylindrze odpowiada pojemności nominalnej strzykawki. Logo producenta strzykawki na cylindrze, co pozwala na szybką i wiarygodną identyfikację bez opakowania jednorazowego. Opak. 100szt. | 700 | op. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Strzykawka sterylna, trzyczęściowa, koncentryczna, Luer, o pojemności 5 ml skala 0,2 ml. Nietoksyczna, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, wykonana tłok i cylinder: polipropylen, cylinder nawilżony olejem silikonowym, uszczelka gumowa zielona dla lepszej wizualizacji poziomu płynu. Sterylizowana EO. Pakowana pojedynczo (opakowanie typu blister).Tłok niekontrastujący, biały. Oring zabezpieczający przed wypadaniem tłoka, bezwzględna szczelność strzykawki. Czytelna skala, trwała niezmywalna skala w kolorze czarnym bez rozszerzenia, długość skali na cylindrze odpowiada pojemności nominalnej strzykawki. Logo producenta strzykawki na cylindrze, co pozwala na szybką i wiarygodną identyfikacje bez opakowania jednorazowego. Opak. 100szt. | 680 | op. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Strzykawka sterylna, trzyczęściowa, koncentryczna , Luer, o pojemności 10 ml skala 0,2 ml. Nietoksyczna, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, wykonana tłok i cylinder: polipropylen, cylinder nawilżony olejem silikonowym, uszczelka gumowa zielona dla lepszej wizualizacji poziomu płynu. Sterylizowana EO. Pakowana pojedynczo (opakowanie typu blister).Tłok niekontrastujący, biały. Oring zabezpieczający przed wypadaniem tłoka, bezwzględna szczelność strzykawki. Czytelna skala, trwała niezmywalna skala w kolorze czarnym bez rozszerzenia, długość skali na cylindrze odpowiada pojemności nominalnej strzykawki. Logo producenta strzykawki na cylindrze, co pozwala na szybką i wiarygodną identyfikacje bez opakowania jednorazowego. Opak. 100szt. | 600 | op. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Strzykawka sterylna, trzyczęściowa o pojemności 20 ml, skala co 1ml, typu Luer, cylinder i tłok wykonane z polipropylenu, bez zawartości PCV, DEHP, substancja natłuszczająca: olej silikonowy zapewniająca płynny ruch tłoka, przezroczysty cylinder, wyraźne znaczniki skali, skala czarna nominalna , niezmywalna, jednostronna, pierścień zabezpieczający chroniący przed przypadkowym wycofaniem tłoka. Opak. 120szt. | 400 | op. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Strzykawka sterylna, trzyczęściowa o pojemności 20ml, skala co 1ml, typu Luer-Lock, tłok i cylinder wykonany z polipropylenu, bez zawartości PCV, DEHP, ,przezroczysty cylinder umożliwiający wizualizację zawartości, wyraźne oznakowanie skali, skala czarna, niezmywalna, jednostronna, długość skali na cylindrze odpowiada pojemności nominalnej strzykawki. Tłok strzykawki nawilżony olejem silikonowym, który nie powoduje zacinania się tłoka. Typ strzykawki i logo producenta na cylindrze. Pierścień zabezpieczający chroniący przed przypadkowym wysunięciem tłoka. Jałowa, sterylizowana EO. Opak. 120 szt. | 140 | op. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Strzykawka j. uż. do pompy infuzyjnej, trzyczęściowa, koncentryczna, pojemność i skala na cylindrze 50-60 ml, typu Luer- Lock. Tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, wyraźne oznakowanie skali, czarna, niezmywalna, jednostronna, skala co 1ml, tłok strzykawki nawilżony olejem silikonowym, który nie powoduje zacinania się tłoka. Typ strzykawki i logo producenta na strzykawce. Opak. 60 szt. | 50 | op. |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Strzykawki j. uż. do pompy infuzyjnej , trzyczęściowa, bursztynowa, do podaży leków światłoczułych, koncentryczna, pojemność i skala na cylindrze 50-60 ml, typu Luer- Lock. Tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, wyraźne oznakowanie skali, czarna, niezmywalna, jednostronna, skala co 1ml, tłok strzykawki nawilżony olejem silikonowym, który nie powoduje zacinania się tłoka. Typ strzykawki i logo producenta na strzykawce. Opak. 60 szt. | 16 | op. |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Tępa igła do pobierania leków w rozmiarze 18 G 1 ½ (1,20x40mm)- z filtrem 5 mikronów, ostrze ścięte pod kątem 40-45 stopni; Opak. 100 szt. | 60 | op. |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Tępa igła do pobierania leków w rozmiarze 18 G 1 ½ (1,20x40mm) bez filtra, ostrze ścięte pod kątem 40-45 stopni. Opak. 100szt. | 60 | op. |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Taca z koreczkami do zabezpieczania strzykawek z zakończeniem Luer Slip i Luer Lock przeznaczona do zamknięcia/zabezpieczenia strzykawki wypełnionej lekiem lub roztworem do płukania w czasie transportu z miejsca, w którym strzykawka była przygotowana/wypełniona do łóżka pacjenta, zmniejszająca ryzyko zanieczyszczenia przez dotyk, zapobiega wyciekowi leku przygotowanego w strzykawce. Sterylizacja EO. Opak. 500szt. " | 6 | op. |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Strzykawka o poj. 3 ml do przepłukiwania, napełniona fabrycznie chlorkiem sodu (izotoniczny roztwór NaCl 0,9%), całkowita pojemność cylindra maksymalnie 8 ml. Strzykawka posiada średnicę cylindra odpowiadającej strzykawce o poj. 10ml. Długi korek zamykający o dł. min 12mm, posiadający gwintowane przedłużenie zamykające wejście do strzykawki Luer Lock, zapobiegający przypadkowej kontaminacji wejścia do strzykawki. Specjalna budowa tłoka eliminująca zwrotny napływ krwi do cewnika (zerowy refluks). Ogranicznik tłoka strzykawki uniemożliwiający wysunięcie tłoka poza przestrzeń sterylną strzykawki i przypadkową kontaminację roztworu podczas przygotowania strzykawki do przepłukiwania oraz aspiracji sprawdzającej drożność cewnika. Tłok po użyciu całkowicie wciskany do wnętrza strzykawki, co powoduje utrzymanie stałego ciśnienia dodatniego przepłukiwania. Okres ważności 3 lata | 4.000 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Kranik trójdrożny odcinający, do prowadzenia terapii dożylnej i monitorowania ciśnienia, z przedłużaczem o dł. 10cm. Objętość wypełnienia 0,8ml. Posiadający wyczuwalny lub wizualno-optyczny indykator otwarty / zamknięty. Odporny na pękanie, wykonany z materiałów pozwalających na toczenie lipidów. Sterylny. Pakowany pojedynczo. | 1.000 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Kaniula dożylna przeznaczona do małych, delikatnych żył u pacjentów neonatologicznych, pediatrycznych i osób starszych, sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo, wyraźne oznaczenie rozmiaru kaniuli i daty ważności na opakowaniu. Wykonana z PTFE, bez portu górnego. Z wyjmowanym uchwytem w którym schowane są skrzydełka kaniuli, ułatwiające kaniulację naczynia. Elastyczne skrzydełka ułatwiające mocowanie. Posiadająca zastawkę bezzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi. Cewnik kaniuli widoczny w USG. Jałowa, z widoczną datą ważności na opakowaniu. Rozmiar do wyboru Zamawiającego: 26 G (fioletowy), 0,6 x 19 mm, przepływ 13 ml/min. 24 G (żółty), 0,7 x 19 mm, przepływ 13 ml/min. | 1.600 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Bezpieczna kaniula do żył obwodowych dla noworodków i dzieci przeznaczona do wkłuwania w małe delikatne naczynia, bez dodatkowego portu iniekcyjnego. Rozmiar 24 G, 0,7 X 19 mm, przepływ grawitacyjny min. 20 ml/min. Kaniula może być stosowana ze strzykawkami automatycznymi z ustawieniem maksymalnego ciśnienia 325 PSI (2240 kPa). Kaniula widoczna w promieniach RTG, 6 wtopionych pasków radiocieniujących. Wykonana z unikalnego poliuretanu, biokompatybilnego, o potwierdzonym klinicznie wpływie na zmniejszenie ryzyka wystąpienia zakrzepowego zapalenia żył. Kaniula posiada pasywny mechanizm zabezpieczenia igły w postaci plastikowej osłonki chroniącej personel przed zakłuciem. Igła o ścięciu typu Back Cut. Posiadająca dodatkowy otwór przy ostrzu igły umożliwiający natychmiastowe wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji. Potrójne potwierdzenie skutecznej kaniulacji (system 3-krotnego potwierdzenia wypływu krwi). | 400 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Kaniula dotętnicza, bezpieczna, posiadająca pasywny mechanizm zabezpieczający, automatycznie osłania igłę po użyciu i chroni użytkownika przed urazami w wyniku zakłucia oraz minimalizuje ryzyko kontaktu z krwią. Igła z ostrzem typu Back Cut zapewniająca optymalne parametry wkłucia. Sterylne opakowanie jednostkowe, produkt jednorazowego użycia, nie zawiera lateksu, nie zawiera PCV i DEHP. Kodowanie kolorystyczne w mechanizmie osłaniającym końcówkę igły w zależności od rozmiaru cewnika ułatwiające identyfikację rozmiaru kaniuli. Rozmiar 18G zielony: przepływ 96 ml/min., średnica zewnętrzna 1,3 x 45 mm; rozmiar 20G różowy: średnica zewnętrzna 1,0 x 45. | 500 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Zestaw przedłużający, niskoabsorpcyjny (PE/PVC), kompatybilny z pompą Alaris CC | 300 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| Razem poz. 1-21: |  |  |  |  | …….. | X | ……. | x | X |
| Razem słownie wartość netto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem słownie wartość brutto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający dopuszcza:

Poz. 2-5 – strzykawki: z podwójną skalą pomiarową, pozbawionych ftalanów, z logo producenta na cylindrze.

Załącznik 2/14 do SIWZ

###### FORMULARZ CENOWY – Pakiet nr 14  – Dostawa strzykawek i igieł

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Producent lub nazwa | Kod lub numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3 x 5 | 7 | 8=6+VAT | 9 | 10 |
| 1 | Strzykawka 6 ml, z żelem znieczulającym, opak. 25 szt. | 200 | opak. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Strzykawka 50-60 ml Janeta z centralnym stożkiem do łączenia z cewnikiem z dołączoną nasadką LUER, tłoczysko z elastycznym uszczelnieniem zapewniający płynny przesuw | 5.200 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Strzykawka 50ml lub 100ml Janeta ze skośnie zakończoną końcówką | 1.200 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Igła nr 1,1x40, 1,2x40 - ścięcie długie, 1,1x25, 1,1x40, 1,1x50, 1,2x40, 1,2x50 - ścięcie krótkie, j. uż. luer-lock, oznaczenie rodzaju ścięcia ostrza na opakowaniu jednostkowym, opak. 100 szt., | 980 | op. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Igła nr 0,5 - 0,9, j.uż. luer-lock, oznaczenie rodzaju ścięcia ostrza na opakowaniu jednostkowym, opak. 100 szt., | 15.000 | op. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Igła nr 0,3-0,4, j.uż. luer-lock, oznaczenie rodzaju ścięcia ostrza na opakowaniu jednostkowym, opak. 100 szt., | 20 | op. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Igła do akupunktury z chirurgicznej stali szlachetnej. Powierzchnia igły pokryta warstwą powlekającą zapewniającą właściwe wkłucie i poślizg igły (silikon), rozmiar: 0,25 x 25mm, opak. 100 szt. | 160 | op. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Igła do akupunktury z chirurgicznej stali szlachetnej. Powierzchnia igły pokryta warstwą powlekającą zapewniającą właściwe wkłucie i poślizg igły(silikon), rozmiar: 0,30 x 30mm, opak. 100 szt. | 136 | op. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Igła do akupunktury z chirurgicznej stali szlachetnej. Powierzchnia igły pokryta warstwą powlekającą zapewniającą właściwe wkłucie i poślizg igły (silikon), rozmiar: 0,20 x 15mm, opak. 100 szt. | 14 | op. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Igła do akupunktury z chirurgicznej stali szlachetnej. Powierzchnia igły pokryta warstwą powlekającą zapewniającą właściwe wkłucie i poślizg igły (silikon), rozmiar: 0,35 x 50mm, opak. 100 szt. | 6 | op. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Igła do akupunktury z chirurgicznej stali szlachetnej. Powierzchnia igły pokryta warstwą powlekającą zapewniającą właściwe wkłucie i poślizg igły (silikon), rozmiar: 0,25 x 20mm, opak. 100 szt. | 6 | op. |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Strzykawka insulinowa 1ml/40 j.m. z dopakowaną igłą, opak. 100 szt. | 10 | op. |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Strzykawka insulinowa 1ml/100 j.m. z dopakowaną igłą, opak. 100 szt. | 30 | op. |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Igła przelewowa (transferowa) | 800 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Strzykawka 100 ml Janeta z centrycznym stożkiem do łączenia z cewnikiem z dołączoną nasadką LUER, tłoczysko z elastycznym uszczelnieniem zapewniającym płynny przesuw | 720 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Strzykawka 20ml do pomp bursztynowa z końcówką Luer Lock | 100 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| Razem poz. 1-16: |  |  |  |  | ………. | x | …….. | x | x |
| Razem słownie wartość netto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem słownie wartość brutto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik 2/15 do SIWZ 
FORMULARZ CENOWY – Pakiet nr 15 – Dostawa układów oddechowych noworodkowych

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Producent lub nazwa | Kod lub numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3 x 5 | 7 | 8=6+VAT | 9 | 10 |
| 1 | Jednorazowy układ oddechowy CPAP Infant Flow z podgrzewanym ramieniem wdechowym przystosowany do nawilżacza Zamawiającego Fischer Paykel model MR850; układ oddechowy średnica 10 mm na całości układu zarówno generator jak i układ oddechowy, rura karbowana; Odcinek wdechowy jednorazowego użytku, podgrzewany, posiadający spiralną grzałkę w drenie na linii wdechowej, kolor niebieski o dł. 110-120cm, Ø wew. 10 mm, zakończony z jednej strony końcówką na komorę nawilżacza Ø wew. 22 mm zespoloną z portem do czujnika temperatury o średnicy 7,6 mm z wycięciem pozycjonującym oraz gniazdem podgrzewania węża w kształcie koniczynki (do MR850) / kwadratu (do MR730); z drugiej strony końcówką rozłączną dwudrożną łączącą dopływ gazów oddechowych i linie pomiaru ciśnienia proksymalnego z generatorem. W odległości ok. 40 cm od tej końcówki wmontowane złącze typu T do pomiaru temperatury gazów oddechowych za pomocą czujnika o średnicy 7,6 mm. Komplet zawiera komorę z automatycznym pobieraniem wody, posiadającą dwa pływaki zabezpieczające przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Odcinek pomiarowy do proksymalnego pomiaru ciśnienia w drogach oddechowych zakończony końcówką cylindryczno-stożkową Odcinek łączący nawilżacz z wejściem Luer-lock do prowadzenia pomiarów. Komora samo napełniająca pasująca do wszystkich nawilżaczy z serii MR, dla dorosłych, dzieci i noworodków posiadająca dwa pływaki zabezpieczające przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Oba pływaki zamocowane na ściance bocznej komory w tym jeden pływak pracujący w ruchu wahadłowym a drugi w płaszczyźnie pionowej. Komora nie zawierająca wskaźnika poziomu wody. Zastosowane dwa pływaki zwiększają bezpieczeństwo pacjenta przy zachowaniu stałego poziomu wody. Produkt mikrobiologicznie czysty. Dodatkowo posiadający: - zintegrowany, nierozłączalny dren o dł. 90 cm zaopatrzony w nakłuwacz z systemem odpowietrzającym, - otwór wejścia 22 mm M (zewnętrzna średnica), - otwór wyjścia 22 mm M (zewnętrzna średnica), Układ wraz z komorą tworzący komplet (w jednym opakowaniu) | 200 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Układ oddechowy jednorazowego użytku do respiratorów, posiadający spiralną grzałkę w drenie na linii wdechowej i pułapkę wodna na linii wydechowej: z dwoma kolorami rur odróżniającymi wdech i wydech; w komplecie. dren proksymalny; część Y obrotowa oraz posiadająca wejście do podawania surfaktantu; posiadający komplet adapterów umożliwiających stosowanie układu do różnych typów respiratorów. Przepływ gazów poniżej 4l/min; Wejście w grzałce zawierające trójkątne wcięcie umożliwiające podłączenie czujnika temp. stosowanego również do modelu nawilżacza MR850 firmy FisherPaykel; komplet zawiera komorę z automatycznym pobieraniem wody, posiadającą dwa pływaki zabezpieczające przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Układ wraz z komorą tworzy komplet (w jednym opakowaniu) | 20 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Układ oddechowy typ RT124 do Infant Flow Zamawiającego, z generatorem; jednorazowy układ oddechowy CPAP Infant Flow z podgrzewanym ramieniem wdechowym przystosowany do nawilżacza Zamawiającego Fischer Paykel model MR850; układ oddechowy (średnica 10 mm na całości układu zarówno generator jak i układ oddechowy, rura karbowana). Odcinek wdechowy jednorazowego użytku, podgrzewany, posiadający spiralną grzałkę w drenie na linii wdechowej, kolor niebieski o długości 110 cm, Ø wew. 10 mm, zakończony z jednej strony końcówką na komorę nawilżacza Ø wew. 22 mm zespoloną z portem do czujnika temperatury o średnicy 7,6 mm z wycięciem pozycjonującym oraz gniazdem podgrzewania węża w kształcie koniczynki (do MR850) /kwadratu (do MR730); z drugiej strony końcówką rozłączną dwudrożną łączącą dopływ gazów oddechowych i linie pomiaru ciśnienia proksymalnego z generatorem. W odległości ok. 40 cm od tej końcówki wmontowane złącze typu T do pomiaru temperatury gazów oddechowych za pomocą czujnika o średnicy 7,6 mm. Komplet zawiera komorę z automatycznym pobieraniem wody, posiadającą dwa pływaki zabezpieczające przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Odcinek pomiarowy do proksymalnego pomiaru ciśnienia w drogach oddechowych zakończony końcówką cylindryczno-stożkową, Odcinek łączący nawilżacz z wejściem Luer-lock do prowadzenia pomiarów | 100 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Generator umożliwiający podłączenie noworodka do układu oddechowego, linia wydechowa połączona z generatorem poprzez przegub obrotowy, mocowany do czapki za pomocą tasiemek. Końcówka donosowa łącząca generator z noworodkiem, 3 szt. w komplecie w różnych rozmiarach | 100 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Czapeczki (różne rozmiary) / mocowanie układu pacjenta | 20 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Maseczka nosowa, rozmiary: S, M, L, XL | 20 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Kaniula donosowa, różne rozmiary | 20 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Filtr bakteryjny i tłumiący szum przepływów gazów kompatybilny z układem oddechowym Infant Flow | 20 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Czujnik brzuszny oddechów, do wykrywania wysiłku wdechowego noworodka (kapsuła Graseby), który steruje podawaniem westchnień. Dług. 100 cm, j. uż., pakowany oddzielnie, bez lateksu | 6 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Komora samonapełniająca pasująca do wszystkich nawilżaczy z serii MR, dla dorosłych, dzieci i noworodków posiadająca dwa pływaki zabezpieczające przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Oba pływaki zamocowane na ściance bocznej komory w tym jeden pływak pracujący w ruchu wahadłowym a drugi w płaszczyźnie pionowej. Komora nie zawierająca wskaźnika poziomu wody. Zastosowane dwa pływaki zwiększają bezpieczeństwo pacjenta przy zachowaniu stałego poziomu wody. Produkt mikrobiologicznie czysty. Dodatkowo posiadająca: - zintegrowany, nierozłączalny dren o długości 90 cm zaopatrzony w nakłuwacz z systemem odpowietrzającym. - Otwór wejścia 22 mm M (zewnętrzna średnica) - Otwór wyjścia 22 mm M (zewnętrzna średnica) | 100 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Jednorazowy układ do resuscytacji współpracujący z aparatem do resuscytacji typu NEOPUFF. Zawierający: ramię wdechowe niepodgrzewane, długość linii wdechowej min. 145cm, na końcu układu zastawka PEEP. Wejście do zastawki o parametrach: 15 mm średnica wewnętrzna, 19mm średnica zewnętrzna. Układ ze złączką T przeznaczony jest do zapewnienia odpowiednich wartości ciśnienia PEEP i PIP podczas resuscytacji niemowląt przy prędkości przepływu w zakresie 5-15l/min. Układ przeznaczony jest do podłączenia do resuscytatora Zamawiającego dla niemowląt F&P Neopuff™ | 60 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Maski neonatologiczne do resuscytacji zapewniające komfortowe dopasowanie do twarzy noworodka przy równoczesnym umożliwieniu uzyskania stopnia szczelności wymaganej przy resuscytacji. Materiał, z jakiego wytwarzane są maski, jest miękki, przeźroczysty i nie zawiera lateksu ani plastyfikatorów DEHP. Wszystkie maski wyposażone są w mocowanie stożkowe 15 mm typu męskiego, zgodne z normą ISO, dzięki czemu maski mogą być podłączane do większości powszechnie stosowanych aparatów do resuscytacji. Każda sztuka pakowana oddzielnie, mikrobiologicznie czyste. Średnice: 35mm, 42mm, 50mm, 60mm, 72mm (lub rozm. 00, 0, 1, 2) | 120 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| Razem poz. 1-12: |  |  |  |  | ……….. | x | ………… | x | x |
| Razem słownie wartość netto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem słownie wartość brutto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający dopuszcza układy oddechowe o parametrach:
Pozycja 1: - odcinek wdechowy podgrzewany o dł. 120 cm z niepodgrzewanym odcinkiem przeznaczonym do inkubatora o dł. ok. 30 cm

- odcinek wydechowy

- generator

- odcinek pomiarowy do proksymalnego pomiaru ciśnienia

- odcinek łączący nawilżacz z respiratorem

- zestaw 3 końcówek donosowych o rozmiarach S, M, L

- komora nawilżacza, dren do podaży wody dł. 1,2 m;

Pozycja 2: - łącznik Y rozłączny, nieoobrotowy

- z wejściem w grzałce bez trójkątnego wcięcia

- komorą nawilżacza z jednym pływakiem;

Pozycja 3: - odcinek wdechowy podgrzewany o dł. 120 cm z niepodgrzewanym odcinkiem przeznaczonym do inkubatora o dł. ok. 30 cm

- odcinek wydechowy

- odcinek pomiarowy do proksymalnego pomiaru ciśnienia dł. 2,1 m

- odcinek łączący nawilżacz z respiratorem dł 0,6 m

- zestaw 3 końcówek donosowych o rozmiarach S, M, L

- komora nawilżacza, dren do podaży wody dł. 1,2 m;

pod warunkiem  czytelnego zaznaczenia / opisania oferowanych parametrów.

# Załącznik 2/16 do SIWZ

# FORMULARZ CENOWY – Pakiet nr 16 – Dostawa akcesoriów do ssaków

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Producent lub nazwa | Kod lub numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3 x 5 | 7 | 8=6+VAT | 9 | 10 |
| 1 | Worki do ssaka Medela jednorazowe wkłady 2,5l | 100 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Worki do ssaka Medela jednorazowe wkłady 1,5l | 100 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Łącznik do podłączania drenu do podciśnienia ssaka | 100 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Jednorazowy filtr antybakteryjny z konektorami Medela | 100 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Worki do ssaka ASKIR C30 jednorazowe wkłady 2 l | 140 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Worki do ssaka ASKIR C30 jednorazowewkłady 1l | 140 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Worki do ssaka Serres, jednorazowe wkłady 2l | 4.000 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| Razem poz. 1-7: |  |  |  |  | …….. | x | …….. | x | x |
| Razem słownie wartość netto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem słownie wartość brutto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Załącznik 2/17 do SIWZ

- FORMULARZ CENOWY – Pakiet nr 17 – Dostawa elektrod mono- i bipolarnych

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Producent lub nazwa | Kod lub numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3 x 5 | 7 | 8=6+VAT | 9 | 10 |
| 1 | Elektroda monopolarna pętla do resektoskopu Karl Storz x 1 szt | 36 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Eektroda monopolarna wałek do resektoskopu Karl Storz x 1 szt | 12 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Haczyk monopolarny do rektososkopu | 12 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Elektroda monopolarna kulka do resektoskopu Karl Storz x 1 szt | 12 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Elektroda monopolarna pętla do amputacji nadszyjkowej macicy metodą laparoskopową, pętla 200x150 mm Karl Storz | 120 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Elektroda bipolarna pętla do resektoskopu Karl Storz 24-26 | 24 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Elektroda bipolarna kulka do resektoskopu Karl Storz 24-26 | 24 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Elektroda bipolarna haczyk do resektoskopu Karl Storz 24-26 | 12 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| Razem poz. 1-8: |  |  |  |  | …… | x | …….. | x | x |
| Razem słownie wartość netto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem słownie wartość brutto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik 2/18 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY – Pakiet nr 18 – Dostawa elektrod bipolarnych

| Lp. | Przedmiot zamówienia* | Ilość | j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Producent lub nazwa | Kod lub numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3 x 5 | 7 | 8=6+VAT | 9 | 10 |
| 1 | Elektroda bipolarna pętla do resektoskopu WOLF | 20 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Elektroda bipolarna wałek do resektoskopu WOLF | 20 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Elektroda bipolarna grzybek do resektoskopu WOLF | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| Razem poz. 1-3: |  |  |  |  | ……. | x | ……. | x | X |
| Razem słownie wartość netto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem słownie wartość brutto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

###### Załącznik 2/19 do SIWZ 
FORMULARZ CENOWY – Pakiet nr 19 – Dostawa jednorazowego sprzętu bezpiecznego

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Producent lub nazwa | Kod lub numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3 x 5 | 7 | 8=6+VAT | 9 | 10 |
| 1 | Łącznik bezigłowy kompatybilny z końcówką luer i luer lock, o przepływie min. 145 ml/min., możliwość podłączenia u pacjenta min. przez 7 dni lub 100 aktywacji. Łącznik posiada przeźroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej silikonowej, jednoczęściowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer na drodze przepływu płynu), wnętrze pozbawione części metalowych, prosty tor przepływu. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi, przestrzeń martwa maks. 0,02 ml. Wejście zabezpieczone protektorem. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 m-cy od daty dostawy | 400 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Łącznik bezigłowy kompatybilny z końcówką luer i luer lock, o przepływie min. 165 ml/min. możliwość podłączenia u pacjenta min. przez 7 dni lub 216 aktywacji. Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3 cm. Łącznik posiada przeźroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej, jednoelementowej, silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer na drodze przepływu płynu), prosty tor przepływu, wnętrze pozbawione części mechanicznych i metalowych. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi. przestrzeń martwa maks. 0,04 ml, o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi. Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 m-cy od daty dostawy | 3.600 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw przedłużający z bezigłowym zaworem dostępu naczyniowego, do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorheksydyną i alkoholami, z pojedynczym przedłużaczem o długości 9 cm, z jednym zaciskiem ślizgowym, o objętości wypełnienia 0,15 ml, możliwość podłączenia u pacjenta min. przez 7 dni lub 216 aktywacji. Mała średnica drenu tj. maksymalna średnica zewnętrzna 2,11 mm. Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3 cm. Dren zakończony bezigłowym urządzeniem dostępu naczyniowego bez mechanicznych części wewnętrznych, z prostym i widocznym torem przepływu (łącznik całkowicie przezierny), kompatybilny z końcówką Luer i Luer-lok, z jednolitą materiałowo, łatwą do dezynfekcji silikonową, przezierną, podzielną membraną split septum (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer na drodze przepływu płynu). Możliwość podłączenia u pacjenta min. przez 7 dni lub 216 aktywacji. Wejście od strony dostępu naczyniowego zabezpieczone protektorem. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Sterylizacja radiacyjna. Okres ważności min. 12 m-cy od daty dostawy | 2.400 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zamknięty system dostępowy z dwoma bocznymi stabilizatorami blokującymi ostrze nakłuwające. Przyrząd posiadający bezigłowy, dwukierunkowy samozamykający się zawór z gładką powierzchnią, łatwą do dezynfekcji oraz filtrem hydrofobowym 0,2 mikrona z zabezpieczającą obudową. Przyrząd umożliwiający przechowywanie fiolki do 28 dni. Kolec wzdłużnie ścięty do połowy swojej długości umożliwiający pobranie maksymalnej ilości leku, bez strat (objętość leku pozostała w fiolce, bez dodatkowych manipulacji przyrządem > 0,1 ml) | 200 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Igły do iniekcji z zabezpieczeniem przed zakłuciem po użytkowaniu w postaci plastikowej osłonki aktywowanej poprzez nacisk kciukiem, zapewniające szczelne połączenie ze strzykawką, ramię jednoelementowe, w kolorze identyfikującym rozmiar igły zgodnie z kodem kolorystycznym, z ostrzem zorientowanym w kierunku osłony zabezpieczającej, która umożliwia iniekcje pod małym kątem oraz nie zasłania miejsca iniekcji, sterylizowane tlenkiem etylenu | 600 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Igła tępa do bezpiecznego pobierania leków z fiolek i ze szklanych ampułek 18G, 1,2 x 40 oraz 1,2 x 50 mm (do wyboru przez Zamawiającego), z filtrem 5 μ, dla efektywnej filtracji drobin szkła, metalu, gumy czy innych zanieczyszczeń, z ostrzem ściętym pod kątem 45°, z nasadką w kolorze purpurowym/fioletowym w celu łatwej identyfikacji tępej igły do pobrań z filtrem. Sterylizacja tlenkiem etylenu | 300 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Igła tępa do bezpiecznego pobierania leków z fiolek 18G, 1,2 x 25 mm; 1,2 x 40 mm; 1,2 x 50 mm (do wyboru przez Zamawiającego), z otworem centralnym ostrzem ściętym pod kątem 45°, z nasadką w kolorze czerwonym w celu łatwej identyfikacji tępej igły do pobrań bez filtra cząsteczkowego. Sterylizacja tlenkiem etylenu | 1.200 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Bezpieczne igły do wstrzykiwaczy insulinowych 30G 0,30 mm x 5 mm, sterylna, po użyciu igła bezpiecznie zamknięta w plastikowej osłonce chroniącej przed zakłuciem (z obu stron: od strony pacjenta i od strony wstrzykiwacza), kompatybilne ze wstrzykiwaczami wszystkich producentów, sterylizowane radiacyjnie, opak. 100 szt. | 48 | op. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Strzykawka doustna z purpurowym tłokiem, logo producenta /marki strzykawki na cylindrze, skala wyrażona w mililitrach, łyżeczkach i kroplach adekwatnie do pojemności strzykawki, sterylne, z zatyczką, o poj,1,3,5,10 i 20ml (do wyboru Zamawiającego), pakowane pojedynczo | 700 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Strzykawka trzyczęściowa 3 ml, skalowana co 0,1 ml j.uż., bezpieczna, z końcówką luer-lock, wykonana z polipropylenu, z mechanizmem umożliwiającym nieodwracalne schowanie igły w cylindrze po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem strzykawki(w kolorze niebieskim dla łatwej identyfikacji strzykawki bezpiecznej), czytelna i trwała dobrze widoczna skala pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka, sterylna. Możliwość łatwego odłamania tłoka po zabezpieczeniu igły. Na opakowaniu jednostkowym informacja o braku lateksu, op. 100 szt. | 200 | Op. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Strzykawka trzyczęściowa 5 ml, skalowana co 0,2 ml j.uż., bezpieczna, z końcówką luer-lock, wykonana z polipropylenu, z mechanizmem umożliwiającym nieodwracalne schowanie igły w cylindrze po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem strzykawki, czytelna i trwała dobrze widoczna skala pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka, sterylna. Możliwość łatwego odłamania tłoka po zabezpieczeniu igły. Na opakowaniu jednostkowym informacja o braku lateksu, op. 100 szt. | 800 | Op. |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Strzykawka trzyczęściowa 10 ml, skalowana co 0,2 ml j.uż., bezpieczna, z końcówką luer-lock, wykonana z polipropylenu, z mechanizmem umożliwiającym nieodwracalne schowanie igły w cylindrze po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem strzykawki czytelna i trwała dobrze widoczna skala pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka, sterylna. Możliwość łatwego odłamania tłoka po zabezpieczeniu igły. Na opakowaniu jednostkowym informacja o braku lateksu, op. 100 szt. | 400 | Op. |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Strzykawka trzyczęściowa 20 ml, skalowana co 1 ml j.uż., bezpieczna, z końcówką luer-lock, wykonana z polipropylenu, z mechanizmem umożliwiającym nieodwracalne schowanie igły w cylindrze po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem strzykawki, czytelna i trwała dobrze widoczna skala pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka, sterylna. Możliwość łatwego odłamania tłoka po zabezpieczeniu igły. Na opakowaniu jednostkowym informacja o braku lateksu, op. 50 szt. | 400 | Op. |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Strzykawka trzyczęściowa do insuliny 1 ml, bezpieczna, z wbudowaną igłą w rozm. 29 G x 12,5 mm lub do insulin 0,5 ml w rozmiarze 29 G x 12,5 lub 30 G x 8 mm, wykonana z polipropylenu, z mechanizmem umożliwiającym nieodwracalne schowanie igły w cylindrze po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem strzykawki, czytelna i trwała dobrze widoczna skala pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka, sterylna. Możliwość łatwego odłamania tłoka po zabezpieczeniu igły. Na opakowaniu jednostkowym informacja o braku lateksu, | 3.000 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Strzykawka trzyczęściowa do tuberkuliny 1ml, bezpieczna, z wbudowaną igłą w rozmiarze 25 G x 16 mm lub 27 G x 12,5 mm, wykonana z polipropylenu, z mechanizmem umożliwiającym nieodwracalne schowanie igły w cylindrze po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem strzykawki, czytelna i trwała dobrze widoczna skala pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka, sterylna. Możliwość łatwego odłamania tłoka po zabezpieczeniu igły. Na opakowaniu jednostkowym informacja o braku lateksu, | 300 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Strzykawka o poj. 3 ml do przepłukiwania z izotonicznym roztworem 0,9% NaCl, gotowa do użycia bez konieczności odblokowywania tłoka, jałowa, sterylna wewnątrz i na zewnątrz, pakowana w opakowaniu umożliwiającym jego otwarcie w sposób ograniczający generowanie zanieczyszczeń mechanicznych, bez zawartości celulozy, z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwierania – szerokość listka do otwierania min. 0,8 cm, umożliwiającym otwarcie po linii zgrzewu, bez konieczności rozdzierania; klasa IIb lub III. Okres ważności min. 24 m-ce. | 3.000 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Strzykawka o poj. 10 ml do przepłukiwania z izotonicznym roztworem 0,9% NaCl, gotowa do użycia bez konieczności odblokowywania tłoka, jałowa, sterylna wewnątrz i na zewnątrz, pakowana w opakowaniu umożliwiającym jego otwarcie w sposób ograniczający generowanie zanieczyszczeń mechanicznych, bez zawartości celulozy, z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwierania – szerokość listka do otwierania min. 0,8 cm, umożliwiającym otwarcie po linii zgrzewu, bez konieczności rozdzierania, klasa IIb lub III. Okres ważności min. 24 m-ce. | 800 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Strzykawka o poj. 20 ml do przepłukiwania z izotonicznym roztworem 0,9% NaCl, gotowa do użycia bez konieczności odblokowywania tłoka, jałowa, sterylna wewnątrz i na zewnątrz , pakowana w opakowaniu umożliwiającym jego otwarcie w sposób ograniczający generowanie zanieczyszczeń mechanicznych, bez zawartości celulozy, z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwierania – szerokość listka do otwierania min. 0,8 cm, umożliwiającym otwarcie po linii zgrzewu, bez konieczności rozdzierania, klasa IIb lub III. Okres ważności min. 24 m-ce. | 400 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Koreczek luer lock z trzpieniem wystającym poza krawędź koreczka, karbowanie na całej długości części chwytnej koreczka, pakowane pojedynczo (każda sztuka osobno niezłączona z innymi koreczkami) w blister dopasowany do kształtu koreczka uniemożliwiający niezamierzoną zmianę położenia koreczka, sterylne, j. uż. | 20.000 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Kaniula do wlewów dożylnych wykonana z poliuretanu, posiadająca samodomykający się korek portu bocznego, z zastawką antyzwrotną zapobiegającą zwrotnemu wypływowi krwi w momencie wkłucia, wyposażona w automatyczny zatrzask o konstrukcji zabezpieczającej igłę przed zakłuciem oraz z zabezpieczeniem w postaci kapilar zapobiegających rozpryskiwaniu się krwi, minimum pięć wtopionych na całej długości kaniuli pasków Rtg. Pakowana w sztywne opakowanie Tyvec i blister zabezpieczające przed utratą jałowości, wolna od lateksu i PCV. Rozmiary do wyboru Zamawiającego: 0.9/22G wartość przepływu min 42ml/min. 1.1/20G wartość przepływu min 67ml/min. 1.3/18G wartość przepływu min 103ml/min. 1.5/17G wartość przepływy 133ml/min. 1.8/16G wartość przepływu min. 236ml/min. 2.0/14G wartość przepływu min. 270ml/min. | 50.000 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Kaniula do wlewów dożylnych wykonana z poliuretanu, posiadająca samodomykajacy się korek portu bocznego, z zastawką antyzwrotną zapobiegającą zwrotnemu wypływowi krwi w momencie wkłucia, minimum pięć wtopionych na całej długości kaniuli pasków rtg. Pakowana w sztywne opakowanie Tyvec i blister zabezpieczające przed utrata jałowości, wolna od lateksu i PCV. Rozmiary do wyboru Zamawiającego: 0.9/22G wartość przepływu min. 42ml/min. 1.1/20G wartość przepływu min. 67ml/min. 1.3/18G wartość przepływu min. 103 ml/min. 1.5/17G wartość przepływu min. 133 ml/min. 1.8/16G wartość przepływu min. 236 ml/min. 2.0/14G wartość przepływu min. 270 ml/min. | 700 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Kaniula dotętnicza typu Floswitch 20G 45-60 mm | 600 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Ściągacz do igieł insulinowych | 80 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Zestaw do pobierania próbek z butelek lub z worka wyposażony w kolec do nakłuwania dł. ok. 3,5cm z jednym portem bezigłowym | 100 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Zestaw przedłużający z bezigłowym zaworem dostępu naczyniowego, do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorheksydyną i alkoholami, z podwójnym przedłużaczem o dług. 15 cm, z dwoma zaciskami ślizgowymi, o objętości wypełnienia 0,87 ml. Możliwość podłączenia u pacjenta min. przez 7 dni lub 216 aktywacji. Dług. robocza zaworu 2-2,5 cm, dług. całkowita 3 cm. Dreny zakończone bezigłowym urządzeniem dostępu naczyniowego bez mechanicznych części wewnętrznych, z prostym i widocznym torem przepływu (łącznik całkowicie przezierny), kompatybilny z końcówką Luer i Luer-lok, z jednolitą materiałowo łatwą do dezynfekcji silikonową przezierną podzielną membraną split septum (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer na drodze przepływu płynu). Wejście od strony dostępu naczyniowego zabezpieczone protektorem. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. | 600 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Zestaw przedłużający z bezigłowym zaworem dostępu naczyniowego, do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorheksydyną i alkoholami, z potrójnym przedłużaczem o dług. 15 cm, z czterema zaciskami zatrzaskowymi, o objęt. wypełnienia 1,3 ml. Możliwość podłączenia u pacjenta min. przez 7 dni lub 216 aktywacji. Dług. robocza zaworu 2-2,5 cm, dług. całkowita 3 cm. Dreny zakończone bezigłowym urządzeniem dostępu naczyniowego bez mechanicznych części wewnętrznych z prostym i widocznym torem przepływu (łącznik całkowicie przezierny), kompatybilny z końcówką Luer i Luer-lok, z jednolitą materiałowo, łatwą do dezynfekcji silikonową, przezierną, podzielną membraną split septum (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer na drodze przepływu płynu). Możliwość podłączenia u pacjenta min. przez 7 dni lub 216 aktywacji. Wejście od strony dostępu naczyniowego zabezpieczone protektorem. na końcu linii łącznik obrotowy. Sterylny, j. uż., pakowany pojedynczo, na każdym opakow. nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. | 200 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Wielodostępowy system składający się z sześciu łączników, umożliwiający podłączenie min. 6 drenów. System z drenem podłączeniowym. Łączniki ułożone na rampie równolegle i symetrycznie po trzy łączniki z każdej strony. Każdy z łączników wyposażony w zastawkę antyzwrotną uniemożliwiającą cofanie i mieszanie się płynów. Dług. całego systemu maks. 18 cm, objętość wypełnienia 1,1 ml. Końcówka rampy przystosowana do końcówek Luer-Lock, z jednej strony końcówka rotacyjna z minimalną przestrzenią martwą maks. 0,03ml. Przy odłączaniu strzykawki, pompy ciśnieniowej neutralne ciśnienie, bez efektu zasysania krwi. Czas stosowania nie dłużej niż 7 dni lub 100 aktywacji w zależności co nastąpi pierwsze | 120 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Zestaw do bezpiecznego otwierania szklanych, hermetycznie zamkniętych pojemników o poj. do 15 ml lub do 25 ml. Zestaw posiadający sprężynowy mechanizm pochłaniania pozostałości po otworzeniu pojemnika | 40 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Bezpieczny zestaw do pobierania krwi z systemem automatycznego wycofywania igły bezpośrednio z żyły pacjenta , kompatybilny z igłą do pobierania krwi i probówką. Opakowanie zawierające 50 sztuk holderów i 50 sztuk tub. | 20 | zestaw |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Nakładka do pobierania leku z fiolki 20mm, z portem bezigłowym obj. dopełnienia 0,04 lub 0,05ml | 140 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| Razem poz. 1-30 : |  |  |  |  | ……. | x | …… | x | x |
| Razem słownie wartość netto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem słownie wartość brutto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik 2/20 do SIWZ

###### FORMULARZ  CENOWY – Pakiet nr 20 – Dostawa sprzętu jednorazowego

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Producent lub nazwa | Kod lub numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3 x 5 | 7 | 8=6+VAT | 9 | 10 |
| 1 | Łącznik dostępu dożylnego aktywowany końcówką typu Luer z obojętnym przemieszczaniem płynu | 1.800 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Łącznik dostępu dożylnego aktywowany końcówką typu Luer z obojętnym przemieszczaniem płynu z pojedynczym przedłużeniem cewnika naczyniowego dług. 19,3cm | 400 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Dwudrożny łącznik dostępu dożylnego aktywowany końcówkami typu Luer z obojętnym przemieszczaniem płynu z przedłużeniem cewnika naczyniowego typu Y; 22,3 cm | 800 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Spike do przygotowywania i pobierania leków z zaworem samozamykającym z gładką powierzchnią do wielokrotnej dezynfekcji do zastosowania do 96 godzin | 4.000 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Trójdrożny łącznik dostępu dożylnego aktywowany końcówkami typu Luer z obojętnym przemieszczaniem płynu z przedłużeniem cewnika naczyniowego typu Y; 22,3 cm | 400 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Przyrząd do przetaczania płynów z filtrem 15 µm z precyzyjnym regulatorem przepływu oraz z łącznikiem do dodatkowych iniekcji | 3.000 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Przyrząd do irygacji pojedynczy | 730 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Przewód do irygacji podwójny | 720 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Przyrząd do cystoskopu podwójny z pułapką powietrzną | 180 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| Razem poz. 1-9: |  |  |  |  | …… | x | …….. | x | x |
| Razem słownie wartość netto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem słownie wartość brutto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

###### Zamawiający nie dopuszcza:

###### poz. 1 - produktu Citra-Valve™,

###### poz. 1, 2, 3, 5 – zaworu z efektem negatywnym o wartości -0,02 ml,

poz. 2, 3, 5 - łącznika o dług.  zestawu ok. 10 cm.

Zamawiający dopuszcza:

poz. 1 - łącznik dostępu dożylnego aktywowanego końcówką typu Luer -  system bezigłowy do wielokrotnego użycia z zachowaniem jałowości; żywotność 200 użyć; obudowa przeźroczysta; bez  metalu i lateksu; membrana jednorodna  silikonowa, powierzchnia membrany od strony zaworu wejściowego typu żeński Luer lock płaska; wytrzymałość na ciśnienie wewnątrz portu;

przepływ do 600 ml/min. przystosowany do pracy z końcówkami luer lock, możliwość pracy z końcówkami luer slip; współpracujący z drenami do infuzji, do pomp strzykawkowych i objętościowych oraz z drenami do kroplówek, przedłużaczami; specjalny protektor męski umożliwiający podłączenie bez ryzyka skażenia wkłucia; sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo;

poz. 3 - łącznik dostępu dożylnego aktywowanego końcówkami typu Luer z obojętnym przemieszczaniem płynu; system bezigłowy składający się z dwóch zaworów bezigłowych z przedłużeniem cewnika naczyniowego typ Y o dług. 23 cm, średnicy 1 mm i objętości wewnętrznej 0,6 ml; pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości; żywotność 200 użyć; obudowa przeźroczysta  nie zawierający metalu oraz lateksu, membrana jednorodna, wykonana z wytrzymałego na odkształcenie silikonu, powierzchnia membrany od strony zaworu wejściowego typu żeński Luer lock płaska – zapewniająca prosty sposób czyszczenia i odkażania; wytrzymałość na ciśnienie wewnątrz portu; przystosowany do pracy z końcówkami luer lock, możliwość pracy z końcówkami luer slip; współpracujący z drenami do infuzji do pomp strzykawkowych i objętościowych oraz z drenami do kroplówek, przedłużaczami; specjalny protektor męski umożliwiający podłączenie bez ryzyka skażenia wkłucia; sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo,

pod warunkiem czytelnego zaznaczenia / opisania odmiennych parametrów.

Zamawiający nie dopuszcza:

poz. 2 - łącznika dostępu dożylnego aktywowanego końcówką typu Luer z obojętnym przemieszczaniem płynu; system bezigłowy składający się z jednego zaworu bezigłowego, z przedłużeniem o dług. 13 cm, objętość wypełnienia 0,3 ml i średnicy 1 mm, pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości; żywotność 200 użyć; obudowa przeźroczysta; bez metalu i lateksu; membrana jednorodna silikonowa; powierzchnia membrany od strony zaworu wejściowego typu żeński Luer lock płaska-zapewniająca prosty sposób czyszczenia i odkażania; wytrzymałość na ciśnienie wewnątrz portu: nadciśnienie powyżej 30 psi oraz podciśnienie minimum -12,5 psi, sterylny, przystosowany do pracy z końcówkami luer lock, możliwość pracy z końcówkami luer slip, współpracujący z drenami do infuzji, do pomp strzykawkowych i objętościowych oraz z drenami do kroplówek, przedłużaczami; specjalny protektor męski umożliwiający podłączenie bez ryzyka skażenia wkłucia; sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo,

poz. 5 - trójdrożnego  łącznika dostępu dożylnego aktywowanego  końcówkami  typu Luer z obojętnym przemieszczaniem płynu; system bezigłowy składający się z trzech zaworów bezigłowych z przedłużeniem cewnika naczyniowego typ Y o dług. 11,5 cm, średnicy 1 mm, oraz objętości wewnętrznej 0,3 ml;  pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości; żywotność 200 użyć; obudowa przeźroczysta; bez metalu i lateksu; membrana jednorodna silikonowa, powierzchnia membrany od strony zaworu wejściowego typu żeński Luer lock płaska – zapewniająca prosty sposób czyszczenia i odkażania; wytrzymałość na ciśnienie wewnątrz portu: nadciśnienie powyżej 30 psi oraz podciśnienie -12,5 psi; sterylny; przystosowany do pracy z końcówkami luer lock, możliwość pracy z końcówkami luer slip, współpracujący z drenami do infuzji do pomp strzykawkowych i objętościowych oraz z drenami do kroplówek, przedłużaczami; specjalny protektor męski umożliwiający podłączenie bez ryzyka skażenia wkłucia.

Załącznik 2/21 do SIWZ

# FORMULARZ CENOWY – Pakiet nr 21 – Dostawa jednorazowego sterylnego sprzętu do dializy

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Producent lub nazwa | Kod lub numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3 x 5 | 7 | 8=6+VAT | 9 | 10 |
| 1 | Obwód krążenia pozaustrojowego z filtrem 150. Linia napływu krwi, linia zwrotu krwi, linia dializatu, linia odpływowa, linia płynu substytucyjnego, linia do podłączenia przed pompą krwi, 5 –litrowy worek zbierający na płyn odpływowy | 700 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Cewniki dializacyjne kompatybilne z w/w zestawem | 1.760 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| Razem poz. 1-2: |  |  |  |  | …….. | x | ………. | x | x |
| Razem słownie wartość netto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem słownie wartość brutto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający nie dopuszcza w poz. 2 cewników z wsuniętymi mandrynami.

Załącznik 2/22 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY – Pakiet nr 22 – Dostawa sprzętu do odsysania i drenażu

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Producent lub nazwa | Kod lub numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3x5 | 7 | 8=6+VAT | 9 | 10 |
| 1 | Zestaw do niskociśnieniowego drenażu ran składający się z: pojemnika ssącego typu mieszek o pojemności 250ml, drenu łączącego o długości 125cm,z uniwersalną, docinaną końcówką silikonową do drenów Redona o rozmiarach CH6-CH18 oraz klamrą zaciskową własnego systemu podwieszania do ram łóżka. Mieszek wykonany z PCV, z zastawką antyrefluksyjną oraz czerwonym zaworem bezpieczeństwa typu save umożliwiającym ponowne wytworzenie podciśnienia bez konieczności rozłączania zestawu. Mieszek skalowany precyzyjnie co 40ml. Dodatkowa skala na dnie pojemnika. Sterylny, pakowany podwójnie- opakowanie zewnętrzne papier-folia, wewnętrzne folia | 2.000 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pojemnik wymienny typu płaski mieszek, poj. 250ml, kompatybilny z zestawem z poz. 1 | 1.000 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Dren płucząco ssący. Wykonany ze 100% transparentnego silikonu klasy medycznej. Pasek kontrastujący w promieniach RTG na całej długości drenu. Dren dwuświatłowy umożliwiający jednoczesne płukanie oraz odsysanie płynów. Światło kanału płuczącego zabezpieczone filtrem z łącznikiem luer-lock. Szerokość drenu 17mm lub 13mm. W proksymalnej części drenu 6 lub 9 dużych, owalnych, atraumatycznych otworów drenujących umożliwiających ewakuację gęstej wydzieliny oraz odsysanie fragmentów tkanek. Długość drenu 350mm lub 500mm. Dostępny w wersji z 1 lub 2 kanałami płuczącymi zabezpieczonymi filtrami | 20 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Dren typu PENROSE- Przeznaczony do długotrwałego drenażu grawitacyjnego, wykonany z 100% silikonu, transparentny, wewnętrznie żebrowany (drenaż kapilarny)- nie zagina się, długość 300mm lub 500mm. Pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu. Dostępne szer. 5, 6, 8, 10, 12, 15, 19, 25 mm, pakowany podwójnie: opakowanie wewnętrzne perforowana folia, zewnętrzne papier/folia | 100 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Dren T-KEHR- Dren do drenażu dróg żółciowych. Wykonany ze 100% silikonu, Pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu, długość ramion 18x45cm, dren zakończony łącznikiem large lock, rozmiary: CH08-CH24, atraumatyczne, miękkie zakończenie drenu, pakowany podwójnie: opakowanie wewnętrzne perforowana folia, zewnętrzne papier/folia | 20 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Dren T-Kehr z workiem zbiorczym. Dren do drenażu dróg żółciowych. W skład zestawu wchodzi dren T-Kehr zakończony łącznikiem large lock oraz worek zbiorczy o pojemności 800ml. Dren wykonany ze 100% silikonu, Pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu, długość ramion 18x45cm. Tylna ściana worka biała w celu wizualizacji drenowanej treści. Worek posiada własny system podwieszenia w postaci dwóch taśm wykonanych z tworzywa sztucznego oraz klamrę zaciskową umożliwiającą zamknięcie worka po odłączeniu od drenu, rozmiary: CH08-CH24, atraumatyczne, miękkie zakończenie drenu, pakowany podwójnie: opakowanie wewnętrzne perforowana folia, zewnętrzne papier/folia | 40 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Koc ogrzewający jednorazowego użytku o wymiarach 210x110 cm; warstwa zewnętrzna- włóknina o gramaturze 22g/m2,warstwa wewnętrzna-poliester o gramaturze 60g/m2, z przeszyciami na całej powierzchni, zapobiegającymi przemieszczaniu się elementów poszczególnych warstw; zgodne z normą EN 13795; pakowane jednostkowo po 1 szt., opakowanie zbiorcze a'25 szt. | 500 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Dren Redona wykonany z poliuretanu, termoplastyczny, nie zawiera PCV i ftalanów, z białą linią RTG na całej długości drenu, perforacja naprzemianległa na odcinku 15cm, trzystopniowy czytnik głębokości co 1 cm w odległości 5 cm od zakończenia perforacji. Sterylny, pakowany podwójnie: opakowanie wewnętrzne foliowe, zewnętrzne folia/papier. Długość 800mm, rozmiary: CH 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 | 4.600 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Dren Redona wykonany z medycznego PCV z trokarem, linia kontrastująca w RTG na całej długości drenu. Długość 800mm, rozmiary: CH 10,12,14,16,18 | 120 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Dren brzuszny, otrzewnowy wykonany ze 100% transparentnego silikonu klasy medycznej. Perforacja w postaci 6 specjalnie wyprofilowanych atraumatycznych otworów drenujących. Przeznaczony do długotrwałego drenażu głównie z okolicy delikatnych narządów. Długość 50 cm. Termo wrażliwy. Pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu. Pakowany podwójnie - opakowanie zewnętrzne papier/ folia, wewnętrzne folia. Rozmiary: CH8, 10, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 24, 26, 27, 30, 33, 36, 39 | 800 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Dren do drenażu klatki piersiowej ze stalowym trokarem. Wykonany z PCV z linią RTG na całej długości, z otworem końcowym oraz dwoma otworami bocznymi naprzemianległymi, skalowany co 2cm, z fabrycznie zamontowanym łącznikiem. Długość 22cm - 37cm w zależności od rozmiaru. Stalowy trokar z uchwytem oraz ostrzem zabezpieczonym osłonką - z oznaczeniem rozmiaru drenu na rączce trokara. Nazwa producenta oraz rozmiar umieszczona na drenie. Pakowany podwójnie: wewnętrzne oraz zewnętrzne opakowanie folia-papier. Rozmiary: CH 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 32, 36, 40 | 200 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Dren do odsysania pola operacyjnego 210cm (±20%) z łącznikiem schodkowym, z palpacyjną kontrolą siły ssania, średnica wewnętrzna 5,6mm | 120 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Zestaw do odsysania pola operacyjnego, dren długości 210 cm (±20%) plus końcówka Yankauer bez kontroli odsysania | 4.000 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Dren wykonany ze 100% silikonu klasy medycznej. Długość części drenującej 200mm- materiał w całości kontrastujący w promieniach RTG. Część zbiorcza o dł. 600mm, transparentna w celu obserwacji drenowanego płynu. Dren o strukturze wielokanałowej - okrągły. O sztywnej konstrukcji odpornej na zaginanie. Sterylny, pakowany podwójnie. Opakowanie wewnętrzne perforowana folia, opakowanie zewnętrzne papier-folia. Rozmiary: CH10, 15, 19, 21 | 100 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Dren wykonany ze 100% silikonu klasy medycznej. Długość części drenującej 200mm, materiał w całości kontrastujący w promieniach RTG. Część zbiorcza o dł. 600mm, transparentna w celu obserwacji drenowanego płynu. Dren o strukturze wielokanałowej-okrągły zakończony trokarem. O sztywnej konstrukcji odpornej na zaginanie. Sterylny, pakowany podwójnie. Opakowanie wewnętrzne perforowana folia, opakowanie zewnętrzne papier/folia. Rozmiary: CH10, 15, 19, 21 | 100 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Pojemnik Redon 200ml, jałowy, pakowany papier/folia, butelka płaska | 2.000 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Szczoteczka do chirurgicznego mycia rąk z chlorheksydyną 4% | 13.000 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ZESTAW DO NAKŁUCIA KLATKI PIERSIOWEJ TORAMATIC: worek do zbiórki odprowadzanych płynów o poj. 2000ml z zastawką przeciwzwrotną i zaworem spustowym, skalowany co 100ml, strzykawki o poj. 60ml z łącznikiem luer lock, igła Veressa, 15G, 100mm długości z zaokrągloną, bezpieczną końcówką; Zastawki jednokierunkowe wzdłuż linii umożliwiające nieprzerwalną aspirację i drenaż bez użycia kranika trójdrożnego. Dreny łączące pomiędzy workiem a zastawką jednokierunkową o długości 4,8x6,8-85cm oraz pomiędzy zastawką jednokierunkową a igłą 4,8x6,8-40cm. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Pakowany podwójnie- opakowanie wewnętrzne foliowe, zewnętrzne papier/folia | 30 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Zestaw do nakłucia klatki piersiowej z 3 igłami w rozm. 14, 16 i 18G oraz długości 80mm, z kranikiem trójdrożnym i workiem na wydzielinę 2.000 ml, zestaw do nakłucia klatki piersiowej toraset, zestaw składa się z: worka do zbiórki odprowadzanych płynów o poj. 2000ml z zastawką przeciwzwrotną i zaworem spustowym, skalowany co 100ml, strzykawki o poj. 60ml z łącznikiem luer lock, trio igieł do wyboru: - trio igieł 55 mm (14G, 16G i 19G) - trio igieł 80 mm (14G, 16G i 19G), Szczelny kranik trójdrożny na drenie odprowadzającym. Dreny łączące pomiędzy workiem a kranikiem trójdrożnym o dł. 4,8x6,8-85cm oraz pomiędzy kranikiem a igłą 4,8x6,8-40cm dł. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Pakowany w opakowanie pojedyncze papier/folia | 120 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Zestaw do nakłucia klatki piersiowej z igłą Veresa bezpieczny, jałowy z kranikiem 3-drożnym | 60 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Mini zestaw do drenażu ran, pojemnik okrągły PE typu mieszek poj. 25ml, Ch 8-10 | 60 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Końcówki do odsysania pola operacyjnego zakończone kulką Ch23 | 140 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Dren do odsysania pola operacyjnego 24/210 z łącznikiem schodkowym | 2.000 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Łącznik schodkowy do połączenia ze sobą dwóch drenów o tolerancji średnic: 7/15/7mm | 100 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Łącznik Y do podłączenia drenów | 200 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Przedłużacz z kontrolą siły ssania rozmiar 24CH/2000-2100mm | 120 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Pudełko do liczenia igieł i ostrzy | 1.000 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Zestaw do paracentezy, z 3 igłami w rozm. 14, 16 i 18G oraz długości 80mm,z kranikiem trójdrożnym i workiem na wydzielinę 2000 ml, Zestaw do nakłucia otrzewnej paraset, zestaw składa się z: worka do zbiórki odprowadzanych płynów o poj. 2000, 5000, 8000 lub 12000ml z zastawką przeciwzwrotną i zaworem spustowym typu przesuwnego, skalowany co 100ml, wyposażony w wieszak z tworzywa sztucznego umożliwiający powieszenie worka na ramie łóżka, Strzykawka o poj. 60ml z łącznikiem luer lock, Igła kaniula: 16G, długość 51mm pakowana indywidualnie. Dostępny w wersji manualnej ze szczelnym kranikiem trójdrożnym na drenie odprowadzającym ze wskaźnikiem określającym kierunek przepływu. Dreny łączące pomiędzy workiem a kranikiem trójdrożnym 4,8x6,8-85cm oraz pomiędzy kranikiem a igłą 4,8x6,8-40cm. Pakowany podwójnie - opakowanie wewnętrzne foliowe, zewnętrzne papier/folia, sterylizowany tlenkiem etylenu | 20 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| Razem poz. 1-28: |  |  |  |  | ……. | x | …… | x | X |
| Razem słownie wartość netto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem słownie wartość brutto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik 2/23 do SIWZ
                                                                      FORMULARZ CENOWY – Pakiet nr 23 – Dostawa sprzętu jednorazowego anestezjologicznego

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Producent lub nazwa | Kod lub numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3 x 5 | 7 | 8=6+VAT | 9 | 10 |
| 1 | Zamknięty system do odsysania z rurki intubacyjnej rozmiary CH12/14/16/18, długość 54 cm. Możliwość stosowania przez 72 godz. (48 godz. dla rozmiaru CH18). System posiadający zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 stopni do podłączenia rurki i respiratora; zamykany, obrotowy port do przepłukiwania cewnika o długości min. 5 cm, zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI), komora pozwalająca na obserwację wydzieliny pacjenta, aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku znakowanego kolorystycznie adekwatnie do rozmiaru wg standardu ISO, blokada przycisku aktywacji podciśnienia poprzez jego obrót o 90 stopni, silikonowa zastawka PEEP automatycznie uszczelniająca cewnik po usunięciu go z rurki. System stanowiący integralną całość, nierozłączalny, wszystkie elementy systemu sterylne. Cewnik zakończony atraumatycznie (zaokrąglona końcówka bez żadnych ostrych krawędzi oraz ścięć), z dwoma otworami po przeciwległych stronach, zakończony obwódką w kolorze czarnym pozwalającym na jego wizualizację podczas przepłukiwania, oznaczenie rozmiaru cewnika bezpośrednio na dystalnym końcu cewnika, cewnik z widocznymi oznaczeniami głębokości insercji skalowanymi co 1 cm. System gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, bez potrzeby dodatkowego montażu akcesoriów | 1.200 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zamknięty system do odsysania z rurki tracheotomijnej rozmiary CH12/14/16, długość 34 cm. Możliwość stosowania przez 72 godz. System posiadający zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 st. do podłączenia rurki i respiratora; zamykany, obrotowy port do przepłukiwania cewnika o długości min. 5 cm, zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI), komora pozwalająca na obserwację wydzieliny pacjenta, aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku znakowanego kolorystycznie adekwatnie do rozmiaru wg standardu ISO, blokada przycisku aktywacji podciśnienia poprzez jego obrót o 90 st., silikonowa zastawka PEEP automatycznie uszczelniająca cewnik po usunięciu go z rurki. System stanowiący integralną całość, nierozłączalny, wszystkie elementy systemu sterylne. Cewnik zakończony atraumatycznie (zaokrąglona końcówka bez żadnych ostrych krawędzi oraz ścięć), z dwoma otworami po przeciwległych stronach, zakończony obwódką w kolorze czarnym pozwalającym na jego wizualizację podczas przepłukiwania, oznaczenie rozmiaru cewnika bezpośrednio na dystalnym końcu cewnika, cewnik z widocznymi oznaczeniami głębokości insercji skalowanymi co 1 cm. System gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, bez potrzeby dodatkowego montażu akcesoriów | 600 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Dreny do zamkniętych systemów do odsysania. Sterylny, kompletny zestaw drenów przeznaczony do stosowania z zamkniętymi systemami do odsysania oraz akcesoriami do higieny jamy ustnej. W skład zestawu wchodzi łącznik "Y" do podłączenia pojemnika na wydzielinę, 2 dreny z zaciskami umożliwiające niezależne połączenie z zamkniętym systemem do odsysania oraz standardowym cewnikiem do odsysania z jamy ustnej (końcówka drenu zaopatrzona w łącznik prosty, schodkowy z zatyczką, umożliwiająca regulację siły odsysania w systemie otwartym). Możliwość stosowania do 72 godz. (potwierdzone oświadczeniem producenta). Długość drenów min. 2 metry, średnica drenów 25Ch | 1.800 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Sterylny adapter typu „Y” do bronchoskopii kompatybilny z zamkniętymi systemami do odsysania. Port do bronchofiberoskopu z dwudzielną zastawką, od zewnątrz zabezpieczony nasadką uszczelniającą na zawieszce. Obrotowy łącznik do podłączenia rurki. Możliwość stosowania do 72 godz. | 40 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Elastyczny łącznik karbowany typu „martwa przestrzeń” z obrotowym łącznikiem kątowym z portem do odsysania i zatyczką uszczelniającą do bronchoskopii. Dł. 15 cm | 1.000 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Wymiennik ciepła i wilgoci dla pacjentów na własnym oddechu tzw. sztuczny nos, dwustronna powierzchnia wymiany z piankowym wkładem. Nawilżacz posiadający port z zastawką do odsysania oraz podłączenia tlenu, czysty mikrobiologicznie. Pojemność wewnętrzna 17ml, waga maks. 5g, zakres objętości oddechowej Vt=50-1000ml. Utrata wilgoci przy VT 1000 ml = maks. 15,5mg | 200 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Maski anestetyczne wielorazowego użytku, z otwartym mankietem, do sterylizacji w temperaturze 134°C, silikonowe. Rozmiar 3, 4, 5. Opak. folia/folia | 100 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Maska krtaniowa, wykonana z silikonu (lub medycznego PCV), elementy maski trwale ze sobą połączone bez możliwości rozłączenia, jednorazowego użytku z nadmuchiwanym mankietem. Maski w pełni bezpieczne w środowisku MR (pozbawione wszelkich metalowych elementów. Rozmiary 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5. Wymagane oznaczenie kolorystyczne dla rozmiaru: 3-zielony, 4-żółty, 5-różowy. Opak. folia/papier, sterylna | 200 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Resuscytator jednorazowego użytku z workiem 1700ml dla dorosłych, z zastawką nadciśnieniową. W zestawie maski nr 4 i 5 oraz rezerwuar tlenu 2.500ml | 20 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Maska tlenowa jednorazowego użytku, mikrobiologicznie czysta, dla dorosłych, przezroczysta, przylegająca pod brodę, blaszka umożliwiająca stabilizację maski na nosie, dren tlenowy odporny na zagniatanie o dług. 200-210 cm zakończony standardowymi złączami | 1.040 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Kołderka grzewcza pod całe ciało pacjenta dorosłego. Wymiary 199,4cm x 101,6cm, do użytku u jednego pacjenta. Bezlateksowa, 3-warstwowa, wykonana z materiału nietkanego oraz folii, bez perforacji, równomierny przepływ powietrza zapewniony przez całą powierzchnię. 2-kolorowa, pozwalająca na szybką orientację, która powierzchnia bezpośrednio przylega do pacjenta. Konstrukcja zapewniająca dodatkowe filtrowanie nadmuchiwanego powietrza, system mocowania do węża urządzenia grzewczego za pomocą dopasowanego, rozkładanego adaptera | 300 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Jednorazowe obwody oddechowe dwururowe rozciągane do aparatu do znieczulenia, karbowane, dorośli, średn. 22mm, dł. 90-300cm. Obwód z łącznikiem Y, łącznikiem kolankowym 90 st., z portem CO₂ oraz workiem oddechowym 2 litry i rurą/gałęzią do worka o dł. 150cm | 2.600 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Jednorazowe obwody oddechowe współosiowe rozciągane do respiratora, karbowane, dorośli, średnica 22mm, dł. 80-180cm. Obwód z łącznikiem Y, łącznikiem kolankowym 90 st. z portem CO₂, dodatkowa rura z workiem 2 litry | 1.000 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Filtr elektrostatyczny, bakteryjno- wirusowy z portem do CO₂, z wymiennikiem ciepła i wilgoci; dla dorosłych; mikrobiologicznie czysty. Wydajność filtracji bakteryjnej 99,999%, wydajność filtracji wirusowej 99,999%. Przestrzeń martwa do 45ml, objętość oddechowa 300-1500; waga maks. 29g z portem kapno z koreczkiem. Wydajność nawilżania min. 32,2 mgH₂O/l przy Vt=1000ml | 14.000 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Filtr elektrostatyczny oddechowy dla dorosłych, przeciwbakteryjny i przeciwwirusowy, z portem do CO₂; wydajność filtracji bakteryjnej 99,999%, Wydajność filtracji wirusowej 99,999%. Przestrzeń martwa do 45ml, objętość oddechowa 100-300 do 1500; waga maks. 29g z portem kapno z koreczkiem | 10.400 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Filtr elektrostatyczny z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci, dziecięcy, skuteczność filtracji względem bakterii i wirusów min. 99,99%, port kapno, waga maks. 14g, przestrzeń martwa 25-28 ml, objętość oddechowa 50-900 ml, wydajność nawilżania przy VT 250ml, min 31,8 mg/litr - sterylny, pakowany folia/papier | 940 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Prowadnica do rurek intubacyjnych jednorazowa z nadrukowanym rozmiarem, średnicą oraz z przekreśloną cyfrą „2” oznaczającą produkt jednorazowy, rozmiar CH06 dla rurek 2-5,5, oraz CH10 dla rurek 6-10, sterylna | 200 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem niskociśnieniowym w rozmiarach od 3,5 do 9,0 sterylna, wykonana z przezroczystego, nietoksycznego, termoplastycznego PCV, pakowana pojedynczo, znacznik RTG na całej długości rurki, posiadająca znacznik głębokości osadzenia rurki. Zbrojenie (wtopiona spirala ze stali nierdzewnej w ścianę rurki na całej długości), wysokoobjętościowy balonik kontrolny z zaworem zwrotnym wskazujący stan wypełnienia mankietu, otwór Murphy’ego, elastyczna, wyprofilowana w kształcie łuku. Atraumatyczne zakończenie krawędzi rurki, otworu Murphy’ego oraz gładkie połączenie mankietu z rurką. Oznaczenie rozmiaru na korpusie rurki, podziałka centymetrowa. Standardowe złącze, w komplecie z prowadnicą, bez lateksu | 100 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym, cienkościenne z otworem Murphy’ego, posiadająca znacznik RTG na całej długości, mankiet z miękkiego tworzywa, posiadająca znacznik głębokości osadzenia rurki. Rozmiary 3,5-10,0; sterylna, pakowana pojedynczo z termostatycznego PCV | 10.000 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Zestaw do nebulizacji, w skład zestawu wchodzi: nebulizator 6 lub 20 ml dla dorosłych, 6 ml dla dzieci, maska do nebulizacji dla dorosłych, dzieci, przewód łączący o dł. 210 cm ze standardowymi złączami. Wszystkie elementy zapakowane w jedno opakowanie, pakowane folia/folia | 2.400 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Rurki ustno-gardłowe Guedela, sterylne, rozmiary kodowane kolorystycznie. Rozmiary 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5 | 200 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Rurka intubacyjna bez mankietu z otworem Murphy’ego, sterylna, pakowana pojedynczo z termostatycznego PCV. Rozmiary 2,0-8,0 | 500 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Maski anestetyczne jednorazowego użytku z nadmuchiwanym mankietem i zaworem do regulacji. Rozmiary 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rozmiary kodowane kolorystycznie. Przezroczysta konstrukcja maski. Maski pozbawione latexu i DEHP | 400 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Maski anestetyczne jednorazowego użytku ECOplus z mankietem ukształtowanym anatomicznie. Rozmiary 1, 2, 3, 4, 5. Rozmiary kodowane kolorystycznie. Przezroczysta konstrukcja maski. Maski pozbawione lateksu i DEHP | 20 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, jednorazowa, typ McIntosh. Rozmiary 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nieodkształcająca się łyżka wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu metalu, kompatybilna rękojeściami w standardzie ISO 7376 („zielona specyfikacja”). Profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku. Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym koloru zielonego, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, dający mocne, skupione światło. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki, symbol CE, numeru seryjnego i symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2) naniesione po stronie wyprowadzenia światłowodu, pakowanie folia/folia | 4.000 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Ślinociąg, cewnik do odsysania z jamy ustnej z możliwością̨ nadania kształtu, czerwony łącznik do ssaka. Opak. 10 szt., mikrobiologicznie czysty, pakowany folia/folia | 10 | op. |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Rękojeść do laryngoskopu, jednorazowego użytku. Rękojeść wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu aluminium, kompatybilna z łyżkami w standardzie ISO 7376 („zielona specyfikacja”). Rękojeść z podłużnymi frezami zapewniającymi pewny chwyt, zakończona czopem z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Rękojeść z wbudowanym źródłem światła - dioda LED, zapewniającym mocne światło. Rękojeść stanowiąca ogniwo zasilające dla źródła światła, pakowanie folia | 40 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Metalowa łyżka do laryngoskopu jednorazowego użytku z podwójnym światłem LED/UV typu MAC w rozmiarach: 0, 1, 2, 3, 3+, 4; pakowana pojedynczo folia-folia | 60 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Rękojeść do laryngoskopu, jednorazowego użytku, wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu aluminium, kompatybilna z łyżkami z pozycji nr 30. Rękojeść z podłużnymi frezami zapewniającymi pewny chwyt. Rękojeść z wbudowanym źródłem światła, zapewniająca podwójne światło LED/UV, stanowiąca ogniwo zasilające, rękojeści pakowane pojedynczo folia-folia. Rękojeść długa lub krótka | 60 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| Razem poz. 1-29: |  |  |  |  | …….. | x | ……. | x | x |
| Razem słownie wartość netto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem słownie wartość brutto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający dopuszcza:

poz. 8 - parametr: utrata wilgotności 10,82 mg H₂0, objętość martwa 19 ml , zwrot wilgoci 26 mg H₂O/l

poz.10 – maski z oznaczeniem kolorystycznym: rozm. 1-pomarańczowy, rozm. 1,5 -szary, rozm. 2 - różowy, rozm. 2,5 - fioletowy, rozm. 5 – niebieski, pod warunkiem wpisania oferowane

kolorów w kolumnie „2 – Przedmiot zamówienia” lub pod tabelą asortymentowo-cenową,

pod warunkiem oraz zachowania pozostałych wymaganych parametrów,

Zamawiający nie dopuszcza:

poz. 8 - pojemność wewnętrzna 8 ml, zakres objętości 100-1500ml, skuteczność nawilżania 33,2 mgH₂O/L, waga 8g,

poz. 16 - przestrzeń martwa 55ml / 60 ml; wagi 35,6 g, przestrzeń martwa 55ml, o współczynniku  wydajności  nawilżania 37 mg /litr przy Vt 500 ml z portem kapno luer-lock z wkręcanym koreczkiem

poz. 17 - przestrzeń martwa 30ml / 60ml, objętość oddechowa 200 ml

poz. 18 – wagi 18g / 20g, objętości oddechowej 75-500 ml, wydajności nawilżania 38,2 mgH₂O/L pow.

Załącznik 2/24 do SIWZ

# FORMULARZ CENOWY – Pakiet nr 24 – Dostawa sprzętu jednorazowego do żywienia

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Producent lub nazwa | Kod lub numer katalogowy |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3 x 5 | 7 | 8=6+VAT | 9 | 10 |  |  |
| 1 | Przyrząd do podaży żywienia dojelitowego w wersji grawitacyjnej do opakowań miękkich typu pack i butelek, wolny od DEHP | 4.000 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zgłębnik poliuretanowy z prowadnicą i 3 liniami kontrastującymi w promieniach RTG, Z poliuretanowym łącznikiem do połączenia z zestawem do żywienia, końcówka z dwoma dodatkowymi bocznymi otworami minimalizującymi ryzyko zatkania, wolny od DEHP, bez konieczności wymiany do 6 tygodni. Rozmiar Ch 6/110 cm; 8/110cm; 10/110cm; 12/110cm | 100 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zgłębnik poliuretanowy z prowadnicą. Rozmiar Ch 10/130cm | 20 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw do gastrostomii endoskopowej Flocare PEG, zakładany metodą Pull, pod kontrolą endoskopu do długotrwałego odżywiania dożołądkowego (min. 30 dni). Zgłębnik wykonany z przezroczystego poliuretanu. Zakończony stożkowatym łącznikiem. Wyposażony w zacisk do regulacji przepływu, linię kontrastującą w promieniach RTG, silikonową płytkę wewnętrzną oraz silikonową płytkę zewnętrzną do umocowania zgłębnika do powłok brzusznych. Zestaw sterylny, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo. Wolny od DEHP. Rozmiar CH 10/40 cm, 14/40cm,18/40 CM " | 200 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zgłębnik gastrostomijny G-Tube, z miękkiego silikonu, port do nadmuchiwania balonu, końcówka do łączenia z zestawem do podaży diet, silikonowy wewnętrzny balon mocujący, silikonowa płytka zewnętrzna do umocowania zgłębnika do powłok brzusznych zabezpieczająca przed zagięciem zgłębnika, wolny od DEHP. Rozmiary CH 14/23cm; 18/23cm; 20/23 cm | 200 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Zgłębnik nosowo-jelitowy do żywienia dojelitowego z podziałką umożliwiającą kontrolowanie długości wprowadzanego zgłębnika, z linią kontrastującą w promieniach RTG, zakończony samoskręcającą się spiralną pętlą , mocującą zgłębnik w jelicie. Do zgłębnika dołączona metalowa prowadnica pokryta silikonem z łącznikiem żeńskim i kulkową końcówką. Do stosowania u pacjenta od 6 do 8 tygodni. Materiał - nieprzezroczysty poliuretan. Wolny od DEHP. Rozmiar CH 10/145 CM | 20 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Strzykawka enteralna z końcówką typu EnFit przeznaczona do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego. Rozmiar 60 ml | 6.000 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Flocare® BENGMARK® PEG/J - zgłębnik jejunostomijny do żywienia pacjentów bezpośrednio do jelita czczego lub dwunastnicy poprzez wytworzoną wcześniej gastrostomię (tylko w połączeniu z Flocare® PEG Ch 18). Rozmiar Ch 9/105 cm | 20 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Przyrząd do podaży, do żywienia dojelitowego w wersji do pompy Flocare Infinity do opakowań miękkich typu pack, wolny od DEHP | 1.600 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Zestaw uniwersalny do żywienia dojelitowego, służy do połączenia worka z dietą lub butelki z dietą ze zgłębnikiem. W wersji kompatybilnej do pompy Flocare Infinity | 400 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Pompa do żywienia enteralnego z mechanizmem pompującym obrotowo-perystaltycznym. Do użytku stacjonarnego i mobilnego. Waga ok. 390g | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem poz. 1-11: |  |  |  |  | …… | x | ….. | x |  | x |  |
| Razem słownie wartość netto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem słownie wartość brutto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Poz. 3 – zamawiający dopuszcza Flocare PUR CH 14, zgłębnik nosowo-żołądkowy przeznaczony do żywienia dojelitowego bezpośrednio do żołądka wyposażony w dodatkowy port do odbarczania przeznaczony do ewakuacji treści żołądka; rozmiar Ch 14/110 cm; umieszczenie portów na oddzielnych przewodach z oddzielnymi zaciskami umożliwia zastosowanie portu do odbarczania bez koniecznością odłączania zestawu do żywienia;

pod warunkiem czytelnego zaznaczenia / opisania powyższych parametrów.

Załącznik 2/25 do SIWZ

# FORMULARZ CENOWY – Pakiet nr 25 – Dostawa sprzętu do oznaczania poziomu glukozy i pobierania krwi kapilarnej

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Producent lub nazwa | Kod lub numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3 x 5 | 7 | 8=6+VAT | 9 | 10 |
| 1 | Paski do oznaczania poziomu glukozy we krwi kompatybilne z glukometrem. Paski do badań stężenia krwi włośniczkowej i noworodkowej. Próbki krwi do badania: świeża krew włośniczkowa, noworodkowa; zakres pomiaru 10-600mg/dl, poziom hematokrytu: 20-70%; czas pomiaru do 5 sekund; objętość próbki krwi do 0,5-1,0 ul; paski z kapilarą zasysającą krew na czubku paska. Funkcja automatycznego wyrzutu (bezdotykowego usuwania) zużytych pasków lub za pomocą przycisku. Roztwory kontrolne na 3 poziomach (niski, normalny, wysoki), możliwość dopełnienia brakującej próbki krwi na test paskowy, termin ważności roztworów kontrolnych po otwarciu fiolki min. 6 m-cy; opak. 2 x 25 pasków. Zamawiający wymaga na czas trwania umowy zapewnienia 70 sztuk glukometrów wyświetlających wynik w „mg/dl”. W przypadku uszkodzenia glukometru wykonawca dokonuje wymiany uszkodzonego urządzenia na nowe w ciągu 2 dni roboczych. | 1.100 | op. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nakłuwacz bezpieczny przyciskowy automatyczny do pobierania krwi kapilarnej w celach diagnostycznych. Jednorazowy w ergonomicznej obudowie, wygodny okrągły kształt grzybka lub zbliżony konstrukcyjnie do litery T, zabezpieczony przed ponownym użyciem, ostrze schowane, silikonowane, ze stali nierdzewnej, szlifowane. Po użyciu ostrze automatycznie chowa się do obudowy. Sterylizowany promieniami Gamma, sterylny przez 5 lat od daty sterylizacji. Produkt pozostaje sterylny do momentu usunięcia osłonki zabezpieczającej. Typ ostrza trzypłaszczyznowa igła 21G (0,8mm), głębokość nakłucia 1,8mm. Opak. 200 szt. | 440 | op. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Nakłuwacz bezpieczny przyciskowy, automatyczny do pobierania krwi kapilarnej w celach diagnostycznych. Jednorazowy w obudowie zbliżonej do kształtu litery T, zabezpieczony przed ponownym użyciem, ostrze schowane, silikonowane ze stali nierdzewnej, szlifowane. Po użyciu ostrze automatycznie chowa się do obudowy. Sterylizowany promieniami Gamma, sterylny przez 5 lat od daty sterylizacji. Produkt pozostaje sterylny do momentu usunięcia osłonki zabezpieczającej. Typ ostrza nożyk szerokość 1,5mm, głębokość nakłucia 2,0mm kąt ścięcia 45°. Opak. 200 szt. | 60 | op. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nakłuwacz bezpieczny przyciskowy automatyczny do pobierania krwi kapilarnej w celach diagnostycznych. Jednorazowy w ergonomicznej obudowie, wygodny okrągły kształt grzybka lub zbliżony konstrukcyjnie do litery T, zabezpieczony przed ponownym użyciem, ostrze schowane, silikonowane, ze stali nierdzewnej, szlifowane. Po użyciu ostrze automatycznie chowa się do obudowy. Sterylizowany promieniami Gamma, sterylny przez 5 lat od daty sterylizacji. Produkt pozostaje sterylny do momentu usunięcia osłonki zabezpieczającej. Typ ostrza nożyk szerokość 1,5mm, głębokość nakłucia 1,6mm, kąt ścięcia 45°. Opak. 200 szt. | 60 | op. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Nakłuwacz bezpieczny przyciskowy automatyczny do pobierania krwi kapilarnej w celach diagnostycznych. Jednorazowy o ergonomicznej obudowie, wygodny zbliżony konstrukcyjnie do litery T, zabezpieczony przed ponownym użyciem, ostrze schowane, silikonowane, ze stali nierdzewnej, szlifowane. Po użyciu ostrze automatycznie chowa się do obudowy. Sterylizowany promieniami Gamma, sterylny przez 5 lat od daty sterylizacji. Produkt pozostaje sterylny do momentu usunięcia osłonki zabezpieczającej. Typ ostrza trzypłaszczyznowa igła 23G, głębokość nakłucia 2,0 mm. Opak. 200 szt. | 40 | op. |  |  |  |  |  |  |
| Razem poz. 1-5: |  |  |  |  | ……… | x | ……….. | x | x |
| Razem słownie wartość netto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem słownie wartość brutto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga przeprowadzenia w ciągu 10 dni roboczych szkoleń dla personelu Zamawiającego w zakresie obsługi  i kalibracji systemu z możliwością ponownego  szkolenia dla personelu medycznego, a także potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu, w postaci listy z podpisami  uczestników szkolenia.

Pozycja 1: Zamawiający dopuszcza paski testowe o cechach: 
a) funkcja Auto-coding;

b) enzym oksydaza glukozy / dehydrogenaza glukozy GDH-FAD;

c) stabilność pasków testowych i płynów kontrolnych 6 miesięcy po otwarciu fiolki;

d) podświetlany ekran glukometru;

e) kapilara samozasysająca krew pod warunkiem jej umieszczenia na czubku paska;

pod warunkiem  czytelnego zaznaczenia / opisania oferowanego odmiennego parametru oraz zachowania pozostałych wymaganych parametrów.

Pozycja 1: Zamawiający nie dopuszcza:

a) płynów kontrolnych na dwóch poziomach (wysoki, niski),

b) pasków z zakresem hematokrytu 20-60%, 35-60%, 0-70%,

c) pasków, które w instrukcjach obsługi nie zawierają informacji na temat zakresu hematokrytu, przy którym paski testowe dają prawidłowe wyniki,

d) pasków o zakresie wyników pomiaru 10-900 mg/dl, 20-600 mg/dl;

e) parametrów: automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem komunikatu o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru; 
f) możliwości wykorzystania jednostkowego opakowania pasków testowych w ciągu 8 miesięcy.

Zamawiający nie dopuszcza:

Poz. 2 i 3: nakłuwaczy różniących się kształtem i sposobem aktywacji ostrza (poprzez dociśnięcie do opuszka palca),

Poz. 3b: nakłuwaczy typ ostrza igła w rozmiarze 25 G w zamian ostrza.

Załącznik 2/26 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY – Pakiet nr 26  - Dostawa narzędzi laparoskopowych jednorazowych

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Producent lub nazwa | Kod lub numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3 x 5 | 7 | 8=6+VAT | 9 | 10 |
| 1 | Kompletne narzędzie bipolarne jednorazowego użytku, sterylne, obie bransze okienkowe, fakturowane i aktywne, kąt rozwarcia bransz 50 st., 360 st. obrotowy, rękojeść bez blokady. Narzędzie z jednorazowym przewodem kompatybilnym z diatermią Emed lub Aesculap. Podłączenie przewodu HF na dwa płaskie wtyki od góry pod kątem prostym względem rękojeści. Trzon w pełni zaizolowany śr. 5 mm, dł. 330 mm | 400 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dren silikonowy do pompy laparoskopowej ssąco-płuczącej Zamawiającego LEMKE Vision. Jednorazowego użytku, sterylny, napływowy, z dwoma gwoździami plastikowymi oraz podłączeniem do instrumentu Luer Lock | 400 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| Razem poz. 1-2: |  |  |  |  | ……. | x | ……… | x | x |
| Razem słownie wartość netto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem słownie wartość brutto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik 2/27 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY – Pakiet nr 27 – Dostawa osłon i blokad

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto |  | Producent lub nazwa | Kod lub numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3 x 5 | 7 | 8=6+VAT |  | 9 | 10 |
| 1 | Sterylna osłona na głowicę USG: - krótka osłona na głowicę USG 13x61 cm - sterylny żel do USG 1x20g - nie zawierające lateksu - gumki mocujące osłonę na głowicy USG 2 sztuki - niebieska, sterylna serweta | 160 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Igła dla blokad nerwów obwodowych: - laserowo wytrawiony wzór odbijający fale ultradźwiękowe, dający czytelny obraz, zapewniając bezpieczeństwo poruszania igłą, - 30 stopniowy szlif igły z tylnym ostrzem, - wysokiej jakości izolacja igły zapewniająca minimalne opory przy przechodzeniu przez tkanki, - dren infuzyjny 50cm niezawierający DEHP, - średn. 22G x 2” (średn. 0.70 x 50 mm) i średn. 22G x 3 ⅛” (średn. 0.70 x 80mm) {do wyboru przez Zamawiającego} | 160 | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem poz. 1-2: |  |  |  |  | …….. | x | ……. | x |  | x |
| Razem słownie wartość netto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem słownie wartość brutto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik 2/28 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY – Pakiet nr  28  – Dostawa masek i czepków

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Producent lub nazwa | Kod lub numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3 x 5 | 7 | 8=6+VAT | 9 | 10 |
| 1 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe do badań z wewnętrzną warstwą z serycyną-łagodząco-nawilżającą o właściwościach bakteriostatycznych, białe, grubość na palcach 0,1 ±0,01 mm, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach. AQL 1,5 (fabrycznie naniesiona informacja na opakow. ). Zgodność z normą EN 455. Oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakow. (norma EN 455, EN 374 – cz. 2 i 3 z poziomami ochrony, EN 420). Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 – min. 12 substancji (poza cytostatykami) z czasem ochrony na min. 1 poziomie, na opakow. fabryczna informacja o barierowości dla min. 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji. Rozmiary XS-XL, opak. 100 szt., XL - 90 szt. | 400 | opak. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Maska chirurgiczna wykonana z min. trzech warstw włóknin (celuloza, polipropylen, celuloza), wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy, wiązana na troki z grubą warstwą pianki przeciw parowaniu okularów. Skuteczność filtracji bakteryjnej minimum 99,6%. Maska typu II zgodnie z EN 14683. Wyraźne oznakowanie zewnętrznej strony maski dodatkowym oznaczeniem graficznym. Pakowana w kartoniki z oznaczeniem typu, rodzaju maski i spełnianej normy | 2.000 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Maska chirurgiczna odporna na spryskanie wykonana z min. trzech warstw włóknin z dodatkową osłoną oczu, wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy oraz piankę przeciw parowaniu okularów, wiązana na troki. Skuteczność filtracji bakteryjnej minimum 99,7%, odporność na spryskanie 120 mmHg. Ciśnienie różnicowe <41 Pa. Maska typu IIR zgodnie z EN 14683. Wyraźne oznakowanie zewnętrznej strony maski dodatkowym oznaczeniem graficznym. Pakowana w kartoniki z oznaczeniem typu, rodzaju maski i spełnianej normy | 2.000 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Czepek o kroju furażerki, uniwersalny, oddychający z możliwością wywijania, wiązany na troki, część boczna wykonana ze wzmocnionej włókniny pochłaniającej pot o gramaturze 47 g/m², część górna przewiewna z polipropylenu SMMS o gramaturze maks. 10 g/m² | 1.000 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Czepki flizelinowe jednorazowego użytku typu furażerka | 18.000 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Czepek flizelinowy jednorazowego użytku typu beret | 40.000 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Maski chirurgiczne jednorazowego użytku flizelinowe z trokami | 60.000 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Maski chirurgiczne jednorazowego użytku flizelinowe z gumką | 10.000 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ostrza bezpieczne z systemem bezdotykowego zakładania i zdejmowania ostrzy zamkniętych w specjalnej osłonce, która otwiera się podczas zabiegu oraz zamyka po jego zakończeniu umożliwiając bezpieczną utylizację. Dostępne z ostrzami ze stali nierdzewnej w rozmiarach 10,11,15. Opak. 50 szt. | 600 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ostrza bezpieczne z system bezdotykowego zakładania i zdejmowania ostrzy zamkniętych w specjalnej osłonce, która otwiera się podczas zabiegu oraz zamyka po jego zakończeniu umożliwiając bezpieczną utylizację. Dostępne z ostrzami ze stali nierdzewnej w rozmiarach 20,21,22,23,24. Opak. 50 szt. | 3.000 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Trzonki marki Swann-Morton wykonane ze stali szlachetnej. Produkt wielokrotnego użytku, przeznaczony do sterylizacji. Certyfikat CE {dopuszcza się znak CE wygrawerowany na trzonku}. Rękojeść ze stali nierdzewnej, z podziałką na odwrocie, ułatwiającą ćwiczenia, oznaczanie i analizę urazów | 40 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| Razem poz. 1-11: |  |  |  |  | …….. | x | ……. | x | x |
| Razem słownie wartość netto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem słownie wartość brutto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik 2/29 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY – Pakiet nr 29 - Dostawa  strzygarek i ostrzy

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Producent lub nazwa | Kod lub numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3 x 5 | 7 | 8=6+VAT | 9 | 10 |
| 1 | Strzygarka ładowana bezkontaktowo-indukcyjnie z możliwością wielokrotnego doładowywania, bez efektu pamięci, wodoszczelna (klasa IPX7 lub wyższa, z informacją w instrukcji użytkowania), możliwość dezynfekcji przez zanurzenie, minimum 2 diody sygnalizujące naładowanie i rozładowanie | 10 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ładowarka o konstrukcji pozwalającej na częściowy demontaż dla dokładnej dezynfekcji. Możliwość postawienia na blacie lub przymocowania do powierzchni pionowych | 10 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ostrze jednorazowe standardowe kompatybilne z oferowaną w poz. 1 strzygarką, szerokość cięcia 31,5 mm, wysokość strzyżenia 0,21mm, biologicznie czyste, pakowane pojedynczo, numer LOT na każdym ostrzu | 3.000 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ostrze jednorazowe do miejsc wrażliwych kompatybilne z oferowaną strzygarką z poz. 1, szerokość cięcia 25mm, wysokość strzyżenia 0,23mm, biologicznie czyste, pakowane pojedynczo, numer LOT na każdym ostrzu | 400 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ostrze jednorazowe do włosów grubych, kompatybilne z oferowaną strzygarką z poz. 1, szerokość cięcia 39,4mm, wysokość strzyżenia 0,45 mm, biologicznie czyste, pakowane pojedynczo, numer LOT na każdym ostrzu | 400 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| Razem poz. 1-5: |  |  |  |  | …….. | x | ……. | x | x |
| Razem słownie wartość netto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem słownie wartość brutto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik 2/30 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY – Pakiet nr 30 – dostawa pokrowców j. uż.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Producent lub nazwa | Kod lub numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3 x 5 | 7 | 8=6+VAT | 9 | 10 |
| 1 | Pokrowce na nosze z wszytą dookoła gumką, rozm. 210 x 80 cm, gramatura włókniny 35-40g/m² | 10.000 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| Słownie wartość netto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Słownie wartość brutto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik 2/31 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY – Pakiet nr  31 - dostawa jednorazowych wkładów do ssaka

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Producent | Kod / numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3 x 5 | 7 | 8=6+VAT | 9 | 10 |
| 1 | Jednorazowe wkłady do ssaka OSCAR BOSCAROL OB1000 | 1.400 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowe wkłady do ssaka Yuwell 7E-C/G | 1.000 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowe wkłady do ssaka Universal Phlegum Suction unit SE-B | 1.000 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| Razem poz. 1-3: |  |  |  |  | ………… | x | …….. | x | x |
| Razem słownie wartość netto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem słownie wartość brutto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

załącznik nr 3 do SIWZ

Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 
Dz.U. UE S numer [], data [], strona [], 
Numer ogłoszenia w Dz.U. S: 2019/S  116-284242 
Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia:
W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….]

Informacje na temat postępowania o udzielenie zamówienia

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.

| Tożsamość zamawiającego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu |
| Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument? | Odpowiedź: |
| Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia: | Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu |
| Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający: | Sygn. postępowania AZ-P.2019.18 |

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien wypełnić wykonawca.

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy
A: Informacje na temat wykonawcy

| Identyfikacja: |  | Odpowiedź: |
| --- | --- | --- |
| Nazwa: |  | [ ] |
| Numer VAT, jeżeli dotyczy: Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie. |  | [ ] [ ] |
| Adres pocztowy: |  | [……] |
| Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów: Telefon: Adres e-mail: Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): |  | [……] [……] [……] [……] |
| Informacje ogólne: |  | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem? |  | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)? |  | [] Tak [] Nie [] Nie dotyczy |
| Jeżeli tak: Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI. a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać: c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie: d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji? Jeżeli nie: Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku. WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia: e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | a) [……] b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] c) [……] d) [] Tak [] Nie e) [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |  |
| Rodzaj uczestnictwa: | Odpowiedź: |  |
| Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami? | [] Tak [] Nie |  |
| Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia. |  |  |
| Jeżeli tak: a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia: c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział: | a): [……] b): [……] c): [……] |  |
| Części | Odpowiedź: |  |
| W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę. | Pakiet / -y nr … |  |

B: Informacje na temat przedstawicieli wykonawcy

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:

| Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko, wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane: | [……], [……] |
| Stanowisko/Działający(-a) jako: | [……] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Telefon: | [……] |
| Adres e-mail: | [……] |
| W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.): | [……] |

C: Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów

| Zależność od innych podmiotów: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V? | [] Tak [] Nie |

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty. 
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych. 
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V.

D: Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego zażąda.)

| Podwykonawstwo: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia? | [] Tak [] Nie Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców: […] |

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.

Część III: Podstawy wykluczenia

A: Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:
1. udział w organizacji przestępczej;
2. korupcja;
3. nadużycie finansowe;
4. przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną
5. pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu
6. praca dzieci i inne formy handlu ludźmi.

| Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? | [] Tak [] Nie Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| Jeżeli tak, proszę podać: a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania; b) wskazać, kto został skazany [ ]; c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w wyroku: | a) data: [ ], punkt(-y): [ ], powód(-ody): [ ] b) [……] c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [……] |

B: Podstawy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne

| Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne: | Odpowiedź: |  |
| --- | --- | --- |
| Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby? | [] Tak [] Nie |  |
| Jeżeli nie, proszę wskazać: a) państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy; b) jakiej kwoty to dotyczy? c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków: 1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? - Proszę podać datę wyroku lub decyzji. - W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona, długość okresu wykluczenia: 2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny? | Podatki | Składki na ubezpieczenia społeczne |
|  | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie - [……] [……] c2) […] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie - [] Tak [] Nie - [……] [……] c2) […] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] |
| Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |  |

C: Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.

| Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy? | [] Tak [] Nie |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji: a) zbankrutował; lub b) prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; lub c) zawarł układ z wierzycielami; lub d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych; lub e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? Jeżeli tak: - Proszę podać szczegółowe informacje: - Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie - [……] - [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca może potwierdzić, że: nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; b) nie zataił tych informacji; c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia? | [] Tak [] Nie |

D: Inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach krajowych państwa członkowskiego instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

| Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia? Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [] Tak [] Nie [……] |

Część IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja  lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca 
oświadcza, że:

A: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji  w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:

| Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji | Odpowiedź |
| --- | --- |
| Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: | [] Tak [] Nie |

A: Kompetencje

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Kompetencje | Odpowiedź |
| --- | --- |
| 1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

B: Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Sytuacja ekonomiczna i finansowa | Odpowiedź: |  |
| --- | --- | --- |
| 5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na następującą kwotę: Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |  |

C: Zdolność techniczna i zawodowa

D: Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów

Część VI: Oświadczenia końcowe

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim, lub

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu uzyskał dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby dostaw sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu.

załącznik nr 4 do SIWZ

UMOWA  NR ... /... / AZ-P.2019.18

zawarta  dnia  ……2019r. w Kędzierzynie-Koźlu pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu 47-200, ul. 24 Kwietnia 5, zarejestrowanym przez Sąd Rejonowy, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Opolu, pod numerem KRS 0000004757, posiadającym  NIP 749-179-03-04, Regon 000314661
zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: ………………………………………………

a ……………….................................... KRS…………….…..NIP……………..Regon…………………

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: …………………………………………………..

W wyniku zakończonego postępowania nr AZ-P.2019.18  toczącego się w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa  sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu ” i dokonanego przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w w/w postępowaniu, Strony zawierają umowę o następującej treści:

§ 1
Przedmiot umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży Zamawiającemu wraz z dowozem i rozładunkiem asortymentu (dalej jako „dostawa”) dla Apteki szpitalnej SP ZOZ w Kędzierzynie - Koźlu  w zakresie:
pakiet nr 1 – Dostawa podstawowego sprzętu medycznego jednorazowego użytku - wg załącznika nr 2/1 do SIWZ,

pakiet nr 2 – Dostawa przyrządów do przetoczeń, kraników, filtrów – wg załącznika nr 2/2 do SIWZ (…).

2. Szczegółowy zakres oraz obowiązki Wykonawcy dotyczące realizacji przedmiotu niniejszej umowy określają załączniki nr 1 oraz 2/1 do 2/31 do SIWZ.

3. Wykonawca gwarantuje wysoką jakość produktu, zgodnej z jego podstawowymi parametrami technicznymi. 
4.Wykonawca oświadcza, że:
a) posiada uprawnienia, doświadczenie, wiedzę oraz potencjał techniczny i osobowy do należytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
b) przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, stanowi jego własność, jest wolny od wad fizycznych i prawnych, nie jest obciążony żadnymi prawami osób trzecich oraz nie jest przedmiotem żadnego postępowania egzekucyjnego i zabezpieczenia,
c) przedmiot umowy jest dopuszczony do obrotu na terenie RP i posiada Deklaracje Zgodności oraz spełnia wymagania odpowiednich norm  i  przepisów, a w szczególności określonych w: 
- Ustawie z 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 175), 
- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 05.11.2010r. w sprawie sposobu kwalifikacji wyrobów medycznych  (Dz. U. z 2010r. Nr 215, poz. 1416),
- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 17.02.2016r. w sprawie wymagań zasadniczych  oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych  (Dz. U. z 2016r. poz. 211),
- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 23.09.2010r. w sprawie wzoru znaku CE (Dz. U. z 2010r. nr 186, poz. 1252 z późn. zm.),
- Dyrektywie 2007/47/EC z 21.09.2007r. zmieniającej Dyrektywę 93/42/EWG z 14.04.1993r. - dotyczącej  wyrobów medycznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji powyższego poprzez żądanie dokumentów  potwierdzających ten fakt po zawarciu niniejszej umowy.

5.Wykonawca nie może powierzyć wykonania żadnej części przedmiotu umowy Podwykonawcom bez zgody Zamawiającego. Za działania 
i zaniechania Podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne działania. 
6. W sytuacji zaprzestania produkcji asortymentu lub jego części, stronom przysługuje prawo ograniczenia asortymentu o tą część, pod warunkiem udowodnienia takiego faktu dokumentem pochodzącym od producenta.
7. Wykonawca wyraża zgodę na to, że w każdym przypadku nie wywiązywania się przez niego z postanowień niniejszej umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność, Zamawiający zachowuje nieodwołalne prawo do zastępczego zlecenia wykonania przedmiotu niniejszej umowy na koszt Wykonawcy, po upłynięciu wyznaczonego na piśmie przez Zamawiającego odpowiedniego terminu na usunięcie nieprawidłowości.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z dostaw niektórych ilości przedmiotu umowy:

a) w przypadku braku zastosowania w trakcie trwania umowy,

b) jeżeli wystąpią niemożliwe do przewidzenia w chwili zawarcia niniejszej umowy okoliczności powodujące, że wykonanie określonej części zamówienia nie będzie, ze względów ekonomicznych, organizacyjnych lub technicznych, leżało w interesie Zamawiającego.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości asortymentu dostarczanego w ramach niniejszej umowy w przypadku zwiększenia zapotrzebowania w trakcie trwania umowy z uwzględnieniem warunków i cen oferowanych  przez Wykonawcę dla niniejszego postępowania.  
10. Zamawiający zastrzega, iż może w ramach poszczególnych pozycji dokonywać zmian ilościowych zakupów w stosunku do wielkości podanych w formularzu/-ach cenowym/-ch, jednak łączna wartość zamówionych zakupów nie może przekroczyć całkowitej wartości danego pakietu. Skorzystanie z tego uprawnienia przez Zamawiającego nie oznacza zmiany umowy.

11. W zakresie pakietu nr 25 Wykonawca zobowiązuje się do:

a) zapewnienia 70 sztuk glukometrów wyświetlających wynik w „mg/dl”,

b) wymiany uszkodzonego glukometru na nowe w ciągu 2 dni roboczych w przypadku jego uszkodzenia,

c) przeprowadzenia w ciągu 10 dni roboczych szkoleń dla personelu Zamawiającego w zakresie obsługi  i kalibracji systemu z możliwością ponownego  szkolenia dla personelu medycznego, a także potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu, w postaci listy z podpisami  uczestników szkolenia.

§ 2
                                                                          Warunki realizacji przedmiotu umowy

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia w odpowiednich opakowaniach posiadających informację w języku polskim, wraz ze wskazaniem producenta co do właściwości przedmiotu zamówienia, zasad bezpieczeństwa użytkowania i terminów ważności, posiadające oznaczenie CE (o ile jest wymagane) i oznaczenia dotyczące sterylności bądź jałowości  (jeżeli wymagają tego przepisy prawa).

2. Realizacja umowy odbywać się będzie sukcesywnie stosownie do potrzeb Zamawiającego w danym czasie. Termin dostawy i warunki określone zostały w załączniku nr 1 do SIWZ.

3. Wykonawca dostarczy asortyment objęty przedmiotem umowy w terminie do 3 dni roboczych licząc od chwili złożenia zamówienia przez pracownika Zamawiającego, na własny koszt i odpowiedzialność do apteki Zamawiającego. Jeżeli dostawa będzie wypadała w dniu wolnym od pracy lub w sobotę jej realizacja nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.

4.Zamawiający będzie zawiadamiał Wykonawcę faksem, e-mailem lub telefonicznie o potrzebie dostarczenia partii przedmiotu umowy wg faktycznych potrzeb Zamawiającego.
5. Zamawiający upoważnia P. ……..., P. …………… do kontaktu z Wykonawcą, uzgadniania szczegółów dostawy i składania zamówień częściowych w ramach niniejszej umowy. Dane kontaktowe osób upoważnionych: ……….  - tel. 77 40 62 …; e-mail: ………………

6. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy na własny koszt i odpowiedzialność w wyznaczonym  przez Zamawiającego miejscu tj. do Apteki Szpitalnej, ul. Roosevelta 2, 47-200 Kędzierzyn–Koźle.

7. Wykonawca przekaże Zamawiającemu  w terminie do 15 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w ust. 5, wykaz wszystkich pozycji asortymentowych wraz z numerami  katalogowymi oraz nazwami produktów generowanych przez system fakturujący Wykonawcy.

8. Transport specjalistyczny winien odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta (temperatura do 25 st. C, zwłaszcza w porze letniej)  - nie dotyczy towarów, dla których nie jest wymagany transport specjalistyczny.
9. Do każdej dostawy wykonawca dołącza dokument dostawy WZ, w którym muszą być zamieszczone informacje: nazwa i dawka produktu, ilość opakowań / ilość sztuk, umowna cena netto,  wartość netto, numer serii oraz data ważności.

10. Bieżące zamówienie winno być zrealizowane za jednorazową dostawą.

11. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Wykonawcy realizacja ust. 9 jest niemożliwa to informacja ta musi zostać przekazana Zamawiającemu najpóźniej w dniu dostawy części towaru, wraz z podaniem terminu dostawy pozostałej części zamówienia.

12. Bez względu na to, w jaki sposób realizowane są dostawy towaru (transportem własnym czy za pośrednictwem firmy kurierskiej) Wykonawca odpowiada za dostawę towaru na własny koszt - wraz z wniesieniem.
13. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy w terminie ustalonym w ust. 3, Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zakupu od innego dostawcy, w ilości i asortymencie dostawy niezrealizowanej w terminie (zakup zastępczy).

14. W przypadku zakupu zastępczego zmniejsza się odpowiednio wielkość przedmiotu umowy oraz wartość umowy o wielkość tego zakupu.

15. W przypadku dokonania zakupu zastępczego, Wykonawca zobowiązany jest wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę w tym  zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną towaru, jaką Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten dostarczył zamówiony towar w terminie, a ceną towarów, którą Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku z nabyciem zastępczym. Obowiązek ten zostanie spełniony przez Wykonawcę w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania do zapłaty. Zamawiający zobowiązany jest udokumentować Wykonawcy koszt zakupu towaru w trybie nabycia zastępczego. Zakup zastępczy nie zwalnia od zapłaty kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 1 za okres liczony od dnia dostawy wymaganej zgodnie z ust. 2 do dnia zakupu zastępczego.

16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania z okresowych promocji i upustów wprowadzonych  przez  producenta  (ceny niższe niż  zawarte  w  umowie).

17. W przypadku wycofania, wstrzymania bądź braku przedmiotu umowy na rynku, Wykonawca zobowiązany jest do  zapewnienia odpowiednika (asortyment o  takim samym składzie, przeznaczeniu i postaci)  w  celu  utrzymania  ciągłości dostaw, w  cenie  zagwarantowanej  w  umowie.

§ 3
Termin obowiązywania umowy

1. Umowę zawiera się na okres 24 miesięcy począwszy od dnia jej zawarcia.

2. W przypadku, gdy wartość przedmiotu umowy zostanie wyczerpana przed upływem terminu na jaki umowa została zawarta, Wykonawca nie będzie miał roszczenia względem Zamawiającego z w/w tytułu.

§ 4

Wynagrodzenie i wzajemne rozliczenia stron

1.Strony ustalają za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy całkowite wynagrodzenie w kwocie:

pakiet nr 1: wartość netto:  ………..…….. zł, wartość brutto (wraz z VAT): ……………..zł,

pakiet nr 2: wartość netto:  ………..…….. zł, wartość brutto (wraz z VAT): ……………..zł (...),

RAZEM: wartość netto:…………….…. zł, słownie:.......................................................….zł,

wartość brutto (wraz z VAT):…………..zł, słownie:………………………………………..…zł.

2. Całkowita wartość umowy wynika z oferty Wykonawcy i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym: koszty dostawy i ubezpieczenia na czas transportu, narzuty, ewentualne upusty oraz pozostałe czynniki cenotwórcze, usuwanie wad oraz podatek VAT.

3.Wykonawca gwarantuje, iż przez cały okres obowiązywania umowy ceny pozostaną niezmienne.

4. Ewentualna zmiana cen może nastąpić jedynie w przypadku:
  a) obniżenia ceny (czasowego bądź stałego) przez Wykonawcę,

b) w przypadkach zmian o których mowa w § 8  ust. 3.1 ppkt c Umowy.
5. Zmiany wymienione w ust. 4 mogą być dokonywane na wniosek Wykonawcy w formie aneksu do umowy.

6. Strony postanawiają, że rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy będzie następowało na podstawie faktur, którymi objęte będą  dostawy, na podstawie druków zamówienia. Za okres rozliczeniowy przyjmuje się jeden miesiąc. Faktury wystawiane będą raz w miesiącu i zawierać będą wykaz zrealizowanych dostaw za miesiąc, w którym były realizowane.

7. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury w terminie 60 dni od daty jej prawidłowego doręczenia, przelewem bankowym na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Podstawą do zapłaty za dostarczony towar będzie papierowa lub ustrukturyzowana elektroniczna wersja faktury VAT.

8. Wykonawca może złożyć:
a) ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną zgodną z przepisami ustawy z 09.11.2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2018r. poz. 2191), na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF) dostępnej pod adresem http://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/. Adres PEF Zamawiającego: NIP 7491790304;

b) fakturę drogą elektroniczną na adres efaktura@e-szpital.eu.

9. Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT.

10. Wykonawca wystawi fakturę VAT na: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu ul. 24 Kwietnia 5,  47-200 Kędzierzyn-Koźle.

11. Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 5

Reklamacje, gwarancja i rękojmia

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu objętego umową z dochowaniem należytej staranności.

2. O stwierdzonych wadach ilościowych i jakościowych związanych z realizacją przedmiotu umowy Zamawiający powiadomi telefonicznie, e-mailem lub faksem Wykonawcę niezwłocznie tj. nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty ich stwierdzenia. Dostarczenie przedmiotu umowy zgodnego z zamówieniem i umową nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

3. Wykonawca jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji i usunięcia wady lub nieprawidłowości Zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych, od daty jej zgłoszenia.

4. Brak reakcji w terminie ze strony Wykonawcy jest równoznaczny z uznaniem reklamacji za zasadną.

5. Wykonawca udziela na asortyment objęty przedmiotem niniejszej umowy rękojmi i gwarancji nie krótszej niż gwarancja producenta.

6. Okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania przez Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego. Okres ten podlega przedłużeniu o czas obejmujący konieczne czynności jakie zobowiązany jest podjąć Wykonawca, a  związane z ujawnieniem się wad powstałych na skutek wadliwego wykonania umowy.
7. Postanowienia powyższe nie naruszają uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady.
8. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody rzeczowe i osobowe powstałe w związku z nienależytą realizacją przedmiotu niniejszej umowy.

§ 6

Kary umowne

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do  naliczenia  kar umownych w następujących przypadkach:
a) za zwłokę w dostawie towaru w terminie określonym w umowie, powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości  (1, 2 lub 3 %)  … % wartości brutto wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
b) za zwłokę w wymianie towaru wadliwego na wolny od wad oraz za zwłokę w wymianie towaru niezgodnego z umową, bądź za zwłokę w wymianie towaru dostarczonego w niewłaściwym lub zniszczonym opakowaniu   w wysokości 5 % wartości brutto wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  
c) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust 1 umowy,
d) za naruszenie jakiegokolwiek ustalonego w niniejszej umowie i jej załącznikach obowiązku lub terminu Wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ust. a i b, w tym obowiązku lub  terminu wynikającego z rękojmi  i gwarancji w wysokości 5 % kwoty wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

2. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego w przypadku, gdy szkoda przewyższa wysokość kar umownych.
3. Wszelkie prawa wynikające z niniejszej umowy, w tym również wierzytelności, nie mogą być przenoszone przez Wykonawcę na rzecz osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, w tym w szczególności Wykonawca:

a) nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją umowy, 
b) nie może dokonać zmian podmiotowych w trybie określonym w art. 518 kodeksu cywilnego, 
c) nie może dokonać zmian podmiotowych w trybie określonym w art. 519 i n. kodeksu cywilnego 
d) nie może dokonać czynności prawnej, której przedmiotem jest wierzytelność wynikająca lub związana z niniejszą umową, w tym w szczególności nie może zawrzeć umowy Faktoringu, Umowy Gwarancyjnej, Umowy Zarządu Wierzytelnością, Umowy Poręczenia, Umowy Inkasa.

4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę. 
5. W przypadku, gdy potrącenie kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy  nie będzie możliwe, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego.

§ 7

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących przypadkach:
a) jeśli Wykonawca nie przystąpi do wykonania przedmiotu umowy w terminie przewidzianym na jej realizację,

b) jeżeli Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, a Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu jej wykonania,  wyznaczając Wykonawcy w tym celu 7-dniowy  termin, po którego  bezskutecznym upływie, uprawniony będzie do odstąpienia od umowy,
c) w przypadku, gdy istotne dane zawarte w ofercie mające wpływ na wybór Wykonawcy okażą się nieprawdziwe,

d) gdy Wykonawca utraci uprawnienia wymagane do należytego wykonania umowy. 
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

3. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego poprzedzone zostanie wezwaniem Wykonawcy do realizacji  przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jej postanowieniami.

4. Realizacja prawa odstąpienia od umowy wymaga oświadczenia w formie pisemnej, w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu przyczyny odstąpienia od umowy wraz z podaniem uzasadnienia.

§ 8

Zmiany umowy

1. Zgodnie z postanowieniami SIWZ, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

2. Zmiany danych teleadresowych Stron oraz danych osób uprawnionych do ich reprezentacji lub upełnomocnionych w umowie do dokonywania czynności nie stanowią zmiany umowy, o ile informacja o dokonaniu zmiany została skutecznie doręczona drugiej Stronie na piśmie.

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach:
3.1. Zmiany wymagające zawarcia aneksu:

a) gdy powstała możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych i technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania umowy nie prowadzące do zmiany przedmiotu zamówienia; Dla ww. czynności wymagana jest każdorazowo zgoda Zamawiającego,

- b) w przypadku działania organów administracji publicznej, organów władzy lub wymiaru sprawiedliwości, które uniemożliwiają zgodnie z prawem wykonywanie zobowiązań umownych,

c) w przypadku konieczności zmian, o których mowa w § 1 ust. 8 i 9 umowy,

d) w przypadku obniżenia ceny (czasowego bądź stałego) przez Wykonawcę,

e) w zakresie dotyczącym czasowych dostaw asortymentu zamiennego o parametrach nie gorszych niż wskazane w SIWZ, w przypadku niemożności realizowania dostaw zgodnie z umową; Dla ww. czynności wymagana jest każdorazowo zgoda Zamawiającego,

f) w zakresie dotyczącym zmiany formy organizacyjno-prawnej Wykonawcy w trakcie trwania umowy.

3.2. Zmiany niewymagające zawarcia aneksu:

- a) w przypadku gdy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i istoty umowy,

- b) w przypadku działania organów administracji publicznej, organów władzy lub wymiaru sprawiedliwości, które uniemożliwiają zgodne z prawem wykonywanie zobowiązań umownych.

- c) w przypadku braku (niedostępności) produktu na rynku, wycofania z obrotu, wstrzymania lub zakończenia produkcji, lub wydania stosownej decyzji urzędowej, co musi być udokumentowane przez Wykonawcę np. pismem producenta, Wykonawca zobowiązany jest, po uzyskaniu zgody Zamawiającego, dostarczyć zamawiany asortyment występujący pod inną nazwą handlową (odpowiednik) o takim samym składzie, postaci, ilości i przeznaczeniu, w cenie zagwarantowanej  w  umowie.

4. Zmiany wskazane w ust. 3.2 mogą zostać wprowadzone jedynie w przypadku, gdy informacja o dokonaniu zmiany została skutecznie doręczona drugiej Stronie na piśmie po rygorem nieważności.

§ 9

Przetwarzanie danych osobowych

Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy w sposób zgodny z przepisami ustawą z 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych oraz z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. ws. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ws swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§ 10

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz obowiązujących przepisów szczególnych.

2. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy dla siedziby Zamawiającego Sąd powszechny.

3. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących  egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA			                                                    	ZAMAWIAJĄCY

Załączniki:

1.	Oferta Wykonawcy.

2.	Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników

Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia.

W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu.
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.

Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających.

Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia.

Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia.

Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne.

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu.

Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu.

Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.

W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.

Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.

O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia.

Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.

Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku.

Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.

W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.