**Opis przedmiotu zapytania dotyczący masek medycznych jednorazowych**

1. **Opis pozycji**

Maska medyczna jednorazowego użytku typ **II**

* Zgodna z normą EN-14683dla masek chirurgicznych w zakresie skuteczności filtracji bakteryjnej (BFE) (%), odporności na przesiąkanie oraz różnicy ciśnień oporówoddechowych
* Posiadająca certyfikat CE
* Wykonana z co najmniej trzech warstw niepylącej i hipoalergicznej włókniny
* Wymagany jest filtr (meltblown - środkowa warstwa) zatrzymujący szkodliwe cząstki, zapobiegający tym samym przedostaniu się ich do dróg oddechowych, wykonany z miękkiego materiału filtrującego, który zapewnia również swobodę w oddychaniu
* Posiadająca wkładkę modelującą na nos
* Skuteczność filtracji bakterii: BFE >98%
* Z gumkami zakładanymi na uszy lub z trokami
* Rozmiar uniwersalny, kolor niebieski
* Opakowanie zbiorcze: wygodny w użytkowaniu dyspenser (kartonik)umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk

1. **Ilość do zamówienia: 30 000 szt.**