**Gdańsk, dnia 14.03.2022r**.

**GUM2022 ZP0017**

**Do uczestników postępowania**

Dotyczy: **Dostawa sprzętu laboratoryjnego i zamrażarki w 4 pakietach dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.**

Gdański Uniwersytet Medyczny, jako Zamawiający zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych jak niżej:

**Pytanie 1**

Prosimy o modyfikację zapisów § 6 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 2**

W związku z tym iż zgodnie art. 431 ustawy PZP zarówno wykonawca jak i Zamawiający obowiązani są współdziałać przy wykonywaniu umowy w celu należytej realizacji zamówienia Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o zmianę zapisów projektu umowy w §6 pkt 1c, mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą na: Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za: odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10 % wartości netto umowy. Wskazany zapis jest istotny dla należytej realizacji zamówienia publicznego oraz współpracy pomiędzy Zamawiający a Wykonawcą. W stosunkach cywilnoprawnych bardzo ważna jest równowaga pomiędzy obiema stronami umowy oraz wzajemne kształtowanie jej postanowień w granicach zasady swobody umów (art. 3531 KC), pozwalające na uznanie wykonawcy za partnera, szanujące jego podstawowe prawa i pozwalające na zrównoważone i partnerskie relacje między zamawiającym i wykonawcą.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 3**

Dotyczy Pakiet nr 4: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu dostawy przedmiotu umowy w pakiecie nr 4 z 56 dni na 80 dni od dnia zawarcia umowy. Niniejsza prośba wynika z faktu, iż przedmiot umowy, z uwagi na swoje właściwości, nie znajduje się na stałe na stanie magazynu żadnego Wykonawcy, w związku z czym spełnienie świadczenia przez Wykonawcę w pierwotnie wskazanym terminie nie jest możliwe. Dodatkowo, z uwagi na obecnie panującą epidemię wirusa SARS-CoV-2 i związane z tym przerwy w produkcji urządzeń jak również Z uwagi na ogólnoświatową sytuację polityczno-gospodarczą spowodowaną działaniami zbrojnymi rozpoczętymi w ostatnich dniach na terenie Ukrainy oraz konieczność sprowadzenia urządzenia z zagranicy, terminy produkcji urządzeń i ich dostaw uległy wydłużeniu. W konsekwencji Wykonawca zwraca się wnioskiem o dostosowanie i urealnienie terminu dostawy w sposób wskazany powyżej. Na marginesie Wykonawca nadmienia, iż termin dostawy nie stanowi elementu oceny oferty, a jego modyfikacja może przełożyć się jedynie na poszerzenie kręgu wykonawców uczestniczących w postępowaniu. Wykonawca nie chcąc dopuścić do opóźnienia w dostawie z przyczyn od nas nie zależnych prosi o wydłużenie terminu realizacji jak na wstępie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza gdyż zależy nam na jak najszybszym dostarczeniu sprzętu do użytkowania.

**Pytanie 4**

Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ - pakiet 4 Zamawiający w tabelce wskazuje iż „Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi)” jednocześnie w opisie przedmiotu zamówienia nie została zawarta żadna informacja, dotycząca sposobu zarządzania pomiędzy urządzeniami typu drukarka i urządzenie do przygotowywania skrawków, w związku z powyższym: • Prosimy o potwierdzenie czy do obsługi drukarki Zamawiający oczekuje dostarczenia komputera do którego drukarka ma być podpięta za pomocą kabla USB (wymóg punkt 3 dla drukarki)? • Czy Zamawiający dostarczy komputer we własnym zakresie? • Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia drukarki jako urządzenia niezależnego w przypadku którego projekt etykiety będzie tworzony z poziomu samej drukarki. Brak takiego doprecyzowania spowoduje iż Zamawiający może otrzymać oferty nie porównywalne względem siebie, których ocena może być niemożliwa.

**Odpowiedź:**

Nie oczekujemy dostarczenia komputera do drukarki- posiadamy sprzęt komputerowy do obsługi urządzenia. Jednocześnie potwierdzamy, że drukarka powinna być obsługiwana z poziomu komputera, z którym będzie połączona. Oznacza to, że Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć i zainstalować odpowiednie oprogramowanie do obsługi drukarki oraz przeszkolić Zamawiającego w zakresie obsługi programu.

**Pytanie 5**

Dotyczy załącznika nr 3 do SWZ - pakiet 4, pozycja 12 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia które może generować poziom hałasu do 60dB (jest to maksymalny poziom przy włączonych wentylatorach oraz alarmach normalne użytkowanie nie powinno przekroczyć wymaganych 50dB

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 6**

Dotyczy załącznika nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia pakiet 3 1.) Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę oceny parametru z "Lp. I Zestaw do elektroforezy poziomej" punkt 12 z parametru wymaganego na parametr punktowany? Prośbę motywujemy chęcią zaofiarowania aparatury do pakietu, która spełnia wszystkie pozostałe wymagania do pakietu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zgadza się na zmianę oceny parametrów w punkcie 12.

**Pytanie 7**

Dotyczy załącznika nr 3- Opis przedmiotu zamówienia pakiet 3, „Lp. I Zestaw do elektroferezy poziomej” punkt 12:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie aparatu bez możliwości przeprowadzenia elektroforezy na żelach gotowych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści aparat bez możliwości używania gotowych żeli.

**Zamawiający informuje o modyfikacji załącznika nr 4- projekt umowy.**

Zamawiający dokonuję zmiany terminu składania i otwarcia ofert z dnia **16.03.2022 r**. na dzień **21.03.2022 r**.

Składanie ofert do godz. **09:00**

Otwarcie ofert o godz. **09:30**

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

 *Kanclerz*

 */-/*

 *mgr Marek Langowski*

Sporządziła; Paulina Kowalska