**Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej**

**ul. Szpitalna 1**

**33-200 Dąbrowa Tarnowska**

**SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

DLA

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

PROWADZONEGO NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019 R.

W TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI (ART. 275 PKT 1)

którego przedmiotem jest:

**PRZEGLĄDY TECHNICZNE   
ORAZ NAPRAWY BIEŻĄCE SPRZĘTU,   
APARATURY I URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH**

|  |
| --- |
| **Znak sprawy: 7/24/ZP** |

Zatwierdził:

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Dąbrowie Tarnowskiej

*(podpis elektroniczny)*

Dąbrowa Tarnowska, 04.04.2024 r.

|  |
| --- |
| **I.** **NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO** |

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej

ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

tel. 14 64 43 245

strona internetowa: [www.zozdt.pl](http://www.zozdt.pl/)

e-mail: [dzp@zozdt.pl](mailto:dzp@zozdt.pl)

adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/zozdt

|  |
| --- |
| **II. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA** |

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na elektronicznej Platformie Zakupowej zwanej dalej “Platformą” pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/zozdt>

|  |
| --- |
| **III. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH** |

**Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 z późn. zm.), dalej „RODO”, informuję, że:

* administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska*;*
* inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej jest Pan Paweł Dymon*,* e-mail: daneosobowe@zozdt.pl;
* Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;

* Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub o okres wskazany   
  w umowie o dofinansowanie projektu;
* obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
* w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
* posiada Pani/Pan:
* na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
* na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej, lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej,   
  lub państwa członkowskiego);
* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
* nie przysługuje Pani/Panu:
* w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
* na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,   
  gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

|  |
| --- |
| **IV. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA** |

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym,   
na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych - zwanej dalej także „Pzp”.

2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie,   
a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy Kodeks cywilny.

3. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w art. 3 ustawy Pzp.

|  |
| --- |
| **V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** |

1. Przedmiotem zamówienia są: „Przeglądy techniczne oraz naprawy bieżące sprzętu, aparatury   
   i urządzeń medycznych”.
2. Zamówienie zostało podzielone na części wg opisu zawartego poniżej. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne części zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na wybrane pozycje z pakietu.
3. Zamawiający wskazuje następujące powody niedokonania podziału zamówienia na części: nie dotyczy.
4. Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: *CPV: 50.40.00.00-9 Usługi w zakresie napraw   
   i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych*

|  |  |
| --- | --- |
| Pakiet 1 | Przeglądy techniczne i naprawy bieżące – aparaty do badania słuchu |
| Pakiet 2 | Przeglądy techniczne i naprawy bieżące – aparat do dializy nerek |
| Pakiet 3 | Przeglądy techniczne i naprawy bieżące – analizator parametrów pacjenta |
| Pakiet 4 | Przeglądy techniczne i naprawy bieżące – aparaty elektrochirurgiczne – diatermia |
| Pakiet 5 | Przeglądy techniczne i naprawy bieżące – aparaty elektrochirurgiczne – diatermia |
| Pakiet 6 | Przeglądy techniczne i naprawy bieżące – aparaty do badania wzroku |
| Pakiet 7 | Przeglądy techniczne i naprawy bieżące – aparaty do kriochirurgii i krioterapii |
| Pakiet 8 | Przeglądy techniczne i naprawy bieżące – aparaty do fizykoterapii prądem |
| Pakiet 9 | Przeglądy techniczne i naprawy bieżące – aparaty do fizykoterapii polem magnetycznym |
| Pakiet 10 | Przeglądy techniczne i naprawy bieżące – aparaty do fizykoterapii światłem |
| Pakiet 11 | Przeglądy techniczne i naprawy bieżące – apartaty ekg |
| Pakiet 12 | Przeglądy techniczne i naprawy bieżące – aparaty rtg RTG AGFA |
| Pakiet 13 | Przeglądy techniczne i naprawy bieżące – aparaty rtg GE MEDICAL SYSTEMS |
| Pakiet 14 | Przeglądy techniczne i naprawy bieżące – aparaty usg Mindray |
| Pakiet 15 | Przeglądy techniczne i naprawy bieżące – aparaty usg Siemens, Albit |
| Pakiet 16 | Przeglądy techniczne i naprawy bieżące – aparaty usg Philips |
| Pakiet 17 | Przeglądy techniczne i naprawy bieżące – aparaty do znieczulania ogólnego |
| Pakiet 18 | Przeglądy techniczne i naprawy bieżące – automatyczny wstrzykiwacz kontrastu CT |
| Pakiet 19 | Przeglądy techniczne i naprawy bieżące – aparaty do bronchoskopii |
| Pakiet 20 | Przeglądy techniczne i naprawy bieżące – cieplarki medyczne |
| Pakiet 21 | Przeglądy techniczne i naprawy bieżące – defibrylator ZOLL MEDICAL |
| Pakiet 22 | Przeglądy techniczne i naprawy bieżące – defibrylator LIFEPAK |
| Pakiet 23 | Przeglądy techniczne i naprawy bieżące – defibrylator Mediana |
| Pakiet 24 | Przeglądy techniczne i naprawy bieżące – zestaw do badań Holter |
| Pakiet 25 | Przeglądy techniczne i naprawy bieżące – insuflator |
| Pakiet 26 | Przeglądy techniczne i naprawy bieżące – kapnometry |
| Pakiet 27 | Przeglądy techniczne i naprawy bieżące – kolumna chirurgiczna z monitorem |
| Pakiet 28 | Przeglądy techniczne i naprawy bieżące – kolumna anestezjologiczna/gazy medyczne |
| Pakiet 29 | Przeglądy techniczne i naprawy bieżące – kolumna ortopedyczna |
| Pakiet 30 | Przeglądy techniczne i naprawy bieżące – kompresyjny aparat |
| Pakiet 31 | Przeglądy techniczne i naprawy bieżące – krzesełko kardiologiczne transportowe |
| Pakiet 32 | Przeglądy techniczne i naprawy bieżące – lampa bakteriobójcza |
| Pakiet 33 | Przeglądy techniczne i naprawy bieżące – lampa do światłolecznictwa |
| Pakiet 34 | Przeglądy techniczne i naprawy bieżące – lampa operacyjna – blok operacyjny |
| Pakiet 35 | Przeglądy techniczne i naprawy bieżące – lampa operacyjna – poradnie specjalistyczne |
| Pakiet 36 | Przeglądy techniczne i naprawy bieżące – urządzenia do laseroterapii |
| Pakiet 37 | Przeglądy techniczne i naprawy bieżące – łaźnia wodna laboratoryjna |
| Pakiet 38 | Przeglądy techniczne i naprawy bieżące – łóżko transportowe pooperacyjne |
| Pakiet 39 | Przeglądy techniczne i naprawy bieżące – mikroskop laboratoryjny |
| Pakiet 40 | Przeglądy techniczne i naprawy bieżące – monitor do pomiarów hemodynamicznych |
| Pakiet 41 | Przeglądy techniczne i naprawy bieżące – myjnia dezynfektor utensyliów |
| Pakiet 42 | Przeglądy techniczne i naprawy bieżące – myjnia dezynfektor utensyliów |
| Pakiet 43 | Przeglądy techniczne i naprawy bieżące – myjnia narzędzi chirurgicznych SMS |
| Pakiet 44 | Przeglądy techniczne i naprawy bieżące – myjnia narzędzi chirurgicznych UMD |
| Pakiet 45 | Przeglądy techniczne i naprawy bieżące – myjnia dezynfektor utensyliów |
| Pakiet 46 | Przeglądy techniczne i naprawy bieżące – narzędzia pomocnicze chirurgiczne |
| Pakiet 47 | Przeglądy techniczne i naprawy bieżące – narzędzia pomocnicze chirurgiczne |
| Pakiet 48 | Przeglądy techniczne i naprawy bieżące – nosze transportowe reanimacyjne |
| Pakiet 49 | Przeglądy techniczne i naprawy bieżące – nosze transportowe reanimacyjne |
| Pakiet 50 | Przeglądy techniczne i naprawy bieżące – optyka histeroskopowa |
| Pakiet 51 | Przeglądy techniczne i naprawy bieżące – oprzyrządowanie laparoskopowe /histerokopowe |
| Pakiet 52 | Przeglądy techniczne i naprawy bieżące – pompy infuzyjne Medima |
| Pakiet 53 | Przeglądy techniczne i naprawy bieżące – pompa infuzyjna Ascor |
| Pakiet 54 | Przeglądy techniczne i naprawy bieżące – pompa do żywienia jelitowego |
| Pakiet 55 | Przeglądy techniczne i naprawy bieżące – pompy infuzyjne (arm) p500, p600 |
| Pakiet 56 | Przeglądy techniczne i naprawy bieżące – respiratory rezerwowe |
| Pakiet 57 | Przeglądy techniczne i naprawy bieżące – Care Scape R 860 |
| Pakiet 58 | Przeglądy techniczne i naprawy bieżące – respirator Mindray |
| Pakiet 59 | Przeglądy techniczne i naprawy bieżące – Eve in |
| Pakiet 60 | Przeglądy techniczne i naprawy bieżące – EVOI O2 Philips |
| Pakiet 61 | Przeglądy techniczne i naprawy bieżące – respiratory mobilne/karetkowe |
| Pakiet 62 | Przeglądy techniczne i naprawy bieżące – skaner |
| Pakiet 63 | Przeglądy techniczne i naprawy bieżące – spirometria |
| Pakiet 64 | Przeglądy techniczne i naprawy bieżące – spirometria/kalorymetria |
| Pakiet 65 | Przeglądy techniczne i naprawy bieżące – sprężarki powietrza medycznego |
| Pakiet 66 | Przeglądy techniczne i naprawy bieżące – pompa próżni medycznej |
| Pakiet 67 | Przeglądy techniczne i naprawy bieżące - sprężarki powietrza medycznego |
| Pakiet 68 | Przeglądy techniczne i naprawy bieżące - sterylizator/autoklaw z wytwornicą pary |
| Pakiet 69 | Przeglądy techniczne i naprawy bieżące - stół operacyjny/zabiegowy |
| Pakiet 70 | Przeglądy techniczne i naprawy bieżące - stymulator anestezjologiczny |
| Pakiet 71 | Przeglądy techniczne i naprawy bieżące - system do rehabilitacji ręki |
| Pakiet 72 | Przeglądy techniczne i naprawy bieżące - tester widzenia |
| Pakiet 73 | Przeglądy techniczne i naprawy bieżące - tomograf komputerowy |
| Pakiet 74 | Przeglądy techniczne i naprawy bieżące – urządzenia do fizykoterapii |
| Pakiet 75 | Przeglądy techniczne i naprawy bieżące - urządzenia do ogrzewania pacjenta |
| Pakiet 76 | Przeglądy techniczne i naprawy bieżące i legalizacja – wagi lekarskie, laboratoryjne, techniczne |
| Pakiet 77 | Przeglądy techniczne i naprawy bieżące - wideoendoskopia |
| Pakiet 78 | Przeglądy techniczne i naprawy bieżące – wirówka i wstrząsarka analityczna |
| Pakiet 79 | Przeglądy techniczne i naprawy bieżące - zestaw artroskopowy z torem wizyjnym |
| Pakiet 80 | Przeglądy techniczne i naprawy bieżące - zestaw laparoskopowy z torem wizyjnym |
| Pakiet 81 | Przeglądy techniczne i naprawy bieżące - urządzenia chłodnicze, klimatyzatory |

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do specyfikacji. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców. Podane ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem na okres trwania umowy i służą do obliczenia ceny oferty (tj. ustalenia maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy). Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z części świadczonych usług, wynikającej z braku zapotrzebowania.
2. Zamawiający informuje, że ilekroć w SWZ opisuje on przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Za równoważny Zamawiający uzna usługę o parametrach takich samych lub lepszych od pierwowzoru, posiadający minimum funkcje, zastosowanie i przeznaczenie jakie posiada pierwowzór. Udowodnienie równoważności będzie należało do Wykonawcy. W przypadku nieudowodnienia równoważności oferta będzie odrzucona jako niespełniająca wymogów SWZ.
3. Zakres czynności i czasookres przeglądów technicznych urządzenia medycznego lub aparatu medycznego określa producent w dokumentacji techniczno-ruchowej urządzenia. Przeglądy techniczne obejmują sprawdzanie prawidłowości działania poszczególnych podzespołów danego aparatu lub urządzenia medycznego i stwierdzenie jego sprawności, co warunkuje dopuszczeniem do dalszego użytkowania. Powyższe potwierdzone winno być wpisem do paszportu technicznego lub karty przeglądowej. Wykonawca określa konieczność wykonania naprawy na podstawie zgłoszenia awarii przez Zamawiającego. Po stwierdzeniu uszkodzenia poszczególnych podzespołów lub części aparatu medycznego lub urządzenia medycznego decyduje o konieczności dostarczania i wymiany poszczególnych części.
4. Wykonawca zobowiązany jest do:

- posiadania aktualnej dokumentacji technicznej sprzętu będącego przedmiotem zamówienia (instrukcje serwisowe producenta, procedury do uaktualniania systemów operacyjnych aparatury medycznej wg wytycznych i opracowań technicznych producenta),

- dysponowania dostępem do oryginalnych, fabrycznie nowych, nierekondycjonowanych, zgodnych z wymaganiami producenta części zamiennych, pochodzących z legalnego kanału dystrybucji na terenie UE.

|  |
| --- |
| **VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA** |

Przewidywany termin realizacji zamówienia: sukcesywnie przez okres 12 miesięcy.

|  |
| --- |
| **VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU** |

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu,

1.2. spełniają następujące warunki dotyczące:

1.2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

1.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

1.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

1.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi:

a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – min 2 usługi odpowiadające przedmiotowi zamówienia – załącznik nr 5 do SWZ,

b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 6 do SWZ.

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych   
lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie   
od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

|  |
| --- |
| **VIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA** |

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku, do którego zachodzą  
   którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Zamawiający nie przewiduje fakultatywnych podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ustawy Pzp.
3. Wykonawca podlega wykluczeniu także w oparciu o podstawy wykluczenia wskazane w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego zwanej dalej ustawa sankcyjną.
4. Oferta Wykonawcy, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej zostanie odrzucona, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy Pzp.
5. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania   
   o udzielenie zamówienia.

|  |
| --- |
| **IX. WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, KTÓRYCH ZŁOŻENIA WYMAGA SIĘ OD WYKONAWCY  W POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA** |

|  |
| --- |
| **A. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH** |

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

|  |
| --- |
| **B. INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH** |

1. Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych w zakresie braku podstaw wykluczenia (poprzestaje tylko na oświadczeniu wstępnym).
2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – min. 2 usługi odpowiadające przedmiotowi zamówienia – załącznik nr 5 do SWZ,

b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,   
a w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie   
do dysponowania tymi osobami- załącznik nr 6 do SWZ.

1. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

|  |
| --- |
| **C. INNE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA** |

* + - 1. Oświadczenie o posiadaniu odpowiednich dokumentów, stanowiące załącznik nr 7 do SWZ.

2. W celu wykazania niepodlegania wykluczeniu w postępowaniu na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronnie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie Wykonawcy dotyczące braku podstaw wykluczenia z postępowania i spełniania warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 do SWZ – w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt 2, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia z postępowania w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak postaw wykluczenia.

4. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń, o których mowa w pkt 1 i 2 lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

5. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych oświadczeń, o którym mowa w pkt 4.

6. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

|  |
| --- |
| **D. DOKUMENTY SKŁADAJĄCE SIĘ NA OFERTĘ** |

1. **Formularz oferty** (załącznik nr 1 do SWZ).
2. **Formularz cenowy** (załącznik nr 2 do SWZ). **Jeżeli formularz cenowy zostanie złożony   
   w formacie .pdf, należy również załączyć jego edytowalną wersję.**
3. **Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty**, tj. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy). Jeżeli osoba/ osoby podpisująca (e) ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo składa się w oryginale, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających   
   się o udzielenie zamówienia zgodnie z formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub w postaci elektronicznej kopii dokumentu, poświadczonej   
   za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.
4. **Dokumenty i oświadczenia** wymienione w niniejszym dziale.

|  |
| --- |
| **X. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJACYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA** |

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, złożonym przez osobę upoważnioną. Za dokument równoważny zostanie uznana elektroniczna kopia pełnomocnictwa w sytuacji, gdy zgodność kopii elektronicznej z oryginałem poświadczy notariusz kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich   
   nie może podlegać wykluczeniu.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie,   
   o którym mowa w dziale IX – załącznik nr 3 do SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu (każdy podmiot wypełnia i podpisuje odrębny formularz).
4. Oświadczenie należy złożyć w oryginale w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub w innym dokumencie.

|  |
| --- |
| **XI. INFORMACJE NA TEMAT PODWYKONAWCÓW** |

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych Podwykonawców, jeżeli są już znani. Należy w tym celu wypełnić odpowiedni punkt formularza ofertowego. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale Podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt niewypełniony (puste pole), Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi, tj. bez udziału Podwykonawców.

3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 Ustawy stosuje się odpowiednio.

5. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

|  |
| --- |
| **XII. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ** |

1. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: w sprawach dotyczących procedury udzielenia zamówienia: Katarzyna Citak, w sprawach merytorycznych: Krzysztof Kwiatkowski.

2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem platformzakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/zozdt.

3. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w zakresie:

* przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ;
* przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków dowodowych;
* przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia/poprawienia/uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
* przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
* przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. treści przedmiotowych środków dowodowych;
* przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy – Prawo zamówień publicznych;
* przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy;
* przesyłania odwołania/inne odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.

Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.

4. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.

5. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości przesłanych przez Zamawiającego bezpośrednio na platformazakupowa.pl, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

6. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:

a. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

b. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,

c. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0.,

d. włączona obsługa JavaScript,

e. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,

f. szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.

g. oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

7. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

a. akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,

b. zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

9. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

10. Stosowanie do art. 284 ustawy PZP Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

11. Zgodnie z art. 284 ust. 4 ustawy Pzp – w przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt 2, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

12. Wyjaśnienia treści specyfikacji oraz jej ewentualne zmiany będą dokonywane zgodnie z art. 284 ustawy Pzp. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania, bez ujawniania źródła zapytania. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do zapoznania się z treścią wyjaśnień zamieszczanych na stronie internetowej, na której udostępniono specyfikację.

13. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SWZ.

14. W przypadku, gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie (art.286 ust.3 ustawy Pzp).

15. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

ZALECENIA:

1. Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z “OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”.

2. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf.

3. Zamawiający zaleca, aby w nazwach plików nie stosować podkreślników. Zastosowanie podkreślnika w nazwie pliku może skutkować nieprawidłową weryfikacją podpisu elektronicznego i odrzuceniem oferty.

4. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:

.zip, .7Z

5. Wśród formatów powszechnych a nie występujących w rozporządzeniu występują: .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.

6. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.

7. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.

8. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.

9. Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.

10. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.

11. Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu email.

12. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.

13. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Zamawiający sugeruje złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosków.

14. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.

15. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zaleca się wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.

16. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

17. Zamawiający zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem elektronicznym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.

|  |
| --- |
| **XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:** |

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

2. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Wykonawca jest związany ofertą do dnia **11.05.2024r.**

|  |
| --- |
| **XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:** |

1. Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu (opcja rekomendowana przez platformazakupowa.pl).

2. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

3. Oferta powinna być:

a) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,

b) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl,

c) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

4. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.

5. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny, Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES.

6. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.

7. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

8. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

9. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść Wykonawca, aby zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.

10. Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę powinny być w języku polskim, chyba że w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.

11. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 3 ust. 2 Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z  nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez Podwykonawcę.

12. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.

13. W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych Wykonawców musi spełniać następujące warunki:

a) oferta winna być podpisana przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela/ lidera.

b) podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.

|  |
| --- |
| **XV. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT** |

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zozdt do dnia **12.04.2024 r. do godz. 09:00:00.**

2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.

3. Po wypełnieniu formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.

4. Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zaleca się stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust.2 Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

5. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.

6. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

|  |
| --- |
| **XVI. TERMIN OTWARCIA OFERT** |

1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. **12.04.2024 r. godz. 09:15:00.**
2. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
3. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl)  w sekcji ,,Komunikaty”.

1. W przypadku ofert, które podlegają negocjacjom, Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 5 pkt 2, niezwłocznie po otwarciu ofert ostatecznych albo unieważnieniu postępowania.
2. Zamawiający nie przewiduje Publicznej Sesji Otwarcia ofert.

|  |
| --- |
| **XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM** |

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

|  |
| --- |
| **XVIII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY** |

1. Cena brutto za realizację całego zamówienia zostanie wyliczona przez Wykonawcę na podstawie wypełnionego formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.
2. Wykonawca oblicza cenę oferty opierając się na opisie przedmiotu zamówienia zawartym   
   w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ – wypełniając przedmiotowy formularz   
   w ramach poszczególnych pakietów. Cena pakietu (brutto) będzie brana pod uwagę przez Komisję   
   w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty – danego pakietu. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
3. Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione: w druku „Formularz cenowy” - w ramach określonych pakietów.
4. Cena netto za 1 przegląd zostanie pomnożona przez ilość jednostek wymaganych aparatów,   
   oraz ilość przeglądów na wymagany okres w ten sposób otrzymana wartość netto przeglądów zostanie powiększona o należny podatek VAT tworząc wartość brutto pozycji. Cena netto za 1 roboczogodzinę zostanie pomnżona przez ilość jednostek wymaganych w ten sposób otrzmana wartość netto napraw zostanie powiększona o należny podatek VAT tworząc wartość brutto pozycji.
5. Wartość netto oraz wartość brutto poszczególnych pozycji (przeglądów oraz napraw) należy zsumować. W ten sposób wyliczona wartość brutto - stanowić będzie cenę oferty- pakietu.
6. Zamawiający zastrzega sobie brak obowiązku do złożenia zamówienia do pełnej wartości zawartej umowy.
7. Cena brutto za realizację całego zamówienia, powinna być podana w złotych polskich liczbowo,   
   do dwóch miejsc po przecinku.
8. Wykonawca zobowiązany jest zastosować stawkę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy   
   z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
9. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego  
   obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów   
   i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający doliczy do przedstawionej   
   w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

|  |
| --- |
| **XIX. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT** |

1. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

|  |  |
| --- | --- |
| **Opis kryterium** | **Waga kryterium** |
| Cena brutto oferty | 60% |
| Termin płatności (w dniach) | 40% |

1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona włącznie w oparciu o przedstawione wyżej kryteria. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców wobec każdego z kryterium w danym poakiecie.
2. Obliczenie ilości przyznanych punktów w kryterium cena nastąpi wzorem odzwierciedlającym proporcje w stosunku do parametrów najkorzystniejszych w danym kryterium, dla parametrów danej oferty- danego pakietu.

*Wzór obliczenia punktów w kryterium cena*:

**(cena min x max ilość pkt 100) x 60%**

**(cena oferty badanej)**

Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Jeżeli obliczenia mają więcej miejsc po przecinku należy je zaokrąglić w ten sposób, że cyfry od 1 do 4 należy zaokrąglić w dół, natomiast cyfry od 5 do 9 należy zaokrąglić w górę.

1. Obliczenie ilości przyznanych punktów w kryterium termin płatności nastąpi na podstawie poniższego wzoru.

Wykonawca może zaoferować terminy płatności tj. 30 dni, 45 dni, 60 dni.

Wytyczne do obliczenia punktacji w kryterium termin płatności:

30 dni – 2 pkt

45 dni – 5 pkt

60 dni – 10 pkt

*Wzór obliczenia punktów w kryterium termin płatności:*

**(punkty za termin oferty badanej x max ilość pkt 100) x 40%**

**(punkty za termin oferty najkorzystniejszej)**

1. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium (w danym pakiecie) otrzyma maksymalną ilość punktów.
2. Punktację dla każdego z kryteriów określa się w zakresie od 0 do 100 pkt max.
3. Ocena ogólna danego kryterium jest iloczynem sumy punktów przyznanych przez oceniających   
   dla danego kryterium i znaczenia procentowego przedmiotowego kryterium.
4. Ocena ogólna danej oferty – pakietu jest sumą ocen poszczególnych kryteriów dokonanych zgodnie z powyższymi założeniami.
5. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to,   
   że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, to wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych (art. 248 ust. 3 PZP).

|  |
| --- |
| **XX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO** |

1. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Zamawiający przed zawarciem umowy może żądać przedłożenia kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
2. Brak przekazania ww. dokumentu na wezwanie będzie jednoznaczny z faktem, iż zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyny leżących po stronie Wykonawcy.

|  |
| --- |
| **XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY** |

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w Dziale IX, art. 505 – 590 ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

|  |
| --- |
| **XXII. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY** |

Zamawiający nie wymaga wniesienia należytego wykonania umowy.

|  |
| --- |
| **XXIII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY** |

Projekt umowy stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

|  |
| --- |
| **XXIV. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH** |

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne części zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na wybrane pozycje z pakietu. Wykaz wymaganego asortymentu jest przedstawiony w załączniku nr 2 do SWZ.

|  |
| --- |
| **XXV. INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI W INNY SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, W TYM W PRZYPADKU ZAISTNIENIA JEDNEJ Z SYTUACJI OKREŚLONYCH W ART. 65 UST. 1, ART. 66 I ART. 69 USTAWY PZP** |

Nie dotyczy.

|  |
| --- |
| **XXVI. LICZBA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, NA KTÓRĄ WYKONAWCA MOŻE ZŁOŻYĆ OFERTĘ LUB MAKSYMALNA LICZBA CZĘŚCI, NA KTÓRE ZAMÓWIENIE MOŻE ZOSTAĆ UDZIELONE TEMU SAMEMU WYKONAWCY ORAZ KRYTERIA LUB ZASADY, MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO USTALENIA, KTÓRE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA ZOSTANĄ UDZIELONE JEDNEMU WYKONAWCY,  W PRZYPADKU WYBORU JEGO OFERTY W WIĘKSZEJ NIŻ MAKSYMALNA LICZBA CZĘŚCI** |

Nie dotyczy.

|  |
| --- |
| **XXVII. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ** |

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

|  |
| --- |
| **XXVIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT WARIANTOWYCH, W TYM INFORMACJE O SPOSOBIE PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA LUB DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE** |

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

|  |
| --- |
| **XXIX. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 214 UST. 1 PKT 7 I 8 USTAWY PZP, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ** |

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy.

|  |
| --- |
| **XXX. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ WIZJI LOKALNEJ LUB SPRAWDZENIA PRZEZ NIEGO DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 131 UST. 2 USTAWY PZP, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE MOŻLIWOŚĆ ALBO WYMAGA ZŁOŻENIA OFERTY PO ODBYCIU WIZJI LOKALNEJ  LUB SPRAWDZENIU TYCH DOKUMENTÓW** |

Nie dotyczy.

|  |
| --- |
| **XXXI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIE W WALUTACH OBCYCH** |

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

|  |
| --- |
| **XXXII. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ, WRAZ Z INFORMACJAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 230 USTAWY PZP, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE AUKCJE ELEKTRONICZNĄ** |

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

|  |
| --- |
| **XXXIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT** |

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

|  |
| --- |
| **XXXIV. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY, W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 95 USTAWY PZP** |

Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 95 ustawy.

|  |
| --- |
| **XXXV. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W ART. 96 UST. 2 PKT 2 USTAWY PZP, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE TAKIE WYMAGANIA** |

Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy.

|  |
| --- |
| **XXXVI. INFORMACJA O ZASTRZEŻENIU MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA WYŁĄCZNIE PRZEZ WYKONAWCÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 94 USTAWY PZP, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE TAKIE WYMAGANIA** |

Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy.

|  |
| --- |
| **XXXVII. INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH ZADAŃ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE TAKIEGO ZASTRZEŻENIA ZGODNIE Z ART. 60 I 121 USTAWY PZP** |

Nie dotyczy.

|  |
| --- |
| **XXXVIII. WYMÓG LUB MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA OFERT W FORMIE KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH LUB DOŁĄCZENIA KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH DO OFERTY, W SYTUACJI OKREŚLONEJ W ART. 93 USTAWY PZP** |

Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.

|  |
| --- |
| **XXXIX. INFORMACJA CZY ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA NEGOCJACJI** |

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

|  |
| --- |
| **XL. SPIS ZAŁACZNIKÓW DO SWZ** |

|  |  |
| --- | --- |
| Załącznik nr 1 do SWZ | Formularz ofertowy |
| Załącznik nr 2 do SWZ | Formularz cenowy |
| Załącznik nr 3 do SWZ | Oświadczenie Wykonawcy dotyczące braku podstaw wykluczenia z postępowania i spełniania warunków udziału w postępowaniu |
| Załącznik nr 4 do SWZ | Projekt umowy |
| Załącznik nr 5 do SWZ | Wykaz usług wykonanych |
| Załącznik nr 6 do SWZ | Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego |
| Załącznik nr 7 do SWZ | Oświadczenie o posiadaniu odpowiednich dokumentów |

Załącznik nr 1 do SWZ



**Zamawiający:**

Zespół Opieki Zdrowotnej

ul. Szpitalna 1

33-200 Dąbrowa Tarnowska

**FORMULARZ OFERTOWY**

**Wykonawca\*):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) siedziby Wykonawcy(ów)  (ulica, nr, kod pocztowy, miejscowość, województwo) | NIP  KRS |
| 1. |  | ulica: ………………….…………  kod pocztowy:………………..…..  miejscowość:…………………..…  województwo:……………………. | NIP…………………..………  KRS…………………..……… |

**Osoba uprawniona do kontaktów /Pełnomocnik:**

|  |  |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko |  |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| e-mail |  |

1. Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przeglądy techniczne oraz naprawy bieżące sprzętu, aparatury i urządzeń medycznych”, oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Warunków Zamówienia za łączną cenę:

Pakiet …: wartość netto: ­­­­­­­­­­­­ …………………………..….… wartość brutto:……..…………………………….

Wiersze powielić w razie potrzeby

Wartość powinna być podana do dwóch miejsc po przecinku.

2. Termin płatności wynosi: ..………………………………………………………………………. dni (30 dni, 45 dni, 60 dni).

3. Stwierdzamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego zgodnie z założeniami określonymi w SWZ.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SWZ – akceptujemy warunki w niej określone, nie wnosimy zastrzeżeń oraz uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

5. Stwierdzamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi dla Zamawiającego postanowieniami (wzorem umowy)   
i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę uwzględniając przedmiotowe postanowienia.

6. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy:

|  |  |
| --- | --- |
| imię i nazwisko: ………………………………………………. | oznaczenie funkcji: ………………………………………….. |

7. Imię, nazwisko i stanowisko osoby/osób, z którymi można kontaktować się przez cały okres trwania umowy:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| imię i nazwisko: …………………………………………………………….  stanowisko: …………………………………………………………………. | tel. ................... | e-mail: ................... |

8. Niżej podaną część/ zakres zamówienia, wykonywać będą w moim imieniu podwykonawcy\*\*) (jeśli dotyczy),

|  |  |
| --- | --- |
| Część/zakres zamówienia | Firma podwykonawcy |
|  |  |

9. Oświadczam, że polegam na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ust. 3 ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia. W załączeniu składamy dokumenty, dotyczące zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia\*)

[] TAK [] NIE

1. Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki/ konsorcjum dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący: …………………………………………………….……………...……………….....………………………………………

(wypełniają jedynie przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej lub składający wspólna ofertę)

11. Czy Wykonawca jest: \*)

|  |  |
| --- | --- |
| mikroprzedsiębiorstwem | TAK |
| małym przedsiębiorstwem | TAK |
| średnim przedsiębiorstwem | TAK |
| dużym przedsiębiorstwem | TAK |

12. Czy Wykonawca ma siedzibę w państwach EOG innych niż państwo Zamawiającego\*):

|  |  |
| --- | --- |
| TAK | NIE |

13. Czy Wykonawca ma siedzibę w państwie spoza EOG\*):

|  |  |
| --- | --- |
| TAK | NIE |

14. Wybór naszej oferty prowadzi do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego\*)

|  |  |
| --- | --- |
| TAK | NIE |

W przypadku odpowiedzi twierdzącej należy wypełnić poniższą tabelę\*\*).

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa (rodzaje) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania  u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie  z przepisami o podatku od towarów i usług | Wartość bez kwoty podatku |
| …………………………………………… | ………………………….……………… |
| …………………………………………… | ……………………………………….… |

15. Oświadczam, że wypełniłem/am obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

16. Informujemy, że integralną częścią oferty są następujące dokumenty:

1) ……………………………………………………………………………………………..

\*) zaznaczyć właściwe

\*\*) Wykonawca wypełnia odpowiednio, jeżeli dotyczy

***UWAGA: Formularz winien zostać sporządzony, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

Załącznik nr 2 do SWZ

**FORMULARZ CENOWY**

**Pakiet 1: PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE – APARATY DO BADANIA SŁUCHU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto  za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | Stawka  VAT | Wartość brutto przeglądów, napraw |
| 1. | Tympanometr - Otoware 102-4, r. prod. 2013, 2022 - OTICON | szt. | 2 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 2. | Aparat ABR ASSR - ECLIPSE EP25, r. prod. 2022, OTICON | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| **GLOBALNA WARTOŚĆ** | | | | | **NETTO:** |  | **BRUTTO:** |  |

1. Zakres prac:

a) okresowe przeglądy, konserwacje, kontrole stanu technicznego i naprawy sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dylom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej zgodnej z przedmiotem usługi

c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów)

d) wymiana zestawów „przeglądowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu

e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji

f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia do dalszej eksploatacji

g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie; w dniu wykonania przeglądu

h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nienadających się już do naprawy

i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń

2. Transport własny Wykonawcy i na koszt Wykonawcy i uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.

3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzany podpisem przez pracownika Zamawiającego protokół/karta serwisowa.

4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:

a) przestrzegania zapisów ustawy z Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia (dotyczy tego pakietu)

c) zagwarantowania wysokiego poziomu technicznego wykonywanych usług.

5. Powyższe nie obejmuje części zamiennych

***Oferta winna zostać sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

Załącznik nr 2 do SWZ

**FORMULARZ CENOWY**

**Pakiet 2 - PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE – APARAT DO DIALIZY NEREK**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto  za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | Stawka  VAT | Wartość brutto przeglądów, napraw |
| 1 | Aparat do dializy nerek - MultiFiltrate PRO, r. prod. 2020, FRESENIUS | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| **GLOBALNA WARTOŚĆ** | | | | | **NETTO:** |  | **BRUTTO:** |  |

1. Zakres prac:

a) okresowe przeglądy, konserwacje, kontrole stanu technicznego i naprawy sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dylom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej zgodnej z przedmiotem usługi

c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów)

d) wymiana zestawów „przeglądowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu

e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji

f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia do dalszej eksploatacji

g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie; w dniu wykonania przeglądu

h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nienadających się już do naprawy

i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń

2. Transport własny Wykonawcy i na koszt Wykonawcy i uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.

3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzany podpisem przez pracownika Zamawiającego protokół/karta serwisowa.

4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:

a) przestrzegania zapisów ustawy z Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia (dotyczy tego pakietu)

c) zagwarantowania wysokiego poziomu technicznego wykonywanych usług.

5. Powyższe nie obejmuje części zamiennych

***Oferta winna zostać sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzoney kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

Załącznik nr 2 do SWZ

**FORMULARZ CENOWY**

**Pakiet 3 - PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE – ANALIZATOR PARAMETRÓW PACJENTA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto  za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | Stawka  VAT | Wartość brutto przeglądów, napraw |
| 1 | Analizator parametrów krytycznych ABL 90 Flex Plus – Radiometr | szt. | 2 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 4 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| **GLOBALNA WARTOŚĆ** | | | | | **NETTO:** |  | **BRUTTO:** |  |

1. Zakres prac:

a) okresowe przeglądy, konserwacje, kontrole stanu technicznego i naprawy sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dylom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej zgodnej z przedmiotem usługi

c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów)

d) wymiana zestawów „przeglądowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu

e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji

f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia do dalszej eksploatacji

g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie; w dniu wykonania przeglądu

h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nienadających się już do naprawy

i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń

2. Transport własny Wykonawcy i na koszt Wykonawcy i uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.

3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzany podpisem przez pracownika Zamawiającego protokół/karta serwisowa.

4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:

a) przestrzegania zapisów ustawy z Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia (dotyczy tego pakietu)

c) zagwarantowania wysokiego poziomu technicznego wykonywanych usług.

5. Powyższe nie obejmuje części zamiennych

***Oferta winna zostać sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

Załącznik nr 2 do SWZ

**FORMULARZ CENOWY**

**Pakiet 4 - PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE – APARATY ELEKTROCHIRURGICZNE – DIATERMIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto  za 1 przegląd/1h | Wartość netto  przeglądów, napraw | Stawka  VAT | Wartość brutto przeglądów, napraw |
| 1. | Aparat elektrochirurgiczny ES400, VISION,  r. prod. 2011 EMED | szt. | 3 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 3 | xxxxxxxxx |  |  |  |  |
| **GLOBALNA WARTOŚĆ** | | | | | **NETTO:** |  | **BRUTTO:** |  |

1. Zakres prac:

a) okresowe przeglądy, konserwacje, kontrole stanu technicznego i naprawy sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dylom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej zgodnej z przedmiotem usługi

c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów)

d) wymiana zestawów „przeglądowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu

e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji

f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia do dalszej eksploatacji

g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie; w dniu wykonania przeglądu

h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nienadających się już do naprawy

i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń

2. Transport własny Wykonawcy i na koszt Wykonawcy i uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.

3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzany podpisem przez pracownika Zamawiającego protokół/karta serwisowa.

4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:

a) przestrzegania zapisów ustawy z Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia (dotyczy tego pakietu)

c) zagwarantowania wysokiego poziomu technicznego wykonywanych usług.

5. Powyższe nie obejmuje części zamiennych

***Oferta winna zostać sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzoney kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

Załącznik nr 2 do SWZ

**FORMULARZ CENOWY**

**Pakiet 5 - PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE – APARATY ELEKTROCHIRURGICZNE – DIATERMIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto  za 1 przegląd/1h | Wartość netto  przeglądów, napraw | Stawka  VAT | Wartość brutto przeglądów, napraw |
| 1. | Aparat elektrochirurgiczny ARC 400, r. prod. 2017, 2021. BOWA MEDICAL | szt. | 2 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 1 | xxxxxxxxx |  |  |  |  |
| **GLOBALNA WARTOŚĆ** | | | | | **NETTO:** |  | **BRUTTO:** |  |

1. Zakres prac:

a) okresowe przeglądy, konserwacje, kontrole stanu technicznego i naprawy sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dylom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej zgodnej z przedmiotem usługi

c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów)

d) wymiana zestawów „przeglądowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu

e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji

f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia do dalszej eksploatacji

g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie; w dniu wykonania przeglądu

h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nienadających się już do naprawy

i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń

2. Transport własny Wykonawcy i na koszt Wykonawcy i uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.

3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzany podpisem przez pracownika Zamawiającego protokół/karta serwisowa.

4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:

a) przestrzegania zapisów ustawy z Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia (dotyczy tego pakietu)

c) zagwarantowania wysokiego poziomu technicznego wykonywanych usług.

5. Powyższe nie obejmuje części zamiennych

***Oferta winna zostać sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzoney kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

Załącznik nr 2 do SWZ

**FORMULARZ CENOWY**

**Pakiet 6 - PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE - APARATY DO BADANIA WZROKU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto  za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | Stawka  VAT | Wartość brutto przeglądów, napraw |
|  | Autokeratorefraktometr HRK-7000A prod. Huwitz Korea 2009r. | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
|  | Frontomierz prod. DDR 1970r | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
|  | Lampa szczelinowa 30 SL-H prod. Option Germany 1990r. | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
|  | Polomierz kulisty KPM 60G85b prod. DDR 1982r. | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
|  | Wziernik okulistyczny-oftalmoskop | szt. | 2 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
|  | Panel optotpor - OP-4000 OPTOtech Wieliczka, 2016, nr WHAH002U | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
|  | Mikroskop laboratoryjny 48/40 Biolar prod. PZO W-wa 1980-1990 | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
|  | Perymetr komputerowy PTS-920, r. prod.2022, OPTOPOL | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
|  | [Tonometr bezkontaktowy z pachymetrem](https://10.20.0.2/WebMedica/?modul_programu=dz_techniczny&id_oddzial=69&submodul=sprzet&id_oddzial_gabinet=) CT-1P, r. prod 2021, TOMEY | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
|  | [Zestaw Oftalmoskopu](https://10.20.0.2/WebMedica/?modul_programu=dz_techniczny&id_oddzial=69&submodul=sprzet&id_oddzial_gabinet=) Beta 200-BAT, r. prod. 2018, HEINE BETA | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| **GLOBALNA WARTOŚĆ** | | | | | **NETTO:** |  | **BRUTTO:** |  |

1. Zakres prac:

a) okresowe przeglądy, konserwacje, kontrole stanu technicznego i naprawy sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dylom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej zgodnej z przedmiotem usługi

c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów)

d) wymiana zestawów „przeglądowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu

e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji

f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia do dalszej eksploatacji

g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie; w dniu wykonania przeglądu

h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nienadających się już do naprawy

i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń

2. Transport własny Wykonawcy i na koszt Wykonawcy i uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.

3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzany podpisem przez pracownika Zamawiającego protokół/karta serwisowa.

4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:

a) przestrzegania zapisów ustawy z Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia (dotyczy tego pakietu)

c) zagwarantowania wysokiego poziomu technicznego wykonywanych usług.

5. Powyższe nie obejmuje części zamiennych

***Oferta winna zostać sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

Załącznik nr 2 do SWZ

**FORMULARZ CENOWY**

**Pakiet 7 - PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE – APARATY DO KRIOCHIRURGII I KRIOTERAPII**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto  za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | Stawka  VAT | Wartość brutto przeglądów, napraw |
| 1. | Cryo-S classic + 4 sondy SG10; G10/20; G10/24; G40/6, r.prod. 2008, METRUM CRYO | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 2. | Sonda Spray, r. prod. 2008, METRUM CRYO | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 3. | Aparat do krioterapii, KRIOPOL R, r. prod 2009, KRIOPOL | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| **GLOBALNA WARTOŚĆ** | | | | | **NETTO:** |  | **BRUTTO:** |  |

1. Zakres prac:

a) okresowe przeglądy, konserwacje, kontrole stanu technicznego i naprawy sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dylom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej zgodnej z przedmiotem usługi

c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów)

d) wymiana zestawów „przeglądowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu

e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji

f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia do dalszej eksploatacji

g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie; w dniu wykonania przeglądu

h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nienadających się już do naprawy

i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń

2. Transport własny Wykonawcy i na koszt Wykonawcy i uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.

3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzany podpisem przez pracownika Zamawiającego protokół/karta serwisowa.

4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:

a) przestrzegania zapisów ustawy z Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia (dotyczy tego pakietu)

c) zagwarantowania wysokiego poziomu technicznego wykonywanych usług.

5. Powyższe nie obejmuje części zamiennych

***Oferta winna zostać sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

Załącznik nr 2 do SWZ

**FORMULARZ CENOWY**

**Pakiet 8 - PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE - APARATY DO FIZYKOTERAPII PRĄDEM**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto  za 1 przegląd/1h | Wartość netto  przeglądów, napraw | Stawka  VAT | Wartość brutto  przeglądów, napraw |
| 1. | FIRING EVO 7F, r. prod. 2009, **Technomex** | szt. | 3 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 2. | Physio GO 100, 200, 400, 400C, r.prod. 2019, 2020, 2022, ASTAR | szt. | 6 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 3 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 3. | Physioter D60, ZEM MARP | szt. | 2 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 4 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 4. | Pulsotronic ST-5D | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 3 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 5. | Sonicator S940, r. prod. 1998 SEM OTWOCK | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 3 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 6. | Stymulator prądowy ST 210, S300, r. prod. 1987, FAMED ŁÓDŹ | szt. | 2 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 3 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| **GLOBALNA WARTOŚĆ** | | | | | **NETTO:** |  | **BRUTTO:** |  |

1. Zakres prac:

a) okresowe przeglądy, konserwacje, kontrole stanu technicznego i naprawy sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dylom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej zgodnej z przedmiotem usługi

c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów)

d) wymiana zestawów „przeglądowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu

e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji

f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia do dalszej eksploatacji

g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie; w dniu wykonania przeglądu

h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nienadających się już do naprawy

i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń

2. Transport własny Wykonawcy i na koszt Wykonawcy i uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.

3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzany podpisem przez pracownika Zamawiającego protokół/karta serwisowa.

4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:

a) przestrzegania zapisów ustawy z Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia (dotyczy tego pakietu)

c) zagwarantowania wysokiego poziomu technicznego wykonywanych usług.

5. Powyższe nie obejmuje części zamiennych

***Oferta winna zostać sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

Załącznik nr 2 do SWZ

**FORMULARZ CENOWY**

**Pakiet 9 - PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE – APARATY DO FIZYKOTERAPII POLEM MAGNETYCZNYM**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto  za 1 przegląd/1h | Wartość netto  przeglądów, napraw | Stawka  VAT | Wartość brutto  przeglądów, napraw |
| 1. | [Aparat do terapii ultradźwiękowej z głowicą 5cm/1i3 MHz](https://10.20.0.2/WebMedica/?modul_programu=dz_techniczny&id_oddzial=69&submodul=sprzet&id_oddzial_gabinet=) UIS13 EVO, r. prod. 2014, TECHNOMEX | szt. | 2 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 3 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 2 | Diatermia SW 500TS, r. prod. 2006 TECHNOMEX | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 3 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 3 | Magnetronic MF10, r. prod. 2007, 1998 SEM OTWOCK | szt. | 2 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 3 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 4 | Magnoterap D65 A , r. prod. 2008, ZEM MARP Electronic | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| **GLOBALNA WARTOŚĆ** | | | | | **NETTO:** |  | **BRUTTO:** |  |

1. Zakres prac:

a) okresowe przeglądy, konserwacje, kontrole stanu technicznego i naprawy sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dylom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej zgodnej z przedmiotem usługi

c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów)

d) wymiana zestawów „przeglądowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu

e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji

f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia do dalszej eksploatacji

g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie; w dniu wykonania przeglądu

h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nienadających się już do naprawy

i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń

2. Transport własny Wykonawcy i na koszt Wykonawcy i uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.

3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzany podpisem przez pracownika Zamawiającego protokół/karta serwisowa.

4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:

a) przestrzegania zapisów ustawy z Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia (dotyczy tego pakietu)

c) zagwarantowania wysokiego poziomu technicznego wykonywanych usług.

5. Powyższe nie obejmuje części zamiennych

***Oferta winna zostać sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

Załącznik nr 2 do SWZ

**FORMULARZ CENOWY**

**Pakiet 10 - PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE – APARATY DO FIZYKOTERAPII ŚWIATŁEM**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto  za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | Stawka  VAT | Wartość brutto przeglądów, napraw |
| 1. | Lampa SOLUX, PR LUMINA, r. prod. 2008, 2020 ASTAR | szt. | 2 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 3 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 2. | Lampa UV/B, r. prod. 2009 JELOSIL | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 3 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| **GLOBALNA WARTOŚĆ** | | | | | **NETTO:** |  | **BRUTTO:** |  |

1. Zakres prac:

a) okresowe przeglądy, konserwacje, kontrole stanu technicznego i naprawy sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dylom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej zgodnej z przedmiotem usługi

c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów)

d) wymiana zestawów „przeglądowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu

e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji

f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia do dalszej eksploatacji

g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie; w dniu wykonania przeglądu

h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nienadających się już do naprawy

i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń

2. Transport własny Wykonawcy i na koszt Wykonawcy i uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.

3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzany podpisem przez pracownika Zamawiającego protokół/karta serwisowa.

4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:

a) przestrzegania zapisów ustawy z Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia (dotyczy tego pakietu)

c) zagwarantowania wysokiego poziomu technicznego wykonywanych usług.

5. Powyższe nie obejmuje części zamiennych

***Oferta winna zostać sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

Załącznik nr 2 do SWZ

**FORMULARZ CENOWY**

**Pakiet 11 - PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE – APARTATY EKG**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto  za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | Stawka  VAT | Wartość brutto przeglądów, napraw |
| 1. | Aparat EKG COMEN, CM1200A, r. prod. 2019, CHM | szt. | 6 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 3 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 2. | Aparat EKG 4M-Trace, r. prod. 2017, Medical Equipment | szt. | 6 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 4 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 3. | Aparat EKG ELI 150C, r. prod. 2021, WELCH ALLIN | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 4. | Aparat EKG AsCard Green, r. prod 2016, 2021, ASPEL ZABIERZÓW | szt. | 6 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 3 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| **GLOBALNA WARTOŚĆ** | | | | | **NETTO:** |  | **BRUTTO:** |  |

1. Zakres prac:

a) okresowe przeglądy, konserwacje, kontrole stanu technicznego i naprawy sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dylom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej zgodnej z przedmiotem usługi

c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów)

d) wymiana zestawów „przeglądowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu

e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji

f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia do dalszej eksploatacji

g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie; w dniu wykonania przeglądu

h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nienadających się już do naprawy

i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń

2. Transport własny Wykonawcy i na koszt Wykonawcy i uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.

3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzany podpisem przez pracownika Zamawiającego protokół/karta serwisowa.

4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:

a) przestrzegania zapisów ustawy z Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia (dotyczy tego pakietu)

c) zagwarantowania wysokiego poziomu technicznego wykonywanych usług.

5. Powyższe nie obejmuje części zamiennych

***Oferta winna zostać sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

Załącznik nr 2 do SWZ

**FORMULARZ CENOWY**

**Pakiet 12 - PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE – APARATY RTG RTG AGFA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto  za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | Stawka  VAT | Wartość brutto  przeglądów, napraw |
| 1. | Aparat RTG mobilny AGFA DR100C, r. prod. 2020, AGFA | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 4 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 2. | Aparat RTG stacjonarny AGFA DR400, r. prod. 2020, AGFA | szt. | 1 | 2 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 4 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| **GLOBALNA WARTOŚĆ** | | | | | **NETTO:** |  | **BRUTTO:** |  |

1. Zakres prac:

a) okresowe przeglądy, konserwacje, kontrole stanu technicznego i naprawy sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dylom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej zgodnej z przedmiotem usługi

c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów)

d) wymiana zestawów „przeglądowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu

e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji

f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia do dalszej eksploatacji

g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie; w dniu wykonania przeglądu

h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nienadających się już do naprawy

i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń

2. Transport własny Wykonawcy i na koszt Wykonawcy i uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.

3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzany podpisem przez pracownika Zamawiającego protokół/karta serwisowa.

4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:

a) przestrzegania zapisów ustawy z Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia (dotyczy tego pakietu)

c) zagwarantowania wysokiego poziomu technicznego wykonywanych usług.

5. Powyższe nie obejmuje części zamiennych

***Oferta winna zostać sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

Załącznik nr 2 do SWZ

**FORMULARZ CENOWY**

**Pakiet 13 - PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE – APARATY RTG GE MEDICAL SYSTEMS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto  za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | Stawka  VAT | Wartość brutto  przeglądów, napraw |
| 1. | Aparat RTG Mobilny TMX+, r. prod. 2007  GE MEDICAL SYSTEMS | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 6 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 2. | Aparat RTG stacjonarny PROTEUS XR/a, r. prod. 2008, GE MEDICAL SYSTEMS | szt. | 1 | 2 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 4 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 3. | Aparat RTG z ramieniem C ze skopią Fluorostar 7900 Compact 2, r. prod. 2018, 2022, GE MEDICAL SYSTEMS | szt. | 2 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 4 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| **GLOBALNA WARTOŚĆ** | | | | | **NETTO:** |  | **BRUTTO:** |  |

1. Zakres prac:

a) okresowe przeglądy, konserwacje, kontrole stanu technicznego i naprawy sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dylom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej zgodnej z przedmiotem usługi

c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów)

d) wymiana zestawów „przeglądowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu

e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji

f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia do dalszej eksploatacji

g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie; w dniu wykonania przeglądu

h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nienadających się już do naprawy

i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń

2. Transport własny Wykonawcy i na koszt Wykonawcy i uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.

3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzany podpisem przez pracownika Zamawiającego protokół/karta serwisowa.

4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:

a) przestrzegania zapisów ustawy z Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia (dotyczy tego pakietu)

c) zagwarantowania wysokiego poziomu technicznego wykonywanych usług.

5. Powyższe nie obejmuje części zamiennych

***Oferta winna zostać sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

Załącznik nr 2 do SWZ

**FORMULARZ CENOWY**

**Pakiet 14 - PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE – APARATY USG MINDRAY**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto  za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | Stawka  VAT | Wartość brutto przeglądów, napraw |
| 1. | Aparat USG diagnostyczny, DC70 XI, DC80A, TE7, r. prod. 2018, 2021, 2022. MINDRAY | szt. | 6 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| **GLOBALNA WARTOŚĆ** | | | | | **NETTO:** |  | **BRUTTO:** |  |

1. Zakres prac:

a) okresowe przeglądy, konserwacje, kontrole stanu technicznego i naprawy sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dylom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej zgodnej z przedmiotem usługi

c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów)

d) wymiana zestawów „przeglądowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu

e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji

f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia do dalszej eksploatacji

g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie; w dniu wykonania przeglądu

h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nienadających się już do naprawy

i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń

2. Transport własny Wykonawcy i na koszt Wykonawcy i uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.

3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzany podpisem przez pracownika Zamawiającego protokół/karta serwisowa.

4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:

a) przestrzegania zapisów ustawy z Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia (dotyczy tego pakietu)

c) zagwarantowania wysokiego poziomu technicznego wykonywanych usług.

5. Powyższe nie obejmuje części zamiennych

***Oferta winna zostać sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

Załącznik nr 2 do SWZ

**FORMULARZ CENOWY**

**Pakiet 15 - PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE – APARATY USG SIEMENS, ALBIT**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto  za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | Stawka  VAT | Wartość brutto przeglądów, napraw |
| 1. | Aparat USG diagnostyczny Siemens Acuson X300 Premium, r. prod. 2009 | szt. | 2 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 3 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 2. | Aparat USG ALBIT ECHOSON, r. prod. 2018, | szt. | 2 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 3 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| **GLOBALNA WARTOŚĆ** | | | | | **NETTO:** |  | **BRUTTO:** |  |

1. Zakres prac:

a) okresowe przeglądy, konserwacje, kontrole stanu technicznego i naprawy sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dylom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej zgodnej z przedmiotem usługi

c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów)

d) wymiana zestawów „przeglądowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu

e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji

f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia do dalszej eksploatacji

g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie; w dniu wykonania przeglądu

h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nienadających się już do naprawy

i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń

2. Transport własny Wykonawcy i na koszt Wykonawcy i uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.

3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzany podpisem przez pracownika Zamawiającego protokół/karta serwisowa.

4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:

a) przestrzegania zapisów ustawy z Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia (dotyczy tego pakietu)

c) zagwarantowania wysokiego poziomu technicznego wykonywanych usług.

5. Powyższe nie obejmuje części zamiennych

***Oferta winna zostać sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

Załącznik nr 2 do SWZ

**FORMULARZ CENOWY**

**Pakiet 16 - PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE – APARATY USG PHILIPS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto  za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | Stawka  VAT | Wartość brutto przeglądów, napraw |
| 1. | Aparat USG diagnostyczny Affiniti 70, r. prod. 2018, PHILIPS | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| **GLOBALNA WARTOŚĆ** | | | | | **NETTO:** |  | **BRUTTO:** |  |

1. Zakres prac:

a) okresowe przeglądy, konserwacje, kontrole stanu technicznego i naprawy sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dylom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej zgodnej z przedmiotem usługi

c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów)

d) wymiana zestawów „przeglądowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu

e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji

f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia do dalszej eksploatacji

g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie; w dniu wykonania przeglądu

h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nienadających się już do naprawy

i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń

2. Transport własny Wykonawcy i na koszt Wykonawcy i uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.

3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzany podpisem przez pracownika Zamawiającego protokół/karta serwisowa.

4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:

a) przestrzegania zapisów ustawy z Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia (dotyczy tego pakietu)

c) zagwarantowania wysokiego poziomu technicznego wykonywanych usług.

5. Powyższe nie obejmuje części zamiennych

***Oferta winna zostać sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

Załącznik nr 2 do SWZ

**FORMULARZ CENOWY**

**Pakiet 17 - PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE – APARATY DO ZNIECZULANIA OGÓLNEGO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto  za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | Stawka  VAT | Wartość brutto przeglądów, napraw |
| 1. | Aparat do znieczulenia ogólnego BLEASE SIRIUS, r. prod. 2010, SPACEL ABS | szt. | 4 | 2 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 5 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| **GLOBALNA WARTOŚĆ** | | | | | **NETTO:** |  | **BRUTTO:** |  |

1. Zakres prac:

a) okresowe przeglądy, konserwacje, kontrole stanu technicznego i naprawy sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dylom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej zgodnej z przedmiotem usługi

c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów)

d) wymiana zestawów „przeglądowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu

e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji

f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia do dalszej eksploatacji

g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie; w dniu wykonania przeglądu

h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nienadających się już do naprawy

i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń

2. Transport własny Wykonawcy i na koszt Wykonawcy i uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.

3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzany podpisem przez pracownika Zamawiającego protokół/karta serwisowa.

4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:

a) przestrzegania zapisów ustawy z Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia (dotyczy tego pakietu)

c) zagwarantowania wysokiego poziomu technicznego wykonywanych usług.

5. Powyższe nie obejmuje części zamiennych

***Oferta winna zostać sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

Załącznik nr 2 do SWZ

**FORMULARZ CENOWY**

**Pakiet 18 - PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE – AUTOMATYCZNY WSTRZYKIWACZ KONTARSTU CT**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto  za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | Stawka  VAT | Wartość brutto przeglądów, napraw |
| 1. | Automatyczny wstrzykiwacz kontrastu CT Expres 4D, r. prod. 2019, Bracco | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 2. | Automatyczny wstrzykiwacz kontrastu CT, OptiVantage, r. prod. 2020, COVIDIEN TYCO | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| **GLOBALNA WARTOŚĆ** | | | | | **NETTO:** |  | **BRUTTO:** |  |

1. Zakres prac:

a) okresowe przeglądy, konserwacje, kontrole stanu technicznego i naprawy sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dylom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej zgodnej z przedmiotem usługi

c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów)

d) wymiana zestawów „przeglądowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu

e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji

f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia do dalszej eksploatacji

g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie; w dniu wykonania przeglądu

h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nienadających się już do naprawy

i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń

2. Transport własny Wykonawcy i na koszt Wykonawcy i uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.

3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzany podpisem przez pracownika Zamawiającego protokół/karta serwisowa.

4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:

a) przestrzegania zapisów ustawy z Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia (dotyczy tego pakietu)

c) zagwarantowania wysokiego poziomu technicznego wykonywanych usług.

5. Powyższe nie obejmuje części zamiennych

***Oferta winna zostać sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

Załącznik nr 2 do SWZ

**FORMULARZ CENOWY**

**Pakiet 19 - PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE – APARATY DO BRONCHOSKOPII**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto  za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | Stawka  VAT | Wartość brutto przeglądów, napraw |
| 1. | Bronchoskop intubacyjny FJ-16BS, r. prod. 2009, 2010, PENTAX | szt. | 2 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 4 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 2. | Bronchofiberoskop FB 18 P, r. prod.1996, PENTAX | szt | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 4 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 3. | Wideobronchofiberoskop B15-J10, r. prod. 2018, PENTAX | szt. | 2 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 4 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| **GLOBALNA WARTOŚĆ** | | | | | **NETTO:** |  | **BRUTTO:** |  |

1. Zakres prac:

a) okresowe przeglądy, konserwacje, kontrole stanu technicznego i naprawy sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dylom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej zgodnej z przedmiotem usługi

c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów)

d) wymiana zestawów „przeglądowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu

e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji

f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia do dalszej eksploatacji

g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie; w dniu wykonania przeglądu

h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nienadających się już do naprawy

i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń

2. Transport własny Wykonawcy i na koszt Wykonawcy i uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.

3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzany podpisem przez pracownika Zamawiającego protokół/karta serwisowa.

4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:

a) przestrzegania zapisów ustawy z Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia (dotyczy tego pakietu)

c) zagwarantowania wysokiego poziomu technicznego wykonywanych usług.

5. Powyższe nie obejmuje części zamiennych

***Oferta winna zostać sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

Załącznik nr 2 do SWZ

**FORMULARZ CENOWY**

**Pakiet 20 - PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE – CIEPLARKI MEDYCZNE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto  za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | Stawka  VAT | Wartość brutto przeglądów, napraw |
| 1. | Cielplarka analityczna Incucell-55R, r. prod 1998, 2015, BMT BRENSKA | szt. | 2 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 3 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 2 | Cieplarka analityczna WPL-30 E, r. prod 2012, CHEMLAND | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 3. | Automatyczny podgrzewacz płynów infuzyjnych UPM01-S, r. prod. 2019, TERMOBAIL WARM. | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| **GLOBALNA WARTOŚĆ** | | | | | **NETTO:** |  | **BRUTTO:** |  |

1. Zakres prac:

a) okresowe przeglądy, konserwacje, kontrole stanu technicznego i naprawy sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dylom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej zgodnej z przedmiotem usługi

c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów)

d) wymiana zestawów „przeglądowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu

e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji

f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia do dalszej eksploatacji

g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie; w dniu wykonania przeglądu

h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nienadających się już do naprawy

i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń

2. Transport własny Wykonawcy i na koszt Wykonawcy i uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.

3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzany podpisem przez pracownika Zamawiającego protokół/karta serwisowa.

4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:

a) przestrzegania zapisów ustawy z Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia (dotyczy tego pakietu)

c) zagwarantowania wysokiego poziomu technicznego wykonywanych usług.

5. Powyższe nie obejmuje części zamiennych

***Oferta winna zostać sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

Załącznik nr 2 do SWZ

**FORMULARZ CENOWY**

**Pakiet 21 - PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE - DEFIBRYLATOR ZOLL MEDICAL**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto  za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | Stawka  VAT | Wartość brutto przeglądów, napraw |
|  | Defibrylator M – SERIES, r. prod. 2006, ZOLL | szt | 2 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
|  | Defibrylator E – SERIES, r. prod. 2009, ZOLL | szt | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
|  | Defibrylator R – SERIES, r. prod. 2009, ZOLL | szt | 2 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
|  | Defibrylator BPH/PCA/ACLS/DC – SERIES, r. prod. 2008, ZOLL | szt | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| **GLOBALNA WARTOŚĆ** | | | | | **NETTO:** |  | **BRUTTO:** |  |

1. Zakres prac:

a) okresowe przeglądy, konserwacje, kontrole stanu technicznego i naprawy sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dylom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej zgodnej z przedmiotem usługi

c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów)

d) wymiana zestawów „przeglądowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu

e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji

f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia do dalszej eksploatacji

g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie; w dniu wykonania przeglądu

h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nienadających się już do naprawy

i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń

2. Transport własny Wykonawcy i na koszt Wykonawcy i uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.

3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzany podpisem przez pracownika Zamawiającego protokół/karta serwisowa.

4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:

a) przestrzegania zapisów ustawy z Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia (dotyczy tego pakietu)

c) zagwarantowania wysokiego poziomu technicznego wykonywanych usług.

5. Powyższe nie obejmuje części zamiennych

***Oferta winna zostać sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

Załącznik nr 2 do SWZ

**FORMULARZ CENOWY**

**Pakiet 22 - PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE – DEFIBRYLATOR LIFEPAK**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto  za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | Stawka  VAT | Wartość brutto przeglądów, napraw |
| 1. | Defibrylator LifePak 15, r. prod 2006, 2009, 2010, Physio-Control | szt | 6 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 4 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 2 | Defibrylator LifePak 20e | szt | 5 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 4 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| **GLOBALNA WARTOŚĆ** | | | | | **NETTO:** |  | **BRUTTO:** |  |

1. Zakres prac:

a) okresowe przeglądy, konserwacje, kontrole stanu technicznego i naprawy sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dylom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej zgodnej z przedmiotem usługi

c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów)

d) wymiana zestawów „przeglądowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu

e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji

f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia do dalszej eksploatacji

g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie; w dniu wykonania przeglądu

h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nienadających się już do naprawy

i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń

2. Transport własny Wykonawcy i na koszt Wykonawcy i uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.

3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzany podpisem przez pracownika Zamawiającego protokół/karta serwisowa.

4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:

a) przestrzegania zapisów ustawy z Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia (dotyczy tego pakietu)

c) zagwarantowania wysokiego poziomu technicznego wykonywanych usług.

5. Powyższe nie obejmuje części zamiennych

***Oferta winna zostać sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

Załącznik nr 2 do SWZ

**FORMULARZ CENOWY**

**Pakiet 23 - PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE – DEFIBRYLATOR MEDIANA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto  za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | Stawka  VAT | Wartość brutto przeglądów, napraw |
| 1. | Defibrylator D700, r. prod. 2021, MEDIANA | szt | 1 | 1 x raz w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| **GLOBALNA WARTOŚĆ** | | | | | **NETTO:** |  | **BRUTTO:** |  |

1. Zakres prac:

a) okresowe przeglądy, konserwacje, kontrole stanu technicznego i naprawy sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dylom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej zgodnej z przedmiotem usługi

c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów)

d) wymiana zestawów „przeglądowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu

e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji

f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia do dalszej eksploatacji

g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie; w dniu wykonania przeglądu

h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nienadających się już do naprawy

i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń

2. Transport własny Wykonawcy i na koszt Wykonawcy i uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.

3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzany podpisem przez pracownika Zamawiającego protokół/karta serwisowa.

4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:

a) przestrzegania zapisów ustawy z Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia (dotyczy tego pakietu)

c) zagwarantowania wysokiego poziomu technicznego wykonywanych usług.

5. Powyższe nie obejmuje części zamiennych

***Oferta winna zostać sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

Załącznik nr 2 do SWZ

**FORMULARZ CENOWY**

**Pakiet 24 - PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE – ZESTAW DO BADAŃ HOLTER**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto  za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | Stawka  VAT | Wartość brutto przeglądów, napraw |
| 1 | Holter ciśnieniowy BTL-08 ABPM, r. prod. 2016, 2021, BTL | szt | 3 | 1 raz w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 2. | Holter EKG DMS-300-3A, r. prod. 2016, 2021, OXFORD | szt | 6 | 1 raz w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 3 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 3. | Holter ciśnieniowy R7, R12, r. prod. 2018, 2021, ASPEL | szt | 2 | 1 raz w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| **GLOBALNA WARTOŚĆ** | | | | | **NETTO:** |  | **BRUTTO:** |  |

1. Zakres prac:

a) okresowe przeglądy, konserwacje, kontrole stanu technicznego i naprawy sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dylom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej zgodnej z przedmiotem usługi

c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów)

d) wymiana zestawów „przeglądowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu

e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji

f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia do dalszej eksploatacji

g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie; w dniu wykonania przeglądu

h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nienadających się już do naprawy

i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń

2. Transport własny Wykonawcy i na koszt Wykonawcy i uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.

3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzany podpisem przez pracownika Zamawiającego protokół/karta serwisowa.

4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:

a) przestrzegania zapisów ustawy z Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia (dotyczy tego pakietu)

c) zagwarantowania wysokiego poziomu technicznego wykonywanych usług.

5. Powyższe nie obejmuje części zamiennych

***Oferta winna zostać sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

Załącznik nr 2 do SWZ

**FORMULARZ CENOWY**

**Pakiet 25 - PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE - INSUFLATOR**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto  za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | Stawka  VAT | Wartość brutto przeglądów, napraw |
| 1. | Insuflator kolumnowy I – 2232, r. prod. 2011, WOLF | szt. | 2 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| **GLOBALNA WARTOŚĆ** | | | | | **NETTO:** |  | **BRUTTO:** |  |

1. Zakres prac:

a) okresowe przeglądy, konserwacje, kontrole stanu technicznego i naprawy sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dylom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej zgodnej z przedmiotem usługi

c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów)

d) wymiana zestawów „przeglądowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu

e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji

f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia do dalszej eksploatacji

g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie; w dniu wykonania przeglądu

h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nienadających się już do naprawy

i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń

2. Transport własny Wykonawcy i na koszt Wykonawcy i uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.

3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzany podpisem przez pracownika Zamawiającego protokół/karta serwisowa.

4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:

a) przestrzegania zapisów ustawy z Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia (dotyczy tego pakietu)

c) zagwarantowania wysokiego poziomu technicznego wykonywanych usług.

5. Powyższe nie obejmuje części zamiennych

***Oferta winna zostać sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

Załącznik nr 2 do SWZ

**FORMULARZ CENOWY**

**Pakiet 26 - PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE – KAPNOMETRY**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. Wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto  Za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | Stawka  Vat | Wartość brutto przeglądów, napraw |
| 1. | Kapnograf mas 3639, r. prod. 2020, Masimo | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | Xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 2. | Kapnometr Emma, r. prod. 2010, 2011, Dhasein | szt. | 2 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | Xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| **GLOBALNA WARTOŚĆ** | | | | | **NETTO:** |  | **BRUTTO:** |  |

1. Zakres prac:

a) okresowe przeglądy, konserwacje, kontrole stanu technicznego i naprawy sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dylom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej zgodnej z przedmiotem usługi

c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów)

d) wymiana zestawów „przeglądowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu

e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji

f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia do dalszej eksploatacji

g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie; w dniu wykonania przeglądu

h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nienadających się już do naprawy

i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń

2. Transport własny Wykonawcy i na koszt Wykonawcy i uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.

3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzany podpisem przez pracownika Zamawiającego protokół/karta serwisowa.

4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:

a) przestrzegania zapisów ustawy z Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia (dotyczy tego pakietu)

c) zagwarantowania wysokiego poziomu technicznego wykonywanych usług.

5. Powyższe nie obejmuje części zamiennych

***Oferta winna zostać sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

Załącznik nr 2 do SWZ

**FORMULARZ CENOWY**

**Pakiet 27 - PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE – KOLUMNA CHIRURGICZNA Z MONITOREM**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto  za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | Stawka  VAT | Wartość brutto przeglądów, napraw |
| 1. | Kolumna anestezjologiczna TD292-03B, r. prod. 2010, PNEUMATIK Berlin | szt. | 4 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 4 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 2. | Monitor laparoskopowy kolumnowy 24‘, 26’ /SONY, r. prod. 2010, SONY | szt. | 2 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| **GLOBALNA WARTOŚĆ** | | | | | **NETTO:** |  | **BRUTTO:** |  |

1. Zakres prac:

a) okresowe przeglądy, konserwacje, kontrole stanu technicznego i naprawy sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dylom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej zgodnej z przedmiotem usługi

c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów)

d) wymiana zestawów „przeglądowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu

e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji

f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia do dalszej eksploatacji

g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie; w dniu wykonania przeglądu

h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nienadających się już do naprawy

i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń

2. Transport własny Wykonawcy i na koszt Wykonawcy i uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.

3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzany podpisem przez pracownika Zamawiającego protokół/karta serwisowa.

4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:

a) przestrzegania zapisów ustawy z Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia (dotyczy tego pakietu)

c) zagwarantowania wysokiego poziomu technicznego wykonywanych usług.

5. Powyższe nie obejmuje części zamiennych

***Oferta winna zostać sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

Załącznik nr 2 do SWZ

**FORMULARZ CENOWY**

**Pakiet 28 - PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE – KOLUMNA ANESTEZJOLOGICZNA / GAZY MEDYCZNE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto  za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | Stawka  VAT | Wartość brutto przeglądów, napraw |
| 1. | Kolumna chirurgiczna/ortopedyczna T 463-02B, r. prod. 2010, PNEUMATIK Berlin | szt. | 4 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 6 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| **GLOBALNA WARTOŚĆ** | | | | | **NETTO:** |  | **BRUTTO:** |  |

1. Zakres prac:

a) okresowe przeglądy, konserwacje, kontrole stanu technicznego i naprawy sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dylom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej zgodnej z przedmiotem usługi

c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów)

d) wymiana zestawów „przeglądowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu

e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji

f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia do dalszej eksploatacji

g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie; w dniu wykonania przeglądu

h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nienadających się już do naprawy

i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń

2. Transport własny Wykonawcy i na koszt Wykonawcy i uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.

3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzany podpisem przez pracownika Zamawiającego protokół/karta serwisowa.

4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:

a) przestrzegania zapisów ustawy z Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia (dotyczy tego pakietu)

c) zagwarantowania wysokiego poziomu technicznego wykonywanych usług.

5. Powyższe nie obejmuje części zamiennych

***Oferta winna zostać sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

Załącznik nr 2 do SWZ

**FORMULARZ CENOWY**

**Pakiet 29 - PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE – KOLUMNA ORTOPEDYCZNA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto  za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | Stawka  VAT | Wartość brutto przeglądów, napraw |
| 1. | Kolumna ortopedyczna AR, r. prod. 2020, STRYKER | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| **GLOBALNA WARTOŚĆ** | | | | | **NETTO:** |  | **BRUTTO:** |  |

1. Zakres prac:

a) okresowe przeglądy, konserwacje, kontrole stanu technicznego i naprawy sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dylom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej zgodnej z przedmiotem usługi

c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów)

d) wymiana zestawów „przeglądowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu

e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji

f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia do dalszej eksploatacji

g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie; w dniu wykonania przeglądu

h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nienadających się już do naprawy

i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń

2. Transport własny Wykonawcy i na koszt Wykonawcy i uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.

3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzany podpisem przez pracownika Zamawiającego protokół/karta serwisowa.

4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:

a) przestrzegania zapisów ustawy z Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia (dotyczy tego pakietu)

c) zagwarantowania wysokiego poziomu technicznego wykonywanych usług.

5. Powyższe nie obejmuje części zamiennych

***Oferta winna zostać sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

Załącznik nr 2 do SWZ

**FORMULARZ CENOWY**

**Pakiet 30 - PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE – KOMPRESYJNY APARAT**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto  za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | Stawka  VAT | Wartość brutto przeglądów, napraw |
| 1. | Aparat do ciśnieniowego leczenia ran RENASYS GO, r. prod. 2019, SMITKS | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| **GLOBALNA WARTOŚĆ** | | | | | **NETTO:** |  | **BRUTTO:** |  |

1. Zakres prac:

a) okresowe przeglądy, konserwacje, kontrole stanu technicznego i naprawy sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dylom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej zgodnej z przedmiotem usługi

c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów)

d) wymiana zestawów „przeglądowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu

e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji

f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia do dalszej eksploatacji

g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie; w dniu wykonania przeglądu

h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nienadających się już do naprawy

i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń

2. Transport własny Wykonawcy i na koszt Wykonawcy i uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.

3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzany podpisem przez pracownika Zamawiającego protokół/karta serwisowa.

4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:

a) przestrzegania zapisów ustawy z Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia (dotyczy tego pakietu)

c) zagwarantowania wysokiego poziomu technicznego wykonywanych usług.

5. Powyższe nie obejmuje części zamiennych

***Oferta winna zostać sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

Załącznik nr 2 do SWZ

**FORMULARZ CENOWY**

**Pakiet 31 - PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE - KRZESEŁKO KARDIOLOGICZNE TRANSPORTOWE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto  za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | Stawka  VAT | Wartość brutto przeglądów, napraw |
| 1. | Krzesełko kardiologiczne transportowe FST, r. prod. 2020, FETCO | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 2. | Krzesełko kardiologiczne transportowe S-242, r. prod 2011. PARAMEDICA | szt. | 3 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 3. | Krzesełko kardiologiczne transportowe ROLLMAN, r. prod. 2020, MEDIKOR | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| **GLOBALNA WARTOŚĆ** | | | | | **NETTO:** |  | **BRUTTO:** |  |

1. Zakres prac:

a) okresowe przeglądy, konserwacje, kontrole stanu technicznego i naprawy sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dylom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej zgodnej z przedmiotem usługi

c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów)

d) wymiana zestawów „przeglądowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu

e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji

f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia do dalszej eksploatacji

g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie; w dniu wykonania przeglądu

h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nienadających się już do naprawy

i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń

2. Transport własny Wykonawcy i na koszt Wykonawcy i uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.

3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzany podpisem przez pracownika Zamawiającego protokół/karta serwisowa.

4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:

a) przestrzegania zapisów ustawy z Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia (dotyczy tego pakietu)

c) zagwarantowania wysokiego poziomu technicznego wykonywanych usług.

5. Powyższe nie obejmuje części zamiennych

***Oferta winna zostać sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

Załącznik nr 2 do SWZ

**FORMULARZ CENOWY**

**Pakiet 32 - PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE – LAMPA BAKTERIOBÓJCZA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto  za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | Stawka  VAT | Wartość brutto przeglądów, napraw |
| 1. | Oczyszczacz powietrza / lampowo przepływowy aparat bakteriobójczy I-CON-PRO, r. prod 2020, SANYO | szt. | 4 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 4 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 2. | Lampa bakteriobójcza NBVE, r. prod. 2021, ULTRA FIOL | szt. | 20 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 20 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| **GLOBALNA WARTOŚĆ** | | | | | **NETTO:** |  | **BRUTTO:** |  |

1. Zakres prac:

a) okresowe przeglądy, konserwacje, kontrole stanu technicznego i naprawy sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dylom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej zgodnej z przedmiotem usługi

c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów)

d) wymiana zestawów „przeglądowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu

e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji

f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia do dalszej eksploatacji

g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie; w dniu wykonania przeglądu

h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nienadających się już do naprawy

i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń

2. Transport własny Wykonawcy i na koszt Wykonawcy i uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.

3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzany podpisem przez pracownika Zamawiającego protokół/karta serwisowa.

4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:

a) przestrzegania zapisów ustawy z Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia (dotyczy tego pakietu)

c) zagwarantowania wysokiego poziomu technicznego wykonywanych usług.

5. Powyższe nie obejmuje części zamiennych

***Oferta winna zostać sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

Załącznik nr 2 do SWZ

**FORMULARZ CENOWY**

**Pakiet 33 - PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE – LAMPA DO ŚWIATŁOLECZNICTWA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto  za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | Stawka  VAT | Wartość brutto przeglądów, napraw |
| 1. | Lampa do światłolecznictwa LUMINA-SOLUX, r. prod. 2021 ASTAR | szt. | 2 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| **GLOBALNA WARTOŚĆ** | | | | | **NETTO:** |  | **BRUTTO:** |  |

1. Zakres prac:

a) okresowe przeglądy, konserwacje, kontrole stanu technicznego i naprawy sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dylom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej zgodnej z przedmiotem usługi

c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów)

d) wymiana zestawów „przeglądowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu

e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji

f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia do dalszej eksploatacji

g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie; w dniu wykonania przeglądu

h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nienadających się już do naprawy

i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń

2. Transport własny Wykonawcy i na koszt Wykonawcy i uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.

3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzany podpisem przez pracownika Zamawiającego protokół/karta serwisowa.

4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:

a) przestrzegania zapisów ustawy z Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia (dotyczy tego pakietu)

c) zagwarantowania wysokiego poziomu technicznego wykonywanych usług.

5. Powyższe nie obejmuje części zamiennych

***Oferta winna zostać sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

Załącznik nr 2 do SWZ

**FORMULARZ CENOWY**

**Pakiet 34 - PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE – LAMPA OPERACYJNA – BLOK OPERACYJNY**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto  za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | Stawka  VAT | Wartość brutto  przeglądów, napraw |
| 1. | Lampa operacyjna-zestaw dwóch lamp z kamerą i monitorem Harmony LC 500 Dual, r. prod. 2010, Steris Corporation USA | szt. | 2 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 6 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 2. | Lampa operacyjna stacjonarna LED DUO,- PROXY, r. prod 2020, POL-MED PLUS | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| **GLOBALNA WARTOŚĆ** | | | | | **NETTO:** |  | **BRUTTO:** |  |

1. Zakres prac:

a) okresowe przeglądy, konserwacje, kontrole stanu technicznego i naprawy sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dylom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej zgodnej z przedmiotem usługi

c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów)

d) wymiana zestawów „przeglądowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu

e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji

f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia do dalszej eksploatacji

g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie; w dniu wykonania przeglądu

h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nienadających się już do naprawy

i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń

2. Transport własny Wykonawcy i na koszt Wykonawcy i uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.

3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzany podpisem przez pracownika Zamawiającego protokół/karta serwisowa.

4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:

a) przestrzegania zapisów ustawy z Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia (dotyczy tego pakietu)

c) zagwarantowania wysokiego poziomu technicznego wykonywanych usług.

5. Powyższe nie obejmuje części zamiennych

***Oferta winna zostać sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

Załącznik nr 2 do SWZ

**FORMULARZ CENOWY**

**Pakiet 35 - PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE – LAMPA OPERACYJNA – PORADNIE SPECJALISTYCZNE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto  za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | Stawka  VAT | Wartość brutto  przeglądów, napraw |
| 1. | Lampa operacyjna stacjonarna 2F500, r. prod. 2019, Shenshen Creative Industry -China | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 2. | Lampa operacyjna mobilna LED TLO -01.60.A, r. prod. 2020, Shenshen Creative Industry-China | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| **GLOBALNA WARTOŚĆ** | | | | | **NETTO:** |  | **BRUTTO:** |  |

1. Zakres prac:

a) okresowe przeglądy, konserwacje, kontrole stanu technicznego i naprawy sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dylom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej zgodnej z przedmiotem usługi

c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów)

d) wymiana zestawów „przeglądowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu

e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji

f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia do dalszej eksploatacji

g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie; w dniu wykonania przeglądu

h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nienadających się już do naprawy

i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń

2. Transport własny Wykonawcy i na koszt Wykonawcy i uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.

3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzany podpisem przez pracownika Zamawiającego protokół/karta serwisowa.

4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:

a) przestrzegania zapisów ustawy z Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia (dotyczy tego pakietu)

c) zagwarantowania wysokiego poziomu technicznego wykonywanych usług.

5. Powyższe nie obejmuje części zamiennych

***Oferta winna zostać sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

Załącznik nr 2 do SWZ

**FORMULARZ CENOWY**

**Pakiet 36 - PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE - URZĄDZENIA DO LASEROTERAPII**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto  za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | Stawka  VAT | Wartość brutto przeglądów, napraw |
| 1. | Laser biostymulacyjny DB68-2, r. prod. 2007 i 2008, ZEM MARP Electronic | szt. | 2 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 2. | Laser biostymulacyjny TR-1, TERAPULS, r. prod 2007, ELMUDE | szt. | 2 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 3. | Laser z sondą Physio PHG 100A, PHG 200A, PHD 400C, r. prod. 2017, ASTAR | szt. | 4 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 4 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 4. | Sonda laserowa LAC 50 i LAC 202, r. prod. 2007 i 2008, ZEM MARP Electronic | szt. | 3 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 3 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| **GLOBALNA WARTOŚĆ** | | | | | **NETTO:** |  | **BRUTTO:** |  |

1. Zakres prac:

a) okresowe przeglądy, konserwacje, kontrole stanu technicznego i naprawy sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dylom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej zgodnej z przedmiotem usługi

c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów)

d) wymiana zestawów „przeglądowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu

e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji

f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia do dalszej eksploatacji

g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie; w dniu wykonania przeglądu

h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nienadających się już do naprawy

i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń

2. Transport własny Wykonawcy i na koszt Wykonawcy i uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.

3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzany podpisem przez pracownika Zamawiającego protokół/karta serwisowa.

4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:

a) przestrzegania zapisów ustawy z Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia (dotyczy tego pakietu)

c) zagwarantowania wysokiego poziomu technicznego wykonywanych usług.

5. Powyższe nie obejmuje części zamiennych

***Oferta winna zostać sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

Załącznik nr 2 do SWZ

**FORMULARZ CENOWY**

**Pakiet 37 - PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE – ŁAŹNIA WODNA LABORATORYJNA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto  za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | Stawka  VAT | Wartość brutto przeglądów, napraw |
| 1. | Łaźnia wodna LW -502, r. prod. 2011, AJL ELEKTRONIC - Kraków | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 2. | Łaźnia wodna dwustanowiskowa W210, r. prod. 2017, BIOTRONIK POZNAŃ | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 1 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| **GLOBALNA WARTOŚĆ** | | | | | **NETTO:** |  | **BRUTTO:** |  |

1. Zakres prac:

a) okresowe przeglądy, konserwacje, kontrole stanu technicznego i naprawy sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dylom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej zgodnej z przedmiotem usługi

c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów)

d) wymiana zestawów „przeglądowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu

e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji

f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia do dalszej eksploatacji

g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie; w dniu wykonania przeglądu

h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nienadających się już do naprawy

i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń

2. Transport własny Wykonawcy i na koszt Wykonawcy i uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.

3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzany podpisem przez pracownika Zamawiającego protokół/karta serwisowa.

4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:

a) przestrzegania zapisów ustawy z Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia (dotyczy tego pakietu)

c) zagwarantowania wysokiego poziomu technicznego wykonywanych usług.

5. Powyższe nie obejmuje części zamiennych

***Oferta winna zostać sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

Załącznik nr 2 do SWZ

**FORMULARZ CENOWY**

**Pakiet 38 - PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE – ŁÓŻKO TRANSPORTOWE POOPERACYJNE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto  za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | Stawka  VAT | Wartość brutto przeglądów, napraw |
| 1. | Łóżko transportowe – wózek 5 kółek URGENT, r. prod. 2010, PROMA REHA | szt. | 8 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 4 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| **GLOBALNA WARTOŚĆ** | | | | | **NETTO:** |  | **BRUTTO:** |  |

1. Zakres prac:

a) okresowe przeglądy, konserwacje, kontrole stanu technicznego i naprawy sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dylom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej zgodnej z przedmiotem usługi

c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów)

d) wymiana zestawów „przeglądowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu

e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji

f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia do dalszej eksploatacji

g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie; w dniu wykonania przeglądu

h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nienadających się już do naprawy

i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń

2. Transport własny Wykonawcy i na koszt Wykonawcy i uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.

3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzany podpisem przez pracownika Zamawiającego protokół/karta serwisowa.

4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:

a) przestrzegania zapisów ustawy z Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia (dotyczy tego pakietu)

c) zagwarantowania wysokiego poziomu technicznego wykonywanych usług.

5. Powyższe nie obejmuje części zamiennych

***Oferta winna zostać sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

Załącznik nr 2 do SWZ

**FORMULARZ CENOWY**

**Pakiet 39 - PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE – MIKROSKOP LABORATORYJNY**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto  za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | Stawka  VAT | Wartość brutto przeglądów, napraw |
| 1. | Mikroskop laboratoryjny DELTA OPTICOL, r. prod. 2012, OPTICOL | szt. | 3 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 4 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 2. | Mikroskop laboratoryjny BIOLAR r. prod. 1990, PZO Warszawa | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| **GLOBALNA WARTOŚĆ** | | | | | **NETTO:** |  | **BRUTTO:** |  |

1. Zakres prac:

a) okresowe przeglądy, konserwacje, kontrole stanu technicznego i naprawy sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dylom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej zgodnej z przedmiotem usługi

c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów)

d) wymiana zestawów „przeglądowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu

e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji

f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia do dalszej eksploatacji

g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie; w dniu wykonania przeglądu

h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nienadających się już do naprawy

i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń

2. Transport własny Wykonawcy i na koszt Wykonawcy i uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.

3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzany podpisem przez pracownika Zamawiającego protokół/karta serwisowa.

4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:

a) przestrzegania zapisów ustawy z Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia (dotyczy tego pakietu)

c) zagwarantowania wysokiego poziomu technicznego wykonywanych usług.

5. Powyższe nie obejmuje części zamiennych

***Oferta winna zostać sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

Załącznik nr 2 do SWZ

**FORMULARZ CENOWY**

**Pakiet 40 - PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE – MONITOR DO POMIARÓW HEMODYNAMICZNYCH**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto  za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | Stawka  VAT | Wartość brutto przeglądów, napraw |
| 1. | Monitor pomiarów hemodynamicznych UNITY, r. prod. 2021, LADYCOOC | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 1 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| **GLOBALNA WARTOŚĆ** | | | | | **NETTO:** |  | **BRUTTO:** |  |

1. Zakres prac:

a) okresowe przeglądy, konserwacje, kontrole stanu technicznego i naprawy sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dylom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej zgodnej z przedmiotem usługi

c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów)

d) wymiana zestawów „przeglądowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu

e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji

f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia do dalszej eksploatacji

g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie; w dniu wykonania przeglądu

h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nienadających się już do naprawy

i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń

2. Transport własny Wykonawcy i na koszt Wykonawcy i uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.

3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzany podpisem przez pracownika Zamawiającego protokół/karta serwisowa.

4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:

a) przestrzegania zapisów ustawy z Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia (dotyczy tego pakietu)

c) zagwarantowania wysokiego poziomu technicznego wykonywanych usług.

5. Powyższe nie obejmuje części zamiennych

***Oferta winna zostać sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

Załącznik nr 2 do SWZ

**FORMULARZ CENOWY**

**Pakiet 41 – PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE – MYJNIA DEZYNFEKTOR UTENSYLIÓW**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto  za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | Stawka  VAT | Wartość brutto przeglądów, napraw |
| 1 | Myjnia dezynfektor do utensyliów - TOPIC 20, r.prod. 2020 | szt. | 8 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 4 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| **GLOBALNA WARTOŚĆ** | | | | | **NETTO:** |  | **BRUTTO:** |  |

1. Zakres prac:

a) okresowe przeglądy, konserwacje, kontrole stanu technicznego i naprawy sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dylom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej zgodnej z przedmiotem usługi

c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów)

d) wymiana zestawów „przeglądowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu

e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji

f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia do dalszej eksploatacji

g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie; w dniu wykonania przeglądu

h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nienadających się już do naprawy

i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń

2. Transport własny Wykonawcy i na koszt Wykonawcy i uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.

3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzany podpisem przez pracownika Zamawiającego protokół/karta serwisowa.

4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:

a) przestrzegania zapisów ustawy z Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia (dotyczy tego pakietu)

c) zagwarantowania wysokiego poziomu technicznego wykonywanych usług.

5. Powyższe nie obejmuje części zamiennych

***Oferta winna zostać sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

Załącznik nr 2 do SWZ

**FORMULARZ CENOWY**

**Pakiet 42 - PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE - MYJNIA DEZYNFEKTOR UTENSYLIÓW**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto  za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | Stawka  VAT | Wartość brutto przeglądów, napraw |
| 1 | Myjnia macerator do utensyliów – SOLO r.prod. 2020 | szt. | 8 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| **GLOBALNA WARTOŚĆ** | | | | | **NETTO:** |  | **BRUTTO:** |  |

1. Zakres prac:

a) okresowe przeglądy, konserwacje, kontrole stanu technicznego i naprawy sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dylom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej zgodnej z przedmiotem usługi

c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów)

d) wymiana zestawów „przeglądowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu

e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji

f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia do dalszej eksploatacji

g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie; w dniu wykonania przeglądu

h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nienadających się już do naprawy

i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń

2. Transport własny Wykonawcy i na koszt Wykonawcy i uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.

3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzany podpisem przez pracownika Zamawiającego protokół/karta serwisowa.

4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:

a) przestrzegania zapisów ustawy z Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia (dotyczy tego pakietu)

c) zagwarantowania wysokiego poziomu technicznego wykonywanych usług.

5. Powyższe nie obejmuje części zamiennych

***Oferta winna zostać sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

Załącznik nr 2 do SWZ

**FORMULARZ CENOWY**

**Pakiet 43 - PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE - MYJNIA NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH SMS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto  za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | Stawka  VAT | Wartość brutto przeglądów, napraw |
| 1 | Myjnia narzędzi chirurgicznych DEKO2000, r. prod. 1999 i 2021, FRANKE | szt. | 2 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 4 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 2. | Myjnia ultradźwiękowa UMD 642, r. prod. 1998, SMS W-wa | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| **GLOBALNA WARTOŚĆ** | | | | | **NETTO:** |  | **BRUTTO:** |  |

1. Zakres prac:

a) okresowe przeglądy, konserwacje, kontrole stanu technicznego i naprawy sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dylom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej zgodnej z przedmiotem usługi

c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów)

d) wymiana zestawów „przeglądowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu

e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji

f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia do dalszej eksploatacji

g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie; w dniu wykonania przeglądu

h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nienadających się już do naprawy

i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń

2. Transport własny Wykonawcy i na koszt Wykonawcy i uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.

3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzany podpisem przez pracownika Zamawiającego protokół/karta serwisowa.

4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:

a) przestrzegania zapisów ustawy z Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia (dotyczy tego pakietu)

c) zagwarantowania wysokiego poziomu technicznego wykonywanych usług.

5. Powyższe nie obejmuje części zamiennych

***Oferta winna zostać sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

Załącznik nr 2 do SWZ

**FORMULARZ CENOWY**

**Pakiet 44 - PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE - MYJNIA NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH UMD**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto  za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | Stawka  VAT | Wartość brutto przeglądów, napraw |
| 1. | Myjnia narzędzi chirurgicznych SMEG WD6010 r. prod. 2018, STERIMED W-Wa | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| **GLOBALNA WARTOŚĆ** | | | | | **NETTO:** |  | **BRUTTO:** |  |

1. Zakres prac:

a) okresowe przeglądy, konserwacje, kontrole stanu technicznego i naprawy sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dylom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej zgodnej z przedmiotem usługi

c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów)

d) wymiana zestawów „przeglądowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu

e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji

f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia do dalszej eksploatacji

g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie; w dniu wykonania przeglądu

h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nienadających się już do naprawy

i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń

2. Transport własny Wykonawcy i na koszt Wykonawcy i uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.

3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzany podpisem przez pracownika Zamawiającego protokół/karta serwisowa.

4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:

a) przestrzegania zapisów ustawy z Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia (dotyczy tego pakietu)

c) zagwarantowania wysokiego poziomu technicznego wykonywanych usług.

5. Powyższe nie obejmuje części zamiennych

***Oferta winna zostać sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

Załącznik nr 2 do SWZ

**FORMULARZ CENOWY**

**Pakiet 45 - PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE - MYJNIA DEZYNFEKTOR UTENSYLIÓW**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto  za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | Stawka  VAT | Wartość brutto przeglądów, napraw |
| 1 | Myjnia endoskopowa IRIS 5, r. prod. 2017, SONOLOGISTIC | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| **GLOBALNA WARTOŚĆ** | | | | | **NETTO:** |  | **BRUTTO:** |  |

1. Zakres prac:

a) okresowe przeglądy, konserwacje, kontrole stanu technicznego i naprawy sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dylom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej zgodnej z przedmiotem usługi

c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów)

d) wymiana zestawów „przeglądowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu

e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji

f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia do dalszej eksploatacji

g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie; w dniu wykonania przeglądu

h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nienadających się już do naprawy

i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń

2. Transport własny Wykonawcy i na koszt Wykonawcy i uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.

3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzany podpisem przez pracownika Zamawiającego protokół/karta serwisowa.

4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:

a) przestrzegania zapisów ustawy z Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia (dotyczy tego pakietu)

c) zagwarantowania wysokiego poziomu technicznego wykonywanych usług.

5. Powyższe nie obejmuje części zamiennych

***Oferta winna zostać sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

Załącznik nr 2 do SWZ

**FORMULARZ CENOWY**

**Pakiet 46 - PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE – NARZĘDZIA POMOCNICZE CHIRURGICZNE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto  za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | Stawka  VAT | Wartość brutto przeglądów, napraw |
| 1. | System 6 Trigger Rotary – Napęd z wyposażeniem, r. prod. 2018, STRYKER | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 3 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 2. | Saver Artroskopowy FORMUŁA, r. prod. 2018, STRYKER | szt. | 1 | 1 raz w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| **GLOBALNA WARTOŚĆ** | | | | | **NETTO:** |  | **BRUTTO:** |  |

1. Zakres prac:

a) okresowe przeglądy, konserwacje, kontrole stanu technicznego i naprawy sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dylom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej zgodnej z przedmiotem usługi

c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów)

d) wymiana zestawów „przeglądowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu

e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji

f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia do dalszej eksploatacji

g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie; w dniu wykonania przeglądu

h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nienadających się już do naprawy

i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń

2. Transport własny Wykonawcy i na koszt Wykonawcy i uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.

3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzany podpisem przez pracownika Zamawiającego protokół/karta serwisowa.

4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:

a) przestrzegania zapisów ustawy z Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia (dotyczy tego pakietu)

c) zagwarantowania wysokiego poziomu technicznego wykonywanych usług.

5. Powyższe nie obejmuje części zamiennych

***Oferta winna zostać sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

Załącznik nr 2 do SWZ

**FORMULARZ CENOWY**

**Pakiet 47 - PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE – NARZĘDZIA POMOCNICZE CHIRURGICZNE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto  za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | Stawka  VAT | Wartość brutto przeglądów, napraw |
| 1. | Pojedynczy zasilacz opasek zaciskowych ZSOZ 400 kPa, r. prod. 2018 i 2021, CHM | szt. | 2 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| **GLOBALNA WARTOŚĆ** | | | | | **NETTO:** |  | **BRUTTO:** |  |

1. Zakres prac:

a) okresowe przeglądy, konserwacje, kontrole stanu technicznego i naprawy sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dylom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej zgodnej z przedmiotem usługi

c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów)

d) wymiana zestawów „przeglądowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu

e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji

f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia do dalszej eksploatacji

g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie; w dniu wykonania przeglądu

h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nienadających się już do naprawy

i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń

2. Transport własny Wykonawcy i na koszt Wykonawcy i uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.

3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzany podpisem przez pracownika Zamawiającego protokół/karta serwisowa.

4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:

a) przestrzegania zapisów ustawy z Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia (dotyczy tego pakietu)

c) zagwarantowania wysokiego poziomu technicznego wykonywanych usług.

5. Powyższe nie obejmuje części zamiennych

***Oferta winna zostać sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

Załącznik nr 2 do SWZ

**FORMULARZ CENOWY**

**Pakiet 48 - PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE – NOSZE TRANSPORTOWE REANIMACYJNE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto  za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | Stawka  VAT | Wartość brutto przeglądów, napraw |
| 1. | Nosze transportowe reanimacyjne MDN114-P113-S, r. prod. 2021 | szt. | 2 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 3 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| **GLOBALNA WARTOŚĆ** | | | | | **NETTO:** |  | **BRUTTO:** |  |

1. Zakres prac:

a) okresowe przeglądy, konserwacje, kontrole stanu technicznego i naprawy sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dylom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej zgodnej z przedmiotem usługi

c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów)

d) wymiana zestawów „przeglądowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu

e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji

f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia do dalszej eksploatacji

g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie; w dniu wykonania przeglądu

h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nienadających się już do naprawy

i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń

2. Transport własny Wykonawcy i na koszt Wykonawcy i uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.

3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzany podpisem przez pracownika Zamawiającego protokół/karta serwisowa.

4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:

a) przestrzegania zapisów ustawy z Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia (dotyczy tego pakietu)

c) zagwarantowania wysokiego poziomu technicznego wykonywanych usług.

5. Powyższe nie obejmuje części zamiennych

***Oferta winna zostać sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

Załącznik nr 2 do SWZ

**FORMULARZ CENOWY**

**Pakiet 49 - PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE – NOSZE TRANSPORTOWE REANIMACYJNE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto  za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | Stawka  VAT | Wartość brutto przeglądów, napraw |
| 1. | Nosze transportowe reanimacyjne 3006/400Z, r. prod. 2016, STOLLENWERK | szt. | 2 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 3 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 2. | Nosze transportowe reanimacyjne RS-6, r. prod. 2020, FETCO | szt. | 2 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 3 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| **GLOBALNA WARTOŚĆ** | | | | | **NETTO:** |  | **BRUTTO:** |  |

1. Zakres prac:

a) okresowe przeglądy, konserwacje, kontrole stanu technicznego i naprawy sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dylom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej zgodnej z przedmiotem usługi

c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów)

d) wymiana zestawów „przeglądowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu

e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji

f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia do dalszej eksploatacji

g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie; w dniu wykonania przeglądu

h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nienadających się już do naprawy

i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń

2. Transport własny Wykonawcy i na koszt Wykonawcy i uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.

3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzany podpisem przez pracownika Zamawiającego protokół/karta serwisowa.

4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:

a) przestrzegania zapisów ustawy z Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia (dotyczy tego pakietu)

c) zagwarantowania wysokiego poziomu technicznego wykonywanych usług.

5. Powyższe nie obejmuje części zamiennych

***Oferta winna zostać sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

Załącznik nr 2 do SWZ

**FORMULARZ CENOWY**

**Pakiet 50 - PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE – OPTYKA HISTEROSKOPOWA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto  za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | Stawka  VAT | Wartość brutto przeglądów, napraw |
| 1. | Optyka histeroskopowa 4/30, r. prod. 2015 POL-MED PLUS | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 3 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 2. | Pompa histeroskopowa 2, r. prod. 2011, WOLF | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 3 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| **GLOBALNA WARTOŚĆ** | | | | | **NETTO:** |  | **BRUTTO:** |  |

1. Zakres prac:

a) okresowe przeglądy, konserwacje, kontrole stanu technicznego i naprawy sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dylom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej zgodnej z przedmiotem usługi

c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów)

d) wymiana zestawów „przeglądowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu

e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji

f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia do dalszej eksploatacji

g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie; w dniu wykonania przeglądu

h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nienadających się już do naprawy

i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń

2. Transport własny Wykonawcy i na koszt Wykonawcy i uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.

3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzany podpisem przez pracownika Zamawiającego protokół/karta serwisowa.

4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:

a) przestrzegania zapisów ustawy z Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia (dotyczy tego pakietu)

c) zagwarantowania wysokiego poziomu technicznego wykonywanych usług.

5. Powyższe nie obejmuje części zamiennych

***Oferta winna zostać sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

Załącznik nr 2 do SWZ

**FORMULARZ CENOWY**

**Pakiet 51 - PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE – OPRZYRZĄDOWANIE LAPAROSKOPOWE / HISTEROSKOPOWE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto  za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | Stawka  VAT | Wartość brutto przeglądów, napraw |
| 1. | Pompa laparoskopowa 2215, r. prod. 2011, WOLF | szt. | 2 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 3 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 2. | Pompa histeroskopowa 2222, r. prod. 2011, WOLF | szt. | 2 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 3 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| **GLOBALNA WARTOŚĆ** | | | | | **NETTO:** |  | **BRUTTO:** |  |

1. Zakres prac:

a) okresowe przeglądy, konserwacje, kontrole stanu technicznego i naprawy sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dylom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej zgodnej z przedmiotem usługi

c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów)

d) wymiana zestawów „przeglądowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu

e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji

f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia do dalszej eksploatacji

g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie; w dniu wykonania przeglądu

h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nienadających się już do naprawy

i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń

2. Transport własny Wykonawcy i na koszt Wykonawcy i uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.

3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzany podpisem przez pracownika Zamawiającego protokół/karta serwisowa.

4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:

a) przestrzegania zapisów ustawy z Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia (dotyczy tego pakietu)

c) zagwarantowania wysokiego poziomu technicznego wykonywanych usług.

5. Powyższe nie obejmuje części zamiennych

***Oferta winna zostać sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

Załącznik nr 2 do SWZ

**FORMULARZ CENOWY**

**Pakiet 52 - PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE – POMPY INFUZYJNE MEDIMA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto  za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | Stawka  VAT | Wartość brutto przeglądów, napraw |
| 1. | Pompa infuzyjna, S1, 2006r., 2007r., Medima Warszawa | szt. | 46 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 20 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 2. | Pompa infuzyjna Medima S300 r. prod. 2018, 2020 | szt. | 27 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 10 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 3. | Pompy infuzyjne S2 strzykawkowe, Medima, r. prod. 2010, 2017 | szt. | 15 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 6 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 4. | Pompy infuzyjne objętościowe P1, Medima r. prod. 2010 | szt. | 2 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 5. | Stacja dokująca karetkowa DS 102A, Medima r. prod. 2015 | szt. | 2 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 1 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| **GLOBALNA WARTOŚĆ** | | | | | **NETTO:** |  | **BRUTTO:** |  |

1. Zakres prac:

a) okresowe przeglądy, konserwacje, kontrole stanu technicznego i naprawy sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dylom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej zgodnej z przedmiotem usługi

c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów)

d) wymiana zestawów „przeglądowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu

e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji

f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia do dalszej eksploatacji

g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie; w dniu wykonania przeglądu

h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nienadających się już do naprawy

i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń

2. Transport własny Wykonawcy i na koszt Wykonawcy i uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.

3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzany podpisem przez pracownika Zamawiającego protokół/karta serwisowa.

4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:

a) przestrzegania zapisów ustawy z Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia (dotyczy tego pakietu)

c) zagwarantowania wysokiego poziomu technicznego wykonywanych usług.

5. Powyższe nie obejmuje części zamiennych

***Oferta winna zostać sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

Załącznik nr 2 do SWZ

**FORMULARZ CENOWY**

**Pakiet 53 - PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE – POMPA INFUZYJNA ASCOR**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto  za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | Stawka  VAT | Wartość brutto przeglądów, napraw |
| 1. | Pompa infuzyjna, Ascor Sep 11s, 1995r., Ascor | szt. | 2 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 2. | Pompa objętościowa, Alaris GW, 2008r., Cardinal Health | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 3. | Pompa infuzyjna, S1 Ascor, 1995r., Ascor | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 1 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 4. | Pompa strzykawkowa Alaris GH PLUS Medicor prod 2018 | szt. | 7 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 3 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| **GLOBALNA WARTOŚĆ** | | | | | **NETTO:** |  | **BRUTTO:** |  |

1. Zakres prac:

a) okresowe przeglądy, konserwacje, kontrole stanu technicznego i naprawy sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dylom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej zgodnej z przedmiotem usługi

c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów)

d) wymiana zestawów „przeglądowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu

e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji

f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia do dalszej eksploatacji

g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie; w dniu wykonania przeglądu

h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nienadających się już do naprawy

i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń

2. Transport własny Wykonawcy i na koszt Wykonawcy i uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.

3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzany podpisem przez pracownika Zamawiającego protokół/karta serwisowa.

4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:

a) przestrzegania zapisów ustawy z Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia (dotyczy tego pakietu)

c) zagwarantowania wysokiego poziomu technicznego wykonywanych usług.

5. Powyższe nie obejmuje części zamiennych

***Oferta winna zostać sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

Załącznik nr 2 do SWZ

**FORMULARZ CENOWY**

**Pakiet 54 - PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE – POMPA DO ŻYWIENIA JELITOWEGO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto  za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | Stawka VAT | Wartość brutto przeglądów, napraw |
| 1. | Pompa do żywienia dojelitowego Zo44193 Amica prod. 2018 | szt. | 6 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| **GLOBALNA WARTOŚĆ** | | | | | **NETTO:** |  | **BRUTTO:** |  |

1. Zakres prac:

a) okresowe przeglądy, konserwacje, kontrole stanu technicznego i naprawy sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dylom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej zgodnej z przedmiotem usługi

c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów)

d) wymiana zestawów „przeglądowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu

e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji

f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia do dalszej eksploatacji

g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie; w dniu wykonania przeglądu

h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nienadających się już do naprawy

i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń

2. Transport własny Wykonawcy i na koszt Wykonawcy i uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.

3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzany podpisem przez pracownika Zamawiającego protokół/karta serwisowa.

4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:

a) przestrzegania zapisów ustawy z Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia (dotyczy tego pakietu)

c) zagwarantowania wysokiego poziomu technicznego wykonywanych usług.

5. Powyższe nie obejmuje części zamiennych

***Oferta winna zostać sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

Załącznik nr 2 do SWZ

**FORMULARZ CENOWY**

**Pakiet 55 - PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE – POMPY INFUZYJNE (ARM) P500, P600**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto  za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | Stawka  VAT | Wartość brutto przeglądów, napraw |
| 1. | Pompa infuzyjna P 500, r. prod. 2020, BLT BIOLIGHT | szt. | 87 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 20 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 2. | Pompa infuzyjna P 600, r. prod. 2020, BLT BIOLIGHT | szt. | 10 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 10 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| **GLOBALNA WARTOŚĆ** | | | | | **NETTO:** |  | **BRUTTO:** |  |

1. Zakres prac:

a) okresowe przeglądy, konserwacje, kontrole stanu technicznego i naprawy sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dylom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej zgodnej z przedmiotem usługi

c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów)

d) wymiana zestawów „przeglądowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu

e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji

f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia do dalszej eksploatacji

g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie; w dniu wykonania przeglądu

h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nienadających się już do naprawy

i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń

2. Transport własny Wykonawcy i na koszt Wykonawcy i uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.

3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzany podpisem przez pracownika Zamawiającego protokół/karta serwisowa.

4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:

a) przestrzegania zapisów ustawy z Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia (dotyczy tego pakietu)

c) zagwarantowania wysokiego poziomu technicznego wykonywanych usług.

5. Powyższe nie obejmuje części zamiennych

***Oferta winna zostać sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

Załącznik nr 2 do SWZ

**FORMULARZ CENOWY**

**Pakiet 56 - PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE - RESPIRATORY REZERWOWE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto  za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | Stawka  VAT | Wartość brutto przeglądów, napraw |
| 1. | Respirator EVITA XL prod. Draeger Medical 2009, 2010r, EVITA V300- 2016 | szt. | 6 | 2 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 4 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| **GLOBALNA WARTOŚĆ** | | | | | **NETTO:** |  | **BRUTTO:** |  |

1. Zakres prac:

a) okresowe przeglądy, konserwacje, kontrole stanu technicznego i naprawy sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dylom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej zgodnej z przedmiotem usługi

c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów)

d) wymiana zestawów „przeglądowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu

e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji

f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia do dalszej eksploatacji

g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie; w dniu wykonania przeglądu

h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nienadających się już do naprawy

i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń

2. Transport własny Wykonawcy i na koszt Wykonawcy i uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.

3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzany podpisem przez pracownika Zamawiającego protokół/karta serwisowa.

4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:

a) przestrzegania zapisów ustawy z Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia (dotyczy tego pakietu)

c) zagwarantowania wysokiego poziomu technicznego wykonywanych usług.

5. Powyższe nie obejmuje części zamiennych

***Oferta winna zostać sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

Załącznik nr 2 do SWZ

**FORMULARZ CENOWY**

**Pakiet 57 - PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE - CARE SCAPE R 860**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto  za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | Stawka  VAT | Wartość brutto przeglądów, napraw |
| 1. | Respirator kliniczny CareScape R860, r. prod. 2020, GE MEDICAL SYSTEMS (OIT) | szt. | 6 | 2 x w roku |  |  |  |  |
| 2. | Respirator kliniczny CareScape R860, r. prod. 2020, GE MEDICAL SYSTEMS (ARM) | szt. | 7 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| 3. | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 10 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| **GLOBALNA WARTOŚĆ** | | | | | **NETTO:** |  | **BRUTTO:** |  |

1. Zakres prac:

a) okresowe przeglądy, konserwacje, kontrole stanu technicznego i naprawy sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dylom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej zgodnej z przedmiotem usługi

c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów)

d) wymiana zestawów „przeglądowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu

e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji

f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia do dalszej eksploatacji

g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie; w dniu wykonania przeglądu

h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nienadających się już do naprawy

i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń

2. Transport własny Wykonawcy i na koszt Wykonawcy i uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.

3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzany podpisem przez pracownika Zamawiającego protokół/karta serwisowa.

4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:

a) przestrzegania zapisów ustawy z Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia (dotyczy tego pakietu)

c) zagwarantowania wysokiego poziomu technicznego wykonywanych usług.

5. Powyższe nie obejmuje części zamiennych

***Oferta winna zostać sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

Załącznik nr 2 do SWZ

**FORMULARZ CENOWY**

**Pakiet 58 - PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE – RESPIRATOR MINDRAY**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto  za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | Stawka  VAT | Wartość brutto przeglądów, napraw |
| 1. | Respirator kliniczny Mindray SV600 | szt | 4 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 5 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| **GLOBALNA WARTOŚĆ** | | | | | **NETTO:** |  | **BRUTTO:** |  |

1. Zakres prac:

a) okresowe przeglądy, konserwacje, kontrole stanu technicznego i naprawy sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dylom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej zgodnej z przedmiotem usługi

c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów)

d) wymiana zestawów „przeglądowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu

e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji

f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia do dalszej eksploatacji

g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie; w dniu wykonania przeglądu

h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nienadających się już do naprawy

i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń

2. Transport własny Wykonawcy i na koszt Wykonawcy i uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.

3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzany podpisem przez pracownika Zamawiającego protokół/karta serwisowa.

4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:

a) przestrzegania zapisów ustawy z Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia (dotyczy tego pakietu)

c) zagwarantowania wysokiego poziomu technicznego wykonywanych usług.

5. Powyższe nie obejmuje części zamiennych

***Oferta winna zostać sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

Załącznik nr 2 do SWZ

**FORMULARZ CENOWY**

**Pakiet 59 - PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE – EVE IN**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto  za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | Stawka  VAT | Wartość brutto przeglądów, napraw |
| 1. | Respirator turbinowy EVE IN, r. prod. 2020 MEDACX, | szt | 3 | 1 x raz w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 4 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| **GLOBALNA WARTOŚĆ** | | | | | **NETTO:** |  | **BRUTTO:** |  |

1. Zakres prac:

a) okresowe przeglądy, konserwacje, kontrole stanu technicznego i naprawy sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dylom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej zgodnej z przedmiotem usługi

c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów)

d) wymiana zestawów „przeglądowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu

e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji

f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia do dalszej eksploatacji

g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie; w dniu wykonania przeglądu

h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nienadających się już do naprawy

i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń

2. Transport własny Wykonawcy i na koszt Wykonawcy i uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.

3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzany podpisem przez pracownika Zamawiającego protokół/karta serwisowa.

4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:

a) przestrzegania zapisów ustawy z Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia (dotyczy tego pakietu)

c) zagwarantowania wysokiego poziomu technicznego wykonywanych usług.

5. Powyższe nie obejmuje części zamiennych

***Oferta winna zostać sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

Załącznik nr 2 do SWZ

**FORMULARZ CENOWY**

**Pakiet 60 - PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE - EVOI O2 PHILIPS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto  za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | Sawka  VAT | Wartość brutto przeglądów, napraw |
| 1. | Respirator EVOI2, r. prod. 2020, PHILIPS | szt | 8 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 4 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| **GLOBALNA WARTOŚĆ** | | | | | **NETTO:** |  | **BRUTTO:** |  |

1. Zakres prac:

a) okresowe przeglądy, konserwacje, kontrole stanu technicznego i naprawy sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dylom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej zgodnej z przedmiotem usługi

c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów)

d) wymiana zestawów „przeglądowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu

e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji

f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia do dalszej eksploatacji

g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie; w dniu wykonania przeglądu

h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nienadających się już do naprawy

i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń

2. Transport własny Wykonawcy i na koszt Wykonawcy i uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.

3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzany podpisem przez pracownika Zamawiającego protokół/karta serwisowa.

4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:

a) przestrzegania zapisów ustawy z Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia (dotyczy tego pakietu)

c) zagwarantowania wysokiego poziomu technicznego wykonywanych usług.

5. Powyższe nie obejmuje części zamiennych

***Oferta winna zostać sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

Załącznik nr 2 do SWZ

**FORMULARZ CENOWY**

**Pakiet 61 - PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE - RESPIRATORY MOBILNE / KARETKOWE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto  za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | Stawka  VAT | Wartość brutto przeglądów, napraw |
|  | Respirator transportowy WM9895 r.prod. 2018 | szt | 1 | 1 raz w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 4 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
|  | Respirator turbinowy FLIGHT 60 r.prod. 2020 | szt | 1 | 1 raz w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
|  | Respirator transportowy Stephan EVO IN | szt | 3 | 1 raz w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 3 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
|  | Respirator transportowy ParaPac, Osiris, Carlent – r.prod. 2019 | szt | 3 | 1 raz w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 3 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
|  | Respirator transportowy Lavi45, Astral150, r.prod. 2018 | szt | 2 | 1 raz w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 4 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| **GLOBALNA WARTOŚĆ** | | | | | **NETTO:** |  | **BRUTTO:** |  |

1. Zakres prac:

a) okresowe przeglądy, konserwacje, kontrole stanu technicznego i naprawy sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dylom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej zgodnej z przedmiotem usługi

c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów)

d) wymiana zestawów „przeglądowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu

e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji

f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia do dalszej eksploatacji

g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie; w dniu wykonania przeglądu

h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nienadających się już do naprawy

i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń

2. Transport własny Wykonawcy i na koszt Wykonawcy i uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.

3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzany podpisem przez pracownika Zamawiającego protokół/karta serwisowa.

4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:

a) przestrzegania zapisów ustawy z Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia (dotyczy tego pakietu)

c) zagwarantowania wysokiego poziomu technicznego wykonywanych usług.

5. Powyższe nie obejmuje części zamiennych

***Oferta winna zostać sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzoney kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

Załącznik nr 2 do SWZ

**FORMULARZ CENOWY**

**Pakiet 62 - PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE - SKANER**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto  za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | Stawka  VAT | Wartość brutto przeglądów, napraw |
| 1. | Skaner żył pacjenta VS 400, r. prod. 2018, WELLHALLNY | szt | 1 | 1 raz w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| **GLOBALNA WARTOŚĆ** | | | | | **NETTO:** |  | **BRUTTO:** |  |

1. Zakres prac:

a) okresowe przeglądy, konserwacje, kontrole stanu technicznego i naprawy sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dylom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej zgodnej z przedmiotem usługi

c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów)

d) wymiana zestawów „przeglądowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu

e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji

f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia do dalszej eksploatacji

g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie; w dniu wykonania przeglądu

h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nienadających się już do naprawy

i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń

2. Transport własny Wykonawcy i na koszt Wykonawcy i uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.

3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzany podpisem przez pracownika Zamawiającego protokół/karta serwisowa.

4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:

a) przestrzegania zapisów ustawy z Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia (dotyczy tego pakietu)

c) zagwarantowania wysokiego poziomu technicznego wykonywanych usług.

5. Powyższe nie obejmuje części zamiennych

***Oferta winna zostać sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

Załącznik nr 2 do SWZ

**FORMULARZ CENOWY**

**Pakiet 63 - PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE - SPIROMETRIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość  przeglądów | Cena netto  za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | Stawka  VAT | Wartość brutto przeglądów, napraw |
| 1. | Spirometr diagnostyczny PNEUMO, r. prod. 1998, 2013, ARTMED | szt | 2 | 1 raz w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 4 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| **GLOBALNA WARTOŚĆ** | | | | | **NETTO:** |  | **BRUTTO:** |  |

1. Zakres prac:

a) okresowe przeglądy, konserwacje, kontrole stanu technicznego i naprawy sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dylom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej zgodnej z przedmiotem usługi

c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów)

d) wymiana zestawów „przeglądowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu

e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji

f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia do dalszej eksploatacji

g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie; w dniu wykonania przeglądu

h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nienadających się już do naprawy

i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń

2. Transport własny Wykonawcy i na koszt Wykonawcy i uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.

3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzany podpisem przez pracownika Zamawiającego protokół/karta serwisowa.

4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:

a) przestrzegania zapisów ustawy z Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia (dotyczy tego pakietu)

c) zagwarantowania wysokiego poziomu technicznego wykonywanych usług.

5. Powyższe nie obejmuje części zamiennych

***Oferta winna zostać sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

Załącznik nr 2 do SWZ

**FORMULARZ CENOWY**

**Pakiet 64 - PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE - SPIROMETRIA / KALORYMETRIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto  za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | Stawka  VAT | Wartość brutto przeglądów, napraw |
| 1. | Moduł MDO spirometrii i kalorymetrii E-sCOVX-OO, r. prod. 2021, GE MEDICAL | szt | 1 | 1 raz w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| **GLOBALNA WARTOŚĆ** | | | | | **NETTO:** |  | **BRUTTO:** |  |

1. Zakres prac:

a) okresowe przeglądy, konserwacje, kontrole stanu technicznego i naprawy sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dylom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej zgodnej z przedmiotem usługi

c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów)

d) wymiana zestawów „przeglądowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu

e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji

f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia do dalszej eksploatacji

g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie; w dniu wykonania przeglądu

h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nienadających się już do naprawy

i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń

2. Transport własny Wykonawcy i na koszt Wykonawcy i uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.

3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzany podpisem przez pracownika Zamawiającego protokół/karta serwisowa.

4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:

a) przestrzegania zapisów ustawy z Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia (dotyczy tego pakietu)

c) zagwarantowania wysokiego poziomu technicznego wykonywanych usług.

5. Powyższe nie obejmuje części zamiennych

***Oferta winna zostać sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

Załącznik nr 2 do SWZ

**FORMULARZ CENOWY**

**Pakiet 65 - PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE - SPRĘŻARKI POWIETRZA MEDYCZNEGO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto  za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | Stawka  VAT | Wartość brutto przeglądów, napraw |
| 1. | Sprężarka powietrza olejowa, L07-10, r. prod. 2012, CompAir® | szt. | 2 | 2 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 4 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 2. | Sprężarka tłokowa WSP-0178, r. prod. 2008  ATM Poznań | szt | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 4 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 3. | Osuszacz powietrza, BA-A9XS, r. prod. 2012 CompAir® | szt. | 2 | 2 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| **GLOBALNA WARTOŚĆ** | | | | | **NETTO:** |  | **BRUTTO:** |  |

1. Zakres prac:

a) okresowe przeglądy, konserwacje, kontrole stanu technicznego i naprawy sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dylom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej zgodnej z przedmiotem usługi

c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów)

d) wymiana zestawów „przeglądowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu

e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji

f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia do dalszej eksploatacji

g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie; w dniu wykonania przeglądu

h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nienadających się już do naprawy

i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń

2. Transport własny Wykonawcy i na koszt Wykonawcy i uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.

3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzany podpisem przez pracownika Zamawiającego protokół/karta serwisowa.

4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:

a) przestrzegania zapisów ustawy z Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia (dotyczy tego pakietu)

c) zagwarantowania wysokiego poziomu technicznego wykonywanych usług.

5. Powyższe nie obejmuje części zamiennych

***Oferta winna zostać sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

Załącznik nr 2 do SWZ

**FORMULARZ CENOWY**

**Pakiet 66 - PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE - POMPA PRÓŻNI MEDYCZNEJ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto  za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | Stawka  VAT | Wartość brutto przeglądów, napraw |
| 1. | Pompa próżni SP8, R5RA063-0100F r. prod. 2010, BUSCH VACCUM | szt | 3 | 2 raz w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 4 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| **GLOBALNA WARTOŚĆ** | | | | | **NETTO:** |  | **BRUTTO:** |  |

1. Zakres prac:

a) okresowe przeglądy, konserwacje, kontrole stanu technicznego i naprawy sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dylom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej zgodnej z przedmiotem usługi

c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów)

d) wymiana zestawów „przeglądowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu

e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji

f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia do dalszej eksploatacji

g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie; w dniu wykonania przeglądu

h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nienadających się już do naprawy

i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń

2. Transport własny Wykonawcy i na koszt Wykonawcy i uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.

3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzany podpisem przez pracownika Zamawiającego protokół/karta serwisowa.

4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:

a) przestrzegania zapisów ustawy z Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia (dotyczy tego pakietu)

c) zagwarantowania wysokiego poziomu technicznego wykonywanych usług.

5. Powyższe nie obejmuje części zamiennych

***Oferta winna zostać sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

Załącznik nr 2 do SWZ

**FORMULARZ CENOWY**

**Pakiet 67 - PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE - SPRĘŻARKI POWIETRZA MEDYCZNEGO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto  za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | Stawka  VAT | Wartość brutto przeglądów, napraw |
| 1. | Stacja dokująca Medima DS4, r. prod. 2007, MEDIMA | szt. | 5 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 2. | Stacja dokująca Medima- DS102, r. prod. 2011, MEDIMA | szt | 2 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 3 | Stacja dokująca Medima –DS 206 r. prod. 2018, 2011, MEDIMA | szt. | 2 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| **GLOBALNA WARTOŚĆ** | | | | | **NETTO:** |  | **BRUTTO:** |  |

1. Zakres prac:

a) okresowe przeglądy, konserwacje, kontrole stanu technicznego i naprawy sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dylom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej zgodnej z przedmiotem usługi

c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów)

d) wymiana zestawów „przeglądowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu

e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji

f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia do dalszej eksploatacji

g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie; w dniu wykonania przeglądu

h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nienadających się już do naprawy

i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń

2. Transport własny Wykonawcy i na koszt Wykonawcy i uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.

3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzany podpisem przez pracownika Zamawiającego protokół/karta serwisowa.

4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:

a) przestrzegania zapisów ustawy z Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia (dotyczy tego pakietu)

c) zagwarantowania wysokiego poziomu technicznego wykonywanych usług.

5. Powyższe nie obejmuje części zamiennych

***Oferta winna zostać sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

Załącznik nr 2 do SWZ

**FORMULARZ CENOWY**

**Pakiet 68 - PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE - STERYLIZATOR / AUTOKLAW Z WYTWORNICĄ PARY**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto  za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | Stawka  VAT | Wartość brutto przeglądów, napraw |
| 1. | Sterylizator z wytwornicą pary AS 660/WPA, r. prod. 2021, SMS Wa-a | szt | 1 | 2 raz w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 4 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| **GLOBALNA WARTOŚĆ** | | | | | **NETTO:** |  | **BRUTTO:** |  |

1. Zakres prac:

a) okresowe przeglądy, konserwacje, kontrole stanu technicznego i naprawy sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dylom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej zgodnej z przedmiotem usługi

c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów)

d) wymiana zestawów „przeglądowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu

e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji

f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia do dalszej eksploatacji

g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie; w dniu wykonania przeglądu

h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nienadających się już do naprawy

i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń

2. Transport własny Wykonawcy i na koszt Wykonawcy i uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.

3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzany podpisem przez pracownika Zamawiającego protokół/karta serwisowa.

4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:

a) przestrzegania zapisów ustawy z Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia (dotyczy tego pakietu)

c) zagwarantowania wysokiego poziomu technicznego wykonywanych usług.

5. Powyższe nie obejmuje części zamiennych

***Oferta winna zostać sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

Załącznik nr 2 do SWZ

**FORMULARZ CENOWY**

**Pakiet 69 - PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE - STÓŁ OPERACYJNY / ZABIEGOWY**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto  za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | Stawka  VAT | Wartość brutto przeglądów, napraw |
| 1. | Stół operacyjny ortopedyczny Cmax S2L, r. prod. 2010, STERIS SURGICAL | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 3 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 2. | Stół operacyjny Surimax Baria, r. prod. 2010, STERIS SURGICAL | szt | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 3 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 3. | Stół operacyjny ortopedyczny VIVAX OT-02, r. prod. 2021, POL-MED PLUS | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 3 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 4 | Stół operacyjny VIVAX OT-01, r. prod. 2021, POL-MED PLUS | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 3 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| **GLOBALNA WARTOŚĆ** | | | | | **NETTO:** |  | **BRUTTO:** |  |

1. Zakres prac:

a) okresowe przeglądy, konserwacje, kontrole stanu technicznego i naprawy sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dylom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej zgodnej z przedmiotem usługi

c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów)

d) wymiana zestawów „przeglądowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu

e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji

f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia do dalszej eksploatacji

g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie; w dniu wykonania przeglądu

h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nienadających się już do naprawy

i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń

2. Transport własny Wykonawcy i na koszt Wykonawcy i uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.

3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzany podpisem przez pracownika Zamawiającego protokół/karta serwisowa.

4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:

a) przestrzegania zapisów ustawy z Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia (dotyczy tego pakietu)

c) zagwarantowania wysokiego poziomu technicznego wykonywanych usług.

5. Powyższe nie obejmuje części zamiennych

***Oferta winna zostać sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

Załącznik nr 2 do SWZ

**FORMULARZ CENOWY**

**Pakiet 70 - PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE - STYMULATOR ANESTEZJOLOGICZNY**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto  za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | Stawka  VAT | Wartość brutto przeglądów, napraw |
| 1. | Stymulator nerwów obwodowych TOF Watch sx, r. prod. 2012 i 2020, MIPM Germany | szt | 2 | 1 raz w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 4 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| **GLOBALNA WARTOŚĆ** | | | | | **NETTO:** |  | **BRUTTO:** |  |

1. Zakres prac:

a) okresowe przeglądy, konserwacje, kontrole stanu technicznego i naprawy sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dylom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej zgodnej z przedmiotem usługi

c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów)

d) wymiana zestawów „przeglądowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu

e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji

f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia do dalszej eksploatacji

g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie; w dniu wykonania przeglądu

h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nienadających się już do naprawy

i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń

2. Transport własny Wykonawcy i na koszt Wykonawcy i uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.

3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzany podpisem przez pracownika Zamawiającego protokół/karta serwisowa.

4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:

a) przestrzegania zapisów ustawy z Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia (dotyczy tego pakietu)

c) zagwarantowania wysokiego poziomu technicznego wykonywanych usług.

5. Powyższe nie obejmuje części zamiennych

***Oferta winna zostać sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

Załącznik nr 2 do SWZ

**FORMULARZ CENOWY**

**Pakiet 71 - PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE - SYSTEM DO REHABILITACJI RĘKI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto  za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | Stawka  VAT | Wartość brutto przeglądów, napraw |
| 1. | System do rehabilitacji ręki Hand Tutor 3, r. prod. 2015, TECHNOMEX | szt | 6 | 1 raz w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 6 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| **GLOBALNA WARTOŚĆ** | | | | | **NETTO:** |  | **BRUTTO:** |  |

1. Zakres prac:

a) okresowe przeglądy, konserwacje, kontrole stanu technicznego i naprawy sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dylom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej zgodnej z przedmiotem usługi

c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów)

d) wymiana zestawów „przeglądowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu

e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji

f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia do dalszej eksploatacji

g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie; w dniu wykonania przeglądu

h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nienadających się już do naprawy

i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń

2. Transport własny Wykonawcy i na koszt Wykonawcy i uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.

3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzany podpisem przez pracownika Zamawiającego protokół/karta serwisowa.

4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:

a) przestrzegania zapisów ustawy z Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia (dotyczy tego pakietu)

c) zagwarantowania wysokiego poziomu technicznego wykonywanych usług.

5. Powyższe nie obejmuje części zamiennych

***Oferta winna zostać sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

Załącznik nr 2 do SWZ

**FORMULARZ CENOWY**

**Pakiet 72 - PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE - TESTER WIDZENIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto  za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | Stawka  VAT | Wartość brutto przeglądów, napraw |
| 1. | Tester widzenia Visiolite Master GT, r. prod. 2015, OPTOtech Wieliczka | szt | 1 | 1 raz w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| **GLOBALNA WARTOŚĆ** | | | | | **NETTO:** |  | **BRUTTO:** |  |

1. Zakres prac:

a) okresowe przeglądy, konserwacje, kontrole stanu technicznego i naprawy sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dylom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej zgodnej z przedmiotem usługi

c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów)

d) wymiana zestawów „przeglądowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu

e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji

f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia do dalszej eksploatacji

g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie; w dniu wykonania przeglądu

h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nienadających się już do naprawy

i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń

2. Transport własny Wykonawcy i na koszt Wykonawcy i uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.

3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzany podpisem przez pracownika Zamawiającego protokół/karta serwisowa.

4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:

a) przestrzegania zapisów ustawy z Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia (dotyczy tego pakietu)

c) zagwarantowania wysokiego poziomu technicznego wykonywanych usług.

5. Powyższe nie obejmuje części zamiennych

***Oferta winna zostać sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

Załącznik nr 2 do SWZ

**FORMULARZ CENOWY**

**Pakiet 73 - PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE - TOMOGRAF KOMPUTEROWY**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto  za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | Stawka  VAT | Wartość brutto przeglądów, napraw |
| 1. | Tomograf komputerowy OPTIMA –CT520, r. prod. 2019, GE MEDICAL | szt | 1 | 2 raz w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 4 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| **GLOBALNA WARTOŚĆ** | | | | | **NETTO:** |  | **BRUTTO:** |  |

1. Zakres prac:

a) okresowe przeglądy, konserwacje, kontrole stanu technicznego i naprawy sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dylom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej zgodnej z przedmiotem usługi

c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów)

d) wymiana zestawów „przeglądowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu

e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji

f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia do dalszej eksploatacji

g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie; w dniu wykonania przeglądu

h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nienadających się już do naprawy

i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń

2. Transport własny Wykonawcy i na koszt Wykonawcy i uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.

3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzany podpisem przez pracownika Zamawiającego protokół/karta serwisowa.

4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:

a) przestrzegania zapisów ustawy z Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia (dotyczy tego pakietu)

c) zagwarantowania wysokiego poziomu technicznego wykonywanych usług.

5. Powyższe nie obejmuje części zamiennych

***Oferta winna zostać sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

Załącznik nr 2 do SWZ

**FORMULARZ CENOWY**

**Pakiet 74 - PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE – URZĄDZENIA DO FIZYKOTERAPII**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto  za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | Stawka  VAT | Wartość brutto przeglądów, napraw |
| 1. | Artromot Typ F rok produkcji 2013 | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 1 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 2. | Artromot Typ S3 Comfort rok prod. 2013 | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 1 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 3. | Artromot Typ Active K 1, rok produkcji 2013 | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 1 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 4. | Artromot typu H, rok produkcji 2013 | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 1 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 5. | Artromot E 2 Comfort, rok produkcji 2013 | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 1 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 6. | Artromot K1 Comfort Chip, rok produkcji 2013 | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 1 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 7. | Artromot K1 Comfort Chip+Focus Plus, rok produkcji 2013 | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 1 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 8. | Artromot SP 3 Comfort, rok produkcji 2015 | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 1 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 9. | Stół Trakcyjny, Platinum, rok produkcji 2014 | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 1 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 11. | Urządzenie do ćwiczeń oporowych/Fotel /, Typ Ametyst, rok produkcji 2014 | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 1 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 12 | Urządzenie do treningu interwałowego – Cykloergonometr VM70, VM75, POLO | szt. | 4 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 1 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 13 | Wirówka kończyn dolnych typ 1115EZ, rok produkcji 2008 | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 1 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 14. | Wirówka kończyn górnych typ 1114E, rok produkcji 2008 | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 1 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| **GLOBALNA WARTOŚĆ** | | | | | **NETTO:** |  | **BRUTTO:** |  |

1. Zakres prac:

a) okresowe przeglądy, konserwacje, kontrole stanu technicznego i naprawy sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dylom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej zgodnej z przedmiotem usługi

c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów)

d) wymiana zestawów „przeglądowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu

e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji

f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia do dalszej eksploatacji

g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie; w dniu wykonania przeglądu

h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nienadających się już do naprawy

i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń

2. Transport własny Wykonawcy i na koszt Wykonawcy i uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.

3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzany podpisem przez pracownika Zamawiającego protokół/karta serwisowa.

4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:

a) przestrzegania zapisów ustawy z Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia (dotyczy tego pakietu)

c) zagwarantowania wysokiego poziomu technicznego wykonywanych usług.

5. Powyższe nie obejmuje części zamiennych

***Oferta winna zostać sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

Załącznik nr 2 do SWZ

**FORMULARZ CENOWY**

**Pakiet 75 - PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE - URZĄDZENIA DO OGRZEWANIA PACJENTA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto  za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | Stawka  VAT | Wartość brutto przeglądów, napraw |
| 1. | Urządzenie do ogrzewania pacjenta BAIR HUGGER, r. prod. 2018, BHT | szt | 8 | 1 raz w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 4 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| **GLOBALNA WARTOŚĆ** | | | | | **NETTO:** |  | **BRUTTO:** |  |

1. Zakres prac:

a) okresowe przeglądy, konserwacje, kontrole stanu technicznego i naprawy sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dylom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej zgodnej z przedmiotem usługi

c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów)

d) wymiana zestawów „przeglądowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu

e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji

f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia do dalszej eksploatacji

g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie; w dniu wykonania przeglądu

h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nienadających się już do naprawy

i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń

2. Transport własny Wykonawcy i na koszt Wykonawcy i uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.

3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzany podpisem przez pracownika Zamawiającego protokół/karta serwisowa.

4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:

a) przestrzegania zapisów ustawy z Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia (dotyczy tego pakietu)

c) zagwarantowania wysokiego poziomu technicznego wykonywanych usług.

5. Powyższe nie obejmuje części zamiennych

***Oferta winna zostać sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

Załącznik nr 2 do SWZ

**FORMULARZ CENOWY**

**Pakiet 76 - PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE I LEGALIZACJA – WAGI LEKARSKIE, LABORATORYJNE, TECHNICZNE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto  za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | Stawka  VAT | Wartość brutto przeglądów, napraw |
| 1. | Waga lekarska mechaniczna:  WL-50/1962, WL-50/1967, WL-50/1968 | szt. | 4 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 2. | Waga lekarska mechaniczna: WB-150/ 197, WB -150/ 1997 | szt. | 2 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 3. | Waga lekarska elektroniczna: AD200/2009, WE150/2016, MS4900/2016, WPT150/2017 | szt. | 9 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 4. | Waga kuchenna mechaniczna: WD-2/1975 | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 5. | Waga kuchenna mechaniczna: ZUK 250A | szt. | 2 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 6. | Waga kuchenna elektroniczna: TP-6/1997, AXM502005, CAS300/2005 | szt. | 3 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 7. | Waga laboratoryjna szalkowa | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 8. | Waga laboratoryjna elektroniczna: AG600C/2011, WPS360/2007 | szt. | 3 | 1x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| **GLOBALNA WARTOŚĆ** | | | | | **NETTO:** |  | **BRUTTO:** |  |

1. Zakres prac:

a) okresowe przeglądy, konserwacje, kontrole stanu technicznego i naprawy sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dylom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej zgodnej z przedmiotem usługi

c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów)

d) wymiana zestawów „przeglądowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu

e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji

f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia do dalszej eksploatacji

g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie; w dniu wykonania przeglądu

h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nienadających się już do naprawy

i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń

2. Transport własny Wykonawcy i na koszt Wykonawcy i uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.

3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzany podpisem przez pracownika Zamawiającego protokół/karta serwisowa.

4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:

a) przestrzegania zapisów ustawy z Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia (dotyczy tego pakietu)

c) zagwarantowania wysokiego poziomu technicznego wykonywanych usług.

5. Powyższe nie obejmuje części zamiennych

***Oferta winna zostać sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

Załącznik nr 2 do SWZ

**FORMULARZ CENOWY**

**Pakiet 77 - PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE - WIDEOENDOSKOPIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto  za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | Stawka  VAT | Wartość brutto przeglądów, napraw |
| 1. | [Wideoduodenoskop](https://10.20.0.2/WebMedica/?modul_programu=dz_techniczny&id_oddzial=69&submodul=sprzet&id_oddzial_gabinet=) ED-3490TK/EPK-100P, r. prod.2010, PENTAX | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 3 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 2. | Wiedogastroskop EG-290 KP, 2013, 2018, 2021, PENTAX | szt | 3 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 3 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 3. | Wideokolonoskop EC-380FK 2P, r. prod. 2013 i 2018, PENTAX | szt. | 2 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 3 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 4 | Szafa endoskopowa ENDOSTORE 7, r. prod. 2022, VARIMED | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 5. | Procesor wizyjny – Monitor wizyjny EPK-100P, EPK-300-PM-32 ENDOBOX, r. prod. 2007, 2010, 2018, PENTAX | szt. | 4 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 3 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| **GLOBALNA WARTOŚĆ** | | | | | **NETTO:** |  | **BRUTTO:** |  |

1. Zakres prac:

a) okresowe przeglądy, konserwacje, kontrole stanu technicznego i naprawy sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dylom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej zgodnej z przedmiotem usługi

c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów)

d) wymiana zestawów „przeglądowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu

e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji

f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia do dalszej eksploatacji

g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie; w dniu wykonania przeglądu

h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nienadających się już do naprawy

i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń

2. Transport własny Wykonawcy i na koszt Wykonawcy i uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.

3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzany podpisem przez pracownika Zamawiającego protokół/karta serwisowa.

4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:

a) przestrzegania zapisów ustawy z Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia (dotyczy tego pakietu)

c) zagwarantowania wysokiego poziomu technicznego wykonywanych usług.

5. Powyższe nie obejmuje części zamiennych

***Oferta winna zostać sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

Załącznik nr 2 do SWZ

**FORMULARZ CENOWY**

**Pakiet 78 - PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE – WIRÓWKA I WSTRZĄSARKA ANALITYCZNA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto  za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | Stawka  VAT | Wartość brutto przeglądów, napraw |
| 1. | Wirówka MPW-352 R. prod. 2015 Mechanika Precyzyjna W-wa | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 1 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 2. | Wirówka MPW-351, r. prod. 2010 i 2011 Mechanika Precyzyjna W-wa | szt. | 2 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 3. | Wirówka MPW-350, r. prod. 2000, Mechanika Precyzyjna W-wa | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 1 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 4 | Wirówka MPW-350R, r. prod. 2009, Mechanika Precyzyjna W-wa | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 1 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 5 | Wstrząsarka uniwersalna typ 358 r. prod. 1998, Mechanika Precyzyjna  W-wa | szt | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 1 | xxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 6 | Wstrząsarka WL-1, r. prod. 1995r. Mechanika Precyzyjna W-wa | szt | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 1 | xxxxxxxxx |  |  |  |  |
| **GLOBALNA WARTOŚĆ** | | | | | **NETTO:** |  | **BRUTTO:** |  |

1. Zakres prac:

a) okresowe przeglądy, konserwacje, kontrole stanu technicznego i naprawy sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dylom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej zgodnej z przedmiotem usługi

c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów)

d) wymiana zestawów „przeglądowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu

e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji

f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia do dalszej eksploatacji

g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie; w dniu wykonania przeglądu

h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nienadających się już do naprawy

i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń

2. Transport własny Wykonawcy i na koszt Wykonawcy i uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.

3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzany podpisem przez pracownika Zamawiającego protokół/karta serwisowa.

4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:

a) przestrzegania zapisów ustawy z Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia (dotyczy tego pakietu)

c) zagwarantowania wysokiego poziomu technicznego wykonywanych usług.

5. Powyższe nie obejmuje części zamiennych

***Oferta winna zostać sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

Załącznik nr 2 do SWZ

**FORMULARZ CENOWY**

**Pakiet 79 - PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE - ZESTAW ARTROSKOPOWY Z TOREM WIZYJNYM**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość  przeglądów | Cena netto  za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | Stawka  VAT | Wartość brutto przeglądów, napraw |
| 1. | Zestaw artroskopowy FULL HD, r. prod. 2010 i 2017, STRYKER | szt | 2 | 1 raz w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 4 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| **GLOBALNA WARTOŚĆ** | | | | | **NETTO:** |  | **BRUTTO:** |  |

1. Zakres prac:

a) okresowe przeglądy, konserwacje, kontrole stanu technicznego i naprawy sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dylom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej zgodnej z przedmiotem usługi

c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów)

d) wymiana zestawów „przeglądowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu

e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji

f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia do dalszej eksploatacji

g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie; w dniu wykonania przeglądu

h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nienadających się już do naprawy

i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń

2. Transport własny Wykonawcy i na koszt Wykonawcy i uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.

3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzany podpisem przez pracownika Zamawiającego protokół/karta serwisowa.

4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:

a) przestrzegania zapisów ustawy z Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia (dotyczy tego pakietu)

c) zagwarantowania wysokiego poziomu technicznego wykonywanych usług.

5. Powyższe nie obejmuje części zamiennych

***Oferta winna zostać sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

Załącznik nr 2 do SWZ

**FORMULARZ CENOWY**

**Pakiet 80 - PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE - ZESTAW LAPAROSKOPOWY Z TOREM WIZYJNYM**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto  za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | Stawka  VAT | Wartość brutto przeglądów, napraw |
| 1. | Zestaw laparoskopowy z kamerą i narzędziami FULL 7905, r. prod. 2010, WOLF | szt | 1 | 1 raz w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw laparoskopowy z kamerą i narzędziami Eco CamX, MEDICAL HUNGARY | szt | 1 | 1 raz w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| **GLOBALNA WARTOŚĆ** | | | | | **NETTO:** |  | **BRUTTO:** |  |

1. Zakres prac:

a) okresowe przeglądy, konserwacje, kontrole stanu technicznego i naprawy sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dylom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej zgodnej z przedmiotem usługi

c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów)

d) wymiana zestawów „przeglądowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu

e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji

f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia do dalszej eksploatacji

g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie; w dniu wykonania przeglądu

h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nienadających się już do naprawy

i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń

2. Transport własny Wykonawcy i na koszt Wykonawcy i uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.

3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzany podpisem przez pracownika Zamawiającego protokół/karta serwisowa.

4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:

a) przestrzegania zapisów ustawy z Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia (dotyczy tego pakietu)

c) zagwarantowania wysokiego poziomu technicznego wykonywanych usług.

5. Powyższe nie obejmuje części zamiennych

***Oferta winna zostać sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

Załącznik nr 2 do SWZ

**FORMULARZ CENOWY**

**Pakiet 81 - PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE - URZĄDZENIA CHŁODNICZE, KLIMATYZATORY**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto  za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | Stawka  VAT | Wartość brutto przeglądów, napraw |
|  | Klimatyzator naścienny Tochiba -Cariev, 2,73 kW, rok prod. 2008, / 1 piętro/ | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
|  | Klimatyzator naścienny Toschiba – Cariev, 3,8 kW rok prod. 2008, / parter / | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
|  | Klimatyzator naścienny Sanyo -Split, 3,3kW, rok prod. 2008, / 4 piętro / | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
|  | Klimatyzator naścienny Sanyo -Split, 3,8kW, rok prod. 2009, / 4 piętro / | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
|  | Klimatyzator naścienny Sanyo -Split, 5,3kW, rok prod. 2008, / 1 piętro / | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
|  | Klimatyzator naścienny Sanyo -Split, 3,6kW, rok prod. 2008, / 1 piętro / | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
|  | Klimatyzator naścienny Sanyo -Split, 5,2kW, rok prod. 2008, / 1 piętro / | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
|  | Klimatyzator naścienny Sanyo -Split, 5,2kW, rok prod. 2008, / 1 piętro / | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
|  | Klimatyzator naścienny Desa AC, 2,8kW, rok prod. 2011, / parter / | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
|  | Klimatyzator naścienny Ascon, 2,8kW, rok prod. 2008, / 2 piętro / | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
|  | Klimatyzator naścienny Ascon, 2,8kW, rok prod. 2011, / 2 piętro / | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
|  | Klimatyzator naścienny Tectro, 2,6kW, rok prod. 2011, / 3 piętro / | szt. | 2 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 4 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
|  | Klimatyzator naścienny Tectro, 2,6kW, rok prod. 2011, / 1 piętro / | szt. | 2 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 4 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
|  | Klimatyzator naścienny Midea,  2,5 kW, rok prod. 2012 / 1 pietro / | szt. | 2 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
|  | Klimatyzator naścienny Fujitsu, 2 jednostki wewnętrzne - 14,5 kW, rok prod. 2010, Raport szczelności / parter / | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
|  | Klimatyzator naścienny Emea, 2,6 kW, rok prod. 2009, / 1 piętro / | szt. | 9 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 18 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
|  | Komora chłodnicza do przechowywania zwłok MHR TE rok prod. 2001, / parter / | szt. | 2 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 4 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
|  | Klimatyzator przenośny Master AC 1200 E rok prod. 2013 /parter / | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
|  | Klimatyzator naścienny Arival-Split 3,5 kW, rok prod. 2012, / 2 piętro / | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
|  | Klimatyzator sufitowy Samsung Smart, 7,5 kW, rok prod. 2013 / parter / | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
|  | Klimatyzator naścienny Beko /BPK181, 1,6 kW , rok prod. 2011 / parter / | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
|  | Klimatyzator naścienny Sinclar  6 kW, rok prod. 2013, / parter / | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
|  | Klimatyzator naścienny Sincar ASH,  3,5 kW, rok prod. 2013, / 2 pietro / | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
|  | Klimatyzator naścienny Blaupunkt BAC, 5 kW, rok prod. 2012, / piwnica – parter / | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
|  | Klimatyzator naścienny Galanz AUS  3, kW, rok prod. 2014, / parter / | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
|  | Klimatyzator naścienny Galanz AUS  2,6 kW, rok prod. 2014, / parter / | szt. | 7 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 14 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
|  | Klimatyzator naścienny Galanz AUS  2,6 kW, rok prod. 2014, / 1 pietro / | szt. | 6 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 12 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
|  | Klimatyzator naścienny LGAUS  5,8 kW, rok prod. 2015 / 1 pietro / | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
|  | Chłodziarki oddziałowe | szt. | 13 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
|  | Chłodziarki Kuchenne | szt. | 7 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
|  | Chłodziarki specjalistyczne | szt. | 9 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
|  | Lodówki oddziałowe | szt. | 8 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
|  | Lodówki specjalistyczne | szt. | 6 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
|  | Zamrażarki oddziałowe | szt. | 2 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
|  | Zamrażarki kuchenne | szt. | 4 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 1 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| **GLOBALNA WARTOŚĆ** | | | | | **NETTO:** |  | **BRUTTO:** |  |

1. Zakres prac:

a) okresowe przeglądy, konserwacje, kontrole stanu technicznego i naprawy sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dylom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej zgodnej z przedmiotem usługi

c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów)

d) wymiana zestawów „przeglądowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu

e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji

f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia do dalszej eksploatacji

g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie; w dniu wykonania przeglądu

h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nienadających się już do naprawy

i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń

2. Transport własny Wykonawcy i na koszt Wykonawcy i uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.

3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzany podpisem przez pracownika Zamawiającego protokół/karta serwisowa.

4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:

a) przestrzegania zapisów ustawy z Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)

b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia (dotyczy tego pakietu)

c) zagwarantowania wysokiego poziomu technicznego wykonywanych usług.

5. Powyższe nie obejmuje części zamiennych

***Oferta winna zostać sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

Załącznik nr 3 do SWZ

Wykonawca:

……….........................................................

NIP/PESEL KRS/CEiDG:

.................................................................

reprezentowany przez:

…………......................................................

(imię, nazwisko, stanowisko/

podstawa do reprezentacji)

**Oświadczenie Wykonawcy**

**dotyczące braku podstaw wykluczenia z postępowania   
i spełniania warunków udziału w postępowaniu**

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

**uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 Ustawy   
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę   
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego**

1. **DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przeglądy techniczne   
oraz naprawy bieżące sprzętu, aparatury i urządzeń medycznych” dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, oświadczam, że\*:

nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp

zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ……. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1)

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze ….......................................................................

1. **DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przeglądy techniczne   
oraz naprawy bieżące sprzętu, aparatury i urządzeń medycznych” prowadzonego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej oświadczam, że\*:

spełniam warunki określone przez Zamawiającego w rozdziale VII pkt 1.2. Specyfikacji Warunków Zamówienia

nie spełniam warunków określonych przez Zamawiającego w rozdziale VII pkt 1.2. Specyfikacji Warunków Zamówienia

1. **DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA,  
   o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy** **z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835)\***

nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA**

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:

......................................................................................…...................................................................

*(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

\*) odpowiednie zaznaczyć

***UWAGA:***

***Oświadczenie winno zostać sporządzone, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

Załącznik nr 4 do SWZ

**PROJEKT UMOWY**

zawarta w dniu ........................... w Dąbrowie Tarnowskiej, pomiędzy:

**Zespołem Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1, 33 – 200 Dąbrowa Tarnowska**, wpisanym do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków - Śródmieście pod numerem KRS 0000012861, posiadającym NIP 871 - 15 - 36 - 472 i REGON 000304361,

reprezentowanym przez:   
....................................... – .......................................

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a firmą ................................................. wpisaną do ............................... pod numerem ....................

reprezentowaną przez:

....................................... – .......................................

zwaną dalej „Wykonawcą”.

Na podstawie przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 7/24/ZP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, Strony niniejszej Umowy uzgadniają, co następuje:

**§ 1**

1. **DEFINICJE**

Użyte w Umowie pojęcia oznaczają:

1. Usługa - przeglądy techniczne oraz naprawy bieżące sprzętu, aparatury i urządzeń medycznych, których wykonanie jest przedmiotem zamówienia publicznego zgodnie ze szczegółowym opisem, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy;
2. SWZ – specyfikację warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia, będącą podstawą zawarcia niniejszej Umowy;
3. Wada fizyczna – wadę fizyczną w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz ponadto jakąkolwiek niezgodność wykonanej usługi z przedmiotem zamówienia opisanym w Umowie;
4. Umowa – niniejszą umowę usługi.
5. Oferta - oferta złożona przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu.

**§ 2**

1. **PRZEDMIOT UMOWY, OKRES OBOWIĄZYWANIA**
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę Zamawiającemu na warunkach przewidzianych przepisami prawa, postanowieniami Specyfikacji Warunków Zamówienia, Oferty oraz Umowy.
3. Szczegółowy wykaz usług określający ich przewidywane ilości, zakres zawiera załącznik nr 1   
   do Umowy.
4. Zamawiajacy określa min. wartość zamówienia na poziomie 70% wartości umowy.
5. W przypadku zmniejszenia ilości wykonanych usług, o którym mowa w ust. 2, Wykonawcy   
   nie przysługuje żadne roszczenie za wykonanie całości usług i zapłatę za wykonaną usługę,   
   na które Zamawiający nie złożył zamówienia.
6. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcyokreślony od dnia ........... 2024 r.   
   do dnia …………. 2025 r.

***Zapis alternatywny w przypadku podpisania umowy elektronicznie:***

*1. Umowa została sporządzona w formie elektronicznej i podpisana przez każdą ze Stron kwalifikowanym podpisem elektronicznym.*

*2. Datą zawarcia niniejszej Umowy jest data złożenia oświadczenia woli o jej zawarciu przez ostatnią ze Stron.*

*3.* *Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą przez okres 12 miesięcy określony od dnia ........... 2024 r. do dnia …………. 2025 r.*

**§ 3**

1. **WARUNKI WYKONANIA USŁUGI**
2. Każdorazowe zgłoszenie awarii urządzenia Wykonawca zobowiązuje się naprawić do 2 dni roboczych (za dni robocze strony uważają dni od poniedziałku do piątku) od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego.
3. Zgłoszenie awarii następować będzie przez Zamawiającego telefonicznie na numer:…………………. lub drogą elektroniczną na adres:……………………….., zgłoszonej przez upoważnionych pracowników Zamawiającego.
4. W przypadku, gdy naprawa wymaga dłuższego okresu czasu z uzasadnionych przyczyn   
   nie leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca po przedstawieniu Zamawiającemu pisemnego uzasadnionego wniosku o wydłużenie terminu, uzgadnia z Zamawiającym możliwość przesunięcia terminu naprawy.
5. Przegląd techniczny zostanie wykonany przez Wykonawcę w przeciągu 14 dni od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego.
6. Zgłoszenie przeglądu następować będzie przez Zamawiającego w formie telefonicznej   
   jak również pisemnej (email), zgłoszonej przez upoważnionych pracowników Zamawiającego.
7. Usługi objęte niniejszą umową Wykonawca zobowiązuje się wykonać w siedzibie Zamawiającego przy użyciu własnych narzędzi i materiałów oraz transportu.
8. W przypadku konieczności wykonania naprawy urządzenia w warsztatach Wykonawcy   
   lub innym miejscu wskazanym przez Wykonawcę, Wykonawca transportuje urządzenie do swoich warsztatów oraz dostarcza Zamawiającemu po dokonaniu naprawy na własny koszt i ryzyko. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za urządzenie w trakcie jego transportu, przechowania i naprawy.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do bieżącego sprawdzania stanu wykonania umowy i przedstawiania swoich uwag Wykonawcy. Odbiór wykonanych usług będzie poprzedzony każdorazowo sprawdzeniem przez pracownika Zamawiającego - upoważnionego do wykonywania tych czynności, potwierdzony pieczęcią i podpisem.
10. Odbiór wykonanej usługi następować będzie na podstawie protokołu odbioru prac lub karty pracy podpisanego przez obydwie strony umowy.
11. Dokonane przeglądy muszą być potwierdzone wpisem do paszportu urządzenia.
12. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnej dokumentacji technicznej sprzętu będącego przedmiotem zamówienia (instrukcje serwisowe producenta, procedury do uaktualniania systemów operacyjnych aparatury medycznej wg wytycznych i opracowań technicznych producenta).
13. Wykonawca będzie dysponować dostępem do oryginalnych, fabrycznie nowych, nie rekondycjonowanych, zgodnych z wymaganiami producenta części zamiennych, pochodzących z legalnego kanału dystrybucji na terenie UE.
14. Wykonawca będzie dysponował dostępem do kluczy serwisowych i kodów dostępu do oprogramowania, jeżeli jest to konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
15. Zamawiający w trakcie obowiązywania umowy wymaga aktualizacji oprogramowania softwareowego i aplikacyjnego, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo pacjenta   
    i użytkownika w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania aparatów medycznych   
    i urządzeń.
16. Zamawiający wymaga wykonania przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta.
17. W przypadku, jeżeli Wykonawca nie wywiąże się z zamówienia a zaistnieje konieczność pilnej realizacji zadania będącej przedmiotem niniejszej umowy Zamawiający obciąży Wykonawcę różnicą w cenie między ceną umowną a ceną wykonania usługi u innego Wykonawcy.

**§ 4**

**GWARANCJE**

1. 1. Wykonawca wystawi Zamawiającemu każdorazowo pisemną gwarancję na wykonaną usługę   
   na okres 6 miesięcy, liczony od daty podpisania protokołu odbioru tej usługi.
2. 2. Gwarancja zostanie doręczona odbiorcy nie później niż w dniu podpisania protokołu odbioru usługi.
3. 3. Szkody wynikłe z niewłaściwego funkcjonowania urządzenia, gwarantowanego przez Wykonawcę ponosi Wykonawca.
4. 4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego jakichkolwiek wad w wykonywanym przedmiocie umowy, Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia stwierdzonych braków, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym na własny koszt.
6. **§ 5**
7. **WYNAGRODZENIE**

1. Na podstawie Oferty, z tytułu wykonania usługi, o której mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca otrzyma maksymalne wynagrodzenie w wysokości:

Pakiet - …………… zł netto, tj. …………… zł brutto.

2. Za każdą wykonaną usługę Zamawiający zapłaci wynagrodzenie obliczone jako iloczyn faktycznie wykonanych usług i ceny jednostkowej wynikającej z Oferty, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany przez niego na fakturze.

3. Płatności będą dokonywane przez Zamawiającego po wykonaniu usługi, w terminie ……….. dni (30 dni, 45 dni, 60 dni) od doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury   
lub rachunku:

- za zrealizowane usługi dotyczące przeglądów wykonanych w miesiącu poprzednim,

- za naprawy każdorazowo po wykonaniu usługi.

Za datę płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

4. Wszelkie płatności będą dokonywane w złotych polskich.

5. Ceny jednostkowe wskazane w Ofercie obejmują wszelkie koszty związane z usługą, w tym transport, załadunek, rozładunek, a także wszelkie inne koszty, do których zapłaty wyraźnie   
w Umowie nie zobowiązano Zamawiającego oraz nie podlegają zmianie przez cały okres obowiązywania umowy.

6. Koszty wymienianych części ponosi Zamawiający.

7. W przypadku, gdy zachodzi potrzeba jednorazowej wymiany części zamiennych powyżej kwoty 1 000,00 zł netto Wykonawca ma obowiązek przedstawić kalkulację kosztów w celu akceptacji.

8. Zużyte i zakupione przez Wykonawcę części zamienne i materiały rozliczane zostaną według ceny nabycia w oparciu o załączony dokument zakupu (kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem) bez narzutów.

9. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment na podstawie Ustawy z dnia 15.12.2017 r.   
o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 r. poz. 62 – zgodnie z załącznikiem nr 15).

**§ 6**

**PODWYKONAWSTWO**

* 1. Strony nie przewidują możliwości zlecania usług podwykonawcom. Wykonawca wykona usługi wynikające z niniejszej umowy osobiście.
  2. \* Zgodnie z przyjętą ofertą, Podwykonawcami będą następujące firmy i/lub osoby:

1. …………………………….…………….., które będą wykonywać następujący zakres ……….………………………..
2. ……………...………….......…………., które będą wykonywać następujący zakres ….……………………………..
3. ……………………………….………….., które będą wykonywać następujący zakres ….……………………………..
4. …………….………..……..……………., które będą wykonywać następujący zakres ……….………………………..

*(zapisy z pkt 2\* zostaną usunięte w przypadku niekorzystania z podwykonawców)*

**§ 7**

**KARY UMOWNE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
   1. w wysokości 0,2% wartości brutto niezrealizowanej usługi - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji usługi po terminie określonym w § 3 ust. 1 Umowy;
   2. z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących   
      po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości brutto niezrealiowanej części umowy;

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 20% całkowitej wartości brutto umowy.

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia należnego   
z tytułu realizacji usług wynikających z Umowy.

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.

5. Zamawiającemu, poza przypadkami opisanymi w kodeksie cywilnym, przysługuje prawo   
do odstąpienia od umowy:

* 1. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach; w takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy;
  2. w przypadku dwukrotnej uzasadnionej reklamacji wykonanej usługi;
  3. w przypadku dwukrotnej zwłoki w wykonaniu usługi przekraczającej terminy, o których mowa w § 3 ust. 1 Umowy.
  4. w przypadku rażąco nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę.

6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

**§ 8**

**ZMIANA UMOWY, WALORYZACJA I POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w następujących przypadkach:
2. zaistnienia w trakcie realizacji Umowy okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć   
   na etapie złożenia oferty i były one niezależne od niego, co skutkowałoby brakiem możliwości dalszej realizacji Umowy na dotychczasowych warunkach. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany do zaproponowania Zamawiającemu wykonania usługi równoważnej,   
   Wykonawca rozpocznie wykonanie usługi pod warunkiem zmiany Umowy, na niezmienionych zasadach oraz bez podwyższenia cen jednostkowych netto; zmniejszenia zakresu realizacji Umowy,
3. wystąpienia zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym istotny wpływ na realizację przedmiotu Umowy. W terminie do 30 dni od dnia zaistnienia zmiany Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wniosek na piśmie pod rygorem nieważności o zmianę umowy w zakresie objętym nowymi regulacjami. We wniosku Wykonawca zobowiązany jest podać podstawę prawną zmiany, zakres zmian dla dostaw towarów lub świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia, jak również przedstawić dokumenty źródłowe wykazujące zmiany. Zmianie może ulec wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonywanie Umowy   
   w okresie od dnia obowiązywania zmian, przy czym zmiana dotyczyć będzie wyłącznie części wynagrodzenia Wykonawcy objętej zmianami. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi w granicach i na zasadach określonych we właściwych przepisach, które uległy zmianie. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi w stopniu nie większym niż do 10% wartości zamówienia określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.
4. wydłużenia terminu realizacji umowy, Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu obowiązywania umowy w przypadku niewyczerpania kwoty określonej w § 5 ust. 1.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia okresu obowiązywania niniejszej umowy,   
   z zachowaniem cen jednostkowych wskazanych w załączniku nr 1 do umowy, w sytuacji niewykorzystania ilości wskazanych w tym załączniku pod warunkiem,   
   że maksymalna wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy wskazanego w § 5 ust. 1 umowy nie przekroczy 10% wartości umowy pierwotnej (art. 455 ust 2).
6. Zamawiający jest uprawniony do dokonania zmian postanowień Umowy w przypadkach określonych w art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, o ile nie będzie to stało w sprzeczności z którymkolwiek z przepisów art. 455 ust. 1 ustawy Pzp.
7. Zamawiający każdorazowo dopuszcza wykonanie usługi po cenach niższych (m.in. w wyniku promocji lub zastosowania korzystnych dla Zamawiającego upustów przez Wykonawców)   
   niż określone w niniejszej umowie.
8. W przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegną ceny brutto. Cena netto pozostanie bez zmian przez cały okres obowiązywania umowy. Urzędowa zmiana stawki podatku VAT nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu.
9. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany do Umowy poprzez: konieczność wykreślenia urządzenia z załącznika nr 1 na podstawie orzeczenia technicznego kwalifikującego urządzenie   
   do kasacji.
10. Niezależnie od ww. postanowień, zmiana Umowy może zostać dokonana w sytuacjach przewidzianych w ustawie Pzp.
11. Dopuszcza się waloryzację cen w trakcie realizacji niniejszej umowy. Cena brutto za jednostkę miary przedmiotu zamówienia objętą niniejszą umową będzie stała przez okres co najmniej pierwszych sześciu miesięcy od daty rozpoczęcia umowy. Po tym terminie waloryzacja może odbywać się kwartalnie, na podstawie pisemnego uzasadnianego wniosku Wykonawcy,   
    do wysokości wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłaszanego po zakończeniu każdego kwartału w komunikacie Prezesa GUS na stronie internetowej <https://stat.gov.pl>,   
    dla danego rodzaju towarów i usług będących przedmiotem niniejszej umowy.
12. Zmiana cen wskutek waloryzacji wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i wywołuje skutek od dnia podpisania stosownego aneksu do umowy, który powinien być podpisany   
    w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego stosownej informacji z GUS.   
    W przypadku gdy Wykonawca wraz z wnioskiem do Zamawiającego przedłoży prawidłową informację z GUS, sporządzoną w formie pisemnej, dopuszcza się dokonanie waloryzacji   
    na podstawie takiej informacji.
13. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi a wynikających z Umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umową, na drodze bezpośrednich negocjacji.
14. Jeśli po 30 dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji, Zamawiający i Wykonawca nie są w stanie polubownie rozstrzygnąć sporu, to każda ze Stron może poddać spór rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego.
15. W zakresie nieuregulowanym w Umowie stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.
16. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy,   
    ani w całości, ani w części. Wykonawca może dokonać cesji wierzytelności o zapłatę ceny   
    za wykonanie usługi wyłącznie za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
17. Wszelką korespondencję strony przekazują sobie na adresy podane na wstępie Umowy lub drogą elektroniczną.
18. Zmiana adresu wymaga pisemnego powiadomienia drugiej strony. Zaniedbanie tego obowiązku skutkuje przyjęciem domniemania skutecznego doręczenia korespondencji na dotychczasowy adres.
19. Załączniki do Umowy stanowią integralną jej część.
20. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana.
21. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
22. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej Strony.

**WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:**

Załącznik nr 5 do SWZ

**Wykaz usług wykonanych**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | **Adres(y) siedziby Wykonawcy(ów)** |
|  |  |  |

wpisać odpowiednio:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Podmiot, na rzecz którego  usługa została zrealizowana  (nazwa, siedziba)** | **Termin wykonania (miesiąc, rok)** | **Rodzaj wykonywanych usług-  opis usług w sposób umożliwiający jednoznaczną ocenę spełniania warunków  udziału w postępowaniu** | **Wartość usług  (brutto)** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że wskazane usługi zostały wykonane należycie (np. referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane lub są wykonywane).

***UWAGA:***

***Wykaz winien zostać sporządzony, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

Załącznik nr 6 do SWZ

**Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę   
do realizacji zamówienia publicznego**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | **Adres(y) siedziby Wykonawcy(ów)** |
|  |  |  |

wpisać odpowiednio:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Imię i nazwisko | Zakres czynności bądź odpowiedzialności w realizacji zamówienia | Kwalifikacje zawodowe/ posiadane uprawnienia (1) | Informacja o podstawie dysponowania daną osobą (2) | Wykształcenie niezbędne  do wykonania zamówienia | Doświadczenie (3) |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA: Jeżeli w wykazie osób Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia tych osób.

(1), (2), (3) Należy wymienić odpowiednio:

1. datę uzyskania uprawnień, nr uprawnień;
2. używając sformułowania „dysponuję/ dysponujemy lub będę/będziemy dysponować osobą na podstawie …” (podać podstawę dysponowania osobą np. „umowa o pracę”, „umowa zlecenia”, „umowa o dzieło”, „umowa przedwstępna”, „zobowiązanie innego podmiotu”).
3. Okres doświadczenia zawodowego od daty uzyskania uprawnień;

- faktyczny termin wykonywania czynności; miesięcznie i rocznikowo np. „luty 2023 – wrzesień 2023”,

- miejsce, zakres przedmiotowy.

***UWAGA:***

***Wykaz winien zostać sporządzony, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

Załącznik nr 7 do SWZ

Wykonawca:

……….........................................................

NIP/PESEL KRS/CEiDG:

.................................................................

reprezentowany przez:

…………......................................................

(imię, nazwisko, stanowisko/

podstawa do reprezentacji)

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców; w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) I dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum)

**OŚWIADCZENIE O POSIADANIU ODPOWIEDNICH DOKUMENTÓW**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ***„Przeglądy techniczne oraz naprawy bieżące sprzętu, aparatury i urządzeń medycznych”*** dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, oświadczam/my, że:

* posiadam/y aktualną dokumentację techniczną sprzętu będącego przedmiotem zamówienia (instrukcje serwisowe producenta, procedury do uaktualniania systemów operacyjnych aparatury medycznej wg wytycznych i opracowań technicznych producenta),
* będę/będziemy dysponował/ć dostępem do oryginalnych, fabrycznie nowych, nierekondycjonowanych, zgodnych z wymaganiami producenta części zamiennych, pochodzących z legalnego kanału dystrybucji na terenie UE,
* usługi będą wykonane przez osobę posiadającą certyfikat/dylom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej zgodnej z przedmiotem usługi.

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu karnego z dnia 6 czerwca 1997r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 z późn. zm.), że wszystkie informacje podane w oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia Zamawiającego w błąd.

***UWAGA:***

***Oświadczenie winno zostać sporządzone, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***