**Gdynia, dnia 07-11-2024 r**

**Wykonawcy**

**ubiegający się o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne w trybie przetargu nieograniczonego na:

***Zakup aparatury i sprzętu medycznego w postaci zestawu laparoskowego i ultrasonografu (USG) w ramach przebudowy oraz modernizacji Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala im. Św. Wincentego a Pau***

***Nr sprawy - D25M/251/N/41-84rj/24***

**I.** Zamawiający – Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, na podstawie treści art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, poniżej przedstawia treść pytań, które wpłynęły po terminie ich zadawania wraz z odpowiedziami:

**Pytanie nr 1**

Dotyczy Wyjaśnień treści SWZ część 2 z dn. 05.11.2024 r., pytanie nr 5 Zwracamy się z prośbą o jednoznaczne potwierdzenie, iż Zamawiający dopuszcza materiały/katalogi wystawione przez autoryzowanego dystrybutora producenta na terenie Polski.

 **Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza i modyfikuje tym samym odpowiedź na pytanie 5 z dnia 05-11-202r. „Zamawiający dopuści materiały/ katalogi występujące w obrocie i wystawione przez autoryzowanego dystrybutora producenta na terenie Polski.”**

**oraz odpowiedź na pytanie 1 z dnia 04-11-2024r.” Zamawiający wymaga oznaczenia i potwierdzenia wszystkich parametrów przez Oferenta, mogą to być ulotki, foldery, instrukcje oraz oświadczenie producenta lub wystawione materiały/katalogi przez autoryzowanego dystrybutora producenta na terenie Polski.”**

**Pytanie nr 2**

Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ, Zestawienie parametrów wymaganych, pkt 9

Czy Zamawiający dopuści aparat USG, którego gotowość do pracy po włączeniu aparatu ze stanu

całkowitego wyłączenia wynosi 31 sekund?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.**

Z poważaniem