**Załącznik Nr 4**

do Ogłoszenia o wszczęciu postępowania prowadzonego w trybie przetargu w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi
i roboty budowlane służące działalności sektorowej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie” **na dostawę materiałów elektrycznych (PN/50/2022/D) – formularz podstawowy.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Opis oferowanego asortymentu równoważnego** | **j.m.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto/PLN** | **Cena netto PLN (E\*F)** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** |
| 1 | Orion + 500x400x160 mm Obudowa stalowa do wyposażenia, drzwi transparentne - **symbol FL161A** |  | kpl. | 2 |  |  |
| 2 | Orion + SystemC H500 Szyny nośne – **symbol FL462A** |  | szt. | 2 |  |  |
| 3 | SystemC Płyta montażowa H150 L400 – **symbol FL312A** |  | szt. | 2 |  |  |
| 4 | SystemC Zestaw do zabudowy aparatów modułowych H150 L400 – **symbol FL362A** |  | kpl. | 4 |  |  |
| 5 | SystemC Maskownica izolacyjna H150 L400 – **symbol FL712E** |  | szt. | 2 |  |  |
| 6 | Listwa przyłączeniowa **KM07E** HAGER |  | szt. | 2 |  |  |
| 7 | Listwa przyłączeniowa **KM07N** HAGER |  | szt. | 2 |  |  |
| 8 | Zaślepka pustych miejsc **FL871Z** HAGER |  | szt. | 12 |  |  |
| 9 | Przełącznik I-II **SFL 116** HAGER |  | szt. | 2 |  |  |
| 10 | Przełącznik przyciskowy z lampką **SVN 413** HAGER |  | szt. | 4 |  |  |
| 11 | Przycisk sterowniczy podwójny **SVN 371** HAGER |  | szt. | 4 |  |  |
| 12 | Obudowa naścienna z drzwiami pełnymi typ Spacial 3D **700x500x250** (NSYS3D7525P) z płytą montażową pełną Schneider Electric |  | kpl. | 7 |  |  |
| 13 | Obudowa naścienna z drzwiami pełnymi typ Spacial 3D **500x500x250** (NSYS3D5525P) z płytą montażową pełną Schneider Electric |  | kpl. | 6 |  |  |
| 14 | Wyłącznik nadprądowy **MCN101E** HAGER |  | szt. | 14 |  |  |
| 15 | Wyłącznik nadprądowy **MCN102E** HAGER |  | szt. | 12 |  |  |
| 16 | Wyłącznik nadprądowy **MCN104E** HAGER |  | szt. | 4 |  |  |
| 17 | Wyłącznik nadprądowy **MCN106E** HAGER |  | szt. | 21 |  |  |
| 18 | Wyłącznik nadprądowy **MCN110E** HAGER |  | szt. | 20 |  |  |
| 19 | Wyłącznik nadprądowy **MBN110E** HAGER |  | szt. | 2 |  |  |
| 20 | Wyłącznik nadprądowy **MBN116E** HAGER |  | szt. | 28 |  |  |
| 21 | Styk pomocniczy **MZ201N** HAGER |  | szt. | 38 |  |  |
| 22 | Stycznik **ESC125** HAGER |  | szt. | 42 |  |  |
| 23 | Styk pomocniczy do stycznika **ESC080** HAGER |  | szt. | 39 |  |  |
| 24 | Wyłącznik różnicowo-prądowy na prąd przemienny (**CD226J In25A, 30mA**) HAGER |  | szt. | 14 |  |  |
| 25 | Transformator 230/24/12V **ST312** HAGER |  | szt. | 14 |  |  |
| 26 | Gniazdo z bolcem uziemiającym **SN216** HAGER |  | szt. | 14 |  |  |
| 27 | Wyłącznik **4G10-52-U,** nr kat. 63-840341-011, prod. APATOR |  | szt. | 36 |  |  |
| 28 | Wyłącznik główny **4G25-10-U S25**, prod. Apator |  | szt. | 14 |  |  |
| 29 | Kontrolka LED metalowa fi10mm czerwona 24/28V AC/DC **SMBD14024** Signal-Construct |  | szt. | 38 |  |  |
| 30 | Kontrolka LED metalowa fi10mm zielona 24/28V AC/DC **SMBD14224** Signal-Construct |  | szt. | 38 |  |  |
| 31 | Kontrolka LED metalowa fi10mm żółta 24/28V AC/DC **SMBD14124** Signal-Construct |  | szt. | 14 |  |  |
| 32 | Zacisk ochronny **ZO-2204**, nr kat. 14-2336 Spółdzielnia „Pokój“ |  | szt. | 13 |  |  |
| 33 | Szyna montażowa **TS35** (a' 1m) Spółdzielnia „Pokój“ |  | szt. | 37 |  |  |
| 34 | Złączka **ZUG G4** (zółta), nr kat. A11-0101 Spółdzielnia „Pokój“ |  | szt. | 900 |  |  |
| 35 | Zwieracz **ZKU-4/10** Spółdzielnia „Pokój“ |  | szt. | 80 |  |  |
| 36 | Trzymacz złączek **KU 1** Spółdzielnia „Pokój“ |  | szt. | 100 |  |  |
| 37 | Płyta skrajna **PSU-4** Spółdzielnia „Pokój“ |  | szt. | 60 |  |  |
| 38 | Przewód **LgY 300x500V 1x0,5mm czarny** (odcinki po 100m) |  | mb. | 600 |  |  |
| 39 | Przewód **LgY** **450x750V 1x1mm czarny** (odcinki po 100m) |  | mb. | 400 |  |  |
| 40 | Przewód **LgY 450/750V 1x1mm, czerwony** (odcinki po 100m) |  | mb. | 200 |  |  |
| 41 | Przewód **LgY 450/750V 1x1mm, niebieski** (odcinki po 100m) |  | mb. | 300 |  |  |
| 42 | Przewód **LgY 4**5**0x750V 1x1mm biały** (odcinek 100m) |  | mb. | 100 |  |  |
| 43 | Przewód **LgY** **450x750V 1x1,5mm żółty** (odcinek 100m) |  | mb. | 100 |  |  |
| 44 | Przewód **LgY** **450x750 1x1,5mm niebieski** (odcinek 100m) |  | mb. | 100 |  |  |
| 45 | Przewód **LgY 450/750V 1x1,5mm brązowy** (odcinek 100m) |  | mb. | 100 |  |  |
| 46 | Dławica **PG 11** |  | szt. | 250 |  |  |
| 47 | Kanał grzebieniowy szary, wymiary (wys. x szer.) [mm]: **40 x 40**, nr kat: BA7A40040 HAGER |  | mb. | 18 |  |  |
| 48 | Gniazdko telefoniczne, natynkowe 1xRJ12 (6P6C) |  | szt. | 2 |  |  |
| 49 | Zasilacz impulsowy Carlo Gavazzi **SPD-24-10-1** Carlo Gavazzi |  | szt. | 16 |  |  |
| 50 | Końcówka tulejkowa izolowana **1,5/10** (opakowanie 100 szt.), TE 1,5-10, prod. Erko |  | op. | 7 |  |  |
| 51 | Końcówka zaciskowa **2x0,5/8** (opakowanie 100 szt.), TV 0,5-8, prod. Erko |  | op. | 1 |  |  |
| 52 | Końcówka zaciskowa **2x1/10** (opakowanie 100 szt.), TV 1-10, prod. Erko |  | op. | 4 |  |  |
| 53 | Końcówka zaciskowa **2x1,5/10** (opakowanie 100 szt.),TV 1,5-10, prod. Erko |  | op. | 4 |  |  |
| 54 | Rezystor **M0,6W-51R**, nr kat. **MF006FF510JA50**, prod. ROYAL OHM |  | szt. | 40 |  |  |
| 55 | Opornik **1000 Ohm** |  | szt. | 15 |  |  |
| 56 | Opornik **500 Ohm** |  | szt. | 20 |  |  |
| 57 | Opornik **165 Ohm** |  | szt. | 2 |  |  |
| 58 | Opornik **1,2 kOhm** |  | szt. | 2 |  |  |
| 59 | Przekaźnik RelPol **R2M-2012-23-5230** Przekaźnik R2M, do gniazd wtykowych, dwa zestyki przełączne, materiał styków AgNi, napięcie cewki 230 V AC 50/60 Hz, w obudowie IP 40 **+ gniazdo przekaźnika GZ2** do R2M |  | szt. | 8 |  |  |
| 60 | Przekaźnik RelPol **R2M-2012-23-1024** Przekaźnik R2M, do gniazd wtykowych, dwa zestyki przełączne, materiał styków AgNi, napięcie cewki 24 V DC, w obudowie IP 40 **+ gniazdo przekaźnika GZ2** do R2M |  | szt. | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | **RAZEM**  |  |

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Ogłoszenia i przyjmujemy wszystkie warunki bez zastrzeżeń.
2. Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą przez czas wskazany w Ogłoszeniu.
3. Oświadczamy, że jesteśmy w stanie spełnić wymóg pkt. 7 Ogłoszenia.
4. Zobowiązujemy się, do podpisania umowy w terminie do 10 dni od dnia powiadomienia Wykonawcy o rozstrzygnięciu postępowania, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
5. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności tj. 30 dniowy termin od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
6. Oświadczamy, że oferowany przez nas asortyment jest nowy i posiada stosowne atesty, znaki, deklaracje zgodności oraz aktualne świadectwa certyfikacji wymagane na terytorium UE.
7. Oświadczamy, że na oferowany asortyment udzielam(y)rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym oraz udzielam(y) gwarancji na okres **24 miesięcy**.
8. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.
9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią wzoru umowy i akceptujemy w całości zawarte w niej zapisy.

 **……………………………………………………………...**

 *podpis kwalifikowany lub zaufany lub osobisty*