## Arkusz1
Zmodyfikowany - Załącznik nr 1 do SWZ
Przedmiot zamówienia / Szczegółowy formularz cenowy
w zakresie grup 9 oraz 12
Grupa 9 - Rękawice do mycia ciała
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Jednostka miary | Wymagana ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Rękawice do mycia ciała pacjenta bez użycia wody, gotowe do użycia bez substancji zapachowych i barwników, nie wymagające spłukiwania, Na bazie allantoiny i octenidyny; Opakowanie maksymalnie 20szt; |  | szt | 73000
Grupa 12 - Preparaty do mycia i dezynfekcji w myjniach dezynfektorach narzędzi chirurgicznych i sprzętu medycznego
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Jednostka miary | Wymagana ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Preparat do mycia narzędzi i sprzętu medycznego w myjniach -dezynfektorach w procesie dezynfekcji termiczne. jEnzymy, substancje powierzchniowo czynne inhibitory korozji, bez zawartości krzemianów. Płynny środek w postaci koncentratu do mycia w myjniach dezynfektorach, lekko alkaliczny pH>10 (w roztworze roboczym), wykazujący tolerancję materiałową wobec takich materiałów jak anodowane aluminium czy metale kolorowe; Kanister 20 l |  | litry | 3000
2 | Preparat do mycia narzędzi i sprzętu medycznego w myjniach - dezynfektorach w procesie dezynfekcji termicznej. Enzymy, substancje powierzchniowo czynne inhibitory korozji, bez zawartości krzemianów. Płynny środek w postaci koncentratu do mycia w myjniach dezynfektorach; lekko alkaliczny pH>10 (w roztworze roboczym), wykazujący tolerancję materiałową wobec takich materiałów jak anodowane aluminium czy metale kolorowe; Kanister 5l |  | litry | 25
3 | Preparat neutralizujący w procesie mycia narzędzi w myjni-dezynfektorze Kwas fosforowy, bez zawartości zw. powierzchniowo czynnych Wartość pH <2( w roztworze roboczym); Kanister 20 l |  | litry | 80
4 | Preparat neutralizujący w procesie mycia narzędzi w myjni-dezynfektorze Kwas fosforowy, bez zawartości zw. powierzchniowo czynnych Wartość pH <2( w roztworze roboczym); Kanister 6 l |  | litry/ kg | 30
5 | Preparat ułatwiający wysychanie narzędzi i nabłyszczający stosowany w myjniach- dezynfektorachNiejonowe związki powierzchniowo czynne, inhibitory korozji pH neutralne; Kanister 5kg |  | litry/ kg | 200
6 | Preparat przeznaczony do dezynfekcji chemiczno-termicznej w temp. 60°C. narzędzi z tworzyw sztucznych, osprzętu anestezjologicznego elastomerów w myjniach -dezynfektorachAldehyd glutarowy, inhibitory korozji, niezawierający glioksalu oraz soli kwasów organicznych pH ok.3,6( w roztworze roboczym)B, F, Tbc,V(HIV,HBV,HCVPolio,Adeno,),S 5min. Dozowanie: 10 ml/l; Kanister 20l |  | litry | 800
RAZEM
UWAGA:
Wykonawca zobowiązuje się do oddania w używanie, na czas trwania umowy systemu dozowania preparatów do wszystkich myjni dezynfektorów które Zamawiający posiada na swoim stanie. Koszty dostosowania układów dozowania do nowej technologii, kalibracji urządzeń oraz ewentualnych innych czynności z podłączeniem nowej technologii ponosi wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego serwisowania systemu dozowania - dotyczy poz. 1,2,3,4,5,6.
W zakresie pozostałych grup, tj. od 1 do 8, 10-12, 13-21, obowiązuje treść pierwotnie zamieszczonego załącznika numer 1 do SWZ.
Załącznik nr 1 „Przedmiot zamówienia / Szczegółowy formularz cenowy” wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną Wykonawca musi załączyć do oferty.
Wykonawca zobowiązany jest w kolumnie pn „Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu” do podania nazwy producenta i / lub nazwy produktu, który jest oferowany.
Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymogami określonymi przez Zamawiającego.
Niniejszy załącznik nr 1 do SWZ należy sporządzić w postaci elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym