SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DOSTAWA PAKIETÓW DO POBIERANIA I TRANSPORTU PRÓBEK KRWI

- Pakiet (zestaw) musi posiadać pełne, niezbędne wyposażenie do jednorazowego, wygodnego i bezpiecznego pobrania kolejno dwóch próbek krwi o objętości 5 cm³ metodą próżniową.

- Opakowanie zbiorcze wykonane z tektury musi składać się z następujących elementów:

- oddzielnego opakowania transportowego zestawu do pobierania krwi zawierającego:

- dwie identyczne probówki (fiolki) umożliwiające zabezpieczenie objętości po 
5 cm3 krwi; zawierające odpowiednio dobrane ilości antykoagulantu uniemożliwiającego krzepnięcie krwi oraz stabilizatora przeciwko procesowi fermentacji materiału w postaci fluorku sodu i heparyny;  fiolki muszą być wykonane z przezroczystego szkła lub plastiku o dużej laboratoryjnej czystości, odporne na zgniecenie oraz różnice temperatur w zakresie +40°C – -40°C – wykonane z materiału zapewniającego wytrzymałość fiolki nieskutkującej np. pęknięciem czy rozszczelnieniem przy rozmrażaniu i zamrażaniu pobranego materiału biologicznego; posiadające korek i plastikową otoczkę.

Na fiolkach muszą znajdować się literowo-cyfrowe numery seryjne oraz oznaczenia literowe na jednej fiolce „A”, na drugiej fiolce „B”.

Przykładowe oznaczenie:

LD-22-000000 Próbka z odczynnikami A

LD-22-000000 Próbka z odczynnikami B

- protokół pobrania krwi z instrukcją dla pobierających krew zgodny 
z załączonym wzorem (wzór – załącznik nr 1) – protokół oraz instrukcja powinny być umieszczone na jednej kartce papieru

- wewnątrz opakowania musi znajdować się zapis wskazujący na konieczność wypełnienia obu fiolek podczas jednorazowego pobierania krwi o treści „UWAGA!!! KONIECZNIE WYPEŁNIĆ FIOLKĘ „A” ORAZ FIOLKĘ „B” PODCZAS JEDNORAZOWEGO POBIERANIA PRÓBEK KRWI”– napis powinien być widoczny po otwarciu opakowania,

- opakowanie musi posiadać wewnątrz zabezpieczenie przed przesuwaniem – przemieszczaniem fiolek lub ich ewentualnym zniszczeniem podczas transportu 
w postaci np. fragmentu folii bąbelkowej oraz zabezpieczenie  przed wyjęciem fiolek z zamkniętego pakietu.

- para rękawiczek jednorazowego użytku (bezpudrowe nitrylowe) w rozmiarze medium (M).

- opaski uciskowej tzw. stazy.

- środka przeznaczonego do dezynfekcji skóry niezawierającego alkoholu (np. roztwór rivanolu) i gazik do dezynfekcji lub gazika nasączonego środkiem przeznaczonym do dezynfekcji skóry niezawierającym alkoholu.

- jednorazowego kompletu do pobierania krwi zawierającego igłę (0,8 mm x 38 mm) 
i adapter kompatybilny z probówkami.

- instrukcji obsługi pakietu (zestawu).

- samoprzylepne banderole do zabezpieczania próbek krwi i opakowania posiadające czytelne, niezmywalne, jednakowe literowo-cyfrowe numery seryjne zgodne z  punktem nr 5 przedmiotowego opisu przedmiotu zamówienia w łącznej ilości 6 sztuk – po dwie banderole dla każdej z fiolek do oklejenia korka i fiolki w dwóch płaszczyznach oraz dwóch do zabezpieczania obu końców tekturowego opakowania transportowego; banderole wykonane z samoprzylepnej folii typu VOID lub równoważnej  lub z folii kruchej.

Przykładowy zestaw banderol zamykających - oklejających korek fiolki w dwóch płaszczyznach:

Próbka „A” z odczynnikami” Pakiet nr LD-22-000000

Próbka „B” z odczynnikami” Pakiet nr LD-22-000000

Próbka „A” Pakiet nr LD-22-000000

Próbka „B” Pakiet nr LD-22-000000

Banderole zamykające pakiet:

Banderola zamykająca pakiet nr LD-22-000000

Banderola zamykająca pakiet nr LD-22-000000

- Igła, probówka muszą być sterylne i oznaczone terminem ważności.

- Środek do dezynfekcji (punkt nr 2.4) musi być oznaczony terminem ważności.

- Na opakowaniu zbiorczym jak i znajdującym się w nim opakowaniu na próbki krwi winny znajdować  się oznaczenia z rokiem i nr pakietu np. LD 22-00...… ( nr co najmniej 6-cyfrowy) co wskazuje na Łódź 2022 r oraz opis Województwo Łódzkie.

- Literowo-cyfrowe numery seryjne na opakowaniu zbiorczym, opakowaniu na próbki krwi oraz na fiolkach A i B i banderolach powinny być jednakowe.

- Opakowanie, w którym zostaną umieszczone probówki z krwią musi zawierać opis 
wg poniższego wzoru:

UWAGA! Okleić oba końce pakietu banderolami (banderole zamykające), a następnie opieczętować końce każdej banderoli pieczątką Policji.

ADRESAT ………………………………………………………………………………………………........

NADAWCA …………………………………………………………………………………………....…..…

NR SPRAWY …………………………………………………………………………………………......….

NAZWISKO I IMIĘ BADANEGO, DATA URODZENIA ………………………………………....…..…..

PODPIS OSOBY ZAMYKAJĄCEJ PAKIET ………………………………………………………..…....

PIECZĄTKA POLICJI ………………………………………………………………………………....…....

W miejscach przeznaczonych do naklejenia banderoli na pakiecie (końce opakowania) ma znajdować się opis „miejsce na banderolę zamykającą pakiet” oraz „pieczątka policji”                ( w miejscach odpowiadających końcom banderoli)

- Każda próba otwarcia pakietu lub fiolek musi pozostawić widoczne ślady wskazujące                                na niepożądaną ingerencję z zewnątrz.

- Pakiety muszą posiadać:

- atest Państwowego Zakładu Higieny lub równoważny,

- każdy ze składników pakietu (zestawu) będący wyrobem medycznym musi posiadać znak CE,

- termin ważności – minimum 12 miesięcy liczony od daty dostawy do siedziby zamawiającego. Termin ważności pakietu nie może być dłuższy od najkrótszego terminu ważności elementu pakietu.

- Wykonawca wraz z ofertą musi złożyć:

- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

- dokument potwierdzający, że asortyment posiada status wyrobu medycznego.

- Informację dla probówek o dopuszczalnej prędkości wirowania.

- Wykonawca wraz z dostawą musi złożyć:

- papierowy wykaz numeryczny danej partii pakietów.

12.	Przedmiot umowy musi być dostarczony w bezzwrotnych, oryginalnych, nieuszkodzonych (bez śladów ingerencji) opakowaniach z zabezpieczeniem stosowanym przez danego producenta, odpowiadającym właściwościom przedmiotu zamówienia z naniesionym na opakowaniu opisem identyfikującym produkt, logo, nazwę lub znak firmowy producenta oraz gwarantującym zabezpieczenie jego elementów przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas transportu i przechowywania.

.....................................................................

( pieczęć i podpis/y osób/osoby uprawnionej/ych

do reprezentowania wykonawcy)

Pieczątka ośrodka pobierającego krew

Miejscowość................................                                                                         data...........................

PROTOKÓŁ POBRANIA KRWI

CZ. I

WYWIADY - OBSERWACJE

1. Badany ..............................................................................................................................................

a) przytomny, b) nieprzytomny, c) zamroczony, d) denat*)

2. Ewentualne obrażenia stwierdzone u badanego, mogące mieć wpływ na stan stwierdzony w pkt 1

................................................................................................................................................................

3. Badany podaje, że : nie spożywał alkoholu/ spożywał alkohol lub podobnie działający środek*) ................................................................................................................................................................

(rodzaj alkoholu lub podobnie działającego środka)

w ilości.……………………………dnia………………..………………. o godz. ………………………….…

na czczo, przy posiłku*) ………………………………………………………………………………………..

4. Badany podaje, że choruje na: ……...................................................................................................

(jakie?)

5. Skóra twarzy: blada, normalna, czerwona*)........................................................................................

(inna, jaka?)

6. Wymioty lub ślady wymiotów .............................................................................................................

(podać umiejscowienie)

7. Ubranie: w porządku, w nieładzie*).....................................................................................................

8. Mowa: wyraźna, niewyraźna, bełkot*).................................................................................................

9. Nastrój i zachowanie: wesoły, gadatliwy, awanturniczy, spokojny, małomówny, przygnębiony*)

................................................................................................................................................................

(inny, jaki?)

10. Budowa ciała: prawidłowa, nieprawidłowa, słaba,mocna*).................................................................

11. Wzrost..................................

12. Waga ....................................

13. Wiek ………………………….

14. Płeć …………………………..( kobieta, mężczyzna*)

15. Tętno ..................... miarowe, niemiarowe, przyspieszone, zwolnione*) ………………………………………………………………………………….................................................

(inne)

16. Źrenice: normalne, szerokie, wąskie*) .............................................................................................

(inne, jakie?)

17. Reakcja źrenic na światło..................................................................................................................

18. Chód: pewny, niepewny, zatacza się*).............................................................................................

19. Podnoszenie przedmiotów z ziemi: pewne, niepewne*) ..................................................................

20. Objaw Romberga: dodatni, ujemny*)................................................................................................

21. Próba palec-nos: dodatnia, ujemna*)................................................................................................

22. Orientacja co do czasu, miejsca, otoczenia: ....................................................................................

23. Zapach alkoholu z ust: wyczuwalny, nie wyczuwalny*)....................................................................

Przeprowadzone obserwacje i wywiad wskazują, że badany:

................................................................................................................................................................

(jest pod wpływem alkoholu / nie jest pod wpływem alkoholu / może być pod wpływem substancji odurzających lub psychotropowych*)

......................................................

(podpis i pieczęć lekarza)

*) niepotrzebne skreślić

PROTOKÓŁ POBRANIA KRWI

CZ. II

- Imię i nazwisko osoby od której pobrano krew ...................................................................

- Numer PESEL lub serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby od której pobrano krew   …………………………………………………………………………..

- Jednostka zlecająca pobranie krwi .....................................................................................

- Pobrania krwi dokonał ...................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………..

(imię nazwisko, nr leg. służbowej lub nr  D.O.)

miejsce……………………………….. dnia .................................. godz. .................................

- Skórę przed pobraniem odkażono: substancją z pakietu / innym środkiem*) ...........................................................................................................................................

(jakim?)

- Nr kontrolny fiolki i pakietu: .................................................................................................

................................................................................      		............................................................

(podpis funkcjonariusza obecnego przy pobieraniu krwi)		(podpis i pieczęć pobierającego krew)

......................................................................

(podpis osoby od której krew pobierano)

*) niepotrzebne skreślić

INSTRUKCJA DLA POBIERAJĄCEGO KREW

- Do pobierania krwi obowiązany jest lekarz lub na jego zlecenie pracownik medyczny służby zdrowia (lub izby wytrzeźwień).

- Krew należy pobrać w obecności przedstawiciela organu ścigania lub wymiaru sprawiedliwość; (funkcjonariusza Policji, pracownika prokuratury, sędziego).

- Krew należy pobrać niezwłocznie po doprowadzeniu osoby podlegającej badaniu.

- Krew od osoby żywej należy pobrać z żyły łokciowej do dwóch probówek zawierających antykoagulant i stabilizator w ilości po 5 cm3.

Nie pobierać z wenflonu podczas wlewu kroplówki.

Od denata pobiera się krew z zatoki strzałkowej lub żyły udowej do dwóch probówek po 5 cm3.

- Przed pobraniem krwi skórę należy odkazić za pomocą załączonego w zestawie środka do dezynfekcji. Nie odkażać skóry alkoholem.

- Do pobrania krwi użyć umieszczonego w zestawie jednorazowego kompletu do pobierania krwi - Patrz- "Instrukcja pobierania krwi za pomocą zamkniętego systemu próżniowego”.

- Bezpośrednio po pobraniu krwi do fiolek zawierających antykoagulant i stabilizator 
należy je kilkakrotnie ostrożnie obrócić (góra - dół) celem całkowitego wymieszania zawartości (Nie wstrząsać!).

- Do krwi nie wolno dodawać żadnych odczynników.

- „Protokół pobrania krwi'' należy dokładnie wypełnić (imię i nazwisko - literami drukowanymi). Niepotrzebne wyrazy skreślić.

- Po pobraniu krwi do obu zawartych w pakiecie fiolek zabezpieczyć je trwale załączonymi banderolami w dwóch płaszczyznach przez środek i wokół poniżej korka.

- Po włożeniu fiolek do opakowania transportowego umieścić w nim również WYPEŁNIONY "Protokół pobrania krwi”,  a następnie zakleić pakiet załączonymi banderolami zamykającymi oraz opieczętować ich oba końce pieczęcią policji.

- Do czasu rozpoczęcia badania krwi pobraną krew przechowuje się i transportuje 
w temperaturze od 3 oC do 6oC

# Text boxes

PRÓBKA -0001

A-0001